## List1
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 2: MATERIAL ZA PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR RADIOMETER ABL-800 BASIC
ZAP ŠT. | NAZIV | SPECIFIKACIJA | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
REAGENTI
1 | Gas 1 | Plinska mešanica za kalib. |  | kom | 6
2 | Gas 2 | Plinska mešanica za kalib. |  | kom | 9
3 | Rinse sol | Tekočina za spiranje | a 200 ml | kom | 46
4 | Cal 2 sol | Kalibracijska raztopina 2 | a 200 ml | kom | 11
5 | Cal 1 sol | Kalibracijska raztopina 1 | a 200 ml | kom | 24
6 | Cleaning solution | Detergent | a 200 ml | kom | 6
7 | Hb cal solution | Kalibracijska raztopina za Hb | 4x2 ml | sc | 1
8 | Protein removal solution | Detergent NaOCl | a 100 ml | kom | 1
MEMBRANE
9 | Referenčna elektroda |  | a 4 kom | sc | 1
10 | Kalij elektroda |  | a 4 kom | sc | 1
11 | Natrij elektroda |  | a 4 kom | sc | 1
12 | Kloridna elektroda |  | a 4 kom | sc | 2
13 | Glukozna elektroda |  | a 4 kom | sc | 2
14 | Laktatna elektroda |  | a 4 kom | sc | 1
15 | pO2 elektroda |  | a 4 kom | sc | 1
16 | pCO2 elektroda |  | a 4 kom | sc | 1
KONTROLNE RAZTOPINE
17 | Kontrolna raztopina | Autocheck L-1 | Ampule a 30 kom | sc | 3
18 | Kontrolna raztopina | Autocheck L-2 | Ampule a 30 kom | sc | 3
19 | Kontrolna raztopina | Autocheck L-3 | Ampule a 30 kom | sc | 3
20 | Kontrolna raztopina | Autocheck L-4 | Ampule a 30 kom | sc | 3
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV / 3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV / 3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV / 3 LETA
Datum:_________________
Žig in podpis ponudnika: _____________________________
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 6: MATERIAL ZA IMUNOKEMIČNE PREISKAVE VEZANE NA ANALIZATOR ADVIA CENTAUR CP (SIEMENS)
ZAP ŠT. | NAZIV | SPECIFIKACIJA | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
ANALITIČNI REAGENTI
1 | AC NT-proBNP (PBNP) |  | 1 x 100 T | sc | 9
2 | AC Troponin I hs (TNIH) |  | 1 x 100 T | sc | 2
3 | AC Prokalcitonin |  | 1 x 100 T | sc | 2
DILUENTI
4 | AC Multi diluent 1 | za PBNP, PCT | 2x25 ml | sc | 1
5 | AC Multi diluent 11 | za Troponin I hs | 2x25 ml | sc | 1
SISTEMSKE TEKOČINE IN POTROŠNI MATERIAL
6 | Pipette tips | pipete | 6480 kom | kom | 6480
7 | Kivete | reagenčne posodice | a 3000 kom | kom | 6000
8 | Sample cups | vzorčne posodice | a 1500 kom | kom | 1500
9 | ACID BASE R1, R2 | aktivator kemiluminiscence | 2x300 ml | sc | 6
10 | Washing solution 1 | raztopina za izpiranje | 2x2500 ml | sc | 3
11 | Cleaning concentrate | koncentrat za čiščenje | a 12 kom | sc | 2
12 | Pokrovčki za sample cups |  | a 1000 kom | kom | 1000
13 | AC PW4 (PBNP) | detergent za iglo | 25 ml | kom | 8
14 | AC APW1 (PBNP) | detergent za iglo | 2x25 ml | kom | 1
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV / 3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV / 3 LETA
| Datum:_________________ |  |  | SKUPNA VREDNOST Z DDV / 3 LETA
Žig in podpis ponudnika: _____________________________
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
SKLOP 10: KONTROLNI SERUMI BIORAD ZA DELO NA ANALIZATORJIH ADVIA CENTAUR CP, BC ACCESS 2 IN ROCHE U-411
ZAP ŠT. | NAZIV | SPECIFIKACIJA | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | KATAL. ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1 | Kontrolni serum liquid srčni markerji L1 | vrednosti podane za Advia Centaur CP in Access2 (HS troponin I) in za Advia Centaur CP (NTproBNP) | 6x3 ml | sc | 4
2 | Kontrolni serum liquid srčni markerji L2 | vrednosti podane za Advia Centaur CP in Access2 (HS troponin I) in za Advia Centaur CP (NTproBNP) | 6x3 ml | sc | 4
3 | Kontrolni serum za PCT L1 | za prokalcitonin, vrednosti podane za Advia Centaur CP in BC Access2 | 6x2 ml |  | 1
4 | Kontrolni serum PCT L2 | za prokalcitonin, vrednosti podane za Advia Centaur CP in BC Access2 | 6x2 ml | sc | 1
5 | Kontrolni serum za PCT L3 | za prokalcitonin, vrednosti podane za Advia Centaur CP in BC Access2 | 6x2 ml |  | 1
6 | Urinska kontrola L1 | negativne vrednosti, podane za analizator Roche u411 | 12x12 ml | sc | 1
7 | Urinska kontrola L2 | pozitivne vrednosti, podane za analizator Roche u411 | 12x12 ml | sc | 1
8 | HIL kontrola serum indeksi | brez interference | 6x4 ml | sc | 2
9 | HIL kontrola serum indeksi | hemoliza | 6x4 ml | sc | 2
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV / 3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV / 3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV / 3 LETA
Datum:_________________
Žig in podpis ponudnika: _____________________________