»Monitoring vod pri izvajalcu gospodarske javne službe Vodovod - kanalizacija, d.o.o za obdobje treh let« ZAHTEVE NAROČNIKA ZA I. SKLOP (monitoring pitne vode) A in B: MONITORING PITNE VODE - IZVAJANJE PREISKAV KVALITETE PITNE VODE V VODOVODNIH SISTEMIH V UPRAVLJANJU VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o., CELJE

# OPIS DEL

Predmet naročila je vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode v okviru notranjega nadzora za vse vodovodne sisteme v upravljanju podjetja Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., skladno z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, 61/23) za obdobje treh let in sicer od 1.1.2025 do 31.12.2027.

Družba upravlja s štirimi vodovodnimi sistemi, in sicer z večjim Vodovodnim sistemom Celje z osmimi oskrbovalnimi območji in tremi manjšimi ločenimi vodovodnimi sistemi: vodovodnim sistemom Dobrna z dvema oskrbovalnima območjema, vodovodnim sistemom Brdce nad Dobrno in vodovodnim sistemom Industrija Vitanje. Odvzem vzorcev pitne vode se vrši na območju občin Celje, Vojnik, Štore, Vitanje, Dobrna in Šentjur.

Naročilo zajema vzorčenje in izvedbo mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj pitne vode in izdelavo letnih poročil - obdelava in priprava podatkov ter vnos v spletno aplikacijo "Informacijski sistem notranjega nadzora pitne vode" (v nadaljevanju ISNPV) za vse vodovodne sisteme s pripadajočimi oskrbovalnimi območji v upravljanju podjetja Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

V spodnji tabeli so navedeni posamezni vodovodni sistemi v našem upravljanju, razdeljeni po oskrbovalnih območjih, z vodnimi viri in okvirnim številom oskrbovanih prebivalcev.

| VODOVODNI SISTEM | OSKRBOVALNO OBMOČJE | VODNI VIRI | ŠTEV. OSKRBOV. PREBIVALCEV |
| --- | --- | --- | --- |
| - CELJE | Osrednje oskrbovalno območje | Vitanje (Stenica, Jelševa loka, Hudinja), Vrtini Toplica Frankolovo (VF-2/84, VF-3/02), Medlog, Gabrovka | 53.881 |
|  | Toplica | Vrtini Toplica Frankolovo (VF-2/84, VF-3/02) | 903 |
|  | Laška vas - Bojansko | Žeroviše - Bojanski graben, vrtina Laška vas (LV1/98) | 445 |
|  | Košnica - Tremerje | Košnica, vrtina Tremerje | 965 |
|  | Svetina | Vrtina Svetina | 283 |
|  | Beli potok | Vrtina Beli potok (Bp-1) | 603 |
|  | Kapelca | Kapelca | 661 |
|  | Lahka peč | Lahka peč | 128 |
| - DOBRNA | Hudičev graben - Lanšperg | Vrtina Hudičev graben, Sp. Medved, Lanšperg | 1.146 |
|  | Parož | Vrtina Parož | 729 |
| - BRDCE NAD DOBRNO | Brdce | Vrtina Brdce | 12 |
| - INDUSTRJA VITANJE | Staro zajetje livarne | Za staro livarno | cca 70 |

Zahteve skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, 61/23)

Vsa dela, ki so predmet navedenega javnega naročila, morajo biti izvedena v skladu z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, 61/23). Ponudnik podpiše izjavo, da izvaja vsa dela, ki so predmet navedenega javnega naročila, skladno z zahtevami navedene Uredbe o pitni vodi.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko pozove ponudnika, da predloži dokazila, da izvaja dela, ki so predmet naročila, v skladu z Uredbo o pitni vodi.

Ostale tehnične zahteve

V sklopu notranjega nadzora se preskušanja pitne vode v vodovodnih sistemih v upravljanju naročnika izvajajo vsak teden izmenično na rednih odvzemnih mestih (na pipah uporabnikov in v vodooskrbnih objektih naročnika). Seznam rednih odvzemnih mest se lahko tekom leta spreminja, skladno z navodili naročnika.

Vsak teden je v vodovodnem sistemu Celje - Osrednje oskrbovalno območje izvedeno sedem do osem preskušanj vode za redne mikrobiološke preiskave in pet preskušanj vode za redne fizikalno-kemijske preiskave. V ostalih oskrbovalnih območjih vodovoda Celje se redna preskušanja izvajajo 1x mesečno. Prav tako se enkrat mesečno izvajajo redna preskušanja v manjših vodovodnih sistemih (Dobrna, Brdce nad Dobrno in Industrija Vitanje).

Poleg rednih preskušanj se skladno z letnim planom naročnika skozi vse leto izvajajo tudi občasna mikrobiološka in kemijska preskušanja in ostala ciljana preskušanja na posamezne parametre (trihalometane, kovine, triazinske pesticide idr.).

Natančen plan planiranih preskušanj (termin preskušanja, vrsta oz. paket preskušanj, točna lokacija mesta vzorčenja) skladno s Prilogo 2 pripravi odgovorna oseba naročnika in ga v pisni obliki po e-mailu posreduje izvajalcu enkrat mesečno (predvidoma konec meseca za sledeči mesec).

Ponudnik mora rezultate vseh opravljenih mikrobioloških preskušanj v roku do 7 dni po opravljenem vzorčenju v excelovi tabeli po e-mailu predati na elektronski naslov naročnika. Rezultate rednih kemijskih preskušanj ponudnik v excelovi tabeli po e-mailu preda naročniku v roku 10 dni od odvzema vzorcev, rezultate občasnih kemijskih preskušanj pa v roku  25 dni od odvzema vzorca. Excelova tabela mora biti zasnovana v enotni obliki, z enotnim vrstnim redom preiskovanih parametrov, kot ga zahteva naročnik.

Ponudnik o rezultatih spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi izdela za posamezna oskrbovalna območja tudi mesečna poročila v obliki tabel, ki jih bo naročnik objavljal na svoji spletni strani.

Poročila o opravljenih preskušanjih morajo biti predana naročniku v elektronski obliki, podpisana z digitalnim podpisom istočasno z excelovo tabelo.

V poročilu o opravljenem preskušanju mora izvajalec v zaključku poročila navesti, ali so rezultati opravljene laboratorijske preiskave skladni z zahtevami Uredbe o pitni vodi in podati oceno ali je vzorec zdravstveno ustrezen.

Ponudnik mora ob ugotovitvi neskladnega mikrobiološkega vzorca pitne vode, ki je bil odvzet v vodovodnem omrežju (potrditev prisotnosti E.coli, Enterokok), takoj, ne glede na uro poziva v dnevu, kar velja za delavnike in dela proste dneve naročnika, telefonsko javiti naročniku na tel. št. ________ ali _________ in po e-mailu na e-naslov: _________;

Ponudnik mora v primeru ugotovljenih neskladnih vzorcev v roku 24 ur od naročila izvajati kontrolna preskušanja po naročilu naročnika.

Na izrecno zahtevo naročnika (npr. ob izrednih dogodkih, sumu na onesnaženje, večjih okvarah, idr.) mora ponudnik naročniku v roku 24 ur od sprejema vzorcev v laboratorij zagotoviti uradne rezultate mikrobioloških preskušanj (parametri E.coli, koliformne bakterije).

Ponudnik mora formirati ustrezno dežurstvo, tako da bo lahko v primeru izrednih razmer (nenadna onesnaženja oziroma sum na onesnaženje) najkasneje dve uri po pozivu ne glede na uro poziva v dnevu, kar velja za delavnike in dela proste dneve, opravil odvzem vzorca in nato takoj pričel z najnujnejšimi laboratorijskimi preiskavami.

Letna poročila o številu in rezultatih opravljenih preskušanj pitne vode po posameznih vodovodnih sistemih morajo biti predana naročniku v excelovi tabeli v roku meseca dni po izteku leta. Izvajalec obdelane podatke o rezultatih opravljenih preskušanj za letno poročilo po posameznih vodovodnih sistemih oziroma oskrbovalnih območjih po predhodni potrditvi s strani naročnika do konca meseca februarja vnese v spletno aplikacijo www.npv.si (notranji nadzor pitne vode).

# PREDVIDEN OBSEG DEL

Dela, ki so predmet te projektne naloge obsegajo:

A/ Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja pitne vode

B/ Izdelava letnih poročil -  obdelava in priprava podatkov ter vnos v spletno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: www.npv.si (notranji nadzor pitne vode) za vse vodovodne sisteme s pripadajočimi oskrbovalnimi območji v upravljanju podjetja Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o..

Količine, ki so navedene v nadaljevanju tega poglavja so letne količine, količine, ki so v ponudbenem predračunu pa sorazmerno povečane glede na obdobje izvajanja storitev.

A/ Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja pitne vode

- Planirane vrste mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj

Predvideno planirano skupno letno število mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj in število letnih opravljenih terenskih meritev je podano v naslednjih dveh tabelah (tabela št. 1, 2).

Tabela 1

| VRSTA PRESKUŠANJA | NAZIV PAKETA | ŠTEVILO PAKETOV/letno |
| --- | --- | --- |
| 1. REDNA MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA | MR1 | 563 |
|  | MR2 | 24 |
| 2. OBČASNA MIKROBIOLOŠKA PREISKUŠANJA | MO1 | 30 |
|  | MO2 | 48 |
| 3. REDNA FIZIKALNO KEMIJSKA PRESKUŠANJA | KR1 | 365 |
|  | KR2 | 64 |
| 4.OBČASNA FIZIKALNO KEMIJSKA PREISKUŠANJA | KO1 | 15 |
|  | KO2 | 10 |
| 5.OSTALA CILJANA KEMIJSKA PRESKUŠANJA | KC1 | 103 |
|  | KC2 | 7 |
|  | KC3 | 5 |
|  | KC4 | 2 |
|  | KC5 | 2 |
|  | KC6 | 13 |
|  | KC7 | 2 |
|  | KC8 | 19 |
|  | KC9 | 9 |
|  | KC10 | 15 |
|  | KC11 | 15 |

Tabela 2

| TERENSKE MERITVE | ŠTEVILO OPRAVLJENIH MERITEV/letno |
| --- | --- |
| TERENSKE MERITVE - OMREŽJE | 648 |
| TERENSKE MERITVE - VIRI | 104 |

OPOMBA:

- Vrste paketov laboratorijskih preskušanj in parametri, ki so sestavni del posameznega paketa, vključno z vrstami terenskih meritev, so navedeni v Prilogi 1.

- V ceno paketa morajo biti zajeti stroški odvzema vzorca pitne vode, prevoza, stroški

embalaže in vsi ostali stroški, ki so povezani z laboratorijsko preiskavo.

- Specifikacija letnega števila predvidenih planiranih preskušanj v vodovodnem omrežju in vodnih virih (po posameznih paketih) je navedena v Prilogi 2

- Kontrolna preskušanja,  ostala preskušanja posameznih parametrov

- Kontrolna preskušanja

V primeru ugotovljenih neskladij, ob sumu na onesnaženje pitne vode idr., preskušanje pitne vode izvede vzorčevalec izvajalca po predhodnem naročilu. V takšnih primerih vrsto, lokacijo ter število kontrolnih preskušanj določi odgovorna oseba naročnika, ki navedeno naročilo glede na nujnost naročila, telefonsko ali v pisni obliki v roku 24 ur posreduje odgovorni osebi izvajalca.

Tabela 3

Predvideno število kontrolnih preskušanj na leto (ocena)

| VRSTA PRESKUŠANJA | NAZIV PAKETA | ŠTEVILO PAKETOV/letno |
| --- | --- | --- |
| 1. REDNA MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA | MR1-kontr. | 10 |
|  | MR2-kontr. | 5 |
| 2. OBČASNA MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA | MO1-kontr. | 5 |
|  | MO2-kontr. | 20 |
| 3. REDNA FIZIKALNO KEMIJSKA PREISKUŠANJA | KR1-kontr. | 10 |
|  | KR2-kontr. | 5 |

OPOMBA:

- V ceno paketa morajo biti zajeti stroški odvzema vzorca pitne vode, prevoza, stroški embalaže in vsi ostali stroški, ki so povezani z laboratorijsko preiskavo.

- Vrste paketov kontrolnih laboratorijskih preskušanj in parametri, ki so sestavni del posameznega paketa, so navedeni v Prilogi 1.

Tabela 4

Predvideno število opravljenih terenskih meritev ob kontrolnih preskušanjih na leto (ocena)

| TERENSKE MERITVE | ŠTEVILO TERENSKIH MERITEV/letno |
| --- | --- |
| TERENSKE MERITVE - OMREŽJE | 30 |
| TERENSKE MERITVE- VIRI | 10 |

OPOMBA:

- Vrste paketov terenskih meritev so navedene v Prilogi 1

- Ostala preskušanja po posameznih parametrih letno (ocena)

V tabeli 5 so navedena preskušanja po posameznih parametrih, ki ji bo potrebno skladno z Uredbo o pitni vodi spremljati od 1.1.2026 dalje, ter ostala preskušanja po posameznih parametrih, ki sicer niso predvidena v letnem planu, vendar naročnik predvideva, da se lahko tekom veljavnosti pogodbe pokaže nujnost izvedbe le-teh. Vrsto, lokacijo ter število takšnih preskušanj določi odgovorna oseba naročnika, ki navedeno naročilo predvidi v mesečnem planu, ki ga v pisni obliki po e-mailu posreduje izvajalcu enkrat mesečno (predvidoma konec meseca za sledeči mesec). V izrednih nujnih primerih odgovorna oseba naročnika lahko posreduje naročilo odgovorni osebi izvajalca telefonsko ali v pisni obliki po e-mailu v roku 24 ur, oziroma izvede vzorčenje sama.

Tabela 5

| Parameter | ŠTEVILO PRESKUŠANJ/leto |
| --- | --- |
| pH | 5 |
| elektroprevodnost | 5 |
| motnost | 5 |
| nitrit | 5 |
| nitrat | 10 |
| vsota nitrat/50+/nitrit/3 | 2 |
| posamezen pesticid | 2 |
| Triazinski pesticidi | 2 |
| Metolaklor ESA, OXA | 3 |
| Glifosat | 5 |
| topila | 2 |
| Vinilklorid | 3 |
| akrilamid | 3 |
| benzotriazoli | 3 |
| Bisfenol -A* | 10 |
| Halogenoocetne kisline* | 10 |
| Mikrocistin – LR* | 2 |
| skupno PFAS* | 10 |
| Uran* | 10 |
| somatski kolifagi | 10 |
| Identifikacija organskih snovi - SCAN | 2 |
| mineralna olja | 2 |
| neraztopljene snovi | 3 |
| fosfati | 2 |
| mangan | 5 |
| baker | 5 |
| cink | 5 |
| svinec | 5 |
| železo | 5 |
| skupna trdota | 20 |
| kationi raztopljeni v vodi: kalcij, magnezij, kalij | 15 |
| bromat | 2 |
| klorat | 5 |

OPOMBA:

- Parametri, ki so v tabeli 5 označeni z * , se spremljajo od 1.1.2026 dalje.

- Za preskušanja, navedena v tabeli 5, v ceno niso zajeti stroški odvzema vzorca pitne vode in stroški prevoza, razen stroškov embalaže in vseh ostalih stroškov, ki so povezani z laboratorijsko preiskavo. Kadar vzorčenje izvede vzorčevalec izvajalca, si stroške odvzema in stroške prevoza izvajalec obračuna posebej. Prav tako se posebej obračunajo tudi terenske meritve. (glej tabelo 6).

Tabela 6

Število predvidenih odvzemov s stroški prevoza  in terenskih meritev ob opravljenih ostalih preskušanjih posameznih parametrov (iz tabele št. 5) letno.

| OPIS DELA | ŠTEVILO ODVZEMOV S STROŠKI PREVOZA, ŠTEVILO OPRAVLJENIH TERENSKIH MERITEV/leto |
| --- | --- |
| Odvzem vzorca pitne vode s stroški prevoza | 50 |
| Terenske meritve - omrežje | 40 |
| Terenske meritve - viri | 10 |

B/ Izdelava letnih poročil -  obdelava in priprava podatkov ter vnos v spletno aplikacijo ki je dostopna na naslovu: www.npv.si (notranji nadzor pitne vode) za vse vodovodne sisteme (po oskrbovalnih območjih) v upravljanju podjetja Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

Tabela 7

Predvideno število letnih poročil po posameznih vodovodnih sistemih

| OBSEG DELA - IZDELAVA LETNEGA POROČILA | Ocenjena količina |
| --- | --- |
| - Izdelava letnega poročila vodovodni sistem Celje | 3 kom |
| - Izdelava letnega poročila vodovodni sistem Dobrna | 3 kom |
| - Izdelava letnega poročila vodovodni sistem Brdce nad Dobrno | 3 kom |
| - Izdelava letnega poročila vodovodni sistem Industrija Vitanje | 3 kom |

Letna poročila morajo biti izdelana in vnesena v spletno aplikacijo Informacijski sistem notranjega nadzora pitne vode do konca meseca februarja za preteklo leto.

# NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Ponudnik izpolni obrazec predračuna in izračuna ponudbeno ceno glede na predviden obseg preiskav.

- Ponudnik naj v ponudbi ponudi ceno za posamezen paket preskušanj in skupno ceno (glede na število paketov). Zahtevani parametri posameznega paketa  so navedeni v Prilogi 1.

- V ceni posameznega paketa za A/ Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja, pod poglavje I. Planirane vrste mikrobioloških in  fizikalno kemijskih preskušanj, morajo biti zajeti stroški odvzema vzorca pitne vode, prevoza, stroški embalaže in vsi ostali stroški, ki so povezani z laboratorijsko preiskavo. Ceno za  opravljene terenske meritve ponudnik ponudi posebej (tabela št. 2).

- V ceni posameznega paketa za A/ Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja, pod poglavje II., točka 1. Kontrolna preskušanja, (tabela št. 3) morajo biti zajeti stroški odvzema vzorca pitne vode, prevoza, stroški embalaže in vsi ostali stroški, ki so povezani z laboratorijsko preiskavo. Ceno za  opravljene terenske meritve ponudnik ponudi posebej (tabela št. 4).

- V A/ Mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja, pod poglavje II., točka 2. Ostala preskušanja po posameznih parametrih, ponudnik ponudi ceno za posamezen parameter (tabela št. 5).  V ceno niso zajeti stroški odvzema vzorca pitne vode in stroški prevoza, razen stroškov embalaže in vseh ostalih stroškov, ki so povezani z laboratorijsko preiskavo. Ceno za odvzem vzorca in stroške prevoza ter opravljene terenske meritve ponudnik za ostala preskušanja ponudi dodatno (tabela št. 6), kar velja za primere, ko izredno preskušanje izvede sam po predhodnem naročilu.

- V B/ Izdelava letnih poročil, ponudnik ponudi ceno za posamezno letno poročilo za vsak vodovodni sistem posebej.

- Količine iz projektne naloge in predračuna so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.

# PRILOGE

- PRILOGA 1/ Vrste paketov laboratorijskih preskušanj  in parametri, ki so sestavni del posameznega paketa za planirana in kontrolna preskušanja, opredelitev vrst terenskih meritev in navedba ostalih preskušanj (po posameznih parametrih).

- PRILOGA 2/ Specifikacija letnega števila planiranih rednih in občasnih mikrobioloških in kemijskih preskušanj v vodovodnem omrežju po posameznih vodovodnih sistemih,  na vodnih virih ter planiranega števila ostalih ciljanih preskušanj.

PRILOGA 1

OPREDELITEV VRST PAKETOV PRESKUŠANJ (PLANIRANIH IN KONTROLNIH) Z NAVEDBO VSEBOVANIH PARAMETROV

| VRSTA preiskUŠANJA | Oznaka paketa | Vsebovani parametri | opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| - Mikrobiološka redna preskušanja | MR1 | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - Št. kolonij pri 22 ºC - Št. kolonij pri 37 ºC | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | MR1- kontr. | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - Št. kolonij pri 22 ºC Št. kolonij pri 37 ºC | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | MR2 | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - Št. kolonij pri 22 ºC - Št. kolonij pri 37 ºC - Clostridium perfringens (s sporami) | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | MR2-kontr. | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - Št. kolonij pri 22 ºC - Št. kolonij pri 37 ºC - Clostridium perfringens (s sporami) | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
| - Mikrobiološka občasna preskušanja | MO1 | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - enterokoki - Št. kolonij pri 22 ºC - Št. kolonij pri 37 ºC | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | MO1-kontr. | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - enterokoki - Št. kolonij pri 22 ºC - Št. kolonij pri 37 ºC | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | MO2 | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - enterokoki - Št. kolonij pri 22 ºC - Št. kolonij pri 37 ºC - Clostridium perfringens (s sporami) | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | MO2-kontr. | - Escherichia coli - Koliformne bakterije - enterokoki - Št. kolonij pri 22 ºC - Št. kolonij pri 37 ºC - Clostridium perfringens (s sporami) | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
| - Fizikalno kemijska redna preskušanja | KR1 | - pH - elektroprevodnost - barva - motnost - vonj - okus - oksidativnost - amonij | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KR1-kontr. | - pH - električna prevodnost - barva - motnost - vonj - okus - oksidativnost - amonij | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KR2 | - pH - električna prevodnost - barva - motnost - vonj - oksidativnost - amonij | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KR2-kontr. | - pH - električna prevodnost - barva - motnost - vonj - oksidativnost - amonij | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
| - Fizikalno kemijska občasna preskušanja | KO1 (omrežje) | Osnovni parametri: - Barva - okus - vonj - motnost - pH - Električna prevodnost - Celotni organski ogljik (TOC) Anorganski parametri - Aluminij - Antimon - Arzen - Baker - Bor - Kadmij - Celotni krom - Mangan - Natrij - Nikelj - Selen - Svinec - Železo - Živo srebro - Amonij - Fluorid - Klorid - Nitrat - Nitrit - Vsota nitrat/50+nitrit/3 - Sulfat - Cianidi Organski parametri - Benzen Trihalometani - vsota - Kloroform (triklorometan) - Bromoform - Bromodiklorometan - Dibromoklorometan - THM – vsota Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAO - Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) - Benzo(b)fluoranten - Benzo(k) fluoranaten - Benzo(g,h,i)perilen - Ideno(1,2,3-c,d)piren - Benzo(a)piren Pesticidi – vsota - 2,6-Diklorobenzamid - Acetoklor - Alaklor - Ametrin - Atrazin - Azoksistrobin - Bromacil - Brompropilat - Cianazin - Deizopropilatrazin - Desetilatrazin - Desetilterbutilazin - Diklobenil - Diklorvos - Dimetenamid - Fludioksonil - Folpet - Heksazinon - Klorbenzilat - Malation - Metalaksil - Metazaklor - Metolaklor - Metribuzin - Napropamid - Pendimetalin - Prometrin - Propazin - Sebutilazin - Sekbumeton - Simazin - Terbumeton - Terbutilazin - Terbutrin - Trifluralin - Vinklozolin - DEET - Azinfos-etil - Azinfos-metil - Benalaksil - Bromofos-etil - Diazinon - Diklofluanid - Disulfoton - Etion - Fenheksamid - Fenitrotion - Fention - Fosalon - Fosmet - Kaptan - Klorfenvinfos - Klorotalonil - Klorpirifos-etil - Klorpirifos-metil - Krezoksim-metil - Kumafos - Metidation - Mevinfos - Paration-etil - Paration-metil - Penkonazol - Permetrin - Piridafention - Pirimifos-metil - Pirimikarb - Propikonazol - Prosimidon - Tetradifon - Trifloksistrobin - Monolinuron - Monuron - Diuron - Buturon - Izoproturon - Metobromuron - Metoksuron - Klorbromuron - Linuron - Klorotoluron - Neburon - Fluometuron - 2,4 - DB - 2,4-D - 2,4-DP - 2,4,5-T - MCPA - MCPB - MCPP - Silvex - Bentazon - Dikamba - Imidakloprid - Mesotrion - Metamitron - Metolaklor OXA - Metolaklor-ESA - klomazon - Kloridazon - Petoksamid - Foramsulfuron - Nikosulfuron - Izoksaflutol - Klorantraniliprol - Tebukonazol - Mandipropamid - Aldrin - Dieldrin - Heptaklor - Heptaklor epoksid Lahkohlapni halogenirani alifatski ogljikovodiki - LKCH - 1,2-dikloroetan - Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota) - Epiklorohidrin - Vinil klorid | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
| - Fizikalno kemijska občasna preskušanja | KO2 (surova voda na viru) | - vsi parametri kot v paketu KO1, razen okusa, trihalometanov in policikličnih aromatskih ogljikovodikov | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
| - Fizikalno kemijska ostala ciljana preskušanja | KC1 | - Meritve NO3 | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC2 | - Tetrakloroeten, trikloreten | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC3 | - železo - mangan | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC4 | - triaz. pesticidi, metolaklor, metolaklor ESA, metolaklor OXA - tetrakloroet., trikloreten | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC5 | - triazinski pesticidi - THM (vsota), kloroform, bromoform, bromodiklorometan, dibromoklorometan - težke kovine (arzen, kadmij, svinec) | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC6 | - THM (vsota), - kloroform, - bromoform, - bromodiklorometan, - dibromoklorometan | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC7 | Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAO - Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) - Benzo(b)fluoranten - Benzo(k) fluoranaten - Benzo(g,h,i)perilen - Ideno(1,2,3-c,d)piren - Benzo(a)piren | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC8 | - Celotni organski ogljik (TOC) | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC9 | - železo | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC10 | - klorat,klorit | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |
|  | KC11 | - bromat | V ceni paketa zajeti stroški odvzema vzorca, prevoza,stroški embalaže in vsi ostali stroški, povezani z laboratorijsko preiskavo |

OPREDELITEV VRST TERENSKIH MERITEV

| VRSTE TERENSKIH MERITEV | Merjeni parametri | OPOMBA |
| --- | --- | --- |
| - Terenske meritve - omrežje | prosti klor, temperatura | Se obračuna ob vseh planiranih in kontrolnih preskušanjih ter v primeru, ko vzorčevalec izvajalca izvede ostala preskušanja po posameznih parametrih po predhodnem naročilu |
| - Terenske meritve - viri | temperatura |  |

Odvzem vzorca pitne vode stroški prevoza

| Odvzem vzorca s stroški prevoza | Se obračuna dodatno, v primeru če: - če vzorčevalec izvajalca izvede ostala preskušanja po posameznih parametrih po predhodnem naročilu |
| --- | --- |

Ostala preskušanja po posameznih parametrih

| Parameter | OPOMBA |
| --- | --- |
| pH | Stroške odvzema in stroške prevoza si izvajalec obračuna posebej. Prav tako se posebej obračunajo tudi terenske meritve. |
| elektroprevodnost |  |
| motnost |  |
| nitrit |  |
| nitrat |  |
| vsota nitrat/50+/nitrit/3 |  |
| posamezen pesticid |  |
| Triazinski pesticidi |  |
| Metolaklor ESA, OXA |  |
| Glifosat |  |
| topila |  |
| Vinilklorid |  |
| akrilamid |  |
| benzotriazoli |  |
| Bisfenol -A* |  |
| Halogenoocetne kisline* |  |
| Mikrocistin – LR* |  |
| skupno PFAS* |  |
| Uran* |  |
| somatski kolifagi |  |
| Identifikacija organskih snovi - SCAN |  |
| mineralna olja |  |
| neraztopljene snovi |  |
| fosfati |  |
| mangan |  |
| baker |  |
| cink |  |
| svinec |  |
| železo |  |
| skupna trdota |  |
| kationi raztopljeni v vodi: kalcij, magnezij, kalij |  |
| bromat |  |
| klorat |  |

OPOMBA: Parametri, označeni z * , se spremljajo od 1.1.2026 dalje.

PRILOGA 2

LETNO PLANIRANO ŠTEVILO REDNIH IN OBČASNIH MIKROBIOLOŠKIH IN KEMIJSKIH  PRESKUŠANJ V VODOVODNEM OMREŽJU PO POSAMEZNIH VODOVODNIH SISTEMIH

| . VODOVODNI SISTEM | OSKRBOVALNO OBMOČJE | TERENSKE MERITVE/omrežje | MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA |  |  |  | FIZIK. KEMIJSKA PRESKUŠANJA |  | TERMIN PRESKUŠANJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MR1 | MR2 | MO1 | MO2 | KR1 | KO1 |  |
| - CELJE | OSREDNJE OSKRBOVALNO OBMOČJE | 429 | 390 | 24 | 12 | 3 | 260 | 3 | Redna preskušanja se izvajajo 1x tedensko, 2krat mesečno se izvede še redno preskušanje s clostridijem perfr.. Občasna preskušanja se izvedejo po letnem planu. Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika |
|  | TOPLICA | 12 | 10 |  |  | 2 | 11 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno, občasna po letnem planu. Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika |
|  | LAŠKA VAS - BOJANSKO | 12 | 10 |  |  | 2 | 11 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno, občasna po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika |
|  | KOŠNICA-TREMERJE | 18 | 14 |  |  | 4 | 17 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno, občasna po letnem planu. Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |
|  | SVETINA | 12 | 9 |  |  | 3 | 11 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno, občasna po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika |
|  | BELI POTOK | 12 | 10 |  |  | 2 | 5 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |
|  | KAPELCA | 12 | 10 |  | 2 |  | 5 | ¸1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |
|  | LAHKA PEČ | 12 | 10 |  |  | 2 | 11 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |
| - VODOVOD DOBRNA | HUDIČEV GRABEN -LANŠPERG | 36 | 30 |  | 4 | 2 | 21 | 2 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |
|  | PAROŽ | 12 | 10 |  | 2 |  | 5 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |
| - VODOVOD BRDCE NAD DOBRNO | BRDCE | 12 | 10 |  |  | 2 | 4 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |
| - INDUSTRIJA VITANJE | STARO ZAJETJE LIVARNE | 12 | 10 |  |  | 2 | 4 | 1 | Redna preskušanja se izvajajo 1x mesečno po letnem planu.Točen termin, vrsto in število preskušanj določi odgovorna oseba naročnika. |

LETNO PLANIRANO ŠTEVILO REDNIH IN OBČASNIH MIKROBIOLOŠKIH IN KEMIJSKIH PRESKUŠANJ NA VODNIH VIRIH

| ZAP.ŠT. | VODNI VIR | TERENSKE MERITVE/ viri | TERENSKE MERITVE/ omrežje | MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA |  |  | FIZIKALNO KEMIJSKA PRESKUŠANJA |  | TERMIN PRESKUŠANJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MR1 | MO1 | MO2 | KR2 | KO2 |  |
| 1. | Hudinja (pred in po čiščenju) | 4 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 1x mesečno oz. po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika |
| 2. | Jelševa loka | 12 |  | 9 |  | 3 | 11 | 1 | 1x mesečno oz. po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika |
| 3. | Stenica | 12 |  | 9 |  | 3 | 11 | 1 | 1x mesečno oz. po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika |
| 4. | Vrtina Toplica Frankolovo | 12 |  | 9 |  | 3 | 11 | 1 | 1x mesečno oz. po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika |
| 5. | vodnjaki v Medlogu (skupna voda pred čiščenjem) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1x letno - določi odgovorna oseba naročnika |
| 7. | vodnjaki posamezno - surova voda | 41 |  | 7 | 4 |  | 11 |  | 1x mesečno oz. po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika |
| 8. | ostali manjši vodni viri | 22 |  | 4 | 5 | 13 | 16 | 6 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika |

PREDVIDENA PLANIRANA OSTALA CILJANA FIZIKALNO – KEMIJSKA PRESKUŠANJA LETNO/ VODNI VIRI, OMREŽJE

| zap. št. | LOKACIJA VZORČENJA | TERENSKE MERITVE/ viri | TERENSKE MERITVE/ omrežje | OZNAKA PAKETA | ŠTEVILO PAKETOV | TERMIN PRESKUŠANJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Določena redna odvzemna mesta v vodovodnem omrežju vodovodnega sistema Celje |  | 10 | KC1 | 10 | Ob povišanih koncentracjah na iztoku iz Vodarne Medlog | Predvidenih manj terenskih meritev glede na to,da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 2. | posamezni vodnjaki - vodni vir Medlog, iztok iz Vodarne |  | 45 | KC1 | 93 | 1x mesečno posamezni vodnjaki iztok iz vodarne 1x tedensko | Predvidenih manj terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 3. | posamezni vodnjaki - vodni vir Medlog |  |  | KC2 | 7 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 4. | posamezni vodnjaki - vodni vir Medlog |  |  | KC3 | 5 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 5. | vodnjaki Medlog - prečiščena skupna voda |  |  | KC4 | 2 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 6. | vodovodno omrežje - vodovodni sistem Celje (dve redni odvzemni mesti) |  |  | KC5 | 2 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 7. | vodovodno omrežje posameznih vodovodnih sistemov |  |  | KC6 | 13 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 8. | posamezni vodni viri oziroma vodovodno omrežje |  | 2 | KC7 | 2 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika |  |
| 9. | posamezni vodni viri oziroma vodovodno omrežje |  |  | KC8 | 19 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 10. | Osrednje oskrbovalno območje, oskrbovalno območje Laška vas -Bojansko ob dodajanju flokulanta FeCl3 |  |  | KC9 | 9 | Ob dodajanju flokulanta - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 11. | vodovodno omrežje posameznih vodovodnih sistemov |  |  | KC10 | 15 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |
| 12. | vodovodno omrežje posameznih oskrbovalnih območij |  |  | KC11 | 15 | po letnem planu - določi odgovorna oseba naročnika | Ni predvidenih terenskih meritev glede na to, da se preiskava velikokrat izvaja s preostalimi rednimi preskušanji |