»Monitoring vod pri izvajalcu gospodarske javne službe Vodovod - kanalizacija, d.o.o za obdobje treh let)« ZAHTEVE NAROČNIKA ZA III. SKLOP (monitoring MKČN) E: Izvedba prvih meritev na iztoku iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE

September 2024

SPLOŠNO:

Predmet razpisa je izvedba prvih meritev komunalne odpadne vode na iztoku iz posamezne MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (monitoring MKČN) skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 s spremembami in 44/22 – ZVO-2) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 s spremembami; v nadaljevanju »Pravilnik«).

Izvedba prvih meritev odpadne vode na iztoku iz posamezne MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, vzorčenje, merilne metode in analize morajo biti izvedene skladno Pravilnikom oziroma po veljavni zakonodaji ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik mora pri določanju ponudbene cene upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo naročila: ponujeno storitev, stroške opreme in dela, potne stroške oziroma prevoz na posamezno lokacijo MKČN, izdelavo poročila, morebitne dajatve (razen DDV), tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetnim naročilom. Ponudbena cena za vsako izmed prvih meritev mora biti fiksna in nespremenljiva. Količine so okvirne in za naročnika nezavezujoče.

OBSEG DEL:

Naročnik naroča storitev za obdobje od 1.1.2025 do 31.12.2027. Storitev obsega izvedbo prvih meritev komunalne odpadne vode na iztoku iz posamezne MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju prve meritve MKČN), ki se bodo izvajale za naslove objektov, ki jih bo naročnik posredoval izbranemu izvajalcu. Objekti se nahajajo na območjih, kjer naročnik izvaja storitve gospodarske javne službe - to je na območju Mestne občine Celje, Občine Vojnik, Občine Dobrna in Občine Štore ter v drugih občinah (Velenje, Žalec, Šentjur, Vitanje) v neposredni bližini občinskih meja prej navedenih občin.

Lokacije objektov, kjer se bodo prve meritve MKČN izvajale, so na območjih zunaj aglomeracij, znotraj različnih aglomeracij 50 – 2.000 PE in znotraj aglomeracije 10.000 – 100.000 PE.

Naročnik bo naročal storitev predvidoma enkrat mesečno po okvirno pet (5) prvih meritev MKČN (lokacij objektov), kjer bo potrebno izvesti storitev.

Izvedba prvih meritev na posamezni MKČN obsega:

-	Kontaktiranje stranke za določitev termina.

-	Vzorčenje iztoka iz MKČN na lokaciji objekta.

-	Laboratorijske preiskave vzorca odpadne vode.

-	Pripravo poročila o izvedenem vzorčenju in preiskavah vzorcev z vrednotenjem rezultatov po kriterijih iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 s spremembami in 44/22 – ZVO-2), Priloga 1, Preglednica 1, 2 in 3.

-	Posredovanje poročila z analiznim izvidom v papirnati obliki lastniku MKČN in elektronski obliki (sken) naročniku na info@vo-ka-celje.si v roku 14 dni po opravljenem vzorčenju.

Ob posameznem naročilu prvih meritev MKČN bo izbran izvajalec dolžan v roku 30 dni izvesti kontaktiranje posamezne stranke za določitev termina, vzorčenje iztoka iz MKČN na lokaciji objekta, laboratorijske preiskave ter pripravo poročila. V roku 14 dni po opravljenem vzorčenju mora izvajalec poslati poročilo stranki v papirnati obliki ter naročniku v e-obliki (kot sken) na info@vo-ka-celje.si

Prve meritve obsegajo, odvisno od lokacije objekta:

1. za iztok iz MKČN izven aglomeracije oz. v aglomeraciji ˂ 2000 PE (primerno čiščenje) naslednje laboratorijske analize:

- KPK in

- BPK5.

2. za iztok iz MKČN v aglomeraciji ˃2000 PE, kjer je predpisano sekundarno čiščenje naslednje laboratorijske analize:

- KPK,

- BPK5,

- neraztopljene snovi,

- amonijev dušik in

- celotni dušik.

3. za iztok iz MKČN v aglomeraciji ˃2000 PE, kjer je predpisano terciarno čiščenje naslednje laboratorijske analize:

- KPK,

- BPK5,

- neraztopljene snovi,

- amonijev dušik,

- celotni dušik in

- celotni fosfor.

Naročnik zahteva, da so vsi rezultati analiz prikazani z dejanskimi vrednostni in ne, da so rezultati posameznih analize podani kot ocena ( < od določene vrednosti).

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec prvih meritev mora biti vpisan v Evidenco izvajalcev prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda, ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.