Številka: 4300-0010/2024-2

JN BR: 2024-338

VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila je Obnova transformatorske postaje v Žitnem skladišču Celje.

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden iz obrazca:

- PZI načrt s področja gradbeništva – Prenova TP silosi, št. A-00159 (datum izdelave: junij 2023), izdelane s strani IB-TECHNO d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana;

- PZI, načrt elektrotehnike – Prenova transformatorske postaje TP silosi, št. A-001597 (datum izdelave: julij 2023), izdelane s strani projektanta Kolektor Sisteh Sistemi in tehnologije d.o.o., Zasavska c. 95, 1231 Ljubljana – Črnuče.

- ostalih obrazcev te razpisne dokumentacije.

Projektni dokumentaciji navedeni v zgornjem odstavku sta prilogi tega obrazca OBR – 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija) in sta del razpisne dokumentacije.

Predmetno javno naročilo se bo izvedlo na osnovi klavzule »na ključ«.

Dela na gradbišču se bodo izvajala skladno z urnikom skladišča (tj. od pon. – pet. med 7. in 15. uro) oz. skladno z dogovorom med naročnikom in izvajalcem.

Transformatorska postaja mora ustrezati standardom SIST EN IEC 61439-1:2021 in SIST EN IEC 61439-2:2021 z vključnimi morebitnimi spremembami ter mora zagotavljati tipsko predfabriciranje zbiralčne povezave tokovne zmogljivosti vsaj 1600 A.

Dodaten opis predmeta javnega naročila – GRADBENA DELA:

- MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del morajo izpolnjevati zahteve Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. list RS št. 52/2000), morajo ustrezati zahtevanim parametrom iz projekta in biti skladni s predpisanimi veljavnimi standardi ter izpolnjevati zahteve dobre inženirske prakse.

Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji odgovarjajočega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoče dokumentacije, ki jo mora izvajalec del predložiti v potrditev nadzoru.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci z ustrezno izobrazbo in znanjem potrjeno z ustreznimi certifikati ter s primernimi izkušnjami.

- SPLOŠNO O IZVAJANJU DEL

Izvajalec bo moral pri pripravi ponudbe in izvajanju del dosledno upoštevati ustrezna določila iz GZ-1, navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in nadzornega osebja.

Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled lokacije posega!

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolžan uskladiti z izvajalci drugih strok in v okviru terminskega plana.

- BETONSKA DELA

Pred pričetkom izvajanja betonerskih del mora izvajalec izdelati in predložiti nadzornemu organu Projekt betona s programom zagotovitve kakovosti izdelan konkretno za razpisani projekt PZI.

Tlačna trdnost in ostale karakteristike betona za posamezne konstrukcijske elemente so določene v projektu PZI - načrti gradbenih konstrukcij skladno z zakonoma SIST EN 206-1 ter SIST EN 1992-1-1.

Vsi betoni nazivne tlačne trdnost C12/15 in več, morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlačne trdnosti ustrezati predpisani trdnosti betona. Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN 206-1.

Za izvajanje armiraških del je potrebno obvezno upoštevati določila veljavne tehnične regulative (v skladu s SIST EN 10080). V projektu so predvideni profili in vrsta jekla za posamezne konstrukcijske elemente. Položena armatura predpisane kvalitete jekla mora biti popolnoma ravna in očiščena rje ki se lušči. Izvajalec je dolžan pri oblikovanju skrbeti, da se armatura ne poškoduje. Oblikovana in položena armatura ne sme biti deformirana

Dodaten opis predmeta javnega naročila – ELEKTROINSTALACIJSKA DELA:

PRENOVA TRANSFORMATORSKE POSTAJE TP SILOSI 10,5(21)/0,42 kV, 1000 kVA:

Predvidena je prenova in zamenjava opreme v TP Silosi. Obravnavana lokacija se nahaja znotraj industrijskega območja, na naslovu Resljeva ulica 18, 3000 Celje in sicer na parceli št. 2992, objekt št. 2672, katastrska občina Spodnja Hudinja (KO 1074).

Obseg del v sklopu projekta zahteva odstranitev stare električne opreme (stari SN stikalni sestav, stari NN stikalni sestav, stari SN/NN transformator), manjša gradbena dela, namestitev novega transformatorja T1, nove SN in NN električne opreme z izvedbo pripadajočih električnih inštalacij ter vgradnja novega dizel agregata. Obračunske meritve porabe električne energije se bo po novem izvajalo na SN nivoju, v merilni celici SN sestava v TP Silosi.

POMEMBNO – Velja za celoten popis del/predračun (obrezec OBR – 2.19)!

V določenih postavkah popisa del/predračun (obrazec OBR – 2.19) so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznega sistema, materiala, opreme, ipd., s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo, ipd. drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme, ipd. enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme, ipd., vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

Če ponudnik ponuja drug, nadomestni, sistem, material, opremo, ipd. kot je navedeno v popisu del/predračunu (obrazec OBR – 2.19), ponudnik v ponudbi priloži lastno izjavo, iz katere je razvidno:

- pri kateri poziciji iz popisa del/predračuna (obrazec OBR – 2.19) je prišlo do spremembe;

- navedba nadomestnega sistema, materiala, opreme, ipd., ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi (proizvajalec, tip, model, ipd.) in

- navedba dokumenta (ime/naslov dokumenta, št. strani v ponudbi, ipd.), iz katerega izhaja, da so  tehnične lastnosti ponujenega nadomestnega sistema, materiala, opreme, ipd. enakovredne ali boljše od tistih v popisu.

Poleg zgornje izjave mora ponudnik v ponudbi priložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo ponujenega nadomestnega sistema, materiala, opreme, ipd., iz katere izhaja, da so  tehnične lastnosti nadomestnega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu. V primeru, da ponudnik v ponudbi ne predloži tehnične dokumentacije, bo ponudba, v skladu s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3, izključena.

Če ponudnik ne predloži lastne izjave iz prejšnjega odstavka, velja, da ponudnik ponuja sistem, material, opremo, ipd. kot je naveden/-a v popisu del/predračunu (obrazec OBR – 2.19); če predloži lastno izjavo le za posamezne pozicije, se šteje, da po ostalih pozicijah ponuja sistem, material, opremo, ipd. kot je naveden/-a v popisu del/predračunu (obrazec OBR – 2.19).

Ta obrazec s prilogami so sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila. Obrazec s prilogami je tudi sestavni del pogodbe.