Interna številka naročila: 845080118-054-24

Ljubljana, oktober 2024

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila: 	Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki

Naročnik: 	Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Naročnik izvaja naročilo v svojem imenu in za svoj račun.

Vrsta postopka: 			Odprti postopek

Objava naročila:	Portal javnih naročil, Uradni list Evropske unije – portal TED

Naročnik vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da skladno z veljavnimi predpisi in to razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za predmetno javno naročilo.

KAZALO

NAVODILA PONUDNIKOM	3

1.	PRAVNA PODLAGA	3

2.	VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	3

3.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

4.	POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

5.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4

6.	ODPIRANJE PONUDB	5

7.	POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	5

8.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	5

8.1.	Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost	5

8.2.	Razlogi za izključitev	6

8.3.	Pogoji za priznanje sposobnosti	8

9.	POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB	9

10.	FINANČNA ZAVAROVANJA	9

10.1.	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku	9

11.	MERILO	10

12.	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	10

12.1.	Navodilo za izpolnitev obrazcev	10

12.2.	Ponudba – ponudbeni predračun	12

12.3.	Skupna ponudba	12

12.4.	Ponudba s podizvajalci	13

13.	ZAUPNOST	14

14.	ODSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	14

15.	POGODBA	14

16.	PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	15

17.	POUK O PRAVNEM VARSTVU	15

PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN	16

REFERENČNO POTRDILO	18

PODIZVAJALCI	19

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH	20

MENIČNA IZJAVA	21

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU IN O POVEZANIH DRUŽBAH	23

IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV	24

POGODBA O DOBAVI OPREME ZA PROSTOR ZA INTENZIVNO TERAPIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI	25

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	38

- NAVODILA PONUDNIKOM

- PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 28/2023 in 88/2023; v nadaljevanju tudi: ZJN-3) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, področje predmeta javnega naročila ter drugimi veljavnimi predpisi.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila pripravil razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Navodila ponudnikom

- Obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun«

- Obrazec »ESPD«

- Obrazec »Referenčno potrdilo«

- Obrazec »Podizvajalci«

- Obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih«

- Obrazec »Menična izjava«

- Obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah«

- Obrazec »Izjava o odsotnosti osebnih povezav«

- Osnutek Pogodbe

- Tehnične specifikacije

Gospodarski subjekti naj razpisno dokumentacijo skrbno preučijo in kakršne koli morebitne nejasnosti ali nestrinjanja z njo naročniku sporočijo preko Portala javnih naročil, do poteka roka za postavljanje vprašanj. V nasprotnem primeru se šteje, da je razpisna dokumentacija jasna in da se gospodarski subjekt z njo strinja.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava, namestitev in vzdrževanje opreme za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki. Naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

- Sklop št. 1: Sistem monitorjev življenjskih funkcij,

- Sklop št. 2: Postelje z mizico.

Podrobnejša specifikacija predmeta naročila je razvidna iz Tehničnih specifikacij, osnutka Pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko ponudi izpolnitev javnega naročila za enega ali več sklopov, pri čemer mora ponuditi predmet posameznega sklopa v celoti. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezne sklope. Naročnik ima za javno naročilo zagotovljena sredstva. Ponudbe, ki bodo presegale višino zagotovljenih sredstev, bo naročnik zavrnil kot nedopustne.

POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo javnega naročila se izvede odprti postopek (40. člen ZJN-3).

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov, pri čemer mora ponuditi predmet posameznega sklopa v celoti. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« ter na obrazcu »Ponudba – ponudbeni predračun« navede, za kateri sklop oziroma sklope oddaja ponudbo. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da ponudnik oddaja ponudbo za sklop, za katerega je na obrazcu Ponudba – ponudbeni predračun navedel cene. Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih razpisne dokumentacije) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za posamezen sklop. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo za posamezen sklop, razen v primerih, opredeljenih v točki 14 te razpisne dokumentacije (»Odstop od oddaje javnega naročila«).

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, dostopnimi na portalu e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z oddajo ponudbe izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo v imenu ponudnika.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 5.12.2024 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo kadarkoli umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za oddajo ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan poteka roka za oddajo ponudb ob 10:00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih oziroma pobudah v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 20.11.2024 do 10:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja ali pobude v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni, pri čemer bo, v kolikor bo to potrebno v luči načela sorazmernosti, podaljšal rok za oddajo ponudb. Ponudniki morajo spremljati morebitna pojasnila, spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, saj pojasnila, spremembe in dopolnitve predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost

Gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti in pri njih ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti in neobstoj razlogov za izključitev morajo, v kolikor ni pri posamezni točki navedeno drugače, izkazati vsi gospodarski subjekti v ponudbi, in sicer:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri jih ponudnik vključi v izvedbo javnega naročila;

- vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 (vključno s fizičnimi osebami, s katerimi sodeluje ponudnik in te pri njem niso zaposlene).

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD«, ki predstavlja posodobljeno uradno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti. Obrazec ESPD je treba v ponudbi predložiti za vse gospodarske subjekte, navedene v prvem odstavku te točke.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter na predmetnem obrazcu podati soglasje, da naročnik pridobi ta dokazila in informacije.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala e-JN: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj obrazec ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v formatu .xml in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v formatu .pdf, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila pozove k predložitvi dokazil (potrdil, izjav, overjenih zapriseženih izjav, izpisov iz evidenc oziroma registrov, pogodb, računov, specifikacij izpolnjenih naročil ipd.), ki izkazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Ponudnik bo dolžan predložiti dokazila v sorazmernem roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik.

Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za katerikoli gospodarski subjekt v njegovi ponudbi obstaja kateri od naslednjih razlogov za izključitev:

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in sicer:

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi; v delu II.B obrazca ESPD je obvezna navedba EMŠO številk vseh fizičnih oseb gospodarskih subjektov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ki so slovenski državljani).

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

- V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka b četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

V kolikor gospodarski subjekt v zvezi z izkazovanjem neobstoja razlogov za izključitev v zgornjih točkah 1, 2 ali 4 ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik od ponudnikov zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev za priznanje sposobnosti:

- Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) dobavil najmanj en sistem monitorjev življenjskih funkcij iste znamke, kot ga ponuja v predmetnem postopku javnega naročanja (pogoj velja v sklopu št. 1) oziroma najmanj eno bolniško posteljo ste znamke, kot jo ponuja v predmetnem postopku javnega naročanja (pogoj velja v sklopu št. 2).

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik. Skupina ponudnikov lahko pogoj izpolni skupaj. Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) lahko pogoj izpolni tudi s podizvajalci.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi, ki prispevajo k izpolnitvi pogoja; zaželeno je, da ponudnik v delu IV.C obrazca ESPD v razdelek »Opis reference« navede tudi podatek o tem, kdo je referenčni naročnik) in

- Izpolnjen in s strani referenčnega naročnika potrjen obrazec »Referenčno potrdilo«.

POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku

Pogodba o javnem naročilu bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to točko razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik bo moral skupaj s podpisom Pogodbe naročniku predložiti tri originalne podpisane in žigosane bianko menice v papirni obliki. Ponudnik pa mora že v ponudbi predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Menična izjava, s katero naročnika za primer sklenitve Pogodbe ter izpolnitve katere od spodaj navedenih okoliščin pooblasti za izpolnitev vsake od bianko menic do višine 10% (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) oziroma 5% (za odpravo napak v garancijskem roku) od skupne vrednosti Pogodbe (v tej fazi: ponudbe) za posamezen sklop brez DDV.

Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenila vrednost predmeta naročila, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti tudi finančno zavarovanje.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik izpolni in unovči do primopredaje ter od poteka garancijskega roka do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja, do višine 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja,

- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izpolni in unovči od primopredaje do poteka garancijskega roka po pogodbi, do višine 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,

- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

- MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV za posamezen sklop. Naročnik bo naročilo v posameznem sklopu oddal ponudniku, ki bo v dopustni ponudbi ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV (razen v primerih, opisanih v točki 14 »Odstop od oddaje javnega naročila«).

V primeru, da bo najnižja skupna ponudbena cena brez DDV za posamezen sklop v dveh ali več ponudbah enaka, bo naročnik med njimi izbral tisto ponudbo, ki je bila na portalu e-JN oddana prej.

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA

  - Navodilo za izpolnitev obrazcev

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo dokumentacijo:

- Obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun«

- Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Obrazec »Referenčno potrdilo« (za vse reference, ki jih uveljavlja ponudnik),

- Obrazec »Podizvajalci« (obrazec se predloži le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci)

- Obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih« (obrazec se predloži samo za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila)

- Obrazec »Menična izjava«

- Obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah«

- Obrazec »Izjava o odsotnosti osebnih povezav«

- Osnutek Pogodbe

- Obrazec »Tehnične specifikacije«

- Tehnična dokumentacija ponujene opreme

- Cenik storitev (urna postavka) in nadomestnih delov za popravila opreme v pogarancijskem obdobju.

Vsi ponudbeni obrazci morajo biti ustrezno izpolnjeni ter na mestih, kjer je to označeno, datirani, podpisani s strani pooblaščene osebe in, v kolikor gospodarski subjekt posluje z žigom, tudi žigosani. Namesto lastnoročnega podpisa in žiga so lahko dokumenti podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Izjema od navedenih zahtev velja za osnutek Pogodbe, za katerega ni treba, da je izpolnjen, podpisan in žigosan, ponudnik pa se z njegovo predložitvijo v ponudbi strinja z njegovo vsebino.

V kolikor to ni posebej zahtevano oziroma dopuščeno, gospodarski subjekt ne sme pripisovati, črtati ali spreminjati vsebine razpisnih obrazcev, temveč mora, v kolikor meni, da ti niso ustrezni, naročnika o tem opozoriti na portalu javnih naročil pred potekom roka za postavljanje vprašanj. Prav tako ponudnik ne sme v ponudbo vlagati dokumentov, ki so v nasprotju z določili razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti v ponudbeni dokumentaciji, resnični, točni in nezavajajoči, da odražajo zadnje stanje, ter da listine ustrezajo izvirnikom. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled izvirnike predloženih dokumentov.

Ponudniki ne glede na izid postopka javnega naročanja prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno z morebitnimi drugimi stroški, ki jim nastanejo v postopku oziroma v zvezi s postopkom javnega naročanja. Ponudniki z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter skladno z veljavnimi predpisi.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo biti v slovenskem jeziku ali prevedeni v slovenski jezik. Izjema velja za tehnično in drugo dokumentacijo, vezano na predmet ponudbe, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

V primerih, ko je v Tehničnih specifikacijah naveden določen standard, izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo, je zahtevano, kot je navedeno, ali enakovredno.

  - Ponudba – ponudbeni predračun

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun« poleg drugih podatkov skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV, znesek DDV in skupno ponudbeno ceno z DDV za sklope, za katere oddaja ponudbo. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo javnega naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse tehnične in druge zahteve, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi, finančnimi in drugimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila, tako da lahko predmet javnega naročila izvede v rokih, pod pogoji in na način, kot je zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudba mora biti veljavna še tri mesece od roka za oddajo ponudb. V kolikor bo postopek oddaje javnega naročila trajal dlje, kot je predvideno, in bo treba podaljšati veljavnost ponudbe, lahko to stori ponudnik samoiniciativno ali na poziv naročnika.

Ponudnik mora v Ponudbi – ponudbenem predračunu izpolniti in ponuditi vse postavke v okviru posameznega sklopa, pri čemer morajo biti cene vpisane v EUR ter zaokrožene na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik v sklopu, za katerega oddaja ponudbo, ne vpiše posamezne cene ali uporabi znak »/« ali podobno, se šteje, da je cena za tako postavko nič (0) EUR, torej, da ponuja postavko, kjer ni vpisane cene, brezplačno oziroma, da je cena zanjo vključena v druge postavke ponudbenega predračuna.

Ponudnik Ponudbi – ponudbenem predračunu priloži lasten cenik vseh storitev (urna postavka) in nadomestnih delov za popravila opreme v pogarancijskem obdobju.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« naloži obrazec Ponudba – ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

  - Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov lahko predloži skupno ponudbo. V takem primeru je treba v obrazcih ESPD navesti vse gospodarske subjekte, ki so udeleženi v skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo na obrazcu ESPD navesti, kakšna je njihova vloga v skupini, pri čemer mora en ponudnik izbrati vlogo vodilnega partnerja. Naročnik bo do sprejema odločitve o naročilu komuniciral z vodilnim partnerjem.

V primeru skupne ponudbe pri nobenem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, pogoje za priznanje sposobnosti pa lahko izpolnijo ponudniki skupaj (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi).

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora zase izpolniti in predložiti obrazec ESPD, obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah ter obrazec Izjava o odsotnosti osebnih povezav.

Obrazce Ponudba – ponudbeni predračun, Podizvajalci, Menična izjava ter Tehnične specifikacije podpiše in žigosa vodilni partner v skupni ponudbi. Ponudniki morajo v svojem notranjem razmerju pooblastiti vodilnega partnerja za podpis oziroma predložitev vseh dokumentov, navedenih v tem odstavku. Takega pooblastila oziroma pooblastil ni treba predložiti že v ponudbeni dokumentaciji, moral pa ga/jih bo vodilni partner predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, lahko naročnik zahteva, da predložijo akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge, pravice in obveznosti posameznih ponudnikov, način poravnavanja obveznosti s strani naročnika (vsakemu ponudniku posebej ali preko vodilnega partnerja) ter morebitna pooblastila za komunikacijo z naročnikom. V vsakem primeru vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

  - Ponudba s podizvajalci

Naročnik na podlagi osmega odstavka 94. člena ZJN-3 določa, da se določila te točke uporabljajo le za podizvajalce, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, to je podizvajalce, s katerimi ponudnik izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti iz točke 8.3 teh navodil ponudnikom.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, lahko v obrazcu ESPD navede te podizvajalce. Ponudnik lahko odda v podizvajanje del javnega naročila, vendar ne celotnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe na obrazcu ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je podizvajalec prijavljen.

Ponudniku, ki namerava naročilo izvesti s podizvajalci, v ponudbi ni treba predložiti dogovorov oziroma pogodb s podizvajalci, moral pa jih bo predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval. Enako velja za primer, ko ponudnik uporabi zmogljivosti drugega subjekta skladno z 81. členom ZJN-3.

Pri nobenem od podizvajalcev ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Pogoje za priznanje sposobnosti lahko ponudnik oziroma skupina ponudnikov izpolnjuje s podizvajalci (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi). Odsotnost obstoja razlogov za izključitev in obstoj pogojev za priznanje sposobnosti se pri podizvajalcih dokazuje, kot pri ostalih gospodarskih subjektih, skladno s točko 8 te razpisne dokumentacije (»Ugotavljanje sposobnosti«).

Podizvajalci, ki bodo priglašeni v ponudbi, morajo ustrezno izpolniti, datirati, podpisati in žigosati svoj obrazec ESPD, ponudnik pa mora ta obrazec predložiti v svoji ponudbi za vsakega podizvajalca. Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov), ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan obrazec »Podizvajalci«.

V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen, datiran ter s strani podizvajalca podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih«. V primerih, ko je predvideno, da bodo neposredna plačila podizvajalcu znašala več, kot 10.000,00 EUR brez DDV, je treba za takega podizvajalca predložiti tudi obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah.

- ZAUPNOST

Podatki, ki jih bo gospodarski subjekt upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila.

V kolikor bo gospodarski subjekt določene podatke označil kot poslovno skrivnost, si naročnik pridržuje pravico, da ga pozove k predložitvi internega akta o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem mora biti opredeljeno, katere podatke je treba varovati kot poslovno skrivnost ter iz kakšnega razloga. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik ne bo varoval zaupnosti podatkov, ki so po veljavnem pravu javni.

- ODSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 do poteka roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Naročnik lahko skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila. Naročnik v nobenem od navedenih primerov gospodarskim subjektom ne odgovarja za kakršne koli stroške ali škodo.

- POGODBA

Osnutek pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom, je del te razpisne dokumentacije. Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe na mestih, kjer je to predvideno, tudi izpolni z manjkajočimi podatki. Ponudnikom v fazi priprave in oddaje ponudbe osnutka pogodbe še ni treba datirati, podpisati in žigosati.

Naročnik bo pogodbo pred sklenitvijo v okviru tretjega odstavka 67. člena ZJN-3 tehnično in vsebinsko smiselno prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, prejel naročilo za posamezne sklope in podobno, ter jo posredoval izbranemu ponudniku v podpis v roku iz osmega odstavka 90. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe podpisati in vrniti pogodbo naročniku. Izjemoma, v primeru nastanka nepredvidljivih in neodvrnljivih objektivnih okoliščin, ki bi onemogočale podpis pogodbe v zgoraj navedenem roku, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok za sklenitev pogodbe, ni pa k temu zavezan.

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja izmed pogodbenih strank, veljati pa začne, ko izbrani ponudnik predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

Vsak neupravičen poskus gospodarskega subjekta, da vpliva na obravnavo ponudb s strani naročnika ali odločitev glede oddaje naročila, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. V času trajanja razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, ki bo poskusil neupravičeno pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, oziroma ponudnika, ki bo predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o javnem naročilu.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe (z izjemo zakonitega uveljavljanja pravnega varstva), ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

- POUK O PRAVNEM VARSTVU

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/2014, 60/2017 in 72/2019; ZPVPJN) določa drugače. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, mora pred vložitvijo zahtevka plačati takso v višini 4.000,00 EUR. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med., direktor

- PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot ponudnik oziroma vodilni partner za skupino ponudnikov dajemo naslednjo ponudbo, veljavno 3 mesece od roka za oddajo ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila in veljavnimi predpisi.

Ponudbo dajemo za sklope (ustrezno obkrožiti):			1	     	  2

Naša ponudbena cena za predmet javnega naročila v sklopu št. 1 (Sistem monitorjev življenjskih funkcij) znaša:

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem monitorjev življenjskih funkcij (dopisati proizvajalca in model): ___________________ __________________________________________________ | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje opreme | leto | 5 |  |  |
| 3. | Kurativno pogarancijsko vzdrževanje, skladno s priloženim cenikom | kpl | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Skupna ponudbena cena (seštevek zgornjih postavk) v sklopu št. 1 znaša:

| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV ______% | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

Naša ponudbena cena za predmet javnega naročila v sklopu št. 2 (Postelje z mizico) znaša:

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postelja intenzivna, s posteljnim vložkom | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Postelja otroška intenzivna, s posteljnim vložkom | kpl | 2 |  |  |
| 3. | Postelja intenzivna s tehtnico, s posteljnim vložkom | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Ob posteljna mizica | kom | 4 |  |  |
| 5. | Nočna omarica | kom | 4 |  |  |
| 6. | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje opreme | leto | 5 |  |  |
| 7. | Kurativno pogarancijsko vzdrževanje, skladno s priloženim cenikom | kpl | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Skupna ponudbena cena (seštevek zgornjih postavk) v sklopu št. 2 znaša:

| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV ______% | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo naročilo izpolnili na način in pod pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, vključno s Tehničnimi specifikacijami in Pogodbo.

Datum: _____________________                             Žig in podpis odgovorne osebe:

________________________________

- REFERENČNO POTRDILO

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

daje to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je spodaj navedeni gospodarski subjekt uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) izvedel spodaj navedeni posel.

Gospodarski subjekt, ki je izvedel referenčni posel: _________________________________

_________________________________________________________________________.

Naziv oziroma opis referenčnega posla:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Znamka referenčne opreme: __________________________________________________.

Datum/obdobje izvedbe referenčnega posla: _____________________________________.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

- PODIZVAJALCI

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da bomo javno naročilo izvedli z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca | Del naročila, ki ga prevzame podizvajalec (specificirano po sklopih) | Kontaktna oseba podizvajalca, telefon, e-mail | Zakoniti zastopniki podizvajalca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____________________                      	  Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH

Gospodarski subjekt (podizvajalec): _____________________________________________

__________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana,  na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 podajamo zahtevo, da naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, namesto ponudnika _____________________________________________ poravnava naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Skladno z drugo alinejo petega odstavka 94. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik namesto ponudnika poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Datum: _____________________                    Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:

______________________________________

- MENIČNA IZJAVA

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, pooblaščamo naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, da izpolni v vseh neizpolnjenih delih, vključno s pripisom »brez protesta«, vsako od podpisanih in žigosanih bianko menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, ki jih bomo predložili naročniku v primeru sklenitve Pogodbe o dobavi Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki. Ta menična izjava je veljavna do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja po Pogodbi.

Naročnik lahko vsako od bianko menic izpolni in unovči do primopredaje ter od poteka garancijskega roka do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja, do zneska _______________________ EUR v sklopu št. 1 oziroma _______________________ EUR v sklopu št. 2, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti brez DDV, v primerih, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe; ali

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe; ali

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve); ali

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika; ali

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja; ali

- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika; ali

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente; ali

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

Naročnik lahko vsako od bianko menic izpolni in unovči od primopredaje do poteka garancijskega roka po Pogodbi, do zneska _______________________ EUR v sklopu št. 1 oziroma _______________________ EUR v sklopu št. 2, kar predstavlja 5% pogodbene vrednosti brez DDV, v primerih, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,

- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila.

S to izjavo tudi pooblaščamo naročnika, da predloži izpolnjeno menico v unovčenje kateri koli izmed poslovnih bank ali drugih oseb, ki v času unovčenja menice vodijo naše transakcijske račune. Hkrati nepreklicno dajemo nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da izplača menico, predloženo s strani naročnika, iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu. Menični znesek se nakaže na transakcijski račun naročnika, št. SI56 0110 0603 0277 894, odprt pri Banki Slovenije Ljubljana.

Datum: ____________________			Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU IN O POVEZANIH DRUŽBAH

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, dajemo naslednjo izjavo o udeležbi v lastništvu gospodarskega subjekta in o povezanih osebah.

V lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta so udeležene naslednje osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z zgoraj navedenim subjektom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____________________                          Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba ponudnika): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

v postopku oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki«« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot gospodarski subjekt (s.p.) ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv: ____________________________________________________________________

Poslovni naslov: ____________________________________________________________

Matična št.: ________________________________________________________________

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjavo poda ena od odgovornih oseb ponudnika.

Datum: _____________________                          Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________

- POGODBA O DOBAVI OPREME ZA PROSTOR ZA INTENZIVNO TERAPIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI

ki jo sklepata:

NAROČNIK:		Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

ki ga zastopa direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Matična številka: 5057272000

ID številka za DDV: SI52111776

in

DOBAVITELJ:	________________________________________________________

ki ga zastopa _____________________________________________

Matična številka: __________________________________________

ID številka za DDV: ________________________________________

  - člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki«, št. objave na Portalu javnih naročil: _______________________;

- je bila druga stranka te pogodbe (dobavitelj) izbrana kot ponudnik, ki je oddal najugodnejšo dopustno ponudbo za sklope, za katere je sklenjena ta pogodba;

- sta ponudba dobavitelja z vsemi prilogami in razpisna dokumentacija za navedeno javno naročilo sestavni del te pogodbe in dobavitelja zavezujeta v celoti ter enako, kot ta pogodba. V primeru nezdružljivosti med določili pogodbe in ponudbe dobavitelja oziroma razpisne dokumentacije, veljajo najprej določila pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in nato ponudba.

  - člen

(predmet pogodbe)

S to pogodbo se dobavitelj zavezuje, da bo naročniku dobavil v last in posest Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki, s karakteristikami, kot so navedene v Tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije in v ponudbi dobavitelja, vključno s Ponudbo – ponudbenim predračunom, naročniku to opremo namestil in vzpostavil v ustrezno delovanje ter izvajal njeno vzdrževanje celotno garancijsko in pogarancijsko obdobje, naročnik pa se zavezuje, da bo dobavitelju za to plačal kupnino ter ceno pogarancijskega vzdrževanja.

Pogodba se sklepa za izpolnitev naslednjih sklopov zgoraj navedenega javnega naročila:

- Sklop št. 1: Sistem monitorjev življenjskih funkcij;

- Sklop št. 2: Postelje z mizico.

Dobavitelj mora pogodbo izpolniti v celoti, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke ter v skladu s standardom dobrega strokovnjaka.

Dobavljena oprema mora imeti ves čas od dobave do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda s predpisi v EU in evropskimi standardi, kar predstavlja za naročnika bistven pogodbeni pogoj. Vsi izdelki, ki jih dobavitelj dobavi naročniku, morajo biti novi in nerabljeni.

Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoča tveganja v zvezi z njegovo izpolnitvijo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma z vso prejeto dokumentacijo, ter so mu jasni in razumljivi pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev javnega naročila.

  - člen

(pogodbena cena)

Pogodbena cena za predmet iz prejšnjega člena pogodbe znaša:

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem monitorjev življenjskih funkcij (dopisati proizvajalca in model): ___________________ __________________________________________________ | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje opreme | leto | 5 |  |  |
| 3. | Kurativno pogarancijsko vzdrževanje, skladno s priloženim cenikom | kpl | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postelja intenzivna, s posteljnim vložkom | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Postelja otroška intenzivna, s posteljnim vložkom | kpl | 2 |  |  |
| 3. | Postelja intenzivna s tehtnico, s posteljnim vložkom | kpl | 1 |  |  |
| 4. | Ob posteljna mizica | kom | 4 |  |  |
| 5. | Nočna omarica | kom | 4 |  |  |
| 6. | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje opreme | leto | 5 |  |  |
| 7. | Kurativno pogarancijsko vzdrževanje, skladno s priloženim cenikom | kpl | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| Skupna pogodbena cena brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV ______% | EUR |
| Skupna pogodbena cena z DDV | EUR |

Cena dobave je fiksna in nespremenljiva ves čas od sklenitve pogodbe do njene izpolnitve.

Cena pogarancijskega vzdrževanja se v prvem letu trajanja pogodbe ne sme spremeniti. Katera koli pogodbena stranka lahko po preteku enega leta od sklenitve pogodbe drugo pogodbeno stranko z obrazloženim dopisom seznani z morebitnimi potrebovanimi spremembami cen po pogodbi, upoštevaje indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: indeks). V takem primeru se lahko v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah sklepajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), izvede valorizacija pogodbenih cen. Cene se lahko valorizirajo šele, ko se indeks zviša oziroma zniža za 4%, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Povišanje oziroma znižanje cen lahko znaša največ 80% povišanja oziroma znižanja indeksa. Vsa nadaljnja povišanja oziroma znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje oziroma znižanje indeksa ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja oziroma znižanja denarnih obveznosti. V kolikor je sprememba indeksa izkazana in jo potrdi druga stranka, pogodbeni stranki spremembo cen uredita z aneksom k tej pogodbi.

Pogodbena cena zajema vse popuste in stroške (stroške dela, potrošnega materiala, potrebovanih strojev in opreme, zavarovanj, pridobitve listin in dokumentacije, dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske, organizacijske, režijske, manipulativne ter vse morebitne druge stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo pogodbe). Pogodbena cena za dobavo opreme vključuje transport dobav DDP (Incoterms 2020) na lokacijo naročnika razloženo, ter vključuje tudi namestitev, vzpostavitev in (kjer narava opreme to omogoča) »zagon v živo«. Naročnik dobavitelju ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni ceni.

V kolikor pride po sklenitvi pogodbe do spremembe veljavne zakonodaje, ki vpliva na izvajanje predmeta pogodbe, dobavitelj ni upravičen do zvišanja pogodbene cene, temveč mora svoje obveznosti izpolniti po pogodbenimi ceni, skladno z veljavnimi predpisi, razen, kolikor bi se s spremembo zakonodaje spremenila višina davka na dodano vrednost.

  - člen

(način obračunavanja in plačila)

Dobavljeno blago in izvedene storitve po tej pogodbi bo dobavitelj obračunal z izstavitvijo računov, ki jih bo naročniku dostavil v elektronski obliki (e-račun).

Naročnik bo poravnaval svoje obveznosti do dobavitelja po tej pogodbi na podlagi pravilno izstavljenih računov. Dobavitelj izstavi račun za dobavo in namestitev dobavljene opreme v roku 8 dni po uspešno opravljenem prevzemu. Dobavitelj izstavi račun za storitve pogarancijskega vzdrževanja na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev ter cen na enoto mere. Dobavitelj izstavi naročniku račun v roku 8 dni po vsakokratni naročnikovi potrditvi poročila o opravljanem plačljivem vzdrževalnem posegu.

Naročnik plača nesporni del pravilno izstavljenega računa v roku 30 dni od dneva njegovega prejema. V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik poda nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj transakcijski račun.

Če naročnik zapadlega zneska po potrjenem računu ne plača pravočasno, je dobavitelj upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

  - člen

(rok izpolnitve)

Dobavitelj se obvezuje, da bo opremo iz 2. člena pogodbe dobavil, namestil in vzpostavil naročniku v roku 60 dni od sklenitve te pogodbe, nadalje pa bo skladno s priporočili proizvajalca oziroma posameznimi naročili naročnika izvajal vzdrževanje dobavljene opreme.

V primeru nastopa nepredvidljivih in neodvrnljivih okoliščin, ki bi dobavitelju onemogočale izpolnitev pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, se lahko ta rok podaljša s sporazumom pogodbenih strank, vendar največ za čas trajanja takih okoliščin. Dobavitelj je dolžan naročnika o nastopu takih okoliščin nemudoma obvestiti, sicer se nanje ne more sklicevati.

  - člen

(obveznosti dobavitelja)

Obveznosti dobavitelja po tej pogodbi so:

  - svoje obveznosti izpolniti vestno, pošteno in kakovostno, brez napak in zamud, skladno z določili pogodbe ter v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke;

  - zagotoviti vse tehnične, materialne in kadrovske vire, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe;

  - sodelovati z naročnikom ter po potrebi z organi in tretjimi osebami s ciljem, da prevzete obveznosti izpolni kakovostno, pravočasno in brez napak;

  - sproti popravljati in dopolnjevati način izpolnjevanja pogodbe, v kolikor naročnik ugotovi oziroma se izkaže, da je dobaviteljev način izpolnjevanja pogodbe pomanjkljiv ali nepravilen;

  - varovati interese naročnika, ga sproti obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti, ter mu na zahtevo dajati pojasnila glede izpolnjevanja pogodbe;

  - zagotoviti vse potrebno, da naročnik pridobi lastninsko pravico na dobavljeni opremi.

  - člen

(obveznosti naročnika)

Obveznosti naročnika po tej pogodbi so:

  - dobavitelju podati pojasnila in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za uspešno izpolnitev pogodbe;

  - pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izpolnitev njegovih obveznosti;

  - tolmačiti dobavitelju vse morebitne nejasnosti v obsegu in vsebini pogodbenih del;

  - prevzeti ustrezno dobavljeno, nameščeno in vzpostavljeno naročeno opremo;

  - dobavitelju plačati izpolnitev njegovih obveznosti skladno s to pogodbo.

  - člen

(podizvajalci)

Dobavitelj bo to pogodbo izpolnil z naslednjimi podizvajalci: __________________________.

V primeru, da je kateri od podizvajalcev zahteval neposredna plačila, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Dobavitelj mora svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, ter natančno specifikacijo prejemnikov plačil.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izpolnitev svojih obveznosti, neposredno povezanih s predmetom te pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi (tj. v petih dneh po sklenitvi pogodbe s podizvajalcem, a pred pričetkom izvajanja del s strani podizvajalca).

Vsak podizvajalec, ki bo nominiran naknadno, po sklenitvi te pogodbe, mora izkazovati odsotnost obstoja razlogov za izključitev. V primeru nominacije novega podizvajalca namesto prejšnjega, mora novi podizvajalec izkazovati tudi izpolnjevanje tistih pogojev za priznanje sposobnosti. Dobavitelj mora za podizvajalce, ki jih namerava v izpolnitev javnega naročila vključiti po sklenitvi pogodbe, predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ob predlogu za nominacijo, pred pričetkom izvajanja del s strani novega podizvajalca. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del, dokler naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in, v kolikor bo to primerno, pogojev.

Dobavitelj mora za novo angažirane podizvajalce predložiti obrazec ESPD, obrazec »Podizvajalci« in, v kolikor je to relevantno, obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih« ter »Referenčno potrdilo«. Zaradi hitrejše obravnave predloga za nominacijo podizvajalca lahko dobavitelj poleg navedenih obrazcev predloži tudi dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter, če je relevantno, o izpolnjevanju pogojev.

Naročnik bo zavrnil naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 8.2 razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, skladno s katero je bila sklenjena ta pogodba, ter zahteval zamenjavo predlaganega podizvajalca (oziroma prevzem dela naročila zavrnjenega podizvajalca s strani dobavitelja),

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za oddajo javnega naročila vsaj v enaki meri, kot jih je izpolnjeval podizvajalec, namesto katerega želi dobavitelj nominirati novega podizvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni nominiral v svoji ponudbi in za njegovo nominacijo tudi ni pridobil naknadnega soglasja naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe kadarkoli preveri, delavci katerega gospodarskega subjekta izpolnjujejo predmet naročila.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, tudi če naročilo izvede s podizvajalci.

  - člen

(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj mora skupaj s podpisom te pogodbe naročniku predložiti tri originalne podpisane in žigosane bianko menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, v papirni obliki. Pogodbeni stranki ugotavljata, da je dobavitelj naročniku že predložil menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, s katero je naročnika za primer izpolnitve katere od spodaj navedenih okoliščin pooblastil za izpolnitev vsake od bianko menic.

Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni vrednost predmeta naročila, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti menično izjavo. V primeru, ko naročnik unovči oziroma predloži v unovčitev posamezno bianko menico, mu mora dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja predložiti novo bianko menico v nadaljnje zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti oziroma oprave napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik izpolni in unovči do višine 10% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, do primopredaje ter od poteka garancijskega roka do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko v delu, ki se nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik pod pogoji iz prejšnjega odstavka izpolni in unovči tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja ali, če dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izpolni in unovči do višine 5% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, od primopredaje do poteka garancijskega roka po tej pogodbi, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,

- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

  - člen

(prevzem)

Prevzem oziroma dobava opreme iz 2. člena pogodbe se opravi na lokaciji naročnika, in sicer v skladišču medicinske opreme UKC Ljubljana.

Dobavitelj je dolžan o nameravani dobavi naročnika obvestiti vsaj tri delovne dni vnaprej. Dobavljena oprema mora biti tovarniško zapečatena. Prevzem se opravi s prevzemnim (primopredajnim) zapisnikom, ki ga podpišeta odgovorna predstavnika naročnika in dobavitelja po ustrezni dobavi in namestitvi ter (kjer narava opreme to omogoča) »zagonu v živo« opreme iz 2. člena pogodbe. Odgovorni predstavnik naročnika podpiše prevzemni zapisnik ob ugotovitvi, da dobavljena oprema nima očitnih napak, je nepoškodovana, ustrezno nameščena in preizkušena. Prevzemni zapisnik je obvezna priloga k računu dobavitelja.

Ob dobavi naročnik dobavljeno opremo pregleda in morebitne očitne napake graja nemudoma, skrite napake pa skladno z veljavnimi predpisi. Morebitne ugotovljene napake je dolžan dobavitelj odpraviti v sorazmernem roku, ki ga določi naročnik, upoštevajoč pomen napak za uporabo opreme ter zahtevnost aktivnosti, potrebnih za odpravo napak. V primeru, da odprava napake na opremi ni mogoča (kar določi dobavitelj) ali smiselna (kar določi naročnik) je dolžan dobavitelj zagotoviti novo opremo, ki bo skladna z razpisnimi zahtevami in dobaviteljevo ponudbeno dokumentacijo. Če dobavitelj ne odpravi napak (oziroma ne zamenja neustrezne opreme) v postavljenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na stroške dobavitelja, s pribitkom 5% za kritje naročnikovih manipulativnih stroškov. Navedeno naročniku ne preprečuje uveljavitve sankcij po tej pogodbi. Dobavitelj naročniku v vsakem primeru odgovarja za nastalo škodo zaradi napak oziroma zamud pri prevzemu.

Dobavitelj mora pred primopredajo oziroma v okviru primopredaje predati naročniku naslednjo dokumentacijo:

- Navodila za uporabo in vzdrževanje;

- Kompletno tehnično dokumentacijo oziroma tehnični opis opreme;

- CE certifikat skladno z veljavnimi predpisi v RS in EU. Nalepka s CE označbo naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo;

- Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo;

- Garancijsko izjavo z dnem začetka garancije.

Dobavitelj mora v okviru pogodbene cene v roku 15 dni po primopredaji v terminu oziroma terminih, ki jih sporazumno dogovorita pogodbeni stranki, na sedežu naročnika izvesti primeren program šolanja za uporabnike naročnika (pri čemer udeležence in njihovo število določi naročnik), in sicer izobraževanje za uporabo opreme. Dobavitelj izda (oziroma zagotovi, da izda proizvajalec) kadrom, ki so bili udeleženi na izobraževanju, potrdilo o usposobljenosti za delo z opremo.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji dobavitelja, ali ni skladna z določili te pogodbe oziroma s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Kot datum dobave šteje dan, ko je izvedena dobava, namestitev in vzpostavitev opreme ter so opravljene vse morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika, kar naročnik potrdi s prevzemnim zapisnikom. Z dnem prevzema opreme prične teči garancijsko obdobje za opremo.

  - člen

(garancija in pogarancijsko vzdrževanje)

Dobavitelj daje garancijo za kakovostno in pravilno delovanje dobavljene opreme za obdobje 3 let.

V garancijskem roku dobavitelj skrbi za brezhibno delovanje dobavljene opreme in skladno s tem zagotavlja brezplačno garancijsko servisiranje (odpravo napak) ter redno preventivno vzdrževanje opreme v skladu z zahtevami in priporočili proizvajalca. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravili v času garancijskega roka (potni stroški, porabljen čas, nadomestni deli, drug material ipd.) bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj sporoči naročniku najkasneje ob dobavi kontaktne podatke za prijavo napak oziroma naročanje servisnih storitev. Servisna služba mora biti organizirana tako, da omogoča zahtevani odzivni čas in čas odprave napake. Ne glede na to, ali dobavitelj zagotavlja servisiranje iz tujine, komunikacija z naročnikom poteka izključno v slovenskem jeziku.

Dobavitelj bo za obdobje 5 let od poteka garancijskega roka za opremo zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal preventivne servisne preglede in popravila skladno z navodili in priporočili proizvajalca, ter na poziv naročnika.

Proizvajalec predpisuje servisni pregled, ki se izvaja ____________-krat letno, kar znaša v 5 letih po poteku garancije skupaj ____________ servisnih pregledov, v kolikor proizvajalec ne predpiše drugače. Pogodbena cena preventivnega pogarancijskega vzdrževanja se razdeli tako, da dobavitelj za vsak servisni pregled obračuna enak sorazmerni znesek skupne cene vzdrževanja za obdobje 5 let. Servisni pregledi znotraj garancijskega obdobja so všteti v ceno opreme (tj. se ne zaračunajo). V ceni garancijskega vzdrževanja so vključeni vsi stroški, vključno z nadomestnimi deli, potrošnim materialom, delom in potnimi stroški.

Storitve dobavitelja pri izvajanju preventivnega servisnega pregleda obsegajo (v kolikor proizvajalec ne predpisuje drugače):

- pregled dejanskega stanja,

- zamenjava predpisanih delov (v kolikor to proizvajalec zahteva oziroma priporoča) in preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu,

- nadgradnja strojne in/ali programske opreme, ki je priporočljiva ali nujna s strani proizvajalca za nemoteno in varno kakovostno izvajanje storitev,

- pisna izjava o ustreznosti opreme.

V primeru okvar opreme zunaj garancijske dobe dobavitelj naročniku po tej pogodbi zagotavlja popravila opreme (tj. kurativno pogarancijsko vzdrževanje), vključno z zamenjavo nadomestnih delov, skladno s cenikom, priloženim ponudbi, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba, do skupne pogodbene vrednosti kurativnega pogarancijskega vzdrževanja.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako v najkrajšem možnem času, pri čemer mora pristopiti k odpravi napake v roku 24 ur od prejema obvestila (telefonskega ali elektronske pošte) naročnika (odzivni čas), napako pa mora odpraviti v roku 96 ur od pričetka odprave napake (rok za odpravo napake). V primeru, da dobavitelj napake na opremi ne odpravi v roku 30 dni od obvestila naročnika, je dolžan okvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z novo brezhibno delujočo opremo enakovrednih (ali boljših) funkcionalnosti.

Dobavitelj posreduje naročniku po končanem delu poročilo o opravljenem delu, v katerem je specificiran porabljen material in porabljen delovni čas. Poročilo o opravljenem servisnem pregledu oziroma posegu (zunaj garancijskega obdobja), potrjeno s strani naročnika, je obvezna priloga k računu dobavitelja.

Pri vzdrževanju oziroma popravilih lahko dobavitelj dele dobavljene opreme nadomesti samo z originalnimi nadomestnimi deli. Dobavitelj je dolžan originalne nadomestne dele zagotavljati najmanj 8 let od primopredaje.

  - člen

(predstavnika pogodbenih strank)

Pogodbeni stranki imenujeta svoje predstavnike z namenom zagotoviti jasne in dostopne kanale komunikacije, sodelovanja, dajanja informacij in tekočega usklajevanja pri izvrševanju pogodbe.

Odgovorna predstavnika naročnika po tej pogodbi sta Slavica Popović, dipl.m.s., mag.ekon. in posl. ved, in Gorazd Mlakar, dr. med.

Odgovorni predstavnik dobavitelja po tej pogodbi je ________________________________.

Pogodbeni stranki zagotovita, da sta njuna predstavnika pooblaščena, da zanju podajata izjave volje v zvezi z izvrševanjem te pogodbe. V kolikor glede določenega vprašanja predstavnik stranke ni pooblaščen za dajanje izjav volje, mora to vnaprej posebej sporočiti nasprotni stranki. Morebitno zamenjavo odgovornega predstavnika lahko pogodbena stranka opravi samo s pisnim sporočilom nasprotni stranki.

  - člen

(odstop od pogodbe)

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni v primerih, opredeljenih v tretjem in petem odstavku 9. člena pogodbe ali če dobavitelj drugače huje krši določila te pogodbe. Naročnik lahko skladno s tem odstavkom odstopi od pogodbe po predhodnem opominu, razen v primeru iz pete alineje tretjega odstavka 9. člena pogodbe, ko opomin ni potreben.

Naročnik lahko brez kakršnih koli obveznosti do dobavitelja odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni tudi v primeru, da za naročilo nima več zagotovljenih oziroma pripravljenih sredstev.

Dobavitelj lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni v primeru, ko naročnik zamuja s plačilom pravilno izstavljenega in prejetega računa, ki ga ni grajal, oziroma nespornega dela takega računa, več kot 90 dni, pri čemer je dobavitelj naročnika opomnil na njegove obveznosti po takem računu.

Odstop od pogodbe mora biti nasprotni stranki sporočen v pisni obliki. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora vsebovati obrazložitev okoliščin, ki predstavljajo razlog za odstop, ter navedbo datuma, od katerega odstop učinkuje.

Pogodba lahko v primeru, da ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank, preneha veljati tudi na podlagi sporazuma strank, s katerim stranki dogovorita podrobnosti glede prenehanja njunega pogodbenega razmerja.

  - člen

(pogodbena kazen)

Če dobavitelj zamuja z izpolnitvijo katere koli svoje pogodbene obveznosti iz razloga, ki ne izvira iz sfere naročnika, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 5 promilov (5‰) celotne pogodbene vrednosti (brez DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več, kot 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Če dobavitelj katere koli svoje obveznosti po tej pogodbi ne izpolni (pri čemer ne gre za izpolnitev z zamudo) oziroma jo preneha izpolnjevati ali jo izpolni z napako, ki je na poziv naročnika ne odpravi v celoti in v postavljenem roku, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Obveznost plačila pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. V kolikor nastane naročniku škoda, lahko naročnik njeno povrnitev uveljavlja po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti. Naročnik iz naslova pogodbene kazni izstavi dobavitelju račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 (osmih) dni od prejema.

  - člen

(socialna klavzula)

Ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca, ali če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo ta o tem obvesti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, in ki ni daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ni daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - člen

(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

  - člen

(varstvo osebnih podatkov)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbeni stranki bosta za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenili posebno pogodbo.

  - člen

(varstvo zaupnih podatkov)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

  - člen

(končne določbe)

Stranki se zavezujeta, da bosta pri izvrševanju te pogodbe ravnali v dobri veri, skladno z načelom vestnosti in poštenja, ter da bosta storili vse, kar je potrebno in dopustno za izpolnitev pogodbe.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko dobavitelj predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. Pogodba je sklenjena do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja in dobaviteljevi odpravi morebitnih notificiranih napak.

Naročnik in dobavitelj se zavezujeta, da bosta morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazuma ne bi mogla doseči, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. Če je pogodba elektronsko podpisana, prejme vsaka stranka elektronski izvirnik pogodbe. Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve pogodbe so možne le s soglasjem pogodbenih strank in v pisni obliki.

Številka: __________________________              Številka:__________________________

Datum: ___________________________		Datum: ___________________________

NAROČNIK		DOBAVITELJ

Univerzitetni klinični center Ljubljana		_________________________________

doc. dr. Marko Jug, dr. med., direktor		_________________________________

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za prostor za intenzivno terapijo na Pediatrični kliniki« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da predmet naše ponudbe, v sklopih, v katerih dajemo ponudbo, v celoti izpolnjuje vse tehnične specifikacije, navedene v nadaljevanju:

Sklop št. 1 (Sistem monitorjev življenjskih funkcij):

Centralna postaja za nadzor vsaj 16 bolnikov na centralni postaji

Centralna nadzorna delovna postaja mora omogočati vsaj:

1. Centralna nadzorna delovna postaja mora omogočati priključitev monitorjev za nadzor in prikaz vitalnih funkcij za vsaj 16 pacientov na ekranu s tehnologijo na dotik. Velikost ekrana mora biti vsaj 24" široki ekran "widescreen"

2. Centralna nadzorna postaja se namesti na pult, sekundarni ekran centralne postaje se namesti v enoti intenzivne terapije

3. Urejanje poročil z grafičnim vmesnikom za vnos krivulj in hranjenje in prenos v bolnišnični informacijski sistem ter izpis na tiskalnik.

4. Izpis nadzorovanih parametrov in krivulj v primeru alarma ali ročnega aktiviranja izpisa na posameznem monitorju.

5. S predpisi in standardi dovoljene posege na monitorjih (vsaj upravljanje z alarmi, aktiviranje neinvazivne meritve krvnega tlaka pri izbranem pacientu, potrditev nekritičnih alarmov). Alarmne limite naj bo možno nastaviti ločeno za vsakega posameznega bolnika.

6. Meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, 12-kanalno EKG spremljanje

7. Popoln pregled trenutnega dogajanja, pregled shranjenih podatkov, ki naj vključuje: krivulje, parametre, alarme, detekcije aritmij, ST segmenta, dogodkov in trendov - za vsaj 120 zadnjih ur za vse nadzorovane parametre in krivulje, s prikazom dogodkov (alarmi in ročno vnešeni dogodki).

8. Pregledi in analize:

8.1. Tabularni in grafični pregled zajetih podatkov.

8.2. Analizo aritmije, za odrasle paciente z / brez „pacinga“.

8.3. Meritve (Caliper) na shranjenih krivuljah.

9. Povezljivost in komunikacija: Centralna postaja naj podpira standardne komunikacijske protokole (HL7), bolnika naj bo možno sprejeti, odpustiti in ponovno sprejeti v roku 96 ur brez izgube podatkov. Numerični podatki in krivulje morajo biti shranjeni vsaj 96 ur po odpustu. HL7 server za prenos podatkov vitalnih funkcij v informacijski sistem mora biti vključen v ponudbo.

10. Centralna postaja mora imeti ekran na dotik, fiksacijo, tipkovnico, miško, potrebne kable, možnost čitalca črtne kode, sekundarni ekran se namesti v enoti intenzivne terapije

Monitorji – 4x obposteljni monitor

Ponudba mora vsebovati opremo za 4 delovna  mesta oz. bolniške postelje

1.Obposteljni LCD monitor (4 kpl ) naj bo "medical grade", montiran na gibljivo ročico, nastavljiva po višini  , velikosti vsaj 19 inch, s funkcijo delovanja na dotik ("touch screen").

2. LCD monitor mora omogočati:

2.1. spremljanje Qt/Qtc segmenta

2.2. analizo in grafično ponazoritev ST segmenta

2.3. nadzor aritmij

2.4. prikaz najmanj 16 kanalnega EKG-ja

2.5. set kliničnih meritev: hemodinamske, oksigenacijske

2.6. prikaz vsaj 5 krivulj

2.7. Grafični in numerični trendi vsaj za 72 ur; možnost prilagoditve zaslona na željo uporabnika.

2.8. LCD monitorji morajo biti povezani v omrežje in nadzirani preko centralne postaje.

2.9. Modularna zasnova – obposteljni monitor naj ima posebno enoto, kamor lahko povežemo dodatne module ali samostoječe monitorje za spremljanje naslednjih parametrov:

2.9.1 Modul za spremljanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) v izdihanem zraku, za intubirane in ne intubirane bolnike

3. Transportni - primarni merilni monitor

3.1. Enostaven za uporabo, lahek (vključno z baterijo največ 2 kg)

3.2. Pasivno hlajenje (brez ventilatorjev).

3.3. Odporen na udarce (potrjeno s standardom).

3.4. LCD TFT zaslon aktiven na dotik (touch screen).

3.5. Možnost prikaza vsaj 3 krivulj na zaslonu.

3.6. Možnost prikaza 18 kanalnega diagnostičnega EKG-ja z možnostjo izpisa na centralni nadzorni postaji.

3.7. Delovanje na baterijo vsaj 5 ur.

3.8. Prikaz naslednjih parametrov oziroma moduli:

3.8.1. EKG /respiracija, NIBP;

3.8.2. ne invazivno merjenje krvnega tlaka, monitor naj omogoča merjene tlaka ob napihovanju manšete

3.8.3. SpO2;

3.8.4. saturacija arterijske krvi s kisikom;

3.8.5. temperatura (2x);

3.8.6. Invazivno merjenje krvnega tlaka, z oznako tipa invazivne linije najmanj Art, CVP, ICP, ipd.

3.8.7. CO2 - koncentracija ogljikovega dioksida v izdihanem zraku, za intubirane in neintubirane bolnike.

3.9. Transportni monitor naj zagotavlja polno kontinuiteto vseh merjenih parametrov med transportom ter naj ohranja nastavljene alarmne meje, brez preklopa kablov in senzorjev. Ob vrnitvi s transporta na delovišče se morajo vsi merjeni parametri prenesti v obposteljni monitor oz. centralno postajo.

3.10. Transportni monitor mora imeti povezavo z obposteljnim LCD monitorjem.

Dodatne zahteve:

4. Ponudnik mora ponuditi sledeči pribor za večkratno uporabo za otroke in dojenčke s potrebnimi priključnimi kabli:

4.1. trižilni EKG kabel

4.2. senzor za saturacijo

4.3. senzor za merjenje temperature sredice telesa in aksilarne temperature

4.4. pribor za merjenje neinvazivnega tlaka za dojenčke in otroke

4.5 kabel za spremljanje najmanj 16 kanalnega EKG

5. Gibljiva ročica nastavljiva po višini

6. Povezava v omrežje z delovno postajo.

7. Ponudnik mora zagotoviti tudi manšete za enkratno uporabo v sledečih dimenzijah:

- 5,8-10,9 cm

- 7,1-13,1 cm

- 10 – 15 cm

- 14 – 21, 5 cm

- 20 -26 cm

- 24 – 29 cm

- 27 – 35 cm

- 34- 43 cm

- 42- 54 cm

Monitorji – 6x obposteljni monitor

Monitorji: ponudba mora vsebovati opremo za 6 delovnih  mest oz. bolniških postelj

1. Obposteljni LCD monitor (6 kpl ) naj bo "medical grade", montiran na gibljivo ročico, nastavljiva po višini  , velikosti vsaj 12 inch, s funkcijo delovanja na dotik ("touch screen").

2. LCD monitor mora omogočati:

3.1. spremljanje Qt/Qtc segmenta,

3.2. analizo in grafično ponazoritev ST segmenta,

3.3. nadzor aritmij,

3.4. prikaz najmanj 16-kanalnega EKG-ja,

3.5. set kliničnih meritev: hemodinamske, oksigenacijske.

3.6. prikaz vsaj 5 krivulj

4. Grafični in numerični trendi vsaj za 72 ur; možnost prilagoditve zaslona na željo uporabnika.

5. LCD monitorji morajo biti povezani v omrežje in nadzirani preko centralne postaje.

6. Modularna zasnova – obposteljni monitor naj ima posebno enoto – primarni merilni modul, kamor lahko povežemo dodatne module ali samostoječe monitorje za spremljanje parametrov za naslednje parametre:

7. Transportni - primarni merilni monitor

7.1. Enostaven za uporabo, lahek (vključno z baterijo do največ 2 kg)

7.2. Pasivno hlajenje (brez ventilatorjev).

7.3. Odporen na udarce (potrjeno s standardom).

7.4. LCD TFT zaslon aktiven na dotik (touch screen).

7.5. Možnost prikaza vsaj 3 krivulj na zaslonu.

7.6. Delovanje na baterijo vsaj 5 ur.

7.7. Prikaz naslednjih parametrov oziroma moduli:

7.7.1. EKG /respiracija, NIBP;

7.7.2. neinvazivno merjenje krvnega tlaka, monitor naj omogoča merjenje tlaka ob napihovanju,

7.7.3. SpO2;

7.7.4. saturacija arterijske krvi s kisikom;

7.7.5. Temperatura (2x);

7.7.6. Invazivno merjenje krvnega tlaka, z oznako tipa invazivne linije najmanj Art, CVP, ICP, ipd.

7.7.7. CO2 - koncentracija ogljikovega dioksida v izdihanem zraku, za intubirane in neintubirane bolnike.

7.8. Transportni monitor naj zagotavlja polno kontinuiteto vseh merjenih parametrov med transportom ter naj ohranja nastavljene alarmne meje, brez preklopa kablov in senzorjev. Ob vrnitvi s transporta na delovišče se morajo vsi merjeni parametri prenesti v obposteljni monitor oz. centralno postajo.

7.9. Transportni monitor mora imeti povezavo z obposteljnim LCD monitorjem.

Dodatne zahteve:

8. Ponudnik mora ponuditi sledeči pribor za večkratno uporabo za otroke in dojenčke s potrebnimi priključnimi kabli:

8.1. trižilni EKG kabel

8.2. senzor za saturacijo

8.3. senzor za merjenje temperature sredice telesa in aksilarne temperature

8.4. pribor za merjenje ne invazivnega tlaka za dojenčke in otroke

8.5 kabel za spremljanje najmanj 16 kanalnega EKG

9. Gibljiva ročica nastavljiva po višini

10. Povezava v omrežje z delovno postajo z vso pripadajočo opremo.

11. Ponudnik mora zagotoviti tudi manšete za enkratno uporabo v sledečih dimenzijah:

- 5,8-10,9 cm

- 7,1-13,1 cm

- 10 – 15 cm

- 14 – 21, 5 cm

- 20 -26 cm

- 24,0 – 29 cm

- 27 – 35 cm

- 34- 43 cm

- 42- 54 cm

12. Ponudnik mora zagotoviti pripadajoče kable in senzorje za pravilno uporabo.

Sklop št. 2 (Postelje z mizico):

Postelja intenzivna s tehtnico

- konstrukcija postelje in ležišča vpeta v dveh teleskopskih stebrih. Stebra sta tesno zaprte konstrukcije, ki onemogoča vdor tekočin, ali umazanije,

- konstrukcija postelje je estetsko in funkcionalno oblikovana,

- dolžina ležišča vsaj 208 cm,

- širina ležišča največ 90 cm,

- ležišče je 4 – delno tri-krat pregibno. Narejeno iz odstranljivih perforiranih plastičnih plošč.

- podvozje postelje zaščiteno s pokrovom po celotnem delu,

- podaljšanje ležišča za najmanj 22 cm,

- zunanje dimenzije postelje največ 218 x 100 cm.

- nastavitev vseh položajev/funkcij je električna.

- nastavitev vzglavja vsaj 65°,

- nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno auto-contour,

- nastavitev kolenskega dela vsaj 25°,

- avtomatska postavitev vzglavja na 30° in 45° z eno tipko (dvig vzglavja se pri doseženih 30° in 45° stopinjah samodejno vstavi), isto dosežemo na centralni komandni plošči in komandah v ograjah.

- nastavitev višine od vsaj 41 do vsaj 79 cm,

- pol sedeč (kardio) položaj,

- nastavitev trendelenburg/antitrendelenburg vsaj 14,

- CPR položaj,

- pregledovalni položaj,

- vaskularni položaj,

- položaj za pomoč vstajanju iz postelje,

- zaklepanje vseh funkcij,

- nastavitve vseh položajev se izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče, ter komand na notranji in zunanji strani ograj.

- varna delovna obremenitev znaša vsaj 250 kg,

- mehanske CPR ročice na obeh straneh postelje za hitro izravnavo vzglavja,

- postelja je opremljena s štiridelnimi ograjami. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. Spuščanje poteka enakomerno in nadzorovano. Opremljene so s komandami na zunanji in notranji strani posteljnih ograjic.

- postelja je opremljena z indikatorji naklona na obeh straneh postelje. Ločeni indikatorji za prikaz naklona vzglavja, ki se izpisujejo na LCD ekranu pri vzglavnem delu ograje in analognim indikatorjem celotnega ležišča na sredinski ograji.

- posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti snemljivi, v osnovnem položaju morata biti trdno fiksirani.

- snetje posteljnih končnic mora biti omogočeno le ob enoročni sprostitvi enojnega mehanizma (ena tipka), ki omogoča snetje posteljnih končnic

- mehanizem 4. koles premera cca 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in lahko dostopen na vseh štirih vogalih; funkcije so: kolesa se prosto vrtijo, blokada v smeri vožnje, centralni zavorni sistem

- avtomatska centralna zavora koles, kadar je postelja priključena v električno napajanje

- na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki,

- odprtine za namestitev infuzijskega stojala, trapeza in drugih dodatkov na vseh štirih vogalih.

- stranska držala za pritrditev pacienta (vsaj 4 na vsaki strani ležišča),

- stransko držalo - šina za namestitev urinske ali drenažne vrečke pod posteljo z vsaj štirimi kljukicami,

- postelja je opremljena z vznožno izvlečeno polico za posteljnino, ki ima nosilnost vsaj 15kg.

- v primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona akumulatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije.

- Postelja ima vgrajeno elektronsko varovalo pred preobremenitvijo. V primeru preobremenitve postelje več kot je dovoljena največja delovna obremenitev, se postelja ustavi in prepreči poškodbe motorjev in ostalih delov postelje.

- Postelja ima zaščito po standardu IP X4.

- V primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona akumulatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije.

- postelja mora biti izdelana v skladu s sledečimi standardi: 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, CE oznaka

- Infuzijsko stojalo s kljukicami z možnostjo postavitve pri vzglavju in vznožju

- Trapez z avtomatsko zanko

- Integrirana tehtnica z LCD ekranom, ki omogoča stalen in enostaven nadzor pacientove teže do 249 kg. Natančnost tehtanja 0,1 kg.

- Funkcija alarma ob zapuščanju postelje in funkcija alarma ob nemirnem pacientu.

- Funkcija zamrznitve tehtanja, ki omogoča nego pacienta, dodajanje ali odvzemanje opreme brez spremembe teže pacienta.

- Tehtanje je omogočeno v različnih položajih pacienta v postelji.

Postelja intenzivna

- konstrukcija postelje in ležišča vpeta v dveh teleskopskih stebrih. Stebra sta tesno zaprta in konstrukcije, ki omogoča enostavno čiščenje in ne dopušča nabiranja nečistoč.

- konstrukcija postelje je estetsko in funkcionalno oblikovana,

- končnica pri vzglavnem delu ima konstrukcijo, ki zagotavlja nepremičnost pri nastavitvah vzglavja in trendelenburga/antitrendelenburga,

- dolžina ležišča 200 cm,

- širina ležišča od 86 do 90 cm,

- ležišče je 4 – delno tri-krat pregibno. Narejeno iz odstranljivih perforiranih plastičnih plošč.

- podaljšanje ležišča za najmanj 30 cm,

- zunanje dimenzije postelje največ 224 x 100 cm.

- nastavitev vseh položajev/funkcij je električna:

- nastavitev vzglavja vsaj 64°,

- nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno auto-contour,

- nastavitev kolenskega dela vsaj 32°,

- avtomatska postavitev vzglavja na 30° in 45° z eno tipko (dvig vzglavja se pri doseženih 30° in 45° stopinjah samodejno vstavi), isto dosežemo na centralni komandni plošči in ročnem upravljalcu.

- nastavitev višine od vsaj 40 do vsaj 75 cm,

- pol sedeč (kardio) položaj,

- nastavitev trendelenburg/antitrendelenburg vsaj 16,

- CPR položaj,

- pregledovalni položaj,

- položaj za pomoč vstajanju iz postelje,

- zaklepanje vseh funkcij,

- nastavitve vseh položajev se izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče, ter komand na notranji in zunanji strani ograj.

- varna delovna obremenitev znaša vsaj 250 kg,

- mehanske CPR ročice na obeh straneh postelje za hitro izravnavo vzglavja,

- postelja je opremljena s štiridelnimi ograjami, ki segajo čez celotno dolžino ležišča. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. Spuščanje naj poteka enakomerno in nadzorovano. Opremljene so s komandami na zunanji in notranji strani posteljnih ograjic.

- spodnji del ograjic je oblikovan tako, da omogoča dodatno pritrditev urinskih vrečk.

- postelja je opremljena z indikatorji naklona na obeh straneh postelje. Ločeni indikatorji za prikaz naklona vzglavja in celotnega ležišča.

- pri dvigovanju hrbtnega dela se izvaja avtoregresija za vsaj 10 cm.

- posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti snemljivi, v osnovnem položaju morata biti trdno fiksirani.

- snetje posteljnih končnic mora biti omogočeno le ob sprostitvi enojnega mehanizma, ki omogoča snetje posteljnih končnic

- mehanizem 4. koles premera cca 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in lahko dostopen na vseh štirih vogalih; funkcije so: kolesa se prosto vrtijo, blokada v smeri vožnje, centralni zavorni sistem

- na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki,

- odprtine za namestitev infuzijskega stojala, trapeza in drugih dodatkov na vseh štirih vogalih.

- stranska držala za pritrditev pacienta (vsaj 4 na vsaki strani ležišča),

- stransko držalo - šina za namestitev urinske ali drenažne vrečke pod posteljo z vsaj štirimi kljukicami,

- postelja je opremljena z vznožno izvlečeno polico za posteljnino, ki ima nosilnost vsaj 15kg.

- v primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona akumulatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije.

- Postelja ima vgrajeno elektronsko varovalo pred preobremenitvijo. V primeru preobremenitve postelje več kot je dovoljena največja delovna obremenitev, se postelja ustavi in prepreči poškodbe motorjev in ostalih delov postelje.

- Postelja ima zaščito po standardu IP X4.

- postelja mora biti izdelana v skladu s sledečimi standardi: 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, CE oznaka

- Infuzijsko stojalo s kljukicami z možnostjo postavitve pri vzglavju in vznožju

- Trapez z avtomatsko zanko

- Garancija: 24 mesecev

Postelja otroška – intenzivna

- Konstrukcija postelje in ležišča vpeta v dveh teleskopskih stebrih. Stebra sta vodotesno tesno zaprta in konstrukcije, ki omogoča enostavno čiščenje in ne dopušča vdor vode in tekočin.

- Konstrukcija postelje je estetsko in funkcionalno oblikovana.

- Ležišče je 2 – delno pregibno. Narejeno iz perforiranih plastičnih plošč.

- Podvozje je zaprte izvedbe s plastičnim pokrovom.

- Nastavitev vseh položajev/funkcij je električna:

- Nastavitev vzglavja vsaj 41°,

- Nastavitev višine od vsaj 58 do vsaj 83 cm,

- Nastavitev trendelenburg/antitrendelenburg vsaj 15.

- Nastavitev vseh položajev je električno nastavljiva preko centralne komandne plošče pri vznožju. Na centralni komandni plošči je zahtevan GO gumb, ki aktivira nastavitve postelje in STOP gumb za zaustavitev.

- Preko magnetnega ključa je mogoče na centralni komandni plošči zaklepanje izbranih ali vseh nastavitev, kar preprečuje nezaželene spremembe nastavitev.

- Zaklepanje vseh funkcij.

- Mehanske CPR ročice na obeh straneh postelje za hitro izravnavo vzglavja.

- Postelja je opremljena z ograjami, ki segajo čez celotno dolžino ležišča. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. Spuščanje in dvigovanje poteka enakomerno in nadzorovano. Ograje je mogoče namestiti v 5 različnih višinskih položajev. Ograje so iz aluminija in so neslišne pri manipulaciji, enostavne za čiščenje in prijetne na otip.

- Ograje tudi spuščene v najnižjem položaju omogočajo prosto 360° vrtenje koles in omogočajo vsaj 13 cm odmik od tal.

- 15. Ograje so obojestransko opremljene z dvižnimi bočnimi rešetkami, ki omogočajo dostop do otroka brez spuščanja celotne ograje. Dvižne rešetke v ograjah so opremljene z varnostno zavoro, ki zmanjšuje hitrost njihovega nenadzorovanega spuščanja.

- Vzglavna in vznožna končnica sta narejeni iz trpežnega transparentnega materiala, ki je opremljen z otroškimi motivi. Ob straneh/robovih polnila končnic je dovolj prostora za namestitev dodatne opreme, kot so ventilacijske in druge cevi.

- Posteljni končnici pri vzglavju in vznožju sta snemljivi, v osnovnem položaju sta trdno fiksirani.

- Snetje posteljnih končnic mora biti omogočeno le ob sprostitvi mehanizma.

- Mehanizem 4. koles s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in lahko dostopen na vseh štirih vogalih; funkcije so: Kolesa se prosto vrtijo, blokada v smeri vožnje, centralni zavorni sistem

- Na vseh štirih vogalih odbojniki,

- Odprtine za namestitev infuzijskega stojala

- Stranske - šine za namestitev urinske ali drenažne vrečke pod posteljo z vsaj štirimi kljukicami,

- V primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona akumulatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije.

- Postelja ima zaščito po standardu IP X4.

- Postelja je izdelana v skladu s sledečimi standardi:

pediatrični varnostni standard EN 50637, 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-6, EN    60601-2-52, EN ISO 14971, CE oznaka

- Garancija: 24 mesecev

Posteljni vložek za otroško posteljo – intenzivna

- Dimenzije posteljnega vložka skladne z dimenzijami ležišča postelje. Višina 10 cm.

- Ležišče zagotavlja antidekubitusne lastnosti.

- Prevleka je nepremočljiva in paroprepustna.

- Zaščita pred ognjem po standardu Crib 5.

- Prevleka je iz materiala, ki omogoča raztezanje v vsaj 2 smeri.

- Vsi šivi so varjeni.

- Ima 180° zadrgo, ki je zaščitena z dodatnim robom preko nje.

Posteljni vložek za intenzivno posteljo z in brez tehtnice

Dimenzije posteljnega vložka skladne z dimenzijami ležišča postelje. Višina vsaj 14 cm.

- Sestavljen iz dveh pen različnih trdot in gostote.

- Zgornji sloj pene je HR pena, 5 cm in trdote 50 kg/m3.

- Spodnji del je stabilizacijska PU pena višine 9 cm in trdote 41 kg/m3.

- Robovi jedra 10 cm so po celotni dolžini ojačani s stabilizacijsko peno.

- Med različnima plastema pene so prečni kanali.

- Ležišče zagotavlja antidekubitusne lastnosti.

- Prevleka gostote vsaj 230 g/m² je nepremočljiva in paroprepustna, ter pralna na 95°.

- Prevleka je iz materiala, ki omogoča raztezanje.

- Prevleka je antibakterijsko obdelana s cinkovimi ioni, ki preprečujejo nastajanje in množenje virusov, ter bakterij na takšni površini.

- Vsi šivi so varjeni in ploski.

- Ima 180° zadrgo, ki je zaščitena z dodatnim robom preko nje in ročaji za lažje premeščanje.

- Jedro in prevleka sta negorljivi po standardu CRIB 5.

Nočna omarica

- Dimenzije: višina (od tal do mize omarice): 850 do 900 mm,

  - širina: največ 520 mm,

  - globina: največ 520 mm.

- Nočna omarica mora imeti 1 predal, prazen prostor in omarico z vrati za zapiranje.

- Ogrodje iz prašno barvane pločevine, fronte predala in vrat omarice iz HPL materiala, odpornega na čiščenje in udarce.

- Na zgornji površini ograjica po dveh straneh.

- Ob strani odprt prostor za plastenke, ter ostale osebne stvari.

- 4x dvojna kolesa premera vsaj 70mm, min dve z zavoro.

Ob posteljna mizica

- višina nastavljiva od vsaj 70 cm do najmanj 110 cm.

- nosilnost minimalno 30 kg.

- nastavljiva po naklonu vsaj ±48˚.

- podvozje na dvojnih kolesih cca 50 mm, vsaj dva kolesa opremljena z zavoro.

- dimenzija plošče najmanj 35 x 64 cm. Na koncu plošče integrirano držalo.

- plošča iz plastične mase odporne na čiščenje in dezinfekcijo z ročajem za vodenje.

- plošča ima ob straneh rahlo dvignjen rob.

Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi, izjave proizvajalca ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta (naročnik lahko zahteva prospekte, tehnične liste ipd., torej več, kot le izjave).

Datum: _____________________                      	Žig in podpis odgovorne osebe:

_________________________________