## saniteta 2024
ZST | SKLOP | OPIS IZDELKA | ENOTA MERE | OCENJENA LETNA KOLIČINA
1 | san | poliuretanska obloga, širina (š) / dolžina (d) 5 x 5 cm | kos | 300
2 | san | poliuretanska obloga, š / d 10 x 10 cm | kos | 300
3 | san | poliuretanska obloga, š / d 10 x 20 cm | kos | 350
4 | san | poliuretanska obloga z zarezo za nego traheostome, š / d 9 x 9 cm | kos | 50
5 | san | poliuretanska obloga namensko oblikovana za oskrbo pete ali komolca, 10 x 13 cm do 15 x15 cm | kos | 50
6 | san | poliuretanska obloga z lepljivim robom, š / d 7 x 7 do 10 x 10 cm | kos | 30
7 | san | poliuretanska obloga z lepljivim robom, š / d 10 x10 cm do 12 x 12 cm | kos | 120
8 | san | gobica iz poliuretanske pene, premer 5 cm - 6 cm, okrogla | kos | 100
9 | san | poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC, širina (š) / dolžina (d) 5 x 5 cm | kos | 100
10 | san | poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC, širina (š) / dolžina (d) 10 x 10 cm | kos | 100
11 | san | poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC, širina (š) / dolžina (d) 15 x 15 cm | kos | 100
12 | san | poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC in lepljivim robom, širina (š) / dolžina (d) 10 x 10 cm | kos | 100
13 | san | poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC za oskrbo pete, širina (š) / dolžina (d) 19,8 x 14 cm | kos | 100
14 | san | poliuretanska obloga s primarno plastjo iz 100% Na CMC za oskrbo križnice, širina (š) / dolžina (d) 20 x 19,9 cm | kos | 100
15 | san | tanek polprepusten film v spreju, od 20 ml do 100 ml | ml | 30
16 | san | medov alginat, sestava kalcijev alginat in medicinski sterilen kostanjev med, za celjenje ran z zmernim do obilnim izločkom, visoka vpojnost, 10 x 10 cm. | kos | 100
17 | san | obloga z medom, 5 x 5 cm, za celjenje ran z zmernim do obilnim izločkom, visoka vpojnost,za celjenje akutnih, kroničnih, okuženih in neokuženih ran v različnih fazah celjenja. Pomembno je, da deluje antibakterijsko in antioksidativno. Obloga naj bo za akutne, kronične, okužene in neokužene rane v različnih fazah. Pomembnost uporabnosti tudi pri celjenju kirurških ran, ran po poškodbi, opeklin, golenjih in diabetičnih razjed ter razjed zaradi pritiska, okuženih ran in ran z močnim vonje. | kos | 100
18 | san | samolepljiva obloga iz polprepustnega poliuretanskega filma sterilna, š / d 10 x 12 cm +/- 1 cm | kos | 200
19 | san | obliž za fiksacijo IV kanile, s prozornim okencem za nadzor vbodnega mesta, z dodano mehko blazinico, ki se podloži pod krilca iv katetra š / d 7, 5 x 6 cm + / - 1 cm | kos | 3000
20 | san | prstni obliž, velikost: 19 x 120 mm, vodoodporni | kos | 2000
21 | san | poliuretanski film za pritrjevanje oblog na rano v kolutu, nesterilen, 10 cm x 10 m + / - 1 cm | kos | 35
22 | san | obliži za rane iz netkanega blaga, š / d 7 x 5 cm do 5 x 10 cm | kos | 15000
23 | san | obliži za rane iz netkanega blaga, š / d 20 x 10 cm +/- 10% | kos | 1800
24 | san | obliži za rane iz netkanega blaga, š / d 30 x 10 cm do 30 x 35 cm | kos | 300
25 | san | trak za brezšivno zapiranje ran, š / d 6,4 mm x 76 mm +/- 5% | kos | 2500
26 | san | hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CMC), za rane z zmerno eksudacijo, š / d 10 x 10 cm | kos | 360
27 | san | hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CMC), za rane z zmerno eksudacijo, š / d 15 x 15 cm | kos | 400
28 | san | hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CMC), za rane z zmerno eksudacijo, š / d 20 x 20 cm | kos | 200
29 | san | hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CMC),z lepljivim robom za rane z zmerno eksudacijo, š / d 6 x 6 cm , z robom do 3 cm | kos | 415
30 | san | hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CMC), z lepljivim robom za rane z zmerno eksudacijo, š / d 10 x 10 cm, z robom do 3 cm | kos | 170
31 | san | stanjašana hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CMC), š / d 7,5 x 7,5 cm | kos | 50
32 | san | stanjašana hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CMC), š / d 10 x 10 cm | kos | 50
33 | san | stanjašana hidrokoloidna obloga iz treh hidrokoidov (pektina, želatine in Na CM+A32:C34C), š / d 15 x 15 cm | kos | 50
34 | san | hidrokoloidni gel z dodatkom pektina v tubi, od 15 do 20 g | kos | 300
35 | san | alginatni matriks s srebrovimi ioni v pasti, pakirano v tubi | kos | 20
36 | san | obloge iz hidrofiber, iz 100% Na CMC z ojačevalnimi nitkami v obliki obloge š / d 5 x 5 cm | kos | 30
37 | san | obloge iz hidrofiber, iz 100% Na CMC z ojačevalnimi nitkami v obliki obloge š / d 10 x 10 cm | kos | 60
38 | san | obloge iz hidrofiber,iz 100% Na CMC, z dodatkom Ag in dezinficijensa, š / d 5 x 5 cm | kos | 700
39 | san | obloge iz hidrofiber, 100% Na CMC, z dodatkom Ag in dezinficijensa, š / d 10 x 10 cm | kos | 250
40 | san | obloge iz hidrofiber, iz 100% Na CMC, z dodatkom Ag in dezinficijensa, š / d 2 x 45 cm | kos | 210
41 | san | poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka, dimenzija: 12,5x 12,5 cm | kos | 150
42 | san | poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka, dimenzija: 17,5x 17,5 cm | kos | 50
43 | san | poliamidna prosojna elastičnamrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo iz mehkega silikona na obeh staneh, 10 cmx18 cm x 10 cm +/- 0,5 cm | kos | 300
44 | san | obloge s povidon jodom, š / d 4 x 4 cm | kos | 875
45 | san | obloge s povidon jodom, š / d 9 x 9 cm | kos | 650
46 | san | obloge z aktivnim ogljem in srebrom, š / d 7 x 9 cm | kos | 300
47 | san | obloge z aktivnim ogljem in srebrom, š / d 11 x 11 cm | kos | 400
48 | san | obloge iz alginatnega matriksa s srebrovimi ioni s polivretansko peno, š / d 10 x 10 cm | kos | 100
49 | san | obloge iz alginatnega matriksa s srebrovimi ioni, stanjšana š / d 5 x 5 cm | kos | 100
50 | san | vazelinska mrežica, š / d 7 x 7 cm do 10 x 10 cm | kos | 1300
51 | san | sterilna obloga za čiščenje in vlaženje rane, aktivirana z ringerjevo raztopino, na rani so lahko 48 ur, š / d 10 x 10 cm +/- 1 cm | kos | 50
52 | san | sterilna obloga za čiščenje in vlaženje rane, aktivirana z ringerjevo raztopino, na rano so lahko 48 ur, okrogle, premer 4 cm +/- 10% | kos | 120
53 | san | mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 3 | kos | 50
54 | san | mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 4 | kos | 50
55 | san | mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 5 | kos | 50
56 | san | mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 6 | kos | 70
57 | san | mrežica za fiksacijo 20 do 25 m št. 7 | kos | 70
58 | san | elastični viskozni cevasti povoj, dvosmerno raztegljiv, za fiksiranje in prekrivanje kože katerega koli dela telesa. Kot Tubifast. | kos | 20
59 | san | lepilni papirni trakovi, š / d 2,50 cm x 9,1 m +/- 10% | kos | 2000
60 | san | lepilni papirni trakovi, š / d 5,00 cm x 9,1 m +/- 10% | kos | 500
61 | san | lepilni trakovi iz netkanega raztegljivega blaga, š / d 5 cm x 10 m +/- 10% | kos | 5
62 | san | lepilni trakovi iz netkanega raztegljivega blaga, š / d 10 cm x 10 m +/- 10% | kos | 24
63 | san | lepilni trakovi iz netkanega raztegljivega blaga, š / d 15 cm x 10 m +/- 10% | kos | 5
64 | san | obliž za pritrditev nasalne sonde, za odrasle | kos | 300
65 | san | komprese iz netkanega materiala, 4 slojne, sterilne, 5 x 5 cm, 5 kosov v setu | set | 60000
66 | san | komprese, 10 x 10 cm v setu, 4 slojne, iz netkanega materiala, sterilne, 5 kosov v setu | set | 15000
67 | san | vatiranec, 15 x 25 cm +/- 1 cm, ovit v beljeno gazo, polnjen s 100% beljeno vato, sterilen, posamično pakiranje | kos | 1000
68 | san | vatiranec, 15 x 45 cm +/- 1 cm, ovit v beljeno gazo, polnjen s 100% beljeno vato, sterilen, posamično pakiranje | kos | 1500
69 | san | kompresa, 10 x 10 cm +/- 1 cm, z zarezo, 6 slojna, iz netkanega materiala, sterilna, 2 kosa v setu | set | 30
70 | san | set – preveza, sterilna, iz najmanj 2 kom kompresa 5 x 5 cm, 3 kom kompresa 7,5 x 7,5 cm, 3 kom tamponi, pinceta | set | 2500
71 | san | povoj iz bombažne tkanine 6 cm x 4,5 m, posamezen kos v zaščitnem ovoju, se ne sme trgati. | kos | 60
72 | san | povoj bombažni krep od 8 cm x 4,5 m, posamezen kos v zaščitnem ovoju, se ne sme trgati. | kos | 2500
73 | san | povoj bombažni krep od 10 cm x 10 m, posamezen kos v zaščitnem ovoju, se ne sme trgati. | kos | 2000
74 | san | povoj elastični pleteni, sestavljen iz 80 % bombažne preje in 20 % guminitk, 140 % raztegljivost, 10 cm x 10 m, posamezni kos v zaščitnem ovoju. | kos | 1000
75 | san | povoj kohezivni, 2o m x 8 cm | kos | 1000
76 | san | trikotna ruta | kos | 100
77 | san | pinceta za odstrasnjevanje klopov, za enkratno uporabo | kos | 20
78 | san | pinceta kovinska ,za enkratno uporabo, sterilna – posamično pakiranje, dolžina 15 cm +/- 1 cm, brez zobcev, zaobljena konica | kos | 200
79 | san | škarje kovinske za enkratno uporabo, Ostre / tope, dolžina 15 cm +/- 1 cm, sterilne, posamično pakiranje | kos | 200
80 | san | pean kovinski, za enkratno uporabo, anatomski, ravni, velikost 15 cm +/- 1 cm, sterilen, posamično pakiranje | kos | 200
81 | san | ščipalka za cevi, kovinska, za enkratno uporabo, sterilna, posamično pakiranje, velikost 15 cm +/- 1 cm | kos | 50
82 | san | sterilni set za odstranjevanje šivov, pripomočki za enkratno uporabo, 3 - 5 kompresa 5 x 5 cm, 1 x ukrivljen nastavek za skalpel, 1 x pinceta | kos | 500
83 | san | odstranjevalec kirurških sponk, posamično pakiran, sterilen | kos | 200
84 | san | neresorbtivna nit za šivanje ran (igla 16 mm 3/8C, 45 cm neresorbtivne niti), sterilno pakiranje | kos | 5
85 | san | izotonična fiziološka raztopina, sterilna, odpiranje z zamaškom z navojem, 500 ml | kos | 450
86 | san | ringerjeva raztopina, sterilna, odpiranje z zamaškom z navojem, 500 ml | kos | 80
87 | san | raztopina in gel za izpranje rane, vsebuje 0.1% Undecylenamidopropyl, Betadine 0.1, Polyhexsadine,Plastenka, 350 ml | kos | 300
88 | san | aqua redestilata sterilna, v embalaži z navojem, 500 ml | kos | 100
89 | san | 0,05 klorheksidinijevndiglukonat v vodi, plastenka, 100 ml , za zunanjo uporabo | kos | 200
90 | san | rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – male (small) | kos | 2000
91 | san | rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – srednje (medium) | kos | 2000
92 | san | rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – velike (large) | kos | 2000
93 | san | rokavice iz lateksa pregledne, nepudrane – velike (extra large) | kos | 3600
94 | san | rokavice iz lateksa, kirurške, sterilne, nepudrane, št. 7 | par | 100
95 | san | rokavice iz lateksa, kirurške, sterilne, nepudrane, št. 8 | par | 100
96 | san | rokavice iz lateksa, kirurške, sterilne, nepudrane, št. 9 | par | 100
97 | san | bombažne rokavice št. 8 | par | 120
98 | san | bombažne rokavice št. 10 | par | 200
99 | san | zaščitna kapa, v obliki baretke, obšita z gumijasto nitko, iz netkanega, gostega materiala, pakiranje do 100 kom | kos | 30000
100 | san | predpasnik PVC, od 120 do 130 x 75 do 80 cm, pakiranje do 100 kom | kos | 30000
101 | san | predpasnik PVC, debelejši, trakovi za zavezovanje so iz krep tkanine, prozoren, pakiranje do 10 kom | kos | 500
102 | san | brizgalka 1 ml insulin 100 IE, luer slip | kos | 500
103 | san | brizgalka 2 - 3 ml heparinizirana, z iglo, za plinsko analizo krvi, brizgalka mora imeti 7 u heparina. Vse komponente naj bodo zložene na plastičnem pladnju. Na ovojnini mora biti vidna kataloška številka, seznam enot in rok uporabe. | kos | 300
104 | san | brizgalka 1 ml insulin 100 IE z iglo 28 G do 29G | kos | 200
105 | san | brizgalka trodelna,luer slip, 2 ml ali 3 ml , z graduacijo 0.1 ml | kos | 12000
106 | san | brizgalka trodelna,luer slip, 5 ml, graduacija 0.2 ml | kos | 3000
107 | san | brizgalka trodelna, luer slip, 10 ml, graduacija 0.2 ml | kos | 3000
108 | san | brizgalka trodelna, luer slip, 20 ml, graduacija 1 ml | kos | 1000
109 | san | brizga 50 ml , luer nastavek, graduacija 1 ml | kos | 200
110 | san | brizga s kateterskim nastavkom 50 do 60 ml, graduacija 1 ml | kos | 1000
111 | san | brizga s kateterskim nastavkom 100 ml, graduacija 1 - 2 ml | kos | 150
112 | san | igla za pen, z obojestranskim varnostnim mehanizmom 5 mm , G30 | kos | 10000
113 | san | igla 0,6 x 25 mm, LL,23 G, z varnim mehanizmom, brez lateksa, pakiranje 100 kom | kos | 200
114 | san | igla 0,7 x 30 mm ali 0,7 x 32 mm LL, 22 G, brez lateksa , pakiranje 100 kom | kos | 300
115 | san | igla 0,8 x 40 mm, LL, 21G, brez lateksa, pakiranje 100 kom | kos | 10000
116 | san | igla 0,9 x 40 mm, 20G, LL, brez lateksa, pakiranje 100 kom | kos | 8000
117 | san | igla 0,9 x 50 mm, 20G LL, , brez lateksa, pakiranje 100 kom | kos | 3000
118 | san | igla 1,2 x 40 mm , LL,18G, roza barve, brez lateksa, pakiranje 100 kom | kos | 10000
119 | san | aspiracijska igla z vgrajenim 5 - mikronskim filtrom 18 g X 40 mm | kos | 3000
120 | san | igla za lumbalno punkcijo, spinocan 0,9x75 mm - 20Gx3 | kos | 100
121 | san | igla za lumbalno punkcijo, spinocan 0,7x75 mm - 22Gx3 | kos | 100
122 | san | plastična vbodna igla z luer nastavkom in konektom za zračenje, z možnostjo zapiranja za odvzem in dodajanje tekočin pri pripravi zdravil | kos | 100
123 | san | pretočna vbodna igla, z možnostjo vboda v inf. steklenico z obeh strani in z možnostjo zapiranja, posamično pakiranje | kos | 350
124 | san | urinski kateter za enkratno uporabo, moški, sterilni, št. 12 | kos | 100
125 | san | urinski kateter za enkratno uporabo, moški, sterilni, št. 14 | kos | 100
126 | san | urinski kateter za enkratno uporabo, ženski, sterilni, št. 12 | kos | 600
127 | san | kateter Foley silikon CH 8, sterilni, dvopotni | kos | 10
128 | san | kateter Foley silikon CH 10, sterilni, dvopotni | kos | 10
129 | san | kateter Foley silikon CH 12, sterilni, dvopotni | kos | 50
130 | san | kateter Foley silikon CH 14, sterilni, dvopotni | kos | 100
131 | san | kateter Foley silikon CH 16, sterilni, dvopotni | kos | 200
132 | san | kateter Foley silikon CH 18, sterilni, dvopotni | kos | 200
133 | san | kateter Foley silikon CH 20, sterilni, dvopotni | kos | 50
134 | san | kateter Foley silikon CH 22, sterilni, dvopotni | kos | 50
135 | san | urinal kondom, samolepilni, premer 30 mm | kos | 500
136 | san | vrečka za urin, z izpustom, 2000 ml, sterilna, z nepovratno valvulo, z zapiralom na cevi in integriranim PVC obešalnikom | kos | 600
137 | san | urinska vrečka za pritrditev na nogo, z izpustom, 1500 ml, z nepovratno valvulo, z zapiralom na cevi, dolžina cevi 90 cm | kos | 600
138 | san | pas za pritrditev urinske vrečke na nogo, kompatibilno z artiklom pod zaporedno številko 134 | kos | 600
139 | san | aspiracijski kateter CH 10 | kos | 20
140 | san | aspiracijski kateter CH 12 | kos | 150
141 | san | aspiracijski kateter CH 14 | kos | 200
142 | san | aspiracijski kateter CH 16 | kos | 200
143 | san | aspiracijski kateter CH 18 | kos | 200
144 | san | cev in nastavek za sukcijo Yanncauer | kos | 500
145 | san | set za vpihovanje kisika, očalni | kos | 150
146 | sam | AMBU balon za enkratno uporabo, pakiranje po 10 kom. Enostavna pritrditev manometra in ventila PEEP.Enosmerni ventilski ventil za zanesljivo funkcionalnost. Pozicioniranje 360 ° glede na pacienta.Vgrajen ročaj za udobje uporabnika in enotno stiskanje. Nizka upornost ventila za neoviran pretok zraka. | kos | 30
147 | san | OHIO maska za kisik s cevjo 210 cm, za odrasle, z rezervoarjem za 100% kisik, vrtljivi konektor, ki omogoča prilagajanje pacientovemu položaju, silikonski ventili na konektorju in prezračevalne odprtine, za enkratno uporabo, brez lateksa,EO steriliziran. | kos | 300
148 | san | anestezijska maska št. 2 ( otroška) | kos | 10
149 | san | anestezijska maska št. 4 | kos | 30
150 | san | venturi maska za kisik s cevjo in nastavki za % kisika ( 24%, 28%, 31%, 35%, 60%), velikost za otroke | kos | 50
151 | san | venturi maska za kisik s cevjo in nastavki za % kisika ( 24%, 28%, 31%, 35%, 60%), velikost za odrasle | kos | 500
152 | san | endotrahealni tubus št. 4, z mešičkom | kos | 2
153 | san | endotrahealni tubus št. 5, z mešičkom | kos | 2
154 | san | endotrahealni tubus št. 6, z mešičkom | kos | 20
155 | san | endotrahealni tubus št. 7 , z mešičkom | kos | 20
156 | san | endotrahealni tubus št. 8, z mešičkom | kos | 20
157 | san | endotrahealni tubus št. 8,5, z mešičkom | kos | 60
158 | san | endotrahealni tubus št. 9, z mešičkom | kos | 20
159 | san | filter bakteriološki za ambu masko, nudi viralno in bakteriološko filtracijo | kos | 100
160 | san | vodilo za tubus, za odrasle, brez lateksa, posamično sterilno pakiranje 6,5 do 10 mm | kos | 10
161 | san | airway, Geuedel – ustni tubus št. 1 oz.6,5 cm ( bele barve) | kos | 10
162 | san | airway, Geuedel – ustni tubus št. 1,5 oz. 7 cm ( rumene barve) | kos | 10
163 | san | airway, Geuedel – ustni tubus št. 2 oz. 8 cm ( zelene barve) | kos | 10
164 | san | airway, Geudel – ustni tubus št. 3 oz. 9 cm (oranžnorumene barve) | kos | 10
165 | san | airway, Geudel – ustni tubus št. 4. oz.10 cm ( rdeče barve) | kos | 10
166 | san | i gel - supraglotični airway, velikost št. 2 | kos | 2
167 | san | i gel - supraglotični airway, velikost št. 2,5 | kos | 2
168 | san | i gel - supraglotični airway, velikost št. 3 | kos | 30
169 | san | i gel - supraglotični airway, velikost št. 4 | kos | 30
170 | san | endotrahealna kanila brez tesnilke dvodelna plastična št. 8 | kos | 5
171 | san | endotrahealna kanila brez tesnilke dvodelna plastična št. 6 | kos | 10
172 | san | maska za inhalacije. Set z razpršilce+C155+B175:C175 | kos | 300
173 | san | sonda želodčna CH 16 | kos | 50
174 | san | sonda želodčna CH 18 | kos | 50
175 | san | sonda duodenalna CH 16 | kos | 50
176 | san | sonda duodenalna CH 18 | kos | 50
177 | san | sonda želodčna silikonska CH 16, dolžina 100 cm | kos | 50
178 | san | sonda želodčna silikonska CH 18, dolžina 100 cm | kos | 50
179 | san | črevesna cevka št. 28, dolžina 60-80 cm, zaprti vrh, z ojačanim vrhom | kos | 200
180 | san | zamaški za katetre in sonde, univerzalni, dolžina od 55 mm do 80mm | kos | 300
181 | san | vrečka za stomo na zatič z izpustom (dvodelni sistem), kožne barve, širina izpusta 70mm. Dvodelni sistem je sestavljen iz samolepilne kožne podloge, ki jo pritrdimo na trebuh. Pri dvodelnem sistemu ob menjavi vrečke ni treba potrebno odstraniti tudi podloge. Dvodelni sistem bolj priporočljiv za stomiste, ki imajo zelo občutljivo kožo. | kos | 100
182 | san | enodelni sistem zaprte vrečke za oskrbo stome | kos | 300
183 | san | enodelni sistem vrečke na izpust za oskrbo stome | kos | 100
184 | san | sistem infuzijski | kos | 6000
185 | san | sistem transfuzijski | kos | 500
186 | san | filter za transfuzijo, namestitev med transfuzijsko vrečko in sistemom za transfuzijo. | kos | 50
187 | san | infuzijski sistem z regulatorjem za natančno doziranje infuzijskih tekočin in zdravil. | kos | 200
188 | san | trokanalni podaljšek, s tremi mikroklave konekti. Debelejša linija. Dolžina podaljška je 15 cm. Sterilen. | kos | 300
189 | san | opornica za prste – mehka, 1,7 x 300 x 10 mm +/- 10% | kos | 5
190 | san | opornica za roko – mehka, 6,5 x 320 x 10 mm +/- 10% | kos | 10
191 | san | kramerjeva opornica za nogo - mehka | kos | 10
192 | san | posteljna podloga 60 x 90 cm ali večja, vpojnost 1500 ml + /- 10 % | kos | 30000
193 | san | plašč za obiskovalce, za enkratno uporabo, velikost L - XXL, bele barve. Dolgi rokavi z manšeto, zapenjanje s pritiskači, visok ovratnik, dolžina do kolen, kompaktna, udobna za nošenje, dihajoča za enkratno uporabo za obiskovalce. | kos | 200
194 | san | obuvalo za enkratno uporabo za obiskovalce, univerzalna velikost, na elastiko, bele barve | kos | 200
195 | san | mrežaste hlačke – univerzalna velikost, elastične, pralne. | kos | 3000
196 | san | hlačke iz celuloze, velikost S, M, L in XL, za 1x uporabo, samostojno pakirane ali v 10 v paketu | kos | 10000
197 | san | vložki higienski, imajo nepropustni sloj, samolepilni, s krilci pakirani, najmanj 10 komadov v paketu, največ 20, srednja vpojnost | kos | 10000
198 | san | vložki higienski, imajo nepropustni sloj, samolepilni, s krilci pakirani, najmanj 10 komadov v paketu, največ 20, manjša vpojnost | kos | 10000
199 | san | milo za kopanje, primerno tudi za otroke in starejše, 250 do 750 ml +/- 10%, pH nevtralen, se dobro izpira, z vonjem, z dozatorjem | kos | 2000
200 | san | krema za obraz, 100g, vlažilna | kos | 1000
201 | san | šampon za lase, primeren tudi za otroke, od 250-750 ml, pH nevtralen, se dobro peni in izpira, z vonjem. | kos | 1500
202 | san | krema za masažo, vsebuje eterična olja, pospešuje prekrvavitev, sprošča mišice, 500 ml | kos | 5
203 | san | pena za britje, 200 ml +/- 10% | kos | 500
204 | san | čistilna pena za anogenitalno nego, v spreju, 400 ml +/ - 10% | kos | 1000
205 | san | vlažne krpice za umivanje kože, pripravljene za takojšnjo uporabo brez vode, rahlo odišavljene, vsebujejo aloe vero, Ph5,5, brez alkohola, lanolina in parabenov, za občutljivo kožo, izpiranje ni potrebno, ne draži kože in sluznic, dermatološko testirano, velikost posameznega robčka je 27x16cm (50-60g) +/-3%. Pakiranje 60-80 kos v zavitku. | zav | 400
206 | san | krpica za umivanje, večplastna,mehka, iz naravnih vlaken, močno vpojna, pri uporabi se ne sme strgati, najmanj 50x70 cm, gramiteta 50 g/m2, sestava: čim večji delež celulozne pulpe | kos | 300000
207 | san | slinček za enkratno uporabo, z žepkom, trislojen, zunanja sloja vpojna, srednji sloj plastificiran, velikost najmanj 40 x 70 cm, za zavezati | kos | 42000
208 | san | rokavica ali vrečka za anogenitalno nego, na zunanjih straneh mehka in vpojna, v notranjosti plastificirana, gramiteta 50g/m2, sestava airlad W in PE | kos | 170000
209 | san | zobna pasta, samostojno pakirana, 50-100 ml ali več | kos | 1000
210 | san | zobna ščetka - mehka, za enkratno uporabo, posamično pakirana | kos | 10000
211 | san | tablete za čiščenje zobne proteze, pakiranje po 30 kos | kos | 200
212 | san | pričvrstilna pasta za zobno protezo, ekstra močno lepilo, 60-100g | kos | 200
213 | san | mazilo za ustnice, brez vonja, 5 - 10 g | kos | 500
214 | san | palčke za nego ustne votline, prepojene z glicerinom in limono, dolžina palčke od 15 - 18 cm | kos | 3000
215 | san | gobice za ustno nego, srednje, zobčaste, dolžina palčke 17 do 20 cm, posamezno pakirane, sterilne | kos | 15000
216 | san | glavniki za lase, z ročajem | kos | 400
217 | san | palčke vatirane, za nos in ušesa, pakirane po 100 komadov | zav | 3000
218 | san | kape za tuširanje za enkratno uporabo | kos | 500
219 | san | britvice s trojnim lamelnim rezilom, ki je v celoti vpet v okvir, oblikovan pod kotom, ki preprečuje vreze in držalom, snemljiva glava, za enkratno uporabo | kos | 10000
220 | san | epruveta za biokemijo,brez gela, 4-6 ml in z gelom, 6 ml | kos | 20000
221 | san | epruveta za krvno sliko, 3-4 ml, z dodatkom K2- EDTA (vijoličen pokorov) | kos | 20000
222 | san | epruveta za PTČ, od 2,7 do 4,5 ml, z dodatkom Na3 Citrata. KOAG. NACIT. 0,105 M 4,5 ml 13 x 75 (za PTČ, svetlo modra). | kos | 4000
223 | san | epruveta za amoniak, 5 do 7 ml, z dodatkom litijevega heparina | kos | 1100
224 | san | epruveta za sedimentacijo, velikost od 1,6 do 2,4 ml (črn pokrov) | kos | 100
225 | san | epruveta za določanje glukoze (laktat) v krvi, (sivi pokrov), Prostornina 1-5 ml. | kos | 300
226 | san | epruveta za elemente v sledovih, velikost 7 ml ali 6 ml, z dodatkom K2EDTA ( temnomoder pokrov ) | kos | 300
227 | san | urinski kozarčki – nesterilni, PVC, s pokrovčkom z navojem in epruveto, ki omogoča dobro tesnenje, primerni za transport materiala, 100 ml do 125 ml ,barva pokrovčka ne sme biti rdeča, | kos | 1000
228 | san | posodica za blato z žličko, PVC | kos | 200
229 | san | termometer telesni, možnost hitrega zniževanja temperature na skali s pomočjo ovitka, na katerem je držalo za stresanje, za aksilarno merjenje, ustrezati mora evropski zakonodaji. | kos | 300
230 | san | hitri test krvi za določanje miokardnega infarkta (troponinski test ), enodelni sistem | kos | 500
231 | san | testni lističi za aparat Contour Next | kos | 30000
232 | san | testni lističi za aparat Accu-Check Aviva | kos | 30000
233 | san | testni lističi za aparat za merjenje krvnega sladkorja Accu - Check Guide | kos | 30000
234 | san | komplet za preverjanje linearnosti meritev za merilec Accu - Check Guide, kontrolna raztopina 1 in 2 | kos | 50
235 | san | lancete s sprožilno napravo in varnostnmi mehanizmom, ki po odvzemu iglo samodejno potegne v ohišje. Možna nastavitev globine vboda na tri globine ( 1,3 mm, 1,8 mm, 2,3 mm ). Debelina igle 0,65 mm ( 23 G). Primerna mora biti tudi za otroke | kos | 20000
236 | san | folija serafol | kos | 500
237 | san | kartice za določanje krvna skupine serafol ABO | kos | 500
238 | san | testni lističi za določanje hemoglobina v blatu, enodelni sistem | kos | 600
239 | san | celulozna vata 1 kg | kos | 1
240 | san | sanitetna vata 1 kg | kos | 3
241 | san | gaza – nesterilna 100 m x 100 cm, 13 nitna | kos | 100
242 | san | rjuha za umrlega, za enkratno uporabo, bele barve, iz staničevine, velikost 100x200 cm | kos | 100
243 | san | vreča za umrle, za enkratno uporabo, najmanj 240 x 140 cm, nesterilna, zapiranje po dolžini na zadrgo, vodoodporna , bela, brez elastike | kos | 200
244 | san | acidum salicylicum, pakiranje do 100 g | kos | 1
245 | san | eucalypti aetheroleum, pakiranje 100 ml | kos | 1
246 | san | natrii tetraboras, pakiranje 100 g | g | 700
247 | san | natrii hydrogencarbonas, pakiranje 100 g | kos | 2
248 | san | glycerolum, pakiranje 1L | kos | 11
249 | san | belobaza, pakiranje po 2000 g | G | 15000
250 | san | magnezij-sulfat heptahidrat, pakiranje 1000 g | kos | 6
251 | san | amygdalae oleum, pakiranje 1 l | kos | 2
252 | san | parafinum liquidum, pakiranje1 l | kos | 2
253 | san | ricini oleum, pakiranje 1 l | kos | 1
254 | san | olivae oleum, pakiranje 1 l | kos | 5
255 | san | vaselinum album, pakiranje 4000 g | kos | 1
256 | san | salviae folium, 1000 g | kos | 3
257 | san | chamomillae flos,1000 g | kos | 3
258 | san | uvae ursi folium, 1000 g | kos | 10
259 | san | sprej za odstranjevanje obližev (50 ml), na osnovi disiloksana. Pršilo za neboleče odstranjevanje vseh vrst obližev, oblog, povojev in trakov. Ne vsebuje alkohola. Ne suši in ne draži kože. | kos | 20
260 | san | naprava proti zadušitvi, za čiščenje dihalnih poti. Delovati mora na princip vakuma, ki v nekaj sekundah odpravi blokado - tujek, tekočino. Dihalna maska pomaga odstraniti tujke, depresor za jezik preprečuje, da bi se ustna votlina zrušila, ventil za sprostitev povratnega toka pa prepreči ponoven vstop umazanije. Lahko se uporablja od odtrok dalje in tudi za starostnike. Kot DeChoker. | kos | 45
261 | san | nazogastična sonda iz poliuretana z radiopačno nitko ter vodilom ter traki za pričvrstitev. Za enteralno hranjenje s konektom EnFit, dolžina 120 cm, 4,5 mm zunanji premer, 3,5 mm notranji premer in 60 cm, 2,85 mm zunanji premer in 1,9 mm notranji premer (za otroke in mladostnike) | kos | 12
262 | san | set za abdominalno punkcijo | set | 5
263 | san | vrečke za zdravila najmanj 12 x 9 cm | kos | 64000
264 | san | vrečke za čaj, iz dvoslojnega papirja, ima zaščito proti vlagi (povoščen papir), višina 50 cm x širina 30 cm +/- 10% | kos | 10
265 | san | vrečke za čaj, iz dvoslojnega papirja, ima zaščito proti vlagi (povoščen papir), višina 30 cm x širina 20 cm +/- 10% | kos | 10
266 | san | lončki plastični 10 g | kos | 150
267 | san | lončki plastični 300 g, premer na vrhu mora biti 9 cm +/- 10%, Z navojem | kos | 6000
268 | san | lončki plastični 50 g, z navojem | kos | 10
269 | san | lončki plastični 100 g, z navojem | kos | 1000
270 | san | lončki plastični 100 g, APONORM, za Topitec aparat | kos | 500
271 | san | mešalo topitec 50 - 200 g | kos | 10
272 | san | lončki plastični 200 g, z navojem | kos | 2100
273 | san | steklenička 50 ml, s kapalnim nastavkom | kos | 50
274 | san | steklenička 120 ml, s kapalnim nastavkom | kos | 200
275 | san | steklenička 200 ml, s kapalnim nastavkom | kos | 50
276 | san | steklenica 500 ml, z zamaškom z navojem | kos | 60
277 | san | steklenička 10 do 20 ml, s kapalnim nastavkom, sterilna | kos | 85
278 | san | steklenička steklena z navojem in zamaškom in kapalko, temno steklo, 100 ml | kos | 100
279 | san | alkohol 70%, pakiranje 100 ml | kos | 5
280 | san | čistilo: aktivne substance – površinsko aktivne snovi 1000 ml | kos | 150
281 | san | zbiralna posoda kvadratne oblike 0,75 l +/- 10% | kos | 400
282 | san | zbiralna posoda kvadratne oblike 1,5 l +/- 20 % | kos | 500
283 | san | zbiralna posoda kvadratne 3 l +/- 20 % | kos | 500
284 | san | zbiralna posoda kvadratne oblike 6 l +/- 20 % | kos | 500
285 | san | aspiracijska vrečka za vacuumed aspirator, velikost 1000 ml | kos | 25
286 | san | aspiracijska vrečka za vacuumed aspirator, velikost 2000 ml | kos | 25
287 | san | aspiracijske vrečke za Laerdal aspiracijski prenosni aparat (LSU), z okroglim robom velikost 1000 ml | kos | 100
288 | san | aspiracijske vrečke za Laerdal aspiracijski prenosni aparat (LSU), z ovalnim robom, velikost 1000 ml | kos | 100
289 | san | aspiracijske vrečke VAC SAX, velikost 1000 ml, za aspirator ARDO, model MASTER | kos | 500
290 | san | zaprt sistem za odvzem aspirata, kateter velikosti CH 10- CH 14, velikost zbiralne posodice od 20-25 ml | kos | 50
291 | san | vrečka za klistir | kos | 30
292 | san | rezalnik za tablete | kos | 50
293 | san | drobilec tablet (PVC), z navojem | kos | 50
294 | san | tarilnica – porcelanska, na zunanji strani glazirana, z izlivom, premera 75 mm in volumna 70 ml | kos | 50
295 | san | pestilo – porcelansko, ročaj 90 mm +/- 10% | kos | 50
296 | san | štiridelni dozator s prozornim drsečim pokrovom – za tablete, PVC, napisi v slovenskem jeziku | kos | 2000
297 | san | vrečka za tople in hladne obkladke, 10 x 10 cm +/- 15% | kos | 20
298 | san | vrečka za tople in hladne obkladke, 20 x 30 cm +/- 15% | kos | 20
299 | san | vrečka za tople in hladne obkladke, 10 x 27 cm +/- 15% | kos | 20
300 | san | cevke za pitje, iz medicinske PVC plastike | kos | 2000
301 | san | lesene lopatice za jezik, posamično pakirane | kos | 1200
302 | san | ledvička za enkratno uporabo, iz kartona, zadrževanje vode najmanj 2 uri | kos | 10000
303 | san | skalpel za pobiranje šivov z držalom, za enkratno uporabo, sterilen, velikost skalpela 11 ali 12, oblikovan za odstranjevanje šivov, dolžina držala 10 cm +/- 1 cm | kos | 250
304 | san | skalpel z držalom št. 15, za enkratno uporabo, sterilen | kos | 200
305 | san | komprese sterilne, 50 x 50 cm +/- 15%, iz netkanega materiala, dvoslojne, en sloj plastificiran | kos | 1000
306 | san | komprese sterilne, 90 x75 cm +/- 15%, iz netkanega materiala, dvoslojne, en sloj plastificiran | kos | 1000
307 | san | konektor – univerzalni, ravni | kos | 20
308 | san | konektor – Y konektor, za aspirator | kos | 100
309 | san | podveza za jemanje krvi, elastična, široka od 2,5 do 3 cm, s klipom (sponko) za regulacijo pritiska, dolžina podveze naj bo vsaj 50 cm | kos | 200
310 | san | ekg elektrode, samolepljive gel elektrode, za enkratno uporabo | kos | 17500
311 | san | sprej za ekg, za boljšo prevodnost, v plastenki s pršilko, 250 ml | kos | 40
312 | san | elektroprevodni gel za UZ aparat, 250 ml +/- 10 % | kos | 5
313 | san | elektroprevodni gel za snemanje EEG, v okrogli posodi z zapiranjem na navoj, 473 ml +/- 2 ml | ml | 500
314 | san | vrč – graduiran, PVC, s pokrovom, neprozoren, za zbiranje diureze, od 2,5 do 3 l | kos | 20
315 | san | elektrode za defibrilator Schiller FRED EASY | kos | 100
316 | san | elektrode za defibrilator Schiller FRED EASY - otroška elektroda | kos | 10
317 | san | predpasnik za enkratno uporabo, dvoslojen, zunanji sloj vpojen, notranji sloj plastificiran, 120x80 cm, pakiranje do 100 kom | kos | 10000
318 | san | venska zažema v traku (podveza), z zarezami, ki omogočajo trganje, za enkratno uporabo, brez lateksa. Pakiranje do 50 trakov. | kos | 3000
319 | san | urinska vrečka za enkratno uporabo z lepilnim trakom in absorbcijsko blazinico, absorbirati mora do 600 ml urina, opremljena z merilno skalo, velikost 120x 350 mm | kos | 50
320 | san | napihljiva nočna posoda za enkratno uporabo z lepilnim trakom in absorbcijsko blazinico, absorbirati mora do 600 ml urina in mehkega blata, velikost 10x20x40 cm, maksim. Teža pacienta 250 kg | kos | 50
321 | san | vrečka za toaletni stol z lepilnimi trakovi za pritrditev na stol, za enkratno uporabo, absorbcijska blazinica, ki absorbira urin in mehko blato, velikost 460x345mm | kos | 50
322 | san | konekt za zapiranje venskih ali arterijskih dostopov in kontinuirano ali intermitentno dovajanje tekočin, pretok od 400 do 550 ml/min | kos | 2500
323 | san | respiflo H 500 ml, univerzalna plastenka z adapterjem | kos | 500
324 | san | hitri obposteljni bris za Clostridium Difficile, enkratno (posamezno)pakiranje | kos | 250
325 | san | hitri obposteljni bris za rotavirus, enkratno (posamezno)pakiranje | kos | 250
326 | san | hitri obposteljni bris za gripo, enkratno (posamezno)pakiranje | kos | 500
327 | san | hitri obposteljni test za angino, enkratno (posamezno)pakiranje | kos | 500
328 | san | hitri test za določanje nosečnosti | kos | 900
329 | san | zamaški za uho, pakirani po dva zamaška | kos | 1100
330 | san | brizga prednapolnjena z NaCl ( 0,9 % ), 10 ml | kos | 10000
331 | san | kalibracijska tekočina za POCT za hitro analizo krvi za aparat EDEN | kos | 30
332 | san | kontrolna tekočina 2 za POCT, za hitro analizo krvi za aparat EDEN | kos | 30
333 | san | EDAN kartuša BC4 , Na, K, Cl, Ca, Ca++, Hct, tHb | kos | 100
334 | san | EDAN kartuša BG10, pH, pcO2, pO2 ,HCO3, BE, sO2, pO2/FIO2, Na, K, Cl, Ca, Ca++, Glu, Lac, Hct, tHb | kos | 500
335 | san | mini klizma, za enkratno uporabo, pripravljena za takojšno uporabo, velikost pakiranja 135 mll, CE, na embalaži mora biti oznaka sterilnosti, rok trajanja, temperatura hranjenja | kos | 200
336 | san | sistem za subkutano infuzijsko aplikacijo terapije ( hipodermoklizma), G24 | kos | 100
337 | san | milo za pranje EEG kape ,nežen za roke, dobor topi maščobe 600 - 700 ml ( npr. kot Ivory ) | ml | 3000
338 | san | manšeta za merjenje krvnega tlaka, za enkratno uporabo, za odrasle, 23 - 40 cm obsega, univerzalna uporaba za različne merilce, dolžina cevi več kot 60 cm. | kos | 600
339 | san | pretočna kovinska obojestranska igla za pripravo zdravil v vrečkah, zmanjša tveganje za poškodbo z vbodom igle in zmanjša tveganje za kontaminacijo. | kos | 100
340 | san | vrečka za bruhanje, pvc, možnostjo zapiranja, nesterilna, za enkratno uporabo | kos | 200
341 | dez | razkužilo za kirurško in higiensko razkuževanje rok ob pojavu virusov. Imeti mora 30 sekundno popolno virucidno delovanje. Sestava: najmanj 87 g etanola ter prisotnost vsaj 3 premaščevalcev za kožo: glicerin, pantenol, vitamin E ali drugi na 100 g sredstva. Mikrobiološka aktivnost: izdelek mora biti v skladu z EN1500, EN12791, EN13727, EN14476 (virusi z ovojnico 15 sek.), EN17476 (virusi brez ovojnice 30 sek.), EN13624, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod v tekoči obliki. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 500 ml plastenka za v dozator oz. oblika Eu plastenke. | kos | 1000
342 | dez | dozirka oziroma pumpica za 500 ml razkužilo. | kos | 200
343 | dez | antiseptično hidroalkoholno razkužilo za higiensko in kirurško razkuževanje rok. Izdelek mora biti brez barvil in dodatnih dišav. Izdelek mora biti tiskotropna tekočina. Sestava: najmanj 80% etanola, 2-4 % 2-Propanola, gliceridi in estri maščobnih kislin ter Alfa-bisabolol na 100 g sredstva. Izdelek mora biti ustrezen s standardom EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Korona, Rota, Nora, Adeno, H1N1, HIV, Herpes virusu in drugim). Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Čas učinkovanja popolnega virucida: 30 sekund. Dokazila o netoksičnosti in nealergogenosti, dokazila o testih tolerance kože na proizvod, plastenka 500 ml z dolgo integrirano dozirno pumpico vsaj 4 cm (merjen vidni del cevke, ki omogoča praktično uporabnost pri tehniki razkuževanja rok). | kos | 150
344 | dez | antiseptično hidroalkoholno razkužilo za higiensko in kirurško razkuževanje rok. Izdelek mora biti brez barvil in dodatnih dišav. Izdelek mora biti tiskotropna tekočina. Sestava: najmanj 80% etanola, 2-4 % 2-Propanola, gliceridi in estri maščobnih kislin ter Alfa-bisabolol na 100 g sredstva. Izdelek mora biti ustrezen s standardom EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Korona, Rota, Nora, Adeno, H1N1, HIV, Herpes virusu in drugim). Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Čas učinkovanja popolnega virucida: 30 sekund. Dokazila o netoksičnosti in nealergogenosti, dokazila o testih tolerance kože na proizvod, plastenka 500 ml za v dozatorje, klasična plastenka. | kos | 150
345 | dez | razkužilo za kirurško in higiensko razkuževanje rok ob pojavu virusov. Imeti mora 30 sekundno popolno virucidno delovanje. Sestava: najmanj 87 g etanola ter prisotnost vsaj 3 premaščevalcev za kožo: glicerin, pantenol, vitamin E ali drugi na 100 g sredstva. Mikrobiološka aktivnost: izdelek mora biti v skladu z EN1500, EN12791, EN13727, EN14476 (virusi z ovojnico 15 sek.), EN17476 (virusi brez ovojnice 30 sek.), EN13624, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod v tekoči obliki. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 100 ml žepna plastenka z mini izlivom. | kos | 300
346 | dez | dozator za plastenke 500 ml - kompatibilnost z vsemi Eu plastenkami. Možnost nastavitve vsaj treh različnih doziranj. Podajalnik mora biti bel in zaprt, z možnostjo nastavitve na steno in s komolčno ročico. | kos | 15
347 | dez | sredstvo za roke brez alkohola s širokim spektrom delovanja v obliki pene. Za paciente z dokazilom na alergijo na alkohol. Pena brez alkohola 600 ml z integrirano pumpico, ki vsebuje dedicildimetilamonijev klorid 0,18%, CHG 0,06% (w/w), ki učinkovito uniči ali deaktivira 99,99% bakterij in viruse z ovojnico. Skladno z normami: EN1500, EN13727, EN1276, EN1650, EN14476, EN13624. Izdelek mora biti dermatološko testiran, brez parabenov. | kos | 100
348 | dez | krema zaščitna za kožo pred dražečim delovanjem telesnih izločkov. Primerna za vse vrste kože, tudi poškodovano. Klinično dokazano, da je tudi za občutljivo kožo in dermatitis.Kožo zaščiti, vendar ji pusti dihati. Ne pušča sledov, zelo hitro se vpija. Sestavljena iz polimerne tehnologije, brez vonja. Sestava: voda akrilatni terpolimer, kokosovo olje,glicerin, izopropil palmitat, belo mineralno olje trimetilsiloksisilikat, parafin, dimetikon,... Pakiranje 92g. | kos | 23
349 | dez | pripravljena brezbarvna raztopina za razkuževanje kože z vsebnostjo klorheksidina. Sestava na 100 g sredstva: 70 g etanola ali propanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na EN 13727, EN 13624, EN 14348, v 30 sekundah. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnost, nealergogenost. Pakiranje 500 ml. | kos | 60
350 | dez | pripravljena brezbarvna raztopina za razkuževanje kože z vsebnostjo klorheksidina. Sestava na 100 g sredstva: 70 -80 g etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na EN 13727, EN 13624, EN 14348, v 30 sekundah. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnost, nealergogenost. Pakiranje 250 ml v obliki spreja. | kos | 13
351 | dez | kompresa alkoholna srednja, 30 x 60 mm, posamično pakiranje, pakiranje 100 kom. Na osnovi izopropanola. Cena za kompreso. | kos | 20000
352 | dez | kompresa alkoholna srednja, 45 x 83 do 90 mm, posamično pakiranje, pakiranje 100 kom. Na osnovi izopropanola. Cena za kompreso. | kos | 100000
353 | dez | pokrovček za dezinfekcijo in zaščito brezigelnih konektov. Vsebuje 70% izopropilni alkohol, ki dokazano s študijami zmanjšuje incidenco okužb. Zaščita pred kontaminacijo mora trajati do 7 dni. Zamašek na navoj, ki se dobro prilagodi, objame in dezinficira stično površino. Ne sme se z lahkoto odstraniti ali se celo spontano sneti. Po odstranitvi ni potrebno dodatno razkuževanje . Mora biti sterilen in za 1 x uporabo. Na osnovnem pakiranju mora biti označen namen uporabe, CE, LOT, rok uporabe, oznaka materiala za enkratno uporabo, ime in naslov proizvajalca. Vsaki embalaži ali vsaj trgovskemu pakiranju morajo biti priložena navodila za uporabo. Pakiranje posamezno. | kos | 300
354 | dez | antibakterijski losjon za umivanje celotnega telesa, ki učinkovito čisti in dekolonizira, ne da bi poškodoval kožo. Izdelka ni potrebno spirati. 100 g losjona mora vsebovati 2 % klorheksidin D-glukonske kisline. Ph pri 100 % 4.8 - 5.3. Brez dišav in barvil ter brez parabenov. Izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po EN 14885, EN 1499, EN13727, EN13624, EN14476 (virusi z ovojnico). Pakiranje: plastenka 500 ml skladna z dozatorjem za 500 ml. | kos | 15
355 | dez | dezinfekcijska tekočina za usta iz učinkovine Polyhexanid Biguanid in Chloramin. Vzdržuje primerno bakterijsko ravnovesje v ustni flori. Enakomerno vpliva na Gram+ in Gram- bakterije. Tekočina ne sme vsebovati Chlorhexidina, alkohola, sladkorja in ne sme imeti močno pekočega okusa. | kos | 10
356 | dez | losijon za telo, 500 ml. Sestava: emulzija olje v vodi. Sestavine: voda, tekoči parafin, propilen glikol, stearinska kislina, negovalna olja, čebelji vosek, brez parfuma. Druge zahteve: netoksičnen, nealergogen, dermatološko testiran, 500 ml plastenka, euro plastenka z ozkim izlivom. | kos | 70
357 | dez | krema za roke, 100 ml v tubi. Vsebuje: voda, propilen glikol, stearinska kislina, negovalna olja, brez parfuma. Druge zahteve: netoksičnen, nealergogen, dermatološko testiran, 100 ml za v žep. | kos | 15
358 | dez | pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom na osnovi etanola. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 30 sekundah. Sestava na 100g: vsaj 73 g etanola, glicerin, vitamin E, niacinamid,… Dokazana učinkovitost po EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 750 ml kartuša za podajalnike. | kos | 50
359 | dez | pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom na osnovi etanola. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 30 sekundah. Sestava na 100g: vsaj 73 g etanola, glicerin, vitamin E, niacinamid,… Dokazana učinkovitost po EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348. Zahteve: ne toksičen, ne alergen in dermatološko testiran proizvod. Izdelek mora biti brez barvil, parabenov in dodatnih dišav. 600 ml plastenka z penilno glavo. | kos | 42
360 | dez | razkužilo na vodni osnovi za razkuževanje anogenitalne sluznice, kože, za občutljive osebe na alkohol z 2% klorheksidin diglukonat. Izdelek mora biti skladen z EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 12791 in EN 1650. Delovanje v 5 minutah. Izdelek mora imeti dermatološko testiranje. Registrirano kot biocid. Pakiranje: 250 ml brez barvila. | kos | 18
361 | dez | nevtralizator vonjav urina, 750 -1000 ml. Sestava: vsebovati mora manj kot 5% encimov, rahlo dišavo, neionske tenzide. | kos | 30
362 | dez | granule ki sproščajo perocetno kislino, za dezinfekcijo odtokov, za odstranjevanje in preprečevanje biofilma. Pakiranje: vrečka 30g, sc 24 vrečk. | sc | 3
363 | dez1 | izdelek kot detergent-prašek za pranje pajacev, pižam, perila, ki mora imeti dezinfekcijsko komponento pri 40 stopinjah celzija. Prašek mora biti namenjen ročnemu doziranju. Primeren mora biti za: bombaž, mešanico poliestra/bombaža, viskozo, mešanica viskoze/poliestera, volnao,... Izdelek mora imeti odlično funkcijo odstranjevanja madežev in nečistoč v perilu. Izdelek ne sme vsebovati optičnih belil. Prašek mora delovati na bakterije in kvasovke, EN13727, EN13624, EN14348, EN13704 ali EN17126, virucid skladno z RKI in standardi DVV. Pakiranje 8-10 kg. | kos | 40
364 | dez1 | koncentrat za dekontaminacijo in encimsko čiščenje inštrumentov, doziranje z vgrajenim dozirnim sistemom v obstoječi plastenki, biološko razgradljivo. Sestava: kvarterni amonijev karbonat, najmanj trije encimski kompleksi (proteaza, amilaza, mananaza), amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi. pH razredčenega 0,5% koncentrata = 8 - 8.15. Izdelek mora biti topen v hladni in mlačni vodi, delovna raztopina obstojna vsaj 24 ur. Priložiti je potrebno testiranja s kompatibilnostjo z različnimi materiali. Standardi v umazanih pogojih, EN 14561 (0,5% = 5 minut), EN 14562 (0,5% = 5 minut), EN 14563 (1,0% = 15 minut), EN17111 (0,5% = 15 minut), EN 14885. Pakiranje 1 L. | kos | 5
365 | dez1 | robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota, HBV, HIV, koronavirus). Tekočina, s katero so robčki prepojeni, mora biti na osnovi najmanj 70 % izopropanola. Izdelek mora imeti testiranja s področje mikrobiologije in virologije (po RKI 2008 – Rota,vakcinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Adeno, SV40,Rota, MRSA, Candida albicans, testiranja kompatibilnosti z materiali, imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13624, EN 13727, EN 14348, dermatološko testiranje, toksikološko in ekološko oceno. Registrirano kot medicinski pripomoček. Velikost robčka 13-15x18-20 cm. Pakiranje: doza 120-130 robčkov. | doza | 2000
366 | dez1 | robčki, veliki cca. 20-22 cm x 20-20 cm za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi 35g 2-Propanola in 25 g 1-Propanola. Velikost robčka cca. 20-22 cm × 20-22 cm. Delovati morajo na širok spekter delovanja. EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN 13624 ter registrirani kot med. pripomoček in biocid. Pakiranje v mehki embalaži s poklopom proti sušenju. Enota mere kos pomeni zavitek. | zav | 750
367 | dez1 | brezalkoholni robčki v mehkem zavitku za hitro razkuževanje in čiščenje alkoholno občutljivih medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi 3 mg/g didecil-dimetil amonijevega klorida, kationskih in amfoternih površinsko aktivne snovi, korozijski inhibitor. Velikost robčka 18-20x20 cm, gramatura 45-50g/m2. Delovanje mora biti skladno z EN16615, Baktericidno EN 13727, mikobaktericidno proti M.tuberculosis EN14348, fungicidno delovanje EN 13624, virucidno EN 14476 deluje aktivno proti HBV, HCV, Vaccinia, HIV in Herpes virusu, Rotavirus, Norovirus, Adeno, Polyomavirus SV. Testiranja izvedena v čistih in umazanih pogojih, testiranje v fazi 2/2. Proizvod mora bitiregistriran kot biocid in medicinski pripomoček. Proizvod ne sme imeti znakov za nevarnost. Enota mere kos je zavitek 100 - 120 robčkov. | zav | 1400
368 | dez1 | koncentrat na bazi aktivnega kisika, v obliki praška za pripravo raztopine za dezinfekcijsko razkuževanje talnih površin. Deluje baktericidno, fungicidno, tuberkolocidno, popolni virucud, sporocidno: EN 13727 baktericid, EN 14348 tuberkulocid, EN 13624 levurocid, EN 13697 fungicid, EN 14476 virucid, EN 13697, EN 17126 Clostridium difficile. Certifikat: VAH, RKI, ÖGHMO,... Sestava: 100 g vsebuje: 45 g pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat). Pakiranje: 40 ml vrečke | ml | 6500
369 | dez1 | pripravljeno sporocidno sredstvo (skladno z EN17126), s širokim spektrom delovanja tudi na bakterije, viruse in glive, na osnovi vodikovega peroksida = 1,5 -2 g na 100 g sredstva. Proizvod mora bitiregistriran kot biocid in medicinski pripomoček ter skladen z novo BPR (Uredba EU 528/2012 o biocidnih proizvodih). 750 ml plastenka s peniko. | kos | 380
370 | dez2 | sredstvo za pripravo raztopine za čiščenje in razkuževanju površin in opreme, inventarja , tal. V koncentratu v tekoči obliki. Učinkovitost skladno z EN 13727, EN 13624, EN13697, EN 14348, EN 14476 (virusi z ovojnico, ter brez ovojnice:Adeno, Polio, Nora, Rota,...). Imeti mora teste za skladnost izdelka z različnimi materiali: kovine, linolej, PVC, keramika, guma, plastika,... Sestava: do 10 g 2-fenoksietanola, do 8,5g N,N-bis-(3-aminopropil) dodecilamin, do 7,7g benzalkonijev klorida. Pakiranje: 2 L plastenka z enim integriranim merljivim dozirnikom ter z enim odpiralom s širokim dostopom, ustjem. | kos | 15
371 | dez1 | koncentrat za čiščenje in dezinfekcijo površin in medicinskega inventarja, brez aldehidov. Sestava: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3 diamin 50-60mg/g, didecildimetil amonijev klorid 25-35mg/g, neionogene površinsko aktivne snovi, dodatki. Mikrobiološke lastnosti: ustreza standardom EN13727, EN13624, EN 14348, EN EN14776 (virusi z in brez ovojnice): HIV, HBV, HCV, H5N1,H1N1, Korona, Adeno, Noro,.. Učinek dosežen v 15 minutah ali manj. Aktivnost neobremenjene delovne raztopine: 14 dni ali več. Čistilno in razkužilno delovanje. Spiranje ni potrebno. Ne povzroča korozije. Ph koncentrata:10,5-10,9. Ph razredčenega izdelka: 8,3-8,5. Proizvod mora bitiregistriran kot biocid in medicinski pripomoček. Pakiranje v plastenko 1 liter z vgrajeno dozirno bučko za natančno odmerjanje koncentrata. | kos | 10
372 | dez1 | vodotesna doza za večkratno polnjenje s krpami za izvajanje dezinfekcije površin in pripomočkov v obliki vedra s slikovnim prikazom kako se izdelek pripravi in uporablja ter s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje delovne raztopine. Pokrov na dozi je zelene barve. Dimenzija vedra: 27cm x 18-20 cm. Doza mora biti zgrajena tako, da je pokrov za večkratno, dolgotrajno uporabo in se ne menja z vsakim novim polnilom. | kos | 40
373 | dez1 | krpe netkane in polietilena, mikrobiološko testirane,ki se ne smejo muckati. Velikost krpe: 37-38 cm x 20-25 cm, gramatura: 60-66g/m2. Pakiranje 95-100 kosov v zavitku. | zav | 1000
374 | dez1 | sporocidni suhi robčki, na osnovi perocetne kisline, v enem koraku ima močan učinek čiščenja in razkuževanja na sporicidni ravni. Dokazila za EN 13727 – kont. čas 10 sek, Kvasovke/fungi EN 13624 – kont. čas 10 sek, EN13704, Mycobacterium avis Mycobacterium terrae EN14348 – kont. čas 120 sek, EN14476 (Noro, Rota in Polio virus ter Vaccinia virus) – kont. čas 5min, EN14561 – kont. čas 10 sek, C. Diff in Bacilus subtilis – kont. čas 2min > 4 Log10 za EN17126 ter Bacillus cereus <=5 min, EN16615 - Candida albicans, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa – kontak. čas 10 sek. Aktivacija robčka z vodo, sestavljene so iz 3 plasti (2 netkani tkanini in 1 aktivator v prahu, z visoko čistilno in dezinfekcijsko močjo zaradi nastajanja perocetne kisline). Imajo odobritve za uporabo pri večini mednarodnih proizvajalcev opreme: Philips, Siemens, Mindray, HP, Fuji, BD, Brad, AGFA, Toshiba, Zoll. Rok uporabe v originalni embalaži mora biti vsaj 2 leti.Pakiranje: najmanj 25 krp velikosti med 20x20 cm. | zav | 2
375 | kan | kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva krilca ,14 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev | kos | 300
376 | kan | kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva krilca ,16 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev | kos | 300
377 | kan | kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva krilca ,18 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev | kos | 900
378 | kan | kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva krilca ,20 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev | kos | 2500
379 | kan | kanila i.v., dvovhodna, dobro gibljiva krilca ,22 G, z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje vbode in kapljično razpršitev | kos | 2500
380 | inko | dnevna plenica z vpojnostjo nad 1650 ml - velikost S. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 500
381 | inko | dnevna plenica z vpojnostjo nad 2000 ml - velikost M. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 5000
382 | inko | dnevna plenica z vpojnostjo nad 2500 ml - velikost L. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 10000
383 | inko | dnevna plenica z vpojnostjo nad 2900 ml - velikost XL. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 20000
384 | inko | nočna plenica z vpojnostjo do 2500 ml - velikost S. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 500
385 | inko | nočna plenica z vpojnostjo nad 2500 ml - velikost M. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 10000
386 | inko | nočna plenica z vpojnostjo nad 2900 ml - velikost L. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 20000
387 | inko | nočna plenica z vpojnostjo nad 3500 ml- velikost XL. Plenice naj imajo lastnost, da zunanji sloj omogoča dihanje kože in ima sistem za preprečevanje neprijetnih vonjav. Plenice naj bodo izdelane iz sodobnih, visoko vpojnih materialov, ki so prijetni na dotik in obdelani tako, da preprečujejo nastanek neprijetnega vonja ter nudijo popolno zaščito pred iztekanjem. | kos | 20000
388 | inko | vložek, vpojnost 1450 ml, velikost 61 x 34 cm + / - 10 % | kos | 11200
389 | inko | vložek, vpojnost 1850 ml, velikost 67 x 36 cm + / - 10 % | kos | 10000
390 | inko | vložek, vpojnost 500 ml, velikost 35 x 17 cm + / - 10 % | kos | 1500
391 | inko | vložek za moške, z žepkom | kos | 500
392 | inko | mobilne hlačke hlačke za inkontinenco S, vpojnost 1350 ml, obseg od 60 do 90 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke. | kos | 360
393 | inko | mobilne hlačke hlačke za inkontinenco M, vpojnost 1600 ml, obseg od 90 do 120 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke. | kos | 5000
394 | inko | mobilne hlačke hlačke za inkontinenco L, vpojnost 1800 ml, obseg od 120 do 150 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke. | kos | 7000
395 | inko | mobilne hlačke hlačke za inkontinenco XL, vpojnost 2000 ml, obseg od 150 do 175 cm. Dermatološko testirane in vzdržujejo pH kože. Troslojno vpojno jedro prekrito z netkanim materialom, mehka elastika v predelu pasu. Zunanji sloj naj bo tkanini podoben material. Vsebovati morajo nevtralizator vonjav, integriran indikator vlage na hrbtni strani plenice. Uporaba samostojno kot spodnje hlačke. | kos | 6000
396 | vak | igla za vakuumski odvzem krvi 0,8 x 40 mm ali 0,8 x 38 mm | kos | 200
397 | vak | Igla za vakuumski odvzem krvi 0,7 x 40 mm ali 0,7 x 38 mm | kos | 200
398 | vak | igla za vakuumski odvzem krvi 0,9 x 38 mm ali 0,9 x 40 mm | kos | 200
399 | vak | brezigelni ventil za vakuumski odvzem krvi iz kanil luer | kos | 600
400 | vak | luer držalo/nastavek za iglo za vakuumski odvzem z varnostno zaponko | kos | 200
401 | vak | držalo varno z iglo in zaklepom, 21 G ( 0,8 mm x 25 mm ) , prikaže se kri ob punkciji žile | kos | 10000
402 | vak | metuljček za vakuumski odvzem krvi, debelina igle 0,8 x 19 mm, dolžina cevke od 250 do 320 mm, z varnim mehanizmom pokrivanja igle | kos | 5500
403 | vak | metuljček za vakuumski odvzem krvi 21g x 3/4 x 7″ oranžna barva, z varnim mehanizmom pokrivanja igle | kos | 2000
404 | uri | nočna urinska posoda za moške – PVC, z držalom in pokrovom | kos | 100
405 | uri | držalo za pritrditev na posteljo moško nočno posodo ( gosko ) | kos | 10
406 | koz | kozarček s pokrovom – graduiran, prozoren, PVC, 30 ml +/- 10% | kos | 10000
407 | koz | pokrovček za kozarček | kos | 10000
408 | neg ink | inkontinenče krpice ki kožo očistijo, vlažijo, zaščitijo, delujejo antimikrobno, proti srbečici, so mehke nežne do kože, vsebujejo minimalno 4% dimetikon in 6% tekočega parafina, dodatek kamilice in virginskega nepozebnika ki pomirja kožo. Brez parabenov, blagi vonj po zelenem čaju. Pakiranje 25-30 kos s pokrovom za ponovno zapiranje, velikost krpice vsaj 20 x 30 cm. | zav | 1000
409 | neg ink | samo peneča krpica, ki se hitro aktivira z uporabo nekaj kapljic vode, z dodatkom mila za umivanje in nego pacienta. So namenjene za uporabo na občutljivi koži, imajo hipoalergijski test, in dodatek kamilice za pomiritev kože, nevtralni pH. Izdelek je narejen iz lahkih poliestrskih vlaken, 105-120 gr/ m², količina mila 15-20gr/m2. Velikost krpice 18x18 cm +/3%, pakiranje: 30-40 krpic v vrečki za ponovno zapiranje. | zav | 1000
410 | neg ink | koncentrirano olje za preprečevanje preležanin, nega suhe, tanke in občutljive kože na osnovi linolne kisline, aloe vere, centelle asiatice, vonj po rožmarinu. Pakiranje: steklenička na potisk 30ml. | zav | 30
411 | neg ink | sterilni gel za odstranjevanje biofilma pri kontaminiranih kroničnih ranah in opeklinah. Namenjen tudi vlaženju akutnih in kroničnih ran. Učinkovina 0,1% betain in 0,1% poliheksanid. Uporabno 8 tednov po odprtju. Pakiranje 30ml. | kos | 10
412 | neg ink | sterilni gel za vlaženje in dekontaminacijo pri akutnih in kroničnih ranah in opeklinah. Učinkovina 0,1% betain in 0,1% poliheksanid, celuloza. Visoko viskozen. Uporabno 8 tednov po odprtju. Pakiranje: 50 g. | kos | 15
413 | zašč | štirislojna zaščitna maska s kapljično zaščito, iz 100 % poliprolilena, brez lateksa in niklja, dimenzija 175 x 100 mm, na elastiko, BFE >98%, CE oznaka, 93/42/EEC Class I MDD, SIST EN 14683:2019 + AC: 2019 Tip IIR | kos | 15000
414 | zašč | zaščitna maska s kapljično zaščito, z vizirjem za enkratno uporabo, 4 slojna, iz 100% poliprolilena, brez lateksa in niklja, dimenzija 180 X 90 mm s trakci, BFE >98%, CE oznaka, 93/42/EEC Class I MDD, EN 14683:2019+AC:2019 Tip IIR | kos | 5000
415 | zašč | maska respiratorne, medicinske, tip FFP2, nesterilne, celoltna maska mora omogočati dobro tesnenje, elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske za glavo (ne za ušesa), brez lateksa, brez respiratorne valvule, omogačati mora normalno dihanje in govorjenje, higienično, posamezno pakiranje, v skladu z zahtevami Standarda EN 149:2001+A1: 2009 in Uredbe EU 2016/425, kategorija III, oznaka CE ali z zahtevami Standarda EN 14683:2019 ter direktivo MDD93/42/EGS oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745. | kos | 15000
416 | zašč | maska respiratorne, medicinske, tip FFP3, nesterilne, celoltna maska mora omogočati dobro tesnenje, elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske za glavo (ne za ušesa), brez lateksa, brez respiratorne valvule, omogačati mora normalno dihanje in govorjenje, higienično, posamezno pakiranje, v skladu z zahtevami Standarda EN 149:2001+A1: 2009 in Uredbe EU 2016/425, kategorija III, oznaka CE ali z zahtevami Standarda EN 14683:2019 ter direktivo MDD93/42/EGS oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745. | kos | 10000
417 | zašč | zaščitne rokavice, nitrilne, brez talka, za srednjo stopnjo tveganja. Sestavljene so iz nitrilnega materiala, brez talka, velikost S; M; L, XL. Dolžina rokavic mora biti najmanj 240 mm, AQL: največ 1,5, debelina sloja: prst 0,09mm, dlan 0,08mm, zapestje 0,06mm. Potrebna je dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalni otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober opijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov. Morajo biti nepremočljive. Potrebno je enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se lahko izvleče vsaka posamezno). Embalaža mora vsebovati oznake: CE oznaka (0321), navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za 1xuporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Medicinski pripomoček mora biti v skladu z direktivo MDD 93/42EGS oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, kategorija III. Test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN374-5) ali ASTM F1671-97b. Skladno s standardom EN 455-1:2001 in EN 455-2:20215; EN ISO 374-5: 2017, EN 374-4: 2013. | kos | 200000
418 | zašč | vizirji zaščitni za več. up. Izdelek mora imeti CE oznako. Iz prozornega materiala, oči in obraz mora ščititi pred aerosoli in tekočinami, dobro tesnenje v čelnem delu. V čelnem delu morajo imeti mehko plast (mehka silikonska plastika, pena, guma,…), ki onemogoča tečen stik vizirja s čelom. Pokriti morajo tudi predel brade in ušes. Prilagoditi se mora različnim oblikam obraza. Imeti morajo nastavljiv sistem nameščanja. Imeti mora mehko elastiko, da ne tišči uporabnika. Material: izdelani morajo biti, da so odporni na nizko temper. sterilizacijo in na sredstva za čiščenje in razkuževanje. Pod vizirjem mora biti omogočena uporaba očal in zaš. maske. Skladno s standardom EN166:2002. | kos | 10000
419 | zašč | pokrivala začitna za 1 x up., nesterilna. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelana morajo biti iz netkanega mat., iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura materiala vsaj 10g/m2. Uporabljeni material ne sme kosmatiti, puščati delcev in dražiti kože, material mora biti negorljiv, zračen, mehak, brez vonja in brez lateksa. Mora biti dovolj gosto tkan, da se ob uporabi ne trga. Barvila ne smejo povzročati alergij, biti morajo primerne velikosti, da poskrbijo za dobro pokrivanje las (tudi dolgih). Med delom pri razlučnih položajih in gibih ne smejo zdrseti z mesta nastavitve. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe. | kos | 10000
420 | zašč | zaščitni plašč, za 1 x uporabo, nesterilen. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelana morajo biti iz mehkega in udobnega netkanega mat., na zunanji ali notranji strani morajo biti prevlečeni s polietilenskim filmom ali kakovostno enakovrednim filmom. Neporopustni za tekočino, viruse in bakterije, imeti morajo trakove za zavezovanje v predelu pasu in vratu, dolge rokave, na zapestju elastika s patentom oz. manšeta, ki omogoča optimalno tesnenje in onemogoča zdrs rokava navzgor. Dolžina plašča vsaj 120 cm, velikost plaščev L, XL in XXL, XXXL. V skladu z zahtevami standarda EN ISO13688:2013 in EN14126:2003/AC:2005. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe. | kos | 10000
421 | zašč | kombinezon začitni za 1 x uporabo, nesterilen. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelana morajo biti iz Tyvek (tip 3 in 4) oz. izdelan iz enakovrednega materiala. Neprepustni za tekočino in razpršila, zapenjanje spredaj, optimalno tesnenje ob zapestjih in gležnjih. Integrirana kapuca, ki se mora prilagajati obliki glave, različne velikosti: L, XL, XXL, XXXL in 4XXXXL. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe. | kos | 1000
422 | zašč | prevleka za obutev. za 1 x uporabo, nesterilen. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Izdelane iz polietilnega ali Tyveca, lahko pa tudi iz SMS materiala. Dolžine do kolena, z elastiko ali trakovi zazapenjanje, s podplati, ki omogočajo zdrs. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe. Razlučne velikosti. | kos | 500
423 | zašč | predpasnik z rokavi za 1 x uporabo. Izredno močan material, se ne sme trgati. Zavezovanje v predelu pasu in lahko tudi okoli vratu. Nesterilen, neprepusten za tekočine, viruse in bakterije. zdelana morajo biti iz mehkega in udobnega netkanega mat., na zunanji ali notranji strani morajo biti prevlečeni s polietilenskim filmom ali kakovostno enakovrednim filmom. Dolžina predpasnika vsaj 120 cm. Skladno z Direktivo MDD93/42/EGS (MD razred I) oz. Uredbo o med. prip. (EU) 2017/745 ali Uredbo (EU) 2016/425, oznaka CE. Rok uporabe ob dobavi ne sme biti krajši od polovice celotnega roka uporabe. | kos | 5000
424 | pac | pršilo, ki je kot povoj v obliki pršila, za hitro zdravljenje odrgnin in manjših površinskih poškodb. Pršilo mora narediti vodoodporni film, vendar ne preprečiti celjenja. Film mora dihati. Izdelek mora biti primeren za vse starosti od min. 3 let dalje. Volumen od 35 - 50ml. Naj ne vsebuje poliuretanov in naj ne pušča mastnih madežev. Poleg dimetiletra akrilatnega kopolimera in dioksaciklopentana naj vsebuje še denaturirani etanol, za dodatno protimikrobno delovanje | kos | 500
425 | pac | sprej, ki ustavi krvavitev pri manjših poškodbah v nekaj sekundah, na rani tvori zaščitno plast alginata. Primeren za vsakogar, tudi za odrasle, otroke in diabetike. Volumen od 50-60ml. | kos | 450
426 | pac | pršilo za opekline s hialuronsko kislino. Da pospeši celjenje navadnih in sončnih opeklin in prepreči mehurje. Hkrati mora tudi imeti hladilni učinek, zato da ni potrebnega dodatnega ledu. Volumen od 50-60ml. | kos | 500
427 | pac | pršilo za odstranjevanje obližev brez bolečine. Odstranjuje naj navadne, medicinske (zdravila), nikotinske obliže, hkrati pa je učinkovit tudi za odstranjevanje EKG elektrod in kanil. Obliž se mora odstranit vsaj 15s po nanosu spreja. Primeren naj bo za vse starosti in v čim manjšem volumnu, zaradi priročnosti (20 – max 40ml). Poleg (heksametildi)siloksana naj vsebuje še butan, propan, izobutan in ciklopentasiloksan, saj ima takšna sestava veliko manjšo porabo ter popolnejše in hitrejše odstranjevanje. | kos | 550
428 | pac | MP za odstranjevanje različnih kožnih bradavic po celem telesu na principu krioterapije. Vrste bradavic, ki jih mora odstraniti: navadne, nitaste, prstaste, plantarne, ravninske. Da je potreben samo en nanos. Volumen od 50-60ml. | kos | 100
429 | pac | sterilni 100% medicinski med, v enoodmernem pakiranju v obliki brizge (2g), kateremu je zagotovljena popolna sterilnost. Steriliziran z gamma radiacijskim sevanjem. Za uporabo na vseh kroničnih, okuženih, akutnih, kirurških, onkoloških ranah, in manjših opeklinah. Pakiranje: 10-12 brizg v škatli. | sc | 15
430 | pac | obliž za uporabo na sveži (po odstranitvi šivov) ali stari brazgotini. Zmanjšuje hipertrofne brazgotine in keloide. Obliž je prosojen v dimenziji 4-5 krat 15-18cm, velikost se lahko prilagodi s škarjami. Za namestitev ne potrebuje lepilnega traku, zato je odličen tudi za uporabo na obrazu in drugih vidnih mestih. Pakiranje: 5-10 kosov. | sc | 10
431 | pac | prva pomoč ob zadušitvi s tujki, za čiščenje dihalnih poti ne glede na bolezen, motnjo ali druga stanja, povezana z zdravjem. Odstranjuje tekočino in tujke, ki povzročajo obstrukcijo in težave pri dihanju. Enostaven za uporabo; primeren za otroke starosti 3-12.let | kos | 5
432 | pac | prva pomoč ob zadušitvi s tujki, za čiščenje dihalnih poti ne glede na bolezen, motnjo ali druga stanja, povezana z zdravjem. Odstranjuje tekočino in tujke, ki povzročajo obstrukcijo in težave pri dihanju. Enostaven za uporabo, primeren za odrasle. | kos | 30