## Dvagala - nosilnost
| PODATKI O DVIGALIH: | NOVO STANJE - Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, glavni objekt
Zap. št. | Objekt | Lokacija dvigal | Vrsta dvigala | Štev. postaj / štev. doh. | Ponujena nosilnost
1 | Planika, Topolšica 64, 3326 Topolšica | Topolšica 64, 3326 Topolšica - zahodni del objekta | A1- osebno | 5/5
1 | Planika, Topolšica 64, 3326 Topolšica | Topolšica 64, 3326 Topolšica - zahodni del objekta | A2- Tovorno/osebno | 5/5
2 | Planika, Topolšica 64, 3326 Topolšica | Topolšica 64, 3326 Topolšica - sredina objekta | B - Osebno | 6/6
|  | Skupno število dvigal : | 2 (dvigalo A je sestavljeno iz dveh delov - osebno/tovorno z enotno strojnico)
| * | Dimnzije dvigal so lahko večje ali enake od obstoječih.

## Rekapitulacija
Ponudnik:
Številka ponudbe:
Datum ponudbe:
OBRAZEC 6 - REKAPITULACIJA - menjava dvigal z vzdrževanjem
|  | Pozicija | CENA brez DDV (EUR)
|  | 1. Dvigalo - osebno /tovorno (A1+A2) | 0
|  | 2. Dvigalo - osebno (B) | 0
|  | 3. Vzdrževanje v življenjski dobi 10 let (A1, A2 in B) | 0
|  | SKUPAJ brez DDV (EUR): | 0
|  | DDV (EUR): | 0
|  | SKUPAJ z DDV (EUR): | 0
V ponudbenih cenah morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški;
* | Organizacija gradbišča;
* | Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin;
* | Zaščita obstoječih elementov;
* | Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije;
* | Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave, itd.)
za izvedena dela in vgrajeno opremo;
* | Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi del, sanira
izvajalec del na svoje stroške;
* | Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori itd.;
* | Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upoštevati;
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti;
dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca;
* | Dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje naprav ter garancijski listi;
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije;
* | Priprava, zavarovanje gradbišča ter vseh transportnih poti v in izven objekta;
* | Prav tako mora v ponujenih cenah upoštevati: dvižne lestve ali dvigala, gradbene in lovilne odre;
* | V ceni enote je potrebno zajeti tudi pripravo in izdelavo varnostnega načrta gradbišča, če je ta potreben;
* | Vsa ostala dela, ki so potrebna za izpolnitev naročila, in jih investitor ni eksplicitno navedel.
* | Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del
pripraviti analizo cen;
* | Izvedba del je po sistemu ključ v roke

## Predračun
OBRAZEC 5 - popis del in materiala
V ponudbenih cenah morajo biti pri posameznih postavkah zajeti naslednji stroški :
| 1. | Izdelava PZI projektne dokumentacije za zamenjavo dvigala:
* ogled objekta in izdelava posnetka obstoječega stanja
* izdelava načrta odstranitve obstoječega dvigala
* izdelava PZI načrta dobave in montaže novega dvigala z vsemi potrebnimi pomožnimi
in montažnimi deli
* vsi stroški, opredeljeni v obrazcu rekapitulacija
| 2. | Odstranitev obstoječega dvigala, strojnice in vodil
* zaščita obstoječega objekta
* demontaža obstoječega dvigala
* demontaža jaškovnih vrat
* demontaža strojnice
* demoontaža vseh drugih sestavnih delov dvigala, vodil in jaška
* iznos in odvoz demontiranih elementov na komunalno deponijo s plačilom vseh taks
* vsi potrebni odri, dvigala
* avtodvigalo
* vsi stroški, opredeljeni v obrazcu rekapitulacija
| 3. | Dobava in montaža novega dvigala z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi del
* zaščita obstoječega objekta
* dobava novega dvigala
* vsi prevozni in transportni stroški
* montaža novega dvigala
* gradbena obdelava vratnih odprtin
* gradbena ureditev dvigalnega haška z vsemi vdolbinami, preboji ipd.
* beljenje dvigalnega jaška
* izvedba razsvetljave dvigalnega jaška
* ureditev serinih vrat na dvigalnema jašku
* gradbena dela v strojnici dvigala
* izdelava vseh prebojev, konzol, podstavkov in drugega, potrebnega za montažo dvigala
* izvedba povezave v varnostno nadzorni center - centralno upravljanje vseh dvigal
zaključna dela okrog vrat dvigala - zapiranje špranj in obdelava špalet, beljenje
* vsi potrebni odri, dvigala
* avtodvigalo
* vsi stroški, opredeljeni v obrazcu rekapitulacija
* izvedba tehničnega pregleda
* šolanje uporabnika
* izdelavo navodil o delovanju in vzdrževanju
* požarni preizkus dvigala
* finalno čiščenje dvigala in objekta po zaključku del
* izdelava PID projektne dokumentacije po izvedbi del
Lastnosti dvigala:
Komunikacija:
* telemonitoring (Telefon + daljinski nadzor dvigala)
* alarm
* sistem za daljinsko spremljanje
Krmiljenje:
* Indikator smeri vožnje
* Indikator prihoda in načrtovane vožnje
* Avtomatska evakuacija
* Zunanji kontakt + stikalo na ključ
Splošno:
* kabinske fronte dvigala iz nerjavečega jekla
* jaškovna vrata iz nerjavečega jekla
* LED osvetlitev notranjosti dvigala
* razred energijske učinkovitosti A
* število delovnih dni v letu: 365
* projektiranje, izdelava in montaža dvigala skladno z veljavno zakonodajo
*vzdrževanje v času garancijske dobe
*Preventivno vzdrževanje dvigal skladno z navodili proizvajalca v predvideni življenjski dobi (število preventivnih pregledov po navodilih proizvajalca na letni ravni x 10 let)
1. | Osebno/tovorno (dvigalo A1 in A2) |  | CENA (EUR) | DDV (EUR) | SKUPAJ (EUR)
| 1. | Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije za zamenjavo dvigala | 0 | 0 | 0
| 2. | Odstranitev obstoječega dvigala, strojnice in vodil z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli, odklopi, odvozom na deponijo, plačilom vseh komunalnih taks, čiščenji ipd. | 0 | 0 | 0
| 3. | Dobava in montaža novega dvigala z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli ter izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev vseh dovoljenj za obratovanje dvigala | 0 | 0 | 0
| 4. | Vzdrževanje dvigala skladno z navodili proizvajalca v življenjski dobi 10 let, upoštevajoč garancijsko dobo | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ (1+2+3): | 0 | 0 | 0
2. | osebno |  | CENA (EUR) | DDV (EUR) | SKUPAJ (EUR)
| 1. | Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije za zamenjavo dvigala | 0 | 0 | 0
| 2. | Odstranitev obstoječega dvigala z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli, odvozom na deponijo ter plačilom vseh komunalnih taks | 0 | 0 | 0
| 3. | Dobava in montaža novega dvigala z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli ter izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev vseh dovoljenj za obratovanje dvigala | 0 | 0 | 0
| 4. | Vzdrževanje dvigala skladno z navodili proizvajalca v življenjski dobi 10 let, upoštevajoč garancijsko dobo | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ (1+2+3): | 0 | 0 | 0