## Specifikacija ponudbe
Podrobna specifikacija naročila (priloga obrazca "Ponudba")
"Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice - 1. faza" (4302-3/2024)
Ponudnik:
(naziv)
Izraz "sončna elektrarna" se nanaša na fotonapetostne elektrarne.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati določila razpisne in tehnično/projektne dokumentacije.
Prevzem posameznih naprav bo s strani naročnika prevzet po natančnem pregledu izvedbe montaže in vgrajene opreme, inštalacij in zahtevane dokumentacije, ob ugotovljeni skladnosti izvedbe z zahtevami naročnika in vseh področnih standardov (strokovni pregled), po izvedbi tehničnega pregleda in priklopa (Elektro Celje, d.d.) in po poskusnem obratovanju.
Ceno pri objektih, kjer je predvidena tudi izvedba strelovoda, poda ločeno za sončno elektrarno in ločeno za strelovod. Pri oblikovanju cene za sončno elektrarno upošteva popise del podane v PZI dokumentaciji z oznakami od 1 do 10, za oblikovanje cene za izvedbo strelovodov, pa popise del za le-te podane v PZI dokumentaciji označeni z 12 oz. 19.
Ceno oblikuje na način, da je zagotovljena polna funkcinalnost posamezne sončne elektrarne oz. strelovoda (ključ v roke) ob upoštevanju določil razpisne dokumentacije in pogodbe - vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti elektrarne.
V ceni mora ponudnik upoštevati:
- pregled objektov, priprava in zavarovanje gradbišča, vse transportne stroške, čiščenje objekta in okolice po končanju del,
- pregled obstoječe PZI dokumentacije pred oddajo ponudbe,
- izdelava PZI dokumentacije za fotonapetstne elektrarne, pri katerih tehnična rešitev ponudnika odstopa od obdelane rešitve v obstoječi dokumentaciji,
- strošek nadzornika pristojnega sistemskega operaterja,
- izvedba fiksnega varovalnega sistem za zaščito pred padcem z višine, namenjen varovanju pri izvajanju vzdrževalnih in servisnih na način, ki omogoča gibanje vzdrževalnega osebja in neovirano izvajanje vzdrževalnih in servisnih aktivnosti,, skladno s predmetnimi varnostnimi standardi, pritrditev na način, da bo zagotovljena zadostna nosilnost in ne bo negativnega vpliva na primarne funkcije elementov (tesnitev strehe, nosilnost podkonstrukcije...),
- vrtanje kabelskih in drugih prebojev,
- stroške za ureditev izvajanja del, kot so opozorilne table, deponija za odpadke, odvoz odpadkov ter vse manipulativne in ostale stroške, ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila, tudi če niso bili izrecno predvideni v razpisni dokumentaciji, pa bi jih moral izvajalec kot strokovnjak na področju izvajanja predmetnih del predvideti,
- izdelavo oz. izvedbo vseh potrebnih meritev, pregledov, dokazil, ki so potrebna za uspešen priklop, prevzem in obratovanje naprav kot npr. navodila za obratovanje in vzdrževanje, izkaz požarne varnosti, požarni načrt, poročila poskusnega obratovanja naprav, statični izračun - slednji v primeru, ko rešitev fotonapetostne elektrarne in podkonstrukcije odstopa os rešitve predvidene v obstoječi dokumentaciji in sicer v obsegu, ki vpliva na statični izračun, itd.,
- izvajanje preventivnega vzdrževanja in servisiranja sončne elektrarne, kot tudi nadzor sončne elektrarne za obdobje 12 mesecev od dneva končnega prevzema.
PID dokumentacija se preda tudi v aktivni obliki na elektronskem mediju.
Ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da posamezna fotonapetostna elektrarna zagotavlja varnostne zahteve Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter Smernice o požarni varnosti sončnih elektrarn ter da je moč posamezne fotonapetostne elektrarne v popolnosti skladna z obstoječo projektno dokumentacijo (PZI), ki je del razpisne dokumentacije.
Nepredvidena dela se obračunavajo na podlagi dejansko izvedenih del in količin popredhodni potrditvi s strani naročnika in strokovnega nadzora.
Vrednost
Objekt |  | Proizvajalec: | Tip: | Sončna elektrarna | Strelovod | Skupaj
Mladinski center Brežice | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Kulturni dom Dobova | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Podružnica OŠ Kapele | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Nogometni stadion Brežice | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Osnovna šola Artiče | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Prosvetni dom Bizeljsko | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Osnovna šola Velika Dolina | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Osnovna šola Dobova | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
Dom krajanov Velike Malence | Fotonapetostni moduli |  |  |  |  | 0
Razsmerniki
|  |  |  | Nepredvidena dela (10%) |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | Popust |  | 0
|  |  |  | Skupaj s popustom) |  | 0
|  |  |  | DDV (22%) |  | 0
|  |  |  | Končna ponudbena cena |  | 0
Datum: |  |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

## Moči
Pregled zahtevanih moči FE
Fotonapetostna elektrarna | Tipska priključna shema | Moč na AC strani | Moč na DC strani
MFE Mladinski center Brežice 1 | PS.3A | 19,20 kW | 24,65 kW
MFE Kulturni dom Dobova 1 | PS.3A | 13,60 kW | 13,20 kW
MFE Podružnična šola Kapele | PS.3A | 34,40 kW | 44,44 kW
MFE Stadion Brežice 1 | PS.3A | 12,75 kW | 12,32 kW
MFE OŠ Artiče - črpališče | PS.3A | 11,20 kW | 11,44 kW
MFE Prosvetni dom Artiče | PS.3A | 17,00 kW | 18,04 kW
MFE Zdravstvena postaja Bizeljsko | PS.3A | 19,20 kW | 18,92 kW
MFE Osnovna šola Velika Dolina 1 | PS.3A | 19,20 kW | 19,36 kW
MFE Osnovna šola Dobova 1 | PS.3A | 25,00 kW | 25,08 kW
MFE Dom krajanov Velike Malence | PS.3A | 11,2kW | 7,04 kW