## Podsklop 1 - PV
PONUDNIK: |  |  |  | Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
VZDRŽEVANJE STERILIZATORJEV STIEFENHOFER
PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
A. | PREVENTIVNO VDRŽEVANJE
ZŠ | Opis |  | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Mesečni servis - preventivno vzdrževanje sterilizatorja - posteljni sterilizator STIEFENHOFER, tip. 6.111090 - inventarna številka 82988, lociran v centralni sterilizaciji. Obsega mesečne servise, delo serviserja, prihode in odhode servisnih tehnikov, zamenjava silikonskih tesnil, kasete s trakom, manjši potrošni material, odvajalce kondenzata, elektromagnetne ventile, stikalo vrat, filtre, ipd. |  | kpl | 36 | 0 | 22 | 0 | 0
2. | Mesečni servis - preventivno vzdrževanje sterilizatorja - parni sterilizator STIEFENHOFER, tip. KS 3.3.6-1ED - inventarna številka 82988, lociran na oddelku za očesne bolezni. Obsega mesečne servise, delo serviserja, prihode in odhode servisnih tehnikov, zamenjava silikonskih tesnil, kasete s trakom, manjši potrošni material, odvajalce kondenzata, elektromagnetne ventile, stikalo vrat, filtre, ipd. |  | kpl | 36 | 0 | 22 | 0 | 0
A. | SKUPAJ PREVENTIVNO VZDRŽEVANJEV EUR BREZ DDV | [5 empty] | 0
| DDV | [5 empty] | 0
| SKUPAJ PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE V EUR Z DDV | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Podsklop 2 - KV
PONUDNIK: |  |  |  | Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN
VZDRŽEVANJE STERILIZATORJEV STIEFENHOFER
KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE
B. | KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE
ZŠ | Opis |  | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika |  | ura | 100 | 0 | 22 | 0
2. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški |  | prihod | 5 | 0 | 22 | 0
Rezervni deli
1. | Baterija 12V 7,2 AH |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
2. | Filter bakteriološki Pall kratki |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
3. | JUMO zašcita temperaturna Stiefenhofer KS 3.3.6-1ED |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
4. | Kaseta s trakom violet (ERC 09) |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
5. | Odvajalec kondenzata BPT 13SX 1/2" |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
6. | Odvajalec kondenzata BPT13AX 1/2", kotni |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
7. | Papirna rolica Stiefenhofer 55mm |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
8. | Tesnilo silikonsko premera 19 mm |  | cm | 1212 | 0 | 22 | 0
9. | Ventil elektromagnetni 220V AC 3/8" |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
10. | Ventil elektromagnetni 24 V DC 1/2" |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
11. | Ventil elektromagnetni 24V AC 3/8" 135 |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
12. | Ventil elektromagnetni 24V DC 3/4" vodni |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
13. | Ventil nepovratni 3/4" |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
14. | Ventil pnevmatski 2002-A2-25 1" Bürkert kratki |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
15. | Ventil pnevmatski kotni 1" DN 25 |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
16. | Ventil pnevmatski kotni 1/2" DN 15 |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
17. | Ventil pnevmatski kotni 2" DN 50 7050/050V702021-H |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
18. | Ventil pnevmatski kotni 3/4" DN 20 |  | kos | 1 | 0 | 22 | 0
19. | Potrošni material (maziva, tesnila, …) |  | kpl | 5 | 0 | 22 | 0
B. | SKUPAJ KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE V EUR BREZ DDV | [5 empty] | 0
| DDV | [5 empty] | 0
| SKUPAJ KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE V EUR Z DDV | [5 empty] | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v obdobju 2021-2024
Žig in podpis ponudnika: