TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: Obvezilni material

- Sklop 1: sanitetni material

- Sklop 2: material za fiksacijo in imobilizacijo

- Sklop 3: oskrba rane

- Sklop 4: material za pričvrstitev katetrov

- Sklop 5: set za prevezo rane

1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Netkani material (NM) in gaza, iz katerega so izdelani zahtevani izdelki, morata ustrezati predpisom evropske farmakopeje.

Zahtevane dimenzije lahko nekoliko odstopajo, morajo pa še vedno smiselno zagotavljati celotno paleto oblik in velikosti.

Osnovno pakiranje mora biti poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo

Sterilno primarno pakiranje mora omogočati aseptično odpiranje.

1.2 OSTALE ZAHTEVE

- Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Po pregledu  ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Priložiti je potrebno ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko uredbo MDR (EU) 2017/745 - CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

- Priložiti je potrebno katalog proizvajalca in ostalo dokumentacijo, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Lokacija dobave: FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra -  Lekarna razloženo.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce (najmanj eno original zaprto transportno pakiranje) v roku 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oziroma jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.