## baza
SPECIFIKACIJA PONUDBENIH ARTIKLOV
ZAP. | sklop | ZAP_V_SKLOPU | NAZIV | EM | količina (48 mesecev) | cena za EM brez DDV | vrednost brez DDV za količino | stopnja DDV | vrednost z DDV za količino | nedeljiva količina pakiranja | cena brez DDV za nedeljivo pakiranja | ponudnikov naziv artikla | kataloška številka | proizvajalec | opombe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | 101 | EPRUVETA BIOKEMIJA z aktivatorjem strjevanja z gelskim ločevalcem, 5-6ml, dimenzija 13x100 | 1 KOS | 3100
2 | 1 | 102 | EPRUVETA BIOKEMIJA z aktivatorjem strjevanja z gelskim ločevalcem, med 3 do 4 ml, dimenzija 13x75mm | 1 KOS | 16000
3 | 1 | 103 | EPRUVETA KRVNA SLIKA K2EDTA, 6ml, dimenzija 13X100mm | 1 KOS | 950
4 | 1 | 104 | EPRUVETA KRVNA SLIKA K2EDTA, 3ml, dimenzija 13x75mm | 1 KOS | 52000
5 | 1 | 105 | EPRUVETA KOAGULACIJA Na-cit. O,109M, 2.7ml, dimenzija 13x75mm | 1 KOS | 500
6 | 1 | 106 | EPRUVETA SEDIMENTACIJA ERI Na-cit. 0.129M, 1.6ml, dimenzija 13x75mm | 1 KOS | 2500
7 | 1 | 107 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM K2EDTA, dimenzija 13X75mm , volumen 250-500µmol | 1 KOS | 200
8 | 1 | 108 | IGLA Z VENTILOM, KAPILARO IN KOMORO, dimenzija 0,8X25mm 21G ZELENA | 1 KOS | 58000
9 | 1 | 109 | IGLA Z VENTILOM, KAPILARO IN KOMORO, dimenzija 0,7X25mm 22G ČRNA | 1 KOS | 4300
10 | 1 | 110 | NASTAVEK ZA IGLO ZA ENKRATNO UPORABO | 1 KOS | 22200
11 | 1 | 111 | LANCETA AVTOMATSKA/ REZILO 1,5 X 2,0mm | 1 KOS | 600
12 | 1 | 112 | ŽILNA PREVEZA NA PATENT- brez lateksa | 1 KOS | 10
13 | 1 | 113 | ADAPTER ZA PRIPRAVO KRVNEGA RAZMAZA KOMPATIBILEN Z VIŠINO ZAMAŠKA NA EPRUVETI pod zap.št. 103 in 104 | 1 KOS | 300
14 | 1 | VSOTA | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST SKLOPA ZA RAZPISANE KOLIČINE Z DDV
15 | 2 | 301 | ALP (15x15ml) | 1 preisk. | 48
16 | 2 | 302 | ALT (8x20ml) | 1 preisk. | 32
17 | 2 | 303 | AST (8x20ml) | 1 preisk. | 28
18 | 2 | 304 | Celokupni bilirubin 4x25ml | 1 preisk. | 32
19 | 2 | 305 | GGT 10x20ml | 1 preisk. | 20
20 | 2 | 306 | Glukoza GOD-POD 12x20ml | 1 preisk. | 48
21 | 2 | 307 | HDL-holesterol 8x24ml | 1 preisk. | 20
22 | 2 | 308 | Holestorol 12x20ml | 1 preisk. | 24
23 | 2 | 309 | LDL holestorol 4x24ml | 1 preisk. | 0
24 | 2 | 310 | Kreatinin Jaffe 8x20ml | 1 preisk. | 48
25 | 2 | 311 | Sečnina 10x25ml | 1 preisk. | 20
26 | 2 | 312 | Sečna kislina Urat 8x20ml | 1 preisk. | 16
27 | 2 | 313 | Trigliceridi 12x20ml | 1 preisk. | 24
28 | 2 | 314 | Železo 10x20 | 1 preisk. | 8
29 | 2 | 315 | Pridoksal fosfat 4x5ml | 1 preisk. | 32
30 | 2 | 316 | Kalij elektroda | 1 preisk. | 4
31 | 2 | 317 | Natrij elektroda | 1 preisk. | 4
32 | 2 | 318 | Klorid elektroda | 1 preisk. | 4
33 | 2 | 319 | Reference elektroda | 1 preisk. | 4
34 | 2 | 320 | Bag for ISE Reference | 1 preisk. | 12
35 | 2 | 321 | Notrol | KOS | 24
36 | 2 | 322 | Abtrol | KOS | 24
37 | 2 | 323 | ISE Calibrator solution 2&3 2x40ml | KOS | 4
38 | 2 | 324 | Tencell Cuvette 10800 kivet | KOS | 32
39 | 2 | 325 | Washing solution 4,5% 4x20ml | KOS | 32
40 | 2 | 326 | Washing solution 4,5% 6x100ml | KOS | 20
41 | 2 | 327 | Sample cup 2ml 1000 čašiic | KOS | 8
42 | 2 | 328 | Sample cup 0,5ml 1000 čašiic | KOS | 12
43 | 2 | 329 | Tubing maintinance solution | KOS | 24
44 | 2 | 330 | Indiko ISE Calibrator silution 16x400ml | KOS | 16
45 | 2 | 331 | Tubing maintinance solution 6x20ml | KOS | 24
46 | 2 | 332 | Indiko ISE Calibrator 1 6x400ml | KOS | 48
47 | 2 | 333 | CPR 1x3ml (480 testov) | KOS | 48
48 | 2 | 334 | CRP CONTROL (5x1ml) | KOS | 48
49 | 2 | 335 | CRP control high (5x1ml) | KOS | 48
| 2 | 336 | Lipotrol | KOS | 24
| 2 | 337 | Lipotrol Abnormal | KOS | 24
50 | 2 | 338 | CPR kalibracija set (5x1) | KOS | 4
| 2 | 339 | S-cal | KOS | 8
| 2 | 340 | E-cal | KOS | 8
51 | 2 | VSOTA | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST SKLOPA ZA RAZPISANE KOLIČINE Z DDV
52 | 3 | 401 | MULTISTIX 10 SG, a100 | KOS | 425
53 | 3 | 402 | Waste Bin Liners, a1 | KOS | 1
54 | 3 | 403 | pravilni naziv artikla je Dropper urine dipstick NA 2x25 ml | KOS | 27
55
56 | 3 | VSOTA | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST SKLOPA ZA RAZPISANE KOLIČINE Z DDV
57 | 4 | 601 | Reagenčni set za merjenje CRP, A50 | KOS | 210
58 | 4 | 602 | CRP Kontrola, 1ml, A1 | KOS | 45
59 | 4 | 603 | Presejalni test za ugotavljanje bakterij v urinu, A1 | KOS | 250
60 | 4 | VSOTA | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST SKLOPA ZA RAZPISANE KOLIČINE Z DDV
61 | 5 | 701 | Hitri test za določitev Streptokoka A v brisu | KOS | 1300
62 | 5 | 702 | Hitri test za določitev Infekcijske mononukleoze v krvi | KOS | 600
63 | 5 | 703 | Hitri test za določitev okultne krvi v blatu | KOS | 350
64 | 5 | 704 | Hitri test za določitev TROPONIN cTne | KOS | 150
65 | 5 | 705 | Hitri test za določitev D - DIMER | KOS | 150
66 | 5 | VSOTA | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST SKLOPA ZA RAZPISANE KOLIČINE Z DDV
67 | 6 | 801 | Posodica za blato z žličko | KOS | 600
68 | 6 | 802 | Tamponi- sterilni, netkani, brez lateksa, velikost 3, A3 | KOS | 300
69 | 6 | 803 | Tamponi- sterilni, netkani, brez lateksa, velikost 3, A10 | KOS | 5000
70 | 6 | 804 | Preveza za fiksacijo tampona pri odvzemu krvi iz vene, samolepilna | METER | 6000
71 | 6 | 805 | Vrečke za transport biološkega materiala, 150x230 mm | KOS | 2500
72 | 6 | 806 | Plastična kapilarna pipeta za enkratno uporabo- Pasteurjeva pipeta, dolžina vratu cca 10cm, volumen 3 ml | KOS | 7500
73 | 6 | 807 | Urisediment ploščice s števnimi komorami (10 komor na ploščico) | KOS | 1000
74 | 6 | 808 | Urinski lončki s pokrovom- sterilni, 125 ML, A1 | KOS | 310
75 | 6 | 809 | Urinski lončki s pokrovom- nesterilni, 125 ML | KOS | 29000
76 | 6 | 810 | Barvilo za barvanje krvnega razmaza GIEMSA (cca 100ml) | KOS | 1
77 | 6 | 811 | Barvilo za barvanje krvnega razmaza MAY-GREUNWALD (cca 100ml) | KOS | 1
78 | 6 | 812 | Fosfatni pufer pH 6,88 (1liter) | KOS | 1
79 | 6 | 813 | Natrij hipoklorit 13% (1liter) | KOS | 1
80 | 6 | 814 | Redestilirana voda (500ml) | KOS | 8
81 | 6 | 815 | Epruvete za shranjevanje seruma z zamaškom (cca 1ml) | KOS | 2000
82 | 6 | 816 | Nastavki za pipete BIOHIT 100-1000 µl- sterilni | KOS | 100
83 | 6 | 817 | Objektna stekelca za razmaze z matiranim delom, 76x26 mm | KOS | 150
84 | 6 | 818 | Epruvete za centrifugiranje urina za pregled urinskega sedimenta (centrifugirke) brez pokrovčkov, 12 ml | KOS | 10000
85 | 6 | 819 | Pipeta za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov za enkratno uporabo za avtomatsko merjenje | KOS | 1800
86 | 6 | 820 | Epruveta za pošiljanje biološkega materiala, 50 ml, 30x115 mm | KOS | 500
87 | 6 | VSOTA | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST SKLOPA ZA RAZPISANE KOLIČINE Z DDV
88 | 7 | 905 | DILUENT / SHEATH | KOS | 208
89 | 7 | 906 | Peristaltic pump tubing | KOS | 24
90 | 7 | 907 | HGB/NOC LYSE | KOS | 36
91 | 7 | 908 | Diluent Sheath filter | KOS | 8
92 | 7 | 909 | CD 26 plus tri level CTL (L,N,H) | KOS | 24
93 | 7 | 910 | WBC LYSE | KOS | 124
94 | 7 | 911 | ENZYMATIC CLEANER | KOS | 12
95 | 7 | VSOTA | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST SKLOPA ZA RAZPISANE KOLIČINE Z DDV