TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

|  | Zahteva | Dokazilo | Namen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naročnik od ponudnika ali skupine ponudnikov in podizvajalcev zahteva, da na posameznem objektu naročnika vse storitve, za katere se zahteva licenca za varovanje ljudi in premoženja, izvaja en imetnik licence - ponudnik ali podizvajalec. Torej morajo vsi ponudniki ali podizvajalci, ki bodo na posameznem objektu izvajali storitve, za katere se zahteva licenca za varovanje ljudi in premoženja, zagotavljati tako fizično varovanje kakor tudi intervencijo v primeru požarnega/vlomnega alarma ali izrednih dogodkov. Izvajalec, ki bo izvajal fizično varovanje na kritičnih objektih (kot je opredeljeno v seznamu varnostnih mest), mora intervencijo v primeru izrednega dogodka (aktivirana panik tipka, klic na pomoč varnostniku, na zahtevo SKV UKCL, …) zagotavljati najmanj z dvema varnostnikoma interventoma. | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora predložiti lastno pisno izjavo pod kazensko materialno odgovornostjo, da zagotavlja intervencijo najkasneje v 15 minutah. V primeru nastopa skupine ponudnikov pa morajo ti predložiti seznam naročnikovih objektov in opredeliti, kateri imetnik licence za varovanje ljudi in premoženja bo izvajal storitve na posameznem objektu. Za vsak posamezni objekt mora imetnik licence predložiti tudi izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo na tem objektu sam izvajal fizično varovanje in intervencijsko posredovanje najkasneje v 15 minutah po sprejemu alarmnega signala ali poziva v varnostno nadzorni center. Izvajalec, ki bo izvajal fizično varovanje na kritičnih objektih (kot je opredeljeno v seznamu varnostnih mest), mora intervencijo v primeru izrednega dogodka (aktivirana panik tipka, klic na pomoč varnostniku, na zahtevo SKV UKCL, …) zagotavljati z najmanj dvema varnostnikoma interventoma. | Pravilnik o požarnem varovanju zahteva intervencijo v primeru alarma najkasneje v 15 minutah po sprejemu signala v varnostno nadzorni center (4. člen – Pravilnik o požarnem varovanju). Intervencija v primeru izrednih dogodkov je namenjena kot pomoč varnostnikom na varovanih objektih. Z načrtom varovanja morajo biti poleg varnostnikov seznanjeni tudi interventi, delo med varnostniki in interventi mora biti usklajeno, koordinirano in enotno vodeno. Izkušnje v primeru sprožene panik tipke medicinskega osebja ali varnostnikova klica na pomoč kažejo, da mora posredovati več varnostnikov interventov, saj en intervent ne more ali težko obvladuje razmere, zaradi katerih je bil izveden poziv. |
| 2. | Ponudnik ali skupina ponudnikov mora predložiti tudi dokazilo certifikacijskega organa za oba varnostno nadzorna centra, da delujeta v skladu z nacionalnimi SIST standardi po Zakonu o zasebnem varovanju. Iz dokazila certifikacijskega organa mora izhajati tudi, da se v primeru izpada glavnega varnostno nadzornega centra prenos alarmnih sporočil prenese na navedeni nadomestni varnostno nadzorni center brez prekinitve. Ponudnik mora tudi predložiti potrdilo strokovnega nadzora (MNZ ali Zbornica za razvoj zasebnega varovanja) o ureditvi in delovanju varnostno nadzornega centra v skladu z nacionalnimi SIST standardi. | Dokazilo certifikacijskega organa za oba varnostno nadzorna centra, da delujeta v skladu z nacionalnimi SIST standardi v skladu z ZZasV-1. Dokazilo certifikacijskega organa, da se v primeru izpada glavnega varnostno nadzornega centra prenos alarmnih sporočil prenese na naveden licenciran nadomestni varnostno nadzorni center takoj brez prekinitve delovanja. | Izpolnjevanje standardov SIST, v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in izpolnjevanje Pravilnika o požarnem varovanju (11. člen), ki zahteva, da se sprememba stanja alarma in napake na požarno varovanem objektu samodejno prenesejo v varnostno nadzorni center najkasneje v času 30 sekund. |
| 3. | Ponudnik mora zagotoviti vsakodnevno vsaj 1x prisotnost varnostnika nadzornika na območju UKCL. | Lastna izjava ponudnika, da bo zagotavljal vsakodnevno vsaj 1x prisotnost varnostnika nadzornika na območju UKCL. | Nadzor nad delom varnostnega osebja v skladu z zakonodajo z vsaj 1x prisotnostjo varnostnika nadzornika vsak dan. |
| 4. | Ponudnik ali skupina ponudnikov mora zagotavljati medsebojno neposredno neprekinjeno komunikacijo med varnostnim osebjem na objektih naročnika in komunikacijo s pooblaščenima varnostno nadzornima centroma (glavnim in nadomestnim) z možnostjo prioritetnega klica v sili. | Odobritev za frekvence v uporabi, iz katere je razvidno, da ima ponudnik ali njegov podizvajalec dovoljenje za neprekinjeno in neposredno komunikacijo za večje število frekvenc na območju med varovanimi objekti in varnostno nadzornima centroma (glavnim in nadomestnim)., ki omogoča tudi prioritetni klic v sili. V kolikor se ponudnik sklicuje na podizvajalca, mora predložiti dovoljenje podizvajalca in pogodbo za najem zahtevane storitve za obdobje opravljanja razpisnih del. Izjava ponudnika, da sistem tehnično omogoča prioritetni klic v sili. Lastna izjava ponudnika ali skupine ponudnikov, da bodo naročniku pred podpisom pogodbe omogočili preveriti delovanje navedenega sistema neprekinjene in neposredne komunikacije in prioritetnega klica v sili. | Namen neprekinjene in neposredne komunikacije je zagotavljanje neprekinjene komunikacije med varnostnim osebjem, saj gre za objekt kritične infrastrukture, zato mora ponudnik zagotoviti neprekinjeno komunikacijo s pooblaščenima varnostno nadzornima centroma po komunikacijskem mediju, ki zagotavlja neodvisno komunikacijo in nezasedenost tudi v primeru izrednih razmer (naravne nesreče, požar, …), ko so javne komunikacije prekinjene ali prezasedene. Možnost klica v sili varnostniku omogoča, da lahko ob zasedenih komunikacijskih linijah takoj vzpostavi stik z varnostno nadzornima centroma. |
| 5. | Naročnik od ponudnikov zahteva dobavo tehnične opreme za prenos alarmnih sporočil tehnično varovanih objektov naročnika v varnostno nadzorna centra (v glavni in nadomestni) z opremo, ki je skladna s predpisanim standardom SIST EN 50136. | Ponudnik ali skupina ponudnikov mora predložiti fotokopijo certifikata neodvisnega akreditiranega laboratorija, iz katerega bo razvidno, da oprema za prenos alarmnih sporočil, ki jo bo vgradil ponudnik, ustreza zakonsko predpisanim standardom SIST. | Namen je zagotavljanje neprekinjenega nadzora na takojšnjo prekinitvijo komunikacije med varovanimi objekti naročnika in varnostno nadzornima centroma (glavnim in nadomestnim). Objekti naročnika spadajo med objekte kritične infrastrukture. |
| 6. | Ponudnik ali skupina ponudnikov mora omogočati sprejem alarmnega signala v varnostno nadzorni center preko certificiranega sistema za neprekinjeno kontroliran prenos alarmnih informacij iz tehnično varovanih objektov naročnika | Priloženo potrdilo organizacije, ki je lastnica sistema za neprekinjeno kontroliran prenos alarmnih informacij, da ponudnikova varnostno nadzorna centra (glavni in nadomestni) omogočata sprejem alarmnega signala preko certificiranega sistema za neprekinjeno kontroliran prenos alarmnih informacij, in certifikat sistema za prekinjeno kontroliran prenos alarmnih informacij. |  |
| 7. | Ponudnik ali skupina ponudnikov in podizvajalci, ko bodo izvajali storitve, za katere se zahteva licenca za varovanje ljudi in premoženja, morajo imeti vzpostavljen elektronski sistem nadzora nad delom varnostnikov (npr. NFC - Near Field Communication), ki omogoča naročniku v obliki internetnega portala stalen pregled nad deloma varnostnikov (opravljanje varovanja v skladu z načrtom varovanja - obhodi, poročila varnostnikov). V kolikor oddaja ponudbo skupina ponudnikov in podizvajalci, mora vsak ponudnik in podizvajalec, ki izvaja storitve, za katere se zahteva licenca za varovanje ljudi in premoženja, imeti vzpostavljen sistem nadzora varnostnikov. | Vsak ponudnik in podizvajalec, ko bo izvajal storitve, za katere se zahteva licenca za varovanje judi in premoženja, mora predložiti izjavo, da: - ima vzpostavljen elektronski sistem nadzora nad delom varnostnikov, ki omogoča naročniku v obliki internetnega portala stalen pregled nad delom varnostnikov (opravljanja varovanja v skladu z načrtom varovanja – obhodi, poročila varnostnikov), - bo naročniku pred podpisom pogodbe omogočil preveriti delovanje navedenega sistema. | Naročniku sistem elektronskega nadzora zagotavlja analitičen nadzor nad opravljeno storitvijo varovanja. |
| 8. | Naročnik od ponudnika zahteva ISO certifikat 9001:2015 za področje varovanja | Priložena kopija ISO certifikata 9001:2015 za področje varovanje |  |
| 9. | V končni ponudbeni vrednosti mora biti vključen nadzor in vodenje varnostnikov (operativni vodja varnostnikov in morebitni namestnik) | Priložena lastna pisna izjava ponudnika z navedbo imena vodje varnostnikov z imenom morebitnega namestnika |  |
| 10. | Ponudnik mora zagotoviti urejenost varnostnikov (delovna uniforma) | Priložena lastna pisna izjava ponudnika |  |