PROSTORI PRITLIČJE

| Vrsta prostora | Površina [m2] | Št. sedežev | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vhodni del z vstopno avlo, hodnik, komunikacije | 160-180 |  | Vstop v objekt mora zagotavljati vstop invalidom, zagotovljena mora biti ustrezna povezava z obstoječim objektom IE |
| Recepcija/vratar/varovanje/info | cca 10, 8-12 | 1 | Recepcija se načrtuje neposredno pri glavnem vhodu, v prostoru eno delovno mesto z računalnikom in pisarniško opremo. Uporablja se lahko tudi za popoldansko dežurstvo. |
| Referat za študijske zadeve | cca 30, 30-40 | 2 | Referat je administrativni prostor za podporo študentom in osebju, kjer poteka upravljanje dokumentacije, informiranje in svetovanje. V prostoru sta dve delovni mesti. Prostor je opremljen s sprejemnim pultom (ki je lahko v prostoru referata ali pa ločuje pisarno referata od skupnih prostorov), dvema računalnikoma, omarami za shranjevanje (tudi ognjevarna omara) ter tiskalniki in drugimi pisarniškimi napravami. |
| Laboratorijska učilnica | cca 60, 50-70 | 1+22 | Laboratorijska učilnica je tehnično zahtevni učni prostor, opremljena z 10 delovnimi mesti za dva študenta (skupno 20 študentov), ki imajo merilne mize z vgrajenimi dvema enofaznima in enim trifaznim priklopom (varovalke 16A), ki so neposredno povezani na kontrolno omaro z možnostjo ločenega izklopa. Vsako delovno mesto ima ethernet vtičnico. Prostor vključuje eno mesto (kateder) z osebnim računalnikom za učitelja, interaktivno pametno tablo, belo tablo, vodo in umivalnik, ter omare za shranjevanje opreme ob straneh prostora. Prostor omogoča zatemnitev, ima talne obremenitve vsaj 2500 kg/m2 s protidrsnimi in obraboodpornimi tlemi, primernimi za uporabo viličarja. Poleg tega vključuje priključek za komprimiran zrak, električno razdelilno omaro z vsaj 40 kVA, ustrezno prezračevanje in klimatizacijo. Prostor mora imeti standardne inštalacije, vključno z električno inštalacijo za merilni sistem, povezano na UPS/agregat, in Ethernet povezave. Laboratorijska učilnica naj bo blizu prostorov laboratorijev. |
| Laboratorij 1 | cca 60, 50-70 | 2 | Laboratorij je tehnično zahteven prostor, ki mora izpolnjevati naslednje specifikacije: višina stropa najmanj 3 m; talne obremenitve vsaj 2500 kg/m2, s protidrsnimi in obraboodpornimi tlemi, primernimi za uporabo viličarja. Električni priključek mora biti trifazni, z močjo vsaj 100 kVA, ter z električno razdelilno omaro, petimi zaščitenimi izhodi (varovalke, kontaktorji), prostorom za prevezave (bakrene zbiralke) in standardno umetno osvetlitvijo. Dostopna pot in vrata iz zunanje strani stavbe morajo biti široka in visoka vsaj 2,5 m. Laboratorij mora imeti standardne inštalacije, vključno z električno inštalacijo za merilni sistem, povezano na UPS/agregat, Ethernet, mrzlo in toplo vodo ter umivalnik, prezračevanje in hlajenje. Dodatne inštalacije vključujejo vsaj dve centralni ozemljitveni točki/točki za izenačitev potencialov, IKT (2 ethernet kabla) in priključek za komprimiran zrak. V prostoru naj se predvidi dve delovni mesti z računalniško in pisarniško opremo. Dostop mora biti omogočen iz zunanje strani (večja vrata) in tudi z notranje strani (klasična vrata). |
| Laboratorij 2 | cca 60, 50-70 | 2 | Laboratorij je tehnično zahteven prostor, ki mora izpolnjevati naslednje specifikacije: višina stropa najmanj 3 m; talne obremenitve vsaj 2500 kg/m2, s protidrsnimi in obraboodpornimi tlemi, primernimi za uporabo viličarja. Električni priključek mora biti trifazni, z močjo vsaj 100 kVA, ter z električno razdelilno omaro, petimi zaščitenimi izhodi (varovalke, kontaktorji), prostorom za prevezave (bakrene zbiralke) in standardno umetno osvetlitvijo. Dostopna pot in vrata iz zunanje strani stavbe morajo biti široka in visoka vsaj 2,5 m. Laboratorij mora imeti standardne inštalacije, vključno z električno inštalacijo za merilni sistem, povezano na UPS/agregat, Ethernet, mrzlo in toplo vodo ter umivalnik, prezračevanje in hlajenje. Dodatne inštalacije vključujejo vsaj dve centralni ozemljitveni točki/točki za izenačitev potencialov, IKT (2 ethernet kabla) in priključek za komprimiran zrak. V prostoru naj se predvidi dve delovni mesti z računalniško in pisarniško opremo. Dostop mora biti omogočen iz zunanje strani (večja vrata) in tudi z notranje strani (klasična vrata). |
| Laboratorij 3 | cca 60, 50-70 | 2 | Laboratorij je tehnično zahteven prostor, ki mora izpolnjevati naslednje specifikacije: višina stropa najmanj 3 m; talne obremenitve vsaj 2500 kg/m2, s protidrsnimi in obraboodpornimi tlemi, primernimi za uporabo viličarja. Električni priključek mora biti trifazni, z močjo vsaj 100 kVA, ter z električno razdelilno omaro, petimi zaščitenimi izhodi (varovalke, kontaktorji), prostorom za prevezave (bakrene zbiralke) in standardno umetno osvetlitvijo. Dostopna pot in vrata iz zunanje strani stavbe morajo biti široka in visoka vsaj 2,5 m. Laboratorij mora imeti standardne inštalacije, vključno z električno inštalacijo za merilni sistem, povezano na UPS/agregat, Ethernet, mrzlo in toplo vodo ter umivalnik, prezračevanje in hlajenje. Dodatne inštalacije vključujejo vsaj dve centralni ozemljitveni točki/točki za izenačitev potencialov, IKT (2 ethernet kabla) in priključek za komprimiran zrak. V prostoru naj se predvidi dve delovni mesti z računalniško in pisarniško opremo. Dostop mora biti omogočen iz zunanje strani (večja vrata) in tudi z notranje strani (klasična vrata). |
| Kotlovnica | cca 14, 12-16 | 0 | Kotlovnica mora biti ustrezne velikosti za vse naprave in instalacije. Upoštevati tudi navezavo na ogrevalni sistem obstoječega objekta ali pa predvideti popolno samostojni ogrevalni sistem. Prostor ima vhod samo iz zunanje ali samo iz notranje strani stavbe. |
| Elektro prostor | cca 20, 18-24 | 0 | Elektro prostor mora biti ustrezne velikosti za vse električne naprave in instalacije. Upoštevati tudi navezavo na sistem obstoječega objekta ali pa predvideti popolnoma samostojni sistem. Prostor ima vhod z notranje strani stavbe. |
| Komunikacijski prostor, serverji, HPC | cca 15, 12-18 | 0 | Komunikacijski prostor s serverji in HPC. Zagotoviti je potrebno primerno električno napajanje, prostor mora biti ustrezno klimatiziran in hlajen z neodvisno zunanjo enoto/enotami, zagotoviti je potrebno ustrezne IKT povezave |
| Sanitarni prostori in tuš (M+Z+invalidi) | cca 40, 35-45 | 6+1 |  |
| Skladišče orodja za vzdrževanje stavbe in okolice | cca 20, 18-22 | 0 | Skladišče mora biti dovolj veliko, da se lahko shranjuje vso orodje za vzdrževanje stavbe in okolice (tudi kosilnico, snežno frezo, daljše lestve…) in drobni material za vzdrževanje. Potrebno zagotoviti dovolj velika vrata ter police za odlaganje orodja in materiala. Prostor ima vhod iz zunanje strani stavbe (širša vrata) in notranji vhod (klasična vrata). |
| Arhiv | cca 35, 30-40 | 0 | Arhiv je varno urejen prostor z nadzorovanimi klimatskimi pogoji in optimalno organiziranostjo za dolgoročno shranjevanje ter enostaven dostop do dokumentov. Vključena tudi dobava arhivskih polic in eno delovno mizo za urejanje oz. pregled arhivskega gradiva. |
| Pisarna študentski svet | cca 16, 12-18 | 2 | Prostor je opremljen s pisarniškim pohištvom, vključno s pisalno mizo, stolom ter omarami za dokumente za dve delovni mesti. Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalnik, telefon, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. |
| Večnamenski prostor študenti | cca 80, 70-90 | 30 | Prostor je predviden za druženje študentov, opremljen mora biti z dovolj mizami in sedeži, hkrati služi za uživanje in razdeljevanje hrane in pijače (jedilnica). Prostor ima vhod iz zunanje strani stavbe in notranji vhod. Večnamenski prostor mora omogočati hkratno delo in druženje 30 osebam, opremljena je s čajno kuhinjo(kuhališčem, pomivalnim koritom, hladilnikom, pomivalnim strojem in pultom) ter z mobilno pohištveno opremo, ki omogoča raznolike rabe. |
| Skladišče, čistila in prostor za čistilko | cca 10, 10-12 | 1 | Skladišče mora biti dovolj veliko, da se lahko shranjuje vso orodje za čiščenje (tudi čistilni voziček in stroj za talno čiščenje), ter tudi za skladiščenje sanitarnega materiala (WC papir, brisače, čistila…) in ostali drobni material za čiščenje. Potrebno zagotoviti priključek za vodo s čistilnim umivalnikom ter pralni stroj. |
| SKUPAJ PRITLIČJE* | cca 530, 455-617 |  | *v površinah niso vključena stopnišča, dvigala, skupni prostori, povezave in pdb. |

PROSTORI PRVO NADSTROPJE

| Vrsta prostora | Površina [m2] | Št. sedežev | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Avla, hodnik, komunikacije | 160-180 |  |  |
| Predavalnica 2 | cca 60, 55-65 | 1+30 | Predavalnica je prostor za izvajanje predavanj in seminarjev, zasnovan fleksibilno za različne predmete ter različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v skupinah, itd.). Opremljena je s premičnimi klopmi in mizami (fleksibilna postavitev), priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C), pametno interaktivno tablo, ustreznim ozvočenjem in akustiko. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija glede na namembnost in velikost prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje in poučevanje. |
| Predavalnica 3 | cca 40, 38-42 | 1+20 | Predavalnica je prostor za izvajanje predavanj in seminarjev, zasnovan fleksibilno za različne predmete ter različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v skupinah, itd.). Opremljena je s premičnimi klopmi in mizami (fleksibilna postavitev), priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C), pametno interaktivno tablo, ustreznim ozvočenjem in akustiko. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija glede na namembnost in velikost prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje in poučevanje. |
| Predavalnica 4 | cca 40, 38-42 | 1+20 | Predavalnica je prostor za izvajanje predavanj in seminarjev, zasnovan fleksibilno za različne predmete ter različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v skupinah, itd.). Opremljena je s premičnimi klopmi in mizami (fleksibilna postavitev), priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C), pametno interaktivno tablo, ustreznim ozvočenjem in akustiko. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija glede na namembnost in velikost prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje in poučevanje. |
| Predavalnica 5 | cca 40, 38-42 | 1+20 | Predavalnica je prostor za izvajanje predavanj in seminarjev, zasnovan fleksibilno za različne predmete ter različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v skupinah, itd.). Opremljena je s premičnimi klopmi in mizami (fleksibilna postavitev), priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C), pametno interaktivno tablo, ustreznim ozvočenjem in akustiko. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija glede na namembnost in velikost prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje in poučevanje. |
| Predavalnica 6 | cca 40, 38-42 | 1+20 | Predavalnica je prostor za izvajanje predavanj in seminarjev, zasnovan fleksibilno za različne predmete ter različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v skupinah, itd.). Opremljena je s premičnimi klopmi in mizami (fleksibilna postavitev), priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C), pametno interaktivno tablo, ustreznim ozvočenjem in akustiko. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija glede na namembnost in velikost prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje in poučevanje. |
| Velika predavalnica 1 | cca 120, 110-130 | 1+60 | Predavalnica je prostor za izvajanje predavanj in seminarjev, zasnovan fleksibilno za različne predmete ter različne oblike podajanja znanja (frontalni pouk, delo v skupinah, itd.). Opremljena je s premičnimi klopmi in mizami (fleksibilna postavitev), priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C), pametno interaktivno tablo, ustreznim ozvočenjem in akustiko. Nujno je ustrezno prezračevanje in klimatizacija glede na namembnost in velikost prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje in poučevanje. |
| Knjižnica s čitalnico | cca 130, 120-140 | 2+18 | Knjižnica s čitalnico je umirjen prostor, kamor se študenti lahko umaknejo in se učijo. Opremljena je z udobnimi sedeži, mizami s priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C), računalniki, ter prostori za shranjevanje in izposojo knjig in gradiv. Pomembni so prostori za individualno delo in skupinsko učenje, ter ustrezno prezračevanje in klimatizacija za prijetno okolje. Za zagotavljanje tišine in koncentracije je potrebno poskrbeti za dobro zvočno izolacijo in akustične elemente. Zagotoviti je potrebno 2 delovni mesti za zaposlene v knjižnici, kotiček za skupinsko delo za cca 6-8 oseb, 6 tihih uporabniških mest, 6 računalniških uporabniških mest, stoječi pult za ustrezno izposojo gradiva, ustrezen informacijski sistem za onemogočanje kraje gradiva. |
| Sanitarni prostori (M+Z+invalidi) | cca 35, 32-42 | 6+1 |  |
| Prostor za vzdrževalca računalniške opreme | cca 15, 12-16 | 1 | Prostor omogoča eno delovno mesto, opremljen je z ustreznimi priključki (vtičnice, USB-A, USB-C,…) in ustrezno pisarniško opremo. |
| Čajna kuhinja | cca 10, 8-12 | 4 | Čajna kuhinja je opremljena s kuhališčem, pomivalnim koritom, hladilnikom in pomivalnim strojem. Omogočati mora hkratno obedovanje 4 oseb. |
| SKUPAJ PRVO NADSTROPJE* | cca 530, 489-573 |  | *v površinah niso vključena stopnišča, dvigala, skupni prostori, povezave in pdb. |

PROSTORI DRUGO NADSTROPJE

| Vrsta prostora | Površina [m2] | Št. sedežev | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Avla, hodnik, komunikacije | 160-180 |  |  |
| Pisarna dekan | cca 25, 24-28 | 1+6 | Dekanova pisarna je reprezentativen in funkcionalen prostor, namenjen delu in sprejemanju gostov. Opremljena je z udobnim pisarniškim pohištvom, kot so pisalna miza, ergonomski stol, sejna miza s stoli za dodatnih 6 oseb, ter prostori za shranjevanje dokumentov. Vključuje računalnik, interaktivno pametno tablo, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora imeti ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter estetsko dovršeno notranjo opremo, ki ustvarja prijetno in profesionalno delovno okolje. Neposreden dostop do prostora tajnice vodstva (tajništva). |
| Senatna soba | cca 35, 32-38 | 16 | Senatna soba se uporablja za seje organov ter sprejem večjih skupin gostov. Oprema naj bo primerna sestankom ter delu v skupini za 16 oseb. Opremljena je s pametno interaktivno tablo ter klasično belo tablo. Zagotoviti je potrebno priključke za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C) in internetno povezavo. Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. |
| Tajništvo | cca 40, 36-42 | 2+4 | Opremljen je z ergonomskim pisarniškim pohištvom, vključno z udobno pisalno mizo, stolom ter omarami za dokumente ter dodatne stole za 4 osebe (čakalnica za goste dekana). Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalnik, tiskalnik, telefon, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. Prostor je povezan s pisarno dekana in služi tudi kot sprejemna pisarna za goste dekana. |
| Tajnik | cca 25, 24-28 | 1+4 | Opremljen je z ergonomskim pisarniškim pohištvom, vključno z udobno pisalno mizo, stolom ter omarami za dokumente ter podaljšek delovne mize za sestankovanje do 5 oseb. Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalnik, telefon, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. Prostor mora biti v neposredni bližini pisarne dekana, če je le možno z neposrednim dostopom do pisarne dekana ali dostopom skozi prostor tajništva. |
| Pisarna strokovne službe | cca 12, 10-16 | 1+2 | Prostor je opremljen z ergonomskim pisarniškim pohištvom, vključno z udobno pisalno mizo, stolom ter omarami za dokumente (tudi ognjevarno omaro). Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalnik, telefon, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje za eno osebo. Pisarna je opremljena še z dodatno pisarniško mizo in dvema stoloma in tako primerna za sestankovanje do 3 oseb. |
| Pisarna računovodstvo | cca 28, 26-30 | 2+2 | Prostor je opremljen z ergonomskim pisarniškim pohištvom, vključno z dvema ločenima udobnima pisalnima mizama, stoloma ter omarami za dokumente. Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalniki, telefoni, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. Pisarna je opremljena še z dodatno pisarniško mizo in dvema stoloma in tako primerna za sestankovanje do 4 oseb. |
| Računalniška učilnica 1 | cca 60, 55-65 | 22 | Računalniška učilnica je prostor za izobraževanje in praktično delo z računalniškimi programskimi orodji, opremljena z modernimi računalniki, pisarniškimi stoli in mizami, pametno interaktivno tablo in klasično belo tablo, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Učilnica mora imeti hitro in zanesljivo internetno povezavo, ustrezno ozvočenje in akustiko, ter učinkovito prezračevanje in klimatizacijo, prilagojeno velikosti in namembnosti prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje. |
| Računalniška učilnica 2 | cca 60, 55-65 | 22 | Računalniška učilnica je prostor za izobraževanje in praktično delo z računalniškimi programskimi orodji, opremljena z modernimi računalniki, pisarniškimi stoli in mizami, pametno interaktivno tablo in klasično belo tablo, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Učilnica mora imeti hitro in zanesljivo internetno povezavo, ustrezno ozvočenje in akustiko, ter učinkovito prezračevanje in klimatizacijo, prilagojeno velikosti in namembnosti prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje. |
| Računalniška učilnica 3 | cca 30, 28-36 | 16 | Računalniška učilnica je prostor za izobraževanje in praktično delo z računalniškimi programskimi orodji, opremljena z modernimi računalniki, pisarniškimi stoli in mizami, pametno interaktivno tablo in klasično belo tablo, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Učilnica mora imeti hitro in zanesljivo internetno povezavo, ustrezno ozvočenje in akustiko, ter učinkovito prezračevanje in klimatizacijo, prilagojeno velikosti in namembnosti prostora, da se zagotovi optimalno okolje za učenje. |
| Kabineti 1, 2, 3 | cca 60, 54-66 | 6+6 | Prostori so opremljeni z ergonomskim pisarniškim pohištvom, vključno s pisalnimi mizami, stolom ter omarami za dokumente. Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalnik, telefon, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. Predvidijo se 3 kabineti za 6 oseb (2 osebi na kabinet in še dve dodatni sedišči za goste v posameznem kabinetu). |
| Kabineti 4, 5, 6 | cca 60, 54-66 | 6+6 | Prostori so opremljeni z ergonomskim pisarniškim pohištvom, vključno s pisalnimi mizami, stolom ter omarami za dokumente. Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalnik, telefon, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. Predvidijo se 3 kabineti za 6 oseb (2 osebi na kabinet in še dve dodatni sedišči za goste v posameznem kabinetu). |
| Kabineti 7, 8 | cca 40, 36-44 | 4+4 | Prostori so opremljeni z ergonomskim pisarniškim pohištvom, vključno s pisalnimi mizami, stolom ter omarami za dokumente. Vključuje potrebno tehnologijo, kot so računalnik, telefon, ter priključki za elektriko (vtičnice, USB-A, USB-C). Prostor mora zagotavljati ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, ter omogočati organizirano in učinkovito delovno okolje. Predvidita se 2 kabineta za 4 osebe (2 osebi na kabinet in še dve dodatni sedišči za goste v posameznem kabinetu). |
| Sanitarni prostori (M+Z+invalidi) | cca 35, 32-42 | 6+1 |  |
| Čajna kuhinja | cca 10, 8-12 | 4 | Čajna kuhinja je opremljena s kuhališčem, pomivalnim koritom, hladilnikom in pomivalnim strojem. Omogočati mora hkratno obedovanje 4 oseb. |
| SKUPAJ DRUGO NADSTROPJE* | cca 520, 474-578 |  | *v površinah niso vključena stopnišča, dvigala, skupni prostori, povezave in pdb. |

Splošno

- Potrebno je zagotoviti ustrezno povezavo novogradnje z obstoječo stavbo Inštituta za energetiko FE UM na način, da se v največji možnim meri ohrani obstoječa osvetljenost in funkcionalnost obstoječih prostorov Inštituta za energetiko FE UM (povezava objektov v pritličju in/ali v prvem nadstropju).

- Zagotoviti je potrebno sistem elektronskega odklepanja/zaklepanja prostorov z uporabo kartic, uporabnik ima možnost programiranja dostopov do posameznih prostorov.

- Sanitarije se zagotovijo v vseh nadstropjih skladno s standardi (upoštevati predvideno število uporabnikov glede na funkcionalnost prostorov; v I. nadstropju jih bodo uporabljali predvsem študenti, v II. nadstropju predvsem zaposleni), potrebno je zagotoviti tudi tuš v pritličju (za potrebe dela v laboratorijih).

- Skupni prostori / povezave ter oprema v njih naj se načrtujejo glede na namembnost prostorov (v I. nadstropju naj se v hodnikih predvidijo kotički za druženje študentov (udobni sedeži, kakšna miza za tutorske konzultacije…)).

- Zagotovi se enotno centralno ogrevanje/hlajenje prostorov novogradnje.

- Zagotavljanje ustreznih klimatskih pogojev (prezračevanje, ogrevanje in hlajenje) poteka preko CNS, do katerega lahko dostopa in z njim upravlja upravljalec stavbe.

- Zagotoviti je potrebno ustrezen sistem varovanja, tudi video nadzor.

- Celotna stavba mora biti pokrita z brezžičnim EDUROAM omrežjem.

- V vsakem nadstropju in tudi pritličju je potrebno zagotoviti sistem LCD ekranov za obveščanje študentov oz. zaposlenih.

- V vsakem nadstropju in tudi pritličju je potrebno zagotoviti oglasna mesta za nameščanje plakatov za obveščanje študentov oz. zaposlenih, ob prostoru referata za študijske zadeve je potrebno zagotoviti dodatno mesto za nameščanje obvestil s področja študijske dejavnosti.

- V vsakem nadstropju je potrebno na hodnikih/povezavah/skupnih prostorih zagotoviti vsaj 2 mrežna priključka ter priključke za električno energijo za priklop skupnih mrežnih tiskalnikov oz. druge podobne opreme.

- Na strehi novogradnje se namesti sončna elektrarna.

Zunanje ureditve

- Ob novogradnji in obstoječi stavbi je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest za zaposlene in študente (ocena uporabnika: skupaj vsaj 45 dodatnih parkirnih mest), ki morajo biti ustrezno osvetljena.

- Potrebno je zagotoviti vsaj 4 polnilnice za električna vozila (opcijsko pripraviti dovode za postavitev večjega števila polnilnic – po potrebi).

- Zagotoviti je potrebno pokrito kolesarnico za 10 koles, zagotoviti je potrebno polnilnico za polnjenje e-koles.

- Potrebno je zagotoviti dostop manjših tovornih vozil in viličarja do zunanjih vhodov vseh laboratorijev in skladišča vzdrževalca. Z električnim viličarjem mora biti omogočen dostop do prostora kotlovnice in elektro prostora.

Stavba Inštituta za energetiko FE UM

Potrebno je zagotoviti ustrezno povezavo novogradnje z obstoječo stavbo Inštituta za energetiko na način, da se v največji možni meri ohrani obstoječa osvetljenost in funkcionalnost obstoječih prostorov Inštituta za energetiko FE UM (povezava obeh objektov v pritličju in/ali v prvem nadstropju).

V sklopu izgradnje novogradnje bo izveden tudi odkup stavbne pravice obstoječe stavbe Inštituta za energetiko FE UM, tako da bo v last in posest Univerze v Mariboru prešla celotna stavba Inštituta za energetiko FE UM, v katerem so naslednji prostori:

Pritličje

| Št. prostora | Prostor | Površina [m2] |
| --- | --- | --- |
| P1 | Laboratorij 1(LEP + LTPN) | 101,50 |
| P2 | Laboratorij 2(LES + LAE) | 101,50 |
| P3 | Laboratorijska učilnica 1 | 49,50 |
| P4 | Laboratorisjka učilnica 2 | 49,50 |
| P5 | Večnamenski prostor – konferenčna dvorana | 79,80 |
| P6 | Kabinet 1 | 13,84 |
| P7 | Kabinet 2 | 13,91 |
| P8 | Kabinet 3 | 13,91 |
| P9 | Kabinet 4 | 13,84 |
| P10 | Elektro prostor | 8,75 |
| P11 | Kotlovnica | 20,13 |
| P12 | Avla | 18,15 |
| P13 | Vetrolov | 5,60 |
| P14 | WC Ž + inv. | 10,79 |
| P15 | WC M + čistila | 8,43 |
| P16 | Hodnik | 42,00 |
| P17 | Stopnice | 11,25 |
| Pr1 | Laboratorij 3 (LAHET) | 102,90 |
| Pr2 | Kabinet 5 | 19,39 |
| Pr3 | Povezava | 4,94 |
|  | SKUPAJ | 689,63 |

Prostori v prtljičju so že v funkcionalni uporabi Fakultete za energetiko UM in se v osnovi ne spreminjajo. Pogojno se lahko glede na potrebe gradnje nove stavbe spreminjajo/preoblikujejo prostori obarvano rdečo (P5, P12, P13, P14 in P15) na spodnji sliki.

1. nadstropje

| Št. prostora | Prostor | Površina [m2] |
| --- | --- | --- |
| N1 | Avla | 21,28 |
| N2 | Sprejemna p. | 20,01 |
| N3 | Sejna soba | 32,41 |
| N4 | Direktor | 22,80 |
| N5 | Pisarna 1 | 16,76 |
| N6 | Pisarna 2 | 16,76 |
| N7 | Pisarna 3 | 16,76 |
| N8 | Pisarna 4 | 16,66 |
| N9 | Pisarna 5 | 16,76 |
| N10 | Pisarna 6 | 16,76 |
| N11 | Pisarna 7 | 16,76 |
| N12 | Čajna k. | 6,80 |
| N13 | Shr., č. | 4,74 |
| N14 | WC Ž | 5,28 |
| N15 | WC M | 6,72 |
| N16 | Stopnice | 5,63 |
| N17 | Hodnik | 34,68 |
|  | SKUPAJ | 277,57 |

Praviloma se glede na potrebe gradnje nove stavbe (povezava obeh objektov v pritličju in/ali v prvem nadstropju) prostori v prvem nadstropju ne spreminjajo. Prostori prvega nadstropja so prikazani na spodnji sliki.