Datum: 8. 11. 2024

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA MONITORING FIZIKALNIH VELIČIN

ODPRTI POSTOPEK

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin.

Podatki o naročniku:

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana

Matična številka: 5057272000

Davčna številka: SI 52111776

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe (vključno s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe) skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe in veljavno zakonodajo.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najpozneje do 16. 12. 2024 do 10.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 12. 2024 ob 11.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in skupni ponudbeni vrednosti ter omogoči dostop do izpolnjenega in podpisanega povzetka ponudbenega predračuna, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Pravna podlaga za oddajo javnega naročila

Postopki oddaje javnih naročil Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Za oddajo predmetnega javnega naročila se uporabi odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

- Jezik v katerem mora ponudnik pripraviti ponudbo

Ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, v slovenskem jeziku, razen tehnične dokumentacije, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno, ter mu za to določi ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod v slovenskem jeziku.

- Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pojasnila v zvezi z njo

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na naslovu: https://www.enarocanje.si/. Odkupnine za dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni.

Vse zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi s predmetnim postopkom morajo biti s strani ponudnikov posredovani izključno preko Portala javnih naročil pri obvestilu o naročilu. Vse odgovore bo naročnik objavil na navedenem portalu.

Zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije lahko ponudniki naslovijo najpozneje do dne 4. 12. 2024 do 13.00 ure.

Pred potekom roka za prejem ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse bistvene spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik podal najpozneje šest dni pred rokom za prejem ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za prejem ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S spremembo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za prejem ponudb.

- Način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ do roka za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/.

- Ponudba

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostalo zahtevano dokumentacijo:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) za vsak gospodarski subjekt. ESPD ponudnika (v primeru samostojne ponudbe) ali vodilnega partnerja (v primeru skupne ponudbe) se šteje za podpisanega z oddajo ponudbe v elektronski obliki, ostali gospodarski subjekti predložijo skeniran in podpisan obrazec ESPD ali elektronsko podpisan ESPD;

- Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-2) – v primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, podpisan s strani podizvajalca;

- Reference (OBR-3);

- Ponudbeni predračun;

- Povzetek ponudbenega predračuna (OBR-4) – obvezno naložen v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«;

- Deleži gospodarskih subjektov (OBR-5);

- Izjava po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-6) – za vsak gospodarski subjekt;

- Izjava gospodarskega subjekta (OBR-7) – za vsak gospodarski subjekt;

- Informacije za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (OBR-8);

- Izjava o lastniških deležih in povezavah (OBR-9) – na zahtevo naročnika;

- Tehnične specifikacije;

- Vzorec pogodbe;

- Morebitne druge listine, zahtevane skladno z dodatnimi pojasnili naročnika ali veljavno zakonodajo (npr. v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3 je obvezna predložitev akta, na podlagi katerega gospodarski subjekt zagotavlja zmogljivosti ponudniku);

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – višina zavarovanja znaša 10.000 EUR.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter v obliki garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje). Zavarovanje lahko ponudnik predloži na priloženemu vzorcu ali na svojem obrazcu, ki pa vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženega vzorca, in sicer podpisanega in skeniranega v PDF obliki ali podpisanega s kvalificiranim digitalnim potrdilom v PDF obliki, skupaj z ostalimi deli ponudbe preko sistema eJN. Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj do dneva izteka roka veljavnosti ponudbe, ki je zahtevan oziroma daljši, v kolikor ga tako določi ponudnik.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v primeru, če ponudnik:

- umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti;

- na poziv naročnika ne podpiše pogodbe;

- ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika na predpisanih ali ponudnikovih lastnih obrazcih, ki niso skladni z zahtevami naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, so razlog za zavrnitev ponudbe ponudnika.

Ponudnik v sistemu e‐JN (razdelek »Skupna ponudbena vrednost«) vpiše skupni ponudbeni znesek v EUR brez DDV in znesek DDV; znesek v EUR z DDV se izračuna samodejno. V primeru razlikovanja med podatki v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v ponudbenem predračunu in podatki v povzetku ponudbenega predračuna (OBR‐4), bo naročnik upošteval podatke v ponudbenem predračunu.

Ponudba mora veljati najmanj tri (3) mesece po izteku roka za oddajo ponudbe.

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka oddaje javnega naročila izločena kot nedopustna.

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

Ponudniki prevzemajo vse stroške vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, pod pogoji iz veljavne zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- Ugotavljanje sposobnosti

Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, hkrati pa mora ponudnik izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje za sodelovanje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik priložiti dokazila, v kolikor so navedena pri zahtevanem pogoju.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki potrjujejo navedbe v predloženem ESPD. Navedbe v ESPD in dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom pozove ponudnike, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

V ESPD mora gospodarski subjekt navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov. Gospodarski subjekt s predloženim ESPD soglaša, da naročnik pridobi dostop do dokazil o informacijah, predloženih v Delu III in Delu IV za namene postopka oddaje tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt naročnikov ESPD (datoteka XML) najprej shrani in nato uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter neposredno vnese zahtevane informacije in podatke. Način izpolnitve ESPD je opisan v navodilih za uporabo ESPD na naslovu https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj elektronsko podpisan ali nepodpisan ESPD (datoteka XML) v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«. V primeru nepodpisanega ESPD se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan ESPD. Za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik, podizvajalci) ponudnik naloži podpisan ESPD v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Elektronsko podpisovanje ESPD je omogočeno preko SIPASS (https://sicas.gov.si/CES-Sign/sign/sign.htm).

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam. Naročnik si v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD pridržuje pravico preveriti obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov v uradnih evidencah. V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo oziroma z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Informacije o tem, katera dokazila je mogoče pridobiti v posamezni državi članici EU in kateri organ jih izdaja, so na voljo v aplikaciji e-Certis, ki je dostopna na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/).

Za ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točko 9. teh navodil. V primeru predložitve skupne ponudbe je potrebno upoštevati točko 10. teh navodil.

  - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo: 	ESPD – v delu A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami in v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

IN

Informacije za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (OBR-8).

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: 	ESPD – v delu B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost.

- Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek stečaja ali postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:  	ESPD – v delu C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil.

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:  ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Pri gospodarskemu subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo:  ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

Dokazilo:  Izjava gospodarskega subjekta (OBR-7).

  - Pogoji za sodelovanje

Obrazci izjav za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo vsebinsko odstopati od priloženih obrazcev. V kolikor je starost dokumenta pomembna, je to izrecno navedeno pri posameznem dokumentu, ne glede na to pa velja, da morajo vsi predloženi dokumenti odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti ali predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti druge dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Gospodarski subjekt lahko dokazuje izpolnjevanje pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve ali prevzeli dobavo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V tem primeru mora gospodarski subjekt v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva (s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen) in za druge subjekte predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev.

    - Ekonomski in finančni položaj

- Gospodarski subjekt v zadnjih 365 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Datum izdaje dokazila ne sme biti starejši od 30 dni pred rokom za prejem ponudb.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Dokazilo: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Druge ekonomske ali finančne zahteve.

IN

Potrdilo banke za vsak transakcijski račun ali drugo dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje navedenega pogoja.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno izvedel vzpostavitev ali nadgradnjo sistema (elektronske komponente in programska oprema) za monitoring (nadzor, beleženje in alarmiranje) fizikalnih veličin v prostorih ali območjih s kontroliranimi pogoji (kot so laboratoriji, komore, hladilniki) na območju EU ali EGP ali je tak sistem vsaj dvanajst (12) mesecev neprekinjeno vzdrževal, pri čemer je skupna vrednost referenčnih storitev znašala najmanj 100.000 EUR brez DDV.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste.

IN

Ustrezno število izpolnjenih in s strani naročnika referenčnega posla potrjenih obrazcev Reference (OBR-3). Pogoj izpolni ponudnik, partner ali podizvajalec. Slednji lahko pogoj skladno z 81. členom ZJN-3 izpolnjuje le, če bo sodeloval pri izvajanju storitev, ki so predmet naročila.

IN

Referenčni seznam uporabnikov sistema, ki je predmet ponudbe.

- Gospodarski subjekt mora zagotoviti, da je ponujeni predmet naročila v celoti skladen z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami javnega naročila.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila blaga: vzorci, opisi ali fotografije brez potrdila o pristnosti.

IN

Tehnična dokumentacija proizvajalca z opisi in fotografijami (npr. prospekti, katalogi), iz katere mora biti razvidno, da ponujeni predmet naročila v celoti ustreza opisom, zahtevam in karakteristikam iz tehničnih specifikacij. V primeru, da iz tehnične dokumentacije ni razvidno izpolnjevanje naročnikove zahteve, mora ponudnik priložiti izjavo proizvajalca ali dobavitelja, iz katere je razvidno, da ponujeni predmet naročila izpolnjuje strokovne zahteve naročnika.

IN

Natančen opis vsebine oziroma predmeta ponudbe z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago oziroma oprema izpolnjuje vse strokovne zahteve oziroma tehnične specifikacije naročnika, in mora vsebovati:

- podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga oziroma opreme, pripravljen v enakem vrstnem redu, kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika;

- pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in odstavek v ponudbi oziroma prospektu/katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določene naročnikove zahteve.

IN

Načrt izvedbe nadgradnje sistema oziroma zamenjave komponent s terminskim planom in opisom potrebnih aktivnosti, ki zagotavlja nemoteno delovanje naročnika v času izvajanja storitev.

IN

Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala (s kataloškimi številkami), vključno s transportnimi stroški.

IN

Dokazilo iz katerega je razvidno, da ima ponujena oprema veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi.

- Gospodarski subjekt mora biti proizvajalec ponujenega predmeta naročila oziroma imeti v času oddaje ponudbe sklenjeno veljavno pogodbo ali sporazum ali dogovor s proizvajalcem ali principalom ali zastopnikom blagovne znamke za vzdrževanje ponujenega predmeta naročila ter dobavo nadomestnih delov.

Gospodarski subjekt mora veljavnost pogodbe ali sporazuma ali dogovora zagotavljati ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti.

Gospodarski subjekti lahko pogoj izpolnjujejo skupaj.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za nadzor kakovosti.

IN

Veljavna pogodba ali sporazum ali dogovor s proizvajalcem ali principalom ali potrdilo proizvajalca ali principala, ki izkazuje izpolnjevanje navedenega pogoja. V kolikor gospodarski subjekt ni v poslovnem razmerju neposredno s proizvajalcem ali principalom, mora izkazati povezavo s proizvajalcem ali principalom preko zastopnikov ali distributerjev s predložitvijo celotne verige veljavnih pogodb ali sporazumov ali dogovorov.

IN

Načrt oziroma specifikacija preventivnega vzdrževanja v 4 letnem obdobju s terminskim planom po posameznih 12 mesečnih obdobjih (z vključenimi mesečnimi/letnimi kalibracijami/validacijami opreme in rednimi servisi po navodilih proizvajalca - najmanj 1x letno), v katerem mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material ipd.) oziroma vse, kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca.

- Gospodarski subjekt mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti najmanj enega (1) serviserja, s katerim ima sklenjeno delovno razmerje, ki bo na razpolago ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti in je usposobljen za servisiranje in vzdrževanje ponujenega predmeta naročila ter aktivno govori slovenski ali angleški jezik ali pa mora biti brezplačno zagotovljen prevajalec.

Gospodarski subjekti lahko pogoj izpolnjujejo skupaj.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Izobrazba in strokovna usposobljenost, kjer se navede ime in priimek osebe ter znanje jezika.

IN

Obojestransko podpisano dokazilo o sodelovanju.

IN

Potrdilo ali certifikat proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje in vzdrževanje.

- Merila za oddajo javnega naročila

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR z DDV.

- Ponudba s podizvajalci

V primeru da bo gospodarski subjekt izvedel javno naročilo s podizvajalci, mora v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-5) navesti vse podizvajalce in za vsakega podizvajalca vsa dela po vsebini, ki jih prevzema, ter vrednost teh del. Gospodarski subjekt mora ponudbi priložiti izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-2), če podizvajalec to zahteva.

Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le, če podizvajalec to zahteva. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve ali opravljene dobave, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 7.1. teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

- Skupna ponudba

V primeru da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, morajo biti v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-5) navedeni vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi in za vsakega navedena dela po vsebini, ki jih prevzema, ter vrednost teh del.

Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi mora izkazati neobstoj razlogov za izključitev iz točke 7.1. teh navodil in izpolniti ESPD posamično.

V primeru da bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila (sporazum ali pogodba), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov pri izvedbi naročila. Ne glede na to pa gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku solidarno.

- Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila z objavo odločitve na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/).

- Pravica zahtevka za revizijo

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 16110-7111290-XXXXXX24, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2024-SL1/01.

## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (OBR-2)

Podizvajalec

(naziv, naslov)

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana za javno naročilo, katerega predmet je Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin, namesto

ponudnika

(naziv, naslov)

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |

REFERENCE (OBR-3)

| Naročnik (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis sistema za monitoring fizikalnih veličin in izvedenih storitev |  |
| Vrednost storitev v EUR brez DDV |  |
| Datum oziroma obdobje izvedbe storitev |  |

Opomba: Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo.

P O V Z E T E K   P O N U D B E N E G A   P R E D R A Č U N A (OBR-4)

za javno naročilo

Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin

1. PONUDNIK:

(naziv)

(naslov)

2. PONUDBENA CENA:

Skupna ponudbena cena skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila znaša:

EUR

(skupna vrednost brez DDV)

EUR

(skupna vrednost z vključenim DDV v višini 22 %)

Ponudbene cene na enoto iz ponudbenega predračuna so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

S podpisom ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.

Ponudba je veljavna tri mesece od roka za prejem ponudb.

Številka ponudbenega predračuna:

Datum:

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_______________________________

DELEŽI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV (OBR-5)

za javno naročilo

Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin

| # NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | # VLOGA (npr. PONUDNIK, VODILNI PARTNER, PARTNER, PODIZVAJALEC) | # OPIS DEJANSKO PREVZETIH DEL | # VREDNOST DEJANSKO PREVZETIH DEL | # ODSTOTEK DEJANSKO PREVZETIH DEL OD SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # SKUPAJ: |  |  |  | # 100 % |

# Opombe:

- Naveden mora biti vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, in njegova vloga.

- Za vsak gospodarski subjekt morajo biti navedena prevzeta dela po vsebini, ki jih bo dejansko izvajal. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt, se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila, prevzema sam kot samostojni ponudnik.

- Za vsak gospodarski subjekt mora biti navedena skupna vrednost prevzetih del, ki jih bo dejansko izvajal, in odstotek dejansko prevzetih del glede na skupno ponudbeno vrednost.

- Seštevek odstotkov dejansko prevzetih del posameznih gospodarskih subjektov mora biti 100 %.

- Ponudnik po potrebi doda vrstice glede na število gospodarskih subjektov, ki so vključeni v ponudbo.

IZJAVA po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-6)

za javno naročilo

Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član:

  - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

  - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Seznanjeni smo, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Datum:

Podpis:

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-7)

Gospodarski subjekt:

(naziv)

(naslov)

v zvezi z izvedbo javnega naročila: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in izjavljamo, da:

- nismo ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- nismo pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- nismo fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- ne sodelujemo s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih alinej, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:

Podpis:

INFORMACIJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (OBR-8)

Za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, in vsako osebo, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, podajamo sledeče informacije:

| Ime in priimek | EMŠO | Gospodarski subjekt, v katerem ima oseba funkcijo |
| --- | --- | --- |

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH IN POVEZAVAH (OBR-9)

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

| Podatki o ponudniku |  |
| --- | --- |
| Polno ime oziroma naziv |  |
| Sedež |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

| Št. | Ime | Priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Št. | Naziv | Sedež | Vrsta povezave/Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: |  |  |  |  | Podpisnik ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |  | __________________________ podpis |  |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nadgradnja obstoječega sistema (BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2 in BIOMERIEUX Labguard 3D) in vzdrževanje z vključenim tehničnim materialom in rezervnimi deli za beleženje in nadzor fizikalnih veličin laboratorijske, medicinske opreme in okolja v UKC Ljubljana za obdobje 48 mesecev.

Nadgradnja sistema oziroma zamenjava komponent mora biti izvedena tako, da ne posega v neprekinjeno delovanje opreme naročnika (med izvajanjem storitev ne sme priti do prekinitve delovanja in nadzora tipala).

STROKOVNE ZAHTEVE

SPLOŠNO:

- Elektronska oprema sistema za monitoring fizikalnih količin mora biti skladna s standardi za industrijsko, medicinsko in znanstveno okolje EN 301 489, EN 62368-1, EN 300 220-3, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 60947-1, EN IEC 61000-6-1, EN 61 000-4, EN 61010-1.

- Programska in elektronska oprema nadzornega sistema za monitoring fizikalnih količin mora biti skladna z EN ISO 17025, EN ISO 15189, EN 12830, ISO 7218, GBEA, GLP, GMP standardi oziroma priporočili.

- Programska oprema mora biti razvita in namenjena uporabi zahtevnejših uporabnikov v medicini ali farmaciji skladno z FDA CFR21 part 11 regulativo in/ali EU GMP Annex 11.

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi.

- Omogočati mora uporabo/spremljanje/nadzor/konfiguracija itd. na pametnih telefonih in tablicah z operacijskim sistemom IOS in Android.

SISTEM:

- Sistemska programska oprema nadzornega sistema mora biti kompatibilna z obstoječo  elektronsko opremo v UKC Ljubljana Labguard proizvajalca AES Chemulex oz. Biomerieux.

- Nadzorni sistem, program (SW) mora biti instaliran na strežnik, ki je priključen v internem komunikacijskem omrežju UKC Ljubljana.

- Zahtevan standardiziran komunikacijski prenos podatkov od oddajnikov do sprejemnikov preko radijskih frekvenc 868 MHz.

Omogočati mora:

- dostop  do podatkov na več nivojih,

- beleženje zgodovine in implementacijo obstoječega arhiva vseh razpoložljivih podatkov iz obstoječe podatkovne baze Labquard,

- nastavljivo pogostost zajema podatkov - nastavljivo (od 5 min do 60 min),

- nastavitev merilnih območij oz. limit (oz. Treshold),

- alarmiranje pri odstopanju določenih limitov fizikalnih veličin,

- potrjevanje alarmov, nastavitev časovnega zamika za proženje alarmov, obveščanje alarmiranja preko elektronske pošte (e-mail) in SMS sporočila,

- izdelavo poročil (v Excel in PDF formatu),

- alarmiranje na lokalnem zvočnem in svetlobnem indikatorju (signalizacijski semafor),

- alarmiranje vseh vrst napak: povezava merilna sonda-oddajnik ali oddajnik-sprejemnik ali sprejemnik-aplikacija ali aplikacija-signalizacija (SMS),

- opredelitev sprožilca alarma za vsako meritev (Hi & Lo) in za vsak sprožilec alarma/opozorila določitev zakasnitve,

- tabelarični in grafični prikaz,

- tlorisni prikaz merilnih mest,

- omejen pogled in dejanja (po uporabniku ali oddelku), za vsakega uporabnika/oddelek določitev korenskega vozlišča, da se prepreči interakcija z drugimi oddelki,

- samodejno obdelavo podatkov (samodejna/periodična poročila) in nastavljivost opravil za pooblaščene uporabnike,

- povezavo potrdil o kalibraciji s sondami in pošiljanje opozoril/alarmov pred iztekom veljavnosti kalibracijskih certifikatov,

- dostopnost preko internetnega brskalnika brez posebnega vtičnika (npr.: html5) za vsakodnevno uporabo in konfiguracijo,

- dodajanje novih merilnih sond/tipal brez vpliva na delujoči sistem (brez izpadov),

- prikaz meritev v različnih barvah, odvisno od njihovega alarmnega statusa v realnem času (npr. zelena: vse dobro; oranžna: opozorilo; rdeča: alarm; siva: težava s komunikacijo), itd …,

- prikaz ravni polnosti baterije oddajnikov mora biti na voljo v realnem času,

- proženje alarma ob nizki ravni baterije,

- uporabniki morajo biti identificirani z uporabniškim imenom/geslom - sistem Active Directory Authentication,

- beleženje vseh aktivnosti uporabnikov, dogodkov in alarmov (revizijska sled - Audit Trail),

- neomejeno število uporabnikov,

- prenos vrednosti meritev brezžičnih tipal oddajnikov, alarmov in stanj v obstoječi centralni nadzorni sistem UKC Ljubljana.

Skupni obseg obstoječe BIOMERIEUX eviSENSE opreme verzije Labguard 3D in 2 - vključenih/delujočih 945 kos tipal s pripadajočimi oddajniki/napajalniki/baterijami 562 kos, sprejemniki 108 kos ter svetlobno in zvočno signalizacijo 8 kos.

OPCIJSKA ZAMENJAVA KOMPONENT BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2:

Ponudnik lahko v primeru, ko mu programska oprema sistema ne omogoča integracije elementov sistema BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2 ponudi zamenjavo komponent vseh obstoječih modulov/stikal za svetlobno in zvočno signalizacijo, oddajnikov, sprejemnikov, tipal, ožičenja itd., na oddelkih znotraj UKCL, s kompatibilnimi komponentami enake funkcionalnosti vključno z demontažo obstoječe in namestitvijo nove opreme ter s storitvami kvalifikacij in kalibracij.

Seznam obstoječe BIOMERIEUX eviSENSE verzije Labguard 2 opreme – vključenih/delujočih 234 kos tipal s pripadajočimi oddajniki 187 kos ter sprejemnikov 42 kos, ter svetlobno in zvočno signalizacijo:

- 18 kos tipal za merjenje ter spremljanje temperature  -80 °C (globokozamrzovalne omare)

- 23 kos tipal za merjenje in spremljanje temperature in vlage v prostorih 0/100%

- 28 kos tipal za merjenje in spremljanje temperature  -35/-15 °C

- 160 kos tipal za merjenje in spremljanje temperature 2/8 °C

- 3 kos sonda za CO2 0/20%

- 2 kos sonda diferenčnega tlaka 0/1000 Pa

- 8 kos sirena luč semafor (zelena/rdeča/sirena)

- 42 kos sprejemnik

Zamenjava komponent vključuje:

- Opremo z enako funkcionalnostjo

- Baterije za opisane oddajnike in sprejemnike

- Umestitev/montaža/povezava

- Ob menjavi/dobavi tipal morajo biti le ta kalibrirana v treh točkah s priloženim kalibracijskim certifikatom veljavnosti 24 mesecev. Kalibracija tipal 3 točke (hranjenje medicinskega materiala v hladilnikih na temperaturi 2-8°C je to pri 2°C, 5°C ter 8°C, hranjenje medicinskega materiala pri -80°C je to pri -80°C, -70°C ter -60°C)

- Garancija na vgradnjo in vgrajen material 24 mesecev

MERILNE SONDE

Merilne sonde:

- Merilna sonda -T1    TEMPERATURNA PT100 SONDA -100/+200*C(+/-20%) T (± 0,3 ᵒC ali boljše)

- Merilna sonda -RH1  RELATIVNA VLAGA 20/80%, (± 0,5% ali boljše)

- Merilna sonda -T/RH2  (območje: -40 °C do + 80 °C in 0 – 100 % RH). Točnost merilne sonde – T (± 0,3 ᵒC ali boljše in RH ± 0,5% ali boljše),

- Merilna sonda -T3   DIFERENCIALNI TLAK 0/1000Pa

- Merilna sonda -T4   TEMPERATURNA -40°C do 80°C (± 0,3 ᵒC ali boljše)

Zahteve:

- v ponudbi morajo biti zajete vse merilne sonde za standardne fizikalne veličine v programu proizvajalca, ki so digitalne (prenos podatkov med tipalom in oddajnikom v digitalni obliki) in omogočajo neposredno kalibracijo (ločeno od oddajnika),

- več načinov priklopa merilne sonde na napravi (skozi uvodnico, mimo vrat, brezžično),

- periodična kalibracija merilnih sond na 24 mesecev,

- zagotovitev nadomestne sonde s strani ponudnika za akreditirano in ne-akreditirano kalibracijo, oprema mora biti mobilna, prenosljiva,

- kalibracija tipal 3 točke (hranjenje medicinskega materiala v hladilnikih na temperaturi 2-8°C je to pri 2°C, 5°C ter 8°C, hranjenje med. mat. pri -80°C je to pri -80°C, -70°C ter -60°C),

- ponudnik mora zagotoviti tudi akreditirano kalibracijo sond za oddelke, kateri to zahtevajo (cca. 350 kos temperaturnih sond na 24 mesecev).

ODDAJNIK:

Oddajnik mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- imeti mora povezavo način/možnost – brezžično, frekvenčni pas 868MHz

- napajanje način/možnost - baterijsko in/ali omrežno s polnilno baterijo

- priklop merilnih sond na oddajnik - brezžično in žično

- možnost priklopa več sond

- internega pomnilnika – min. 10000 meritev,

- za oddajnike brez omrežnega napajanja visoko zmogljiva litijeva baterija– zmogljivost vsaj 2 leti

- stopnja zaščite vsaj IP50 za notranjo uporabo in vsaj IP67 za zunanjo uporabo

- oddajnik mora vsebovati LCD ekran za takojšnje odčitavanje osnovnih parametrov merjenja tipal

- oddajnik mora vsebovati signalizacijske LED luči za zaznavanje pravilnega delovanja oziroma opozarjanja na nepravilnosti

SPREJEMNIK:

Sprejemnik za sprejem podatkov od posameznih oddajnikov mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- povezovanje z nadzornim sistemom brezžično (WiFi/RF) ali žično (Ethernet),

- napajanje mrežno 230 Vac 50 Hz s polnilno baterijo

- kapaciteta priklopa vsaj 250 oddajnikov,

- omogočati mora  komunikacijski protokol MQTT za IoT (ali drug standardni komunikacijski protokol kot na primer Modbus TCP/IP) ali API na nivoju nadzornega sistema vključno z vsemi potrebnimi storitvami integracije za prenos vrednosti meritev brezžičnih tipal oddajnikov, alarmov in stanj v obstoječi centralni nadzorni sistem UKC Ljubljana.

SVETLOBNO ZVOČNA SIGNALIZACIJA:

Svetlobno zvočna signalizacija alarmov odstopajočih vrednosti meritev in stanj opreme mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- povezovanje z nadzornim sistemom brezžično (WiFi/RF) ali žično (Ethernet),

- napajanje mrežno 230 Vac 50 Hz s polnilno baterijo

- alarmiranje izpada komunikacije signalizacije na nadzornem sistemu

- možnost lokalnega ročnega začasnega izklopa zvočne signalizacije

OSTALE ZAHTEVE:

Ob implementaciji novega sistema naročnik zahteva:

- Ponudnik mora ponuditi predvideno licenčnino (mesečno, letno) za popolno neprekinjeno delovanje SW, za dobo 48 mesecev.

- Migracijo podatkov iz obstoječega sistema UKC Ljubljana (BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2 in BIOMERIEUX  Labguard 3D) in opreme na/v nov sistem. Prenos celotnega arhiva in starih podatkov v nov sistem.

- Uporabo in popolno delovanje že obstoječe opreme BIOMERIEUX eviSENSE Labguard  2  in BIOMERIEUX  Labguard  3D v novem sistemu in obvezno spremljanje podatkov v živo (in-live) v realnem  oziroma trenutnem času, vključno s popolno funkcionalnostjo/delovanjem že obstoječih modulov/stikal za svetlobno in zvočno signalizacijo verzije BIOMERIEUX  Labguard 3D in verzije BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2. Opcijska zamenjava obstoječe opreme BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2 mora biti v ponudbi neposredno navedena.

- Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

- Kalibracija tipal v 3 točkah kalibracija tipal 3 točke (hranjenje medicinskega materiala v hladilnikih na temperaturi 2-8°C je to pri 2°C, 5°C ter 8°C, hranjenje med. mat. pri -80°C je to pri -80°C, -70°C ter -60°C), skupno 945 tipal

- Ponudnik mora zagotoviti tudi akreditirano kalibracijo sond za oddelke, kateri to zahtevajo (cca. 350 kos temperaturnih sond)

- Po namestitvi, zagonu ter migraciji podatkov na nov sistem za obstoječo in novo opremo obvezna izvedba kvalifikacij opreme IQ, OQ, in PQ ter validacija procesa

- Garancija na celotni sistem 24 mesecev od uspešne primopredaje

- garancija za novo premo 24 mesecev od zaključene implementacije

Ob implementaciji vsakega novega tipala naročnik zahteva:

- neakreditirano ali akreditirano kalibracijo tipala - odvisno od zahteve oddelka

- namestitev tipala vključno z montažno opremo

- izvedbo umestitve konfiguracije v sistem

- kvalifikacijo opreme in njene funkcionalnosti - IQ in OQ test

- izdelavo dokumentacije

Ob implementaciji vsakega novega oddajnika in svetlobno zvočne signalizacije naročnik zahteva:

- namestitev elementa vključno z montažno opremo

- izvedbo umestitve konfiguracije v sistem

- kvalifikacijo opreme in njene funkcionalnosti - IQ in OQ test

- izdelavo dokumentacije

# UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5057272000, identifikacijska številka za DDV: SI 52111776, ki ga zastopa generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med.

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_____________________________________, matična številka: _______________, identifikacijska številka za DDV: _______________, ki ga zastopa _______________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

Pogodbo

za nadgradnjo in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se pogodba sklepa na podlagi oddanega javnega naročila po odprtem postopku, v katerem je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil dne ____________ z oznako __________in v Uradnem listu EU dne _______________ z oznako ______________;

- je naročnik z odločitvijo o oddaji naročila št. _________ z dne _________ izbral ponudbo izvajalca kot najugodnejšo.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin (v nadaljevanju tudi: sistem) ter dobava tehničnega materiala in rezervnih delov.

Predmet pogodbe je podrobneje določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeni dokumentaciji izvajalca ter se izvaja na način, kot je določen v pogodbi in prilogah. V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo izvajalca, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nato določbe ponudbene dokumentacije izvajalca, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

Izvajalec je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe.

- člen

Nadgradnja sistema za monitoring fizikalnih veličin se izvede v skladu s Tehničnimi specifikacijami, ki so Priloga 1 in sestavni del te pogodbe, Natančnim opisom vsebine oziroma predmeta ponudbe z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, ki je Priloga 2 in sestavni del te pogodbe, ter Načrtom izvedbe nadgradnje sistema oziroma zamenjave komponent s terminskim planom in opisom potrebnih aktivnosti, ki je Priloga 3 in sestavni del te pogodbe.

Rok za izvedbo nadgradnje je 90 dni od sklenitve pogodbe. V tem času mora izvajalec namestiti opremo, izvesti zagon sistema in migracijo podatkov na novo opremo oziroma nove komponente opreme ter izvesti potrebna testiranja in validacijo celotnega sistema v sodelovanju z naročnikom za zagotovitev ustreznega in optimalnega delovanja sistema. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Naročnik lahko za dokazovanje tehničnih karakteristik opreme oziroma sistema zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške izvajalca.

Izvajalec mora po inštalaciji oziroma vzpostavitvi sistema izvesti osnovni, napredni in najvišji nivo šolanja oziroma usposabljanja »ADMINISTRATOR« za delo s sistemom za beleženje in nadzor opreme pri proizvajalcu platforme za dve osebi na naslovu naročnika (UKCL - oddelek TVS-SMO). Poleg tega mora izvajalec v dogovoru z naročnikom izvesti izobraževanje uporabnikov naročnika za delo s sistemom za dve osebi na naslovu naročnika (UKCL - različni oddelki).

- člen

Vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin obsega preventivno in kurativno vzdrževanje. Izvajalec je dolžan za vsako izvedeno vzdrževanje izdati delovni nalog, ki izkazuje opravljeno delo. Delovni nalog mora vsebovati vse podatke o opremi, opis izvedenih storitev, opis morebitnih napak, podatke o osebi, ki je izvedla storitev, porabljenem času za izvedbo storitev oziroma odpravo napake, lokacijo kliničnega oddelka, ter navedbo rezervnih delov in potrošnega materiala, ki se je uporabil pri izvedbi storitev oziroma odpravi napak. Izvajalec mora delovni nalog v roku 24 ur po izvedenem vzdrževanju po elektronski pošti poslati pooblaščeni osebi s strani Tehničnih služb-Servisa medicinske opreme, ki mora potrditi delovni nalog.

Po kateremkoli posegu v sistem oziroma opremo (npr. vgradnja novih ali nadomestnih delov, odprava napak) mora izvajalec v sodelovanju z naročnikom izvesti testiranje funkcionalnosti vgrajene opreme v sistemu, s katero se potrdi ustreznost delovanja sistema.

Storitve vzdrževanja lahko izvaja izključno s strani proizvajalca opreme pooblaščen strokovnjak, ki je usposobljen za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme.

Vzdrževanje se izvaja 48 mesecev od uspešnega prevzema izvedene nadgradnje sistema za monitoring fizikalnih veličin.

- člen

Preventivno vzdrževanje zajema vse potrebne aktivnosti, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Izvaja se v skladu z Načrtom oziroma specifikacijo preventivnega vzdrževanja, ki je Priloga 4 in sestavni del te pogodbe. Preventivno vzdrževanje vključuje mesečne ali letne kalibracije ali validacije opreme, če je to potrebno oziroma po zahtevah naročnika (kalibracija tipal/sond se po zahtevi naročnika (akreditirana/ne akreditirana) opravi 1x na 24 mesecev), ter redne servise po navodilih proizvajalca (najmanj 1 x letno), in zajema vse rezervne dele (tudi dražje rezervne dele...), potrošni material in tehnično blago, stroške dela in potne stroške (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le-teh, preverjanje in optimizacija funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepke na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).

Preventivno vzdrževanje zajema tudi tehnično pomoč in svetovanje naročniku, ki se izvaja preko telefona, elektronske pošte ali osebno pri naročniku. Tehnična pomoč in svetovanje sta namenjeni:

- odpravi manjših napak med delovanjem,

- predstavitvam raznih programskih novosti sistemov,

- izvajanju izobraževanj novih uporabnikov ter

- uvajanju novih protokolov.

Posamezno preventivno vzdrževanje mora izvajalec izvesti v predvidenem roku iz Priloge 4 te pogodbe oziroma najpozneje 30 dni od poteka tega roka.

- člen

Kurativno vzdrževanje zajema izredne servise in odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih ali okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za opremo ter vzpostavitev naprav oziroma sistema v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Kurativno vzdrževanje se opravlja na podlagi poziva strokovnega skrbnika pogodbe na strani naročnika.

Prijava napake oziroma pomanjkljivosti opreme oziroma sistema mora biti možna v režimu 24 ur x 7 dni preko spleta, elektronske pošte _______________ ali telefona ______________, pri čemer mora biti v primeru ustne prijave podana tudi pisna potrditev prijave po elektronski pošti. Prijava mora vsebovati naziv naročnika, ime in priimek prijavitelja, lokacijo, vrsto in tip opreme ter opis okvare.

Odzivni čas izvajalca je največ štiri (4) delovne ure od prijave napake; v tem času se mora serviser iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe zglasiti pri odgovorni osebi naročnika. Čas odprave napake je največ dvanajst (12) delovnih ur od poteka odzivnega časa. V kolikor izvajalec napake ne odpravi v navedenem roku, je dolžan naročniku najpozneje v roku 24 ur od poteka časa za odpravo napake zagotoviti enakovredno nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kakovosti za čas odprave napake. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če napaka ne bo odpravljena niti v roku 45 dni od dneva prevzema v servis oziroma če se bo enaka napaka na posamezni opremi ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo enake funkcionalnosti in kakovosti.

Odprava napake mora biti izvedena v delovnem času od ponedeljka do petka med  07.00 in 17.00 15.00 uro.

V garancijskem roku iz prvega odstavka 16. člena te pogodbe je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem opreme oziroma sistema in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter tehničnimi specifikacijami oziroma nivojem kakovosti, kot jo v ponudbeni dokumentaciji zagotavlja izvajalec. V primeru okvare v času garancijskega roka je izvajalec dolžan na lastne stroške nemoteno zagotavljati servis in nadomestne dele ter zagotoviti zamenjavo kateregakoli elementa dobavljene opreme oziroma sistema na naslovu naročnika. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v garancijski dobi bremenijo izvajalca.

- člen

Tehnični material in rezervne dele naročnik naroča sukcesivno glede na dejanske potrebe v obdobju trajanja pogodbe. Količine, navedene v Ponudbenem predračunu izvajalca, ki je Priloga 5 in sestavni del pogodbe, so okvirne; naročnik se ne zavezuje k naročilu celotnih količin.

Rok dobave je največ 40 delovnih dni od prejema naročila. V tem času je izvajalec dolžan naročeni tehnični material in rezervne dele dostaviti na naslov naročnika.

Izvajalec mora o nameravani dostavi tehničnega materiala in rezervnih delov obvestiti naročnika pisno po pošti ali preko elektronske pošte vsaj pet (5) delovnih dni pred dostavo. Naročnik mora dostavo potrditi najpozneje v dveh (2) delovnih dnevih po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali katerega dostava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- PREVZEM

- člen

Prevzem izvedene nadgradnje sistema za monitoring fizikalnih veličin se opravi z zapisnikom o prevzemu, ki ga na podlagi pravilno, kakovostno in uspešno izvedenih storitev ter ustrezne opreme in spremljajočih dodatkov ter listin in uspešno opravljeni namestitvi, zagonu, testiranjih, validaciji in izobraževanju podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Priloge zapisnika o prevzemu so:

- pravilno izpolnjena dobavnica, na kateri morajo biti navedene številka pogodbe, količina in vrednost opreme,

- podpisani in potrjeni garancijski listi,

- tehnična dokumentacija in navodila za uporabo ter vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku,

- izjave o skladnosti proizvoda,

- drugi dokumenti, v kolikor so zahtevani s strani naročnika.

Z dnem prevzema preide oprema v posest in last naročnika. Do prevzema naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za skladnost dobavljene opreme in izvedenih storitev, ne glede na morebitno odsotnost naročnikovih pripomb.

Morebitne napake in pomanjkljivosti izvedenih storitev nadgradnje in vgrajene oziroma priložene opreme je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti nemudoma oziroma v primernem roku, ki ga določi naročnik. Storitve in oprema, za katere se ugotovi, da odstopajo od navedb v ponudbeni dokumentaciji izvajalca, ali niso skladne z določili te pogodbe in tehničnimi specifikacijami, bodo zavrnjene, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če je neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti priložen izvedenim storitvam in opremi. Zavrnitev mora biti označena na zapisniku o prevzemu.

- člen

Prevzem vsakokratno izvedenih storitev vzdrževanja sistema za monitoring fizikalnih veličin se opravi z delovnim nalogom, ki ga na podlagi pravilno, kakovostno in uspešno izvedenih storitev ter ustrezne opreme in spremljajočih dodatkov ter listin, potrdi predstavnik naročnika.

Prevzem naročenega tehničnega materiala in rezervnih delov se opravi z dobavnico, ki jo na podlagi pravilno izročenega, količinsko in kakovostno ustreznega blaga, spremljajočih dodatkov in listin, potrdi predstavnik naročnika. Na dobavnici morata biti navedena vrsta in količina blaga.

- POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

Skupna pogodbena vrednost znaša okvirno ___________ EUR brez DDV oziroma ________ EUR z DDV.

Nadgradnja sistema za monitoring fizikalnih veličin se obračuna po ceni iz ponudbenega predračuna izvajalca v Prilogi 5, ki je nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe in vključuje vso opremo oziroma blago, vsa dela in vse stroške, ki so potrebni za celovito izvedbo nadgradnje, ter stroške izobraževanja naročnika.

Preventivno vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin se obračunava po letni ceni iz ponudbenega predračuna izvajalca v Prilogi 5, ki je nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe in vključuje vso opremo oziroma blago, vsa dela in vse stroške, med drugim potrebne mesečne/letne kalibracije/validacije opreme, redne servise najmanj 1x letno, rezervne dele, potrošni material, tehnično blago, stroške dela, potne in transportne stroške, ter tehnično pomoč in svetovanje naročniku.

Kurativno vzdrževanje v garancijski dobi se izvaja na stroške izvajalca. Kurativno vzdrževanje v pogarancijski dobi se obračunava v skladu s Cenikom rezervnih delov in potrošnega materiala (s kataloškimi številkami), vključno z delovnimi urami in transportnimi stroški, ki je Priloga 6 in sestavni del pogodbe, pri čemer ima naročnik pravico, da določenega dela ne naroči, predvsem iz razlogov neekonomičnosti posameznega vzdrževalnega posega. Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

Dobavljeni tehnični material in rezervni deli se obračunavajo po cenah iz ponudbenega predračuna izvajalca v Prilogi 5. Vrednosti so podane DDP naročnik (Incoterms® 2020 – Delivery Duty Paid) z vključenim DDV.

- člen

Račun za izvedeno nadgradnjo sistema za monitoring fizikalnih veličin je izvajalec dolžan izstaviti v roku osmih (8) delovnih dni po uspešnem prevzemu. Računu mora biti priložen obojestransko podpisan zapisnik o prevzemu.

Račun za izvedeno preventivno vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin je izvajalec dolžan izstaviti zadnji dan v mesecu za preteklo leto. Računu morajo biti priloženi s strani naročnika potrjeni delovni nalogi za izvedeno preventivno vzdrževanje v preteklem letu.

Račun za izvedeno kurativno vzdrževanje v pogarancijski dobi je izvajalec dolžan izstaviti v roku petih (5) delovnih dni po prevzemu storitev. Računu mora biti priložen s strani naročnika potrjen delovni nalog.

Račun za dobavljeni tehnični material in rezervne dele je izvajalec dolžan izstaviti v roku petih (5) delovnih dni po opravljeni dobavi. Računu mora biti priložena s strani naročnika potrjena dobavnica.

Posamezni račun se mora sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

- člen

Posamezni račun po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika mora posamezen račun potrditi ali zavrniti v roku petnajst (15) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika računa v petnajstih (15) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih (30) dneh od njegovega prejema na transakcijski račun izvajalca. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude pri plačilu računa lahko izvajalec zahteva plačilo zakonitih zamudnih obresti.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;

- zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih informacijskih virov, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe;

- sproti obveščal izvajalca o bistvenih spremembah, ki se nanašajo na izvajanje pogodbenih obveznosti;

- omogočil sodelovanje predstavnikov naročnika pri izvajanju pogodbenih storitev.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko naročnik ves čas izvajanja pogodbe preverja kakovost in obseg realizacije izvedbe pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, s preverjanjem njihove skladnosti in ustreznosti.

- člen

Izvajalec se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- sodeloval z naročnikom, podajal svoja priporočila za spremembe in dopolnitve ter z naročnikom sproti reševal vse nejasnosti;

- v primeru rešitev, ki ne omogočajo strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa niso v skladu s pravili stroke, na to dejstvo opozoril naročnika in mu svetoval primernejšo izvedbo;

- pogodbene obveznosti izvajal strokovno pravilno, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi navodili, vse s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- strokovnemu skrbniku pogodbe na strani naročnika enkrat letno predložil poročilo o vseh opravljenih storitvah v okviru preventivnega in kurativnega vzdrževanja v preteklem letu, razdeljeno po mesecih (.xlsx datoteka);

- na pobudo in na način, ki ga v teku izvajanja storitev določi naročnik, sodeloval z naročnikom, kot tudi z drugimi strokovnjaki s tega področja;

- upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito podatkov;

- izvrševal pogodbene in garancijske obveznosti s strokovno usposobljenimi in pooblaščenimi kadri;

- pri izvrševanju pogodbenih obveznosti ščitil interese naročnika;

- naročnika nemudoma pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvrševal pogodbene obveznosti v korist in po navodilih naročnika;

- izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

- omogočal naročniku opravljanje nadzora in sodelovanje pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter mu pri tem nudil vso potrebno podporo in pomoč;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo storitev, v kolikor bo ugotovljeno, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kakovosti.

Izvajalec naročniku jamči, da:

- je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova, neuporabljena, deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak;

- dobavljena oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- bo naročnik na dobavljeni opremi ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

- bodo vse storitve vezane na opremo opravljene brezhibno;

- bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

- KADER

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih in garancijskih obveznosti na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Izvajalec za izvedbo pogodbenih in garancijskih obveznosti zagotavlja naslednje osebe: _________________ /ime in priimek nominiranega kadra/.

Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih in garancijskih obveznosti, mora nadomestni kader izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Pred morebitno kadrovsko spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti zahtevane dokumente, ki dokazujejo usposobljenost kadra. Kot sprememba kadra se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bodo izvajali pogodbene in garancijske obveznosti, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih in garancijskih obveznosti na nadomestni kader.

Če naročnik ugotovi, da so kadri tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti ali nezmožni komuniciranja in koordiniranja s svetovalci in osebjem naročnika, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih kadrov z ustreznimi. Izvajalec mora tak kader zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

- GARANCIJA

- člen

Za izvedeno nadgradnjo sistema za monitoring fizikalnih veličin izvajalec zagotavlja garancijo za brezhibno delovanje za obdobje 24 mesecev. Garancijski rok začne teči od prevzema izvedene nadgradnje s strani naročnika.

Za vgrajene ali dobavljene rezervne in druge dele izvajalec zagotavlja garancijski rok 12 mesecev od dneva vgradnje oziroma dobave ali garancijski rok proizvajalca, v kolikor je ta daljši.

Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova z dnem zamenjave ali popravila opreme. Izvajalec mora za takšno opremo izdati nov garancijski list.

V garancijskem roku mora biti naročniku neposredno ali preko izvajalca zagotovljen brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca, brezplačen dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware) in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme s strani izvajalca v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme.

Izvajalec se zavezuje, da bo za vso opremo zagotavljal nadomestne dele vsaj sedem (7) let od datuma prevzema opreme. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega stavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najpozneje v petnajstih (15) delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 51 mesecev od sklenitve pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:

- izvajalec pogodbenih obveznosti ne izvaja v skladu s pogodbenimi določili;

- izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti z nominiranim kadrom;

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani izvajalca;

- izvajalec na zahtevo naročnika ne odpravi pomanjkljivosti v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo ali pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. V primeru da izvajalec ne ustrezno spremeni finančnega zavarovanja oziroma podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- VARSTVO PODATKOV

- člen

Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije in dokumente ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

Izvajalec se je dolžan seznaniti z internimi predpisi naročnika glede varovanja in zaščite podatkov ter ravnati v skladu z njimi. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

Izvajalec brez pisnega soglasja naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi z izvršenimi deli po tej pogodbi.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Za izvedbo pogodbenih del so nominirani podizvajalci, navedeni v ponudbeni dokumentaciji.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najpozneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec ESPD teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili ali zamuja z njihovo izpolnitvijo glede na posamezne roke za izvedbo in naročnik zaradi kršitev odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini petnajst odstotkov (15 %)  pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

V primeru da naročnik zaradi neizpolnitve oziroma neustrezne izpolnitve ali zamude glede na posamezne roke za izvedbo ne odstopi od pogodbe, je upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude v višini 0,50 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ do deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe ne glede na nastanek škode.

Če izvajalec zamuja z izvedbo predmeta pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu.

Če naročnik prevzame storitev po tem, ko je izvajalec prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- VIŠJA SILA

- člen

V primeru da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo. V primeru da pogodbena stranka ne obvesti druge pogodbene stranke o nastanku in vrsti višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te, izgubi pravico do sklicevanja na višjo silo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta odgovorne predstavnike, ki skrbijo za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika je ________________. Komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je ________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca je ________________. Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, mora o tem obvestiti  nasprotno pogodbeno stranko.

- SPREMEMBA ALI PRENEHANJE POGODBE

- člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z dve (2) mesečnim odpovednim rokom.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme naročnik po pisnem opozorilu razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, kadarkoli odpovedati s tri (3) mesečnim odpovednim rokom. V odpovedi mora naročnik jasno navesti razloge za odpoved.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Naročnik sme takoj enostransko odstopiti od pogodbe, če:

- izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem tri dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- izvajalec dela nekakovostno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po zakonu s področja finančnega poslovanja, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,

- funkcijo serviserja opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi ali pogodbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,

- naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 35 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

V primerih iz točk b) in c) prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in tudi razlike do polne odškodnine ne poravna v roku 8 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni in/ali škode unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi predhodno navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN TRANSPARENTNOST POSLA

- člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

V primeru da bo izvajalec prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 (deset tisoč) EUR brez DDV, bo moral izvajalec na poziv naročnika podatke o podizvajalčevih ustanoviteljih, družbenikih, tihih družbenikih, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s podizvajalcem povezane družbe v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca. Navedena zahteva velja tudi v primeru naknadno nominiranih podizvajalcev.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila ZJN-3 in njegovih podzakonskih aktov, določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izvedbe vseh pogodbenih obveznosti obeh strank.

- člen

Pogodba je sestavljena treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

# Datum: _____________	Datum: _____________

# Št. pogodbe: _____________	Št. pogodbe: _____________

| N A R O Č N I K UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA doc. dr. Marko Jug, dr. med. generalni direktor | I Z V A J A L E C |
| --- | --- |

Priloge:

- Priloga 1: Tehnične specifikacije;

- Priloga 2: Natančen opis vsebine oziroma predmeta ponudbe z navedbo strokovno-tehničnih podatkov;

- Priloga 3: Načrt izvedbe nadgradnje sistema oziroma zamenjave komponent s terminskim planom in opisom potrebnih aktivnosti;

- Priloga 4: Načrt oziroma specifikacija preventivnega vzdrževanja;

- Priloga 5: Ponudbeni predračun izvajalca;

- Priloga 6: Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala (s kataloškimi številkami), vključno z delovnimi urami in transportnimi stroški.

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se naziv in naslov garanta v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja, katerega predmet je nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum skladno z zahtevanim iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- naročnik zavarovanja ni predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum izteka veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)