## Sheet1
PONUDBENI PREDRAČUN
Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih količin
Ponudnik:
Opomba: | Ponudnik izpolni rumeno označena polja.
Zap. št. | Rekapitulacija | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV
1. | Nadgradnja sistema za monitoring fizikalnih količin | 0 | 0
2. | Kvalifikacija in validacija nadgrajenega nadzornega sistema | 0 | 0
3. | Preventivno vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih količin | 0 | 0
4. | Kurativno vzdrževanje - delovna ura (izredni servisi, odprava napak) | 0 | 0
5. | Kalibracija obstoječih in novih tipal | 0 | 0
6. | Kvalifikacija nove opreme | 0 | 0
7. | Opcija storitve integracije za prenos vrednosti v obstoječi CNS | 0 | 0
8. | Tehnični material in rezervni deli | 0 | 0
9. | Opcijska zamenjava komponent BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2 | 0 | 0
Skupaj |  | 0 | 0
Zap. št. | Predmet naročila | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV
1. | Nadgradnja sistema za monitoring fizikalnih količin1 | kpl | 1 |  | 0 | 0
2. | Kvalifikacija in validacija nadgrajenega nadzornega sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0
3. | Preventivno vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih količin2 | leto | 4 |  | 0 | 0
4. | Kurativno vzdrževanje - delovna ura (izredni servisi, odprava napak)3 | ura | 1000 |  | 0 | 0
5. | Kalibracija obstoječih in novih tipal | kpl | 1 |  | 0 | 0
6. | Kvalifikacija nove opreme4 | kpl | 1 |  | 0 | 0
7. | Opcija storitve integracije za prenos vrednosti v obstoječi CNS5 | kpl | 1 |  | 0 | 0
1Cena vključuje vso opremo oziroma blago, vsa dela in vse stroške, ki so potrebni za celovito izvedbo nadgradnje, ter stroške izobraževanja. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
2Cena vključuje vso opremo oziroma blago, vsa dela in vse stroške, ki so potrebni za varno in optimalno delovanje ter zmanjšanje možnosti okvar (potrebne mesečne/letne kalibracije/validacije opreme, redni servisi najmanj 1x letno, rezervni deli, potrošni material, tehnično blago, stroški dela, potni in transportni stroški). Cena zajema tudi tehnično pomoč in svetovanje naročniku. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
3Cena delovne ure vključuje potne stroške. Količina delovnih ur je ocenjena.
4Cena vključuje vso opremo navedeno v Tehničnem materialu in rezervnih delih - stolpec Okvirna količina
5Samo v primeru ko ponudnik nima protokola MQTT - cena vključuje API z vsemi potrebnimi storitvami integracije za prenos vrednosti meritev brezžičnih tipal oddajnikov v obstoječi centralni nadzorni sistem UKC Ljubljana
Zap. št. | 8. Tehnični material in rezervni deli | Proizvajalec | Kataloška številka | Enota pakiranja | Število kosov v 1 enoti pakiranja | Okvirna količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV
1. | TEMPERATURNA PT100 SONDA -100/+200*C(+/-20%) |  |  |  |  | 400 |  | 0 | 0
2. | SONDA ZA TEMPERATURO IN RELATIVNO VLAGO 20/80% (+/-20%) |  |  |  |  | 230 |  | 0 | 0
3. | SONDA ZA TEMPERATURO IN RELATIVNO VLAGO 0/100% |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
4. | SONDA ZA DIFERENCIALNI TLAK 0/1000Pa |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
5. | SONDA ZA CO2 0/20% |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0
6. | SIRENA-LUČ SEMAFOR (ZELENA, RDEČA, SIRENA) |  |  |  |  | 45 |  | 0 | 0
7. | SAMOLEPLJIVE SPONKE ZA PRITRDITEV KABLA |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
8. | RF ODDAJNIK 868 MHZ |  |  |  |  | 250 |  | 0 | 0
9. | RF ODDAJNIK 868 MHz / 2 VHODA |  |  |  |  | 150 |  | 0 | 0
10. | RF ODDAJNIK 868 MHz / 1 VHOD |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0
11. | IP/RF SPREJEMNIK 868 MHz / PoE – GATEWAY LoRaWan |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0
12. | NAPAJALNIK EU (oddajnik, sprejemnik, signalizacija) |  |  |  |  | 700 |  | 0 | 0
13. | MIKRO USB RAZDELILNIK |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 0
14. | BATERIJA ZA ODDAJNIK, SPREJEMNIK, VEČINA KOMPONENT/ LITHIUM |  |  |  |  | 800 |  | 0 | 0
15. | MODEM GPRS (SMS) |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
16. | PODALJŠEK KABLA ZA MERILNE SONDE in NAPAJALNIKA (5V-40V) |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0
17. | BREZŽIČNO TIPALO/SONDA T in RH |  |  |  |  | 80 |  | 0 | 0
18. | WAN REPETITOR / PREUSMERJEVALNIK IN SPREJEMNIK 868MHz |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0
19. | RELEJNO STIKALO N/O, N/C |  |  |  |  | 40 |  | 0 | 0
Skupaj | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. | 9. Opcijska zamenjava komponent BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 26 | Proizvajalec | Kataloška številka | Enota pakiranja | Število kosov v 1 enoti pakiranja | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV
1. | tipalo za merjenje ter spremljanje temperature -80 °C (globokozamrzovalne omare) |  |  |  |  | 18 |  | 0 | 0
2. | tipalo za merjenje in spremljanje temperature. in vlage v prostorih 0/100% |  |  |  |  | 23 |  | 0 | 0
3. | tipalo za merjenje in spremljanje temperature -35/-15 °C |  |  |  |  | 28 |  | 0 | 0
4. | tipalo za merjenje in spremljanje temp.temperature 2/8 °C |  |  |  |  | 160 |  | 0 | 0
5. | sonda za CO2 0/20% |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0
6. | sonda diferenčnega tlaka 0/1000 Pa |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
7. | sirena luč seamafor (zelena/rdeča/sirena) |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 0
8. | sprejemnik |  |  |  |  | 42 |  | 0 | 0
9. | baterije za oddajnike in sprejemnike |  |  |  |  | 284 |  | 0 | 0
10. | umestitev/montaža/povezava vseh komponent |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
Skupaj | [7 empty] | 0 | 0
6Samo v primeru, ko ponudniku programska oprema sistema ne omogoča integracije elementov sistema BIOMERIEUX eviSENSE Labguard 2