Dobava  bakrenih ploščic ter redno in izredno vzdrževanje aparatov Terumo TSCD II za obdobje 3-eh let

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Naročnik ima v lasti medicinski pripomoček, in sicer 9 kosov aparatov Terumo TSCD II, katere je potrebno vzdrževati.

Splošne zahteve:

Ponudnik mora imeti veljavno poslovno povezavo, ki mu omogoča dostop do artiklov, ki so predmet razpisa.

Ponudnik je serviser oziroma ima s serviserjem sklenjeno pogodbo o servisiranju ponujenega  predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora predloži listino, iz katere je razvidno, da je sam za ponujen aparat certificiran serviser ali  mora predloži pogodbo s serviserjem ter listino, iz katere je razvidno, da je serviser certificiran za delo na aparatih.

Ponudnik mora zagotoviti stalno brezhibno delovanje in nadgrajevanje programske opreme vseh aparatov v času trajanja pogodbo.

Ponudnik mora predložiti listino o skladnosti kaset s ploščicami z evropsko zakonodajo (Certificate of Compliance, CE…), lahko v angleškem jeziku.

Specifične zahteve:

- Dobava bakrenih ploščic za aparat Terumo TSCD II:

- Naročnik bo ploščice naročal sukcesivo, predvidoma vsake 2 meseca.

- Dobavni rok: 10 delovnih dni od pisnega naročila.

- Vsaka pošiljka vključuje certificate za dobavljene ploščice.

- Redno vzdrževanje aparatov Terumo TSCD II:

- Redno vzdrževanje aparatov Terumo TSCD II po protokolu proizvajalca (priložiti uraden protokol rednega servisa: od proizvajalca in priporočilo proizvajalca o časovnem intervalu potrebnem za izvajanje rednih servisov),

- Validacija in kalibracija aparata v skladu s parametri EU hemovigilance, če niso del rednega servisa,

- Čiščenje naprave,

- Priprava končnega servisnega poročila za naročnika,

- Za čas opravljanja rednega servisa, ki traja dlje kot 5 delovne dni, mora ponudnik zagotoviti nadomestni aparat.

- Izredno vzdrževanje aparatov Terumo TSCD II

- Odzivni čas v primeru okvare aparata je 48 ur, če okvara ni odpravljena v petih delovnih dneh mora ponudnik zagotoviti nadomestni aparat.

Število aparatov TSCD II: 9 kosov

Število bakrenih ploščic: 372960 kosov za tri leta