## PREDRAČUN
Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice | [8 empty] | OBR 2A
Cesta maršala Tita
4270 Jesenice
Ponudnik: | [8 empty] | Predračun št:___________________________
0
Pri stopnju DDV se vpiše 9,5 ali 22
1.sklop - odprt |  | DIALIZATORJI - SINTETIČNA NECELULOZNA MEMBRANA | [5 empty] | DIALIZATORJI SINTETIČNA NECELULOZNA MEMBRANA (POLISULFONSKI) -nizko pretočni
Zap. št. | NAZIV - OPIS - zahteve naročnika | [7 empty] | MERILO | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
1.1. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; nizkoprepustni, UF manj kot 25ml/h/mm Hg, 1,4 ± 0,1m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 500 | kom |  |  | 0 | 0
1.2. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; nizkoprepustni, UF manj kot 25ml/h/mm Hg, 1,7 ± 0,1m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 1000 | kom |  |  | 0 | 0
1.3. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; nizko prepustni; UF manj kot 25ml/h/mm Hg, 2,1 ± 0,1m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 2500 | kom |  |  | 0 | 0
1.4. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko pretočni; z UF več kot 50ml/h/mm Hg; 2,1 ± 0,1 m2; | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 500 | kom |  |  | 0 | 0
1.5. | Sintetična necelulozna visokopropustna membrana; MCO membrana; omogoča odstranjevanje velikih srednjih molekul v HD modalnosti; 2,0 ± 0,1 m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 300 | kom |  |  | 0 | 0
1.6. | Dializator s sintetično necelulozno membrano iz akrilonitrila (AN69ST) ; visoko pretočni; 2,0 - 2,2 m2; Heparinizirana notranja površina oz. membrana | [8 empty] | 500 | kom |  |  | 0 | 0
1.7. | Dializator s sintetično necelulozno membrano iz akrilonitrila (AN69ST) ; visoko pretočni; 1,6 - 1,8 m2; Heparinizirana notranja površina oz. membrana | [8 empty] | 100 | kom |  |  | 0 | 0
1.8. | Dializator iz biokompatibilne modificirane celulozne triacetatne membrane (CTA membrana); visoko pretočni; 1,9 m2; | [8 empty] | 300 | kom |  |  | 0 | 0
2.sklop - zaprt |  | IGLE | [5 empty] | DIALIZNE IGLE
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
2.1. | Igla; 17 G; Dolžina igle: 20 mm; dolžina silastičnega dela cevke s sponko in gibljivimi krilci: 150-300 mm; Dodatna odprtina - ni potrebna | [8 empty] | 6000 | kom |  |  | 0 | 0
2.2. | Igla; 16 G; Dolžina igle: 25 mm, dolžina silastičnega dela cevke s sponko in gibljivimi krilci: 150-300 mm; Dodatna odprtina - ni potrebna | [8 empty] | 4000 | kom |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 2 |  |  | 0 | 0
3. sklop - zaprt |  | KATETRI | [5 empty] | BIKARBONATNE KAPSULE
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
3.1. | Dvolumenski kateter; F13 ali F13,5; dolžina implanta: 19,5 ali 20 cm, termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect, kateter v setu z dilatatorjem, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane. | [8 empty] | 40 | kom |  |  | 0 | 0
3.2. | Dvolumenski kateter; F11 ali F11,5; dolžina implanta: 15 ali 16cm, termosensitivni material PUR, kateter v setu, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane. | [8 empty] | 30 | kom |  |  | 0 | 0
3.3. | Enolumenski kateter kit; F8, dolžina implanta: 15 cm, termosensitivni material PUR, kateter v setu z dilatatorjem, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane, lahko tudi z uvajalno iglo, žico in injekcijsko kapico. | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
3.4. | Dvolumenski kateter; F11,5, dolžina implanta: 15 ali 16 cm, termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect, kateter v setu z dilatatorjem, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane. | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
3.5. | Dvolumenski katetri; F13 ali F13,5; dolžina implanta: 25 cm. Iz termosensitivnega materiala PUR z ali brez DOPLHIN Protect Coating. Naj bodo v setu, lahko z dilatatorjem, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za injekcijo, s prekrivno gazo za rane. | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 3 |  |  | 0 | 0
4.sklop -Odprt |  | BIKARBONATNE KAPSULE | [5 empty] | BIKARBONATNE KAPSULE
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
4.1. | Alkalni koncentrat; 720 g v kapsuli; Alkalni koncentrat vsebuje 750 g ± 50 g gramov natrijevega bikarbonata v kapsuli; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Physio proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 200 | kom |  |  | 0 | 0
4.2. | Alkalni koncentrat; 1150g v kaspuli; Alkalni koncentrat vsebuje 1150 g ± 50 g gramov natrijevega bikarbonata v kapsuli; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Physio proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 100 | kom |  |  | 0 | 0
4.3. | Alkalni koncentrat 2 kapsuli; 720 g Na bikarbonata in 1200 mg NaCl; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Physio proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 5200 | kom |  |  | 0 | 0
5.sklop -zaprt |  | TEKOČI KISLI KONCENTRAT V PLASTENKI ZA PRIPRAVO DIALIZNE RAZTOPINE ZA BHD , HDF IN HF, PAKIRAN PO 1L- CITRAT KOT PUFER
| K+ | Na+ | Ca | Mg2+ | Citrat | HC03- | Glukoza |  |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
Zap. št. | (mmol/L) | (mmol/l) | mmol/l | mmol/l | mmol/l | mmol/l | g/l
5.1. | 2 | 130-150 | 1.4 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 800 | kom |  |  | 0 | 0
5.2. | 2 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
5.3. | 2 | 130-150 | 1.65 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 1500 | kom |  |  | 0 | 0
5.4. | 2 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 2000 | kom |  |  | 0 | 0
5.5. | 3 | 130-150 | 1.4 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
5.6. | 3 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 500 | kom |  |  | 0 | 0
5.7. | 3 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 700 | kom |  |  | 0 | 0
5.8. | 4 | 130-150 | 1.4 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
5.9. | 4 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
5.10. | 4 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
5.11. | 2.5 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
5.12. | 1 | 130-150 | 1.65 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
5.13. | 1 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 5 |  |  | 0 | 0
6. sklop - zaprt |  |  | SISTEMI (SETI) ZA PRIKLJUČITEV NA DIALIZO |  |  |  |  | SISTEMI (SETI) ZA PRIKLJUČITEV NA DIALIZO
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
6.1. | Sterilen AV set sistem za dvoigelno bikarbonatno hemodializo in dvoigelno HDF; kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 4500 | kom |  |  | 0 | 0
6.2. | AV set za enoigelno bikatbonatno hemodializo; kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca BAXTER (GAMBRIO) | [8 empty] | 1500 | kom |  |  | 0 | 0
6.3. | Ultra HDF linija za HDF; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Phisyo proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 200 | kom |  |  | 0 | 0
6.4. | Ultra HDF linija za HDF; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Phisyo Plus proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 200 | kom |  |  | 0 | 0
6.5. | Ultrafilter za pripravo dializata, steriliziran z gama žarki; kompatibilen z Artis monitorji BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 400 | kom |  |  | 0 | 0
6.6. | Ultraprime linija; vsebuje sterilni filter za enkratno uporabo z membrano, ki preprečuje retenzijo bakterij in endotoksinov; kompatibilna z monitorji Artis Phisyo proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 2500 | kom |  |  | 0 | 0
6.7. | Ultraline HD linija - prime linija za enojno ali dvoigelno hemodializo; kompatibilna z monitorji Artis Phisyo Plus proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 3000 | kom |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 6 |  |  | 0 | 0
7. sklop - zaprt |  |  | SREDSTVA ZA DEKALCINACIJO, DEZINFEKCIJO IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKIH USEDLIN |  |  |  |  | SISTEMI (SETI) ZA PRIKLJUČITEV NA DIALIZO
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
7.1. | Sredstvo za dekalcinacijo; Citronska kislina v prahu, 32 g; Kompatibilno z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca Baxter, GAMBRO | [8 empty] | 5000 | kom |  |  | 0 | 0
7.2. | Sredstvo za dekalcinacijo in odstranjevanje bioloških usedlin; Natrijev karbonat, 13 g; Kompatibilno z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca, BAXTER (GAMBRO). | [8 empty] | 1100 | kom |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 7 |  |  | 0 | 0
8. sklop - zaprt |  |  | ARTIKLI ZA KONTINUIRANO VENSKO-VENSKO HEMOFILTRACIJO (CVVH) IN OSTALE MODALITETE CRRT (CVVHDF, CVVHD, SCUF) |  |  |  |  | ARTIKLI ZA KONTINUIRANO VENSKO-VENSKO HEMOFILTRACIJO (CVVH) IN OSTALE MODALITETE CRRT (CVVHDF, CVVHD, SCUF)
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
8.1. | Set - dializator (membrana) s pripadajočim že montiranim cevjem za CVVH in ostale modalitete ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Steriliziran z etilen oksidom; membrana AN69 ali AN 69ST; Seti morajo omogočati pretoke krvi od 50 - 450 ml / min; Površina memebrane 1,5m2. Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO). | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
8.2. | Bikarbonatna raztopina v vrečah za CVVH in ostale modalitete ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5L z ustrezno sestavo (Na, K=0, Ca, Mg, Cl, bikarbonat in acetat); Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 150 | kom |  |  | 0 | 0
8.3. | Bikarbonatna raztopina v vrečah brez kalcija za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (Na, K, Cl, Mg 0,5 mmol/l, brez Ca, bikarbonat in acetat); Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 250 | kom |  |  | 0 | 0
8.4. | Sterilna raztopina v vrečah za citratno antikoagulacijo pri CVVH in ostalih modalitetah ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (citrat, citronska kislina, Na, Cl, (Na citrat 18mmol/l); Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 150 | kom |  |  | 0 | 0
8.5. | Sterilna raztopina v vrečah za CVVH in ostalih modalitetah ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo elektrolitov in fosfatom. Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 10 | kom |  |  | 0 | 0
8.6. | Dializator (membrana) s pripadajočim že montiranim cevjem za CVVH in ostale modalitete ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Steriliziran z etilen oksidom; membrana AN69 + heparin za adsorbcijo citokinov. Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 10 | kom |  |  | 0 | 0
8.7. | Bikarbonatna raztopina v vrečah brez kalcija za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (Na, Cl, Mg 0,5 mmol/l, bikarbonat in acetat, brez Ca, K=0,); Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 100 | kom |  |  | 0 | 0
8.8. | Grelnik krvi - vrećka,za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF). Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
8.9. | Set za samodejni odtok odpadne tekočine za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF). Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAX (GAMBRO) | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 8 |  |  | 0 | 0
9. sklop - odprt |  |  | Set za priključitev/odključitev na hemodializi |  |  |  |  | ARTIKLI ZA KONTINUIRANO VENSKO-VENSKO HEMOFILTRACIJO (CVVH) IN OSTALE MODALITETE CRRT (CVVHDF, CVVHD, SCUF)
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
9.1. | Set za priključitev/ odključitev na hemodializi preko osrednjega dializnega katetra | [8 empty] | 2100 | KOM |  |  | 0 | 0
9.2. | Set za priključitev/ odključitev na hemodializi preko atreriovenske fistule | [8 empty] | 8300 | KOM |  |  | 0 | 0
10. sklop - odprt |  |  | Koncentrati za citratno HD |  |  |  |  | ARTIKLI ZA KONTINUIRANO VENSKO-VENSKO HEMOFILTRACIJO (CVVH) IN OSTALE MODALITETE CRRT (CVVHDF, CVVHD, SCUF)
Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
| Na+ (mmol/l) | K+ mmol/l | Ca mmol/l | Mg2+ mmol/l | Acetatֿ mmol/l | HC03ֿ mmol/l | Glukoza g/l
10.1. | 130-150 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 100 | KOM |  |  | 0 | 0
10.2. | 130-150 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 100 | KOM |  |  | 0 | 0
PONUDNIKI PODATE CENE ZA POSAMEZNI ARTIKEL NA ZAHTEVANO ENOTO MERE
Datum: | [5 empty] | Žig in podpis ponudnika: