| SKUPINA | OPREMA | KOLIČINA | STANDARD | DOSTAVI NAROČNIK | DOSTAVI PONUDNIK | OPOMBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAŠČITNA OBLEKA IN ZAŠČITNA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471 | / | 2 |  |
| 1.2. | Zaščitni gumi škornji | 2 | SIST EN ISO 20345 | / | 2 |  |
| 1.3. | Set kapljevinske zaščite | 1 | DIN 14880-USK | / | 1 |  |
| 1.4. | Zaščitne rokavice za nevarne snovi | 2 | SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407 | / | 2 |  |
| 1.5. | Izolirni dihalni aparat (IDA) izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 137 | / | 4 |  |
| 1.6. | Dodatna tlačna posoda za IDA 6,8 L 300 bar. kompozit | 8 | SIST EN 12245 ali ISO 11119 | / | 8 |  |
| 1.7. | Reševalna kapuca s podaljškom | 2 | SIST EN 403 | / | 2 |  |
| 1.8. | Celoobrazna maska za IDA izvedba za gasilce (skupina 3) | 4 | SIST EN 136 | / | 4 |  |
| 1.9. | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 2 | SIST EN 381 - 5 | / | 2 |  |
| 1.10. | Gasilski varovalni pas | 4 | SIST EN 358 | / | 4 |  |
| 2. | GASILSKA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vedrovka 10L | 1 | DIN 14405 | / | 1 |  |
| 2.2. | Vedro 10L | 1 |  | / | 1 |  |
| 2.3. | Gasilnik na prah 9 kg | 2 | SIST EN 3 | 2 | / |  |
| 2.4. | Gasilnik na CO2/5 kg | 1 | SIST EN 3 | 1 | / |  |
| 2.5. | Naprtnjača | 2 |  | / | 2 |  |
| 2.6. | Gasilska metla z ročajem | 2 |  | / | 2 |  |
| 2.7. | Vgrajen rezervoar za penilo 200 L (poln penila, primernega za požarni razred B) | 1 |  | / | 1 | nameščeno zadaj nad vgradno črpalko |
| 2.8. | SET za gašenje dimniških požarov (30 m verige) | 1 | DIN 14800 – SSWK | / | 1 |  |
| 3. | CEVI, ARMATURE IN PRIBOR |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Tlačna cev B, 5 m | 1 | DIN 14811 | / | 1 |  |
| 3.2. | Tlačna cev B, 20 m REFLEX ORANGE | 16 | DIN 14811 | / | 16 |  |
| 3.3. | Tlačna cev C 15 m REFLEX GREEN-ZELENA | 16 | DIN 14811 | / | 16 |  |
| 3.4. | Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak z VT-ročnikom | 1 | SIST EN 1947 | / | 1 | MONOFLEX |
| 3.5. | Hidrantni nastavek 2B | 1 | DIN 14375-1 | / | 1 |  |
| 3.6. | Ključ za podzemni hidrant model B | 1 | 3223 | / | 1 |  |
| 3.7. | Ključ za nadzemni hidrant model C | 1 | 3223 | / | 1 |  |
| 3.8. | Zbiralnik A-2B | 1 | DIN 14355 | / | 1 |  |
| 3.9. | Trojak B-CBC | 2 | DIN 14345 | / | 2 |  |
| 3.10. | Omejevalnik tlaka B | 1 | DIN 14380 | / | 1 |  |
| 3.11. | Prehodna spojka A-B | 1 | DIN 14343 | / | 1 |  |
| 3.12. | Prehodna spojka B-C | 3 | DIN 14342 | / | 3 |  |
| 3.13. | Prehodna spojka C-H | 1 | DIN 14342 |  | 1 |  |
| 3.14. | Prehodna spojka C-D | 1 | DIN 14342 |  | 1 |  |
| 3.15. | Ročnik z zasunom B | 1 | SIST EN 15182-3 | / | 1 |  |
| 3.16. | Oporno koleno B | 1 | DIN 14368 | / | 1 |  |
| 3.17. | Oporno koleno C | 1 |  | / | 1 |  |
| 3.18. | Turbo ročnik s C spojko | 3 | SIST EN 15182-2 | / | 3 |  |
| 3.19. | Delovna vrv 20 m | 1 | DIN 14920 | / | 1 |  |
| 3.20. | Vezna vrv 2 m | 2 |  | / | 2 |  |
| 3.21. | Cevni pritrdilec | 4 | DIN 14828 | / | 4 |  |
| 3.22. | Spojni ključ ABC | 3 | 14822-2 | / | 3 |  |
| 3.23. | Kabel za odpiranje pokrovov kanalov ( z verigo) | 2 |  | / | 2 |  |
| 3.24. | Cevni mostiček 2B | 2 | DIN 14820-1 | / | 2 |  |
| 3.25. | Cevna košara za B cevi | 3 | DIN 14827-1 | / | 3 |  |
| 3.26. | Cevna košara za C cevi | 2 |  | / | 2 |  |
| 3.27. | Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200 L/min) | 1 | SIST EN 16712-3 | / | 1 |  |
| 3.28. | Mešalnik penila Z2 | 2 | SIST EN 16712-1 | / | 2 | 1 X Vgrajen zraven črpalke |
| 3.29. | Sesalna cev za penilo D1500 | 1 | SIST EN 16712-2 | / | 1 |  |
| 3.30. | Ročnik za težko peno z zasunom | 1 |  | / | 1 |  |
| 4. | REŠEVALNA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Stikalna lestev 4-delna 1 X 9 klinov 3 X 7 klinov 1 X povezovalni del A | 1 | SIST EN 1147 | / | 1 |  |
| 4.2. | Reševalni podest - Nosilnost min. 450 kg - Širina max 980 mm - Dolžina max 1750 mm - Višina max. 260 mm | 1 | DIN 14830 |  | 1 | Zloženega podesta |
| 4.3. | Gasilska reševalna vrv 20 m z nameščenim karabinom | 4 | SIST EN 1891 in SIST EN 362 | / | 4 |  |
| 4.4. | Torbica za gasilsko reševalno vrv | 4 | DIN 14921 | / | 4 |  |
| 4.5. | Preizkovalna vrv v torbi s karabinom 50m | 2 |  | 2 | / | COURANT , odpornost vrvi na vročino 500˚C in torbice do 220˚C |
| 5. | SANITETNI PRIBOR |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Navadna nosila, zložljiva | 1 | DIN 13024 | / | 1 |  |
| 5.2. | Zajemalna nosila HDPE, opora za glavo, vratna opornica | 1 | SIST EN 1865 | / | 1 |  |
| 5.3. | SET B za prvo pomoč | 1 | PRILOGA 2 ALI 3 | / | 1 |  |
| 5.4. | Odeja (190 x 140 cm) | 1 |  | / | 1 |  |
| 5.5. | Nosila Twin Back Board- za otroke in za odrasle | 1 |  | / | 1 |  |
| 6. | OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ročna baterijska svetilka | 4 | DIN 14642 | / | 4 |  |
| 6.2. | Varnostni triopan | 2 |  | / | 2 |  |
| 6.3. | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 |  | / | 2 |  |
| 6.4. | Signalni lopar (napis GASILCI) rdečo-zelen | 2 |  | / | 2 |  |
| 6.5. | Cestni stožec (cca. 60 cm) | 6 |  | / | 6 |  |
| 6.6. | Opozorilni trak 500 m | 1 |  | / | 1 |  |
| 6.7. | Opozorilni magnetni diski Mactronic- S-FLARE ali primerljivo | 1 |  | / | 1 |  |
| 6.8. | Prenosni reflektor LED 50 W 230 V, IP 44 z 10 metrskim kablom, z možnostjo enostavne pritrditve | 2 |  | / | 2 |  |
| 6.9. | Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv višine vsaj 1,6 m z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja | 1 |  | / | 1 |  |
| 6.10. | Nosilec za namestitev 2 reflektorjev z možnostjo enostavne pritrditve | 1 |  | / | 1 |  |
| 6.11. | Električni podaljšek na kabelski roleti cca. 30 m 16A, 3 x 2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovi | 2 | SIST EN 61316 | / | 2 |  |
| 7. | DELOVNE PRIPRAVE IN OPREMA |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Elektro agregat 5 kWa z nadzorom izolacije | 1 | DIN 14685-1 | / | 1 |  |
| 7.2. | Električna potopna črpalka TP4/1 | 1 | DIN 14425 | / | 1 |  |
| 7.3. | Lovilno korito, nerjaveče, 60 x 40 x 18 | 2 | Skladno z DIN 14060 | / | 2 |  |
| 7.4. | Škopec velikosti 3 za sile do 100 kN, pocinkan | 4 | DIN 82101 | / | 2 |  |
| 7.5. | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca 40 cm ≥ 2Kw z opremo | 1 | SIST EN ISO 11681-1 | / | 1 | 550 XP MARK II ( ali enakovredna ) |
| 7.6. | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 |  | / | 1 |  |
| 7.7. | Gozdarska zagozda | 2 |  | / | 2 |  |
| 7.8. | Kotna rezalka 230 V, min. 2000 W za rezilne plošče 230 mm ter: -6 kos plošča za kovino -3 kos plošča za kamen | 1 |  | / | 1 |  |
| 7.9. | Naprava za taktično prezračevanje neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h | 1 |  | / | 1 | Baterijska izvedba |
| 7.10. | Gasilski sesalec Rossle HYDRA RED ali primerljiv | 1 |  | / | 1 | sesalec HYDRA sesalna cev dolžine 12m drenažna cev dolžine 12m nastavek in trdo cev za talno sesanje |
| 8. | ROČNO ORODJE IN MERILNE NAPRAVE |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Lomilka ali večnamensko orodje HALLIGAN TOOL: 1 x lomilna konica dolžina 770 mm 1 x rezalna konica dolžina 770 mm | 2 |  | / | 2 |  |
| 8.2. | Gasilska sekira | 2 | DIN 14900 | / | 2 |  |
| 8.3. | Drvarska sekira | 1 | DIN 7294 | / | 1 |  |
| 8.4. | Kramp | 1 | DIN 20109 | / | 1 |  |
| 8.5. | Lopata, gradbena | 1 | DIN 20121 | / | 1 |  |
| 8.6. | Lopata, štiharca | 1 | DIN 20127 | / | 1 |  |
| 8.7. | Vile | 1 |  | / | 1 |  |
| 8.8. | Kopača | 2 |  | / | 2 |  |
| 8.9. | Požarni kavelj, dvodelni 5 m | 1 | DIN 14851 | / | 1 |  |
| 8.10. | Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm | 1 |  | / | 1 |  |
| 8.11. | Škarje za okroglo železo (premer 12 mm) | 1 |  | / | 1 |  |
| 8.12. | SET ročnega orodja | 1 | DIN 14881-FWKa | / | 1 |  |
| 8.13. | Merilnik plinov EX-O2-CO s polnilcem | 1 | Smernica ATEX 94 / 9 / EC | / | 1 |  |
| 8.14. | Termo kamera območje merjenja 0-600 stopinj C, IP 67, odporna na padce z 2 m, zagon kamere max 20 sek, ločljivost min. 240 x 180 | 1 |  | / | 1 | BULLARD( ALI ENAKOVREDNO) |
| 9. | POSEBNA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Absorbent za ogljikovodike 15 kg v ustrezni posodi | 4 |  | / | 4 |  |
| 9.2. | Vlečna jeklenica dolžine 5 m, premera 16 mm z očesi na obeh koncih | 1 |  | / | 1 |  |
| 9.3. | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 |  | / | 2 |  |
| 9.4. | Posoda za rezervno gorivo 20 L, testirana, polna | 1 |  | / | 1 |  |
| 9.5. | Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 L, testirana, polna | 1 |  | / | 1 |  |
| 9.6. | Kombinirana posoda: Mešanica 5 L / olje za verigo | 1 |  | / | 1 |  |
| 9.7. | Pivniki v PVC zaboju | 1 |  | / | 1 |  |
| 10. | OSTALA OPREMA |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Računalniška tablica SAMSUNG tab active 3 SM-T575 | 1 |  | / | 1 |  |
| 10.2. | Glasmaster SET | 1 | DIN 14800-VUK | / | 1 |  |
| 10.3. | Opeklinski SET BURNSHIELD RESPONDER KIT | 1 |  | / | 1 |  |
| 10.4. | Cevna obveza C | 2 |  | / | 2 |  |
| 10.5. | Cevna obveza B | 2 |  | / | 2 |  |
| 10.6. | Postaja mobilna MOTOROLA DM 4600 E | 2 |  | 2 | / |  |
| 10.7. | Mobilna postaja zadaj pri črpalki MOTOROLA DM 4600 E | 1 |  | / | 1 |  |
| 10.8. | Antena za mobilno postajo | 3 |  | / | 3 |  |
| 10.9. | SET pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli: 1 X krmilna enota 1 X reducirni ventil 300 bar. z povezovalno cevjo 1 X tlačna posoda jeklena 6 L, 300 bar. 1 X povezovalna cev modra 5 metrov 1 X povezovalna cev rdeča 5 metrov 1 x blazina z dvižno kapaciteto cca. 10 t 1 x blazina z dvižno kapaciteto cca. 20 t 1 x blazina z dvižno kapaciteto cca. 30 t | 1 | SIST EN 13731 | / | 1 |  |
| 10.10. | SET podložnega lesa za stabilizacijo – STABPACK | 2 |  | / | 2 |  |
| 10.11. | Stikalo PRCD-K | 1 |  | / | 1 |  |
| 10.12. | Baterijsko hidravlično reševalno razpiralo tip SP 50 E-FORCE Plus verige za orodje SP 54 AS set. | 1 |  | / | 1 | Ali enakovredno |
| 10.13. | Baterijsko hidravlično reševalno orodje škarje, tip RSC 190PLUS E-FORCE 3 z baterijami AKKU 28 V 5,0 ah MILWAUKEE | 1 |  | / | 1 | Ali enakovredno |
| 10.14. | Baterijski cilinder RZT 2-1360 E-FORCE |  |  |  |  | Ali enakovredno |
| 10.15. | Motorna žaga z vidia verigo | 1 |  | 1 | / |  |
| 10.17. | Milwaukee set M18 FPP6F3-502B petih FUEL orodij (FPD3, FIW2F12, CCS55, FSZ, FSAG-125 X) in led svetilka TLED | 1 |  | / | 1 | Milwakuee Tools ali enakovrdno |
| 10.19. | SET elektrikarski | 1 | DIN 14885-EWK-FW | / | 1 |  |
| 10.20. | SET airbag zaščita za osebno vozilo, kombinirano vozilo in tovorno vozilo | 1 |  | / | 1 |  |
| 10.21. | SET airbag zaščite za sopotnika | 1 |  | / | 1 |  |
| 10.21. | Pnevmatska črpalka za nevarne snovi, za prečrpavanje do 200 l nevarnih snovi, predvsem goriva iz vozil | 1 |  | 1 | / |  |
| 10.22. | Prenosna stena za zaščito 180 x 720 cm | 1 |  | 1 | / |  |
| 10.23. | Vrvna raglja za pridrževanje vrat | 1 |  | / | 1 |  |
| 10.24. | SET podložnega lesa v aluminijastem zaboju velikosti 600 x 400 x 220 mm (6 kom zagozda 35 x 95 x 350 mm, 2 kom zagozda 75 x 95 x 350 mm, 2 kom plošča 50 x 200 x 350 mm, 4 kom kvadratni les 88 x 120 x 500 mm) | 1 | DIN 14530-11, DIN 14880-1-LM-O-G | / | 1 |  |
| 10.25. | Servisni vtikač SPO 1 | 1 |  | 1 | / |  |
| 10.26. | Servisni vtikaš SPO 2 | 1 |  | 1 | / |  |
| 10.27. | Ročna radijska postaja MOTOROLA DP 4600 E | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 10.28. | Stabfast ALU+ BASIC | 1 |  | / | 1 | Set zajema 2 stabfast stojali v torbi, z rezalnim nožem |