Številka: 4302-0136/2024-2

JN BR: 2024-288

VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila je izvajanje storitve varovanja in vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja za dve (2) leti, ki vključuje:

- Fizično varovanje

- Prenos signala, obhodi in intervencija

- Vzdrževanje sistema

- Videonadzorni sistem

- Načrti varovanja in operativni načrti varovanja

- FIZIČNO VAROVANJE

Fizično varovanje zajema:

- nadzor nad vstopom v skladišče oz. objekt naročnika in izstopom iz skladišč oz. objektov;

- po potrebi, pregleda vsebino prtljage zaposlenega, voznika avtocistern ipd. ob prihodu in odhodu iz skladišča;

- skrbi, da se zaposleni ne vozijo izven skladišča/objekta (npr. izven ograje skladišča) s službenimi avtomobili, razen takrat, ko bi to od njih zahtevalo delo oziroma naloga, ki jo določi vodja skladišča oz. njegov namestnik oz. pooblaščena oseba naročnika;

- preverjanje najave obiskovalčevega ali izvajalčevega prihoda, ga legitimira (če ga ne pozna) in evidentira v Knjigo obiskovalcev na intranetni strani naročnika ter ob prihodu obvesti vodjo skladišča oz. njegovega namestnika;

- seznanitev obiskovalcev in izvajalcev z Navodili za obiskovalce in Navodili za gibanje v skladišču s povzetkom Ex elaborata (izbrani ponudnik – izvajalec bo navedena navodila prejel ob uvedbi v delo) s podpisom izjave, da so z omenjenima navodiloma seznanjeni in da so jim v celoti razumljiva;

- seznanitev voznikov avtocistern z Navodili za voznike avtocistern, Navodili za gibanje v skladišču s povzetkom Ex elaborata in s Postopkom o gibanju avtocistern za prevoz goriv v skladišče/objekte naročnika s podpisom izjave, da so z omenjenimi navodili in postopkom seznanjeni in da so jim v celoti razumljiva;

- odstranitev oseb iz skladišča/objekta v primeru nepooblaščenega vstopa;

- druge naloge po navodilu naročnika.

Fizično varovanje se izvaja na lokaciji SND Ortnek. Naročnik si pridržuje pravico, da se v času trajanja predmetnega javnega naročila (tj. v času trajanja pogodbe) storitev fizičnega varovanja izvaja še na drugih lokacijah naročnika.

Ponudnik – Izvajalec mora zagotoviti stalnost kadrovske zasedbe in zagotavljati prisotnost strokovno usposobljene osebe skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vse dni v letu, 24 ur na dan.

Storitve fizičnega varovanja se izvajajo 24 ur na dan, vse dni v letu.

- PRENOS SIGNALA, OBHODI IN INTERVENCIJA

Prenos signala, obhodi in intervencija obsega:

- odpiranje ali zapiranje pomičnih vrat (po potrebi);

- pregled vsebine v vozilu ob prihodu in odhodu iz skladišča/objekta;

- pregled vozila in izvedba popisa predmetov, če ti niso del opreme vozila, v primeru, da je zaposlen napoten s službenim vozilom na delo ali nalogo izven skladišča/objekta (pregled je potreben tudi ob vrnitvi vozila v skladišče/objekt);

- pregled prevoznega sredstva in po potrebi izdelati zapisnik, v primeru, da je prevozno sredstvo nujno potrebno za izvajanje del (v njih ima izvajalec večje količine rezervnih delov, orodja oz. drugega materiala, ipd.) oz. so to specialna prevozna sredstva (cisterna, ipd.), pregled se opravi tudi ob odhodu iz skladišča/objekta;

- spremljanje podatkov, ki so pomembni za varnost skladišča (varnostne kamere, nivoji v rezervoarjih, javljanje požara, sistem za gašenje požara, itd.) ter ustrezno ukrepanje;

- obhod oz. ogled lokacij ter dodatni obhodi v primeru zaznane spremembe (varnostne kamere, javljanje požara, alarm protivlomnega sistema, itd.);

- druge naloge po navodilu naročnika.

Varovanje se izvaja s pomočjo spremljanja in krmiljenja vgrajenih sistemov tehničnega varovanja (javljanje požara, javljanje vloma, videonadzora, javljanje alarmov tehnoloških sistemov) ter rednimi obhodi varnostnika.

Ponudnik – Izvajalec ves čas trajanja pogodbe zagotavlja prenos signala z varnostno nadzornim centrom, vključno z obveščanjem naročnika in vpogledom v bazo podatkov o dogodkih. Ponudnik – Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe zagotovljen lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostni nadzorni center, ki ustreza standardom SIST EN 50518 ter skladno s predpisanim standardom SIST EN 50518 zagotoviti glavni in nadomestni varnostni nadzorni center. Nadomestni varnostni nadzorni center mora, v primeru okvare glavnega varnostnega nadzornega centra, naloge prevzeti v 30 sekundah. Poleg navedenega mora ponudnik – izvajalec varnostni nadzorni center zagotoviti skladno s pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji.

Varnostni nadzorni center izvajalca je naročniku dosegljiv vse dni v letu, 24 ur na dan.

Ponudnik – Izvajalec mora v primeru interventega dogodka oz. intervencijskega posega zagotoviti varnostnika – interventa. V primeru takega dogodka, mora varnostnik – intervent na kraj interventnega dogodka (to je kraj izvajanja storitve) prispeti nemudoma oz. najkasneje v 15 minutah od sprožitve tehničnih alarmov oz. od klica varnostnika oz. od klica naročnika.

Prenos signala, obhodi in intervencija se izvajajo na lokacijah:

- Skladišče Dolenja vas;

- Skladišče Kočevje;

- SND Ortnek;

- Skladišče Podgora;

- Skladišče Prestranek;

- Skladišče Straža;

- Skladišče Zalog;

- Skladišče Zbelovo;

- Žitno skladišče Celje;

- Skladišče Blanca;

- Skladišče Slovenja vas.

Naročnik si pridržuje pravico, da se v času trajanja predmetnega javnega naročila (tj. v času trajanja pogodbe) prenos signala, obhodi in intervencija izvaja še na drugih lokacijah naročnika.

- VZDRŽEVANJE SISTEMA

Naročnik ima vgrajene varnostne sisteme od proizvajalcev: Honeywell Morley, Hochiki, Zarja Elektronika, Siemens.

Vzdrževanje sistema se izvaja na lokacijah:

- Skladišče Dolenja vas;

- Skladišče Kočevje;

- SND Ortnek;

- Skladišče Podgora;

- Skladišče Prestranek;

- Skladišče Straža;

- Skladišče Zalog;

- Skladišče Zbelovo;

- Žitno skladišče Celje;

- Skladišče Blanca;

- Skladišče Slovenja vas.

Naročnik si pridržuje pravico, da se v času trajanja predmetnega javnega naročila (tj. v času trajanja pogodbe) storitev vzdrževanje sistemov izvaja še na drugih lokacijah naročnika.

Izvajalec mora zagotavljati 24-urni klicni center in 24-urno dežurno servisno službo.

- Redno vzdrževanje

Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja pomeni opravljanje rednih preventivnih vzdrževalnih pregledov sistemov v dogovorjenih časovnih intervalih.

Redno vzdrževanje obsega:

- preveriti vse vpise v servisni mapi in sprožiti ustrezne akcije;

- preveriti v servisni mapi ali so bili opravljene predvideni dnevni, mesečni in četrtletni pregledi;

- vizualno pregledati, da niso poškodovane naprave ali kabelski priključki;

- pregledati splošni izgled inštalacij požarnega javljanja;

- vizualno pregledati požarno centralo glede znakov zastajanja vlage ali drugih poškodb,

- preveriti vse priključke akumulatorskih baterij;

- preveriti akumulatorske baterije in jih po potrebi zamenjati (obvezno pa vsake 3 leta);

- izvesti ostale teste, ki jih je predpisal inštalater, dobavitelj ali proizvajalec opreme in sicer:

- preizkus osnovnega rokovanja (vklop/izklop linij - adres, skupin, sektorjev, reset),

- preizkus vseh luči (LED) in LCD displeja,

- po potrebi nastaviti datum in uro,

- preizkus delovanja sistema samo na omrežno napetost,

- preizkus delovanja sistema samo na rezervno napajanje 24 V,

- preizkus javljalnih linij (preizkus do 1/2 javljalnikov oz. pregled vseh javljalnikov na sistemu v obdobju enega leta), ki jih obsega celoten sistem. Vsak javljalnik se na ustrezen način aktivira in sočasno preveri svetlobni indikator na javljalniku in eventualni ločeni svetlobni indikator,

- preizkus krmilnih linij in izklopov,

- preizkus javljanja napak in prekinitev,

- kontrola in preizkus alarmnih siren,

- kontrola in preizkus vseh signalnih luči, bliskavk,

- preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto (povezava na VNC),

- obrisati prah s centrale in vseh vklopno/izklopnih naprav,

- po potrebi očistiti naprave z blagim čistilom in odstraniti vse predmete iz centrale,

- pregledati, ali je prišlo do strukturnih sprememb ali do sprememb zasedenosti zgradbe in prostorov, ki bi lahko vplivali na zahteve glede razporeditve ročnih javljalnikov, avtomatskih javljalnikov, siren oziroma drugih elementov požarnega javljanja, ter vsled tega sprožiti ustrezne ukrepe,

- preveriti in poskrbeti, da obstoja prazen prostor vsaj 500 mm v vseh smereh okoli javljalnikov, da so ročni javljalniki lahko dostopni in dobro vidni,

- preveriti ali so elementi požarnega javljanja označeni z ustreznimi lokacijsko pripadajočimi oznakami, z opozorilnimi tablami in napisi, ki se morajo ujemati z oznakami po obstoječi PID dokumentaciji, in odpraviti ali poskrbeti za odpravo pomanjkljivosti,

- pregledati legende, enopolne sheme ter tlorise z vrisano - označeno opremo in odpraviti pomanjkljivosti,

- vse preizkuse in rezultate vpisati v servisno mapo na objektu,

- upravljavca obvestiti o napakah, ki niso odpravljene, zakaj niso odpravljene in se dogovorit o načinu in roku popravila;

- strokovno svetovanje v zvezi z novostmi na področju požarnega varovanja, predlaganje morebitnih novih rešitev, ki bi zvišale nivo varovanja;

- vsa ostala morebitna dela, ki so potrebna pri rednem vzdrževanju.

V redno vzdrževanje spada tudi servis sistemov tehničnega varovanja, ki vključuje pregled in popravilo sistemov tehničnega varovanja.

Servis se izvede na podlagi pisne zahteve naročnika oz. predstavnika naročnika, in sicer v primeru okvare ali nepravilnega delovanja sistema.

Celotni požarno javljalni sistem mora biti redno vzdrževan s strani pooblaščene servisne službe. Skladno s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19, 32/20) mora biti celotni požarno javljalni sistem preizkušen s strani pooblaščenega gospodarskega subjekta kateri tudi izda potrdilo o brezhibnosti.

Odzivni čas ponudnika – izvajalca je najkasneje v dveh (2) dneh (od pon. do pet. v času od 7. do 16. ure), šteto od pisnega ali telefonskega obvestila s strani naročnika.

Odzivni čas ponudnika – izvajalca je najkasneje v treh (3) dneh (od pon. do pet. v času od 16:01 do 6:59 ure) in v dela prostih dni (vikendi, prazniki, ipd.), šteto od pisnega ali telefonskega obvestila s strani naročnika.

- Izredna popravila

V primeru, da gre za okvaro ali nepravilno delovanja sistema, pa zanjo ni odgovoren ponudnik – izvajalec iz naslova nepravilnega vzdrževanja sistema ali v primeru drugih potreb naročnika (npr. sprememba uporabniških kod, sprememba nastavitev sistemov, druge manjše spremembe na sistemih zaradi potreb naročnika), se storitev servisa (tj. delo delavca) obračuna po ceni/enoti iz pozicije »Redna servisna ura«, točka 3. Vzdrževanje sistema, obrazca OBR – 2.19 (Predračun). V ceni/enoto redne servisne ure je vključena tudi kilometrina oz. čas na poti. V primeru, da se pri storitvi servisa ugotovi potreba po zamenjavi opreme, materiala, ipd., se le-ta obračuna v okviru pozicije »Izredna popravila (tj. material, oprema, ipd.).

Ponudnik – izvajalec odpravi okvare ali nepravilno delovanje sistema v čim krajšem možnem času oz. v skladu z dogovorom z naročnikom.

- Intervencijska ura

Intervencijska ura se obračuna vseh nujnih in neodložljivih primerih pri popravilu okvare ali nepravilnega delovanja sistema.

Interventno posredovanje se izvaja 24 ur/dan, 7 dni v tednu.

Odzivni čas ponudnika – izvajalca je krajši od dveh (2) ur v delovnih dneh (od pon. do pet. v času od 7. do 16. ure), šteto od pisnega ali telefonskega obvestila s strani naročnika.

Odzivni čas ponudnika – izvajalca je krajši od treh (3) ur v delovnih dneh (od pon. do pet. v času od 16:01 do 6:59 ure) in v dela prostih dni (vikendi, prazniki, ipd.), šteto od pisnega ali telefonskega obvestila s strani naročnika.

V primeru, da je pri izvedbi intervencijske ure potrebno zamenjati opremo, material, ipd., se le-ta obračuna v okviru pozicije »Izredna popravila (tj. material, oprema, ipd.) iz točke 3. Vzdrževanje sistema, obrazca OBR – 2.19 (Predračun).

- VIDEONADZORNI SISTEM

Storitve videonadzora se izvajajo na lokacijah oz. za lokacije:

- Skladišče Dolenja vas;

- Skladišče Kočevje;

- SND Ortnek;

- Skladišče Podgora;

- Skladišče Prestranek;

- Skladišče Straža;

- Skladišče Zalog;

- Skladišče Zbelovo;

- Žitno skladišče Celje;

- Skladišče Blanca;

- Skladišče Slovenja vas;

- ZRSBR – Uprava;

- Skladišče EKO – NAFTA Lendava.

Naročnik si pridržuje pravico, da se v času trajanja predmetnega javnega naročila (tj. v času trajanja pogodbe) storitev videonadzora izvaja še na drugih lokacijah naročnika.

Izvaja se redni daljinski pregled delovanja sistemov in parametrizacija videonadzora ter redne posodobitve programske opreme snemalnih naprav in kamer.

Redni pregledi se izvajajo daljinsko, vsaj enkrat (1) na teden in vodi se digitalni dnevnik pregledov, ki je na strežniku na lokaciji naročnika.

Izredna popravila (tj. menjava dotrajanih kamer, snemalnikov, diskov, itd.) se izvajajo po potrebi oz. v primeru, da pride do okvare. Storitev servisa (tj. delo delavca) se obračuna po ceni/enoti iz pozicije »Redna servisna ura«, točka 4. VIDEO NADZORNI SISTEM, obrazca OBR – 2.19 (Predračun). V ceni/enoto redne servisne ure je vključena tudi kilometrina oz. čas na poti. V primeru, da se pri storitvi servisa ugotovi potreba po zamenjavi opreme, materiala, kamere, delov kamere, snemalnikov, diskov, ipd., se le-ta obračuna v okviru pozicije »Izredna popravila (tj. menjava dotrajanih kamer, snemalnikov, diskov, ipd.).

Ponudnik – Izvajalec odpravi okvare v čim krajšem možnem času oz. v skladu z dogovorom z naročnikom.

- NAČRT VAROVANJA

Ponudnik – Izvajalec na podlagi 69. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; v nadaljevanju: ZZasV-1) in na podlagi Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/12; v nadaljevanju: Uredba) izdela načrt varovanja za naslednje objekte/skladišča naročnika, in sicer:

- Skladišče Dolenja vas;

- Skladišče Kočevje;

- Skladišče naftnih derivatov Ortnek (SND Ortnek);

- Skladišče Podgora;

- Skladišče Prestranek;

- Skladišče Straža;

- Skladišče Zbelovo;

- Žitno skladišče Celje;

- Skladišče Blanca;

- Skladišče Slovenja vas.

Naročnik si pridržuje pravico, v času trajanja predmetnega javnega naročila (tj. v času trajanja pogodbe), naročiti izdelavo načrta varovanja tudi za druge lokacije naročnika.

Pri izdelavi Načrta varovanja je potrebno jasno definirati in zapisati stopnje zaostrovanja varnostnih ukrepov v primeru izrednih razmer (npr. 1-normalne, 2-povečane, 3-zaostrene), ki so skladne z zakonodajo, izkušnjami ponudnika - izvajalca, našimi potrebami in pričakovanji državnih organov, ki so za to pristojni (npr. MORS, MNZ, ipd.).

Ponudnik – Izvajalec mora načrte varovanja, v skladu s 6. členom Uredbe, ažurirati sproti glede na spremenjene okoliščine oz. oceno stopnje tveganja. V primeru po ažuriranju načrta varovanja, se le-ta obračuna iz pozicij revizija/dopolnitev/popravek obstoječega varnostnega načrta za posamezne lokacije obrazca OBR – 2.19 (Predračun).

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe. Obrazec je tudi sestavni del pogodbe.

Izredne razmere – je situacija v kateri naročnik presodi oz. se odloči, da zaradi varnosti in zaščite premoženja naročnika poveča, spremeni, ipd. obseg posameznih storitev. Izredne razmere so tudi situacija v kateri Vlada Republike Slovenija razglasi izredno stanje. V izredne razmere spadajo npr.: naravne nesreče in druge nesreče, vojna, državljanski nemiri, zdravstvena pandemija ali epidemija, ali druge biološke nevarnosti, ipd.