## REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
Št. razpisa: | 4162-3/2024
Ponudnik oz. dobavitelj:
Naslov:
PREDRAČUN ŠTEVILKA:
Sklop |  | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV
SKLOP 1 | NAVRTNI ZASUNI, STREMENA, VGRADILNE GARNITURE | 0
SKLOP 2 | NAVRTNI ZASUNI ZA PVC, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE | 0
SKLOP 3 | REPARATURNA OBJEMKA | 0
SKLOP 4 | ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL, VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA | 0
SKLOP 5 | CESTNA KAPA | 0
SKLOP 6 | VODOMERNI JAŠKI | 0
SKLOP 7 | FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN | 0
SKLOP 8 | ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO | 0
SKLOP 9 | KONČNIKI VARILNI LS, PRIROBNICE, OBOJKE ELEKTROVARILNE, KOLENO PVC, T KOS PVC, SPOJKE PVC, FAZONI PE | 0
SKLOP 10 | POLIETILENSKE CEVI, ZOBATE SPOJKE ZA PE | 0
SKLOP 11 | SPOJNICE ZA VODOMERE | 0
0
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga s posameznega sklopa. Ponujeno blago v posameznem sklopu mora biti med seboj kompatibilno.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Ocenjeni obsegi dobav so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb.
Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene količine v navedenem obsegu.
Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel znotraj posameznega sklopa.
Za vse kose, kateri so spojeni z vijačnimi spoji, naj bodo priložene listine o privijalnih momentih. Podatke ponudniki priložijo k CE in izjavam o lastnostih ter ostali zahtevani dokumentaciji in listine tudi ustrezno označijo s številko razdelka.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## SKLOP 1
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 1:
NAVRTNI ZASUNI, STREMENA, VGRADILNE GARNITURE
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
M |  | NAVRTNI ZASUN IN STREMENA
M1 | RN0030 | NAVRTNI ZASUN UNIVERZALNI DN 80-300 | KOS | 10 | 0 | 0
M2 | RS0039 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0
M3 | RS0040 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 100 | KOS | 10 | 0 | 0
M4 | RS0038 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 10 | 0 | 0
M5 | RS0041 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 150 | KOS | 2 | 0 | 0
M6 | RS0042 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 200 | KOS | 2 | 0 | 0
M7 | RS0043 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 250 | KOS | 2 | 0 | 0
M8 | RS0044 | STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 300 | KOS | 2 | 0 | 0
M9 | RN0001 | NAVRTNI ZASUN DN 63 | KOS | 4 | 0 | 0
M10 | RN0002 | NAVRTNI ZASUN DN 75 | KOS | 4 | 0 | 0
M11 | RN0003 | NAVRTNI ZASUN DN 90 | KOS | 4 | 0 | 0
M12 | RN0004 | NAVRTNI ZASUN DN 110 | KOS | 4 | 0 | 0
M13 |  | NAVRTNI ZASUN DN 125 | KOS | 4 | 0 | 0
M14 | RN0006 | NAVRTNI ZASUN DN 160 | KOS | 4 | 0 | 0
M15 | RN0007 | NAVRTNI ZASUN DN 225 | KOS | 4 | 0 | 0
M16 | RN0008 | NAVRTNI ZASUN DN 280 | KOS | 4 | 0 | 0
M17 | RN0009 | NAVRTNI ZASUN DN 315 | KOS | 4 | 0 | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
M18 | RU0065 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,7-1,2 | KOS | 20 | 0 | 0
M19 |  | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 1,2-2,0 | KOS | 20 | 0 | 0
0
|  | SKLOP 1: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoxy barvo. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjevečega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o živilski neoporečnosti. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''.
Zunanja zaščita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu zasuna in vijačenja garniture (pri brezvijačnem hišnem priključku). Nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 2
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 2:
NAVRTNI ZASUNI ZA PVC, KOLENO VRTLJIVO, VGRADILNE GARNITURE
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
N |  | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - PE VERTIKALNI IZHOD
N1 | RN0077 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 63/ZAK 34 | KOS | 40 | 0 | 0
N2 |  | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 75/ZAK 34 | KOS | 2 | 0 | 0
N3 | RN0079 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 34 | KOS | 60 | 0 | 0
N4 | RN0080 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 34 | KOS | 140 | 0 | 0
N5 | RN0081 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 34 | KOS | 2 | 0 | 0
N6 | RN0082 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 34 | KOS | 2 | 0 | 0
N7 | RN0086 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 34 | KOS | 2 | 0 | 0
N8 |  | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 34 | KOS | 2 | 0 | 0
N9 | RN0078 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 90/ZAK 46 | KOS | 2 | 0 | 0
N10 | RN0085 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 110/ZAK 46 | KOS | 2 | 0 | 0
N11 | RN0087 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 125/ZAK 46 | KOS | 2 | 0 | 0
N12 | RN0084 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 160/ZAK 46 | KOS | 2 | 0 | 0
N13 | RN0083 | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 225/ZAK 46 | KOS | 2 | 0 | 0
N14 |  | NAVRTNI ZASUN ZA PVC - DA 280/ZAK 46 | KOS | 2 | 0 | 0
0
KOLENO VRTLJIVO
N15 | RK0169 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 25 mm | KOS | 60 | 0 | 0
N16 | RK0170 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 32 mm | KOS | 160 | 0 | 0
N17 | RK0171 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 34 - PE-DA 40 mm | KOS | 6 | 0 | 0
N18 |  | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 25 mm | KOS | 2 | 0 | 0
N19 | RK0173 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 32 mm | KOS | 2 | 0 | 0
N20 | RK0174 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 40 mm | KOS | 6 | 0 | 0
N21 | RK0172 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 50 mm | KOS | 2 | 0 | 0
N22 | RK0152 | KOLENO VRTLJIVO ZAK 46 - PE-DA 63 mm | KOS | 2 | 0 | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
N23 | RU0050 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,6-0,8 | KOS | 50 | 0 | 0
N24 | RU0051 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 0,7-1,1 | KOS | 160 | 0 | 0
N25 | RU0052 | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA TIP "H" DN 6/4 RD 1,0-1,5 | KOS | 50 | 0 | 0
0
|  | SKLOP 2: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Navrtni zasun za cevi iz PVC in PE mora biti z integriranim INOX ploščatim zasunom, za pitno vodo, PN10, z bajonetnim priključkom zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), za spajanje z vgr.grt. brez dodatnega fiksiranja z vtičem bajonet, z notranjo in zunanjo epoxi zaščito. Prašno barvano min 250 µm. Navedeni material (navrtalni zasun, vrtljivo koleno, vgradilna garnitura) mora biti od istega proizvajalca.
Vrtljivo koleno naj bo 90°, material GJS 400 ter zaščiteno z epoxy premazom, spoj z navrtnim zasunom - bajonetni spoj. Na spojni strani za PEHD cevi mora biti direkten potisni spoj za le-te omenjene cevi.
Vgradilna garnitura naj bo izdelana iz litine GG-25, os in vrh garniture naj bosta iz galvanizirane litine, spojna glava pa naj bo iz litine GGG-40. V kolikor se v garnituri pojavijo železni deli, naj bodo protikorozijsko zaščiteni. Teleskopska zaščitna cev mora biti iz PE. Narejena mora biti z navojem za privijačenje direktno na zasun brez klinov ter zatičev za pritrditev.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 3
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 3:
REPARATURNA OBJEMKA
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
O |  | REPARATURNA OBJEMKA
O1 |  | REPARATURNA OBJEMKA 19,5 - 26, L=100mm | KOS | 6 | 0 | 0
O2 |  | REPARATURNA OBJEMKA 24,5 - 33,5 L=100mm | KOS | 6 | 0 | 0
O3 |  | REPARATURNA OBJEMKA 32 - 37,5, L=100mm | KOS | 6 | 0 | 0
O4 |  | REPARATURNA OBJEMKA 38 - 48, L=100mm | KOS | 6 | 0 | 0
O5 |  | REPARATURNA OBJEMKA 45,5 - 57, L=100mm | KOS | 6 | 0 | 0
O6 | RO0077 | REPARATURNA OBJEMKA 63-68, L=200mm | KOS | 10 | 0 | 0
O7 | RO0079 | REPARATURNA OBJEMKA 70-76, L=200mm | KOS | 12 | 0 | 0
O8 | RO0080 | REPARATURNA OBJEMKA 82-91, L=200mm | KOS | 20 | 0 | 0
O9 | RO0081 | REPARATURNA OBJEMKA 90 -102, L=200mm | KOS | 2 | 0 | 0
O10 | RO0082 | REPARATURNA OBJEMKA 104 -112, L=200mm | KOS | 20 | 0 | 0
O11 | RO0083 | REPARATURNA OBJEMKA 114 -121, L=200mm | KOS | 2 | 0 | 0
O12 | RO0084 | REPARATURNA OBJEMKA 131 -140, L=200mm | KOS | 2 | 0 | 0
O13 | RO0085 | REPARATURNA OBJEMKA 140 -150, L=200mm | KOS | 2 | 0 | 0
O14 | RO0086 | REPARATURNA OBJEMKA 151 -161, L=200mm | KOS | 6 | 0 | 0
O15 | RO0087 | REPARATURNA OBJEMKA 166 -175, L=200mm | KOS | 6 | 0 | 0
O16 | RO0088 | REPARATURNA OBJEMKA 178 -190, L=200mm | KOS | 2 | 0 | 0
O17 | RO0089 | REPARATURNA OBJEMKA 191 -202, L=200mm | KOS | 2 | 0 | 0
O18 | RO0090 | REPARATURNA OBJEMKA 215 -226, L=250mm | KOS | 6 | 0 | 0
O19 | RP0092 | REPARATURNA OBJEMKA 233 -240, L=250mm | KOS | 2 | 0 | 0
O20 | RP0093 | REPARATURNA OBJEMKA 251-261, L=250mm | KOS | 2 | 0 | 0
O21 | RO0094 | REPARATURNA OBJEMKA 271 -281, L=250mm | KOS | 2 | 0 | 0
O22 | RO0095 | REPARATURNA OBJEMKA 285 -293, L=315mm | KOS | 2 | 0 | 0
O23 | RO0096 | REPARATURNA OBJEMKA 306-315, L=315mm | KOS | 6 | 0 | 0
0
|  | SKLOP 3: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Zahteve za zgoraj navedeno blago:
Reparaturne objemke morajo omogočati vsaj tak razpon kot je navedeno. Tudi dolžine morajo biti vsaj enake ali daljše kot navedeno.
Profilno tesnilo EPDM W270, brez nečistoč. Tesnilo naj ima listino, ki dokazuje, da se lahko uporablja v stiku s pitno vodo.
Reperaturne objemke morajo biti testirane za tlak vsaj 12 bar. A-testi in certifikati morajo biti veljavni in naslovljeni na proizvajalca. Profilna Tesnila morajo biti EPDM s certifikatom za pitno vodo in vtisnjenim datumom proizvodnje za zagotavljanje 10-letne proizvajalčeve garancije. Reparaturne objemke morajo biti pakirane posamezno v kartonu, ohišje mora biti izdelano iz nerjavečega jekla vsaj AISI 304, prav tako vijaki, poleg tega naj bodo vijaki dodatno zaščiteni pred pojavom hladnega zvara. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti dokumente, ki dokazujejo ustreznost reparaturnih objemk z zgoraj navedenimi zahtevami, torej: Izjavo o lastnostih, certifikat, ki dokazuje, da lahko tesnilo pride v stik s pitno vodo, list s tehničnimi podatki.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 4
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 4:
ZASUNI Z VGRADILNIMI GARNITURAMI, LOVILEC NESNAGE, NEPOVRATNI VENTILI, KROGELNI VENTIL, MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS, ZRAČNI VENTIL, KOTNI PLOVNI VENTIL, VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
R |  | PLOŠČATI ZASUN
R1 | RZ0001 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 50 | KOS | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R2 | RZ0002 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 65 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
R3 | RZ0003 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 80 | KOS | 80 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R4 | RZ0004 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 100 | KOS | 80 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R5 | RZ0005 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 125 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R6 | RZ0006 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 150 | KOS | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R7 | RZ0007 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 200 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R8 | RZ0008 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 250 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R9 | RZ0009 | PLOŠČATI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 300 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
OVALNI ZASUN
R10 | RZ0037 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 80 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R11 | RZ0038 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 100 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R12 | RZ0048 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 125 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R13 | RZ0039 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 150 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R14 | RZ0040 | OVALNI ZASUN PODZEMNA VGRADNJA PN 16 DN 200 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
0
KOMPENZACIJSKI EV ZASUN
R15 | RZ0030 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 80 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R16 | RZ0014 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 100 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R17 | RZ0015 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 125 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R18 | RZ0017 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 150 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R19 |  | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 200 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R20 | RZ0031 | KOMPENZACIJSKI EV ZASUN PN 16 DN 250 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
0
KOLESA ZA ZASUNE
R21 | RK0033 | KOLO ZA ZASUNE DN 50 | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R22 | RK0035 | KOLO ZA ZASUNE DN 80 | KOS | 40 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R23 | RK0036 | KOLO ZA ZASUNE DN 100 | KOS | 40 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R24 |  | KOLO ZA ZASUNE DN 200 | KOS | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R25 |  | KOLO ZA ZASUNE DN 250 | KOS | 6 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
0
VGRADILNE GARNITURE
R26 | RU0018 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,5-0,8) | KOS | 4 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R27 | RU0001 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (0,7-1) | KOS | 4 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R28 | RU0006 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 40-50 (1-1,5) | KOS | 4 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R29 | RU0017 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,5-0,8) | KOS | 24 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R30 | RU0002 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (0,7-1) | KOS | 100 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R31 | RU0007 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1-1,5) | KOS | 14 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R32 | RU0012 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 65-80 (1,5-2,3) | KOS | 2 | 0 | 0 |  | 0
R33 | RU0040 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,5-0,8) | KOS | 10 | 0 | 0 |  | 0
R34 | RU0003 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (0,7-1) | KOS | 40 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R35 | RU0008 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1-1,5) | KOS | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R36 | RU0013 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 100-150 (1,5-2,3) | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R37 | RU0004 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (0,7-1) | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R38 | RU0009 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 200 (1-1,5) | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R39 | RU0005 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (0,7-1) | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R40 | RU0010 | VGR.GRT.TELESKOPSKA DN 250 (1-1,5) | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
EV ZASUN (CESTNI ZASUNI)
R41 | RV0027 | EV ZASUN PN 16 3/4" DN 20 | KOS | 40 | 0 | 0 | Unithing | 0
R42 | RV0028 | EV ZASUN PN 16 1" DN 25 | KOS | 60 | 0 | 0 | Unithing | 0
R43 | RV0029 | EV ZASUN PN 16 5/4" DN 32 | KOS | 16 | 0 | 0 | Unithing | 0
R44 | RV0030 | EV ZASUN PN 16 6/4" DN 40 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
VGRADILNE GARNITURE-TELESKOPSKE-ZA EV ZASUN
R45 | RU0022 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (0,6 - 0,8) | KOS | 10 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R46 | RU0020 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (0,7 - 1,2) | KOS | 60 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
R47 | RU0021 | VGRADILNA GARNITURA ZA EV ZASUN (1 - 1,5) | KOS | 60 | 0 | 0 | Bregar Peter s.p. | 0
|  | NAPIŠITE DOLŽINE, KI JIH PONUJATE!!! |  |  |  | 0 |  | 0
LOVILEC NESNAGE
R48 | R10010 | MEDENINAST LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 1/2" | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
R49 | R10011 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 3/4" | KOS | 80 | 0 | 0 | Itap | 0
R50 | R10012 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 1" | KOS | 4 | 0 | 0 | Itap | 0
R51 | R10013 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 5/4" | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R52 | R10014 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 6/4" | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R53 | R10015 | MEDENINASTI LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK 10 FI 2" | KOS | 4 | 0 | 0 | Itap | 0
R54 | R10028 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 50 | KOS | 2 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R55 | R10030 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 80 | KOS | 4 | 0 | 0 |  | 0
R56 | R10031 | LOVILEC NESNAGE NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 100 | KOS | 2 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
NEPOVRATNI VENTILI
R57 | RV0020 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 1/2" | KOS | 4 | 0 | 0 | Itap | 0
R58 | RV0021 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 3/4" | KOS | 80 | 0 | 0 | Itap | 0
R59 | RV0022 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 1" | KOS | 4 | 0 | 0 | Itap | 0
R60 | RV0023 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 5/4" | KOS | 4 | 0 | 0 | Itap | 0
R61 | RV0024 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 6/4" | KOS | 4 | 0 | 0 | Itap | 0
R62 | RV0025 | MEDENINASTI NEPOVRATNI VENTIL 2" | KOS | 4 | 0 | 0 | Itap | 0
R63 | RL0054 | NEPOVRATNI VENTIL DN 50 LOPUTA | KOS | 2 | 0 | 0 |  | 0
R64 | RL0056 | NEPOVRATNI VENTIL DN 80 LOPUTA | KOS | 4 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
R65 | RL0057 | NEPOVRATNI VENTIL DN 100 LOPUTA | KOS | 2 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
VENTIL KROGELNI - dolžina enaka kot npr. Kovina HERZ težke izvedbe ali enakovredno*
R66 | RV0001 | KROGELNI VENTIL FI 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R67 | RV0002 | KROGELNI VENTIL FI 3/4" | KOS | 240 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R68 | RV0003 | KROGELNI VENTIL FI 1" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R69 | RV0004 | KROGELNI VENTIL FI 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R70 | RV0005 | KROGELNI VENTIL FI 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R71 | RV0006 | KROGELNI VENTIL FI 2" | KOS | 4 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R72 | RV0011 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R73 | RV0012 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 3/4" | KOS | 40 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R74 | RV0013 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 1" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R75 | RV0014 | KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM FI 5/4" | KOS | 4 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R76 | RP0041 | VRTNA PIPA FI 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
R77 | RP0042 | VRTNA PIPA FI 3/4" | KOS | 20 | 0 | 0 | Herz Kovina | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
KOMPENZACIJA - Montažno demontažni kos - dolga izvedba
R78 |  | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 50 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
R79 |  | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 80 | KOS | 12 | 0 |  |  | 0
R80 |  | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 100 | KOS | 8 | 0 | 0 | Domex | 0
R81 | RK0051 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 150 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
R82 |  | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 200 | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R83 | RK0052 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 250 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
KOMPENZACIJA - Montažno demontažni kos - kratka izvedba
R84 | RK0060 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 50 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
R85 |  | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 65 | KOS | 4 | 0 | 0 | Domex | 0
R86 | RK0054 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 80 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
R87 | RK0055 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 100 | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R88 | RK0056 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 125 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
R89 | RK0057 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 150 | KOS | 8 | 0 |  |  | 0
R90 | RK0058 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 200 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R91 | RK0059 | MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOS DN 250 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
ZRAČNI VENTIL
R92 | RV0042 | ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 50 | KOS | 4 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
R93 | RV0044 | ZRAČNI VENTIL 1 KROGLA DN 80 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R94 | RV0318 | ZRAČNI VENTIL DN 50/755 PODZEMNI (kot npr. HAWLE ali enakovredno)* | KOS | 6 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
R95 | RV0057 | ZRAČNI VENTIL DN 80/755 PODZEMNI (kot npr. HAWLE ali enakovredno)* | KOS | 6 | 0 | 0 | VAG Armaturen | 0
R96 | RK0022 | OVALNA KAPA ZA ZRAČNIK | KOS | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
VENTILI ZA REDUCIRANJE TLAKA - MEHANSKI
R97 | RV0206 | 3/4" | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R98 | RV0210 | 3/4" NOTRANJI ZA V JAŠEK | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R99 | RV0207 | 1" | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R100 | RV0209 | 6/4" | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R101 | RV0051 | DN 50 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
R102 | RV0052 | DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
R103 | RV0053 | DN 100 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
KOTNI PLOVNI VENTIL
R104 | RV0047 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 50 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
R105 | RV0048 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 80 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
R106 | RV0049 | KOTNI PLOVNI VENTIL NAZIVNI PRITISK PN 16 DN 100 | KOS | 2 | 0 | 0 | MIV | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
ZASUN LOPUTASTI
R107 |  | ZASUN LOPUTASTI DN 80 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R108 |  | ZASUN LOPUTASTI DN 100 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R109 |  | ZASUN LOPUTASTI DN 125 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
R110 | RZ0016 | ZASUN LOPUTASTI DN 150 | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R111 | RZ0012 | ZASUN LOPUTASTI DN 200 | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R112 | RZ0018 | ZASUN LOPUTASTI DN 250 | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
R113 |  | ZASUN LOPUTASTI DN 300 | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
0
|  | SKLOP 4: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0 |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle oziroma označene artikle
PLOŠČATI, OVALNI, KOMPENZACIJSKI ZASUNI morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla, tesnenje vretena naj bo s tremi tesnili. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna (ustrezna listina). EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270. Izdelek mora v celoti ustrezati SIST EN 1074-2.
Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo imeti možnost prilagajanja vsaj +/- 5 mm pri vseh dimenzijah.
Vsi zasuni (ploščati, ovalni, kompenzacijski) morajo biti od istega proizvajalca.
EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 µm. Elastomer EPDM ter epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, EPDM naj hkrati ustreza standardu SIST EN 681 ter predpisu W 270. Prav tako naj bo klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna naj bo izdelano iz nerjavečega jekla, tesnenje naj bo izvedeno s tremi tesnili ter dodatnim zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov naj bo skladna z SIST EN 558-1.
Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.
Medeninasti čistilni kosi 3/4" morajo biti dolžine vsaj 75 mm in tehtati vsaj 250 g. Imeti morajo tudi možnost zamenjave čistilne mrežice.
Telo prirobičnega lovilnika nesnage mora biti izdelano iz litine, sito iz nerjavečega jekla. Ponudnik naj predloži certifikat, ki dokazuje, da se lahko izdelek uporablja v stiku s pitno vodo.
|  | Medeninasti nepovratni ventili morajo biti dolžine vsaj: |  | 1/2" | 55 mm
|  |  |  | 3/4" | 60 mm
|  |  |  | 1" | 70 mm
|  |  |  | 5/4" | 80 mm
|  |  |  | 6/4" | 90 mm
Medeninasti nepovratni ventili naj imajo medeninasto loputo.
Telo prirobičnih nepovratnih ventilov mora biti izdelano iz litine. Ponudnik naj predloži certifikat, ki dokazuje, da se lahko izdelek uporablja v stiku s pitno vodo. Ne glede na tip zapiranja (loputa, krogla), naj bodo ponujeni izdelki od istega proizvajalca.
Krogelni ventili morajo biti težke izvedbe. Tesnilo krogle mora biti iz PTFE materiala.
MDK morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 40 z 250 mikronsko epoxy zaščito zaščito. Krajši naj bodo dolžine do 260 mm in daljši z dolžino nad 320 mm.
Prirobični priključki morajo biti v skladu z SIST EN 1092-2.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi prirobične priključke DN80 s štirimi (4) luknjami na prirobnici po vsaj enaki ceni kot z osmimi (8) luknjami in DN200 z osmimi (8) luknjami.
Ventili za reduciranje tlaka v omrežju naj bodo mehanski.
Ohišje ovalne cestne kape za zračnik mora biti izdelano iz kompozitnega materiala (kot npr. PA6/6 ali PA+), zmrzlinsko in tempretaturnno odpornega do min. +240 C. Pokrov cestne kapa naj bo narejen iz sive litine.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
|  | 0 |  |  | ___________

## SKLOP 5
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 5:
CESTNA KAPA
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
S |  | CESTNA KAPA
S1 | RK0020 | CESTNA KAPA S | KOS | 220 | 0 | 0
S2 |  | CESTNA KAPA M | KOS | 50 | 0 | 0
S3 |  | CESTNA KAPA L | KOS | 30 | 0 | 0
S4 |  | CESTNA KAPA S - teleskopska | KOS | 80 | 0 | 0
S5 |  | CESTNA KAPA M - teleskopska | KOS | 50 | 0 | 0
S6 |  | CESTNA KAPA L - teleskopska | KOS | 20 | 0 | 0
PODSTAVKI BETONSKI ZA CESTNE KAPE
S7 | RP0201 | PODSTAVKI ZA CESTNE KAPE VELIKOSTI S | KOS | 300 | 0 | 0
S8 |  | PODSTAVKI ZA CESTNE KAPE VELIKOSTI M | KOS | 100 | 0 | 0
S9 |  | PODSTAVKI ZA CESTNE KAPE VELIKOSTI L | KOS | 50 | 0 | 0
|  | SKLOP 5: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Ohišje cestne kape mora biti izdelano iz kompozitnega materiala (kot npr. (poliamid in steklena vlakna ali podobno), zmrzlinsko in tempretaturnno odpornega do min. +240 C. Pokrov cestne kapa naj bo narejen iz nodularne litine.
Velikosti cestnih kap so določene s S, M in L kategorijo, pri kateri je velikost S enaka premeru pokrovu kape velikosti od 120 - 130 mm, velikost M enaka premeru pokrova od 140 - 160 mm in velikost L enaka premeru pokrova od 190 - 250 mm.
Teleskopske cestne kape morajo omogočati prilagajanje terenu v višini vsaj 20 cm.
Podstavki za cestne kape so lahko iz umetnih mas ali betonski. Zagotavljati morajo ustrezno tlačno oporo kapi, da se ob ustrezni montaži prepreči pogrezanje ohišja cestne kape.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 6
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 6:
VODOMERNI JAŠKI
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
Š |  | JAŠKI ZA VODOMERE - kot npr. Zagožen ali enakovredno*
Š1 | RJ0001 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 2 | 0 | 0
Š2 |  | VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (PVC POKROV) | KOS | 2 | 0 | 0
Š3 |  | VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (PVC POKROV) | KOS | 2 | 0 | 0
Š4 |  | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" Z REDUCIRNIM VENTILOM Z MANOMETROM (LTŽ POKROV) | KOS | 2 | 0 | 0
Š5 | RJ0004 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 340 | 0 | 0
Š6 | RJ0002 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 2 X 3/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 60 | 0 | 0
Š7 | RJ0006 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 1" (LTŽ POKROV) | KOS | 2 | 0 | 0
Š8 | RJ0047 | VODOMERNI TERMO JAŠEK 5/4" (LTŽ POKROV) | KOS | 2 | 0 | 0
Š9 |  | ELEMENT ZA URAVNAVANJE NAKLONA IN VIŠINE VODOMERNEGA JAŠKA | KOS | 30 | 0 | 0
|  | SKLOP 6: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
|  | LASTNOSTI VODOMERNIH JAŠKOV | OBKROŽI oz. PODČRTAJ |  |  |  | PODATKI (vpišite karakteristike)
|  | Konstrukcija jaška omogoča zaščito proti zmrzali do temperature - 20°C (poročilo ustrezne institucije). | DA NE
|  | Masa do 30 kg. | DA NE
|  | Montaža brez betonskega podstavka. | DA NE
|  | Priključki s hitrimi spojkami za PE cevi | DA NE
|  | Vodomerna ura zaščitena proti zmrzali iz poliuretanskega ali enakovrednega materiala . | DA NE
|  | Trpežnost materialov - možnost zasipavanja z izkopanim materialom. | DA NE
|  | Možnost vgradnje vodomernega jaška na področju Notranjske, kjer je povečana možnost daljših zelo hladnih obdobij. | DA NE
|  | Ohišje omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm) s poviškom ter omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Možnost naknadnega povišanja jaška. | DA NE
|  | Konstrukcija jaška zagotavlja, da pri globini zmrzovanja zemlje do približno 70 centimetrov ali več, vodomerna ura v jašku ne zmrzne. | DA NE
|  | Ohišje iz UV stabiliziranega polietilena, minimalnih dimenzij 600 x 400 x 950 mm zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora. | DA NE
|  | LTŽ pokrov nosilnosti min. 1500 kg in v epoxi zaščiti min 250 mikronov. | DA NE
|  | Instalacija vsebuje kompletno opremo za priključitev (priključne spojke za PE cevi, krogelne ventile, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za odzračevanje - T kos s čepom ter začasno premostitveno cevjo na mestu, kjer je predvidena vgradnja vodomera). | DA NE
|  | Širina jaška največ 50 cm. | DA NE
|  | Konstrukcija ohišja posameznega jaška mora biti tipska (enaka) za vse dimenzije vodomerov od 3/4 ̋ do 6/4 ̋. | DA NE
|  | Vodomerni jaški, ki imajo vgrajena dva vodomera, mora vsak od njih imeti ločeno napajalno cev speljano izven jaška (2 vodomera = 2x napajalna in 2x iztočna cev) | DA NE
|  | Element za uravnavanje naklona in višine podzemnih jaškov. Izdelan iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja. Z dvojno steno, prostor med njima je zapolnjen s poliuretansko peno. Z ovalno vstopno odprtino, ki jo je možno zakriti s pohodnim polietilenskim ali litoželeznim pokrovom nosilnosti 1,5 t. Omogoča uravnavanje naklona v vse smeri, in sicer do 9° oziroma na daljši stranici do 12° ter povišanje za do 22 cm. Zasnova elementa zagotavlja nosilnost na navpično obtežbo do obremenitve 1,5 t. Element moraa biti od istega proizvajalca kot je vodomerni termo jašek. | DA NE
|  | Zaporni ventil v vodomernem jašku pred in za vodomerom naj bodo poševnosedežnega tipa za pitno vodo, brez izpusta, PN min. 10 bar. Telo in krogla ventila morata biti iz medenine. Tesnila so EPDM.NBR. | DA NE
Vodomerni jašek in element za uravnavanje naklona in višine morata biti od istega proizvajalca.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 7
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 7:
FITINGI: HOLANDEC POCINKAN, TESNILO ZA HOLANDEC, DVOVIJAČNIK, IZOGIBNI LOK, OBJEMKA, SPOJKA REBRASTA, SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA, T - KOS, R - KOS, ČEP, CEV - POCINKANO, KOLENO NN, KOLENO ZN
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
T |  | HOLANDEC POCINKAN
T1 | RH0001 | HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 4 | 0 | 0
T2 | RH0002 | HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 60 | 0 | 0
T3 | RH0003 | HOLANDEC fi 1" | KOS | 40 | 0 | 0
T4 | RH0004 | HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T5 | RH0005 | HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T6 | RH0006 | HOLANDEC fi 2" | KOS | 4 | 0 | 0
0
TESNILO ZA HOLANDEC
T7 | RT0063 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 1/2" | KOS | 4 | 0 | 0
T8 | RT0064 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 3/4" | KOS | 60 | 0 | 0
T9 | RT0065 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 1" | KOS | 40 | 0 | 0
T10 | RT0066 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 5/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T11 | RT0067 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 6/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T12 | RT0068 | TESNILO ZA HOLANDEC fi 2" | KOS | 4 | 0 | 0
0
DVOVIJAČNIK
T13 | RD0001 | DVOVIJAČNIK 280 fi 1/2" | KOS | 40 | 0 | 0
T14 | RD0002 | DVOVIJAČNIK 280 fi 3/4" | KOS | 600 | 0 | 0
T15 | RD0003 | DVOVIJAČNIK 280 fi 1" | KOS | 300 | 0 | 0
T16 | RD0004 | DVOVIJAČNIK 280 fi 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T17 | RD0005 | DVOVIJAČNIK 280 fi 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T18 | RD0006 | DVOVIJAČNIK 280 fi 2" | KOS | 20 | 0 | 0
0
OBJEMKA ("mufna")
T19 | RO0001 | OBJEMKA 270 fi 1/2" | KOS | 40 | 0 | 0
T20 | RO0002 | OBJEMKA 270 fi 3/4" | KOS | 160 | 0 | 0
T21 | RO0003 | OBJEMKA 270 fi 1" | KOS | 160 | 0 | 0
T22 | RO0004 | OBJEMKA 270 fi 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T23 | RO0005 | OBJEMKA 270 fi 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T24 | RO0006 | OBJEMKA 270 fi 2" | KOS | 20 | 0 | 0
0
SPOJKA POCINKANA REBRASTA
T25 |  | SPOJKA 900 fi 1/2 " | KOS | 20 | 0 | 0
T26 |  | SPOJKA 900 fi 3/4 " | KOS | 20 | 0 | 0
T27 |  | SPOJKA 900 fi 1 " | KOS | 20 | 0 | 0
T28 |  | SPOJKA 900 fi 5/4 " | KOS | 20 | 0 | 0
T29 |  | SPOJKA 900 fi 6/4 " | KOS | 20 | 0 | 0
0
SPOJKA PREDFABRIKAT POCINKANA
T30 | RP0046 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1/2" | KOS | 10 | 0 | 0
T31 | RP0047 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T32 | RP0048 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 1" | KOS | 20 | 0 | 0
T33 | RP0049 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T34 | RP0050 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T35 | RP0051 | SPOJKA PREDFABRIKAT 334 FI 2" | KOS | 10 | 0 | 0
0
T - KOS POCINKAN
T36 | RT0001 | T-KOS 130 FI 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
T37 | RT0002 | T-KOS 130 FI 3/4" | KOS | 80 | 0 | 0
T38 | RT0003 | T-KOS 130 FI 1" | KOS | 100 | 0 | 0
T39 | RT0004 | T-KOS 130 FI 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T40 | RT0005 | T-KOS 130 FI 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T41 | RT0006 | T-KOS 130 FI 2" | KOS | 20 | 0 | 0
0
R - KOS POCINKAN
T42 | RR0082 | R KOS 241 FI 1/2"-1/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T43 | RR0002 | R KOS 241 FI 3/4"-1/2" | KOS | 80 | 0 | 0
T44 | RR0003 | R KOS 241 FI 1"-1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
T45 | RR0004 | R KOS 241 FI 1"-3/4" | KOS | 100 | 0 | 0
T46 | RR0005 | R KOS 241 FI 5/4"-1/2" | KOS | 2 | 0 | 0
T47 | RR0006 | R KOS 241 FI 5/4"-3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T48 | RR0007 | R KOS 241 FI 5/4"-1" | KOS | 20 | 0 | 0
T49 | RR0009 | R KOS 241 FI 6/4"-3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T50 | RR0010 | R KOS 241 FI 6/4"-1" | KOS | 40 | 0 | 0
T51 | RR0011 | R KOS 241 FI 6/4"-5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T52 | RR0012 | R KOS 241 FI 2"-1/2" | KOS | 2 | 0 | 0
T53 | RR0013 | R KOS 241 FI 2"-3/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T54 | RR0014 | R KOS 241 FI 2"-1" | KOS | 20 | 0 | 0
T55 | RR0015 | R KOS 241 FI 2"-5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T56 | RR0016 | R KOS 241 FI 2"-6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T57 | RR0003 | R KOS 241 FI 2 1/2"-1" | KOS | 4 | 0 | 0
T58 | RR0005 | R KOS 241 FI 2 1/2"-5/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T59 | RR0008 | R KOS 241 FI 2 1/2"-6/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T60 | RR0012 | R KOS 241 FI 2 1/2"-2" | KOS | 4 | 0 | 0
T61 |  | R KOS 241 FI 3"-5/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T62 | RR0019 | R KOS 241 FI 3"-6/4" | KOS | 4 | 0 | 0
T63 | RR0020 | R KOS 241 FI 3"-2" | KOS | 4 | 0 | 0
T64 |  | R KOS 241 FI 3"-2 1/2" | KOS | 4 | 0 | 0
0
ČEP POCINKAN
T65 | R10001 | ČEP 290 FI 1/2" | KOS | 60 | 0 | 0
T66 | R10002 | ČEP 290 FI 3/4" | KOS | 60 | 0 | 0
T67 | R10003 | ČEP 290 FI 1" | KOS | 200 | 0 | 0
T68 | R10004 | ČEP 290 FI 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T69 | R10005 | ČEP 290 FI 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T70 | R10006 | ČEP 290 FI 2" | KOS | 20 | 0 | 0
0
CEV POCINKANA
T71 | RC0001 | CEV POCINKANA FI 1/2" | KG | 12 | 0 | 0
T72 | RC0003 | CEV POCINKANA FI 1" | KG | 20 | 0 | 0
T73 | RC0002 | CEV POCINKANA FI 3/4" | KG | 48 | 0 | 0
T74 | RC0004 | CEV POCINKANA FI 5/4" | KG | 20 | 0 | 0
T75 | RC0005 | CEV POCINKANA FI 6/4" | KG | 20 | 0 | 0
T76 | RC0006 | CEV POCINKANA FI 2" | KG | 40 | 0 | 0
T77 | RC0007 | CEV POCINKANA FI 2/5" | KG | 20 | 0 | 0
T78 |  | CEV POCINKANA FI 3" | KG | 20 | 0 | 0
0
KOLENO NN
T79 | RK0001 | KOLENO 90 fi 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
T80 | RK0002 | KOLENO 90 fi 3/4" | KOS | 60 | 0 | 0
T81 | RK0003 | KOLENO 90 fi 1" | KOS | 40 | 0 | 0
T82 | RK0004 | KOLENO 90 fi 5/4" | KOS | 40 | 0 | 0
T83 | RK0005 | KOLENO 90 fi 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T84 | RK0006 | KOLENO 90 fi 2" | KOS | 20 | 0 | 0
0
KOLENO ZN
T85 | RK0011 | KOLENO ZN fi 1/2" | KOS | 40 | 0 | 0
T86 | RK0012 | KOLENO ZN fi 3/4" | KOS | 500 | 0 | 0
T87 | RK0013 | KOLENO ZN fi 1" | KOS | 100 | 0 | 0
T88 | RK0014 | KOLENO ZN fi 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T89 | RK0015 | KOLENO ZN fi 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
T90 | RK0016 | KOLENO ZN fi 2" | KOS | 20 | 0 | 0
0
T91 | RP0110 | PASTA ZA NAVOJE (LOCHER 250 G) | KOS | 40 | 0 | 0
0
|  | SKLOP 7: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Blago naj ustreza standardu SIST EN 10242, dodatek "referečne normative".
Pocinkani fitingi za vodovodne, plinske in ostale instalacije, ki so navedeni v tem katalogu, ustrezajo tako mednarodnim predpisom SIST ISO 49 kot tudi evropskim SIST EN 10242. Paziti je treba na novo označevanje fitingov po SIST ISO 49 in po SIST EN 10242. Vrsta materiala visoko kvalitetna bela temprana litina po SIST EN 1562: EN-GJMW-400-5.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0
tinca4mg

## SKLOP 8
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 8:
ZAŠČITNI TRAK, TESNILNI MATERIAL, OPOZORILNI TRAK, MAST ZA MONTAŽO
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
U |  | ZAŠČITNI TRAKOVI
U1 | RT0103 | PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/50 mm x 10 m | KOS | 400 | 0 | 0
U2 | RT0178 | PVC ZAŠČITNI TRAK NITTO 0,40/100 mm x 10 m | KOS | 2 | 0 | 0
U3 | RP0075 | PREDIVO 0,25 KG pakirano v PVC vreči | KOS | 40 | 0 | 0
0
OPOZORILNI TRAKOVI, MAZILO
U4 | RT0092 | PVC OPOZORILNI TRAK (vodovod) - kot ANDOTEHNA ali enakovredno | M | 1000 | 0 | 0
U5 | RT0085 | PVC OPOZORILNI TRAK Z INDIKATORJEM (vodovod) - kot ANDOTEHNA ali enakovredno | M | 8000 | 0 | 0
U6 | RM0089 | MAST ZA MONTAŽO, pakirano 5 kg - kot OLMANYA ali enakovredno | KG | 100 | 0 | 0
0
GUMI MANŠETE ZA ZAŠČITNE CEVI
U7 | RM0014 | 50-1" | KOS | 40 | 0 | 0
U8 | RM0015 | 50-3/4" | KOS | 40 | 0 | 0
U9 | RM0016 | 75-1" | KOS | 40 | 0 | 0
0
TESNILA GUMA
U10 |  | TESNILNA GUMA 2 PLATNO 4 mm | KG | 100 | 0 | 0
U11 | RG0090 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 50 | KOS | 200 | 0 | 0
U12 | RG0091 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 65 | KOS | 40 | 0 | 0
U13 | RG0092 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 80 | KOS | 600 | 0 | 0
U14 | RG0093 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 100 | KOS | 800 | 0 | 0
U15 | RG0094 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 125 | KOS | 40 | 0 | 0
U16 | RG0095 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 150 | KOS | 140 | 0 | 0
U17 | RG0096 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 200 | KOS | 80 | 0 | 0
U18 | RG0097 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 250 | KOS | 40 | 0 | 0
U19 | RG0098 | TESNILO OJAČANO - 4 mm DN 300 | KOS | 40 | 0 | 0
0
TESNILO GUMIRANO KOVINSKO (kot npr. Kroll & Ziller ali podobno pmax = 16 bar)*
U20 |  | TESNILO - FI 50 | KOS | 10 | 0 | 0
U21 |  | TESNILO - FI 80 | KOS | 10 | 0 | 0
U22 |  | TESNILO - FI 100 | KOS | 10 | 0 | 0
U23 |  | TESNILO - FI 150 | KOS | 10 | 0 | 0
0
TESNILO MEDPRIROBIČNO KONUSNO
U24 |  | TESNILO - FI 50 | KOS | 2 | 0 | 0
U25 | RT0077 | TESNILO - FI 80 | KOS | 4 | 0 | 0
U26 | RT0079 | TESNILO - FI 100 | KOS | 4 | 0 | 0
U27 |  | TESNILO - FI 125 | KOS | 2 | 0 | 0
U28 | RT0038 | TESNILO - FI 150 | KOS | 6 | 0 | 0
U29 | RT0140 | TESNILO - FI 200 | KOS | 4 | 0 | 0
U30 | RT0183 | TESNILO - FI 250 | KOS | 4 | 0 | 0
U31 | RT0136 | TESNILO - FI 300 | KOS | 4 | 0 | 0
0
TESNILO ANGER
U32 | RG0010 | FI 140 | KOS | 4 | 0 | 0
U33 | RG0011 | FI 160 | KOS | 4 | 0 | 0
U34 | RG0012 | FI 225 | KOS | 4 | 0 | 0
U35 | RG0013 | FI 280 | KOS | 4 | 0 | 0
U36 | RG0014 | FI 315 | KOS | 4 | 0 | 0
0
|  | SKLOP 8: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Opozorilni trak:
- koluti po 250m,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- navodila za polaganje.
Indikator opozorilni trak
- koluti po 250m pakirani v kartonsko škatlo,
- debelina traku 0,15mm,
- širina traku 40mm,
- nerjaveči vodnik dimenzije 7x0,1mm, inox AISI 304,
- vodnik je po celi dolžini v kontaku z zemljino in le tako omogoča lociranje trase (ni izdelan v »sendvič« metodi med dvema folijama ki preprečujeta ozemljitev!!),
- navodila za polaganje in spajanje nerjavečega vodnika.
Tesnilna guma (razdelek U10-U19) mora imeti dve plasti platna.
Tesnila naj dimenzijsko ustrezajo prirobnicam, ki so po standardu SIST EN 1092-2. Tesnila se bodo uporabljala na stiku s pitno vodo.
Vsa ojačana tesnila naj imajo ojačitev z uporabo jeklene sredice.
Tesnilo gumirano kovinsko
zahtevano področje stiskanja:
|  |  |  | DN | Področje stiskanja – mm
[5 empty] | Ø od | Ø do
|  |  |  | 50 | 9 | 24
|  |  |  | 80 | 14 | 30
|  |  |  | 100 | 14 | 33
|  |  |  | 150 | 14 | 39
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
0

## SKLOP 9
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
ta stolpec
|  | SKLOP 9: |  |  |  |  | ????????????????
KONČNIKI VARILNI LS, PRIROBNICE, OBOJKE ELEKTROVARILNE, KOLENO PVC, T KOS PVC, SPOJKE PVC, FAZONI PE
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
V |  | KONČNIKI LS DOLGI
V1 | RK0175 | KONČNIKI VARILNI LS 90 - SDR 11 | KOS | 16 | 0 |  |  | 0
V2 | RK0210 | KONČNIKI VARILNI LS 110 - SDR 11 | KOS | 40 | 0 |  |  | 0
V3 | RK0211 | KONČNIKI VARILNI LS 125 - SDR 11 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
V4 | RK0212 | KONČNIKI VARILNI LS 160 - SDR 11 | KOS | 80 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
V5 | RK0213 | KONČNIKI VARILNI LS 225 - SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V6 | RK0214 | KONČNIKI VARILNI LS 250 - SDR 11 | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
V7 | RK0215 | KONČNIKI VARILNI LS 280 - SDR 11 | KOS | 10 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
V8 | RK0216 | KONČNIKI VARILNI LS 315 - SDR 11 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
PRIROBNICE
V9 | RP0038 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 90 (16 bar) | KOS | 16 | 0 |  |  | 0
V10 | RP0337 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 110 (16 bar) | KOS | 40 | 0 |  |  | 0
V11 | RP0294 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 125 (16 bar) | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
V12 | RP0191 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 160 (16 bar) | KOS | 80 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
V13 | RP0194 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 225 (16 bar) DELILNI KROG 10bar | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
V14 | RP0195 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 225 (16 bar) DELILNI KROG 16bar | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
V15 | RP0166 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 250 (16 bar) | KOS | 2 | 0 |  |  | 0
V16 | RP0176 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 280 (16 bar) DELILNI KROG 10bar | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
V17 |  | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 280 (16 bar) DELILNI KROG 16bar | KOS | 6 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
V18 | RP0155 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 315 (16 bar) DELILNI KROG 10bar | KOS | 4 | 0 |  |  | 0
V19 | RP0157 | JEKLENA PLASTIFICIRANA PROSTA PRIROBNICA 315 (16 bar) DELILNI KROG 16bar | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
ELEKTROVARILNA OBOJKA
V20 |  | ELEKTROVARILNA OBOJKA 25 SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V21 | RO0018 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 40 SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V22 | RO0041 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 50 SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V23 | RO0011 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 63 SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V24 | RO0165 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 75 SDR 11 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
V25 | RO0013 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 90 SDR 11 | KOS | 200 | 0 |  |  | 0
V26 | RO0014 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 110 SDR 11 | KOS | 300 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
V27 | RO0015 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 125 SDR 11 | KOS | 20 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
V28 | RO0010 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 160 SDR 11 | KOS | 120 | 0 | 0 | Plasson, Frialen | 0
V29 | RO0016 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 225 SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V30 | RO0012 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 280 SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V31 | RO0162 | ELEKTROVARILNA OBOJKA 315 SDR 11 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
KOLENO HITRA SPOJKA
V32 | RK0194 | KOLENO HITRA SPOJKA 90° 25/25 | KOS | 60 | 0 |  |  | 0
V33 | RK0195 | KOLENO HITRA SPOJKA NN 90° 25/3/4" | KOS | 60 | 0 |  |  | 0
V34 | RK0195 | KOLENO HITRA SPOJKA 90° 32/32 | KOS | 60 | 0 |  |  | 0
V35 | RK0204 | KOLENO HITRA SPOJKA NN 90° 32/1" | KOS | 60 | 0 |  |  | 0
V36 |  | KOLENO HITRA SPOJKA ZN 45° 25/3/4" | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V37 |  | KOLENO HITRA SPOJKA ZN 45° 32/1" | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V38 |  | KOLENO HITRA SPOJKA ZN 45° 25/25 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V39 |  | KOLENO HITRA SPOJKA ZN 45° 32/32 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
0
HITRA SPOJKA T-KOS (SPOJKA NA VSEH TREH KRAKIH)
V40 | RT0184 | HITRA SPOJKA T-KOS 3/4" | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V41 | RT0185 | HITRA SPOJKA T-KOS 1" | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
0
HITRE SPOJKE ZA PE CEVI
V42 | RS0001 | HITRA SPOJKA ENOJNA 1/2" ZMP | KOS | 20 | 0 | 0 | GF | 0
V43 | RS0002 | HITRA SPOJKA ENOJNA 3/4" ZMP | KOS | 200 | 0 | 0 | GF | 0
V44 | RS0003 | HITRA SPOJKA ENOJNA 1" ZMP | KOS | 160 | 0 | 0 | GF | 0
V45 | RS0004 | HITRA SPOJKA ENOJNA 5/4" ZMP | KOS | 40 | 0 | 0 | GF | 0
V46 | RS0005 | HITRA SPOJKA ENOJNA 6/4" ZMP | KOS | 40 | 0 | 0 | GF | 0
V47 | RS0007 | HITRA SPOJKA DVOJNA 1/2" ZBP | KOS | 20 | 0 | 0 | GF | 0
V48 | RS0008 | HITRA SPOJKA DVOJNA 3/4" ZBP | KOS | 80 | 0 | 0 | GF | 0
V49 | RS0009 | HITRA SPOJKA DVOJNA 1" ZBP | KOS | 160 | 0 | 0 | GF | 0
V50 | RS0010 | HITRA SPOJKA DVOJNA 5/4" ZBP | KOS | 60 | 0 | 0 | GF | 0
V51 | RS0011 | HITRA SPOJKA DVOJNA 6/4" ZBP | KOS | 20 | 0 | 0 | GF | 0
V52 | RS0074 | HITRA SPOJKA DVOJNA REDUCIRNA 32 / 25 | KOS | 20 | 0 |  |  | 0
V53 | RS0075 | HITRA SPOJKA ENOJNA REDUCIRNA 32 / 3/4" | KOS | 40 | 0 |  |  | 0
V54 | RK0222 | HITRA SPOJKA ČEP 32 | KOS | 40 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
FAZONI PE
V55 |  | T KOS EF 90 SDR 11 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
V56 | RT0192 | T KOS EF 110 SDR 11 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
V57 |  | T KOS 90 SDR 11 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
V58 |  | T KOS 110 SDR 11 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
V59 |  | REDUKCIJA EF 110/90 SDR 11 | KOS | 8 | 0 |  |  | 0
V60 |  | REDUKCIJA 110/90 SDR 11 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
0
|  | SKLOP 9: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | #REF! |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Varilni končniki naj bodo pakirani sledeče : 1 element, 1 vrečka. Na vrečki naj bo etiketa, iz katere je jasno razvidna vsebina vrečke.
Elektrovarilni cevni elementi iz granulata PE100 z zalitim navitjem za segrevanje varilne površine zaradi boljše zaščite, opremljeni s konusnimi indikatorji varjenja, ki ne dopuščajo iztoka taline. Premer električnih priključkov naj bo 4mm. Vsaka obojka naj bo opremljena s črtnimi kodami za varjenje in sledljivost ter z osnovnimi podatki o varilnih časih. Obojke morajo biti narejene skladno z SIST EN 1555-3 za kar ponudnik predloži ustrezno listino. Varilna žica mora biti zasnovana tako, da je za en spoj potreben samo en cikel varjenja za medsebojno spajanje elementov.
Hitre spojke ter matice spojk za PE cevi morajo biti izdelane iz stabiliziranega, UV odpornega polipropilena. Matice vseh dimenzij morajo imeti vgrajeno zaporo proti odvitju matice po montaži. Tesnilke vseh dimenzij spojk naj bodo izdelane iz visoko kvalitetne gume (NBR) - dokazljivost. Zobati obroči do dimenzije 63 mm naj bodo varovani pred izpadom iz telesa v primeru razstavitve spojke. Hkrati naj zobati obroči omogočajo vstavljanje in odstranitev cevi brez popolnega odvijanja matic ali odpiranja spojk. Vse tesnilke naj imajo PTFE premaz zaradi lažjega drsenja cevi.
Hitre PE spojke morajo ob vgradnji omogočati popolno razstavitev vseh elementov spojke z njenim ohišjem (matica, zobati obroč, tesnilo in centrirni obroč) in omogočati vgradnjo cevi na način, da se vsi elementi spojke namestijo na cev pred privitjem cevi v ohišje spojke.
Hitre spojke z zunanjim navojem morajo biti sledečih dolžin: ¾˝- 80 mm, 1˝ - 91 mm, 5/4˝- 104 mm
Hitre dvojne morajo biti sledečih dolžin: ¾˝- 123 mm, 1˝ - 138 mm, 5/4˝- 157 mm, 6/4˝- 181 mm
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
|  | 0 |  |  | __________

## SKLOP 10
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 10:
POLIETILENSKE CEVI, ZOBATE SPOJKE ZA PE
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
Z |  | PE-100 CEVI ZA VODO
Z1 | RC0019 | PE-100 CEV 20 16B 1/2" | M | 100 | 0 |  |  | 0
Z2 | RC0021 | PE-100 CEV 25 16B 3/4" | M | 3000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z3 | RC0023 | PE-100 CEV 32 16B 1" | M | 3000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z4 | RC0025 | PE-100 CEV 40 16B 5/4" | M | 200 | 0 |  |  | 0
Z5 | RC0027 | PE-100 CEV 50 16B 6/4" | M | 200 | 0 |  |  | 0
Z6 | RC0029 | PE-100 CEV 63 16B 2" | M | 1000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z7 | RC0031 | PE-100 CEV 75 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 48 | 0 |  |  | 0
Z8 | RC0033 | PE-100 CEV 90 16B 3" | M | 200 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z9 |  | PE-100 CEV 90 16B RAVNA V PALICI 12M | M | 1000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z10 | RC0036 | PE-100 CEV 110 16B | M | 400 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z11 |  | PE-100 CEV 110 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 4000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z12 | RC0052 | PE-100 CEV 125 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 48 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z13 | RC0051 | PE-100 CEV 160 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 2000 | 0 | 0 | Totra, Heplast | 0
Z14 | RC0048 | PE-100 CEV 225 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 600 | 0 | 0 |  | 0
Z15 | RC0076 | PE-100 CEV 280 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 240 | 0 | 0 |  | 0
Z16 | RC0075 | PE-100 CEV 315 16B - RAVNA V PALICI 12M | M | 48 | 0 | 0 |  | 0
0
ZOBATA SPOJKA ZA PE - kot npr. IMP ali enakovredno*
Z17 | RS0020 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 63 | PAR | 30 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z18 | RS0021 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 75 | PAR | 10 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z19 | RS0022 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 90 | PAR | 100 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z20 | RS0023 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 110 | PAR | 200 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
Z21 | RS0024 | ZOBATA SPOJKA ZA PE DN 125 | PAR | 20 | 0 | 0 | IMP Armature | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
SPOJKA ZA POLIETILEN - (kot npr. Aquafast Viking Johnson)*
Z22 |  | SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 90 | KOS | 6 | 0 |  |  | 0
Z23 |  | SPOJKA KOVINSKA ZA PE DN 110 | KOS | 10 | 0 |  |  | 0
0
ČISTILO ZA POLIETILEN
Z24 | R10045 | ČISTILO ZA POLIETILEN 1 L | L | 20 | 0 |  |  | 0
0
|  | SKLOP 10: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | #REF! |  | 0
* velja za vse, pod posameznim rdečim poljem navedene artikle
Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP, ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom.
Cevi naj bodo skladne s SIST EN 12201.
Kovinske (zobate spojke) morajo ustrezati standardu SIST EN 12266-1 ter standardu SIST EN 1563 in morajo omogočati delovni tlak 16 bar. Izdelane morajo biti iz nodularne litine GGG-40, vijaki in matice morajo biti INOX vsaj A2, natezne trdnosti vsaj 700 N/mm², tesnilna guma EPDM, debeline 4 mm. Ponudnik mora predložiti Izjavo o lastnostih.
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis: | Kraj in datum:
|  | 0 |  |  | __________ | ___________________________________

## SKLOP 11
|  | Predmet javnega naročila: | Dobava blaga za potrebe JP KPV, d.o.o. v letu 2025 in letu 2026
|  | Št. razpisa: | 4162-3/2024
|  | Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
|  | Naslov: | 0
|  | PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 11:
SPOJNICE ZA VODOMERE
Razdelek | Šifra KPV | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
SPOJNICE ZA VODOMERE (HOLANDEC MEDENINAST)
Ž1 | RS0089 | 1/2" | PAR | 10 | 0 | 0
Ž2 | RS0090 | 3/4" | PAR | 50 | 0 | 0
Ž3 | RS0091 | 1" | PAR | 10 | 0 | 0
Ž4 | RS0092 | 5/4" | PAR | 4 | 0 | 0
Ž5 | RS0093 | 6/4" | PAR | 4 | 0 | 0
0
HOLANDEC MEDENINAST -PODALJŠANA IZVEDBA
Ž6 | RS0022 | 1/2" | KOS | 20 | 0 | 0
Ž7 | RH0023 | 3/4" | KOS | 40 | 0 | 0
Ž8 | RH0024 | 1" | KOS | 10 | 0 | 0
0
VENTIL NEPOVRATNI PVC
Ž9 | RV0020 | 1/2" | KOS | 100 | 0 | 0
Ž10 | RV0021 | 3/4" | KOS | 1000 | 0 | 0
Ž11 | RV0022 | 1" | KOS | 20 | 0 | 0
Ž12 | RV0023 | 5/4" | KOS | 20 | 0 | 0
Ž13 | RV0024 | 6/4" | KOS | 20 | 0 | 0
0
|  | SKLOP 11: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
|  | Kraj in datum: |  |  | Žig in podpis:
|  | 0 |  |  | __________