PODATKI O PORABI ZEMELJSKEGA PLINA IN PODATKI O ODJEMNEM MESTU

| OBDOBJE | KOLIČINA DOBAVLJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA kWh |
| --- | --- |
| MAJ 2023 | 147.744 |
| JUNIJ 2023 | 76.375 |
| JULIJ 2023 | 31.636 |
| AVGUST 2023 | 28.228 |
| SEPTEMBER 2023 | 42.914 |
| OKTOBER 2023 | 112.553 |
| NOVEMBER 2023 | 305.884 |
| DECEMBER 2023 | 381.518 |
| JANUAR 2024 | 396.008 |
| FEBRUAR 2024 | 280.379 |
| MAREC 2024 | 255.738 |
| APRIL 2024 | 182.991 |
| SKUPAJ | 2.241.968 |

PODATKI O ODJEMNEM MESTU KOT SO RAZVIDNI IZ RAČUNA:

Odjemno mesto: 07510044021

NASLOV ODJEMNEGA MESTA: NOVI TRG 43A, 1241 KAMNIK GSRN MM: 383112310310100313

ŠT. MERILNE NAPRAVE: 47440 ODJEMNA

SKUPINA: EP-CDK-11

ODJEMNA SKUPINA: EP-PS-16

OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA: ADRIAPLIN D.O.O.