## PONUDBENA CENA
PONUDBENI KALKULATOR VZDRŽEVANJA SPS IN JR V MESTNI OBČINI CELJE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET (2025-2028)
PONUDBENA CENA
REKAPITULACIJA | 1 - LETNI STROŠEK BREZ DDV | 4 - LETNI STROŠEK BREZ DDV
A. REDNI OBHODI, DEŽURSTVA | 0 | 0
B. STORITVE POPRAVILA IN ZAMENJAVE NA KRIŽIŠČIH - SKR, SPP IN OPP | 0 | 0
C. JAVNA RAZSVETLJAVA | 0 | 0
D. RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE IN DRUGA NAROČENA DELA | 0 | 0
SKUPAJ 2025 - 2028 - neto (A+B+C+D) | 0 | 0
DDV 22 % | 0 | 0
SKUPAJ z DDV : | 0 | 0

## A REDNI OBHODI, DEŽURSTVA
A | REDNI OBHODI in DEŽURSTVA ZA SEMAFORIZIRANA KRIŽIŠČA - cena vključuje vse stroške, ki so potrebni za izvajanje del rednih obhodov, intervencij in izvajanje 24 urne dežurne službe (npr. strojno delo po urah, delo po urah, kilometrino ipd).
Ponudbena cena se vpiše v zeleno polje
Zap. št. | N A Z I V S T O R I T V E | EM | količina | cena/em | SKUPAJ
REDNI OBHODI, INTERVENCIJE IN DEŽURSTVO
A1 | Vsi obhodi SKR, SPP in OPP na območju MO Celje (3x tedensko) | mes | 48 |  | 0
A2 | 24h pripravljenost in intervencije | mes | 48 |  | 0
A3 | Kataster JR MOC - Geodetski posnetek kandelabrov - svetilke | kpl | 1000 |  | 0
A4 | Kataster JR MOC - brisanje in popravek obstoječega katastra | kpl | 1000 |  | 0
A5 | Kataster JR MOC- sprememba objektov - svetil | kpl | 1000 |  | 0
A6 | Kataster JR MOC - (Izdelava elaborata do te mere, da se podatki vnesejo v kataster MOC - 1x letno) | kpl | 4 |  | 0
SKUPAJ REDNI OBHODI: |  |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK - REDNI OBHODI in DEŽURSTVA ZA SEMAFORIZIRANA KRIŽIŠČA brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK - REDNI OBHODI, DEŽURSTVA ZA SEMAFORIZIRANA KRIŽIŠČA z DDV: |  |  |  | 0

## B KRIŽIŠČA PP
B | STORITVE POPRAVIL IN ZAMENJAV NA KRIŽIŠČIH - SKR, SPP IN OPP (cena vključuje dobavljen material in opremo ter delo potrebno za izvedbo del)
Ponudbena cena se vpiše v zeleno polje
B1. KRIŽIŠČA - SKR, SPP IN OPP
Zap. št. | N A Z I V S T O R I T V E | EM | količina | cena/em | SKUPAJ
B1 | Semaforska naprava (po zahtevah DRSI na državnih cestah H, G in R) - dobava in montaža | kpl | 2 |  | 0
B2 | Dobava in vgradnja: Krmilnik CJ2M-CPU31 | kpl | 4 |  | 0
B3 | Dobava in vgradnja: Napajalnik CJ1W-PA202 | kpl | 12 |  | 0
B4 | Dobava in vgradnja: Izhodni modul CJ1W-OD231-CHN | kpl | 6 |  | 0
B5 | Dobava in vgradnja: Vhodni modul CJ1W-ID231-CHN | kpl | 6 |  | 0
B6 | Dobava in vgradnja: Spominski modul CQM1 - ME82 | kpl | 3 |  | 0
B7 | Dobava in vgradnja: Filter RFI 10A 10 EMC1 | kpl | 4 |  | 0
B8 | Dobava in vgradnja novega indikatorja toka DAT CON 27 SCL P5-1A-H | kpl | 15 |  | 0
B9 | Dobava in vgradnja novega indikatorja toka SFR01 - CANA | kpl | 4 |  | 0
B10 | Dobava in vgradnja novega indikatorja napetosti KO2 -NAPKON | kpl | 4 |  | 0
B11 | Dobava in vgradnja: rele RM4 UB35 NADNAP./PODNAP 1P | kpl | 3 |  | 0
B12 | Dobava in vgradnja: krmilni rele G2R-1-SN 24V | kpl | 20 |  | 0
B13 | Dobava in vgradnja: krmilni rele G3R-OA202SZN-UTU 5-24V | kpl | 300 |  | 0
B14 | Dobava in zamenjava: grelec za omarico 100W | kpl | 5 |  | 0
B15 | Dobava in vgradnja modula za prenos podatkov: (industrijski kom. modul SECOMEA SITEMANAGER HW 1139 z anteno) | kpl | 2 |  | 0
B16 | Dobava in vgradnja detektorskega modula -DVD (Asist/Iskra) | kpl | 4 |  | 0
B17 | Dobava in vgradnja detektorskega modula ILS4 (Asist) | kpl | 5 |  | 0
B18 | Izdelava in priklop detekcijske zanke za 1 vozni pas | kpl | 6 |  | 0
B19 | Dobava in montaža mikrovalovnega detektorja | kpl | 3 |  | 0
B20 | Dobava in montaža video detekcijske kamere (brez sprememb semaforskega programa) | kpl | 4 |  | 0
B21 | Dobava in zamenjava: tipka za slepe z najavo pešcev PRISMA TIBRO 2200-M | kpl | 10 |  | 0
B22 | Dobava in zamenjava: tipka za slepe z najavo pešcev UNIPRO UN-PE/2 | kpl | 6 |  | 0
B23 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 300/3, LED | kpl | 10 |  | 0
B24 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 300/1, LED | kpl | 8 |  | 0
B25 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 210/3, LED (vozila, kolesar) | kpl | 45 |  | 0
B26 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 210/2, LED (pešec, kolesar) | kpl | 75 |  | 0
B27 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 300/3, HALOGEN | kpl | 6 |  | 0
B28 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 300/1, HALOGEN | kpl | 6 |  | 0
B29 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 210/3, HALOGEN (vozila, kolesar) | kpl | 6 |  | 0
B30 | Dobava in zamenjava: komplet signalna glava fi 210/2, HALOGEN (pešec) | kpl | 6 |  | 0
B31 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava fi 300rd/ze LED (komunikacija 482) | kpl | 4 |  | 0
B32 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava za pešce fi 210 bela LED (komunikacija 482) | kpl | 4 |  | 0
B33 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava fi 300rd/ze LED (smart count down) | kpl | 4 |  | 0
B34 | Dobava in zamenjava: odštevalna glava za pešce fi 210 bela LED (smart count down) | kpl | 4 |  | 0
B35 | Dobava in zamenjava: ohišje za signalne dajalce fi 300/3 LED ali HALOGEN | kpl | 4 |  | 0
B36 | Dobava in zamenjava: ohišje za signalne dajalce fi 300/1 LED ali HALOGEN | kpl | 4 |  | 0
B37 | Dobava in zamenjava: ohišje za signalne dajalce fi 210/3 LED ali HALOGEN | kpl | 4 |  | 0
B38 | Dobava in zamenjava: ohišje za signalne dajalce fi 210/2 LED ali HALOGEN | kpl | 4 |  | 0
B39 | Dobava in zamenjava: optika s simbolom fi 300 (puščica levo ali desno) | kom | 8 |  | 0
B40 | Dobava in zamenjava: optika s simbolom fi 210 (puščica, kolesar, pešec) | kom | 8 |  | 0
B41 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: LED signalni vložek fi 300 | kpl | 8 |  | 0
B42 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: LED signalni vložek fi 300 | kpl | 20 |  | 0
B43 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: LED signalni vložek fi 210 | kpl | 15 |  | 0
B44 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: kontrastna zaslonka | kpl | 65 |  | 0
B45 | Dobava in zamenjava na usločenem drogu: ročica semaforske glave, senčnik | kpl | 6 |  | 0
B46 | Dobava in zamenjava na ravnem drogu: ročica semaforske glave, senčnik | kpl | 12 |  | 0
B47 | Dobava in zamenjava: elektronski utripalnik 2x400W 230V, frekvenca med 0,5 – 1,5 Hz | kpl | 35 |  | 0
B48 | Dobava in zamenjava osv.znaka LED, z novim, z reflektivno folijo, oznaka 2431 prehod za pešce 900X900, dvostranski utripalci | kpl | 2 |  | 0
B49 | Dobava in zamenjava: vrv jeklena za drog za znak; oznaka 2431, z napenjalnikom | kpl | 5 |  | 0
B50 | Dobava in zamenjava svetilke pod osvetljenim znakom; oznaka 2431, (s sijalkami 2x55W) | kpl | 6 |  | 0
B51 | Dobava in zamenjavasvetilke pod osvetljenim znakom; oznaka 2431, v LED izvedbi 2x11W | kpl | 10 |  | 0
B52 | Dobava in montaža LED vložka za osvetljevanje kažipot tabel 34XX (križiščna tabla) moči 12W | kpl | 10 |  | 0
B53 | Dobava in montaža LED vložka za osvetljevanje kažipot tabel 34XX (križiščna tabla) moči 20W | kpl | 10 |  | 0
B54 | Dobava in zamenjava: transformator 220/10V za halogen sijalke 230V/12V, 50VA | kpl | 10 |  | 0
B55 | Dobava in zamenjava: sijalka halogen 10V, 50W ali 75W/230V E27 | kpl | 200 |  | 0
B56 | Dobava in zamenjava: Žarnica fluorescentna 55W | kpl | 20 |  | 0
B57 | Dobava in zamenjava: Žarnica fluorescentna 58W | kpl | 10 |  | 0
B58 | Dobava in zamenjava: Žarnica fluorescentna 36W | kpl | 10 |  | 0
B59 | Dobava in zamenjava: Žarnica fluorescentna 18W | kpl | 30 |  | 0
B60 | Dobava in zamenjava: Žarnica LED 8W (okov T8) | kpl | 6 |  | 0
B61 | Dobava in zamenjava: Žarnica LED 16W (okov T8) | kpl | 6 |  | 0
B62 | Dobava in zamenjava: Žarnica LED 22W (okov T8) | kpl | 6 |  | 0
B63 | Kandelaber semaforski konzolni vroče cinkan (bič z roko dolžine cca 6,5m) | kpl | 2 |  | 0
B64 | Sidro za konzolni kandelaber | kpl | 2 |  | 0
B65 | Kandelaber semaforski 3,5m vroče cinkan | kpl | 6 |  | 0
B66 | Sidro za semaforski kandelaber | kpl | 6 |  | 0
B67 | Ddobava in montaža: priključnih sponk semaforskega kandelabra ter priklop kabla na sponke | kpl | 16 |  | 0
B68 | Pleskanje - drog ravni (1x temeljna, 2x prekrivna Antracit) | kpl | 30 |  | 0
B69 | Pleskanje - drog s konzolo (1x temeljna, 2x prekrivna Antracit) | kpl | 10 |  | 0
B70 | Pranje signalnega dajalca fi 300 | kpl | 1500 |  | 0
B71 | Pranje signalnega dajalca fi 210 | kpl | 1500 |  | 0
B72 | Dobava in zamenjava ključavnice na semaforski ali elektro omarici | kpl | 10 |  | 0
B73 | Dobava in zamenjava kabla NYY-J 24x1,5mm2 položen po obstoječi kabelski kanalizaciji ter priklop kabla | m | 500 |  | 0
B74 | Dobava in zamenjava kabla LyICY 7x1,5mm2 ter priklop kabla | m | 300 |  | 0
B75 | Dobava in zamenjava kabla LIYCY 5x0,75mm2 ter priklop kabla | m | 200 |  | 0
B76 | Popravilo sidra semaforskega droga 3,5m brez gradbenih del (demontaža droga, varjenje novih vijakov, postavitev semaforskega droga) | kpl | 5 |  | 0
B77 | Zamenjava temelja semaforskega droga 3,5m komplet z gradbenimi deli (demontaža droga, izkop in dolbljenje obstoječega temelja, vgradnja sidra, obetoniranje nove betonske cevi ф400 temelja, postavitev semaforskega droga) | kpl | 5 |  | 0
B78 | Izvedba meritev trikrakega semaforiziranega križišča in izdaja poročila | kpl | 20 |  | 0
B79 | Izvedba meritev štirikrakega semaforiziranega križišča in izdaja poročila | kpl | 20 |  | 0
B80 | Izvedba el.meritev z udarnim generatorjem za natančno določanje mesta poškodbe kabelskega voda semaforizacije - meritve do 2 uri | kpl | 2 |  | 0
B81 | Drug drobni vezni in potrošni material (varovalke, odklopniki, tokovna zaščitna stikala, kabelski čevlji, tulci, vrstne spojke, vijaki in drug pritrdilni material …) | ocena | 3% |  | 0
DRUGA NAROČENA DELA - obračunajo se na osnovi režijskih ur (popravila v delavnici in na terenu, prevezave, ..)
B82 | Manj zahtevna dela - POMOČNIK SERVISERJA SEMAFORSKIH NAPRAV (npr PK, KV) | h | 600 |  | 0
B83 | Zahtevna dela - SERVISER SEMAFORSKIH NAPRAV (npr VKV, SŠ) | h | 520 |  | 0
B84 | Zelo zahtevna dela - INŽENIR ali PROGRAMER (npr inženir) | h | 250 |  | 0
B85 | Kombinirano vozilo s kesonom do 3,5t | h | 60 |  | 0
B86 | Prikolica za prevoz dolgih tovorov (do 12m) | km | 200 |  | 0
B87 | Tovorno vozilo z dvigalom HIAB, 1t/10m | h | 45 |  | 0
B88 | Vozilo z avtodvigalom - del. višina 18m | h | 140 |  | 0
B89 | Vozilo z avtodvigalom - del. višina 10m | h | 50 |  | 0
B90 | Izvedba manjših enodnevnih začasnih cestnih zapor | kpl | 40 |  | 0
SKUPAJ POPRAVILA IN ZAMENJAVE NA KRIŽIŠČIH: |  |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK VZDRŽEVANJA SKR, SPP IN OPP brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK VZDRŽEVANJA SKR, SPP IN OPP z DDV |  |  |  | 0

## C RAZSVETLJAVA
C | STORITVE POPRAVILA IN ZAMENJAVE NA JAVNI RAZSVETLJAVI
Ponudbena cena se vpiše v zeleno polje
C. RAZSVETLJAVA
Zap. št. | N A Z I V S T O R I T V E | EM | količina | cena/em | SKUPAJ
DELO SERVISERJA JAVNE RAZSVETLJAVE:
C1 | Manj zahtevna dela - POMOČNIK SERVISERJA JAVNE RAZSVETLJAVE (npr PK, KV) | h | 7000 |  | 0
C2 | Zahtevna dela - SERVISER JAVNE RAZSVETLJAVE (npr VKV, SŠ) | h | 4000 |  | 0
C3 | Zelo zahtevna dela - INŽENIR (izvedba meritev in izdaja poročil) | h | 500 |  | 0
C4 | Kombinirano vozilo s kesonom do 3,5t | h | 60 |  | 0
C5 | Prikolica za prevoz dolgih tovorov (do 12m) | km | 30 |  | 0
C6 | Tovorno vozilo z dvigalom HIAB, 1t/10m, brez upravljalca | h | 450 |  | 0
C7 | Vozilo z avtodvigalom - del. višina 18m, brez upravljalca | h | 5000 |  | 0
OPOMBA: V postavkah C1, C2 in C3 mora biti zajet tudi dodatek za delo izven
rednega delovnega časa!
ELEKTRO MATERIAL:
C8 | žarnica PL -L 36W/840 | kom | 2000 |  | 0
C9 | žarnica PL-E 33W/865 | kom | 185 |  | 0
C10 | žarnica LED 23W/830 E27 | kom | 650 |  | 0
C11 | žarnica DULUX-D/E 26W/830 G24Q3 OSRAM | kom | 10 |  | 0
C12 | žarnica PL 18W/840 | kom | 10 |  | 0
C13 | žarnica NAVT 400W | kom | 5 |  | 0
C14 | žarnica NAVT 250W | kom | 200 |  | 0
C15 | žarnica NAVT 150W | kom | 300 |  | 0
C16 | žarnica NAVT 70W | kom | 5 |  | 0
C17 | žarnica HQI-T 400W | kom | 10 |  | 0
C18 | žarnica HQI CDM-TD 150W RX7S | kom | 5 |  | 0
C19 | žarnica HQI-T 150W | kom | 2 |  | 0
C20 | žarnica HQI-TS 70W | kom | 2 |  | 0
C21 | žarnica HQI-T 70W/NDL G12 | kom | 2 |  | 0
C22 | žarnica CDM-T 70W/830 | kom | 5 |  | 0
C23 | žarnica VTF 250W | kom | 5 |  | 0
C24 | žarnica VTF 125W | kom | 5 |  | 0
C25 | žarnica VTF 70W | kom | 5 |  | 0
C26 | žarnica Fluo 58W | kom | 20 |  | 0
C27 | žarnica Fluo 36W | kom | 20 |  | 0
C28 | žarnica LED 18W | kom | 5 |  | 0
C29 | žarnica semaforska 75W | kom | 15 |  | 0
C30 | žarnica LED 10W E27 3500K | kom | 10 |  | 0
C31 | žarnica LED 4,6W Gu10 4000K Philips | kom | 30 |  | 0
C32 | žarnica LED 8W Gu10 3000K Philips | kom | 30 |  | 0
C33 | žarnica CDM-T 35W/830 G12 Philips | kom | 10 |  | 0
C34 | žarnica CMH-T 35W/830 G12 | kom | 10 |  | 0
C35 | žarnica halogen ECO HALO 12V/14W GU 5,3 | kom | 5 |  | 0
C36 | žarnica halogen Dekostar 12V20W Osram | kom | 5 |  | 0
C37 | starter Philips 18-60W | kom | 2000 |  | 0
C38 | dušilka 400W | kom | 1 |  | 0
C39 | dušilka 250W | kom | 25 |  | 0
C40 | dušilka 150W | kom | 20 |  | 0
C41 | dušilka 70W | kom | 3 |  | 0
C42 | dušilka 36W | kom | 10 |  | 0
C43 | dušilka 18W | kom | 10 |  | 0
C44 | transformator 230V/12V 50W | kom | 2 |  | 0
C45 | naprava predvžigalna 400 SU MNZ | kom | 30 |  | 0
C46 | naprava predvžigalna 150-250W SHP | kom | 1 |  | 0
C47 | svetilka npr Grah LSL L 70W-110W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 5 |  | 0
C48 | svetilka npr Grah LSL L 50W-70W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 5 |  | 0
C49 | svetilka npr Grah LSL L 30W-50W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 5 |  | 0
C50 | svetilka npr Grah LSL M 50W-70W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C51 | svetilka npr Grah LSL M 30W-50W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C52 | svetilka npr Grah LSL M 20W-30W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C53 | svetilka npr Grah LSL S 20W-30W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C54 | svetilka npr Grah LSL S 10W-20W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 40 |  | 0
C55 | svetilka npr Lumen Marut L 70W-110W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 5 |  | 0
C56 | svetilka npr Lumen Marut L 50W-70W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 5 |  | 0
C57 | svetilka npr Lumen Marut L 30W-50W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 5 |  | 0
C58 | svetilka npr Lumen Marut M 50W-70W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C59 | svetilka npr Lumen Marut M 30W-50W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C60 | svetilka npr Lumen Marut M 20W-30W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C61 | svetilka npr Lumen Marut S 20W-30W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 10 |  | 0
C62 | svetilka npr Lumen Marut S 10W-20W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kom | 40 |  | 0
C63 | svetilka PORT CE Led 24W KAIJ | kom | 2 |  | 0
C64 | svetilka Disano CROWN LED 85W dali, antracit barva | kom | 2 |  | 0
C65 | svetilka dvojna ECOLO 10C 2x70W/E27 SHP komplet nosilcem ECOLO | kpl | 1 |  | 0
C66 | svetilka Fluo 2x58W IP65 | kom | 4 |  | 0
C67 | svetilka Fluo 2x55W IP65 EVG | kom | 8 |  | 0
C68 | svetilka Fluo 1x58W | kom | 1 |  | 0
C69 | svetilka Fluo 2x36W IP65 | kom | 10 |  | 0
C70 | svetilka Fluo 1x36W IP65 | kom | 4 |  | 0
C71 | svetilka ladijska 60W E27 | kom | 2 |  | 0
C72 | svetilka ROSA fi 45 GLOBE | kom | 20 |  | 0
C73 | svetilka LED ZM 4314 24W IP54 okrogla | kom | 1 |  | 0
C74 | svetilka viseča TES E27 | kom | 2 |  | 0
C75 | svetilka viseča Siteco LED DL 50, 34W | kom | 3 |  | 0
C76 | svetilka historična ATRIVA SK - 19 Celeia - GLAVNI TRG | kom | 2 |  | 0
C77 | svetilka historična BENITO NEOVILLA ENOJNA AL 12 LED 27W, 3000K - MUZEJSKI TRG | kom | 2 |  | 0
C78 | vložek pertinaks + trafo led 12VDC 12W VP IP67 + led trak 3528 CRI85 12V, 4,5W 4200K | kpl | 3 |  | 0
C79 | reflektor ECOSKY LED (9-49W) komplet s posnetkom in izdelavo maske za usmerjanje svetlobe (zgodovinski objekti) | kom | 2 |  | 0
C80 | reflektor LED 150W 4000K ZS2460 PROFI | kom | 2 |  | 0
C81 | reflektor FLAT PRO LED (250W) RGB WA IP65 | kom | 2 |  | 0
C82 | reflektor Emos črni z led žarnico 7W komplet s konzolo | kpl | 2 |  | 0
C83 | reflektor LED s senzorjem 20W 2700K Ever Pro | kom | 2 |  | 0
C84 | reflektor EMOS črni LED 150W | kom | 2 |  | 0
C85 | reflektor LED 30W Noctis LUX 2700K IP 65 | kom | 2 |  | 0
C86 | reflektor LED 112W Rodio asimetrični IP 65 | kom | 2 |  | 0
C87 | steklo svetilke ROSA fi 45 | kom | 20 |  | 0
C88 | raster za svetilko ROSA fi 45 | kom | 20 |  | 0
C89 | modul DALI repeater LUNATONE | kom | 3 |  | 0
C90 | electronic ballast DALI Vossloh Schwabe TC-DEL-TEL | kom | 3 |  | 0
C91 | trafo led 12VDC 12W VP IP67 | kom | 2 |  | 0
C92 | led trak 3528 CRI85 12V, 4,5W 2700K | m | 10 |  | 0
C93 | akumulator 12V 75AH AGM EV CIKLIČNI RITAR | kom | 1 |  | 0
C94 | konzola PCU 160 ravna za svetilko | kom | 30 |  | 0
C95 | konzola nastavljiva za svetilko 0-90⁰ | kom | 5 |  | 0
C96 | konzola nosilna za 2xreflektor LED - osvetlitve zgodovinskih objektov | kom | 2 |  | 0
C97 | konzola nosilna T za dva reflektorja vročecinkana - osvetlitve zgodovinskih objektov | kom | 2 |  | 0
C98 | luxomat islalux 80 | kom | 40 |  | 0
C99 | fotocelica islalux standard | kom | 40 |  | 0
C100 | kontaktor LC1D65P7 230V 65A Telemecaniquie | kom | 5 |  | 0
C101 | kontaktor CEM32 00 230V 32A/15KW ETI | kom | 5 |  | 0
C102 | kontaktor KNL 30 230V | kom | 5 |  | 0
C103 | kontaktor KNL 22 230V | kom | 5 |  | 0
C104 | rele TRP 230VAC | kom | 5 |  | 0
C105 | ura programska M.G. dnevna digitalna | kom | 3 |  | 0
C106 | stikalo 1-0-2 | kom | 5 |  | 0
C107 | stikalo 1-0-2 za na letev | kom | 5 |  | 0
C108 | stikalo FID EFI-4 40A/0,03 | kom | 2 |  | 0
C109 | stikalo KZS EFI-2 25A/0,03 | kom | 2 |  | 0
C110 | stikalo DILOS D1 40A 3P RU/RD 730050 GE | kom | 2 |  | 0
C111 | ločilnik NV00 3x160A | kom | 10 |  | 0
C112 | varovalka avtomatska 1P C 6-16A | kom | 50 |  | 0
C113 | varovalni vložek D0 2 | kom | 300 |  | 0
C114 | varovalni vložek NH NV 0 | kom | 300 |  | 0
C115 | prenapetostni odvodnik EBB | kom | 6 |  | 0
C116 | prenapetostni odvodnik EBB s podnožjem enojni | kom | 1 |  | 0
C117 | zatezna sponka elkalex 16mm2 | kom | 200 |  | 0
C118 | sponka elkalex 16-35mm2 | kom | 180 |  | 0
C119 | sponka elkalex odcepna IOS Al/Cu 16--70mm2 | kom | 5 |  | 0
C120 | sponka BOX 16-35mm | kom | 200 |  | 0
C121 | nosilna konzola elkaleks aluminij 801001 | kom | 15 |  | 0
C122 | nosilec za hišni priključek vijak "repek" M16 | kom | 50 |  | 0
C123 | nosilna spona elkaleks 800601 "čolniček" | kom | 50 |  | 0
C124 | jeklena vrv pocinkana 4mm | m | 100 |  | 0
C125 | vijak natezni M10 za jeklene vrvi | kom | 5 |  | 0
C126 | vijak sidrni M16x270mm TX | kom | 20 |  | 0
C127 | kabelska spojka 16-25 mm2 | kom | 45 |  | 0
C128 | kabelska srajčka - mašeta 4x6-25 mm2 | kom | 10 |  | 0
C129 | tulec Cu 25mm2 | kom | 100 |  | 0
C130 | tulec Cu 16mm2 | kom | 100 |  | 0
C131 | tulec Cu 10mm2 | kom | 100 |  | 0
C132 | tulec Al 25mm2 | kom | 100 |  | 0
C133 | tulec Al 16mm2 | kom | 200 |  | 0
C134 | nosilni nastavek rustikalnega kandelabra za dve svetilki iz zlitine (Gimnazija Center) | kpl | 1 |  | 0
C135 | srednji podaljšek rustikalnega kandelabra (Gimnazija Center) | kom | 1 |  | 0
C136 | vratca rustikalnega kandelabra iz zlitine (Gimnazija Center) | kom | 1 |  | 0
C137 | kandelaber vsadni, vroče cinkan višine 10m | kom | 5 |  | 0
C138 | kandelaber vsadni, vroče cinkan višine 9m | kom | 5 |  | 0
C139 | kandelaber vsadni, vroče cinkan višine 8m | kom | 5 |  | 0
C140 | kandelaber vsadni, vroče cinkan višine 7m | kom | 5 |  | 0
C141 | kandelaber vsadni, vroče cinkan višine 6m | kom | 5 |  | 0
C142 | kandelaber vsadni, vroče cinkan višine 5m | kom | 15 |  | 0
C143 | kandelaber vsadni, vroče cinkan višine 4m | kom | 3 |  | 0
C144 | kandelaber aluminjasti vsadni, LPH D165/76 9M ALU KONUSNI POLE-P | kom | 5 |  | 0
C145 | kandelaber aluminjasti vsadni, LPH D165/76 8M ALU KONUSNI POLE-P | kom | 5 |  | 0
C146 | kandelaber aluminjasti vsadni, LPH D165/76 7M ALU KONUSNI POLE-P | kom | 5 |  | 0
C147 | kandelaber aluminjasti vsadni, LPH D120/76 6M ALU KONUSNI POLE-P | kom | 5 |  | 0
C148 | kandelaber aluminjasti vsadni, LPH D114/60 5M ALUMINIJ KONUSNI SAPA POLE | kom | 20 |  | 0
C149 | kandelaber vsadni, konusni, vroče cinkan višine 4m, barvan v RAL črno mat barvo s posebnim nastavkom za svetilko (Arena Petrol) | kpl | 5 |  | 0
C150 | kandelaber cilindrični, sidrni, vroče cinkan, prašno barvan v RAL 7016 višine 4m (Gledališki trg, del Ljubljanske ceste) | kom | 5 |  | 0
C151 | kandelaber historični ATRIVA KS-15 - GLAVNI TRG | kom | 5 |  | 0
C152 | kandelaber historični BENITO VILLA POLE ICVI32 V RAL 7016 matiran - MUZEJSKI TRG | kom | 5 |  | 0
C153 | drog inpregniran leseni kompletno z betonskimi klešči BK 200 in vijaki | kom | 3 |  | 0
C154 | drog impregniran leseni | kom | 30 |  | 0
C155 | drog leseni - kostanj | kom | 5 |  | 0
C156 | KANDELABER KAIJ - VIJAČNI MATERIAL vijak sidrni M16x270mm TX + inox široka podložka M16, inox navadna podložka M16 + inox vzmetna podložka M16+ inox klobučasta matica M16 | kpl | 5 |  | 0
C157 | KANDELABER - ATRIVA - VIJAČNI MATERIAL - GLAVNI TRG (navojna palica M16 1m + 4x inox široka podložka M16, 4x inox navadna podložka M16 + 4x inox vzmetna podložka M16+ 4x inox klobučasta matica M16 + 0,25ml Hilti masa + 1kom dozirnik mase) | kpl | 5 |  | 0
C158 | vroče cinkan reducirni kos fi76/60 | kom | 5 |  | 0
C159 | pokrov za aluminijast kandelaber | kom | 6 |  | 0
C160 | pokrov za Hartman kandelaber | kom | 6 |  | 0
C161 | pokrov za pocinkan kandelaber | kom | 6 |  | 0
C162 | priključnica kandelabra MVL | kom | 30 |  | 0
C163 | vtikač šuko gumi G-02 za na kabel | kom | 2 |  | 0
C164 | vtičnica šuko gumi GV-02 za na kabel | kom | 2 |  | 0
C165 | vtikač 3P za 5-9mm kabel IP68 NWA3111 | kom | 2 |  | 0
C166 | vtičnica 3P za 5-9mm kabel IP68 | kom | 2 |  | 0
C167 | pokrovček za vtičnico 3P za 5-9mm kabel IP68 | kom | 2 |  | 0
C168 | vtikač motorski 5P 63A kabel IP68 | kom | 2 |  | 0
C169 | vtičnica motorska 5P 63A kabel IP69 | kom | 2 |  | 0
C170 | doza N/O GW 44 205 120x80x50 IP55 | kom | 2 |  | 0
C171 | doza N/O GW 44 500x300x320 IP55 komplet z uvodnicami, priključnimi sponkami | kpl | 2 |  | 0
C172 | ključavnica za električni razdelilec JR | kom | 15 |  | 0
C173 | kabel elkaleks X00-A 2X16 mm | m | 1000 |  | 0
C174 | kabel NAYY-J 4x25mm | m | 100 |  | 0
C175 | kabel NAYY-J 4x16mm | m | 500 |  | 0
C176 | kabel FG16OR16 5x16mm | m | 100 |  | 0
C177 | kabel NYY-J 5x16mm | m | 100 |  | 0
C178 | kabel NYY-J 4x16mm | m | 100 |  | 0
C179 | kabel NYY-J 5x10mm | m | 100 |  | 0
C180 | kabel NYY-J 4x10mm | m | 100 |  | 0
C181 | kabel NYY-J 5x6mm | m | 100 |  | 0
C182 | kabel NYY-J 4x6mm | m | 100 |  | 0
C183 | kabel NYY-J 5x4mm | m | 100 |  | 0
C184 | kabel NYY-J 5x2,5mm | m | 100 |  | 0
C185 | kabel NYY-J 3x2,5mm | m | 100 |  | 0
C186 | kabel NYY-J 3x1,5mm | m | 100 |  | 0
C187 | kabel NYM-J 3x2,5mm | m | 100 |  | 0
C188 | kabel NYCY 3x2,5mm | m | 100 |  | 0
C189 | kabel NYM-J 5x1,5mm | m | 200 |  | 0
C190 | kabel NYM-J 3x1,5mm | m | 500 |  | 0
C191 | kabel FTP CAT 5e | m | 250 |  | 0
C192 | žica PF Ru/Ze 4mm | m | 100 |  | 0
C193 | žica PF Ru/Ze 6mm dolžine cca 30cm s kabelskim čevljem | kpl | 200 |  | 0
C194 | žica PF Ru/Ze16mm dolžine cca 3m s kabelskim čevljem za ozemljitev Al kandelabrov | m | 50 |  | 0
C195 | žica PF Ru/Ze16mm | m | 50 |  | 0
C196 | žica PF Ru/Ze 35mm | m | 10 |  | 0
C197 | cev PN 13 - 16 komplet s skobami | kpl | 20 |  | 0
C198 | pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4mm2 | m | 500 |  | 0
C199 | sponka križna Fe/Zn 60x60mm2 | kom | 50 |  | 0
C200 | cev dvoplastna DWP ф110 | m | 250 |  | 0
C201 | cev dvoplastna DWP ф75 | m | 200 |  | 0
C202 | cev dvoplastna DWP ф63 | m | 100 |  | 0
C203 | cev RFS ф 23 | m | 50 |  | 0
C204 | cev RBC ф 32 | m | 50 |  | 0
C205 | trak opozorilni - POZOR ELEKTRIKA | kol | 3 |  | 0
C206 | trak vulcanova VLT38/10 | kom | 10 |  | 0
C207 | kit dvokomponentni RAYMAGIC GEL 10000 | l | 10 |  | 0
C208 | kovinska zaščita za kabel na lesenem kandelabru | kom | 15 |  | 0
C209 | Omara prižigališče PMO 2/PS (S STREHO) PREBIL komplet s temeljem in vgrajeno opremo (kontaktorji, stikala, ločilniki z varovalkami, sponke, bakrena letev, varovalčni elementi, prenapetostniki, foto rele in fotocelica,…) | kpl | 2 |  | 0
C210 | Omara merilno mesto PMO 2/PS (S STREHO) PREBIL komplet s temeljem in vgrajeno opremo (števec električne energije ZMXI320CPU1L1D3.21 PLC 3F LANDIS, ločilniki z varovalkami, sponke, bakrena letev, varovalčni elementi, prenapetostniki,….) | kpl | 2 |  | 0
C211 | Omara prižigališče iz poliestra 590x1065x322 komplet s temeljem in vgrajeno opremo (kontaktorji, stikala, ločilniki z varovalkami, sponke, bakrena letev, varovalčni elementi, prenapetostniki, foto rele in fotocelica, vtičnice,…) | kpl | 2 |  | 0
C212 | Dvokrilna omara - prižigališče iz poliestra 1000x1000x322 komplet s temeljem in vgrajeno opremo (števec električne energije ZMXI320CPU1L1D3.21 PLC 3F LANDIS, 3x kontaktorji, stikala, 5x ločilniki z varovalkami, sponke, bakrena letev, varovalčni elementi, prenapetostniki, foto rele in fotocelica, ključavnice JR) | kpl | 5 |  | 0
C213 | drobni in vezni material (3%) | % | 3% |  | 0
GRADBENE STORITVE:
Zap. št. | N A Z I V S T O R I T V E | EM | količina | cena/em | SKUPAJ
C214 | komplet izdelava temelja za kandelaber fi80/1m (izkop jame, izdelava utorov skozi betonsko cev in zasip temelja) | kpl | 5 |  | 0
C215 | komplet izdelava temelja za kandelaber fi60/1m (izkop jame, izdelava utorov skozi betonsko cev in zasip temelja) | kpl | 10 |  | 0
C216 | komplet izdelava temelja za kandelaber fi40/1m (izkop jame, izdelava utorov skozi betonsko cev in zasip temelja) | kpl | 50 |  | 0
C217 | komplet izdelava temelja polnilne postaje MOC | kpl | 4 |  | 0
C218 | ročni izkop jame za leseni drog | kpl | 30 |  | 0
C219 | Izkop in zasip jame za sidro, dobava in vgradnja sidra, komplet z napajalnim materialom za lesene droge | kpl | 3 |  | 0
C220 | material za betoniranje kandelabra fi80 (pesek,beton,..) | kpl | 5 |  | 0
C221 | material za betoniranje kandelabra fi60 (pesek,beton,..) | kpl | 10 |  | 0
C222 | material za betoniranje kandelabra fi40 (pesek,beton,..) | kpl | 20 |  | 0
C223 | betonska cev za temelj kandelabra ɸ80/1m | kom | 4 |  | 0
C224 | betonska cev za temelj kandelabra ɸ60/1m | kom | 10 |  | 0
C225 | betonska cev za temelj kandelabra ɸ40/1m | kom | 20 |  | 0
C226 | obetoniranje cevi DWP pod povoznimi površinami | m3 | 5 |  | 0
C227 | betonski pokrov jaška fi 40 - 60 | kom | 10 |  | 0
C228 | strojno - ročni izkop jarka za KB kanalizacijo globine 0,8 širine 0,4m kompletno z uterjevanjem po plasteh (dolžina manjša od 10m) | m | 100 |  | 0
C229 | strojno - ročni izkop jarka za KB kanalizacijo globine 0,8 širine 0,4m kompletno z uterjevanjem po plasteh (dolžina večja od 10m) | m | 100 |  | 0
C230 | ročni izkop jarka za KB kanalizacijo globine 0,8 širine 0,4m | m | 20 |  | 0
C231 | strojno - ročni izkop jame za iskanje okvare, štemanje, nakladanje in odvoz betona, zasip/ globina do 0,8m - Iskanje kabla | m | 15 |  | 0
C232 | rušenje in odstranitev temelja kandelabra JR, odkop in zasip, betoniranje ter ureditev okolice | m | 15 |  | 0
C233 | ročni odkop pri kandelabru za uvod kabla, štemanje betona, ponovno betoniranje | kpl | 20 |  | 0
C234 | dvostransko rezanje asfalta debeline do 10cm | m | 40 |  | 0
C235 | odstranitev asfaltne površine z udarnim kladivom, nakladanje in odvoz na deponijo | m2 | 20 |  | 0
C236 | asfaltiranje cestišča - dvoslojno širine 0,5m / 5+3 cm/ - hladen asfalt | m | 30 |  | 0
C237 | asfaltiranje cestišča - dvoslojno širine 0,5m / 5+3 cm/ - vroči asfalt | m | 20 |  | 0
C238 | ročni odkop, izdelava preboja skozi robnike, škarpo ali stojno mesto ter ponovno betoniranje | kpl | 5 |  | 0
C239 | nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 15 |  | 0
C240 | zasip jarka za kabelsko kanalizacijo in zatravitev | m | 30 |  | 0
C241 | Čiščenje in priprava za pleskanje ter pleskanje kandelabra s temeljno in 2x pokrivno barvo; h=8,9 in 10m | kpl | 10 |  | 0
C242 | Čiščenje in priprava za pleskanje ter pleskanje kandelabra s temeljno in 2x pokrivno barvo; h=5, 6 in 7m | kpl | 10 |  | 0
C243 | Čiščenje in priprava za pleskanje ter pleskanje kandelabra s temeljno in 2x pokrivno barvo; Hartman kandelaber | kpl | 50 |  | 0
C244 | Izdelava zakoličbe komunalnih vodov in stikalne manipulacije distributerjev (Telekom, GVO, Energetika, VO-KA, Elektro Celje, Telemach) - LETNI STROŠEK CCA 500€ | kpl | 4 |  | 0
C245 | Drug drobni vezni in potrošni material (izolirni trakovi, manjši vezni material, kabelski čevlji, tulci, vrstne spojke, vijaki in drug pritrdilni material …) | ocena | 3% |  | 0
MERITVE
C246 | Izvedba el.meritev z udarnim generatorjem za natančno določanje mesta poškodbe kabelskega voda J.R. do dve uri | kpl | 5 |  | 0
C247 | Izvedba el.meritev z udarnim generatorjem za natančno določanje mesta poškodbe kabelskega voda J.R. nad dve uri | kpl | 5 |  | 0
C248 | Izvedba el.meritev izolacijske upornosti kabla med dvema drogovoma | kos | 10 |  | 0
C249 | Meritev elektroinštalacij in izdelava poročila | kpl | 25 |  | 0
C250 | Meritev osvetljenosti cestne razsvetljave v dolžini do 100m, izdelava poročila | kpl | 15 |  | 0
C251 | Meritev osvetljenosti PP, izdelava poročila | kpl | 15 |  | 0
SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK - RAZSVETLJAVA brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK - RAZSVETLJAVA z DDV |  |  |  | 0

## D RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE
D | RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE IN DRUGA NAROČENA DELA
Potrjeno po predračunih in potrjene tuje storitve (pooblaščen servis)
Ponudbena cena se vpiše v zeleno polje
A. | JAVNA RAZSVETLJAVA
1. | PRESTAVITEV PRIŽIGALIŠČ JAVNE RAZSVETLJAVE IZ TRANSFORMATORSKIH POSTAJ - DO 6 IZVODOV - EN KOMPLET
zap.št. | predmet | EM | količina | cena/EM | vrednost
1. | Razdelilna merilna omara: prosto stoječa plastična dvodelna omarica enakovredno kot npr. Schrack tip PLA10103 dim. 1000x1000x320, dvokrilna vrata, vmesna pregrada, visok podstavek ZHPLA103, s strešico, ključavnico in z vgrajeno naslednjo opremo: Merilni del - varovalni element NV00 kpl. z varovalkami, odvodnik prenapetosti EBB B2, tipska ključavnica elektro, bakrene zbiralke kpl z izolatorji L1, L2, L3, PEN zbiralka kpl z izolatorji, prestavitev števca električne energije, napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material - STROŠEK ELEKTRO DISTRIBUTERJA (NI ZAJETO V CENI) Razdelilni del - 4x varovalni element NV00 (160 A) komplet z varovalnimi vložki, glavno stikalo 40A/3p; na DIN letev, stikalna ura za preklop redukcije, 3x odvodnik prenapetosti; razred II, 3x kontaktor kot npr.: Schrack K3-22, 230V, 3x inštalacijski odklopnik 6A; 10kA, 2x krmilno stikalo preklopno 1-0-2; 10A; kot npr: Schrack tip CG8A210 VE21 za vgradnjo na letev, svetlobni avtomat islalux 80 komplet s fotocelico, PEN zbiralka, tipska ključavnica MOC, napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječega razdelilca PS-PMO+JR kpl z opremo ter odvoz na ustrezno deponijo, označitev kablov | kpl | 1 |  | 0
3. | Izkop jame in izdelava betonske podloge za temelj razdelilca ter obetoniranje temelja | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava preboja v TP, polaganje cevi 4xDWP 110 + valjanec, kitanje odprtine (ocenjeno na cca. 300€) | kpl | 1 |  | 0
5. | Odvodni kabli JR - Kabel NAYY 4x16mm2 (6x dolžine cca 15m) | m | 90 |  | 0
6. | Izdelava kabelskih spojk komplet s tulci od 6-25mm2 | kpl | 6 |  | 0
7. | Priklop kablov javne razsvetljave (1x dovodni kabel in 6xkabel izvod JR) | kpl | 7 |  | 0
8. | Drobni vezni in potrošni materijal | kpl | 1 |  | 0
9. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA KOVINSKIH MAS V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI - samo razdelilne omare | kpl | 1 |  | 0
10. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | kpl | 1 |  | 0
11. | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA KOMPLETNO Z NAPAJALNIM KABLOM PRIŽIGALIŠČA NI ZAJETO V CENI !! | kpl | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
| PRESTAVITEV PRIŽIGALIŠČ JAVNE RAZSVETLJAVE - do 6 izvodov, 35 kompletov | kpl | 35 | 0 | 0
2. | MENJAVA - SANACIJA DOTRAJANIH KANDELABROV JAVNE RAZSVETLJAVE
zap.št. | predmet | EM | količina | cena/EM | vrednost
1. | Menjava Hartman kandelabra in svetilke Globe G500 PM1 (demontaža kandelabra, izvedba novega stojnega mesta, podaljševanje kablov, dobava in montaža vročecinkanega kandelabra 5m - brez svetilke | kos | 70 |  | 0
2. | Menjava Hartman kandelabra in svetilke Globe G500 PM1 (demontaža kandelabra, izvedba novega stojnega mesta, podaljševanje kablov, dobava in montaža historičnega kandelabra ATRIVA KS-15 - brez svetilke | kos | 10 |  | 0
3. | Menjava Hartman kandelabra in svetilke Globe G500 PM1 (demontaža kandelabra, izvedba novega stojnega mesta, podaljševanje kablov, dobava in montaža kandelaber cilindrični, sidrni, vroče cinkan, prašno barvan v RAL 7016 višine 4m - brez svetilke | kos | 10 |  | 0
4. | Menjava dotrajanega kandelabra višine 5m (demontaža kandelabra, izvedba temelja - po potrebi, dobava in montaža aluminijastega konusnega SAPA kandelabra 5m, obetoniranje - brez svetike) | kos | 200 |  | 0
5. | Menjava dotrajanega kandelabra višine 5m (demontaža kandelabra, izvedba temelja - po potrebi, dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra 5m, obetoniranje - brez svetike) | kos | 70 |  | 0
6. | Menjava dotrajanega kandelabra višine 7m (demontaža kandelabra, izvedba temelja - po potrebi, dobava in montaža vročecinkanega kandelabra 7m, obetoniranje - brez svetike) | kos | 60 |  | 0
7. | Menjava dotrajanega kandelabra višine 9m (demontaža kandelabra, izvedba temelja - po potrebi, dobava in montaža vročecinkanega kandelabra 9m, obetoniranje - brez svetike) | kos | 20 |  | 0
8. | Menjava dotrajanega kandelabra višine 10m (demontaža kandelabra, izvedba temelja - po potrebi, dobava in montaža vročecinkanega kandelabra 10m, obetoniranje - brez svetike!!) | kos | 150 |  | 0
9. | Menjava dotrajanih lesenih drogov višine 8m (demontaža droga, izkop jame za drog, dobava in montaža lesenega impregniranega 8m - brez svetike | kos | 80 |  | 0
10. | Barvanje enojnih kandelabrov Hartman (demontaža svetilke, brušenje kandelabra, barvanje z dvokomponentno barvo Antracit RAL 7016, namestitev in priklop svetilke) | kos | 250 |  | 0
11. | Barvanje pocinkanih kandelabrov višine 5m (demontaža svetilke, brušenje kandelabra, barvanje z dvokomponentno barvo Antracit RAL 7016, namestitev in priklop svetilke) | kos | 80 |  | 0
12. | Barvanje enojnih kandelabrov višine 7m (demontaža svetilke, brušenje kandelabra, barvanje z dvokomponentno barvo RAL 7016, namestitev in priklop svetilke) | kos | 40 |  | 0
13. | Barvanje enojnih kandelabrov višine 9m (demontaža svetilke, brušenje kandelabra, barvanje z dvokomponentno barvo RAL 7016, namestitev in priklop svetilke) | kos | 20 |  | 0
14. | Barvanje enojnih kandelabrov višine 10m z lokom (demontaža svetilke, brušenje kandelabra, barvanje z dvokomponentno barvo RAL 7016, namestitev in priklop svetilke) | kos | 200 |  | 0
15. | Demontaža loka kandelabra 4,5m višine in montaža vročecinkanega poviška kandelabra 1m | kos | 400 |  | 0
16. | Demontaža loka kandelabra 4,5m in montaža vročecinkanega poviška kandelabra 1,5m | kos | 200 |  | 0
17. | Demontaža loka kandelabra 10m višine in montaža vročecinkanega poviška kandelabra 1m | kos | 60 |  | 0
18. | Demontaža loka kandelabra 10m in montaža vročecinkanega poviška kandelabra 1,5m | kos | 200 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
3. | MENJAVA DOTRAJANIH SVETILK
zap.št. | predmet | EM | količina | cena/EM | vrednost
1. | Demontaža obstoječih svetilk, komplet z odvozom na deponijo | kos | 144 |  | 0
2. | Dobava in montaža reducirnih elementov za montažo svetilk fi76/60 | kos | 15 |  | 0
3. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL L 70W-110W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 2 |  | 0
4. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL L 50W-70W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 2 |  | 0
5. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL L 30W-50W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 5 |  | 0
6. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL M 50W-70W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 5 |  | 0
7. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL M 30W-50W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 5 |  | 0
8. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL M 20W-30W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 10 |  | 0
9. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL S 20W-30W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 30 |  | 0
10. | Dobava in montaža svetilke npr Grah LSL S 10W-20W, 2700K, (več stopenjska redukcija od 23h do 5h) | kos | 85 |  | 0
11. | Meritve elektroinštalacij in izdelava merilnega poročila | kos | 5 |  | 0
12. | Meritve osvetljenosti in izdelava merilnega poročila | kos | 2 |  | 0
13. | Priprava in zavarovanje gradbišča, transport | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
SKUPAJ RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE IN DRUGA NAROČENA DELA |  |  |  |  | 0
12. | OSTALA NEPREDVIDENA NAROČILA PO PREDRAČUNIH
zap.št. | predmet |  |  |  | vrednost
1. | OSTALA NEPREDVIDENA NAROČILA po potrjenih predračunih s strani naročnika |  | 10% | % | 0
SKUPAJ D - RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE, DRUGA NAROČENA DELA IN NEPREDVIDENA NAROČILA |  |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK - RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| LETNI STROŠEK - RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE z DDV |  |  |  | 0