RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:		Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:		JN36/2024

VRSTA POSTOPKA

ZA ODDAJO JN:	Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3

Slovenj Gradec, oktober 2024

V S E B I N A

Kazalo

I.	POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE	3

1. NAROČNIK	3

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	3

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4

6. PRAVNA PODLAGA	4

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

7. TEMELJNA PRAVILA	5

8. PONUDBENA VREDNOST	5

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI	8

10. MERILO	11

11. PONUDBA	11

12. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	12

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE	12

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	14

15. POGODBA	14

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	14

17. OSTALA DOLOČILA	14

18. PRAVNO VARSTVO	15

III.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA	16

IV.     RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE …………………………….21

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

| v. d. direktorja: | mag. Ksandi Javornik |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN36-2024

Blago: Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem,  resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v Posebnem delu razpisne dokumentacije v poglavju III. Tehnične specifikacije javnega naročila.

Za ponudnike se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v  teh navodilih. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se izvede odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do *.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

v. d. direktorja:

mag. Ksandi Javornik

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

7. TEMELJNA PRAVILA

- Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

- Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil  pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

8. PONUDBENA VREDNOST

Ponudnik mora v ponudbi (»Predračun«, OBR-3) navesti vrednost vse razpisane opreme z vzdrževanjem in  potrebnega potrošnega materiala preračunano na obdobje petih (5) let ter stroške financiranja nakupa opreme.

Ponudnik mora v ponudbi (»Predračun«, OBR-3 ) navesti :

- skupni strošek dobave opreme – ponudbena vrednost opreme

- skupni strošek vzdrževanja opreme v času 2 letne garancije

- redno pogarancijsko vzdrževanje za obdobje 3-ih let po preteku garancije

- strošek nabave potrebnega potrošnega materiala za obdobje (5) let

- strošek financiranja nakupa opreme

Skupni seštevek vseh vrednosti (1-5) pomeni končno ponudbeno vrednost - (OBR-3).

(1) Končna ponudbena vrednost  opreme:

Končna ponudbena vrednost mora zajemati vse stroške in materiale za popolno in kvalitetno izvedbo nabave, vse po načelu »ključ v roke«.

Vse cene v listi cen morajo biti fiksne za ves čas izvajanja pogodbe, nobena sprememba cen ne bo dovoljena. Ponudbena cena mora biti navedena v EUR-ih.

Morebitni komercialni popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

Cene morajo vključevati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z izvajanjem dobav in namestitve opreme, ki so predmet tega javnega naročila, kot so:

- dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji, ki mora biti nova;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do končnega prevzema;

- vgradnjo in namestitev oziroma montažo dobavljene opreme;

- funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil;

- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje;

- šolanje in usposabljanje uporabnika ter ustrezen postopek primopredaje uporabniku (količinski in kvalitetni prevzem);

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti s standardi (Declaration of Conformity v skladu s smernicami 93/42 EEC);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih in že vgrajeni opremi, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- garancijski rok za odpravo napak v času najmanj 24 mesecev od končne primopredaje za vso opremo;

- preventivno in izredno »popolno« vzdrževanje vse opreme v garancijski dobi (navedeno v nadaljevanju);

- izpolnjevanje vseh ostalih zahtev, ki so zahtevane v nadaljevanju in v tehničnih opisih opreme.

(2) Skupni strošek vzdrževanja opreme v času garancije zajema:

Predmet javnega naročila v okviru vzdrževanja obsega preventivno in izredno »popolno« vzdrževanje v garancijskem roku, in sicer:

PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

IZREDNO VZDRŽEVANJE pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

VZDRŽEVANJE V GARANCIJSKEM ROKU: v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati preventivno in izredno vzdrževanje opreme (točki 1 in 2).

Odzivni časi v času garancije:

- ponudnik zagotavlja za popravila in vzdrževanja odzivni čas serviserja največ osem (8) ure od poziva naročnika v rednem delovnem času med 7. in 15. uro.   Ponudnik mora opremo popraviti najkasneje v 7. dneh od poziva naročnika. V primeru, da napaka ni odpravljena v 7. dneh pa mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti kvalitetno nadomestno opremo.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je dobavitelj upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe  (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik priloži cenik rezervnih delov ter ceno delovne ure serviserja z veljavnostjo 12 mesecev od roka za oddajo ponudbe).

(3) Skupni strošek vzdrževanja opreme v času po izteku garancije zajema:

Predmet javnega naročila v okviru pogarancijskega vzdrževanja obsega preventivno in izredno »popolno« vzdrževanje v garancijskem roku, in sicer:

PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je dobavitelj upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe  (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave).

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku.

(4) Strošek nabave potrebnega potrošnega materiala za obdobje (5) let

Naročnik predvideva, da bo na letni ravni izvedel naslednje število posegov:

- 70 enukleacij prostate (350 preračunano na 5 let)

- 70 fleksibilnih ureterorenoskopij – FURS (350 preračunano na 5 let)

- Potrošni material za plazma generator ( Ocenjeno za 5 let: 50 kos resekcijska zanka tanka z VF kablom; 100 kos resekcijska zanka debelejša z VF kablom in 25 kos vaporizacijska elektroda z VF kablom).

Ponudnik mora v ponudbeno vrednost vključiti ves potrošen material za izvedbo navedenih posegov s ponujeno opremo. V primeru, da se kasneje izkaže, da ponudnik ni navedel / ponudil materiala, ki je potreben za izvedbo posegov, ga je dolžan dobavljati brezplačno.

Ponudnik mora v lastni ponudbeni predračun, vnesti podatke o:

- nazivih – ime artikla / kartice,

- kataloške številke,

- število kosov v pakiranju

- obstojnost artikla po odprtju (dni)

- cene na enoto mere brez in z DDV,

- stopnja DDV,

Ponudnik zagotavlja dobavni rok potrošnega materiala največ do 3 (tri)  delovne dni,  v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga.

Ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila.

Ponudnik zagotavlja dostavo fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o serijah in rokih uporabe.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi.

Naročnik dobav potrebnega potrošnega materiala po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. Ocenjene količine blaga so okvirne in so izražene upoštevajoč predviden obseg dela / letno. Izvajalec bo v pogodbenem obdobju, dobavljal količine blaga, ki jih bo naročnik v tem obdobju dejansko potreboval.

(5) Strošek financiranja nabave opreme ( 36 enakih mesečnih obrokov):

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni »Predračun« (OBR-3)

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun (OBR-3)« v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

V razdelek »Drugi dokumenti«  ponudnik naloži »Lastni predračun«.

Ponujena oprema mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za ponujeno opremo mora ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekte, deklaracije, certifikate, klinične študije, ...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujene opreme razpisnim zahtevam.

Prav tako priloži izjave o skladnosti ponujene opreme.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Cena nabav opreme po ponudbi je fiksna in nesprejemljiva.

Cena nabav potrošnega materiala je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih štirih (4) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije).

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Pogodba za nabavo potrebnega potrošnega materiala se sklepa za obdobje petih (5) let.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun (OBR-3)« v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

Ponujena oprema mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za ponujeno opremo mora ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekte, deklaracije, certifikate, klinične študije, ...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujene opreme razpisnim zahtevam.

Prav tako priloži izjave o skladnosti ponujene opreme.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s temi navodili. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik lahko preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

9.2. Razlogi za izključitev

A. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). ESPD predložitev *pdf. (podpisan) in *xml. obliki.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- do roka za oddajo ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima do roka za oddajo ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

D. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (75. člen ZJN-3).

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

    - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

2. Ponudnik zagotavlja plačilni rok:

Za opremo:

- v 36. enakih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v 30. dneh po uspešno opravljeni primopredaji, vsak naslednji 30 dni po predhodnem.

Za potrošni material:

- v 30. dneh za sukcesivno dobavo potrošnega materiala.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

Za redno in izredno vzdrževanje v času garancije in po garancijskem obdobju:

- v 30. dneh po izvedbi posamezne storitve.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

3. Ponudnik je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« s kopijo potrdila

    - Tehnična in kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za pravočasno izpolnitev javnega naročila.

1. Ponudnik zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo.

V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, priloži potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

in

Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu:

Izjava proizvajalca o opravljenem strokovnem izobraževanju najmanj enega pooblaščenega serviserja za ponujeno opremo (imenska navedba izobraženih serviserjev ponudnika ali pooblaščenega servisa – lahko fotokopija).

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« in Seznam kadra in potrdilo proizvajalca

    - Reference :

Zahtevane reference s strani naročnika so:

Reference za ponujeno opremo - aparat:

Ponudnik mora izkazati najmanj 2 (dve)  referenčni zdravstveni ustanovi v Sloveniji ali državah EU kjer enak tip aparata, ki ga ponuja, že uporabljajo. Veljajo tudi reference proizvajalca oz. pooblaščenih prodajalcev v državah EU.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec OBR-12

10. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (skupna ponudbena cena – ponder 100%).

11. PONUDBA IN ZAHTEVANA DOKAZILA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

- izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku«, OBR-1

- »Krovna izjava ponudnika«, OBR-2

- izpolnjen obrazec  »Predračun«, OBR-3   (v razdelek »Predračun«)

- Lastni ponudbeni predračun ponudnika,

- Splošne in tehnične specifikacije, »OBR-3a«

- obrazec »ESPD«

- obrazec »Izjava ponudnika o posredovanju podatkov«, OBR-4a

- izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc«, OBR-5

- obrazec vzorec »Pogodba«, OBR-6a in 6b

- obrazec »Izjava za izdajo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, OBR-7

- obrazec »Vzorec menične izjave«, OBR-8 in »Nalog za plačilo«, OBR-9

- izjava o zagotavljanju komercialnih pogojev, OBR-10

- obrazec »Izjava ponudnika - v skladu z določbo 5. odstavka 35. člena ZintPK«, OBR-11

- seznam referenc ponudnika, OBR-12

- ostale izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji (referenčna lista, potrdila o servisu, kopija vpisa v register medicinskih pripomočkov, tehnična specifikacija, certifikati, izjave o skladnosti… za ponujeno opremo, potrošni material).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red. Vse obrazce je potrebno izpolniti.

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Vse dokumente je potrebno pretvoriti/skenirati v *pdf datoteko.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

12. FINANČNA ZAVAROVANJA

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev menice »brez protesta« kot instrumenta finančnega zavarovanja. Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Ponudnik lahko predloži tudi drugo vrsto finančnega zavarovanja (npr. bančno garancijo, zavarovanje pri zavarovalnicah…).

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

Ponudnik priloži izjavo (OBR-7), da bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa predložil menico »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Ponudbi priloži tudi izpolnjene vzorce obrazcev (OBR-8) in (OBR-9).

12.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Ponudnik bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil menico »brez protesta« v višini 5% skupne letne pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (OBR-8+OBR-9).

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku pogodbenega roka / veljavnosti pogodbe.

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

- Skupna ponudba:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da bo več ponudnikov pri izvedbi naročila nastopalo s skupno ponudbo, morajo v OBR-1 navesti vse sodelujoče partnerje in določiti vodilnega partnerja/nosilca posla.

V 10. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Za vse sodelujoče gospodarske subjekte je potrebno predložiti ločen ESPD obrazec.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbe o sodelovanju). V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

- Ponudba s podizvajalci:

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Za vse vključene podizvajalce velja izpolnjevanje pogojev, navedenih v 9. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil.

Ponudnik mora v OBR-1 navesti vse predlagane podizvajalce z navedbo vrste in vrednost del, ki jih bo posamezen podizvajalec izvajal ter predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca.

Priložiti mora tudi zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-12).

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

- Variantne ponudbe:

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- Jezik ponudbe:

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- Stroški ponudbe:

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

15. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

V postopku pregleda in ocenjevanja ponudb (89. člen)  lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija s ponudniki poteka izključno preko Portala javnih naročil oz. sistema e-JN.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

16. POGODBA

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za dobavo opreme po določilih vzorca Pogodbe (OBR-6).

Naročnik bo po pravnomočnosti Odločitve o izbiri in še v času veljavnosti ponudbe sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo in v skladu z merili dosegel najvišje število točk.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in ko bo ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.

17. OSTALA DOLOČILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

18. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

v. d. direktorja:

mag. Ksandi Javornik

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

| ZAP.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser |  |  |
|  | - Laser tipa: Thulium Fiber Laser |  |  |
|  | - Namenjen in certificiran za uporabo v urološke namene (enukleacija, resekcija tkiva, drobljenje kamnov,…) |  |  |
|  | - Zaradi omejenosti prostora operacijske dvorane mora biti mobilen in na kolesih |  |  |
|  | - Nominalna moč od 60W do 100W |  |  |
|  | - Valovna dolžina 1940nm +- 20 nm |  |  |
|  | - Energija pulza 0,02-6J |  |  |
|  | - Frekvenca pulza 1-2500Hz |  |  |
|  | - Maksimalna trenutna moč - peak power 500W |  |  |
|  | - Trajanje pulza 100µs - kontinuirano |  |  |
|  | - Možnost uporabe pulznega ali kontinuiranega načina delovanja |  |  |
|  | - Pomožni žarek zelen 532nm (nastavljiv) < 5mW, class 3R ​ |  |  |
|  | - Zračno hlajenje, brez vzdrževanja |  |  |
|  | - Z zaslonom na dotik vsaj 7 palcev |  |  |
|  | -Priklop na običajno 220V vtičnico, ustrezno za bolnišnico napeljavo - poraba <1.5kVA |  |  |
|  | - Dvojna stopalka + dodatni gumb za preklapljanje med različnimi načini delovanja |  |  |
|  | - Možnost uporabe laserskih fibrov za enkratno uporabo: 150µm, 200µm, 272µm, 365µm, 550µm, 800µm in 1000µm​ |  |  |
|  | - Možnost uporabe laserskih fibrov za večkratno uporabo brez omejitve števila uporab: 200µm, 272µm, 365µm, 550µm, 800µm in 1000µm​ |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |
|  | - enota laserja Thulium Fiber Laser | 1 | kos |
|  | - stopalka | 1 | kos |
|  | - varnostna očala | 2 | kos |
|  | - set za uporabo - luščilec za sonde 0.3mm-1mm; keramični prirezovalec sond; interlock konektor; vsi potrebni priključni kabli | 1 | kos |
| 2. | Urološki morselator |  |  |
|  | Sukcijska črpalka za sukcijo tekočin in tkiva, mikroprocesorsko vodena, z zaslonom na sprednji plošči, moč sukcije najmanj v območju 650-750mbar, raven hrupa med delovanjem max 56dB, z vodeno priključitvijo sukcijskih cevi na zaslonu, neprekinjeno (nepulzno) delovanje sukcije med delovanjem morselatorja. Zagotavlja morselacijo pri hitrostih do vsaj 24 g/min. Vgrajeno držalo za sukcijsko posodo. |  |  |
|  | Nožno stikalo z dvema funkcijama - morselacija s sukcijo ali samo sukcija tkiva in tekočine. |  |  |
|  | Krmilna enota ročnika morselatorja, raven hrupa med delovanjem max 56dB, avtomatsko prepoznavanje priključenega ročaja, možnost programiranja najmanj 4 hitrostnih območij. Zagotavlja morcelacijo pri hitrostih do vsaj 24 g/min. |  |  |
|  | Ročnik morselatorja: s sesalnim kanalom, nastavljiva hitrost vrtenja v območju min 100-6000 vrt/min, teža max 300 g (brez kabla), Dolžina krmilnega kabla min 3m, avtoklaviranje, z zaskočnim zapiralom |  |  |
|  | Morselacijsko rezilo, premer 4,7-4,8 mm, delovna dolžina 340-360 mm, dvodelno, sestavljeno iz nazobčanega notranjega in gladkega zunanjega rezila |  |  |
|  | Posoda za sesalno tekočino s prostornino najmanj 2 litra, avtoklavirna |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |
|  | - sukcijska črpalka | 1 | kos |
|  | - krmilna enota morselatorja | 1 | kos |
|  | - stopalka z dvema gumboma | 1 | kos |
|  | - ročnik morselatorja | 1 | kos |
|  | - morselacijsko rezilo za večkratno uporabo | 1 | kos |
|  | - set sukcijskih cevi 10kom, zbiralne posode za tkivo 10kom, bakterijski filter 10kom | 1 | set |
| 3. | Morcescope za morselacijo tkiva |  |  |
|  | Optika za morcelator (morcescope): 0° smer gledanja, okular paralelen z delovnim kanalom, z delovnim kanalom najmanj 4.8mm |  |  |
|  | Svetlobni kabel, najmanjša dolžina 2300 mm premer vlakna 2,5-3 mm. Klik zaklep, zamenljiva konica za pritrditev optike, kompatibilno z obstoječim virom svetlobe |  |  |
|  | Zunanja srajčka enaka, kot pri resektoskopu pod točko 4. Brez potrebe po menjavi ob menjavi instrumentov (srajčka ostane v pacientu) |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |
|  | - morcescope s tesnilnim nastavkom | 1 | kos |
|  | - svetlobni kabel | 1 | kos |
|  | - sterilizacijska kaseta | 1 | kos |
|  | - set membranskih tesnil, 10kom | 1 | set |
| 4. | Resektoskop za lasersko enukleacijo ThuLEP/HoLEP in BiLEP |  |  |
|  | Optika za laser-resektoskop, vidni kot 30 stopinj, premer 4 mm, dolžina optike 300-310 mm |  |  |
|  | Optika za laser-resektoskop, vidni kot 12 stopinj, premer 4 mm, dolžina optike 300-310 mm |  |  |
|  | Zunanja srajčka največ 26 Fr. z irigacijskimi odprtinami in vzdolžnimi kanali za boljšo pretočnost, in s odstranljivimi zapirali za odtok in dotok tekočine. |  |  |
|  | Notranja srajčka resektoskopa s premerom 24 Fr., barvno označena, s kontinuiranim pretokom, opremljen z enostavnim klik zapiranjem. Namenjeno laserski enukleaciji. Opremljen z ojačano, poševno distalno konico iz nerjavečega jekla odporno na laser, s pripadajočim obturatorjem z atravmatsko konico |  |  |
|  | Notranja srajčka resektoskopa s premerom 24 Fr., barvno označena, s kontinuiranim pretokom, opremljen z enostavnim klik zapiranjem. Namenjeno bipolarni resekciji. Opremljen z ojačano, poševno distalno konico iz izolativnega materiala primernega za uporabo z bipolarno energijo, s pripadajočim obturatorjem z atravmatsko konico |  |  |
|  | Pasivni delovni element za resektoskop z pritrditev za laserska vlakna od min 600 µm do min 1000 µm. Združljiv s ponujenimi resektoskopi in endoskopsko optiko, opremljen s fiksirnim sistemom laserskega vlakna. Delovni element mora imeti možnost izbire vsaj 8 vrst vodil za laserska vlakna. |  |  |
|  | Vodilo za 600µm lasersko vlakno, distalni konec prisekan |  |  |
|  | Set za izpiranje (brizga in adapter) |  |  |
|  | Sterilizacijska kaseta za instrumente za avtoklaviranje. Notranje mere: dolžina 500 - 550 mm, širina 200 - 220 mm, Posoda z vložki - ježki, za spodnjo oblogo in pritrjena na pokrov posode. |  |  |
|  | Kaseta za sterilizacijo optike |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |
|  | - optika 30°, 4mm | 1 | kos |
|  | - optika 12°, 4mm | 1 | kos |
|  | - zunanja srajčka 26Fr. | 1 | kos |
|  | - notranja srajčka 24Fr, z obturatorjem, za laser | 1 | kos |
|  | - notranja srajčka 24Fr. z obturatorjem, za bipolar | 1 | kos |
|  | - delovni element za delo z lasersko fibro | 1 | kos |
|  | - vodilo laserske fibre (do 600µm) | 1 | kos |
|  | - brizga z adapterjem | 1 | kos |
|  | - sterilizacijska kaseta za resektoskop | 1 | kos |
| 5. | Elektrokirurški plazma generator |  |  |
|  | - delo z bipolarnimi resektoskopi z uporabo bipolarnih zank, igel, elektrode-roler, vaporizacijskih in enukleacijskih elektrod. |  |  |
|  | - nujna je možnost uporabe prave bipolarne zanke po kateri se vrača električni tok – vračanje električnega toka po srajčki resektoskopa ni sprejemljiva. Poleg tega naj bo elektroda zgolj z eno zanko (brez dodatne zanke/strešice), saj dvojna zanka onemogoča nemoten poseg (zastajanje tkiva ipd.). Aktivacija elektrode naj bo zelo hitra oz. takojšnja tudi v neogreti fiziološki raztopini, takoj po pritisku na stopalko – naročnik si pridržuje pravico testa pred dobavo enote, kjer bo hitrost aktivacije ključni dejavnik. |  |  |
|  | - z ustreznim adapterjem ali elektrodo naj omogoča avtomatsko prepoznavo uporabljene elektrode in s tem avtomatsko nastavitev izhodne moči za rezanje in/ali koagulacijo. |  |  |
|  | Tehnične zahteve: |  |  |
|  | - napetost 220Vac – 240Vac (+/- 10%) |  |  |
|  | - frekvenca 50/60 Hz |  |  |
|  | - moč 700 VA |  |  |
|  | - razred električne varnosti: Class I |  |  |
|  | - možnost aktivacijskega časa brez pavze vsaj do 60 sekund |  |  |
|  | - max moč rezanja 500W/60 Ohm |  |  |
|  | - max moč koagulacije 500W/15 Ohm |  |  |
|  | Varnost: |  |  |
|  | - izklop moči v primeri kratkega stika v elektrodi, |  |  |
|  | - Izklop moči pri previsoki izhodni moči, |  |  |
|  | - avtomatsko doziranje moči glede na priklopljen inštrument, |  |  |
|  | -avtomatski cikel rezanja v fiziološki raztopini z avtomatskim dovajanjem moči, s prekinitvijo moči v primeru napake, |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |
|  | - generator s priključnimi kabli | 1 | kos |
|  | - stopalka za rezanje in koagulacijo | 1 | kos |
|  | - kompatibilen delovni element za ponujeni resektoskop pod točko 4 | 1 | kos |
|  | - kompatibilen delovni element z obstoječim Olympus resektoskopom v operacijski | 2 | kos |

Splošni pogoji glede kakovosti blaga

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Skladna mora biti z IVD regulativo v EU. Oprema po ponudbi mora biti nova.

Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, kot npr. Navodila za uporabo, Servis manual/User manual/ Navodilo za vzdrževanje ter servis, slednje je potrebno ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Zahteve naročnika za aparat

Navodila za izpolnjevanje tabele v OBR-3a - SPLOŠNE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

V tabeli v stolpec III. je potrebno za vsako zahtevo vpisati izpolnjevanje zahteve: »DA«, če je zahteva izpolnjena, v primeru, da ponudnik vpiše »NE« pomeni, da ne izpolnjuje zahteve naročnika. V stolpec IV. je potrebno navesti dokazilo, kje v priloženi dokumentaciji (stran priložene dokumentacije, prilogi, prospektu) so podatki iz stolpca III. zapisani. Zaradi lažjega pregleda, jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, markirati, obkrožiti).

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

Naročnik :										OBR-1

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

PODATKI O PONUDNIKU

»Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let«

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-2

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

»Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let«

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, v objavljenega na Portalu javnih naročil št. ……………, z dne ……………… in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in sprejemamo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije;

- vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju;

- da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. partnerji v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;

- da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Zagotavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										      OBR-3

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

PREDRAČUN št.: ______________

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _____________za izvedbo predmetnega JN: »Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let«

PONUDNIK:

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST:

| Zap.št. | Vsebina | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laserski generator |  |
| 2. | Morcelator |  |
| 3. | Resektoskop |  |
| 4. | Morcescope |  |
| 5. | Elektrokirurški plazma generator |  |
| 6. | Skupni strošek vzdrževanja opreme v času 2 letne garancije |  |
| 7. | Redno pogarancijsko vzdrževanje za obdobje 3 let po preteku garancije |  |
| 8. | Potrošni material: 350 x enukleacije prostate |  |
| 9. | Potrošni material: 350 x fleksibilna ureterorenoskopija: |  |
| 10. | Potrošni material za plazma generator (50 kos resekcijska zanka tanka z VF kablom; 100 kos resekcijska zanka debelejša z VF kablom in 25 kos vaporizacijska elektroda z VF kablom). |  |
| 11. | Strošek financiranja nabave opreme ( neobdavčeno ) |  |
|  | Skupaj v EUR brez DDV |  |
|  | DDV |  |
|  | Skupna v EUR z DDV |  |

Strinjamo se, da ta ponudba velja ……………dni od roka za oddajo ponudb in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Pogoj: minimalno 90 dni od  roka za oddajo ponudb

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dobavo izvedli v pogodbenem roku.

Priloga 1: Ponudbeni predračun ponudnika z vrednostno specifikacijo posameznih postavk opreme, vzdrževanja, potrošnega materiala z nazivi vezan na vrsto preiskave in stroški financiranja.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-3a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

SPLOŠNE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PONUDNIK:

| ZAP.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | EM | Izpolnjevanje pogoja DA/NE | Dokument, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser |  |  |  |  |
|  | - Laser tipa: Thulium Fiber Laser |  |  |  |  |
|  | - Namenjen in certificiran za uporabo v urološke namene (enukleacija, resekcija tkiva, drobljenje kamnov,…) |  |  |  |  |
|  | - Zaradi omejenosti prostora operacijske dvorane mora biti mobilen in na kolesih |  |  |  |  |
|  | - Nominalna moč od 60W do 100W |  |  |  |  |
|  | - Valovna dolžina 1940nm +- 20 nm |  |  |  |  |
|  | - Energija pulza 0,02-6J |  |  |  |  |
|  | - Frekvenca pulza 1-2500Hz |  |  |  |  |
|  | - Maksimalna trenutna moč - peak power 500W |  |  |  |  |
|  | - Trajanje pulza 100µs - kontinuirano |  |  |  |  |
|  | - Možnost uporabe pulznega ali kontinuiranega načina delovanja |  |  |  |  |
|  | - Pomožni žarek zelen 532nm (nastavljiv) < 5mW, class 3R ​ |  |  |  |  |
|  | - Zračno hlajenje, brez vzdrževanja |  |  |  |  |
|  | - Z zaslonom na dotik vsaj 7 palcev |  |  |  |  |
|  | -Priklop na običajno 220V vtičnico, ustrezno za bolnišnico napeljavo - poraba <1.5kVA |  |  |  |  |
|  | - Dvojna stopalka + dodatni gumb za preklapljanje med različnimi načini delovanja |  |  |  |  |
|  | - Možnost uporabe laserskih fibrov za enkratno uporabo: 150µm, 200µm, 272µm, 365µm, 550µm, 800µm in 1000µm​ |  |  |  |  |
|  | - Možnost uporabe laserskih fibrov za večkratno uporabo brez omejitve števila uporab: 200µm, 272µm, 365µm, 550µm, 800µm in 1000µm​ |  |  |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |  |  |
|  | - enota laserja Thulium Fiber Laser | 1 | kos |  |  |
|  | - stopalka | 1 | kos |  |  |
|  | - varnostna očala | 2 | kos |  |  |
|  | - set za uporabo - luščilec za sonde 0.3mm-1mm; keramični prirezovalec sond; interlock konektor; vsi potrebni priključni kabli | 1 | kos |  |  |
| 2. | Urološki morselator |  |  |  |  |
|  | Sukcijska črpalka za sukcijo tekočin in tkiva, mikroprocesorsko vodena, z zaslonom na sprednji plošči, moč sukcije najmanj v območju 650-750mbar, raven hrupa med delovanjem max 56dB, z vodeno priključitvijo sukcijskih cevi na zaslonu, neprekinjeno (nepulzno) delovanje sukcije med delovanjem morselatorja. Zagotavlja morselacijo pri hitrostih do vsaj 24 g/min. Vgrajeno držalo za sukcijsko posodo. |  |  |  |  |
|  | Nožno stikalo z dvema funkcijama - morselacija s sukcijo ali samo sukcija tkiva in tekočine. |  |  |  |  |
|  | Krmilna enota ročnika morselatorja, raven hrupa med delovanjem max 56dB, avtomatsko prepoznavanje priključenega ročaja, možnost programiranja najmanj 4 hitrostnih območij. Zagotavlja morcelacijo pri hitrostih do vsaj 24 g/min. |  |  |  |  |
|  | Ročnik morselatorja: s sesalnim kanalom, nastavljiva hitrost vrtenja v območju min 100-6000 vrt/min, teža max 300 g (brez kabla), Dolžina krmilnega kabla min 3m, avtoklaviranje, z zaskočnim zapiralom |  |  |  |  |
|  | Morselacijsko rezilo, premer 4,7-4,8 mm, delovna dolžina 340-360 mm, dvodelno, sestavljeno iz nazobčanega notranjega in gladkega zunanjega rezila |  |  |  |  |
|  | Posoda za sesalno tekočino s prostornino najmanj 2 litra, avtoklavirna |  |  |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |  |  |
|  | - sukcijska črpalka | 1 | kos |  |  |
|  | - krmilna enota morselatorja | 1 | kos |  |  |
|  | - stopalka z dvema gumboma | 1 | kos |  |  |
|  | - ročnik morselatorja | 1 | kos |  |  |
|  | - morselacijsko rezilo za večkratno uporabo | 1 | kos |  |  |
|  | - set sukcijskih cevi 10kom, zbiralne posode za tkivo 10kom, bakterijski filter 10kom | 1 | set |  |  |
| 3. | Morcescope za morselacijo tkiva |  |  |  |  |
|  | Optika za morcelator (morcescope): 0° smer gledanja, okular paralelen z delovnim kanalom, z delovnim kanalom najmanj 4.8mm |  |  |  |  |
|  | Svetlobni kabel, najmanjša dolžina 2300 mm premer vlakna 2,5-3 mm. Klik zaklep, zamenljiva konica za pritrditev optike, kompatibilno z obstoječim virom svetlobe |  |  |  |  |
|  | Zunanja srajčka enaka, kot pri resektoskopu pod točko 4. Brez potrebe po menjavi ob menjavi instrumentov (srajčka ostane v pacientu) |  |  |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |  |  |
|  | - morcescope s tesnilnim nastavkom | 1 | kos |  |  |
|  | - svetlobni kabel | 1 | kos |  |  |
|  | - sterilizacijska kaseta | 1 | kos |  |  |
|  | - set membranskih tesnil, 10kom | 1 | set |  |  |
| 4. | Resektoskop za lasersko enukleacijo ThuLEP/HoLEP in BiLEP |  |  |  |  |
|  | Optika za laser-resektoskop, vidni kot 30 stopinj, premer 4 mm, dolžina optike 300-310 mm |  |  |  |  |
|  | Optika za laser-resektoskop, vidni kot 12 stopinj, premer 4 mm, dolžina optike 300-310 mm |  |  |  |  |
|  | Zunanja srajčka največ 26 Fr. z irigacijskimi odprtinami in vzdolžnimi kanali za boljšo pretočnost, in s odstranljivimi zapirali za odtok in dotok tekočine. |  |  |  |  |
|  | Notranja srajčka resektoskopa s premerom 24 Fr., barvno označena, s kontinuiranim pretokom, opremljen z enostavnim klik zapiranjem. Namenjeno laserski enukleaciji. Opremljen z ojačano, poševno distalno konico iz nerjavečega jekla odporno na laser, s pripadajočim obturatorjem z atravmatsko konico |  |  |  |  |
|  | Notranja srajčka resektoskopa s premerom 24 Fr., barvno označena, s kontinuiranim pretokom, opremljen z enostavnim klik zapiranjem. Namenjeno bipolarni resekciji. Opremljen z ojačano, poševno distalno konico iz izolativnega materiala primernega za uporabo z bipolarno energijo, s pripadajočim obturatorjem z atravmatsko konico |  |  |  |  |
|  | Pasivni delovni element za resektoskop z pritrditev za laserska vlakna od min 600 µm do min 1000 µm. Združljiv s ponujenimi resektoskopi in endoskopsko optiko, opremljen s fiksirnim sistemom laserskega vlakna. Delovni element mora imeti možnost izbire vsaj 8 vrst vodil za laserska vlakna. |  |  |  |  |
|  | Vodilo za 600µm lasersko vlakno, distalni konec prisekan |  |  |  |  |
|  | Set za izpiranje (brizga in adapter) |  |  |  |  |
|  | Sterilizacijska kaseta za instrumente za avtoklaviranje. Notranje mere: dolžina 500 - 550 mm, širina 200 - 220 mm, Posoda z vložki - ježki, za spodnjo oblogo in pritrjena na pokrov posode. |  |  |  |  |
|  | Kaseta za sterilizacijo optike |  |  |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |  |  |
|  | - optika 30°, 4mm | 1 | kos |  |  |
|  | - optika 12°, 4mm | 1 | kos |  |  |
|  | - zunanja srajčka 26Fr. | 1 | kos |  |  |
|  | - notranja srajčka 24Fr, z obturatorjem, za laser | 1 | kos |  |  |
|  | - notranja srajčka 24Fr. z obturatorjem, za bipolar | 1 | kos |  |  |
|  | - delovni element za delo z lasersko fibro | 1 | kos |  |  |
|  | - vodilo laserske fibre (do 600µm) | 1 | kos |  |  |
|  | - brizga z adapterjem | 1 | kos |  |  |
|  | - sterilizacijska kaseta za resektoskop | 1 | kos |  |  |
| 5. | Elektrokirurški plazma generator |  |  |  |  |
|  | - delo z bipolarnimi resektoskopi z uporabo bipolarnih zank, igel, elektrode-roler, vaporizacijskih in enukleacijskih elektrod. |  |  |  |  |
|  | - nujna je možnost uporabe prave bipolarne zanke po kateri se vrača električni tok – vračanje električnega toka po srajčki resektoskopa ni sprejemljiva. Poleg tega naj bo elektroda zgolj z eno zanko (brez dodatne zanke/strešice), saj dvojna zanka onemogoča nemoten poseg (zastajanje tkiva ipd.). Aktivacija elektrode naj bo zelo hitra oz. takojšnja tudi v neogreti fiziološki raztopini, takoj po pritisku na stopalko – naročnik si pridržuje pravico testa pred dobavo enote, kjer bo hitrost aktivacije ključni dejavnik. |  |  |  |  |
|  | - z ustreznim adapterjem ali elektrodo naj omogoča avtomatsko prepoznavo uporabljene elektrode in s tem avtomatsko nastavitev izhodne moči za rezanje in/ali koagulacijo. |  |  |  |  |
|  | Tehnične zahteve: |  |  |  |  |
|  | - napetost 220Vac – 240Vac (+/- 10%) |  |  |  |  |
|  | - frekvenca 50/60 Hz |  |  |  |  |
|  | - moč 700 VA |  |  |  |  |
|  | - razred električne varnosti: Class I |  |  |  |  |
|  | - možnost aktivacijskega časa brez pavze vsaj do 60 sekund |  |  |  |  |
|  | - max moč rezanja 500W/60 Ohm |  |  |  |  |
|  | - max moč koagulacije 500W/15 Ohm |  |  |  |  |
|  | Varnost: |  |  |  |  |
|  | - izklop moči v primeri kratkega stika v elektrodi, |  |  |  |  |
|  | - Izklop moči pri previsoki izhodni moči, |  |  |  |  |
|  | - avtomatsko doziranje moči glede na priklopljen inštrument, |  |  |  |  |
|  | -avtomatski cikel rezanja v fiziološki raztopini z avtomatskim dovajanjem moči, s prekinitvijo moči v primeru napake, |  |  |  |  |
|  | Set naj vsebuje: |  |  |  |  |
|  | - generator s priključnimi kabli | 1 | kos |  |  |
|  | - stopalka za rezanje in koagulacijo | 1 | kos |  |  |
|  | - kompatibilen delovni element za ponujeni resektoskop pod točko 4 | 1 | kos |  |  |
|  | - kompatibilen delovni element z obstoječim Olympus resektoskopom v operacijski | 2 | kos |  |  |

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-4 - ESPD

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

ESPD OBRAZEC

podpisan v pdf. obliki

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Naročnik :										OBR-4a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN36-2024, katerega predmet je »Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR-5

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

- za pravne in fizične osebe –

»Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let«

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila »Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let«, za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku, partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika ): /po potrebi dodati vrstice/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča,  EMŠO

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

/Obrazec mora biti podpisan in žigosan!/

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					            	___________________

Priložiti za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta!

Naročnik :										OBR- 6a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

Vzorec						POGODBA

NAROČNIK: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa v. d. direktorja mag. Ksandi Javornik  (v nadaljevanju: naročnik)

Davčna številka:  SI34697390

Matična številka:  5054958

in

DOBAVITELJ:………………………………………………………………………., ki ga zastopa ………………………….    (v nadaljevanju: izvajalec)

Davčna številka:  SI ………………

Matična številka:  …………………

PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) na Portalu javnih naročil dne ……………., številka objave ……………… objavil javno naročilo po odprtem postopku za nabavo laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem in resektoskopom z vzdrževanjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let.

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ter v funkcionalno uporabo predmetno opremo – laserski generator z morcelatorjem in resektoskopom. Specifikacija opreme je kot priloga 1 sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da opravi embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, ne glede na morebitno prekoračitev rokov dobave iz kakršnegakoli vzroka, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, vse po načelu »ključ v roke«, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji.

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne  ateste, garancije, certifikate in drugo potrebno dokumentacijo za  montažo, navodila za uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kar vključuje tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčenje za napake in odprava le – teh v dogovorjenih rokih vključno s preventivnimi pregledi in potrebnim vzdrževanjem v garancijskem obdobju.

Dobavitelj zagotavlja da bo pridobil potrebna dokazila o tehnični ustreznosti aparata s strani pooblaščene ustanove.

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme zagotovil poskusno obratovanje in šolanje kadra v skladu z razpisnimi zahtevami.

Obveznosti dobavitelja za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna, fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne – vse po načelu »ključ v roke«.

- člen

Dobavitelj zagotavlja, da je oprema iz te pogodbe projektirana in proizvedena v skladu s predpisi in normami glede obratovanja. Prav tako bodo priložene garancijske listine in izjave,  navodila za varno delo v slovenskem jeziku (v tiskani in elektronski obliki), servisna navodila in atesti proizvajalca opreme pa v skladu s predpisi.

Dobavitelj po poskusnem obratovanju in šolanju opremo preda naročniku. O primopredaji se sestavi zapisnik. Pogodbeni stranki določata, da pričnejo teči garancijski roki od podpisa primopredajnega zapisnika dalje.

- člen

Dobavitelj zagotavlja, naročnik pa priznava, da je oprema, ki je predmet te pogodbe intelektualna lastnina proizvajalca ter da so vse materialne in avtorske pravice last proizvajalca in da le – te ne posegajo v pravice in industrijske lastnine tretjih oseb ter zagotavlja, da je projektirana in izdelana tako, da bo dosegala v pogodbi določene zmogljivosti. Dobavitelj prav tako zagotavlja, da je oprema nova in nerabljena.

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- odpravil ali poravnal stroške za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- izvedel popravila vseh okvar do predaje naročniku oz. uporabniku;

- člen

Obveznosti naročnika so:

- zagotoviti sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe;

- spremljati in nadzirati izvajanje dobav in storitev;

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- izvršiti kvantitativni in kvalitativni prevzem opreme, tehnični in končni prevzem opreme v skladu z določili pogodbe;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki mu jih preda dobavitelj;

- v času garancijskega roka obveščati predstavnika dobavitelja o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- plačati izvajalcu opravljena dela v skladu z določili te pogodbe.

POGODBENA CENA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

- člen

Za celoten predmet pogodbe bo naročnik plačal skupno pogodbeno ceno, določeno v ponudbi št. ………….. v skupnem znesku …………………… EUR  brez  DDV  oz.   ……………………… EUR z DDV

(z besedo: ………………………………………………………………………..…EUR z DDV).

Navedena pogodbena cena je fiksna in vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, taksami, carino, stroški hrambe, montažo opreme, garancijo, šolanjem, poskusnim obratovanjem, stroški preventivnega vzdrževanja in servisiranja v času garancije (preventivno in izredno vzdrževanje opreme), popusti, rabati  in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

Obsegi, roki in način plačila potekajo skladno z določili pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Po uspešni primopredaji opreme dobavitelj izstavi naročniku račun v elektronski obliki.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun dobavitelja številka: ………………..……………..

odprt pri poslovni banki : ………………………………

Naročnik bo plačal dobavitelju dobavljeno, montirano, zagnano in v poskusnem obratovanju preizkušeno opremo v šestintridesetih (36) enakih mesečnih obrokih, prvi zapade v 30. dneh od uspešno opravljene primopredaje, vsak naslednji 30 dni po predhodnem in pravilno izstavljenega računa. Preventivno vzdrževanje v času garancijskega obdobja bo naročnik poravnal v 30. dneh od izvedenega rednega letnega pregleda.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

Od neupravičeno neplačanih, nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zamudne obresti kot jih določa zakon.

PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE, DOKONČNI OBRAČUN

- člen

Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika z izročitvijo (končna primopredaja), razen jamčevanja za napake po določilih garancij.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve. Pogoje za izročitev se ugotovi v objektu naročnika  in sicer najprej z zapisnikom o predhodnem ugotavljanju količin ter kvalitete zagnane in preizkušene opreme (tehnični prevzem).

Končno primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi navedenega zapisnika in z izročitvijo vseh potrebnih listin, zlasti splošne (skupne) garancijske izjave in posameznih garancijskih listin, navodil za uporabo v slovenskem jeziku ter izvedenem osnovnem šolanju osebja naročnika. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo » ključ v roke«.

V primeru zamude je potrebno ugotoviti vzroke in odgovornost zanjo (pregled in test delovanja opreme ne bosta uspešno opravljena), to dejstvo pa se zapisniško ugotovi in določi nov rok za primopredajo.

Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj.

Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika veljajo dela za opravljena in oprema za dobavljeno. Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika prenehajo teči vsi roki v zvezi z dokončanjem del in dobavo opreme ter začnejo teči roki za plačilo, garancijski roki in pogodbene kazni.

ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- člen

Pogodbene obveznosti bo dobavitelj opravil skladno s terminskim načrtom oz. bo opremo dobavil, zmontiral  in predal naročniku v uporabo v roku  ……..… - najkasneje 60 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude in sicer:

-   za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti,

-   vendar skupno največ v višini 5% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Dobavitelj garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih ter še nikoli ni bila uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. Dobavitelj tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani dobavitelja.

Pogodbeni stranki soglašata, da je garancijska doba za predmetno opremo  _______ mesecev (najmanj 24 mesecev) od dneva prevzema – podpisa končnega primopredajnega zapisnika, ko dobavitelj izroči naročniku tudi vse garancijske liste in dokumentacijo v skladu s to pogodbo.

- člen

V času garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati preventivno in izredno vzdrževanje opreme.

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno s stroški dela in potnimi stroški; npr.: certificiranje, kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme (tudi umerjanje/ kalibriranje in validacija opreme v kolikor je to potrebno), izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/ odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s stroški dela, transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

Naročnik se bo po preteku garancijskega roka odločil o sklenitvi vzdrževalne pogodbe za vzdrževanje za naslednje vzdrževalno obdobje (5 let - za vso dobavljeno opremo po tej pogodbi), vendar pa ponujeni finančni pogoji in obseg storitev ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe ne smejo biti slabši od ponujenih v dokumentaciji za oceno opreme ob razpisu.

Ob tem mora ponudnik – serviser zagotavljati enak odzivni čas kot v garancijskem roku ter za čas popravila brezplačno zagotoviti nadomestno opremo.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je dobavitelj upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe.

Ob tem mora ponudnik–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Servisna podpora in odprava napak:

- ponudnik zagotavlja za popravila in vzdrževanja odzivni čas serviserja največ štiri (4) ure od poziva naročnika v rednem delovnem času med 7. in 15. uro,

- Ponudnik mora opremo popraviti najkasneje v 24 urah od poziva naročnika. V primeru, da napaka ni odpravljena v 24 urah pa mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti kvalitetno nadomestno opremo,

Naročnik bo opremo strojelomno zavaroval. Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je dobavitelj upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe  (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik priloži cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja).

Na zahtevo uporabnika se mora serviser odzvati (odziv pomeni prihod serviserja v bolnišnico) najkasneje v roku določenih v prejšnjem odstavku, po tem ko je prejel zahtevo (telefonsko, po elektronski pošti). Vključena je tudi takojšnja telefonska podpora serviserjev v času delovnih ur.

Servisiranje se opravlja praviloma pri naročniku.

Če dobavitelj, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja  uporabnika, bo nosil dobavitelj.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je dobavitelj dolžan zagotoviti novo uporabno opremo.

Dobavitelj jamči za kvaliteto opravljenih storitev še najmanj šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske dobe opreme.

- člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, naročnik pa dobavitelju dopustiti dostop do opreme.

Osebje s pristojnostjo nadzora bosta določila sporazumno naročnik in dobavitelj.

# NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

- člen

Dobavitelj bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ALI

Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

_____________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

___________________________________________________________________________                                  /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

SODELOVANJE, POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Dobavitelj bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

za naročnika   :  ………………………………………

za dobavitelja :   ………………………………………

# PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo varoval poslovno tajnost in zaupne podatke naročnika ter da bo spoštoval dobre poslovne običaje. V primeru kršitve je naročnik upravičen do povračila škode.

Naročnik bo dobavitelju nudil  pomoč in bo v ta namen zagotovil ustrezne kadre za sodelovanje z dobaviteljem ob montaži nove opreme. Naročnik bo ob montaži zagotovil varne delovne pogoje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Izvajalec zagotavlja, da bo delovišče ustrezno zaščitil, tako da ne bo moten delovni proces pri naročniku in da oprema ustreza veljavnim standardom, za kar prilaga ustrezne certifikate.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POSLOVNA TAJNOST

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se v primeru okoliščin, ki jih je mogoče oceniti kot višja sila (to so okoliščine, ki niso odvisne od volje pogodbenih strank) in jih ob podpisu pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, pogodbeni rok podaljša za čas trajanja dogodkov, ki jih je oceniti kot višja sila. Pogodbeni stranki določata, da mora stranka, pri kateri bi nastopili taki dogodki, nemudoma pisno obvestiti drugo stranko.

- člen

Dobavitelj ima pravico podaljšati dobavni rok in rok montaže, brez pravice zvišanja cene, še v naslednjih primerih :

- če naročnik ne izpolni obveznosti iz te pogodbe,

- če pride do nepričakovanih dodatnih del.

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo varoval poslovno tajnost in zaupne podatke naročnika ter da bo spoštoval dobre poslovne običaje. V primeru kršitve je naročnik upravičen do povračila škode.

Naročnik bo dobavitelju nudil  pomoč in bo v ta namen zagotovil ustrezne kadre za sodelovanje z dobaviteljem ob montaži nove opreme. Naročnik bo ob montaži zagotovil varne delovne pogoje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Dobavitelj zagotavlja, da bo delovišče ustrezno zaščitil, tako da ne bo moten delovni proces pri naročniku in da oprema ustreza veljavnim standardom, za kar prilaga ustrezne certifikate.

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Odpovedni rok za prekinitev pogodbe znaša 30 dni.

Naročnik sme razdreti pogodbo:

-        če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

-        če ga nadzorni organ tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne odpravi,

-        če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(UL RS št. 83/01 in naslednji) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji

- odločitev o oddaji javnega naročila

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

Morebitne spremembe in dopolnitve pogodbe pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k pogodbi.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in dobavitelj en (1) izvod.

Slovenj Gradec, ...................				…………………, ....................

NAROČNIK:                                                              	DOBAVITELJ:

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

v. d. direktorja :

mag. Ksandi Javornik

Naročnik :										OBR-6b

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

POGODBA  O  DOBAVI  BLAGA  št. ………

sklenjena med

Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki jo zastopa v. d. direktorja mag. Ksandi Javornik       (kot naročnik)

Identifikacijska štev. za DDV:  SI 34697390

Matična številka :  5054958

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot dobavitelj)

Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

Matična številka : ……………….

            - člen

Ta pogodba se nanaša na prodajo in nakup (dobavo) naslednjih vrst blaga:

Dobava vsega potrebnega potrošnega materiala za izvajanje enukleacij prostate in fleksibilnih ureterorenoskopij za obdobje 5-ih let iz ponudbene dokumentacije z dne ……………….

Specifikacija preiskav in Cenik vseh potrebnih materialov za izvajanje preiskav je priloga te pogodbe.

Okvirna vrednost pogodbe za obdobje 60  mesecev je : ……………….EUR (z vključenim DDV) oz. …………………… EUR ( brez DDV).

            - člen

Ob tem pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj v odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil  dne _______________, št. objave ___________,  izbran kot ponudnik, ki mu je naročnik priznal sposobnost v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (UL RS št. 128/06 in vsi nadaljnji) za dobavo blaga, po vrsti in količini, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo je pripravil naročnik v postopku javnega naročila.

Naročnik bo od izbranega ponudnika kupoval vse potrebne materiale za izvajanje enukleacij prostate in fleksibilnih ureterorenoskopij vezan na opremo za obdobje petih (5) let.

            - člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet pogodbe, ustrezalo veljavnim predpisom, uvoženo blago pa bo opremljeno z ustreznimi deklaracijami (izdano dovoljenje, da je medicinski pripomoček registriran in dan v promet) oz. CE certifikatom.

            - člen

Cena nabav in storitev po ponudbi je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih petih (5) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije).

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

V primeru, da izvajalec v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene izdelkov iz te pogodbe, ki so nižje od ponudbenih, mora naročniku ponuditi blago po akcijskih cenah (npr. pri izdelkih s krajšim rokom uporabe). O akcijskih cenah ponudnik redno obvešča pooblaščeno osebo naročnika za izvajanje pogodbe.

Vse cene veljajo fco skladišče bolnišnična lekarna - razloženo.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 60   mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

O konkretnih vrednostih dobav  se bosta pogodbeni stranki dogovarjali sprotno za vsako posamezno časovno obdobje, v katerem bo dobavitelj vršil dobave.

Cena blaga vsebuje poleg osnovne cene še vse stroške (prevozne, stroške hrambe, zavarovanje, ocarinjenja, trošarine, takse,  davek na dodano vrednost, morebitne ostale davke), popuste in rabate.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe, lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

            - člen

Količino in vrsto posameznih izdelkov bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej. Naročnik bo kupoval le tolikšno količino blaga, kot jo bo potreboval.

Če v ponudbo ponudnika ne bodo vključeni vsi reagenti in drugi potrošni materiali, ki so potrebni za tekoče izvajanje urinskih preiskav, jih je ponudnik dolžan dostavljati brezplačno v vsem pogodbenem obdobju.

Naročnik bo naročal blago, ki je predmet pogodbe, pisno.

Naročnik bo polletno opravljal primerjave dejanske porabe reagentov, kontrol in potrošnega materiala glede na količine navedene v ponudbi ponudnika. Več kot 10% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno bo zaračunal ponudniku (zahtevek za izstavitev dobropisa).

            - člen

Dobavitelj zagotavlja, da je dobavni rok največ 3 (tri) delovne dni, računajoč od dneva prejema nedvoumnega naročila s strani naročnika z dostavo na mesto, ko je dogovorjeno v IV. točki pogodbe, v nujnih primerih pa v roku 24 ur.

Dobavitelj je dolžan po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvestiti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 ur po prejemu naročila.

Dobavni rok se lahko podaljša samo v primeru višje sile ali iz razlogov, za katere ni odgovoren dobavitelj ali njegov pogodbeni partner.

V kolikor je nedobava  ali pomanjkljiva dobava  posledica dobaviteljeve krivde ali mešanega naključja, je naročnik upravičen tudi do povračila škode-odškodnine, ki jo bo v zvezi s tem utrpel.

V tem primeru ima naročnik retencijsko pravico na blagu, ki ga je dobavitelj že dobavil, naročnik pa še ni plačal kupnine.

Dobavljeno blago mora v celoti ustrezati tehničnim specifikacijam iz ponudbe in v skladu z zahtevami kvalitete iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest mesecev po dobavi.

Po vsakem posameznem naročilu mora biti dobavljena celotna količina naročenega blaga.

            - člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni  zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od vrednosti posameznega

naročila;

- vendar skupno največ v višini 5% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

            - člen

Dobavitelj bo fakturiral blago, ki bo dobavljeno v skladu s to pogodbo (na dogovorjeni način in običajne kvalitete) tako, da dostavi fakturo naročniku najkasneje v roku 8 dni po izvršeni dobavi. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za posamezni mesec. V kolikor dobavitelj ta rok zamudi, se šteje dan dospelosti fakture od dneva, ko je faktura prispela k naročniku.

Dobavitelj izstavi naročniku račun v elektronski obliki.

            - člen

Naročnik je dolžan poravnati kupnino na podlagi izstavljenih faktur najkasneje v roku 30 dni od dneva izstavitve računa oz. od dneva določenega v VIII. členu te pogodbe. Za zamudo plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti. Plačilo se izvrši na štev. transakcijskega računa ………………………………., odprtega pri banki……………………………………...

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

            - člen

Dobavitelj odgovarja naročniku za vse stvarne in pravne napake na blagu, ki je predmet te pogodbe.

Očitne stvarne napake na blagu (količinske, kakovostne) mora  naročnik sporočiti dobavitelju takoj, ko jih je ugotovil, v zvezi s tem se sestavi poseben zapisnik o vrsti in opisu napake.

Morebitne skrite napake je naročnik dolžan sporočiti dobavitelju najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko jih ugotovi, na način kot je določen za očitne napake.

Medsebojna razmerja glede uveljavljanja jamčevanja za stvarne in pravne napake in druga medsebojna razmerja urejata pogodbeni stranki v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za naročnika : ……………………………………….

- za dobavitelja : ………………………………..……..

            - člen

Dobavitelj se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

            - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

            - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

            - člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Pogodba je sklenjena za določen čas petih (5) let in stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank, ter ko dobavitelj naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko razdre to pogodbo v naslednjih primerih:

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo; naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če nastopijo pri izvajalcu okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- kadar naročnik pisno reklamira zamude pri izvajanju pogodbenih določil, nekvalitetno dobavljenega blaga ali nespoštovanje izvajanja ostalih določil sporazuma; v tem primeru ima naročnik pravico, da skupaj z drugim pisnim opominom dobavitelja premakne iz prvega mesta, torej iz mesta izvajanja, na zadnje mesto med izvajalci okvirnega sporazuma; premik se realizira z dnem prejema pisnega obvestila pri izvajalcu.

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 2 meseca od prejema pisne odpovedi.

            - člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne medsebojne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

Številka : ………………….                                                      Številka: ……………………

Slovenj  Gradec, …………….                                                   ………………………………

Naročnik:                                                                                   Dobavitelj :

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

v. d. direktorja:

mag. Ksandi Javornik

Naročnik :										OBR-7

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

IZJAVA ZA IZDAJO ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili finančna zavarovanja v višini 5% letne pogodbene vrednosti (EUR z DDV) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v skladu z  OBR-8 in OBR-9.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :									           OBR-8

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

Vzorec

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

____________________________________________________________________

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo:  »Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let« v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR z DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini 5% pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                                 /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (oz. odpravo napak v garancijski dobi), ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam

- če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odprave napak na izvedenih storitvah in opremi ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega roka + 30 dni. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku pogodbenega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Opomba:Menična izjava bo ustrezno prilagojena pred podpisom pogodbe-v skladu z razpisnimi pogoji!

Naročnik :								                        OBR-9

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

NALOG ZA PLAČILO

»Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let«

Po menici izdani v ________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri __________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ______________________________

za znesek _________ EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Naročnik :										OBR-10

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

»Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let«

PONUDNIK

___________________________________________________________________________

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU KOMERCIALNIH POGOJEV

1.  Dobavni roki:

- rok za dobavo in postavitev (implementacijo) aparata: 60 dni od podpisa pogodbe

- rok za dobavo potrošnega materiala: sukcesivno, tri delovne dni od posameznega naročila

2.  Plačilni roki:

Za opremo:

- v 36. enakih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v 30. dneh po uspešno opravljeni primopredaji, vsak naslednji 30 dni po predhodnem.

Za potrošni material:

- v 30. dneh za sukcesivno dobavo potrošnega materiala.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

Za redno in izredno vzdrževanje v času garancije in po garancijskem obdobju:

- v 30. dneh po izvedbi posamezne storitve.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-11

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Naročnik :										OBR-12

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN36-2024

Datum :  oktober 2024

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

| Predmet javnega naročila: | Nabava laserskega generatorja za operacije urinskih kamnov z morcelatorjem, resektoskopom, morcescopom in elektrokiruškim plazma ganeratorjem ter potrošnim materialom za obdobje 5-ih let |
| --- | --- |

Reference za ponujeno opremo:

Ponudnik mora izkazati najmanj 2 (dve)  referenčni zdravstveni ustanovi v Sloveniji ali državah EU kjer enak tip aparata, ki ga ponuja, že uporabljajo. Veljajo tudi reference proizvajalca oz. pooblaščenih prodajalcev v državah EU

POGOJ: Za popolnost ponudbe mora ponudnik navesti najmanj 2 referenci zgoraj navedenih zahtev, ki jih bo naročnik lahko preveril.

| Zap. št. | Naročnik / referenčna ustanova (naslov, kontaktna oseba ref. ustanove, telefon, e-naslov) | Leto dobave opreme | Vrsta opreme (tip) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Izjavljamo:

-        da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa;

-        da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)