| Številka: | 43001-204/2024-03 |  | oznaka naročila: | A-29/24 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 7. 10. 2024 |  | MFERAC: | 2431-24-000648/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za javno naročilo

Rekonstrukcija regionalne ceste R3-677/2202 Pišece–Zgornja Pohanca–Krško od km 12+800 do 16+370 »Zdole–Krško«

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

- Naročnik objavlja; - prečne profile prereze, - popravljen oziroma dopolnjen popis del (spremembe v popisu del so označene z zeleno barvo) V zavihku »Cesta«: - V sklopu »Preddela« se spremeni postavka št. 12 237, tako da se glasi: »Odstranitev lesene varnostne ograje / IV. Etapa – 18,00m1« (op. namesto prestavitve je odstranitev) - V sklopu »Preddela« se spremeni postavka št. 12 462, tako da se glasi: »Prestavitev montažne zgradbe – lesene vrtne ute dimenzij 2,0x3,5m z vsemi deli in materiali: ureditvijo novega platoja, novih temeljev, razstavitvijo obstoječega, prevozi, postavitvijo na novi lokaciji … / III. Etapa - 1,00kos« (op. namesto porušitev in odstranitev je prestavitev) - V sklopu »Odvodnjavanje« v delu »4.7 Neimenovani potok – VII. etapa« je dodana opomba k postavki št. 47 113 »Izdelava cevnega izpusta krožnega prereza iz armirano-cementnega betona s premerom 120 cm in utrditvijo brežine s kamnometom, z vsemi deli in materiali. Po detajlu; opomba: predvidena dolžina prepusta (cevi) je 95,0m« - V sklopu »Gradbena in obrtniška dela« se spremeni postavka št. 510 007 »Dobava materiala in izdelava betonskega opornega zidu do 0,60m nad terenom, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg., izdelan iz betona C25/30, armaturo, opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Ter postavitev kovinske ograje, vključno z vrati. Parapetni zid / VII. etapa« (op. sprememba betona – namesto MB30 je C25/30) - V sklopu »Gradbena in obrtniška dela« se spremeni postavka št. 510 008 »Dobava materiala in izdelava betonskega opornega zidu do 0,60m nad terenom, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg., izdelan iz betona C25/30, armaturo, opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Ter postavitev lesene ograje. Parapetni zid / VII. etapa« (op. sprememba betona – namesto MB30 je C25/30) - V sklopu »Oprema cest / Oprema za zavarovanje prometa« je dodana postavka št. 64 271 »Dobava in vgraditev vkopane jeklene zaključnice, dolžine 4 m«; kos; 32,00 - V sklopu »Oprema cest / Oprema za zavarovanje prometa« je spremenjena količina pri postavki št. 64 281 »Dobava in vgraditev vkopane lesene zaključnice, dolžine 4 m«; kos; 6,00 - V sklopu »Oprema cest / Oprema za zavarovanje prometa« je dodana postavka št. 64 434 »Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno z vsemi elementi, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5«; m1; 1.535,00 - V sklopu »Oprema cest / Oprema za zavarovanje prometa« je spremenjena količina pri postavki št. 64 435 »Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno z vsemi elementi, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5«; m1; 261,00 - V sklopu »Tuje storitve« se spremeni postavka št. 79 321 »Arheološki nadzor (predhodni ekstenzivni arheološki pregled). OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora«; kpl; 1,00; 45.800 (op. fiksirana cena postavke, ki je ponudnik ne sme spreminjati) V zavihku »Pločnik«: - V sklopu »Tuje storitve« se spremeni postavka št. 79 321 »Arheološki nadzor (predhodni ekstenzivni arheološki pregled). OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora«; kpl; 1,00; 7.000 (op. fiksirana cena postavke, ki je ponudnik ne sme spreminjati) V zavihku »Avtobusno postajališče«: - V sklopu »Gradbena in obrtniška dela« je dodana opomba k postavki 59 998 »Dobava in postavitev tipske avtobusne nadstrešnice z vsemi deli in materialom (vključno s smetnjakom, izvlečkom voznega reda in klopjo). Tip nadstrešnice se določi z dogovorom z občino. Avtobusna nadstrešnica iz kataloga urbane opreme Mestne občine Krško, predviden tip APL 03 z dimenzijami 3,06 x 1,67 x 2,58 (dolžina x širina x višina v metrih) / II. Etapa - 1,00kos / VI. Etapa - 2,00kos / IV. Etapa - 2,00kos« - V sklopu »Tuje storitve« se spremeni postavka št. 79 321 »Arheološki nadzor (predhodni ekstenzivni arheološki pregled). OCENA. Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah in računih, ki bodo potrjeni s strani nadzora«; kpl; 1,00; 1.500 (op. fiksirana cena postavke, ki je ponudnik ne sme spreminjati) V zavihku »Oporne, podporne konstrukcije«: - V sklopu »ZID 1 (P-15 do P-18) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 8 (P-57 do P-61) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 11 (P-73 do P-77) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 12 (P-79 do P-83) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 13 (P-84 do P-87) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 14 (P-87 do P-90) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 18 (P-91 do P-94) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 19 (P-98 do P-101) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 20 (P-101 do P-109) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 21 (P-101 do P-109) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 22 (P-114 do P-117) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 23 (P-124 do P-126) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 24 (P-128 do P-131) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - V sklopu »ZID 25 (P-167 do P-172) / Gradbena in obrtniška dela« je pri postavki št. 54 215 »Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti na eno lice nad 0,50m3/m2-kamnita zložba; razmerje kamna in betona je 60% kamna proti 40% betona – C16/20« spremenjena enota količine iz m2 na m3 - Naročnik spreminja rok za oddajo in odpiranje ponudb: Rok za oddajo ponudb: 5. 11. 2024 do 9.00 Odpiranje ponudb: 5. 11. 2024 ob 10.00 Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2024 do 12.00 Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za oddajo ponudb.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.