## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN
DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA LASTNE RABE - T121, 119/21 kV, 4 MVA
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6E06.PP.rev1

## Rekapitulacija
Rekapitulacija: DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA LASTNE RABE - T121, 119/21 kV, 4 MVA
Poz. | Opis | Cena (€)
1 | Dobava in montaža energetskega transformatorja lastne rabe T121, 119/21 kV, 4 MVA | 0
| SKUPAJ | 0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Dobava in montaža TR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
Energetski transformator lastne rabe T121, 119/21 kV, 4 MVA
1 | Energetski transformator lastne rabe T121, 119/21 kV, 4 MVA z vso dodatno funkcionalno opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Tovarniški preizkusi transformatorja (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Skoznjik GSA 123-OA/1600/0 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža transformatorja na lokaciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Prevzemni preizkusi transformatorja na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Strokovno izpopolnjevanje naročnikovega osebja za obseg dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Pakiranje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Transport z vsemi stroški in storitvami (nakladanje, razkladanje…) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Garancije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 3D model dobavljenega TR narejen s 3D tiskalnikom in nameščen v steklen okvir v razmerju 1 : 20 | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0