## 3.3 REK
OBR-15
verzija: PZI_01
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi primerljiva oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja. V prijektantskem popisu je obdelana tudi izvedba KABELSKE KANALIZACIJE v skupni dolžini 84 m! Oprema na sončnih elektrarnah mora omogočiti dinamično obratovanje.
INVESTITOR: |  | Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje
OBJEKT: |  | MFE KOZJE 1
SESTAVIL: |  | Damjan Deželak, univ. dipl. inž. el.
KRAJ IN DATUM: |  | Šempeter v Savinjski dolini, april 2024
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0 | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0 | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0 | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  | 0 | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0 | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0 | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0 | 0
8. | KABELSKA KANALIZACIJA |  | 0 | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 3.3.1.VODENJE IN DOKUMENTACIJA
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E (delo) | CENA(€)/E (material) | VREDNOST (€)
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA | kpl | 1 |  |  | 0
1 | Priprava dokumentacije za IZP dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
| spremembami,., ter seznama z opisom sprememb | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI | kpl | 1 |  | 0 | 0
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE | kpl | 1 |  | 0 | 0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0 | 0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0 | 0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0 | 0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0 | 0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0 | 0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | 0

## 3.3.2.SEZNAM OPREME MFE
verzija: PZI_01 | [5 empty] | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | IDEN. ŠT (Termo shop) | CENA(€)/E (material) | VREDNOST (€) | CENA(€)/E (posamezni material/delo) | VREDNOST (€)(posamezni material/delo)
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Fotonapetostni moduli Longi Solar, LR5-54HTH-440W | kos | 44 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge SLES500B-1GM4MRM | kos | 44 |  |  |  | 0 | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Solaredge, razsmernik SE25K-RW00IBNM4 | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | PK kabelske police + pokrov 2000x50x30 | m | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
3 | PK kabelske police + pokrov 2000x100x60 | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
0
4 | Konzola za kabelske police PK 100 | kos | 15 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | Aluminjasti profil visoki trapez, dolžine 400mm (za vertikalo) | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
6 | PK kabelska pritrdilka fi10-28 | kos | 15 |  |  |  | 0 | 0
0
7 | Gumjasti samolepljivi trak za zaščito kotov PK polic | m | 5 |  |  |  | 0 | 0
0
8 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 20 |  |  |  | 0 | 0
0
13 | Vezice inox za pričrstitev PK pokrovov 370x7,9mm | kos | 120 |  |  |  |  | 0
14 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 50 |  |  |  | 0 | 0
15 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE | [6 empty] | 0

## 3.3.3.SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJ
verzija: PZI_01 | [5 empty] | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | IDEN. ŠT (Termo shop) | CENA(€)/E (material) | VREDNOST (€) | CENA(€)/E (posamezni material/delo) | VREDNOST (€)(posamezni material/delo)
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
*Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov.
3.2.1. | K2 BASE:
1 | Dome 6.15 Peak | kos | 52 |  |  |  | 0 | 0
2 | MK2 | kos | 104 |  |  |  | 0 | 0
3 | Socket Head Bolt serrated M8x20 | kos | 104 |  |  |  | 0 | 0
4 | Dome 6.15 SD | kos | 52 |  |  |  | 0 | 0
5 | Dome Mat S 380 | kos | 114 |  |  |  | 0 | 0
6 | S-Dome 6.15 Windbreaker short - module length:1448 - 1799 mm | kos | 44 |  |  |  | 0 | 0
7 | Thread-forming metal screw 4,8x20 | kos | 208 |  |  |  | 0 | 0
8 | K2 BasicRail 22; 4.40m | kos | 19 |  |  |  | 0 | 0
9 | Dome FlatConnector Set | kos | 14 |  |  |  | 0 | 0
10 | K2 Solar Cable Manage | kos | 44 |  |  |  | 0 | 0
11 | Mat-S Tool | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
12 | DomeClamp Black MC Set 30-50 | kos | 72 |  |  |  | 0 | 0
13 | DomeClamp Black EC Set 30-50 |  | 32 |  |  |  | 0 | 0
14 | Dome SpeedPorter | kos | 110 |  |  |  | 0 | 0
8 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, vezice, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE | [6 empty] | 0

## 3.3.4.SEZNAM OPREME STIK. BLOK.
verzija: PZI_01 | [5 empty] | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | IDEN. ŠT (Termo shop) | CENA(€)/E (material) | VREDNOST (€) | CENA(€)/E (posamezni material/delo) | VREDNOST (€)(posamezni material/delo)
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV
3.1 | Razdelilna omara SB/DC-AC1 | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | INOX omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme (Kosovnica opreme S.E.) | kos | 1 |  |  |  | 0
3.2 | Ločilno-merilna omara PS-LMO1 | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | PVC prostostoječa omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme (Kosovnica opreme S.E.) | kos | 1 |  |  |  | 0
3.2 | Razdelilna omara PS-RO | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme (Kosovnica opreme S.E.) | kos | 1 |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 3.3.5. KABELSKE POVEZAVE
verzija: PZI_01 | [5 empty] | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | IDEN. ŠT (Termo shop) | CENA(€)/E (material) | VREDNOST (€) | CENA(€)/E (posamezni material/delo) | VREDNOST (€)(posamezni material/delo)
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črn) | m | 90 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeč) | m | 90 |  |  |  | 0 | 0
0
3 | Konektor Solarni MC 4 6mm²- moški | kos | 6 |  |  |  | 0 | 0
0
4 | Konektor Solarni MC 4 6mm²-ženski | kos | 6 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 88 |  |  |  | 0 | 0
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | Kabel NAY2Y-J 4X70 mm2 SM, 06/1 kV | m | 6 |  |  |  | 0 | 0
1 | Kabel FG16OR16 1x25 mm², 06/1 kV | m | 6 |  |  |  | 0 | 0
2 | Kabel FG16OR16 1x16 mm², 06/1 kV | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
3 | Kabel FG16OR16 4x10 mm², 06/1 kV | m | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | Kabelski čevelj AL-CU 70 mm² M10 | kos | 8 |  |  |  | 0 | 0
5 | Kabelski čevelj CU 25 mm² M10 | kos | 8 |  |  |  | 0 | 0
6 | Kabelski čevelj CU 16 mm² M10 | kos | 16 |  |  |  | 0 | 0
0
7 | Kabelski čevelj CU 10 mm² M10 | kos | 4 |  |  |  | 0 | 0
0
8 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 8 |  |  |  | 0 | 0
9 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 16 |  |  |  | 0 | 0
10 | Izolirani tulci 10 mm² | kos | 12 |  |  |  | 0 | 0
11 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  |  |  | 0 | 0
0
12 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
13 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0
0
14 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  |  |  | 0 | 0
15 | Zemeljski valjanec 25x4mm | m | 6 |  |  |  | 0 | 0
0
16 | Križna sponka 3x58 sponka 3x48 Rf-V | kos | 2 |  |  |  | 0 | 0
0
17 | NV varovalni vložki NV00, 63 A | kos | 3 |  |  |  | 0 | 0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75 mm², 06/1 kV | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
2 | Kabel, tipa FG7OR 3x1,5 mm², 06/1 kV | m | 160 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | ¸¸
3 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
0
4 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE | [6 empty] | 0
0
0

## 3.3.6. OZEMLJITEV IN STRELOVOD
verzija: PZI_01 | [5 empty] | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | IDEN. ŠT (Termo shop) | CENA(€)/E (material) | VREDNOST (€) | CENA(€)/E (posamezni material/delo) | VREDNOST (€)(posamezni material/delo)
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x25mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 10 |  |  |  | 0 | 0
4 | Kabel čevelj 25mm² M8 | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | Kabel čevelj 16mm² M8 | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0
0
6 | Vijak M8-20 | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0
0
7 | Matica M8 | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0
0
8 | Zobata podložka M8 | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0
0
9 | Podložka M8 | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0
0
10 | Matica T-slot ALU | kos | 20 |  |  |  | 0 | 0
11 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za rekonstrukcijo strelovoda | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
1 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA | [6 empty] | 0
| Kabel H07V-K 1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi in na fasadi | m | 300
| Kabel H07V-K 1x35mm² za ozemljevanje okvirjev razsmernikov | m | 100
0
0
[9 empty] | Stikalo za lokalno blokado vklopa MFE, preklopno, 1-2, vgradnja na letev | kos | 1
[9 empty] | Vtičnica na letev, tip Schrack 1f/230V | kos | 1
[9 empty] | Pozicijsko sitkalo, tip Tracon 1×CO, 10A/250V | kos | 1
[9 empty] | Led svetilka, tip Tracon 230 V, 50 Hz, 5 W | kos | 1
[9 empty] | Termostat za hlajenje, tip Schrack 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
[9 empty] | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kos | 1
[9 empty] | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1
[9 empty] | Lučka zelena 230 VAC Schrack, BZ501218-B | kos | 1
[9 empty] | Lučka rdeča 230 VAC Schrack, BZ501215-B | kos | 2
[9 empty] | Lučka bela 230 VAC Schrack, BZ501219-B | kos | 3

## 3.3.7.ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSK
verzija: PZI_01 | [5 empty] | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | IDEN. ŠT (Termo shop) | CENA(€)/E (delo) | VREDNOST (€) | CENA(€)/E (posamezni material/delo) | VREDNOST (€)(posamezni material/delo)
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 44 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 44 |  |  |  | 0 | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do SB/DC-AC1) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
4 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od SB/DC-AC1 do PS-LMO1) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah (Liycy, UTP od razsmernikov do PS-LMOO1) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
6 | Montaža razmernikov | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
7 | Montaža SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
8 | Montaža PS-LMO1 omare | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
9 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
10 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 5 |  |  |  | 0 | 0
0
11 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
12 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 10 |  |  |  | 0 | 0
0
13 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
14 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 200 |  |  |  | 0 | 0
0
15 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
16 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
17 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
18 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE | [6 empty] | 0

## 3.3.8. NN PRIKLJUČEK
verzija: PZI_01 | [5 empty] | © Copyright Termoshop d.o.o.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | IDEN. ŠT (Termo shop) | CENA(€)/E (material/delo) | VREDNOST (€) | CENA(€)/E (posamezni material/delo) | VREDNOST (€)(posamezni material/delo)
8. | KABELSKA KANALIZACIJA
8.1 | Material | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
0
1 | Trak opozorilni PVC | kg | 1.3 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Cev Stigmaflex, gladka zaščitna, EPC Ø 160/4,7 mm s tesnilom | m | 84 |  |  |  | 0 | 0
8.2 | Elektro montažna dela | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | Polaganje kabla 1kV v kabelsko kanalizacijo, Al vodnik presek do 150mm2 | m | 164 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Polaganje opozorilnega traka | m | 84 |  |  |  | 0 | 0
0
3 | Izdelava kabelskega končnika, montaža kabel čevljev in priklop na priključno mesto, presek vodnika 150mm2 | kpl | 4 |  |  |  | 0 | 0
4 | Zakoličba NN vodov | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | Izvedba stikalnih manipulacij | ura | 2 |  |  |  | 0 | 0
0
6 | Meritve ozemljitev | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
7 | Vodenje objekta | ura | 8 |  |  |  | 0 | 0
8.3 | Gradbena dela | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
1 | Rezanje asfalta in betona - debeline do 60 mm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0
2 | Izkop jarkov … po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 37 |  |  |  | 0 | 0
0
3 | Izkop jam…po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) | m3 | 6 |  |  |  | 0 | 0
0
4 | Polaganje rdečih energetskih PVC cevi… po opisu - Cev fi 160 mm | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | Postavitev temelja NN prostostoječe omarice | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
6 | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km-pesek frakcije 8-16mm | m3 | 17 |  |  |  | 0 | 0
0
7 | Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg… po opisu | m3 | 28 |  |  |  | 0 | 0
0
8 | Asfaltiranje prekopov voznih in pohodnih površin … po opisu - Pohodna površina debelina do 60 mm | m2 | 5 |  |  |  | 0 | 0
9 | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo … po opisu | m3 | 17 |  |  |  | 0 | 0
0
10 | Strošek dep. zemlje | m3 | 17 |  |  |  | 0 | 0
0
11 | Zatravitev površin po končanem zasipu-s travnim semenom - Povprečje 1 kg semena za 30 m2 | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0
0
12 | Ura efekt. dela-v ceni zajet delavec s prevozom na delovišče-Stroj do 5t-bager goseničar,kombinirka | ura | 12 |  |  |  | 0 | 0
0
13 | Ura dela, v ceni je zajet prevoz na delovišče - Delavec | ura | 16 |  |  |  | 0 | 0
0
14 | Priprava gradbišča za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu | kos | 1 |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Avto vožnje - Elektro Distribucija | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Delovno vozilo 1900-2500 cm3 | km | 100 |  |  |  | 0 | 0
0
2 | Osebno vozilo 1-1900 cm3 | km | 100 |  |  |  | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - KABELSKA KANALIZACIJA | [6 empty] | 0