## Skupna rekapitulacija
INVESTITOR : LEKARNE MARIBOR
OBJEKT: KONTROLNO ANALIZNI LABORATORIJ
PREDMET : Popis gradbeno obrtniških del
ŠT.PROJ. : DBA-A72-23
PROJEKTANT: DUŠAN BORAK
SKUPNA REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA | 0
| S K U P A J ( brez DDV ) | 0
| 22% DDV | 0
| S K U P A J ( z DDV ) | 0
SPLOŠNA DOLOČILA - veljajo za vsa dela pri izvedbi projekta, za ves čas trajanja projekta
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
* | za kompletno organizacijo gradbišča, skladno z varnostnim načrtom
* | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
* | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
* | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;
* | za premične delovne odre za dela do višine 4m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu;
za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
za izdelavo vseh vzorcev na zahtevo projektanta
* | za izdelavo vseh delavniških načrtov, kjer so ti potrebni
* | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilih izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah;
* | za snemanje izmer na licu mesta in usklajevanje z nadzorom oz. odg. projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
* | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;
* | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
* | za pripravo in vzdrževanje gradbišča, vključno z odstranitvijo vseh provizorijev ter začasnih komunalnih priključkov po končanih delih;
* | za vsa čiščenja med samo gradnjo
* | za finalno čiščenje celotnega objekta in gradbišča, pred predajo naročniku
* | Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. Prav tako mora izvajalec pridobiti vse potrebne izkaze in poročila, vezana na Elaborate in načrte, ki so sestavni del projekta PZI , predvsem pa:
* | - Izkaz požarne varnosti objekta - Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja - vsi ostali potrebni izkazi po DGD
* | DDV prikazati posebej!

## Gradbena dela
A) REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
A/0. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
A/I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A/II. | BETONSKA, TESARSKA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| D D V ( 22%) |  |  |  | 0
| S K U P A J ( z DDV ) |  |  |  | 0
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | pred izdelavo in oddajo ponudbe je potrebno opraviti temeljit ogled obstoječega stanja
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. Ureditev okolice ni predmet popisa del
* | Pri izvedbi popisa del še niso bili znani vsi detajli, zato so velikokje količine ocnejene.
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011).
A. GRADBENA DELA
A/0 Pripravljalna in zaključna dela
POZ. | Opis | EM | Kol | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1. | Zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo in ureditvijo gradbišča v skladu z varnostnim načrtom, varovanje objekta in gradbišča, postavitev gradbiščne table, čiščenje cest v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Ureditev začasnih gradbiščnih sanitarij za celoten čas trajanja izvedbe del. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in priklop gradbiščne el. omarice za čas trajanja izvedbe, zajeti tudi vse potrebne meritve pred priklopom in jih vstaviti v gradbiščno dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Prijava gradbišča in gradnje pred pričektom del v skladu z gradbenim zakonom. | kpl | 1 |  | 0
5. | Prijaviti in izvesti zaporo pločnika v skladu z navodili upravljalca javnih površin, izvedba elaborata zapore. | kpl | 1 |  | 0
6. | Čišenje objekta, odstranitev in odvoz notranje opreme - interier pred izvedbo del. | kpl | 1 |  | 0
7. | Projektanski nadzor, obračun po obiskih, (1 obisk zajema 3h sodelovanja projektanta v času izvedbe del). | obiski | 10 |  | 0
8. | Izdelava tehnične dokumentacije PID v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov : - zbirni načrt; - načrt s področja arhitekture. | kpl | 1 |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela SKUPAJ : |  |  |  | 0
A/I. Rušitvena dela
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o ravnanju z odpadki.
Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka...
Izvedba odstranitve stavbnega pohištva in rušitve parapeta obodnega zidu je potrebno izvesti skrbno in poskbeti, da bo čim manj poškodb sosednjih površin, okenske špalete je potrebno ohraniti.
Vse ruševine se odpeljejo in deponirajo na trajno deponijo, vključno s plačilom deponijščne takse in predajo evidenčnih listov o odlaganju nadzoru oz. naročniku.
0. | Demontaža premične in nepremične notranje opreme v objektu, površina 110m2 z dovozom na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
1. | Previdna odstranitev stavbnega pohištva z odvozom na trajno deponijo.
| * okno OO1 dimenzije 100/200 | kos | 1 |  | 0
| * notranjega okna OO2 dimenzije 175/215 | kos | 1 |  | 0
| * dvojno okno OO3 dimenzije 165/225 - NOV VHOD | kos | 1 |  | 0
| * notranje okno OO4 dimenzije 115/225 | kos | 3 |  | 0
2. | Odstranitev lesenih dvignjenih tal-podestov višine cca 15 cm, vključno z nizkostensko obrobo in s prenosom ter odvozom ruševin na trajno deponijo. | m2 | 23 |  | 0
3. | Odstranitev laminata, vključno z nizkostensko obrobo in prenosom ruševin na trajno deponijo. | m2 | 6.5 |  | 0
4. | Odstranitev lesenih stenskih oblog, vključno s podkonstrukcijo in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m3 | 89 |  | 0
4.a | Odstranitev lesenih oblog radiatorjev, višine 1,3m vključno s poličko in vgrajeno rešetko. | kpl | 9 |  | 0
5. | Odstranitev lesenih podbojev. | kpl | 2 |  | 0
6. | Odstranitev predelne montažne stene debeline 20cm, vključno s prenosom in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 6.5 |  | 0
7. | Odstranitev suhomontažnega sekundarnega stropa za potrebe izvedbe instalacij, ocenjena količina.Ohrani se v čim večji površini.Obračun po dejanskem stanju. | m2 | 55 |  | 0
8. | Odstranitev okenskih polic po odstranitvi OO3 pred rušenjem parapeta- nov vhod. | m1 | 1.65 |  | 0
9. | Rušenje parapeta širine cca 61 cm, višine cca 70 cm za potrebe izvedbe novega vhoda. Priprava odprtine za vhodna vrat, levo in desno razširitev v liniji obstoječega portala Ruševine se odpeljejo na trajno deponijo. Rušenje se izvede pazljivo da se ne poškoduje fasada - lice objekta. | m3 | 0.75 |  | 0
| * razna manjša rušitvena dela zidanih elementov s prenosom ruševin na trajno deponijo. | m3 | 1 |  | 0
| * razna manjša rušitvena dela montažnih elementov s prenosom ruševin na trajno deponijo. | m3 | 0.5 |  | 0
10. | Zaščita zunanje fasade pred izvedbo rušitev parapeta. | m2 | 11 |  | 0
11. | Odstranitev morebitnega poškodovanega in dotrajanega ometa na obstoječih zidovih po odstranitvi lesenih oblog, ocenejna količina. | m2 | 40 |  | 0
12. | Odvoz raznega odpadnega materiala po ruševinah na trajno deponijo. Ocenjeno 1 zabojnik 5m3 | kosov | 2 |  | 0
Odklopi
1
14. | Oklop objekta iz omrežja električnega napajanja in odklop objekta iz omrežja vodovodnega - kanalizacijskega napajana - 1% od rušitvenih del. | pav. | 1 |  | 0
Razna rušitvena dela
15. | Pomoč obrtnikom in inštalaterjem, razna izsekavanja, obračun po dejansko porabljenem času.
- | KV ur | ur | 50 |  | 0
- | PKV ur | ur | 70 |  | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ : |  |  |  | 0
A/II. Betonska, tesarska in zidarska dela
1. | Dobava materiala in zidanje zidov ter izvedba pozidav s siporex zidaki - porobeton blok debeline 20 cm, zidovi NS-1, vključno z vsenim materialom, pripravljalnimi deli in prenosi. R(EI)60 | m3 | 3.7 |  | 0
| * pozidave v sanitarijah siporex bloka deb. 10 cm | m2 | 8 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona trdnostnega razreda C 25/30 v armirano konstrukcijo AB HORIZONTALNE VEZI višine 20 cm na siporex zidove na višini 2,8m.Debelina sten 20 cm. | m3 | 0.3 |  | 0
3. | Izvedba opaža in razopaža za AB vezi. | m2 | 2 |  | 0
4. | Dobava materiala in izvedba ometa kot. npr. Ytong na siporex stene armirana mrežica in lepilo. | m2 | 60 |  | 0
5. | Zidarska priprave in krpanje ometov na špaletah po odstranitvi stavbnega pohištva, apneni omet in paropropustni material po navodilih ZVKDS-ja.Širina špalete cca 55-61 cm. | m1 | 2.5 |  | 0
| * priprava odprtine za nova vhodna dvokrilna vrata | m1 | 9 |  | 0
| * popravilo stenskih ometov za instalacijskimi deli. | m2 | 50 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja nove opečne preklade za vhodna vrata, vključno s pripravo ležišč - opcija. ZV01 144/300, zid debeline 60 cm. | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in vgraditev podstavkov iz pranega teraca po vzoru obstoječega portala dim cca 0,25*0,25*1,00*2kom, prag 1,50 m | m1 | 3.5 |  | 0
8. | Dobava, postavitev in demontaža premičnih delovnih odrov, vključno z obračunom amortizacije-ocenjena količina. | m2 | 250 |  | 0
9. | Popravilo tlakov s hitrosušečim estrihom | m2 | 15 |  | 0
10. | Zidarska pomoč obrtnikom in inštalaterjem, zidarsko krpanje zidov in tlakov po izvedbi instalacij, obračun po dejansko porabljenem času in materialu - potrebne pozidave.
a.) | KV ur | ur | 5 |  | 0
b) | PKV ur | ur | 5 |  | 0
ULIČNA STRAN FASADE
Ulična stran fasade se izvede na podlagi pregleda ZVKDSja in njihovimi navodili ter navodili projektanta s sanacijskimi materiali.
11. | Popravilo fasadnega portala okenske obrobe r.š.do 35 cm z izdelavo šablone in uporabo sanacijske malte po vgradnji novih vrat.Ocenjena količina - v skladu z dogovorom s predstavnikom ZVKDS. | m1 | 5 |  | 0
12. | Barvanje , obrob, vencev ob vhidnih vratih na fasadi s silikatno barvo, ton izbere projektant v sodelovanju z ZVKDS-jem. Maksimalna r.š. do 35 cm. | m1 | 7 |  | 0
| Betonska, tesarska in zidarska dela SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Obrtniška dela
B) REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
B/I. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
B/II. | SUHOMONTAŽMA KNAUF DELA |  |  |  | 0
B/III. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
B/IV. | SLIKARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| D D V ( 22% ) |  |  |  | 0
| V S E S K U P A J z DDV |  |  |  | 0
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
B. OBRTNIŠKA DELA
B/I. Tlakarska dela - finalna obloga
POZ. | Opis | EM | Kol | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1. | Čiščenje obstoječega kamnitega tlaka,da se odstranijo vse nečistoče od ruševin. - priprava kamna za izvedbo predpremaza. | m2 | 132 |  | 0
2. | Dobava in izvedba predpremaza 1 x nanos izravnalne mase na obstoječ tlak (porabe cca 4,5kg/m2) pred polaganjem enomer talne obloge. | m2 | 132 |  | 0
3. | Dobava enomer talne obloge, (kot npr. UPOFLOOR ZERO), sestavljena iz
60 % naravnih mineralov in 40 % termo plastičnih polimerov,
v rolah širine 145 cm, abrazijski razred po EN 660-2 grupa T,
brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, nitrozaminov in vinil klorida,
( po VOC – u, skoraj brez emisij ),certifikat Der Blue Angel;
obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske),
odporna na cigaretne ogorke po EN 1399 ognjeodpornost po EN 13501-1,
protizdrstnost po EN 13893, elektrostatičnost EN 1815,
antibaktericidna in antifungicidna, odlična kemična odpornost,
odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovne obremenitve
po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434
| 100 % lepljenje in natančno opasovanje, vključno z varjenjem stikov | m2 | 132 |  | 0
2. | Stenska obloga (enaka kot je talna) v saniatrijah višine 1,20 m izvedba in
Dobava enomer talne obloge, (kot npr. UPOFLOOR ZERO), sestavljena iz
60 % naravnih mineralov in 40 % termo plastičnih polimerov,
v rolah širine 145 cm, abrazijski razred po EN 660-2 grupa T,
brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, nitrozaminov in vinil klorida,
( po VOC – u, skoraj brez emisij ),certifikat Der Blue Angel;
obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske),
odporna na cigaretne ogorke po EN 1399 ognjeodpornost po EN 13501-1,
protizdrstnost po EN 13893, elektrostatičnost EN 1815,
antibaktericidna in antifungicidna, odlična kemična odpornost,
odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovne obremenitve
po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434
| Monataža obloge se izvede na že pripravljeno steno gladko in ravno podlago kot bi bila stena pripravljena za beljenje. | m2 | 16 |  | 0
3. | Izvedba stika med stensko in taln oblogo v skladu z navodili dobaviteljem materiala (podloga zaokrožnica). | m1 | 17 |  | 0
4. | Izvedba stikov in zaključkov na območju višinskih razlik tlaka. | m1 | 2 |  | 0
| Tlakarska dela SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba :
Izvajalec tlakarskih del mora dati na vpogled vzorce
enomer talnih oblog, zaokrožnic in zaključnih profilov
predvidenih za polaganje.
Oblaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev s strani
projektanta.
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po
pravilu stroke.
Način polaganja določi projektant z vpisom v gradbeni dnevnik.
B/II. SUHOMONTAŽNA DELA (SISTEM KNAUF)
Vse stene morajo biti fugiran v kvaliteti Q2, po navodilih proizvajalca !
Zvočna izolativnost: debelina izolacijskega materiala, zračnega sloja in slojev mavčno kartonskih plošč morajo ustrezati zahtevani zvočni izolaciji. Vsi stiki med posameznimi elementi stene, stene s tlakom oziroma stropom, morajo imeti iste zvočne karakteristike kot stena sama.
Statična stabilnost: Nosilni vertikalni profili predelne stene morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve po DIN 4103 in DIN 1055 in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Izvedbe stikov montažnih predelnih sten z zidanimi in betonskimi stenami in stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca predelnih sten, vsemi potrebnimi tesnili in polnili s tesnilnim materialom
Spuščeni stropovi morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnim predpisi in standardi za ta dela.
Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na stropno konstrukcijo objekta. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in statični ter dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.
Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Pločevina ali drugi materiali za lamele in plošče, iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo.
Bandažiranje in fugiranje mavčnih sten in oblog: brezstopenjska izenačitev nivojev zafugiranega območja in površine plošč, kakor tudi pritrdilnih mest, kotov, vogalov in priključkov.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
1. | Dobava in izvedba popravila spuščenega stropa s suhomontažnimi knauf ploščami, komplet z vsem pritrdilnim materialom, pocinkano podkonstrukcijo. Zapiranje z enojnimi mavčnimi ploščami debeline 12,5mm.
PRITLIČJE
| * bele plošče | m2 | 40 |  | 0
| * plošče na že obstoječi podkonstrukciji | m2 | 30 |  | 0
2. | Dobava in montaža stropa iz mavčnokartonskih plošč, vključno s podkonstrukcijo iz pločevinastih CD profilov pritrjenih preko vešal v obokan strop. | m2 | 23 |  | 0
3. | Dobava in izvedba predelnih suhomontažnih sten v sestavi: PS-1, vključno s 2 x kitanjem, brušenjem, bandažiranjem pripravo na finalno slikopleskarsko obdelavo.kot je npr. Knauf W112
- MK plošča kot npr. Knauf 2 x 1,25 cm
- podkonstrukcija z izolacijo debeline 10 cm
- MK plošča kot npr. Knauf 2 x 1,25 cm
|  | m2 | 70 |  | 0
4. | Dodatek za izvedbo odprtine v suhomontažnih stenah PS-1 - ojačitve za vrata
| * NV02L 90/210 | kom | 3 |  | 0
| * NV02D 90 /210 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava in izvedba predelnih suhomontažnih sten v sestavi: PS-2, vključno s 2x kitanjem, brušenjem, bandažiranjem in pripravo na finalno slikopleskarsko obdelavo.Debelina 10 cm
- MK plošča kot npr. Knauf 2 x 1,25 cm
- podkosntrukcija z izolacijo debeline 5 cm
- MK plošča knauf 2 x 1,25 cm
| SANITARIJE | m2 | 11 |  | 0
6. | Dodatek za izvedbo odprtine v suhomontažnih stenah PS-2 - ojačitve za vrata
| * NV03 L dimenzije 70/210 | kom | 1 |  | 0
| * NV03 D dimenzije 70/210 | kom | 1 |  | 0
7. | Izvedba MK oblog vgradnih (kot. npr Geberit) kotličkov, z zelenimi vododopornimi ploščami, kovinsko podkonstrukcijo. Izdelava škatel. Višina 1,20m. | kom | 2 |  | 0
8. | Izvedba 2x kitanja, brušenja, bandažiranja in pripravo predelnih sten MK plošče na finalno slikopleskarsko obdelavo | m2 | 176 |  | 0
| * spuščenega stropa | m2 | 132 |  | 0
9. | Razna nepredvidena dela, ocenjeno 10 %, obračun po dejansko izvedenih delih. | eur | 0.1 | 0 | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA (SISTEM KNAUF) |  |  |  | 0
B/III. STAVBNO POHIŠTVO
Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva izdelanih v skladu s shemami projektanta, barva po izboru projektanta. Zasteklitev z dvoslojnim termopan steklom. Mere kontrolirati na licu mesta.
Pred izdelavo stavbnega pohištva se morajo potrditi delavniški načrti s strani projektanta in ZVKDS.
1. | Dvokrilna LESENA vhodna vrata po vzoru obstoječih vrat na obravanvanem objektu, cilindrična protivlomna ključavnica, krila kombinirna s steklom.Shema številka ZV01, dimenzija vrat 144/300. Uskladiti z ZVKDS!! | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava, izdelava in montaža ALU steklene stene z vrati kot npr. ALU-K 55 N, bele barve, kljuka kot npr. VAN LEEUWEN 36915, cilindrična ključavnica, okovje kovinsko kot npr. Deržič KD Elegance ali enakovredno. Dimenzija stene 170/300 Glej shemo NV01/D. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža notranjih vrat v kovinskem podboju v beli barvi podobno obstoječim, polno, kovinsko, prašno barvano kot npr. Deržič KD Elegance ali enakovredno, kljuka kot npr. Leeuwen 36915 (nerjaveče jeklo). Dimenzija 90/210, shema NVO2D | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža notranjih vrat v kovinskem podboju v beli barvi podobno obstoječim, polno krilo, kovinsko, prašno barvano kot npr. Deržič KD Elegance ali enakovredno, kljuka kot npr. Leeuwen 36915 (nerjaveče jeklo). Dimenzija 90/210, shema NVO2L | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava in montaža notranjih vrat v kovinskem podboju v beli barvi podobno obstoječim, polno krilo, luknjičave iverice, obojestransko obloženo z mediapan plošco nalimki, opleskano, kljuka kot npr. Leeuwen 36915 (nerjaveče jeklo). Dimenzija 70/210, shema NVO3D | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža notranjih vrat v kovinskem podboju v beli barvi podobo obstoječim, polno krilo, luknjičave iverice, obojestransko obloženo z mediapan plošco nalimki, opleskano, kljuka kot npr. Leeuwen 36915 (nerjaveče jeklo). Dimenzija 70/210, shema NVO3L | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja notranjega okna po vzoru obstoječega, zgoraj zaokroženega, dimenzije 110/233, troslojna zasteklitev videz peskanega stekla, glej shemo OO4. | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja notranjega tridelnega PVC okna po vzoru obstoječega, dimenzije 175/215, troslojna zasteklitev videz peskanega stekla, glej shemo OO2. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja notranjega tridelnega PVC okna po vzoru obstoječega, dimenzije 89/152, troslojna zasteklitev videz peskanega stekla, glej shemo OO1. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, izdelava in montaža vogalne steklene stene z vrati , glej shemo SS01.
| Dimenzije 105+156 /210, jeklen okvir kvadratne cevi 50/50. | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in vgradnja notranjih okenskih PVC polic bele barve po vzoru obstoječih.
| * Za okno 004 dolžine 110 | kom | 3 |  | 0
| * za okno 001 dolžine 89 | kom | 1 |  | 0
| * za okno 002 dolžine 175 | kom | 1 |  | 0
12. | Razna nepredvidena dela, ocenjneo 10 %, obračun po dejansko izvedenih delih STAVBNO POHIŠTVO.
|  | EUR | 0.1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
B/IV. SLIKARSKA DELA
1. | Slikanje sten - poldisperzijska barva. Kompletna izvedba slikanja sten s poldisperzijsko barvo s predhodnim 2 x nim kitanjem površin, finim brušenjem površin in 2 x nim slikanjem v tonu po izboru arhitekta, z vsemi pomožnimi deli, vsemi prenosi in transporti materiala do mesta obdelave.
| *opečne stene | m2 | 268 |  | 0
| * siporex stene | m2 | 40 |  | 0
2. | Dobava potrebnega materiala in slikanje mavčnokartonskih oblog s kvaliteno poldisperzijsko barvo za notranje površine v tonu po izbiri projektanta, glede na predstavljene vzorce.Obračun po m2 izvršenega slikanja.
| * stene | m2 | 150 |  | 0
| * strop | m2 | 132 |  | 0
3. | Razna slikopleskarska obdelava kovinskih elementov, cevi premera do 3 cm. | m1 | 70 |  | 0
| Slikarska dela SKUPAJ : |  |  |  | 0