## List1
PONUDNIK:_____________________________
NASLOV: _______________________________
NAROČNIK: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
OBR-3 STROKOVNE ZAHTEVE IN OSTALI PODATKI
Št. postavke | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve | Enakovredno ali podobno kot |  | Količina | Stran v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje strokovne zahteve
SKLOP 1 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ-vaskularna
1. | Žilna pinceta | Dolžina 200mm, | Aesculap | FB402R | 10
2. | Žilna pinceta | Dolžina 200mm | Aesculap | FB412R | 10
3. | Žilna pinceta | Dolžina 150mm | Aesculap | FB400R | 4
4. | Žilna pinceta | Dolžina 150mm | Aesculap | FB411R | 4
5. | Žilna pinceta | Dolžina 240mm | Aesculap | FB416R | 6
6. | Žilna pinceta | Dolžina 200mm | Aesculap | FB415R | 6
7. | Mikro pinceta | Mikro pinceta s prstanom, dolžina 180mm | Aesculap | BD192R | 4
8. | Samodržec | Dolžina 195mm, topi | Aesculap | BV248R | 4
9. | Samodržec | Dolžina 220mm, topi | Aesculap | BV201R | 4
10. | Pean LERICHE | Dolžina 150mm, ukrivljena konica | Aesculap | BH161R | 10
11. | Pean MOYNIHAN | Dolžina 150mm, ukrivljena konica | Aesculap | BH127R | 6
12. | Pean HALSTED - MOSQUITO | Dolžina 125mm, ukrivljena konica | Aesculap | BH111R | 10
13. | Pean MIKRO - HALSTED | Dolžina 125mm, ukrivljena konica | Aesculap | BH109R | 10
14. | Pean za nitko - NISSEN | Dolžina 185mm, ukrivljena konica | Aesculap | BH199R | 4
15. | Pean - BENGOLEA | Dolžina 245mm, ukrivljena konica | Aesculap | BH229R | 4
16. | Žilni šivalnik | Dolžina 210mm, ravna konica, zaklep šivalnika | Aesculap | FM566R | 5
17. | Žilni šivalnik | Dolžina 210mm, ravna konica, zaklep šivalnika | Aesculap | FM228R | 5
18. | Šivalnik | Raven, dolžina 175mm, na zaklep | Aesculap | BM020R | 6
19. | Šivalnik - DEBAKEY | Dolžina 250mm, ravna konica, zaklop šivalnika | Aesculap | BM037R | 2
20. | Škarje preparirne - METZENBAUM | Dolžina 180mm, ukrivljena konica, črne | Aesculap | BC263WB | 6
21. | Škarje preparirne - METZENBAUM | Dolžina 180mm, ukrivljena konica, črne | Aesculap | BC271WB | 10
22. | Škarje preparirne POTTS | Dolžina 180mm, fine | Aesculap | BC178R | 2
23 | Škarje POTTS | Dolžina 180mm,7" | Aesculap | BC663R | 4
24 | Mikro vaskularne škarje | Dolžina 180mm, 60°, občutljivo rezilo | Aesculap | BC533R | 4
25 | Mikro vaskularne škarje | Dolžina 180mm, 60°, zelo občutljivo rezilo | Aesculap | BC517R | 4
26 | Škarje za nitko | Dolžina 150mm, ukrivljena konica | Aesculap | BC581R | 6
27 | Disektor | Dolžina 200mm, ukrivljena in groba konica | Aesculap | BJ122R | 4
28 | Kljuka | Dolžina 215mm, lopatka 55x12mm | Aesculap | DO463R | 6
29 | Buldog klema | Ravna, celotna dolžina 38mm, dolžina čeljusti 12mm | Aesculap | BH020R | 6
30 | Buldog klema | Ravna, celotna dolžina 48mm, dolžina čeljusti 16mm | Aesculap | BH022R | 6
31 | Buldog klema | Ukrivljena, celotna dolžina 38mm, dolžina čeljusti 12mm | Aesculap | BH021R | 6
32 | Buldog klema | Ukrivljena, celotna dolžina 48mm, dolžina čeljusti 16mm | Aesculap | BH023R | 6
33 | Buldog klema | Ravna, celotna dolžina 58mm, dolžina čeljusti 16mm | Aesculap | BH026R | 6
34 | Buldog klema | Ukrivljena, celotna dolžina 58mm, dolžina čeljusti 16mm | Aesculap | BH027R | 6
35 | Žlica Volkmann | Ravna,dolžina 170mm,premer 13mm | Aesculap | FK638R | 4
36 | Žlica Volkmann | Ravna,dolžina 170mm,premer 14,5mm | Aesculap | FK639R | 4
37 | Žilni extraktor | Dolžina 180mm,7" | Aesculap | FB122R | 5
SKLOP 2 | OSCILACIJSKA ŽAGA-vaskularna
1 | Največja moč motorja > od 240 W, število najvišjih vrtljajev ne sme biti manjše od 13.000/min. Teža, vključno z baterijskim vložkom in poklopcem < od 1.600 g. Ohišje žage mora biti izdelano iz titana. Glava žage je mobilna okoli svoje osi v stopnjah po 45 stopinj. Vpetje žaginih listov je brez uporabe ključa/orodja. Oscilacijski žagi je potrebno priložiti ustrezen NiMH baterijski vložek in poklopec ter srajčko za sterilno uvajanje baterijskih vložkov. Priložiti je potrebno sterilizacijski zabojnik, vključno z mrežo z vsemi potrebnimi utori za motor in nastavke. Dno zabojnika in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov (možnost izbire petih (5) barvnih odtenkov) mora imeti vpetje trajni filter, ki omogočata 5000 sterilizacijskih ciklusov in se po potrebi lahko zamenja. Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku z možnostjo različnih barvnih odtenkov in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije. Zabojniku je potrebno priložiti ustrezno mrežo z vsemi utori za žago, pokrov baterije ter rezila.Žaga mora biti kompatibilna z obstoječim polnilcem. |  | Aesculap | GA331 | 1
2 | Pokrov | Pokrov | Aesculap | GA675 | 1
3 | Baterijski vložek | Baterijski vložek | Aesculap | GA676 | 1
Priložen naj bo zabojnik ustrezne velikosti. Dno zabojnika in pokrov morata biti narejena iz aluminija. Pokrov mora imeti vpetje za trajen filter, ki omogoča 5000 sterilizacijskih ciklusov in se po potrebi lahko zamenja. Dno zabojnika mora imeti vpetje oznak vsebine v slovenskem jeziku in vpetje samolepilnih plomb z indikatorjem poteka sterilizacije. Zabojniku je potrebno priložiti ustrezno mrežo z vsemi vtori za oscilacijsko žago in nastavke.
4. | Kontejner | Kontejner za inštrumente, zunanje mere 300 x 274 x 120 mm ( +/- 5 %) | Aesculap | JK341 | 1
5. | Tasa | Tasa iz perforirane nerjaveče pločevine dimenzije 243x253x 76mm + vpetja za fiksacijo | Aesculap | JF113R | 1
6. | Pokrov | Pokrov 1/1 silver dimenzija 2989x281x36 mm | Aesculap | JP125 | 1
SKLOP 3 | INŠ.ZA TIMPANOPLASTIKO
1. | Srpič | Dolžina 160mm, 6 1/4 , konica rahlo ukrivljena 1/1 | Aesculap | OG101R | 6
2. | Iglica | Rahlo ukrivljena, ostra, 2/1 | Aesculap | OG006R | 6
SKLOP 4 | INŠ.ZA TONZILEKTOMIJO
1. | Atravmatska prijemalka za tonzile | Dolžina 180 mm | Aesculap | OM612R | 2
2. | Zanka za tonzile | Dolžina 270 mm | Aesculap | OM768R | 2
3. | Ogledalce | Obseg 20 mm, z ročajem | Aesculap | OM085R | 4
4. | Brezzobi odpirač za usta | Samo okvir, širina 100 mm, dolžina 140mm | Aesculap | OM104R | 2
5. | Žlica za tonzile | Dolžina 235 mm, žlica širina 12 mm | Aesculap | OM668R | 2
SKLOP 5 | INŠ.ZA SEPTUM I
1. | Blakesley | Dolžina 120 mm, 4 3/4, konica 4.8 mm 1/1 | Aesculap | OK508R | 5
2. | Blakesley | Dolžina 120 mm, 4 3/4, konica 3.6 mm 1/1 | Aesculap | OK506R | 5
3. | Brininx | Dolžina 190 mm | Aesculap | OK441R | 4
4. | Černičeva prijemalka | Dolžina 120 mm, 4 3/4. Konica 1/1 | Aesculap | OK690R | 4
5. | Kotne škarje | Dolžina 175mm, 6⁷⁄⁸ | Aesculap | OK350R | 5
6. | Nosna pinceta | Dolžina 160 mm, 6 1/4 | Aesculap | BD880 | 3
SKLOP 6 | INŠ.ZA SEPTUM II
1. | Nosni spekul | Dolžina inš.15 cm, dolžina kljunčka 55 mm | Karl Storz | 403255 | 5
2. | Endoskopske škarje | Ravne, dolžina inš. 14cm, dolžina rezila 18mm | Karl Storz | 449250 | 5
SKLOP 7 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ-ORL
1. | Fine preparirne škarje | Zlat ročaj, 110 mm 4 1/4, rahlo ukrivljena konica 1/1 | Aesculap | BC211R | 10
2. | Fine preparirne škarje | Dolžina 145 mm, ukrivljena, topa konica | Aesculap | BC180R | 5
3. | Kirurška pinceta fina | Dolžina 120 mm, 4 3/4, konica 1/1 | Aesculap | BD512R | 10
4. | Inštrumentaske škarje | Dolžina 115 mm, 4 1/2 | Aesculap | BC321R | 5
6. | Pean fin | Dolžina 125 mm, 5", rahlo ukrivljena konica | Aesculap | BH109R | 5
7. | Pean fin | Dolžina 125 mm, 5", rahlo ukrivljena konica | Aesculap | BH111R | 5
SKLOP 8 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ (AMBULANTA)-ORL
1. | Frenulum sonda | Dolžina 130mm,5 1/8" | Aesculap | BN003R | 1
2. | Pean | Dolžina 185mm,5 71/4" | Aesculap | BH203R | 5
3. | Škarje za nitko | Dolžina 90mm, 3 1/2" | Aesculap | BC801R | 2
4. | Škarje | Dolžina 175mm,6 7/8" | Aesculap | BC273B | 1
5. | Elevator za nos | Dolžina 165mm, 6 1/2" | Aesculap | FK120R | 1
6. | Elevator za nos | Dolžina 195mm,7 3/4" | Aesculap | FK130R | 1
7. | Sonda | Dolžina130mm,5 1/8",dia.0.7+0.8 | Aesculap | OB510 | 1
8. | Sonda | Dolžina130mm,5 1/8",dia.0.9+1.1 | Aesculap | OB511 | 1
9. | Pinceta kirurška | Dolžina 160mm,6 1/4" | Aesculap | BD579R | 2
10. | Pinceta kirurška | Dolžina 175mm,6 7/8" | Aesculap | BD662R | 2
11. | Pinceta anatomska | Dolžina 150mm,6 " | Aesculap | BD213R | 3
12. | Pinceta anatomska | Dolžina 115mm,4 1/2" | Aesculap | BD210R | 3
13. | Pean za tujek | Dolžina 190mm, 7 1/2" | Aesculap | FB484R | 1
14. | Pean za tujek | Dolžina 190mm, 7 1/2" | Aesculap | FB464R | 1
15. | Ogledalo | Diameter 22 mm | Aesculap | OM086R | 10
16. | Ogledalo | Diameter 24 mm | Aesculap | OM087R | 10
17. | Lijček | Diameter 3,2mm,višina 37mm | Aesculap | OF116C | 4
18. | Lijček | Diameter 4,6mm,višina 37mm | Aesculap | OF117C | 4
SKLOP 9 | LAP PRIJEMALKA-ABD
1. | Prijemalka endoskopska | Prijemalka endoskopska 5mm, atravmatska, dolžine 34,5 cm, ročaj z zaporo in s konektom za izpiranje, atravmatska čeljust s podolgovato odprtino dolžine 20mm | Micro France | CEV 525 | 15
SKLOP 10 | LAP. MREŽA-ABD
1 | Laparoskopski disektor | Maryland disektor za laparoskopsko preparacijo tkiv. Dolžina 330mm, Ø 5mm. Možnost rotacij 360°. Dolžina čeljusti 17mm. Komplet vsebuje insert, srajčko ter ergonomski ročaj. | Olympus | WA69001L | 2
2 | Endoskopske škarjice | Dolžina inserta 330 mm, Ø 5mm, ukrivljeno rezilo dolžine 19 mm, monopolarne, METZEMBAUM | Olympus | WA69370M | 10
3 |  | Dolžina srajčke 330mm, Ø 5mm, monopolarna | Olympus | WA69300M | 10
4 |  | Ergonosmki ročnik, z možnostjo rotacije 360°, z možnostjo priklučitve monopolarnega kompatibilnega kabla, velikost L | Olympus | WA69001L | 10
SKLOP 11 | LAP. ASPIRATOR-ABD
Laparoskopski aspirator na pištolni prijem, z dvemi ločenimi gumbi (aspiracija in irigacija). Sukcijsko irigacijska cev dolžine 45 cm, premera 5mm. Možnost uporabe 3.5mm, 5mm, 10mm sukcijsko-irigacijskih cevi. Možnost pritrditve različnih cevi tako za enkratno kot večkratno uporabo. Omogoča dobro sukcijo (tudi koagulov).
1. |  |  | R. WOLF | 8385.901 | 2
2. |  |  | R. WOLF | 8385.902 | 2
3. |  |  | R. WOLF | 8383.911 | 2
SKLOP 12 | SONDA-ABD
1 | Sonda | Dolžina 145 mm, 5 3/4"Ø2,0 mm, z gumbkom | Aesculap | BN064R | 2
2 | Sonda | Dolžina 145 mm,5 3/4"Ø1, 5mm, z gumbkom | Aesculap | BN054R | 2
3 | Sonda | Dolžina,obojestranska 130mm,5 1/8" | Aesculap | OB511 | 4
SKLOP 13 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ-ABD
1 | Kocher pean | Raven Kocher pean, dolžine 160mm | AESCULAP | BH642R | 6
2 | Mikulič | Prijemalka po Mikuliču, dožine 205mm | AESCULAP | BJ314R | 20
3 | Disektor | Fini disektor "Gemini", dolžine180mm | AESCULAP | BJ102R | 10
4 | Pean | Dolg pean z ukrivljeno konico, dolžine 185mm | AESCULAP | BH445R | 10
5 | Pean | Dolg, ukrivljen pean z ukrivljeno konico "Bozemann", za tampone, dolžine 250 mm | AESCULAP | EO075R | 12
SKLOP 14 | ALCON / za operacijo sive mrene:
1. | Ozil ročnik centurion | Vezan na aparat Centurion/Alcon | ALCON | 8065 751 761 | 4
2. | I/A ročnik | Vezan na aparat Centurion/Alcon | ALCON | 131820 | 2
3. | I/A tip | Vezan na aparat Centurion/Alcon | ALCON | 8065 751 013 | 10
4. | Pinceta za IOL | Za implantacijo znotraj očesne leče za C in D vložek | ALCON | 560.01 | 2
SKLOP 15 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ-OKL
1. | Blepharostat/odpirač za veke | Mellinger, otroški, žičnati, prazne lopatice, 5,5 mm | PMS E | 40 - 057 | 12
2. | Sinskey II, IOL manipulator | Krajša topa konica, 0,1 – 0,2 mm, ukrivljen, dolžina 12 cm | PMS E | 15 - 555 | 8
3. | Sinskey II, IOL manipulator | daljša ostra konica, 0,2 mm, ukrivljen, dolžina 12 cm | PMS E | 15 - 561 | 6
4. | Mreža za inštrumente (predal za sterilizacijo) | Plastična, dvonadstropna, s silikonskimi ježki, 267 x 160 x 35 mm | PMS E | 45 - 025 | 2
5. | Ščitnik za bulbus | Jaeger lid plate, 11 cm | PMS E | 40 -128 | 8
6. | Blepharostat/odpirač za veke | Temporalni, 7,7 cm, polne lopatice | PMS E | 40 – 105 | 2
7. | Blepharostat/odpirač za veke | Temporalni, 7,7 cm, prazne lopatice | PMS E | 40 – 106 | 2
8. | Pinceta za halacij | Desmarres, ovalna 20 mm | PMS E | 30 – 821 | 4
9. | Pinceta za halacij | Desmarres, ovalna 26 mm | PMS E | 30 – 822 | 4
10. | Pinceta za halacij | Desmarres, ovalna 14 x 11 mm ID | PMS E | 30 – 814 | 2
11. | Pinceta za halacij | Desmarres, okrogla 12 mm | PMS E | 30 – 812 | 2
12. | Žlička | Kohlea za halacij 1,5 mm | PMS E | 40 – 450 | 2
13. | Žlička | Kohlea za halacij 1,8 mm | PMS E | 40 – 451 | 4
14. | Žlička | Kohlea za halacij 2,0 mm | PMS E | 40 - 452 | 4
15. | Žlička | Kohlea za halacij 2,5 mm | PMS E | 40 – 453 | 4
16. | Žlička | Kohlea za halacij 3,5 mm | PMS E | 40 – 454 | 2
17 | Pinceta anatomska kotna-titan | Kelman-McPherson anatomska kotna pinceta 10,5 cm, 7,5 mm, fina nenazobčana čeljust | PMS E | 30-463T | 6
18 | Pinceta anatomska kotna | Kelman-McPherson anatomska kotna pinceta10,5cm,7,5mm, fina nenazobčana čeljust | PMS E | 30-463 | 10
19 | Pinceta anatomska | Harms, ravna 10 cm, 6 mm nenazobčana platforma | PMS E | 30-422 | 10
20 | Šivalnik | Za fini šiv 6-0 do 9-0,ukrivljena konica,na zaklep | PMS E | 35-233 | 10
21 | Handipiece | Za mini rezilo,7,5cm | PMS E | 10-003KM | 4
SKLOP 16 | ZA PLASTIKO-OKL
1. | Štirizobe grabljice | Tope, 4 zobe | Dimeda | 42.377.13 | 10
2. | Dvozobe grabljice | ostre, 2 zobe | Dimeda | 42.378.13 | 10
SKLOP 17 | ZA ANTI – VEGF-OKL
1. | Caliper | Fiksirni, za anti vegf injekcije, dolžine 7,0 cm, od 3,5 do 4,0 mm | PMS E | 40 - 574 T | 30
2. | Blepharostat/odpirač za veke | Mellinger, otroški, žičnati, polne lopatice, 5,5 mm | PMS E | 40 – 059 | 30
SKLOP 18 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ-OKL
1. | Anatomska pinceta | Harms, dolžina 10 cm, platforma 6 mm, ravna | PMS E | 30 – 460 | 10
2. | Instrument za odstranjevanje tujkov | Drseči ročaj, obojestranska konica z iglo in dletom | PMS E | 40 – 412 | 20
3. | Vanas škarje | Za kapsulotomijo, 5 mm rezilo, 8.2 cm dolžina, ravne, ostre | PMS E | 25 – 400 | 10
4. | Epilacijska pinceta | Za epilacijo trepalnic, 8 cm dolžine | PMS E | 30 - 772 | 5
SKLOP 19 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ- EIT
1. | Pean | Raven,dolžina 160mm | Aesculap | BH422R | 10
2. | Pinceta kirurška | Dolžina 160mm, konica 6mm | Aesculap | BD549R | 5
3. | Pinceta anatomska | Dolžina115mm,4 1/2" | Aesculap | BD210R | 5
4. | Šivalnik | Dolžina160mm,6, 1/4" | Aesculap | BM220R | 5
5. | Škarje | AbdominalnA dožina 160 mm | Aesculap | BC772R | 5
6. | Škarje | Ravne,dolžina 150 mm,6" | Aesculap | BC835R | 3
7. | Škarje | Šivi ex,135mm,5 1/4 | Aesculap | BC803R | 2
SKLOP 20 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ-TRAVMA
1 | Mali koher | Dolžina 125mm,5",ukrivljena konica | Aesculap | BH121R | 8
2 | Škarje za mavec | Dolžina 230mm,9" | Aesculap | LX553R | 4
3 | Samodržec | Dolžina 280mm, z možnostjo upogibanja in ostrimi grabljicami | Aesculap | BV258R | 1
| Samodržec - enozobi | Dolžina 185mm, 7,1/4" | Aesculap | BV993R | 2
4 | Samodržec - enozobi | Dolžina 175mm, 5 ,7" | Aesculap | BV997R | 2
5 | Samodržec | Dolžina 165mm, 6 1/2 | Aesculap | BV112R | 1
6 | Kombinirke | Dolžina 180mm 7" | Aesculap | LX181R | 3
7 | Kombinirke | Dolžina 170mm 7" | Aesculap | LX170R | 3
8 | Dleto | Dolžina 180mm/8mm | Aesculap | FL382R | 3
9 | Dleto | Dolžina 180mm/10mm | Aesculap | FL383R | 3
10 | Dleto | Dolžina 180mm/12mm | Aesculap | FL384R | 4
11 | Raspatorij | Dolžina 160mm,6 1/4 | Aesculap | FK303R | 6
12 | Žlička | Dolžina 170mm,6 ,3/4 | Aesculap | FK636R | 3
13 | Žlička | Dolžina 170mm,6 ,3/4 | Aesculap | FK637R | 3
14 | Prijemalka za čiščenje | Dolžina 265mm-z ragljo,ravna | Aesculap | BF058R | 5
15 | Kirurška pinceta | Dolžina 150mm,6 " | Aesculap | BD667R | 5
16 | Kirurška pinceta | Dolžina 160mm,6 1/4 | Aesculap | BD539R | 6
17 | Kirurška pinceta | Dolžina 125mm,5" | Aesculap | BD665R | 6
18 | Grabljice ostre | Dolžina220mm,8 3/4 -9x19mm | Aesculap | BT224R | 6
19 | Škarje | Dolžina 145mm/ 5 3/4" | Aesculap | BC180R | 6
SKLOP 21 | INŠTRUMENTARIJ-TRAVMA
1 | Srednji kostni hrošč | Dolžina 200 mm s konico, z zaskočno ključavnico | Synthes | 399980 | 6
2 | Homan ostri mali | Kostni vzvod, kratka ostra konica, premer 6 mm, dolžina 160 mm | Synthes | 399180 | 4
3 | Homan ostri velik | Kostni vzvod, kratka ostra konica, premer 18 mm, dolžina 235 mm | Synthes | 399210 | 6
4 | Kostni hrošč mali | Dolžina 130 mm | Synthes | 399970 | 3
5 | Kostni hrošč mali | Prijemalka za medenico pod kotom,s koničastimi krogličnimi konicami ø6.5 mm, dolžina 200 mm | Synthes | 3100021 | 2
6 | Kladivo-srednje | Kladivo 500 g | Synthes | 399420 | 2
7 | Kladivo- veliko | Kladivo 700 g | Synthes | 399430 | 2
8 | Razpatorij | 6 mm,1 90/90 curved blade | Synthes | 399360 | 5
9 | Merilo | Ø2.0 in 2.4 mm - merilna dolžina 40 mm | Synthes | 319005 | 1
10 | Vodilo | Vodilo za sveder fi 4,5/3,2 | Synthes | 312460 | 2
11 | Izvijač | Heksagonalni izvijač, fi 3,5mm, dolžina 245 mm | Synthes | 314270 | 2
12 | Cvik cange male | 160 mm | Synthes | 391900 | 2
13 | Držalo | Držalo s hitro sklopko | Synthes | 311431 | 3
14 | Vstopno šilo | Vstopno šilo | Synthes | 359213 | 2
SKLOP 22 | ORTOPEDIJA
1. | Cvik cange-cuting Pliers | Dolžina 17,5 mm-7"(1,6-2.0mm) | Medicon | 14.30.17 | 6
2. | Škarje | 200 mm | Medicon | 240.25.20 | 4
3. | Raspatorij | Dolžina 16 mm - 6 1/4 | Medicon | 26.53.51 | 2
4. | Raspatorij | 18,5 cm, 7 1/4" | Medicon | 26.64.13 | 2
SKLOP 23 | ARTROSKOPIJA
1. | Artro kljukica | Delovna dolžina 8,5 cm , dolžina 18cm, konica 2mm | Storz | 28145S | 1
2. | Artro kljukica | Delovna dolžina 11,5cm , dolžina 18cm, konica 2mm | Storz | 28146D | 2
SKLOP 24 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ
1 | Cvik-cange | 18cm (do 1.6mm) | Amnotech | 40-874-17 | 4
SKLOP 25 | PROTETIKA RAME
1 | Kljuka za ramo | Nizkoprofilni retraktor za glenoid - širok | Arthrex | AR-9000GRW | 1
2 | Kljuka za ramo | Nizkoprofilni retraktor za glenoid - ozek | Arthrex | AR-9000GRN | 1
3 | Samodržec - enozobi | Gelpi retraktor | Arthrex | AR-8104 | 1
SKLOP 26 | TRAVMA - plastika roke
1 | Mali langenback | Dolžina instrumenta 175 mm. Mere lopatke 17.3x 6 mm | W. LINK | 10-5026 | 4
2 | Mali langenback | Dolžina instrumenta 175 mm. Mere lopatke 20 x 6 mm | W. LINK | 10-5028 | 4
SKLOP 27 | VRTALKA-TRAVMA
UNIUM modularni ročnik (05.001.601 ) ,s pripadajočo sterilizacijsko kaseto Teža 750g, Navor 0-6 Nm, Hitrost 0-3400 vrt/min; Kanulacija 3,2 mm UNIUM pogonska enota ( 05.001.602 ) Vključuje litij-ionsko baterijo in elektronsko krmilno enoto, ki ima indikator napolnjenosti baterije in funkcijo samotestiranja Obratovalna napetost 10,8 V Zmogljivost baterije 2,0 Ah; Masa 248 g Čas polnjenja običajno do 60 min.
1. |  | UNIUM modularni ročni del baterijskega vrtalnega orodja | Synthes | 05.001.601 | 1
2. |  | UNIUM Power enota | Synthes | 05.001.602 | 1
3. |  | UNIUM pokrov za sterilno menjavo power enote | Synthes | 05.001.603 | 1
4. |  | UNIUM adapter za UBC II polnilec (za verz.16.0 dalje/od 07/2017/od SN 19,000) | Synthes | 05.001.604 | 1
5. |  | Nastavek z mini hitro sklopko | Synthes | 532.011 | 1
6. |  | Nastavek za vrtanje z AO/ASIF hitro sklopko za 532.101+532.001+532.010(star arti | Synthes | 05.001.250 | 1
7. |  | Vpenjalna glava do 7.3 mm, s hitrostjo za vrtanje s svedri, s kljucem | Synthes | 05.001.253 | 2
8. |  | Hitra sklopka za K-žice 0.6-3.2 za UNIUM | Synthes | 05.001.188 | 2
9. |  | Synthes Univerzalni baterijski polnilec, tip II, 4 polnilna mesta za 3 tipe bate | Synthes | 05.001.204 | 1
SKLOP 28 | BATERIJSKA VRTALKA-TRAVMA
1. | Vrtalka | Modularni ročnik baterijske vrtalke, PEEK ohišje, mazanje ni potrebno,dva preklopa, štirje načini delovanja:napre,nazaj,oscilacija,stop način,sprememba načina delovanja možna z eno roko,nastavki barvno kodirani,kanulacija3,2mm,polna teža 1110g | Arthrex | AR-400 | 1
2. |  | Nastavek za aseptični prenos baterije | Arthrex | AR-400ATK-1 | 1
3. |  | Komplet Li-ion baterij-nesterilno | Arthrex | AR-400UB | 2
4. |  | Ohišje za Li-ion baterijo | Arthrex | AR-400UBH-1 | 1
5. |  | Ližišče za polnjenje baterij | Arthrex | AR-400UBC-4 | 2
6. |  | Univerzalna polnilna postaja za tri različne vrste baterij,štiri baterije je mogoče polniti hkrati,zaslon na dotik | Arthrex | AR-400UBC | 1
7. |  | Nastavek za sveder AO | Arthrex | AR-400DAO | 1
8. |  | Nastavek za sveder Jacobs,0-7,4mm s pripadajočim ključkom | Arthrex | AR-400DJ74 | 2
9. |  | Nastavek za žico ,0-3,2mm | Arthrex | AR-400PD | 1
10. |  | Nastavek za sagitalno žago-s pripadajočimi listi žage | Arthrex | AR-400SAG | 1
11. | Žagini listi - potrošni material - vezano na sagitalno žago | List za žago,sagitalni,ukrivljen pod kotom 90°,dolžina 19mm,širina 10mm,debelina 0.6mm,sterilno | Arthrex | AR-300-450S | 5
12. |  | List za žago,sagitalni,dolžina 15mm,širina5,5mm,debelina 0.6mm,sterilno | Arthrex | AR-300-045S | 5
13. |  | List za žago,sagitalni,dolžina 25mm,širina9,4mm,debelina .06mm,sterilno | Arthrex | AR-300-043S | 5
SKLOP 29 | POLIKLINIKA AMBULANTA
1 | Kombinirke | Dolžina 170 mm, 6 3/4" | Aesculap | LX170R | 3
2 | Pinceta anatomska | Dolžina 14.5 cm | Aesculap | BD027R | 7
SKLOP 30 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ - GIN
1. | Vaginalna kljuka | Glava vaginalne kljuke velikosti 85x35 mm | Aesculap | EL742R | 5
2. | Vaginalna kljuka | Ročaj vaginalne kljuke dolžine 230 mm | Aesculap | EL759R | 5
3. | Vaginalna kljuka | Spodnja vaginalna kljuka, velikosti 110x36 mm | Aesculap | EL496R | 3
4. | Špičasta prijemalka | SCHRODER pozzi prijemalka, dolžine 250 mm | Aesculap | EO110R | 5
5. | Oknata prijemalka | Foerster-Ballenger, dolžine 245 mm | Aesculap | BF122R | 5
6. | Prijemalka za tampone | Dolžina 265 mm, ravna | Aesculap | BF062R | 10
7. | Hrošč | BACKHAUS, velikosti 110mm, ukrivljena glava | Aesculap | BF432R | 5
8. | Deshamp | Topi deschamp, dolžine 215 mm, za desničarje | Aesculap | BM810R | 3
9. | Heger 2,5 | Hegar 2,5 velikost 185 mm, raven z zelo stožčasto konico | Aesculap | EM132R | 4
10. | Heger 3 | Hegar 3 velikost 185 mm, raven z zelo stožčasto konico | Aesculap | EM103R | 3
11. | Heger 3,5 | Hegar 3,5 velikost 185mm, raven z zelo stožčasto konico | Aesculap | EM133R | 3
12. | Heger 4 | Hegar 4, velikost 185 mm, raven z zelo stožčasto konico | Aesculap | EM104R | 4
13. | Heger 4,5 | Hegar 4,5 velikost 185mm, raven z zelo stožčasto konico | Aesculap | EM134R | 4
14. | Pean | Raven pean CRILE, dolžina 160mm | Aesculap | BH166R | 10
15. | Allis | Tkivna prijemalka, dolžina 155 mm, 5 x 6 zob | Aesculap | EA016R | 5
SKLOP 31 | LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ-GIN
1. | Laparoskopska atravmatska prijemalka | Kompatibilen ergonomski ročnik z zaporo, kot Olympus A63033A ali enakovredno | Olympus | A63033A | 10
2. |  | Kompatibilna srajčka, z možnostjo rotacije 360°, dolžina 330 mm, premer 5 mm, kot Olympus A60800A ali enakovredno | Olympus | A60800A | 10
3. |  | Atravmatski insert, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 19mm, kot Olympus A64010A ali enakovredno | Olympus | A64010A | 5
4. | Klešče za histeroskopijo | Poltrde klepče za biopsijo 5 Fr | Olympus | A4824 | 1
SKLOP 32 | LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ -GIN II
1. | Laparoskopska biopsijska prijemalka | Plastičen ročnik, brez zapore, vrste CLICK line, kot Karl STORZ 33121 ali enakovredno | Karl STORZ | 33121 | 2
2. |  | Kovinska izolirana zunanja srajčka, z možnostjo rotacije 360°, dolžine 360 mm, velikosti 5 mm, z LUER-Lock konektorjem, kot Karl STORZ 33300 ali enakovredno | Karl STORZ | 33300 | 2
3. |  | Dolžina inserta 360 mm, čeljust Blakesley dolžine 14 mm , primerno za troakar 6 mm, kot Karl STORZ 34310DB ali enakovredno | Karl STORZ | 34310DB | 2
4. | Laparoskopske škarje | Dolžina inserta 36 cm, ukrivljeno rezilo, rezilo dolžine 20 mm | Karl STORZ | 34310MA | 10
5. |  | ergonomski ročaj, kompatibilen s srajčko 33300 | Karl STORZ | Ročnik 33151 | 4
6. | Aspirator | Ø 5mm z dvosmernim mehanizmom (aspiracija/irigacija), dolžina 36cm z 4 luknjicami na nasprotnih straneh | Karl STORZ | 26173 BN | 3
7. | Laparoskopska špičasta prijemalka (za morselator) | Dolžina inserta 36cm, čeljust Tenaculum velikosti 32mm, čeljusti z dvojnim delovanjem | Karl STORZ | 33510 UM | 2
8. |  | Kovinska srjčka, velikosti 15mm, možnost rotacije 360°, kot Karl STORZ 33550 ali enakovredno | Karl STORZ | 33550 | 2
9. |  | kovinski ročaj z loputo, z veliko kontaktno površino, vrste CLICK line | Karl STORZ | 33162 | 2
10. | Laparoskopska špičasta prijemalka | Dolžina inserta 36cm, čeljust Tenaculum velikosti 27mm, čeljusti z dvojnim delovanjem | Karl STORZ | 33310 UM | 2
11. |  | Kovinska izolirana zunanja srajčka, z možnostjo rotacije 360°, dolžine 360 mm, velikosti 5 mm, z LUER-Lock konektorjem, kot Karl STORZ 33300 ali enakovredno | Karl STORZ | 33300 | 2
SKLOP 33 | ENDOSKOPSKI INŠTRUMENTARIJ UROLOGIJA I | Vezan na elektro kirurško enoto Spectrum Emed; ref. 100-013
Resektoskop bipolarni aktivni |  | Bipolarni resektoskop, z možnostjo uporabe fotodinamične diagnostike t.i.PDD funkcije, zunanji premer 26Fr, vrtljiv in pretočen sistem, z aktivnim delovnim elementom; klik sistem priklopa med zunanjo in notranjo strajčko, ter notranjo srajčko in delovnim elementom; možnost uporabe različnih bipolarnih elektrod - velika in plitva zanka, koagulacijska elektroda, elektroda za vaporizacijo, elektroda za enukleacijo; vse elemente resektoskopa vključno s PDD svetlobnim kablom naj bo moč sterilizirati v avtoklavu na 134°C. Sistem mora biti kompatibilen z obstoječimi Wolf resektoskopi in Wolf PDD sistemom.
1. | Resektoskop- deli | Aktivni bipolarni delovni element (R.Wolf 8680205 ali enakovredno) | R. Wolf | 8680205 | 4
2. | Resektoskop- deli | Zunanja srajčka resektoskopa (R.Wolf 8675426 ali enakovredno) | R. Wolf | 8675426 | 4
3. | Resektoskop- deli | Notranja srajčka resektoskopa (R.Wolf 8675324 ali enakovredno) | R. Wolf | 8675324 | 2
4. | Resektoskop- deli | Obturator resektoskopa (R.Wolf 8673024 ali enakovredno) | R. Wolf | 8673024 | 2
5. | Resektoskop- deli | Sterilizacijska kaseta (R.Wolf 38201.586 ali enakovredno) | R. Wolf | 38201586 | 4
6. | Resektoskop- deli | Zaščitni valj za shranjevanje elektrod (R.Wolf 8428.901 ali enakovredno) | R. Wolf | 8428901 | 2
7. | Vodilo za laser fibro | Vodilo za laser fibro, kompatibilno z resektoskopom Richard WOLF 8654382 | R. Wolf | 8654995 | 5
SKLOP 34 | ENDOSKOPSKI INŠTRUMENTARIJ UROLOGIJA II
1. | Prijemalka za cistoskop | Fleksibilna prijemalka za cistoskop, dolžina 40cm, velikost 7FR., kompatibilna z albaranom Karl STORZ 27026EF, kot Karl STORZ 27175A ali enakovredno | Karl STORZ | 27175A | 5
2. | PVC posoda za optike | Plastična posoda, primerna za avtoklav 134°, velikost 446 X 90 X 45mm | Karl STORZ | 39301BS | 3
3. | Cistoskop | velikost CH 19, dolžina 22cm, kompatibilen z albaranom Karl STORZ 27026EF in obturatorjem Karl STORZ 27026DO, kot Karl STORZ 27026DA ali enakovredno | Karl STORZ | 27026DA | 2
4. | Cistoskop | velikost CH 22, dolžina 22cm, kompatibilen z albaranom Karl STORZ 27026EF in obturatorjem Karl STORZ 27026BO, kot Karl STORZ 27026BA ali enakovredno | Karl STORZ | 27026BA | 4
SKLOP 35 | ENDOSKOPSKI INŠTRUMENTARIJ UROLOGIJA III
1. | Resektoskop bipolarni aktivni | Bipolarni resektoskop, aktivni, enonožni, primeren za sterilizacijo v avtoklavu na 134°C. Resektoskop mora biti kompatibilen z obstoječim endoskopskim inštrumentarijem Olympus. Resektoskop je vezan na že obstoječo elektrokirurško enoto Emed. | Olympus | WA22060B | 2
SKLOP 36 | LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ I
1. | Laparoskopski disektor | Dolžina 340 mm, ergonomski aksialni ročnik z zatičem, čeljust srednje ukrivljena z dvojnim delovanjem (15 mm) | INTEGRA - Microfrance | CEV531-2 | 2
SKLOP 37 | LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ II
1. | Laparoskopska bipolarna prijemalka | Kompatibilen ergonomski ročnik, kompatibilno z avtoklav sterilizacijo - sestavljeno ali razstavljeno, kot Olympus WA60101C ali enakovredno. | Olympus | WA60101C | 10
2. |  | Kompatibilna srajčka, bipolarna, z možnostjo rotacije 360°, dolžina 330 mm, premer 5 mm, kot Olympus WA60800A ali enakovredno | Olympus | A60800A | 10
3. |  | Disekcijska prijemalka Maryland, insert, bipolarna, dolžina 330 mm, premer 5 mm, dolžina čeljusti 21 mm, kot Olympus WA64320A ali enakovredno | Olympus | A64320A | 20
4. | Laparoskopska atravmatska prijemalka | Atravmatski insert, dolžina 330mm, dolžina čeljusti 19mm, kot Olympus A64030A ali enakovredno | Olympus | A64030A | 5
SKLOP 38 | LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTARIJ III
1. | Laparoskopska travmatska prijemalka | Kompatibilen ergonomski ročnik z zaporo, kot Karl Storz 33156 ali enakovredno | Karl STORZ | 33156 | 4
2. |  | Kompatibilna srajčka, z možnostjo rotacije 360°, dolžina 360mm, premer 5mm, kot Karl Storz 33300 ali enakovredno | Karl STORZ | 33300 | 4
3. |  | Travmatski insert (2 x 4 zobni vložek), dolžina 360mm, dolžina čeljusti 14 mm, kot Karl Storz 33310 G ali enakovredno | Karl STORZ | 33310 G | 8
4. | Laparoskopski šivalnik | Dolžina 430mm, ergonomski raven ročnik z zatičem, čeljust ukrivljena v levo, velikost 5mm | Karl STORZ | 26178 KAL | 3
5. | Laparoskopski aspirator | Ročaj za laparoskopski aspirator, pištolski ročaj, z vpenjalnim ventilom, centralnim delovnim kanalom, za aspiracijo in irigacijo, avtoklaviren, za večkratno uporabo, s čistilnim adapterjem za uporabo s 3, 3.5, 5 in 10 mm široko cevjo za aspirator. | Karl STORZ | 37113A | 5
6. |  | Cev za aspiracijo in irigacijo, dolžine 36 cm, premera 10 mm, na distalnem koncu cevi ima luknje, za uporabo s troakarji premera 11 mm. | Karl STORZ | 37560LH | 5
7. |  | Cev za aspiracijo in irigacijo, dolžine 36 cm, premera 5 mm, na distalnem koncu cevi ima luknje, za uporabo s troakarji premera 6 mm. | Karl STORZ | 37360LH | 5
SKLOP 39 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ UROLOGIJA
1. | Pean LERICHE | Dolžina 150mm, fin, ukrivljena konica | Aesculap | BH161R | 10
2. | Pean MOSQUITO | Pean Mosquito, fin, ukrivljen, dolžine 100 mm | Aesculap | BH105R | 5
3. | Pean KOHER | Koher Pean, raven, dolžine 160 mm | Aesculap | BH642R | 5
4. | Pean KOHER | Koher Pean, raven, dolžine 200 mm | Aesculap | BH646R | 3
5. | Hrošč | BACKHAUS, velikosti 110mm, ukrivljena glava | Aesculap | BF432R | 5
SKLOP 40 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ UROLOGIJA II
1. | Preparirne škarje SCANLAN | Preparirne škarje, dolžine 18 cm, z rezilom ukrivljenega kota in ravno konico na koncu. Klasičen (prstan) ročaj škarij je narejen iz črne platine. | SCANLAN | 7007-274SC | 1
SKLOP 41 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ UROLOGIJA III
1. | Enozoba kljukica | Enozoba kljukica za kožo, dolžine 13 cm, z ravnim ročajem in ukrivljeno konico. | MEDICON | 20.31.13 | 6
SKLOP 42 | UCI
1. | Luer | Luer, 15 cm/6¨,ukrivljen | Aesculap | FO411R | 1
2. | Luer | Luer, Jansen, 17,5 cm/7¨, ukrivljen | Aesculap | FO432R | 1
3. | Žlička | Volkmann, dolžine 17,0 cm/6¾¨, 3,4 mm, fig. 000 | Aesculap | FK631R | 1
4. | Žlička | Schede, 17,0 cm/6¾¨, širina žličke 3,4 mm, fig. 00 | Aesculap | FK622R | 1
5. | Grabljice | Grabljice, tope, dolžine 16,5 cm/6¼¨, 6,8 x 10 mm | Aesculap | BT128R | 2
6. | Škarjice | Škarjice, Spencer, ravne, dolžine 135 mm/5¼¨ | Aesculap | BC803R | 1
7. | Samodržec | Samodržec, Alm, topi, 100 mm, 4¨ | Aesculap | BV011R | 2
8. | Patena | Patena, 11,1 x 7, 2x5,6 0,4L | Aesculap | JG523R | 1
9. | Pean | Pean, Rochester-Pean, raven, dolžine 20,0 cm/8¨ | Aesculap | BH446R | 3
10. | Pinceta | Pinceta, anatomska, standard model, ravna, dolžine 20,0 cm/8¨ | Aesculap | BD051R | 3
11. | Pinceta | Pinceta, kirurška, Micro-Adson, dolžine 12,0 cm/4¾¨ | Aesculap | BD510R | 2
12. | Prijemalka | Prijemalka, Gross, kriva, z zaklepom, dolžine 200 mm, 8¨ | Aesculap | BF047R | 2
13. | Pinceta | Pinceta, Strassburger modell, dolžine 150 mm/6¨ | Aesculap | BD690R | 3
14. | Pinceta | Pinceta, kirurška, medium, ravna, dolžine 145 mm, 5¾¨ | Aesculap | BD537R | 2
15. | Pinceta | Pinceta, Semken, kirurška, ravna, dolžine 125 mm/5¨ | Aesculap | BD665R | 3
16. | Šivalnik | Šivalnik, Crile-Wood, dolžine 185 mm/7¼ | Aesculap | BM017R | 2
17. | Šivalnik | Šivalnik, Sarot, dolžine 175 mm/7¨, 0,4 | Aesculap | BM020R | 3
18. | Šivalnik | Šivalnik, De Bakey, dolžine 165 mm/6½, 0,4 | Aesculap | BM033R | 3
19. | Škarje | Škarje, Metzenbaum, preparirne, rahlo ukrivljene, dolžine 180 mm/7¨ | Aesculap | BC271R | 3
20. | Škarje | Škarje, Baby-Metzenbaum, preparirne, rahlo ukrivljene, dolžine 145 mm/5¾¨ | Aesculap | BC259R | 3
21. | Škarje | Škarje, standard, ravne, dolžine 165 mm/6½ | Aesculap | BC326R | 2
22. | Nastavek za skalpel | Nastavek za skalpel št. 4, dolžine 135 mm, 5¼¨ | Aesculap | BB084R | 2
23. | Nastavek za skalpel | Nastavek za skalpel št. 3, Barron, dolžine 125 mm, 5¨ | Aesculap | BB073R | 3
24. | Pean | Pean, Crile, ukrivljen, dolžine 160 mm, 6¼¨ | Aesculap | BH167R | 2
25. | Pean | Pean, Rochester Pean, ukrivljen, dolžine 160 mm, 6¼¨ | Aesculap | BH443R | 2
26. | Pean | Pean, Leriche, fin, ukrivljen, dolžine 150 mm/6¨ | Aesculap | BH161R | 2
27. | Pean | Pean, Baby-Mosquito (Hartmann), ukrivljen, dolžine 100 mm, 4¨ | Aesculap | BH105R | 2
28. | Žlička | Žlička, Volkmann, dolžine 170 mm, 6¾¨, fig. 0, 5,2mm | Aesculap | FK633R | 2
29. | Patena | Patena, 0,06 litra x4,2 x3,0 | Aesculap | JG521R | 1
30. | Škarje | BRUNS, dolžina 234mm, gladke | Aesculap | LX556R | 10
SKLOP 43 | PEDIATRIJA
1. | Patena | kapaciteta 0,16L,mere 8,3X5,4X4,1 | Aesculap | JG522R | 4
SKLOP 44 | INTERNI ODDELEK
1 | Pinceta | Pinceta, kirurška, medium, ravna, dolžine 145 mm/5¾¨ | Aesculap | BD557R | 10
2 | Pean | Pean, Crile, ukrivljen, dolžine 160 mm, 6¼¨ | Aesculap | BH167R | 20
3 | Šivalnik | Šivalnik, De Bakey, dolžine 180 mm/7˝ | Aesculap | BM035R | 10
4 | Škarje | Škarje, Metzenbaum, preparirne, rahlo ukrivljene, dolžine 180 mm/7˝ | Aesculap | BC271W | 10
5 | Prijemalka za čiščenje | Prijemalka za čiščenje, Gross, dolžine 200mm/8˝ | Aesculap | BF046R | 10
SKLOP 45 | KIRURŠKI ODDELEK
1 | Pinceta | Pinceta, kirurška, medium, ravna, dolžine 145 mm/5¾¨ | Aesculap | BD557R | 10
2 | Pean | Pean, Crile, ukrivljen, dolžine 160 mm, 6¼¨ | Aesculap | BH167R | 20
3 | Šivalnik | Šivalnik, De Bakey, dolžine 180 mm/7˝ | Aesculap | BM035R | 10
4 | Škarje | Škarje, Metzenbaum, preparirne, rahlo ukrivljene, dolžine 180 mm/7˝ | Aesculap | BC271W | 10
5 | Prijemalka za čiščenje | Prijemalka za čiščenje, Gross, dolžine 200mm/8˝ | Aesculap | BF046R | 10
6 | Lüer | Lüer, Böhler, dolžine 155 mm/6˝ | Aesculap | FO500R | 2
SKLOP 46 | INŠ.LATARJET
1 | Vodilo za vrtanje korakoida | Omogoča nastavitev razmika vrtanja tunelov in zanesljivo pričvrstitev korakoida brez možnosti zdrsa.Opremljen z zaščito pri povrtavanju kanala,ki preprečuje možne poškodbe mehkih tkiv s svedrom | Ekliptik | GSUSLCDD01 | 1
2 | Vodilo za vrtanje glenoida | Omogoča nastavitev distance nožic za fiksacijo korakoida in natančno vodenje svedra pri povrtavanju glenoida | Ekliptik | GSUSLCG01 | 1
SKLOP 47 | PATOLOGIJA
1. | Incision Scissors | Straight, sharp/blunt, 130 mm | Aesculap | BC503R | 2
SKLOP 48 | PATOLOGIJA II
1. | Škarje intenstinalne | Škarje intenstinalne, gumbasta konica 21 cm | HEBU medical | HB1963 | 2
2. | Škarje | Škarje za rebra, 22 cm | HEBU medical | HB3859 | 2
SKLOP 49 | OSNOVNI INŠTRUMENTARIJ - GIN - Ambulanta
1. | Špičasta prijemalka | SCHRODER pozzi prijemalka, dolžine 250mm | AESCULAP | EO110R | 5
2. | Oknata prijemalka | Foerster-Ballenger, dolžine 245 mm | AESCULAP | BF122R | 5
3. | Heger 2,5 | Hegar 2,5 velikost 185mm, raven z zelo stožčasto konico | AESCULAP | EM132R | 4
4. | Heger 3 | Hegar 3 velikost 185mm, raven z zelo stožčasto konico | AESCULAP | EM103R | 3
5. | Heger 3,5 | Hegar 3,5 velikost 185mm, raven z zelo stožčasto konico | AESCULAP | EM133R | 3
6. | Heger 4,5 | Hegar 4,5 velikost 185mm, raven z zelo stožčasto konico | AESCULAP | EM134R | 4
7. | Pean | Raven pean CRILE, dolžina 160mm | AESCULAP | BH166R | 10
8. | Allis | Tkivna prijemalka, dolžina 155mm, 5 x 6 zob | AESCULAP | EA016R | 5
9. | Koherjeva žlička | 10 mm | AESCULAP | FK645NR | 2
10. | Koherjeva žlička | 8,5 mm | AESCULAP | FK646NR | 2
11. | Simpsova sonda | 330 mm | AESCULAP | EO010R | 5
12. | Simpsova sonda | 330 mm | AESCULAP | EO012R | 5
13. | Spekula | 75X17 mm | AESCULAP | EL040R | 25
14. | Spekula | 110X27-30 mm | AESCULAP | EL058R | 50
SKLOP 50 | PLASTIKA KOLENA
1 | Ročaj vodila za sveder | Ročaj vodila za sveder RetroConstruction,stransko sproščanje | Arthrex | AR-1510HR | 1
2 | Tibialna kljuka za označevanje | Tibialna kljuka za označevanje ACL za RetroConstruction vodilo za sveder | Arthrex | AR-1510T | 1
3 | Tulec za sveder z zaskočko 2,4mm |  | Arthrex | AR-1510FD-24 | 1
4 | Merilec debeline grafta, | Merilec debeline grafta, od 4.5mm do 12mm, z 0.5mm razmaki | Arthrex | AR-1886 | 1
5 | Instrument za odvzem tetiv za pripravo presadka | Instrument za odvzem tetiv za pripravo presadka, odprta konica "pigtail", premer 5 mm | Arthrex | AR-1278P | 1
SKLOP 51
1 | Ukrivljena prijemalka za maksilarni sinus | HEUWIESER Antrum Grasping Forceps: - čeljust ukrivljena navzdol, ukrivljena za 90°, z možnostjo vzvratnega odpiranja za 120°, -odprtina za aspirator, -delovna dolžina 10 cm. | Karl STORZ | 653000 | 3
* V specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga.