Št.: JN-37-2024

Ljubljana, oktober 2024

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

Aparati za zobozdravstveno ordinacijo

in zobno tehniko

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

direktorica

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K SODELOVANJU

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami) in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo  ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime oz. naziv in sedež naročnika: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana.

Kontaktni e-naslov: nabava@zd-lj.si

  - Predmet javnega naročila

Aparati za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko, in sicer je javno naročilo razdeljeno na pet (5) sklopov:

- 1. sklop: Aparati za mešanje alginata, amalgama in odtisnih materialov,

- 2. sklop: Aparati za določanje dolžine in širjenje koreninskega kanala,

- 3. sklop: Zobozdravstveni aparati, nasadni inštrumenti in ostali aparati,

- 4. sklop: Oprema za računalniško podprto zajemanje in oblikovanje podatkov v zobozdravstvu (CAD) in oprema za računalniško podprto izdelavo zobnoprotetičnih nadomestkov (CAM) in

- 5. sklop: Ultrazvočni čistilec.

  - Čas trajanja pogodbe

Dobava in montaža najkasneje do 31.12. 2024.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku, izjema so katalogi oz. prospekti, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik brezplačno priskrbeti prevod v slovenski jezik.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po priporočljivem vrstnem redu:

    - Podatki o ponudniku,

    - Izjava ESPD,

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec,

    - Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične dokuentacije,

    - Ponudbeni predračun,

Priloga 6:     Rekapitulacija,

Priloga 7:     Katalog,

Priloga 8:     Izjava o servisu in vzdrževanju ter rezervnih delih,

Priloga 9:     Pogodba – vzorec,

Priloga 10:   Izjava o oddaji naročila v podizvajanje,

Priloga 11:   Izjava in soglasje podizvajalca,

Priloga 12:   Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika in

Priloga 13:   Vzorec Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«. Naročnik ponudnike poziva, da za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ESPD obrazcu navede EMŠO, na podlagi katere bo lahko naročnik pridobil podatek o nekaznovanosti iz aplikacije e-Dosje.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune  davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih,:

- ko je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

Navedeni razlog za izključitev velja za vsakega gospodarskega subjekta, ki na kateri koli pravni podlagi sodeluje v postopku javnega naročanja pri oddaji ponudbe (npr. podizvajalec ali podobno).

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«.

Navedeni pogoj mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu ter vsak podizvajalec.

- Ekonomski in finančni položaj:

- da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

Navedeni pogoj mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- reference ponudnika – da je ponudnik v preteklih 3 letih pred objavo javnega naročila, izvedel dobavo in priklop vsaj enega (1) enakovrednega aparata, z enakim namenom uporabe – za vsak sklop oz. za vsak aparat za katerega je oddal ponudbo, in sicer naročnikom s področja zdravstvene dejavnosti.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«), ter ponudbeni dokumentaciji predloži referenčno listo – priloga 4.

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže sam ali s partnerji v konzorciju, pod pogojem, da bo izvedel ta dela tisti od partnerjev, ki referenco daje.

- servis in vzdrževanje: da ponudnik zagotavlja servis in vzdrževanje dobavljene opreme v garancijski dobi, ki ga bo izvajal serviser, certificiran s strani  proizvajalca opreme, v skladu z določili pogodbe.

Ponudnik predloži certifikat ali potrdilo proizvajalca o pooblaščenem serviserju ter priloži izpolnjeno izjavo o servisiranju opreme.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V kolikor bi kateri izmed članov skupine prenehal poslovati, konzorcij še naprej obstaja, in sicer so ostali člani dolžni prevzeti del naročila in obveznosti, ki jih je prevzemal član konzorcija, ki je prenehal obstajati. V tem primeru ostali člani prevzemajo odgovornost za celotni posel v nadaljevanju izvajanja.

Skupina ponudnikov mora ob oddaji ponudbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudba na ponudbenem predračunu za posamezen sklop mora biti podana v celoti za vse razpisane artikle posameznega sklopa (100 % ponudba). Ponudnik izpolni le tisti del ponudbenega predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. Ponudnik vnese cene vseh specificiranih aparatov. Končna cena ponudbe je skupna vrednost ponudbe za posamezni sklop in zajema vse stroške, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik v obrazcu ESPD v zvezi z oddajo javnega naročila navede, za kateri sklop se prijavlja. Če to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega bo v ponudbenem predračunu navedel cene. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju tehničnih zahtev – Priloga 4.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.

V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje) ali bo uporabljen znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

Cena oz. vrednost ponudbe:

Končne cene so cene z DDV. Vse vrednosti morajo biti izražene v EUR in biti zaokrožene na največ dve decimalni mesti.

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms , s klavzulo DDP lokacije naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste in druge stroške, ki so navedeni v drugih delih razpisne dokumentacije. V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

  - usklajevanje z naročnikom,

  - nabave blaga in opreme, ki je opredeljen v ponudbenem predračunu (vrsta in količina),

  - plačilo vsega strokovnega kadra,

  - zavarovanje prevozov in tovorov,

  - dostava na lokacijo naročnika,

  - montažo oz. inštalacijo opreme,

  - usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

  - garancija za brezhibno delovanje opreme,

  - celotno brezplačno servisiranje in vzdrževanje v garancijski dobi (preventivni servis, kalibracija, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški)

  - morebitni popusti in manipulativni stroški,

  - vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

  - izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije,

  - ipd.

Naročnika tako ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Končna vrednost v ponudbi je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ponujeni aparati morajo:

- biti novi (iz tekoče proizvodnje in neuporabljeni, ne smejo biti demonstracijski model);

- ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih značilnosti, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg. oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih. (CE oznaka – izjava o skladnosti) in izpolnjevati standarde, glede na predmet  javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v angleškem jeziku in sicer v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Rekapitulacijo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so, v tem primeru, specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujena oprema, so navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 4. Ponudba za posamezni sklop mora izpolnjevati vse zahteve iz Priloge 4.

  - Katalogi, prospekti in navodila

Ponudnik mora pod Prilogo 7 obvezno predložiti kataloško dokumentacijo (to so lahko katalogi, prospekti, skice, slike…) za vse ponujene postavke sklopa, na katerega se prijavlja, iz katerih je razvidno, da ponujeni artikli oziroma oprema izpolnjuje zahteve naročnika iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije. Priporočljivo je, da ponudnik kataloško dokumentacijo predloži že do roka za prejem ponudb, ni pa nujno. Kataloška dokumentacija je dokumentacija, ki jo bo moral pozvani ponudnik predložiti na poziv naročnika, po roku za prejem ponudb v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Ponudnik bo moral kataloško dokumentacijo predložiti v ustreznem roku, navedenem v pozivu s strani naročnika, sicer bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka pregleda in ocenjevanja ponudb.

V kataloški dokumentaciji morajo biti ponujene postavke nedvoumno označene z zaporedno številko postavke artikla/opreme in sklopa iz ponudbenega predračuna, razvrščeni morajo biti po zaporednih številkah za vsak sklop posebej. Prav tako mora biti jasno označeno izpolnjevanje posamezne zahteve iz tehničnih specifikacij.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 6. 11. 2024 do 9. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v zakonskem roku. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITVEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 18. 11. 2024 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 11. 2024 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje cene dopustne ponudbe za posamezni sklop. Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: prej prispela ponudba.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo.

Ponudnik bo moral v največ 3 delovnih dneh predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

Ponudba se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil ali predložena pojasnila in dokazila niso skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

  - Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

  - Izbrani ponudnik bo moral, v primeru, da bo pogodbena vrednost presegala 40.000 EUR z DDV, v roku deset (10) dni od dneva podpisa pogodbe, svoje obveznosti zavarovati s finančnim zavarovanjem, in sicer: s kavcijskim zavarovanjem pri zavarovalnici ali z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po priloženem obrazcu: »Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758« v višini deset (10) % skupne pogodbene vrednosti javnega naročila z DDV, veljavno še najmanj en (1) dan po preteku garancijske dobe.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00XXXX24.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

PODATKI O PONUDNIKU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Naziv podjetja |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

IZJAVA ESPD

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, ali BON obrazec, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem, potrdilo predloži tudi podizvajalec.

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

- SKLOP: APARATI ZA MEŠANJE ALGINATA, AMALGAMA, PENTAMIX

  - APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA,

  - APARAT ZA MEŠANJE AMALGAMA (kvaliteta kot npr. SILAMAT ali enakovreden),

  - APARAT ZA MEŠANJE ODTISNIH POLIETRSKIH MATERIALOV (kvaliteta kot npr. PENTAMIX ali enakovreden).

- SKLOP: APARATI ZA DOLOČANJE DOLŽINE IN ŠIRJENJE KORENINSKEGA KANALA

| 2. SKLOP | APARATI ZA DOLOČANJE DOLŽINE IN ŠIRJENJE KORENINSKEGA KANALA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE |  | Stran v katalogu |
| 2.1 | APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KORENINSKIH KANALOV Z INTEGRIRANIM APEX LOKATORJEM (kvaliteta kot npr. VDW Gold ali enakovreden) |  |  |  |
|  | Endomotor z integriranim apeks lokatorjem, žična povezava med ročnikom in komandno enoto | DA / NE |  |  |
|  | Prednastavljena knjižmica strojnih igel vseh vodilnih NiTi vrtilnih sistemov (najmanj: Pro Taper®, Mtwo®, FlexMaster® | DA / NE |  |  |
|  | Omogoča vrtilno in recipročno delovanje | DA / NE |  |  |
|  | Možnost shranjevanja vsaj 10 individualnih nastavitev navora in hitrosti | DA / NE |  |  |
|  | Pogon motorja na baterijo (tudi v času polnjenja baterije) | DA / NE |  |  |
|  | Delovanje motorja tudi med polnjenjem baterije | DA / NE |  |  |
|  | Pogon motorja omogočen z ročnim ali z nožnim stikalom | DA / NE |  |  |
|  | Integrirani apex lokator mora omogočati simultano določanje dolžine koreninskega kanala (tudi med samim vrtanjem konice) | DA / NE |  |  |
|  | Samodejna ustavitev gibajoče konice, ob doseženem nastavljivem navoru in ob doseženi dolžini koreninskega kanala | DA / NE |  |  |
|  | Samodejno vzvratno vrtanje, ki je dosežen nastavljen mejni navor | DA / NE |  |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KORENINSKIH KANALOV (kvaliteta kot npr. VDW Silver ali enakovreden) |  |  |
|  | Endomotor, žična povezava med ročnikom in komandno enoto | DA / NE |  |
|  | Prednastavljena knjižica strojnih igel vseh vodilnih NiTi vrtilnih sistemov (najmanj: Pro Taper®, Mtwo®, FlexMaster® | DA / NE |  |
|  | Omogoča vrtilno in recipročno delovanje | DA / NE |  |
|  | Možnost shranjevanja vsaj 10 individualnih nastavitev navora in hitrosti | DA / NE |  |
|  | Pogon motorja na baterijo (tudi v času polnjenja baterije) | DA / NE |  |
|  | Delovanje motorja tudi med polnjenjem baterije | DA / NE |  |
|  | Pogon motorja omogočen z ročnim ali z nožnim stikalom | DA / NE |  |
|  | Samodejna ustavitev gibajoče konice, ob doseženem nastavljivem navoru in ob je doseženi dolžini koreninskega kanala | DA / NE |  |
|  | Samodejno vzvratno vrtanje, ki je dosežen nastavljen mejni navor | DA / NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | APARAT ZA DOLOČANJE KORENINSKEGA DNA OZ. DELOVNE DOLŽINE KORENINSKEGA KANALA – APEKS LOKATOR Ukvaliteto kot npr. Raypex 6 ali enakovreden) |  |  |
|  | Večfrekvenčno delovanje | DA / NE |  |
|  | Aparat mora biti zložljiv | DA / NE |  |
|  | Delovanje na polnilno baterijo | DA / NE |  |
|  | Barvni zaslon na dotik | DA / NE |  |
|  | Prikaz gradualnega premikanja koreninske igle po kanalu z različnimi barvami, odvisno od oddaljenosti igle do koreninskega dna | DA / NE |  |
|  | Barvno in vizualno posebej izpostavljen prikaz položaja ogle, ko je ta v neposrednem področju koreninskega dna | DA / NE |  |
|  | Simultano zvočno opozorilo v času določanja koreninskega kanala | DA / NE |  |
|  | Možnost samodejne kalibracije | DA / NE |  |
|  | Možnost nastavitve glasnosti | DA / NE |  |
|  | Možnost nastavitve različnih barv | DA / NE |  |
|  | Možnost nastavitve svetlosti in kontrasta zaslona | DA / NE |  |
|  | Možnost predvajanja demonstracijskih posnetkov | DA / NE |  |
|  | Možnost preverjanja ustreznosti delovanja naprave in prevodnosti priključnih kablov | DA / NE |  |
|  | Možnost prikaza stanja baterije | DA / NE |  |
|  | Možnost samodejnega izklopa, če nekaj minut aparat miruje | DA / NE |  |

- SKLOP: ZOBOZDRAVSTVENI APARATI, NASADNI INŠTRUMENTI IN OSTALI APARATI

  - APARAT ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE IN PODMAZOVANJE NASADNIH INŠTRUMENTOV (kvaliteta kot npr. QUATROCARE ali enakovreden)

  - APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z VIBRACIJO (kvaliteta kot npr. Sonicflex LUX ali enakovreden)

  - APARAT ZA ABRAZIJO TRDIH ZOBNIH TKIV IN ODSTRANJEVANJE TRDNIH DELCEV IZ ZOBNIH RESTAVRACIJ (kvaliteta kot npr. Rondoflex LUX ali enakovreden)

  - APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZABARVANJ, POLIRANJE IN PESKANJE ZOB (kvaliteta kot npr. Prophyflex LUX ali enakovreden)

  - DEMONTAŽNIK PREVLEK (kvaliteta kot. npr. CORONAFLEX ali enakovreden)

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | NASADNI INSTRUMENT KOLENČNIK MODER LUX |  |  |
|  | Prenos hitrosti 1:1 | DA / NE |  |
|  | Stekleni prevodnik LUX svetlobe | DA / NE |  |
|  | Prehod svetlobe 25.000 LUX | DA / NE |  |
|  | Uporaba svedrov 2,35 mm | DA / NE |  |
|  | Zapora proti vstopu nečistoč v glavo kolenčnika | DA / NE |  |
|  | Priklop na obstoječe mikromotorje po standardu ISO 3964/DIN 13940 | DA / NE |  |
|  | Kompatibilnost z obstoječo napravo za nego in podmazovanje | DA / NE |  |
|  | V notranjosti naj bosta hladilna cevka za vodo in zrak ločene | DA / NE |  |
|  | Snemanje svedra s pritiskom | DA / NE |  |
|  | Izdelano iz materialov, ki so primerni za termodezinfekcijo | DA / NE |  |
|  | Izdelano iz materialov, ki so primerna za mokro sterilizacijo (do 135°C) | DA / NE |  |
|  | Ohišje iz nedrsečega jekla | DA / NE |  |
|  | Garancija: 24 mesecev | DA / NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | NASADNI INŠTRUMENT KOLENČNIK RDEČ LUX |  |  |
|  | Prenos hitrosti 1:5 | DA / NE |  |
|  | Stekleni prevodnik LUX svetlobe | DA / NE |  |
|  | Prehod svetlobe 25.000 LUX | DA / NE |  |
|  | Tehnologija hladne glave | DA / NE |  |
|  | Uporaba svedrov FG | DA / NE |  |
|  | Priklop na obstoječe mikromotorje po standardu ISO 3964/DIN 13940 | DA / NE |  |
|  | Kompatibilnost z napravo za nego in podmazovanje | DA / NE |  |
|  | V notranjosti naj bosta hladilna cevka za vodo in zrak ločene | DA / NE |  |
|  | Snemanje svedra s pritiskom | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerni za termodezinfekcijo | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerna za mokro sterilizacijo (do 135°C) | DA / NE |  |
|  | Ohišje iz nedrsečega jekla | DA / NE |  |
|  | Garancija: 24 mesecev | DA / NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | NASADNI INŠTRUMENT KOLENČNIK ZELEN LUX |  |  |
|  | Redukcija hitrosti 5,4:1 | DA / NE |  |
|  | Stekleni prevodnik LUX svetlobe | DA / NE |  |
|  | Prehod svetlobe 25.000 LUX | DA / NE |  |
|  | Uporaba svedrov 2,35 mm | DA / NE |  |
|  | Zapora proti vstopu nečistoč v glavo kolenčnika | DA / NE |  |
|  | Priklop na obstoječe mikromotorje po standardu ISO 3964/DIN 13940 | DA / NE |  |
|  | Kompatibilnost z napravo za nego in podmazovanje | DA / NE |  |
|  | V notranjosti naj bosta hladilna cevka za vodo in zrak ločene | DA / NE |  |
|  | Snemanje svedra s pritiskom | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerni za termodezinfekcijo | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerna za mokro sterilizacijo (do 135°C) | DA / NE |  |
|  | Ohišje iz nedrsečega jekla | DA / NE |  |
|  | Garancija: 24 mesecev | DA / NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | NASADNI INŠTRUMENT ROČNIK MODER |  |  |
|  | Prenos hitrosti 1:1 | DA / NE |  |
|  | Uporaba svedrov 2,35 mm | DA / NE |  |
|  | Priklop na obstoječe mikromotorje po standardu ISO 3964/DIN 13940 | DA / NE |  |
|  | Kompatibilnost z napravo za nego in podmazovanje | DA / NE |  |
|  | V notranjosti naj bosta hladilna cevka za vodo in zrak ločene | DA / NE |  |
|  | Snemanje svedra z obročkom | DA / NE |  |
|  | Naj bo izdelana iz materialov, ki so primerni za termodezinfekcijo | DA / NE |  |
|  | Naj bo izdelana iz materialov, ki so primerna za mokro sterilizacijo (do 135°C) | DA / NE |  |
|  | Ohišje iz nedrsečega jekla | DA / NE |  |
|  | Garancija: 24 mesecev | DA / NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | NASADNI INŠTRUMENT TURBINA |  |  |
|  | Zamenljiv vodni mikro filter | DA / NE |  |
|  | Sistem, ki prepreči vstop kontaminiranega zraka (Anti-povratna zapora) | DA / NE |  |
|  | Keramični ležaji | DA / NE |  |
|  | Delovna moč 29W | DA / NE |  |
|  | Snemanje svedrov na pritisk | DA / NE |  |
|  | Moč klešč vsaj 29N | DA / NE |  |
|  | 100° delovni kot glave / 19° delovni kot ohišja za boljši dostop | DA / NE |  |
|  | Stekleni prevodnik LUX svetlobe | DA / NE |  |
|  | Prehod svetlobe 25.000 LUX | DA / NE |  |
|  | Izvod vode iz 4 lukenj na sveder | DA / NE |  |
|  | V notranjosti naj bosta hladilna cevka za vodo in zrak ločene | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerni za termodezinfekcijo | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerna za mokro sterilizacijo (do 135°C) | DA / NE |  |
|  | Prikop na obstoječe sklopke multiflex LUX | DA / NE |  |
|  | Kompatibilnost z obstoječo napravo za nego in podmazovanje | DA / NE |  |
|  | Garancija: 24 mesecev | DA / NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | NASADNI INŠTRUMENT TURBINA Z MALO GLAVO |  |  |
|  | Manjša glava omogoča varen dostop do zob pri otrocih in starejših pacientih |  |  |
|  | Zamenljiv vodni mikro filter | DA / NE |  |
|  | Sistem, ki prepreči vstop kontaminiranega zraka (Anti-povratna zapora) | DA / NE |  |
|  | Keramični ležaji | DA / NE |  |
|  | Delovna moč 29W | DA / NE |  |
|  | Snemanje svedrov na pritisk | DA / NE |  |
|  | Moč klešč vsaj 29N | DA / NE |  |
|  | 100° delovni kot glave / 19° delovni kot ohišja za boljši dostop | DA / NE |  |
|  | Stekleni prevodnik LUX svetlobe | DA / NE |  |
|  | Prehod svetlobe 25.000 LUX | DA / NE |  |
|  | Izvod vode iz 3 lukenj na sveder | DA / NE |  |
|  | V notranjosti naj bosta hladilna cevka za vodo in zrak ločene | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerni za termodezinfekcijo | DA / NE |  |
|  | Izdelava iz materialov, ki so primerna za mokro sterilizacijo (do 135°C) | DA / NE |  |
|  | Prikop na obstoječe sklopke multiflex LUX | DA / NE |  |
|  | Kompatibilnost z obstoječo napravo za nego in podmazovanje | DA / NE |  |
|  | Garancija: 24 mesecev | DA / NE |  |

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.12 | APARAT ZOBOZDRAVSTVENI |  |  |

|  | ZOBOZDRAVSTVENI APARAT, STOL ZA PACIENTA (Z NASLONJALI) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anatomsko oblikovan. Standardno oblazinjen. Izdelan iz umetnih materialov, ki se lahko čistijo in dezinficirajo s čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi | DA / NE |  |
|  | Naslonjalo za hrbet mora biti oblikovano tako, da je dostop do pacienta lažji (ne sme biti preširoko). V zgornjem hrbtnem (ramenskem) delu mora biti naslonjalo ožje, da se terapevtu omogoči lažji dostop do pacienta, v spodnjem delu pa naj bo v primerjavi z zgornjim delom širše, da pacientu omogoča udobno pozicijo pri sedenju | DA / NE |  |
|  | Možnost spominskega programiranja nastavitve položajev (hrbtni naslon) in nastavitve višine sedala. Spominske funkcije morajo biti omogočene za vsaj dva različna zobozdravnika in za vsaj štiri spominske položaje | DA / NE |  |
|  | Sedalo se mora spustiti čim nižje, 400 mm ali manj do tal | DA / NE |  |
|  | Sedalo se mora dvigniti vsaj 785 mm od tal | DA / NE |  |
|  | Nosilnost stola mora biti vsaj 165 kg | DA / NE |  |
|  | Naslonjalo za roko le na levi strani pacienta | DA / NE |  |
|  | Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na strani zobozdravnika in asistenta ter z nožnim pedalom | DA / NE |  |
|  | Priklic začetne pozicije stola in samodejno gibanje v pozicijo splakovanja z enim samim pritiskom (s pomočjo "hitre" tipke) | DA / NE |  |
|  | Varnostna stikala (vsaj 6) za ustavitev, če med premikanjem stola pride do ovire. Varnostna stikala morajo biti nameščena na vseh izpostavljenih mestih tako, da se zagotovi varnost oz. prepreči poškodbe osebja, pacientov in opreme. Varnostna stikala morajo biti nameščena najmanj na naslednjih izpostavljenih mestih: v območju gibanja fontane, pod sedalnim delom, pod hrbtnim delom stola, na elementu za asistentko. | DA / NE |  |
|  | Naslonjalo za glavo mora biti prilagodljivo (vsaj dvojna artikulacija), z možnostjo nastavitve višine in naklona ter oblazinjeno. Prilagodljivo mora biti tudi na način, da se ga lahko obrne na hrbtno stran stola pri obravnavi oseb v invalidskem vozičku, ki se jih na more prestaviti na samo sekalo zobozdravniškega stola. Barva je v barvi stola. Biti mora primerno tudi za delo z otroki. | DA / NE |  |
|  | ELEMENT ZA ZOBOZDRAVNIKA |  |  |
|  | Pet bičev z naslednjo konfiguracijo: zračna cev (2x), cev za mikromotor (2x), cev za puster (1x) | DA / NE |  |
|  | Možnost naknadne vgradnje šeste cevi za intraoralno kamero | DA / NE |  |
|  | Na eni zračni cevi je načrtovana uporaba turbine, na drugi pa uporaba SONICflexa, ki ga uporabnik ima že v uporabi. Torej, obstajati mora možnost sočasne namestitve turbine in multifunkcijskega SONICflexa za enega pacienta na prej navedeni zračni cevi | DA / NE |  |
|  | LED spojka za zračno cev (1x)* oziroma LED spojka za zračno cev, če ni izpolnjen spodnji pogoj. Na drugi zračni cevi uporabnik načrtuje uporabo obstoječe LED ali LUX spojke iz starega zobozdravstvenega aparata, ki bo zamenjan (ker je spojka še uporabna in deluje brezhibno): V kolikor ponudnik zagotovi, da lahko na ponujenemu modelu stola uporabi obstoječo spojko, za vsak aparat v tem sklopu, mora ponuditi po eno novo LED spojko. V kolikor ponudnik tega ne more zagotoviti, mora za vsak aparat v tem sklopu ponuditi po dve novi LED spojki | DA / NE |  |
|  | LED mikromotor za kolenčnik (2x). Mikormotorja morata biti brez ščetk, z regulacijo hitrosti vsaj v razponu 1200 do 40000 obratov na minuto (RPM). Obstajati mora možnost sterilizacije. | DA / NE |  |
|  | Možnost spominske funkcije za delovanje inštrumentov za vsako cev posebej | DA / NE |  |
|  | Ukrivljen (vsaj 3-funkcijski) puster (voda, zrak, pršenje) pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne. Ohišje mora biti snemljivo z možnostjo sterilizacije | DA / NE |  |
|  | Biči so z dvojnim zaskokom Biči so vsaj z enojnim zaskokom v izvlečeni poziciji, ali po funkcionalnosti enakovreden mehanizem, ki prav tako omogoča, da po aktivaciji ostane bič na delovni poziciji in se na koncu dela na enostaven način deaktivira oziroma povrne v svojo zaradi lažje ergonomičnosti terapevtove roke med delom | DA / NE |  |
|  | Pozicija bičev (zgoraj ali spodaj) bo ponudniku sporočena ob podpisu pogodbe | DA / NE |  |
|  | Multifunkcijsko nožno pedalo za upravljanje s stolom in inštrumenti, povezano s kablom. Omogočati mora upravljanje z vsemi inštrumenti in tudi stolom. Imeti mora spominski funkciji za splakovanje in povrnitev v predhodni položaj ter funkcijo za premikanje stola v vse štiri smeri. Ravno tako mora imeti še funkcijo za vklop in izklop vode za inštrumente ter funkcijo za ohranjanje hitrosti na nivoju zadnje uporabe (v kolikor ta funkcionalnost ni izpeljana na drugačen način) | DA / NE |  |
|  | Regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorjev mora potekati preko nožnega pedala. Le opcijsko lahko obstaja tudi dodatna možnost regulacije hitrosti vrtenja preko tipkovnice | DA / NE |  |
|  | Upravljalna plošča (tipkovnica) na roki z inštrumenti z možnostjo izbire vsaj naslednjih navedenih funkcij: – dezinfekcija, polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, spominske funkcije stola, regulacija pozicij stola (gor, dol, naprej, nazaj), vklop in izklop osvetlitve inštrumentov, vklop/izklop reflektorja | DA / NE |  |
|  | Multifunkcijski prikazovalnik najmanj s podatki o hitrosti vrtenja inštrumentov, smeri vrtenja inštrumentov, hlajenju, osvetlitvi in uri, ki prikazuje trenutni čas | DA / NE |  |
|  | Funkcija odštevalnik časa – TIMER z zvočnim signalom ob koncu odštevalnega časa | DA / NE |  |
|  | Roka z inštrumenti za zobozdravnika mora biti nastavljiva po višini, gibljiva v vse smeri tako, da je omogočeno štiriročno delo, z možnostjo upravljanja z obeh smeri. Ročaja morata biti snemljiva, postavljena sta na levi in na desni strani enote | DA / NE |  |
|  | Večja odlagalna mizica (velikost vsaj dveh standardnih pladnjev) fiksno pritrjena na roki oz. v nosilcu brez možnosti poljubnega horizontalnega pozicioniranja / premikanja v vodilih samega nosilca. Pritrditev na nosilec je omogočena tovarniško z vijaki ali z mehanizmom na zaklop. Mizica mora biti snemljiva po potrebi. Imeti mora silikonsko podlogo. | DA / NE |  |
|  | Izbira vrstnega reda inštrumentov na roki | DA / NE |  |
|  | Vgrajen USB vmesnik na enoti za zobozdravnika | DA / NE |  |
|  | ELEMENTI ZA ASISTENTA |  |  |
|  | Ukrivljen (vsaj 3-funkcijski) puster (voda, zrak, pršenje) pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne. Ohišje mora biti snemljivo z možnostjo sterilizacije | DA / NE |  |
|  | Dve sesalni cevi (mala in velika - aspirator) za odstranjevanje sline in pršca z možnostjo izklopa sočasnega delovanja. Vhod v sesalno cev je prost brez adapterja in omogoča direktno vstavitev v sesalno cev. | DA / NE |  |
|  | Sesalna roka premična, nastavljiva tudi po višini, za možnost samostojnega dela terapevta | DA / NE |  |
|  | Manjša nerjaveča polica ali v obliki police tovarniško izdelana površina za odlaganje materialov, ki se jih uporablja pri delu, kar omogoči ergonomsko delo zobozdravstvene asistence. Nameščena za sesalci | DA / NE |  |
|  | Upravljalna plošča z enakimi osnovnimi funkcijami kot pri terapevtu (vsaj polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, vklop/izklop reflektorja, pozicija za izplakovanje vsebine pacientovih ust | DA / NE |  |
|  | ELEMENTI OHIŠJA |  |  |
|  | Ohišje mora biti izdelano iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, odpornega na vsa standardna čistila in razkužila, ki se za namen čiščenja in razkuževanja teh površin uporabljajo v zobozdravstvu | DA / NE |  |
|  | Vgrajen amalgam separator z močjo separacije skladno z zakonodajo, več kot 95% - (ISO 1143) | DA / NE |  |
|  | Vgrajen odni dezinfektor s funkcijo dnevnega izpiranja, periodičnega (tedenskega ali mesečnega) intenzivnega čiščenja in vsakodnevne dezinfekcije vodnih poti (vključno z možnostjo za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom). Program se ob zaključku procesa dezinfekcije za vsakim pacientom samodejno zaključi. Ob dobavi mora biti dezinfektor v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom | DA / NE |  |
|  | Možnost izpiranja bičev (preko vgrajenega sistema v ohišju fontane ali preko dodatnega nastavka za biče) | DA / NE |  |
|  | Fiksna fontana pritrjena na tla. Pristop za asistenco z leve strani | DA / NE |  |
|  | Grelec vode na lončku za izpiranje in za inštrumente. Možnost izklopa | DA / NE |  |
|  | Pljuvalnik (porcelanski ali stekleni) vrtljiv okoli svoje osi (najmanj 200 stopinj), snemljiv, gladkih in zaobljenih površin, primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo. Material izdelave se določi naknadno, pred dobavo aparata. | DA / NE |  |
|  | REFLEKTOR |  |  |
|  | LED reflektor z najmanj 4 fizično ločenimi svetilnimi enotami/izvori razporejenimi tako, da sta najmanj dva zgoraj in najmanj dva spodaj, kar v čim večji meri preprečuje pojav sence v delovnem polju. V svetilnih enotah je lahko nameščeno različno število svetilnih diod. | DA / NE |  |
|  | Reflektor se nahaja na nosilni cevi, ki ima predpripravo za monitor | DA / NE |  |
|  | Glava reflektorja premična v 4 oseh. | DA / NE |  |
|  | Jakost svetilnosti najmanj v razponu 8000 do 40000 LUX | DA / NE |  |
|  | Vklop in nastavitev svetilnosti z optičnim senzorjem ali preko tipkovnice. Vsaj dve možnosti vklopa – z optičnim senzorjem in preko tipkovnice. Vsaj sedem pet stopenj jakosti svetilnosti, najmanj tri stopnje nastavitve temperature barve | DA / NE |  |
|  | Možnost nastavitve vsaj treh stopenj temperature barve, najmanj v razponu 4600 do 6000 K. Možnost preklopa na oranžno svetlobo (oziroma redukcijo modre svetlobe) za delo s kompozitnimi materiali ter možnost preklopa na belo svetlobo za delo z laserji in čim bolj verodostojno reprodukcijo barv pri fotografiranju delovnega polja (izbira barve za zobotehnika na daljavo) | DA / NE |  |
|  | Barvno ujemanje CRI 90 ali več | DA / NE |  |
|  | Dva ročaja – en je nameščen na levi, drugi na desni strani reflektorja. Ročaja morata biti snemljiva za potrebe sterilizacije | DA / NE |  |
|  | OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |
|  | Takoj po končanem delu z nasadnimi inštrumenti se mora izpihovanje izključiti | DA / NE |  |
|  | Lahek dostop s sesalcem tudi s strani terapevta | DA / NE |  |
|  | Lahek dostop do filtrov za sesalce | DA / NE |  |
|  | Možnost izklopa sesalcev z nožnim stikalom | DA / NE |  |
|  | Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije | DA / NE |  |
|  | Samodejno čiščenje sesalnih cevi in amalgam separatorja za vsakim pacientom | DA / NE |  |
|  | Nastavljiva časovna kontrola pretoka vode na kozarec ali pljuvalnik | DA / NE |  |
|  | Izklop vode, zraka in elektrike z enim glavnim stikalom | DA / NE |  |
|  | Možnost naknadne nadgradnje enega izmed mikromotorjev z ENDO funkcijo za strojno širjenje koreninskih kanalov, če ta funkcionalnost ni že vključena v sklopu ponujenega modela | DA / NE |  |
|  | Mikromotor in turbina morata imeti možnost dela s hladilnim sredstvom ali brez, pri čemer je hladilno sredstvo ali samo zrak ali samo voda | DA / NE |  |
|  | Garancija: 36 mesecev | DA / NE |  |

- SKLOP: OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO ZAJEMANJE IN OBLIKOVANJE PODATKOV V ZOBOZDRAVSTVU

| 4. SKLOP | OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO ZAJEMANJE IN OBLIKOVANJE PODATKOV V ZOBOZDRAVSTVU (CAD) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| A1) | INTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO |  |  |
| A 1.1) | INTRAORALNI 3D SKENER + PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
|  | Intraoralni skenerji morajo omogočati popolno kompatibilnost z obstoječimi sistemi intraoralnih skenerjev v ZD Ljubljana (3Shape TRIOS 4). Prav tako morajo omogočati shranjevanje podatkov o pacientih in digitalnih odtisov v obstoječo programsko opremo in bazo podatkov naročnika. Zahteva navedena s številko se nanaša na vse skenerje v tem sklopu. Zahteva, kjer je zraven številke še črka, se smiselno nanaša na skenerja pod zahtevo 1a oz. na skener pod zahtevo 1b. |  |  |
| 1a) | Dva intraoralna skenerja sta za področje uporabe v splošnem zobozdravstvu |  |  |
| 1b) | En intraoralni skener je izključno za področje uporabe v specialistični ordinaciji za čeljustno in zobno ortopedijo (ortodontija) |  |  |
|  | Visoka natančnost skeniranja (manj kot 0,06 mm) | DA / NE |  |
|  | Postopek skeniranja ne zahteva uporabe pudra za skeniranje ali drugih kemikalij oz. pripravkov za ta namen. | DA / NE |  |
|  | Možnost uporabe na večjem številu računalnikov , ki se nahajajo na isti lokaciji oz. na istem internetnem omrežju (enotna baza podatkov o pacientih; ena licenca za vse računalnike). | DA / NE |  |
| 4.b | Uporaba na lastnem pripadajočem prenosnem računalniku na katerem mora poleg standarne programske opreme biti nujno nameščen še modul za kompleksno ortodontsko načrtovanje in analizo. Za to programnsko opremo in intraoralni skener mora biti omogočeno tudi povezovanje s podatkovno bazo Invisalign® | DA / NE |  |
| 5.a | Možnost brezžične in žične povezave z računalnikom, kar terapevtu omogoča opcijsko izbiro enega ali drugega načina povezave pred skeniranjem. | DA / NE |  |
| 5.b | Možnost vsaj brezžične in žične povezave z računalnikom. | DA / NE |  |
|  | Delovna frekvenca bezžičnega prenosa podatkov 5GHz | DA / NE |  |
|  | Doseg pri izbiri brezžičnega prenosa podatkov najmanj 15 m | DA / NE |  |
| 8.a | Kabel za žični priklop skenerja. | DA / NE |  |
|  | Najmanj 3 baterije in kompatibilni adapter za polnjenje. | DA / NE |  |
|  | Posamezna baterija mora omogočati najmanj 45 min skeniranja. | DA / NE |  |
|  | Pripadajoče kompatibilno stojalo. | DA / NE |  |
|  | Teža skenerja vključno z baterijo največ 400 g. | DA / NE |  |
|  | Najmanj 5 nastavkov za skeniranje v enem kompletu. Nastavki za skeniranje naj omogočajo hitro segrevanje (za preprečevanje zarositve v ustih). | DA / NE |  |
|  | Nastavke za skener se lahko sterilizira v skladu s predpisanimi standardi, ki veljajo za področje zobozdravstva. Za vsak posamezni nastavek mora biti omogočenih najmanj 130 ciklov sterilizacije. | DA / NE |  |
|  | Skeniranje v realnih barvah. | DA / NE |  |
|  | Programska oprema skenerja mora omogočati izvoz digitalnih odtisov v najmanj treh navedenih 3D zapisih: SLT, DCM, PLY. | DA / NE |  |
|  | Odprtokodna programska platforma, ki omogoča enostavno integracijo z drugimi sorodnimi digitalnimi sistemi v zobozdravstvu | DA / NE |  |
|  | Programska oprema mora omogočati pošiljanje in direktni prenos vseh podatkov (kartoteka, skeni, podatki o barvi, …) v laboratorijski program za 3D oblikovanje v tem sklopu. Zagotovljena mora biti popolna kompatibilnost prenosa navedenih podatkov iz programske opreme intraoralnega skenerja v laboratorijski program za 3D oblikovanje v tem sklopu. | DA / NE |  |
|  | Možnost prenosa in deljenja digitalnih podatkov preko oblaka (kompatibilna aplikacija proizvajalca) z drugimi zobozdravstvenimi ordinacijami in zobotehničnimi laboratoriji znotraj in izven matične ustanove. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost realnočasnovne vizualizacije (možnost sočasnega spremljanja zajemanja slike oz. digitalnega odtisa na zaslonu računalnika) | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost digitalne registracije barvnih odtenkov zob v barvnih ključih VITA Classical in VITA 3D-Master. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost spremljanja sprememb v ustih in primerjava skenov zajetih v različnih časovnih obdobjih (t.i. Monitoring) | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost samodejnega ločevanja zobnega tkiva od okoliških mehkih tkiv med postopkom skeniranja. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost analize stičnih točk z antagonisti. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost registracije griza, vključno z možnostjo registracije griza začetnega stanja pred brušenjem in algoritemska kombinacija le-tega s končnim digitalnim registratom griza. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost analize prostora predvidenega za zobne nadomestke. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost simulacije izida načrtovanega protetičnega zdravljenja na fotografiji pacienta (t.i. Smile Design) | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost simulacije izida oz. poteka načrtovanega ortodontskega zdravljenja. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost zajema vodenja pri pomikih spodnje čeljusti. Intraoralni skener mora omogočati detekcijo in registracijo gibanja spodnje čeljustnice pri njenih mejnih gibih, kar omogoča ugotavljanje drsnih stikov med funkcionalnimi gibi. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost dopolnilnega skeniranja manjšega ali večjega predhodno že skeniranega predela ("doskeniranje") za dopolnitev prvotno zajetega digitalnega odtisa. | DA / NE |  |
|  | Funkcionalnost fluorescenčnega skeniranja za namen odkrivanja karioznih lezij | DA / NE |  |
|  | Programska oprema mora omogočati nadgrajevanje in posodobitve. | DA / NE |  |
|  | Priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku (v digitalni ali fizični obliki) | DA / NE |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev | DA / NE |  |
| A 1.2) | RAČUNALNIK |  |  |
|  | Diagonala zaslona najmanj 15.6'' in največ 17.3'' | DA / NE |  |
|  | Ločljivost zaslona 1920x1080 | DA / NE |  |
|  | Procesor Intel Core i7 13. generacije ali zmogljivejši | DA / NE |  |
|  | Hitrost procesorja najmanj 3,5 GHz | DA / NE |  |
|  | Tip in kapaciteta diska: SSD z najmanj 512 GB prostora za shranjevanje | DA / NE |  |
|  | Grafična kartica proizvajalca NVIDIA - serija Geforce GTX, RTX ali Quadro (najmanj 6 GB) | DA / NE |  |
|  | Delovni pomnilnik (RAM): najmanj 32 GB (najmanj DDR5, najmanj 2666 MHz) | DA / NE |  |
|  | Operacijski sistem Windows 11 Pro v slovenskem jeziku (ali novejša različica) | DA / NE |  |
|  | WLAN: Wi-Fi 6E 11ax | DA / NE |  |
|  | Prenosni tip računalnika |  |  |
|  | Priložena brezžična računalniška miška | DA / NE |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 36 mesecev | DA / NE |  |
| A2) | EXTRAORALNI 3D SKENER S PRIPADAJOČIM RAČUNALNIKOM IN PROGRAMSKO OPREMO ZA 3D OBLIKOVANJE |  |  |
| A 2.1) | EXTRAORALNI 3D SKENER + PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
|  | Pripadajoča programska oprema in kompatibilnost z obstoječo programsko opremo v ZD Ljubljana - moduli za digitalno oblikovanje 3Shape. |  |  |
|  | Skener in pripadajoča programska oprema za 3D oblikovanje naj bosta istega proizvajalca. | DA / NE |  |
|  | Skener naj omogoča skeniranje modelov in odtisov. | DA / NE |  |
|  | Skener naj skenira z natančnostjo vsaj 7μm. | DA / NE |  |
|  | Hitrost skeniranja enega modela naj bo največ 20 sekund | DA / NE |  |
|  | Skener naj skenira teksturo v barvah | DA / NE |  |
|  | Skener naj omogoča skeniranje griza v artikulatorju (Artex, Stratos) | DA / NE |  |
|  | Skener naj omogoča avtomatski začetek skeniranja po vstavitvi modela | DA / NE |  |
|  | Skener naj ne presega dimenzij 35cm x 40cm x 30 cm (višina, širina, globina) | DA / NE |  |
|  | Skener naj ne presega teže 20 kg. | DA / NE |  |
|  | Programska oprema mora podpirati sprejem STL, PLY in DCM datotek. | DA / NE |  |
|  | Programska oprema naj vsebuje možnost uporabe virtualnega artikulatorja | DA / NE |  |
|  | Programska oprema naj vsebuje module za oblikovanje: | DA / NE |  |
|  | ogrodij za kovinsko – porcelanaste prevleke in mostičke, | DA / NE |  |
|  | prevlek in mostičkov polne anatomske oblike, | DA / NE |  |
|  | implantatnih nadgradenj, | DA / NE |  |
|  | skeletnih baz delnih protez, | DA / NE |  |
|  | individualnih odtisnih žlic, | DA / NE |  |
|  | teleskopskih prevlek, | DA / NE |  |
|  | Inlay-ev, Onlay-ev. | DA / NE |  |
|  | modelov za 3D tisk | DA / NE |  |
|  | Priložena naj bodo navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni ali fizični obliki. | DA / NE |  |
|  | Extraoralni skener in pripadajoča programska oprema naj bosta istega proizvajalca kot ponujeni intraoralni skener v tem sklopu (zaradi kompatibilnosti in ustrezne sinhroniziranosti prenosa vseh podatkov). | DA / NE |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev | DA / NE |  |
| A 2.2) | RAČUNALNIK |  |  |
|  | Pripadajoča programska oprema z vsemi razpoložljivimi moduli na le enem izmed navedenih računalnikov, saj bo nameščen na lokacijo, kjer programske opreme še nimamo. Na obstoječih računalnikih bo zaradi racionalizacije stroškov uporabljana obstoječa programska oprema, ki to možnost omogoča. |  |  |
|  | Procesor Intel Core i7 13. generacije ali zmogljivejši | DA / NE |  |
|  | SSD disk z najmanj 512 GB prostora za shranjevanje | DA / NE |  |
|  | Grafična kartica proizvajalca NVIDIA - serija Geforce GTX, RTX ali Quadro (najmanj 6GB) | DA / NE |  |
|  | Delovni pomnilnik (RAM) najmanj 64 GB, najmanj DDR5 | DA / NE |  |
|  | Operacijski sistem Windows 11 Pro v slovenskem jeziku | DA / NE |  |
|  | WLAN: Wi-Fi 6E 11ax | DA / NE |  |
|  | Računalnik naj bo PC/delovna postaja. | DA / NE |  |
|  | Računalniku je priložena še: brezžična računalniška miška, brezžična tipkovnica, 3D miška in monitor (najmanj 24'') | DA / NE |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 36 mesecev | DA / NE |  |
|  | OPREMA ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO IZDELAVO ZOBNOPROTETIČNIH NADOMESTKOV (CAM) |  |  |
| B1) | 3D TISKALNIK Z DLP TEHNOLOGIJO IN PRIPADAJOČO PROGRAMSKO OPREMO |  |  |
|  | 3D tiskalniki naj bodo zaradi optimizacije proizvodnje in izdelave objektov (uporaba obstoječih potrošnih materialov in pripomočkov zraven obstoječih 3D tiskalnikov) kompatibilni z obstoječimi 3D tiskalniki v ZD Ljubljana (Asiga) |  |  |
|  | Tiskalnik naj uporablja DLP (Digital Light Processing) tehnologijo tiskanja | DA / NE |  |
|  | Tiskalnik naj tiska na valovni dolžini 385nm | DA / NE |  |
|  | Tiskalnik naj tiska z natančnostjo vsaj 65 μm v X in Y oseh. | DA / NE |  |
|  | Tiskalnik naj omogoča prilagodljivo resolucijo v Z osi in omogoča natančnost vsaj 10 μm po sloju. | DA / NE |  |
|  | Tiskalnik naj omogoča uporabo materialov različnih proizvajalcev (t.i. odprt sistem) | DA / NE |  |
|  | Programska oprema tiskalnika naj vsebuje nastavitve za optimalno tiskanje za vsaj 4 proizvajalce materialov. | DA / NE |  |
|  | Območje tiska naj bo vsaj 115mm x 65mm x 70mm | DA / NE |  |
|  | Tiskalnik naj omogoča povezavo na omrežje tako žično (Ethernet) kot brezžično (Wifi) | DA / NE |  |
|  | Tiskalnik naj ne presega dimenzij 40cm x 30cm x 40cm (višina, širina, globina) | DA / NE |  |
|  | Priložena naj bodo navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni ali fizični obliki. | DA / NE |  |
|  | Ponudba naj vsebuje tudi polimerizacijsko napravo in napravo za izpiranje tiskanih objektov. | DA / NE |  |
|  | Ponudba naj vsebuje skupno vsaj 4 posode za tisk materiala (t.i. build tray) | DA / NE |  |
|  | Garancijski rok: najmanj 24 mesecev | DA / NE |  |
| B 2.1) | TIHI ASISTENT |  |  |
|  | Tihi asistent ali voziček za potrebe namestitve intraoralnega skenerja in prenosnega računalnika ter prevažanje navedene opreme iz ene v drugo ordinacijo | DA / NE |  |
|  | Delovna površina/mizica nedrseča, namenjena mora biti intraoralnemu skenerju, prenosnemu računalniku in opcijsko tudi računalniški miški ter polnilcu polnilnih baterij intraoralnega skenerja | DA / NE |  |
|  | Tihi asistent/voziček naj bo na najmanj štirih kolesih, statično stabilen | DA / NE |  |
|  | Višina delovne površine/mizice naj bo prilagodljiva z možnotsjo višinskega razpona – nastavitev spodnje višine na najmanj 80 cm in manj ter nastavitev zgornje višine na vsaj 100 cm in več | DA / NE |  |
|  | Dimenzija delovne površine/mizice vsaj 60 cm (širina) x 40 cm (dolžina), da omogoča ergonomsko postavitev in nemoteno delo z odloženo opremo (intraoralni skener, prenosni računalnik, računalniška miška, …) | DA / NE |  |
|  | Tihi asistent/voziček mora ob delovni mizici vsebovati vsaj dve elektični vtičnici (integrirani ali na drug način tovarniško izvedeni s pogojem stabilne pritrditve) za priklop prenosnega računalnika in polnilca polnilnih baterij intraoralnega skenerja | DA / NE |  |
|  | Na delovni mizici na frontalni strani mora biti integriran ali na drug način tovarniško izveden ročaj namenjen prijemu in premikanju tihega asistenta/vozička v prostoru | DA / NE |  |

- SKLOP: ULTRAZVOČNI ČISTILEC

| 5. SKLOP | ULTRAZVOČNI ČISTILEC (kvaliteta kot npr. Kopel ustrazvočna SONIS 4GT komplet ali enakovreden) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE |  | Stran v katalogu |
|  | Zunanje mere: 325 x 5205 x 280 mm | DA / NE |  |  |
|  | Notranje mere: 300 x 150 x 150 mm | DA / NE |  |  |
|  | Max volumen: 6 L | DA / NE |  |  |
|  | Frekvenca: 30kHz | DA / NE |  |  |
|  | 400 W VF na periodo | DA / NE |  |  |
|  | 500 W priključne moči | DA / NE |  |  |
|  | Dodatna oprema: (pokrov iz nerjavečega jekla, prirobnice za čase, steklene posode, košarica iz nerjavečega jekla) | DA / NE |  |  |

Velja za vse sklope: Vse postavke sklopa, za katerega ponudnik oddaja ponudbo, morajo biti označene z DA. V primeru, da bo posamezna postavka označena z NE ali bo postavka ostala neoznačena, bo naročnik smatral, da gospodarski subjekt postavke ne more zagotoviti ter bo tako ponudbo označil kot nedopustno ter jo bo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Dodatne zahteve naročnika:

- ponudnik mora izvesti priklop in zagon aparatov z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja ter celovito usposabljanje uporabnikov

- izbrani ponudnik zagotavlja garancijsko dobo v skladu z veljavnimi standardi, vendar najmanj 24 mesecev za vso ponujeno opremo

- ponudnik mora v garancijski dobi zagotoviti brezplačno garancijsko servisiranje in vzdrževanje opreme po zahtevah proizvajalca

- v stroške garancijskega servisiranja in vzdrževanja opreme mora biti vključeno: preventivni servis, kalibracije, odprava napak in okvar

- pri normalni rabi opreme, rezervni deli, tehnična podpora, posodobitve programa, izvedene storitve serviserjev, potni stroški..

- ponudnik mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 7 let po poteku garancije

- servis mora zagotavljati serviser pooblaščen s strani proizvajalca opreme

- odzivni čas največ 4 ure od prijave napake ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak

Kraj,  ___________________________

Datum,  _________________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 5

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Med »Drugi dokumenti« priloži Ponudbeni predračun v exl obliki.

Priloga 6

REKAPITULACIJA

Ponudnik izpolni obrazec »Predračun« (in v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen in podpisan obrazec »Rekapitulacija« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Med »Drugi dokumenti« priloži Rekapitulacijo v exl obliki.

Priloga 7

KATALOGI, PROSPEKTI, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik predloži kataloge ali prospekte in tehnično dokumentacijo ter navodila, v skladu z zahtevami iz točke 3.1 te razpisne dokumentacije (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

Priloga 8

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

# IZJAVA O SERVISU IN VZDRŽEVANJU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo:

- da smo tehnično in kadrovsko usposobljeni za zagotavljanje servisa, kar pomeni da zagotavljamo najmanj 1 serviserja, ki je certificiran s strani proizvajalca aparatov, ki jo ponujamo na ponudbenem predračunu,

Servis bo/bodo izvajali pooblaščeni serviserji:

(ime in priimek ter podpis)

(ime in priimek ter podpis)

- Serviserji bodo dosegljivi na tel. številki (številka za prijavo okvare): ___________________________.

- da bomo zagotavljali brezplačni servis in vzdrževanje ponujenih aparatov v garancijskem roku, v skladu z določili pogodbe št.: JN-37-2024,

- da je odzivni čas ob okvari do 4 ure od obvestila kupca o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti odgovorni osebi kupca ter najkasneje v 24 urah od prejetja sporočila priti na lokacijo kupca.

- da zagotavljamo, da bomo okvaro odpravili v roku do 48 ur od prijave okvare, če je za popravilo potrebna dobava    rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. V kolikor bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestno opremo.

- Če bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti primerljive nadomestne aparate,

- da za ponujeno opremo zagotavljamo dobavo rezervnih delov najmanj 7 let po preteku garancijske dobe.

- da zagotavljamo servis za celotno življenjsko dobo aparata.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 9

Ponudnik naloži skeniran, izpolnjen vzorec pogodbe, s čimer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem vzorcu (pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN:

VZOREC

POGODBA ŠT.: JN-37-2024

APARATI ZA ZOBOZDRAVSTVENO ORDINACIJO IN ZOBNO TEHNIKO

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična št.: 5056063000

IŠ za DDV: SI80683568

in

_________________________________________________________________________________, ki ga zastopa ________________________________________________________, kot prodajalec

Matična št.: _______________

IŠ za DDV: _______________

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je nabava Aparatov za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko na podlagi izvedenega javnega naročila št.: JN-37-2024 v naslednjih sklopih:

- 1. sklop:  Aparati za mešanje alginata, amalgama in odtisnih materialov,

- 2. sklop: Aparati za določanje za dolžine in širine koreninskega kanala,

- 3. sklop: Zobozdravstveni aparati, nasadni inštrumenti in ostali aparati,

- 4. sklop: Oprema za računalniško podprto zajemanje in oblikovanje podatkov v zobozdravstvu (CAD) in oprema za računalniško podprto izdelavo zobotehničnih nadomestkov (CAM) in

- 5. sklop: Ultrazvočni čistilec.

Skupna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR brez DDV oz. ___________ EUR z DDV, skupaj z dostavo,  montažo, izobraževanjem uporabnikov in vzdrževanjem v garancijskem roku v skladu s standardi ter določili te pogodbe, po specifikaciji iz ponudbenega predračuna JN-37-2024, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

KVALITETA BLAGA

Aparati za 1. 2., 3. in 5. sklop, ki se dobavijo skladno s 1. členom te pogodbe so novi, prihajajo iz tekoče proizvodnje, so narejeni iz standardnih prvorazrednih materialov ter ustrezajo namenu, obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti in so opremljeni z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti aparatov, ki so predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bodo aparati, ki so predmet pogodbe, izdelani po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Če dobava ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Aparati, za katere bi se ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od specifikacije iz priloge pogodbe, bodo zavrnjeni. Prodajalec aparatov izjavlja, da so aparati, ki so predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

Oprema za 4. sklop, ki se dobavi skladno s 1. členom te pogodbe je nova, prihaja iz tekoče proizvodnje, narejena iz standardnih prvorazrednih materialov ter ustreza namenu, obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti in so ji priložena navodila v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti opreme, ki je predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku in da ni predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Če dobava ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Oprema, za katere bi se ugotovilo, da kakorkoli odstopa od specifikacije iz priloge pogodbe, bo zavrnjena. Prodajalec opreme izjavlja, da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

ROK DOBAVE IN PREVZEM

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil aparate in opremo, navedeno v 1. členu, te pogodbe, na različna stroškovna mesta – različne lokacije ZD Ljubljana.

Rok dobave najkasneje 31. 12. 2024.

Dobavo opravi prodajalec, vsi stroški so vključeni v ceno in ne bremenijo kupca.

Prodajalec mora hkrati z dobavljenimi aparati oziroma opremo za vse sklope ob prevzemu kupcu izročiti:

- potrdila o poreklu,

- potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete (potrdilo o skladnosti),

- predpisana potrdila o atestih (certifikati o kakovosti),

- tehnično dokumentacijo in ustrezna navodila za vzdrževanje in uporabo,

- garancijski list.

Prodajalec mora izvesti priklop in zagon aparatov iz 3. sklopa, z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja. Po montaži aparatov se izvede zagon, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja in predstavnika kupca.

Prodajalec mora izvesti priklop in zagon opreme iz 4. sklopa, z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja. Po montaži opreme se izvede zagon celotne opreme, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja in predstavnika kupca.

KOLIČINSKI PREVZEM

Količinski prevzem aparatov in opreme se opravi takoj po prevzemu. O  količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

KAKOVOSTNI PREVZEM

Po montaži aparatov in 3. sklopa in opreme in 4. sklopa se, v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja in predstavnika kupca, izvede zagon. Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje ter krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema.

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik poskusnega obratovanja. Vanj je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki jih je prodajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

V tem času se mora za aparate in opremo izkazati, da dosega zagotovljeno vrednost glede kvalitete in kapacitete iz pogodbe za vsak del enote posebej.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji aparata oziroma opreme ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 10 - dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja. Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je so aparati iz 3. člena in oprema iz 4. člena, ki je predmet te pogodbe, obratovala brezhibno 10 delovnih dni.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjenih aparatov in opreme ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom zapisnika poskusnega obratovanja, ki ga podpišejo:

- predstavnik prodajalca in

- s strani kupca uporabnik, katerega ime bo kupec prodajalcu sporočil ob podpisu pogodbe.

V tem trenutku prične teči garancija.

PODIZVAJALCI

(velja samo če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: ______________________________________________________________________.

V vseh navedenih primerih mora Izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če Izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora Izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(velja v primeru, če Izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i).

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalca, obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalce šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/ -a/ -ev med izvajanjem te  pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

CENE

Cene za aparate za 1., 2. 3. in 5. sklop,  iz 1. člena te pogodbe so fiksne in izhajajo iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Končna cena aparatov vključuje končno nabavno vrednost, z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končna cena je cena z DDV.

Cene veljajo po pariteti DDP kupec (INCOMTERMS) – stroškovna mesta na lokacijah kupca.

Končna cena aparatov vključuje tudi stroške dostave, montaže, poskusnega obratovanja (zagon in kontrola delovanja) in izobraževanja uporabnikov.

Cene za opremo za 4. sklop,  iz 1. člena te pogodbe so fiksne in izhajajo iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Končna cena opreme vključuje končno nabavno vrednost, z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končna cena je cena z DDV.

Cene veljajo po pariteti DDP kupec (INCOMTERMS) – stroškovna mesta na lokacijah kupca.

Končna cena opreme vključuje tudi stroške dostave, montaže, poskusnega obratovanja (zagon in kontrola delovanja) in izobraževanja uporabnikov.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

Prodajalec izstavi račun za dobavljene aparate in opremo v roku 30 dni od dneva primopredaje. Naročnik se obvezuje, da bo račun poravnal na transakcijski račun izvajalca v roku 30 dni po prejemu e-računa.

Pogoj za izdajo e-računa je obojestranski podpis primopredajnega zapisnika in predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi s strani prodajalca.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Garancijski rok za dobavljene aparate in opremo po tej pogodbi je 24 mesecev, šteto od dneva podpisa zapisnika poskusnega obratovanja oz. po uspešni primopredaji.

Prodajalec jamči, da so vsi dobavljeni aparati in oprema kompletni, z vso za delovanje potrebno pripadajočo opremo, in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje, skladno z določili te pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na aparatih in opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil, v roku navedenem v 14. členu te pogodbe.

Če je bil posamezen del v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.

Prodajalec v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis po pozivu, ki obsega kontrolo delovanja ter čiščenje. Zagotavlja tudi tehnično podporo in posodobitve aparata najmanj znotraj celotnega garancijskega roka.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine, čas na poti ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

Prodajalec zagotavlja, da bo popravila in servis za prodane aparate in opremo izvajal pooblaščen servis, ki ga bo zastopal serviser, certificiran s strani  proizvajalca: _____________________________________________ . (naziv in naslov servisa, ki bo izvajalo servisne storitve ter kontaktni podatki serviserja)

Odzivni čas servisa je 4 ure, od obvestila kupca o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti odgovorni osebi kupca ter najkasneje v 24 urah od prejetja sporočila priti na lokacijo kupca.

Okvara bo odpravljena v največ  48 urah od obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. V kolikor bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestno opremo.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj 3-krat v garancijskem obdobju, ali bo na opremi opravljenih več kot 5 popravil, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo. Prodajalec se zavezuje, da bo v času garancijske dobe vgradil v predmet te pogodbe le originalne rezervne dele. Prodajalec priloži k tej pogodbi seznam rezervnih delov s kataloško številko in ceno v EUR.

Prodajalec se zavezuje, da bo tudi po preteku garancijskega obdobja, določenega s to pogodbo, po potrebi in na predlog kupca, sklenil pogodbo za pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje ponujenih aparatov in opreme.

REZERVNI DELI

Prodajalec bo v garancijskem roku zagotavljal brezplačno dobavo rezervnih delov. Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po preteku garancijske dobe.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti aparate iz 1., 2., 3. in 5. sklopa ter opremo iz 4. sklopa, 1. člena te pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljene z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti in

- zagotoviti osnovno izobraževanje in celostno usposabljanje uporabnikov ob oz. po opravljeni dobavi,

- v primeru, da okvara ne bo odpravljena v roku, navedenem v 14. členu, mora prodajalec kupcu po preteku tega roka za čas popravila zagotoviti nadomestne aparate oziroma opremo in

- pri dobavi aparatov in opreme upošteval naročnikove standarde kakovosti.

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih naročil brez privolitve kupca.

OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor za dobavo aparatov, iz 1. člena pogodbe, in sicer za 1., 2., 3. in 5. sklop ter opreme navedene v 4. sklopu,

- prevzeti aparate in opremo, ki so predmet te pogodbe,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca,

- specificirati račune, ki jih plačuje.

POGODBENA KAZEN

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi aparatov iz 1., 2., 3. in 5. sklopa ter opreme, navedene v 4. sklopu, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi aparatov iz 1., 2., 3. in 5. sklopa ter opreme iz 4. sklopa več kot 30 dni lahko v tem primeru kupec razdre pogodbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE

Prodajalec mora ob podpisu pogodbe in v primeru, da bo pogodbena vrednost presegala 40.000 EUR z DDV, kupcu izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s trajanjem garancije 10 dni po preteku roka za dobavo in montažo.

Kupec lahko garancijo unovči:

- če dobavljeni aparati in oprema niso v skladu s specifikacijo,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi napak aparatov ali opreme,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi prodajalčeve zamude z dobavo za več kot 30 dni.

Kupec lahko bančno garancijo uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti prodajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko prodajalca v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če prodajalca ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če prodajalca ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če kupec v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kupec pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Skrbnik pogodbe s strani kupca je:  ____________________________________

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: ____________________________________

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

Kraj in datum: _____________________			    Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktorica: prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Priloga 10

Ponudnik:

IZJAVA O ODDAJI NAROČILA V PODIZVAJANJE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da (izvajalec obkroži ustrezno trditev):

- ne nameravamo izvajati naročila s podizvajalci.

- nameravamo izvajati naročilo s podizvajalci, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.

Podatki o podizvajalcih in vrstah del:

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Kontaktna tel. št. |  |
| TRR |  |
| Pooblaščena oseba (ime in priimek) |  |
| - VRSTA BLAGA oz. DEL (predmet, količina) |  |
| VREDNOST DEL (v EUR z DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO (ustrezno obkrožite) | DA NE |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

- Izjavljamo, da:

- bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno javno naročilo in

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

Priloga 11

Ponudnik:

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________________________________

Polni naslov: ____________________________________________________________________________________

Matična št.: _____________________________________________________________________________________

Davčna št.: _____________________________________________________________________________________

TRR: __________________________________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v vrednosti ____________________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 12

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011, ZIntPK-UPB2) in skladno s 6. odstavkom 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, ZJN-3) pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/0, ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije je naročnik dolžan predložiti to izjavo oz. podatke.

IZJAVA

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika |  |
| Matična št. podjetja |  |
| Davčna št. |  |
| Ali je ponudnik nosilec tihe družbe? (ustrezno obkrožite) | DA NE |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje:

fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Če gre za tihega družabnika, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

pravne osebe:

| Št. | Naziv | Sedež (naslov) | Matična št. | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | DA NE |
| 2 |  |  |  |  | DA NE |
| 3 |  |  |  |  | DA NE |

Podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (Ponudnik navede vse s ponudnikom povezane gospodarske subjekte (naziv in matična številka) ter način povezave po 527. členu ZGD–1).

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb, tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom v času trajanja pogodbe, zaradi katere podajamo to izjavo, obvestil naročnika o vsaki spremembi na izjavi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: _____________________________

Podpis zakonitega zastopnika

Žig

Priloga 13

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št.: JN-37/2024 (pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

________________________________

________________________________

________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-37-2024 z dne ________________ (vpiše se datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za nabavo Aparatov za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko.

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: nobena

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: _______________________________________________________ (navede se SWITF naslov garanta)

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: _______________________________ (DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot  garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, izpolni ta obrazec za vsakega posebej.

Izjavo s soglasjem poda vsak podizvajalec, če nastopa v ponudbi.

ZIntPK-B, 6. odstavek 14. člena: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

ZJN-3, 6. odstavek 91. člena: Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

ZGD-1, 527. člen: Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.