RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Postopek:

Odprti postopek

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju

(Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US 100/22 – ZNUZSZS,

28/23 in 88/23 - ZOPNN-F)

Predmet javnega naročila:

»najem urinskega analizatorja z vzdrževanjem ter dobavo materiala potrebnega za izvedbo preiskav za obdobje sedem (7) let«

Št.: JR/B-6/2024

Oktober 2024

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- NAROČNIK

Naročnik Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila

Predmet:

- brezplačna uporaba 1x urinskega analizatorja za obdobje 7 let;

- dobavo potrošnega materiala in dobavo materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu za obdobje 7 let;

- brezplačno kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let.

Naročnik pričakuje brezplačni najem in uporabo enega urinskega analizatorja z rednim ter izrednim vzdrževanjem z dobavo materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu za obdobje sedem (7) let (v nadaljevanju najem urinskega analizatorja z dobavo materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu).

S ponudbo/pogodbo se ponudnik/dobavitelj zavezuje, da bo priskrbel v brezplačno uporabo (1) en urinski analizator z vključenim rednim/izrednim vzdrževanjem, izvedel vsa potrebna dela ter izvedel mesečne dobave materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, tako da bo na koncu naročniku omogočil uporabo oziroma izročil ključ dokončanega in za uporabo pripravljenega urinskega analizatorja, ki predstavlja funkcionalno celoto s ponudbeno ceno za obdobje sedem let. (Obr.9)

V primeru, da ponudnik v (LASTNEM) ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 19.11.2024 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

4.  ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo 19.11.2024 ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

5.  PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

6.  TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

- Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

- OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno do 30.10.2024 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 13 (Skupna ponudba) in (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - 8.1.1 Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastila naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

    - 8.1.2    Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov

DOKAZILA:

-Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi;

- Potrdilo o vpisu v Seznam imetnikov dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na debelo pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za finančno sposobnost

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel

blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«).

Naročnik lahko po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi zahteva:

- predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte račune, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogoja te točke ali

-	predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s strani AJPES, iz katerega je razviden podatek, da v zadnjih šestih (6) mesecih ponudnik ni imel neporavnanih obveznosti.

    - 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične,  strokovne, kadrovske sposobnosti

a.)	Tehnična in kadrovska usposobljenost

1. Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami  direktive 93/42/EEC.

MORAJO izpolnjevati pogoj tudi:

Partner v skupni ponudbi (Obr. 1a) ter podizvajalci, ki morajo pogoj izpolnjevati za prevzeti obseg del (Obr.1b).

b.)	Referenčni pogoj

Da je v zadnjih 3 letih šteto od datuma za oddajo ponudbe - uspešno dobavil in montiral vsaj 3 aparate kot ga ponuja naročniku v najem, v RS ali EU in so naročniki - investitorji z dobavljenim aparatom in njegovim delovanjem zadovoljni.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«).

DOKAZILO:

-	Izpolnjen in podpisan obrazec 8

MORAJO izpolnjevati pogoj tudi gospodarski subjekti katere ponudnik v ponudbi uporabi kot zmogljivosti drugih subjektov,  (v kolikor ponudnik namerava zmogljivosti uporabiti v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi izkušnjami /referencami/ pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

    - Drugi pogoji

- Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec 6 »Izjava o lastniških deležih«

Dokazilo predloži izbran ponudnik, lahko pa zaradi hitrejše izvedbe javnega naročila ponudnik izjavo predloži v ponudbo.

- MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena za najem urinskega analizatorja za obdobje 7 let v EUR z DDV.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ceno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ponudbeno ceno.

- PONUDBA

Ponudbena dokumentacija

Ponudnik v ponudbi priloži obrazce, ki so navedeni v tej točki. V kolikor ponudnik obrazca št. (6) ne bo predložil v ponudbi, jih bo naročnik zahteval naknadno od (izbranega) ponudnika pred podpisom pogodbe.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec 1 »Ponudba«

-obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

-obrazec 1c Izjava in soglasje podizvajalca;

- izpolnjen obrazec 2 »Predračun«

- Izpolnjen obrazec ESPD (v elektronski in pdf obliki)

- Izpolnjen obrazec 4 »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 5 »Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 6 »Izjava o lastniških deležih«

- Potrjen Obrazec 7 »Vzorci finančnih zavarovanj«

- Potrjen Obrazec 8 »Reference«

- Potrjen obrazec 9 »Tehnične specifikacije«

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe;

- Lasten predračun ter prospektni material s pripadajočo dokumentacijo ponujenega analizatorja.

11.  SESTAVLJANJE PONUDBE

    - Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. (Obr-9)

### Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

- Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora pripraviti lasten predračun ter izpolni vse postavke v Obrazcu 2 »Povzetek predračuna - rekapitulacija«

Ponudnik mora v Obrazcu 2 »Povzetek predračuna« ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora upoštevati vse zahteve po tehničnih pogojih za izpolnitev ponudbenega predračuna. V kolikor ponudnik posamezno postavko ne ponudi/izpolnjuje, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (DDV, dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

Ponudnik v sistemu e-JN predračun /Obrazec 2 »Povzetek predračuna – rekapitulacija«/ naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Ostalo« v .pdf datoteki naslednje dokumente:

* Lasten ponudbeni predračun. V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let.

12. Finančna zavarovanja

Naročnik finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe v skladu z vzorcem te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnih odstavkov, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati uspešen ponudnik, mora biti izdana od:

•	banke v državi naročnika ali

•	zavarovalnice v državi naročnika.

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik najkasneje do končne primopredaje kupcu predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, v skladu z vzorcem te razpisne dokumentacije. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Če finančno zavarovanje ni predloženo, je to lahko razlog za unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj 30 dni daljša od garancijskega roka.

- Druga določila za pripravo ponudbe

    - Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

	imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

	pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

	obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

	izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

	izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

	navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi posebej.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi skupaj.

### Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1.1 do 8.1.4 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje obrazca 1c.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene izjave obrazca 1c teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

- VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- JEZIK PONUDBE

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- STROŠKI PONUDBE

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- POGODBA

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;  BAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen elektronsko na portal eRevizija https://www.portalerevizija.si/.

Direktorica:

Metka Petek Uhan, dr. med., spec.

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Obrazec 1

- PODATKI O PONUDNIKU

- Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih

Na podlagi Obvestila o naročilu za  »uporabo (1x) urinskega analizatorja«, ki ga je naročnik Zdravstveni dom Ptuj Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj,  objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | _______________________, odprt pri banki ____________ _______________________, odprt pri banki ____________ _______________________, odprt pri banki ____________ _______________________, odprt pri banki ____________ |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični ter da fotokopije predloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila. |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

Priloge:

- Obrazec 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec 1b: Podatki o podizvajalcu (ponudnik predloži, v kolikor nastopa s ponudbo s podizvajalci)

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 1c

- izjava in soglasje podizvajalca

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za  »uporabo (1x) urinskega analizatorja«, ki ga je naročnik Zdravstveni dom Ptuj Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj,  objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________,

podizvajalec (naziv in naslov):  _______________________________________________________________

občina sedeža podizvajalca: ________________________

matična številka: _____________________, ID za DDV: _____________________________

izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z Navodili za izdelavo ponudb po Dokumentaciji za oddajo naročila s pogoji za izvedbo ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašamo.

- zahtevamo neposredna plačila:       DA        NE          (podizvajalec ustrezno označi)

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 2

- POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

- Naziv gospodarskega subjekta:

.............................................................................................

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST)

PONUDBENI PREDRAČUN št.  ________________________

| Zap.št. | Predmet naročila | Količina | Cena brez DDV EM | Skupaj cena brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | »uporaba/najem (1x) urinskega analizatorja« | 1 | / | / |

| PONUDBENA CENA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DELOVANJE SKLADNO Z VSEMI RAZPISANIMI ZAHTEVAMI V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH ZA OBDOBJE ENEGA MESECA |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV skupaj: |  |  |
|  | DDV 9,5 % skupaj: | EUR |
| DDV 22 % skupaj: |  |  |
| PONUDBENA CENA z DDV skupaj: |  | EUR |

| PONUDBENA CENA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DELOVANJE SKLADNO Z VSEMI RAZPISANIMI ZAHTEVAMI V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH ZA OBDOBJE ENEGA LETA |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV skupaj: |  |  |
|  | DDV 9,5 % skupaj: | EUR |
| DDV 22 % skupaj: |  |  |
| PONUDBENA CENA z DDV skupaj: |  | EUR |

| PONUDBENA CENA POTROŠNEGA MATERIALA ZA DELOVANJE SKLADNO Z VSEMI RAZPISANIMI ZAHTEVAMI V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH ZA OBDOBJE SEDEM LET (Merilo) |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV skupaj: |  |  |
|  | DDV 9,5 % skupaj: | EUR |
| DDV 22 % skupaj: |  |  |
| PONUDBENA CENA z DDV skupaj: |  | EUR |

Priloga: Lasten predračun.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |

Obrazec 3

Obrazec ESPD

- ESPD

Zahtevan dokument elektronsko podpišete in ga dodate na portal eJN pod rubriko drugi dokumenti.

Vsak dokument mora biti elektronsko podpisan ali pa ročno podpisan in žigosan in potem skeniran v pdf obliki (če ni elektronsko podpisan) ter priložen v razdelek drugo.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 4

- Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov naročnika iz uradne evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi potrdilo iz uradne evidence.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 5

- Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradne evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi potrdilo iz uradne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 6

- Izjava o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...................., katerega predmet je  »uporaba (1x) urinskega analizatorja« za Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, podajam naslednjo:

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ________________________________________ ni tihih družbenikov.

(naziv in sedež ponudnika)

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

____________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

Obrazec 7

Vzorci finančnih zavarovanj

VZOREC: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:…………………………………………………	(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:………………………………….	(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA GARANCIJE:………………………………	(vpiše se številka garancije)

GARANT:………………………………….	(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:……………………………………….	(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:……………………………..	(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: …………………………………………………………….dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) … …………………sklenjeno med …………………………… (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … ……………………za ………………………... (vpiše se predmet pogodbe) …………………. v vrednosti …………………….. (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………………………EUR	(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski

obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov

(Navede se SWIFT

naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'').

KRAJ PREDLOŽITVE:……………………………………..	(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:………………………………………	(vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:………………………………	(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred

njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod

št. 758.

garant

(žig in podpis)

VZOREC: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:…………………………………………	(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:………………………………………..	(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

ŠTEVILKA GARANCIJE:…………………………….	(vpiše se številka garancije)

GARANT:……………………………….	(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:……………………….	(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:………………………	(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo ………………………. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ……………………………… sklenjeno med …………………………………. (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … …………………za ………………………. (vpiše se predmet pogodbe) ……………………………….… v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………………………………EUR	(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski

obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov

(Navede se SWIFT

naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'').

KRAJ PREDLOŽITVE:……………………………………….	(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:…………………………………………	(vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:…………………………………	(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod

št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obrazec 8

Reference

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet izvedbe | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Opomba:

Ponudnik mora izkazati da je v zadnjih 3 letih šteto od datuma za oddajo ponudbe - uspešno dobavil in montiral vsaj 3 aparate kot ga ponuja naročniku v najem, v RS ali EU in so naročniki - investitorji z dobavljenim aparatom in njegovim delovanjem zadovoljni.

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi izkušnjami /referencami/ pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE                                                                                                            Obrazec 9

Splošne zahteve za celoten sistem

Enovit sistem za osnovno analizo urina in analizo urinskega sedimenta

Prostor za dodajanje prednostnih vzorcev

Za delovanje potrebuje le destilirano vodo (brez dodatnih reagentov), sistem mora imeti direkten dotok destilirane vode in odtok odpadne vode. Za vzdrževanje je dovoljena čistilna raztopina.

Volumen vzorca 2,8 ml ali manj

Mešanje vzorca pred pipetiranjem

Uporaba urinskih kontrol kakovosti opremljene z RFID etiketo (avtomatski prenos podatkov kot so: nivo kontrole, tarčne vrednosti parametrov, oznaka lot-a, rok uporabe)

Grafični pregled kontrol kakovosti

Neprekinjeno dodajanje vzorcev z avtomatskim začetkom

Priklop na laserski tiskalnik

Shranjevanje zbirke podatkov na zunanjo USB enoto.

Rezultati vzorcev v SI, kovencionalnih ali arbitrarnih enotah

Uporaba črtnih kod na stojalih (za vzorce pacientov, za kontrolo kakovosti, za čistilno raztopino) in na epruvetah vzorcev.

Sistem povezljiv z LIS-om (uporabljamo L@bis), priklop zagotovi ponudnik

Sistem povezljiv preko oddaljenega dostopa s servisno službo

Dodatno ponudnik zagotovi 4 brezžične miške in 4 brezžične tipkovnice

Ponudnik mora zagotavljati brezplačno: - šolanje laboratorijskega osebja, - servisno podporo (redne vzdrževalne in izredne servise), - rezervne dele in - tehnično podporo (posodobitve programske opreme) ter - aplikativno podporo

Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo zamenjati analitski sistem (novi ali enakovredni) oz. odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas serviserja mora biti krajši od dveh ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra. Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji.

Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe.

Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v treh (3) delovnih dni od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let.

Analitski sistem mora imeti CE oznako.

Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno podporo.

Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega certificiranega serviserja.

Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega certificiranega IT specialista.

Laboratorij ZD Ptuj opravi mesečno 2600 osnovnih urinskih analiz in 2000 analiz sedimentov urina.

Enota za osnovno urinsko analizo

Avtomatiziran sistem za osnovno urinsko analizo

Metode: reflektometrija in refraktometrija (za relativno gostoto) ter turbimetrija (za bistrost)

Analiza vsaj 200 vzorcev/uro ali več

Uporaba testnih lističev

Testni lističi odporni (brez interferenc) na askorbinsko kislino pri koncentracijah do 1500 mg/l pri nitritih, do 250 mg/l pri glukozi, do 600 mg/l pri bilirubinu in do 1000 mg/l pri eritrocitih.

Določanje parametrov kot so:

Eritrociti/hemoglobin (semi-kvantitativno) od neg. do 250 Ery/µl

Levkociti (semi-kvantitativno) od neg. do 500 Lev/µl

Nitriti (kvalitativno), neg.-poz.

Ketoni (semi-kvantitativno), od neg. do 15 mmol/l

Glukoza (semi-kvantitativno), od norm. do 56 mmol/l

Proteini (semi-kvantitativno), od neg. do 5,0 g/l

Urobilinogen (semi-kvantitativno), od norm. do 203 µmol/l

Bilirubin (semi-kvantitativno), od neg. do 100 µmol/l

pH (od 5 do 9)

Barva

Relativna gostota, 1,000-1,050

Bistrost

Pakiranje testnih lističev opremljeno z RFIDestni etiketo (avtomatski prenos podatkov, kot so: oznaka lot-a, rok uporabe, začetek uporabe, stabilnost po odprtju, št. testov do konca)

Razlikovanja med intaktnimi in liziranimi eritrociti do 50 Ery/µl.

Prepoznavanje napak, ki bi lahko nastale zaradi premajhne količine vzorca ali upognjenosti testnega lističa.

Analizator urinskega sedimenta

Avtomatiziran sistem za analizo urinskega sedimenta

Metoda: avtomatizirana mikroskopija z realnimi slikami

Analiza 100 vzorcev / uro ali več

Uporaba kivet

Določanje parametrov kot so:

Eritrociti (kvantitativno), od 0 do 1800 Ery/µl

Levkociti (kvantitativno), od 0 do 900 Leu/µl

BAC - bakterije (semi-kvantitativno), od neg. do 800 delcev/µl

SEC - skvamozne epitelne celice (semi-kvantitativno), od neg. do 75 delcev/µl

NEC - neskvamozne celice (semi-kvantitativno), od neg. do 15 delcev/µl

HYA - hialinske cilindrične strukture (semi-kvantitativno), od neg. do 15 delcev/µl

PAT - patološke cilindrične struktura (kvalitativno), neg.-poz.

CRY - kristali (kvalitativno), neg.-poz.

YEA - kvasovke (kvalitativno), neg.-poz.

MUC - sluz (kvalitativno), neg.-poz.

SPRM - spermiji (kvalitativno), neg.-poz.

Ročna reklasifikacija delcev v obstoječe skupine ali v skupine določene s strani uporabnika

Pakiranje kivet opremljeno z RFID etiketo (avtomatski prenos podatkov, kot so: oznaka lot-a, rok uporabe, št. testov do konca)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Vzorec pogodbe

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ,  Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica Metka Petek Uhan,dr.med.,spec.,

Identifikacijska št. za DDV: SI………………………..

Matična št.: ……………………………

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. ponudnik)

sklepata:

POGODBO

za najem 1x urinskega analizatorja z vzdrževanjem ter dobavo

materiala potrebnega za izvedbo preiskav za obdobje sedem (7) let

l.	Podlaga za sklenitev pogodbe

- člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

- izveden postopek oddaje javnega naročila za »najem 1x urinskega analizatorja z vzdrževanjem ter dobavo materiala potrebnega za izvedbo preiskav za obdobje sedem (7) let« po odprtem postopku (40. člen ZJN-3);

- objava javnega naročila na Portalu, št. ……………. z dne ……………………

- ponudba ponudnika št.:……………., z dne ………………..,

- dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

II.	Predmet pogodbe

- člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da:

- kupcu izroči v brezplačno uporabo 1x urinski analizator z rednim vzdrževanjem ter izrednim servisiranjem ter dobavo materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu za obdobje sedem (7) let (v nadaljevanju: uporaba 1x urinskega analizatorja) v skladu s Tehničnimi specifikacijami (Obrazec 9) in lastnim predračunom;

- zagotovi dobave vsega materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu za obdobje sedmih (7) let. Ponudnikov ponujen material je naveden v prilogi - ponudbenem predračunu prodajalca št.: ……….z dne…

- člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov. Prodajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije.

- člen

Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe.

- člen

Tehnični prevzem:

Po uspešno opravljenem prvem testnem zagonu se opravi tehnični prevzem. Za datum tehničnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda dobave, postavitve in zagona ter izvedbe del, in sicer:

- prvi zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme,

- dobavljen potrošni material za zagon in verifikacijo metod.

Tehnični  prevzem  mora  biti  opravljen  najkasneje  v  10  delovnih  dneh  od  dobave  opreme.  Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o tehničnem prevzemu.

Ob tehničnem prevzemu mora ponudnik predložiti potrdilo proizvajalca o tovarniški kontroli kakovosti dobavljene serijske številke opreme.

Naročnik mora izvesti verifikacijo metod v roku 10 delovnih dneh po podpisu zapisnika o tehničnem prevzemu.

- člen

Poskusno delovanje (verifikacija metod):

Ponudnik med uspešno opravljenim tehničnim prevzemom in končnim prevzemom omogoči naročniku izvedbo verifikacije metod na oddelku. Za verifikacijo metod ponudnik zagotovi ves potreben potrošni material, in sicer v obsegu kot izhaja iz zahtev iz tehnične specifikacije naročnika in ponudbe ponudnika št……..z dne……….. Stroške potrošnih materialov, ki so potrebni za verifikacijo metod krije ponudnik/prodajalec.

V primeru, da gre za večjo napako na opremi in je ponudnik ne odpravi v dveh (2) delovnih dneh se verifikacija metod prične znova. V kolikor napake ponudnik ne bo odpravil v roku 30 dni mora zagotoviti novo, nerabljeno opremo, za katero bodo veljali enaki pogoji po pogodbi.

V kolikor pride do napak pri delovanju opreme med verifikacijo metod, jih mora ponudnik odpraviti po določilih in pod pogoji pogodbe, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje.

Ponudnik mora zagotoviti šolanje strokovnega osebja naročnika. Vse stroške izobraževanja krije ponudnik in morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora naročniku zagotoviti brezplačno strokovno in aplikativno podporo v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- člen

Ponudnik mora najkasneje do končne primopredaje kupcu izročiti:

- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo;

- kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analizatorjev v slovenskem jeziku ob postavitvi analizatorjev;

- poimenska potrdila o izobraževanju osebja;

- varnostne liste v slovenskem jeziku v elektronski in tiskani obliki;

- CE certifikate in izjave o skladnosti za opremo in vse pripadajoče blago (vse v tiskani in elektronski obliki);

- vse certifikate, ki dokazujejo ustreznost glede na priložene tehnične specifikacije;

- izjavo, da je bilo izvedeno ustrezno izobraževanje kadrov pri kupcu.

Ponudnik mora zagotavljati brezplačno:

- šolanje laboratorijskega osebja;

- servisno podporo - redne vzdrževalne in izredne servise, (rezervni deli, delovne ure, ure na poti, nadgradnje strojne in programske opreme);

- brezplačno vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analizatorjev in šolanje laboratorijskega osebja ter verifikacijo metod;

- rezervne dele in

- tehnično podporo (posodobitve programske opreme) ter

- aplikativno podporo;

Ponudnik mora izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analizatorju za zaposlene.

Končni prevzem:

Končni prevzem je lahko izveden po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu, verifikaciji metod in končanem izobraževanju zaposlenih.

Za datum končnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda izvedbe celotnega predmeta pogodbe in odpravo vseh ugotovljenih napak. Podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank mora biti izveden najkasneje v 30 dneh po opravljenem tehničnem prevzemu.

- člen

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odpravo le-teh v dogovorjenih rokih vključno s preventivnimi pregledi in potrebnim vzdrževanjem v garancijskem obdobju v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije kupca.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec jamči, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena. Prodajalec tudi jamči, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti.

- člen

Obveznosti prodajalca za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna in fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne - vse po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

- člen

Prodajalec se obvezuje, da bo za ves čas najema zagotovil kupcu rezervne dele, servis opreme in potreben potrošni material najmanj za 7-letno obdobje po sklenitvi te pogodbe.

III.	Pogodbena cena

- člen

Uporaba 1x urinskega analizatorja z vključenim vzdrževanjem in z dobavo materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav :

Pogodbena cena uporabe (VSE VKLJUČENO za obdobje enega meseca) znaša: ……………………………………	EUR z DDV;

Pogodbena cena uporabe (VSE VKLJUČENO za obdobje enega leta) znaša: ……………………………………	EUR z DDV;

Pogodbena cena uporabe (VSE VKLJUČENO za obdobje sedem let) znaša: ……………………………………	EUR z DDV.

Cene na EM za dobavo materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu: so  fiksne  ter   vsebujejo  vse  elemente   cene  najema sistema vključno   s   taksami,   carino,   dobavo, postavitvijo, priklopom in zagonom opreme, potrošnim materialom za zagon in verifikacijo metod, garancijskim rokom in servisnim vzdrževanjem opreme (vse vključeno) za obdobje 7 let, priklopom – povezavo na LIS, šolanjem osebja in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe, ter jih ni možno povečati.

Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s končno primopredajo.

Ceno po preteku enega leta je možno povišati le pod pogoji navedenimi iz 13. člena te pogodbe.

IV. Cene uporabe urinskega analizatorja

Uporaba urinskega analizatorja (1x)

12. člen

Uporaba urinskega analizatorja je brezplačna v celotnem sedemletnem pogodbenem obdobju. Dobava urinskega analizatorja - fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem. Prodajalec nosi materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške demontaže in montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja in servisiranja v času garancijske dobe, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja, zavarovanje naročnikove lastnine in podobno.

Naročnik prodajalcu ne bo plačal uporabnine ali drugih morebitnih stroškov nastalih z uporabo analizatorja. Naročnik se zaveže plačati prodajalcu le material, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga bo naročal v obsegu in količini, kot jih bo v sedemletnem pogodbenem obdobju dejansko potreboval.

Uporaba materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, (cene za sistemske reagente, kontrole, kalibratorje, stroške za ves ostali potrošni material)

13. člen

Cene materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, so navedene v ponudbenem predračunu prodajalca št.:…………….z dne ………….

V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let.

Cene materiala na enoto mere, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje enega leta in morajo biti izražene v evrih, oblikovane po pariteti fco lokacije naročnika - razloženo. Vsebovati morajo vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

Navedeno število preiskav po protokolu je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja. Navedene količine preiskav in s tem poraba materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo v kolikor bo preiskav manj od predvidenih se bo skupna letna ponujena vrednost znižala skladno po obračunanih ponujenih cenah na EM !!!

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, ki velja od dneva nastanka pogojev, ki opravičujejo povišanje cen.

Na podlagi (znižanja denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

-	znižanje denarnih obveznosti in

-	spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah.

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Nadaljnja povišanja/znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje/znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja/znižanja denarnih obveznosti, vendar ne več kot 80 % povišanja/znižanja prvotnega indeksa cen.

DDV:

- se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika. (Merodajne so cene z DDV ponujene v ponudbenem predračunu posamezne preiskave EM z DDV.) Vse ostalo morebitno napačno tolmačenje/napake pri ponudbi je v breme ponudnika.

O morebitnih znižanih cenah blaga oz. akcijskih popustih je dolžan prodajalec sproti obveščati naročnika in jih zaračunavati po nižjih cenah.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

14. člen

V.	Dobavni roki, rok uporabe potrošnega materiala in lokacija dobave

Dobava opreme

Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analizatorja v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe.

Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v treh (3) delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev (izjema so kontrole katerih obstojnost mora biti vsaj 3 mesece).

- člen

Lokacija dobave za opremo in pripadajoče blago je: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ,  Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj

VI.	Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti

- člen

Če ponudnik ne izvede obveznosti v rokih, ki so navedeni v tej pogodbi oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbenega zneska za opremo za vsak rok posebej in za vsak dan zamude, vendar največ 10% vrednosti opreme.

Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% skupne vrednosti opreme.

Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati izvajalcu.

Naročnik in ponudnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom  škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je zaradi zamude nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico  zahtevati razliko do popolne odškodnine.

VII.	Plačilni pogoji

- člen

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _pri _ _ _ _ _ _

Kupec se obveže, da bo potrebni potrošni material vezan na opremo plačal enkrat mesečno za pretekli mesec. Plačilni rok je določen v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

- člen

V primeru zamude plačila je kupec dolžan prodajalcu na njegovo pisno zahtevo plačati zakonite zamudne obresti za čas zamude.

VIII.	Garancija in servisno vzdrževanje

- člen

Prodajalec zagotovi garancijo ter redno in izredno vzdrževanje in servisiranje opreme za obdobje 7 let, ki vključuje:

-preventivno vzdrževanje celotnega sistema po navodilih proizvajalca,

-izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

-preverjanje pravilnosti delovanja opreme,

-stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

-ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Če kupec v tem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval  z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Ponudnik mora v primeru okvar analizatorja ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od dveh ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji.

Če se okvara analizatorja ne odpravi v 5 delovnih dneh, ga mora ponudnik zamenjati z enakovrednim analizatorjem ali brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja v dogovoru s ponudnikom.

Prodajalec mora pogodbene obveznosti izpolnjevati strokovno, kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Naročnik se obvezuje:

-	izvršiti količinski in kvalitetni prevzem opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo,

-	poravnati pogodbeno vrednost v skladu z določili te pogodbe,

-	v času garancije ravnati s prevzeto opremo s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje dobavljene opreme,

-	v času garancije tekoče obveščati predstavnika prodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave opreme potrebno.

- člen

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev.

IX.	Zavarovanje pogodbe

- člen

Prodajalec mora kupcu najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe. Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

X. Podizvajalci

- člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, z/brez podizvajalcev (ustrezno označi):

1.	podizvajalec:	……………………………………………..(navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

2.	podizvajalec:	……………………………………………..(navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

XI.	Sodelovanje, višja sila, pooblaščene osebe

- člen

Kupec se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti prodajalca zagotovil takoj po podpisu pogodbe sodelovanje oseb, ki bodo v stiku s prodajalcem.

- člen

Prodajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil kupcu in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Kupec se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

- člen

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta kupec in prodajalec sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

- člen

Pogodbeni predstavnik naročnika po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je: …………………………,

Telefon: ……………………. E-naslov: ………………………………

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pogodbeni predstavnik prodajalca po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:…………………………...

Telefon…………………………………E-naslov:………………………………………

Prodajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

XII.	Protikorupcijska in socialna klavzula, reševanje sporov, dokumentacija

- člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Prodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku , zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba še ni bila sklenjena.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo pristojno stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

upoštevajo kot sestavni deli pogodbe tudi:

•	razpisna dokumentacija,

•	ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji.

XIII.	Odstop od pogodbe

- člen

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja Obligacijski zakonik.

XIV.	Veljavnost pogodbe, končne določbe

- člen

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi zavarovanje v skladu z 21. členom te pogodbe in velja sedem (7) let po podpisu pogodbe. Po preteku 7 let mora prodajalec analizni sistem na svoje stroške odstraniti. Pogodbeni stranki lahko po predhodnem dogovoru z aneksom uporabo analizatorjev tudi podaljšata.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku ali kadar bo to za naročnika oz. uporabnika sprejemljivo, tudi v angleškem jeziku.

Če v dokumentih pride do dvoumnosti, mora prodajalec, naročnik oz. uporabnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko ostane brez ničnega določila in če nično določilo ni bil ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

32. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Priloge:

-	Ponudbeni predračun prodajalca

-	Tehnične specifikacije naročnika

Datum:

Št. pogodbe:………………….

Datum:

Prodajalec:                                                                                    Naročnik:

………………..                                                                              Zdravstveni dom Ptuj

Direktor:                                                                                        Direktorica:

…………………                                                                           Metka Petek Uhan,dr.med.,spec.