PROJEKTNA NALOGA: Izgradnja OŠ Velika Nedelja

Občina Ormož bo pristopila k izgradnji nove osnovne šole pri Veliki Nedelji. Za potrebe izgradnje bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo IDZ, DGD in PZI.

V nadaljevanju za potrebe izdelave ponudbe za projektno dokumentacijo investitor podaja osnovne informacije potrebne za izdelavo ponudbe.

Novogradnja OŠ Velika Nedelja se bi izvedla na parcelah 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, k.o. Velika Nedelja. Po potrebi še ostale parcele zaradi morebitnih dostopov in parkirišč. Velikost parcel je cca 5.800m2

Prikaz območja kjer bi se izvedla nova šola:

Pri izdelavi ponudbe in v projektni dokumentaciji bo potrebno upoštevati:

- projektna dokumentacijo mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

- pri izdelavi projektna dokumentacije je potrebno upoštevati vse pravilnike in uredbe, ki se nanašajo na šolske objekte

- izdelati bo potrebno IDZ (idejno zasnovo objekta,) DGD (dokument za gradbeno dovoljenje) in PZI (projekt za izvedbo z vsemi elaborati in tehničnimi prikazi iz vseh področij)

- v ceni izdelave projektne dokumentacije je zajeti stroške izdelave vse projektna dokumentacije

- stroške vodenja postopka in pridobitve gradbenega dovoljenja

- stroške geodetskega posnetka

- stroške morebitnih potrebnih elaboratov in študij, ki bi bile potrebne za izdelavo projektne dokumentacije

- stroške izdelave geomehanskega poročila

- stroške pridobivanja pogojev in mnenj ustreznih inštitucij

- v projektni dokumentaciji bo potrebno obdelati tudi prestavitev obstoječega rokometnega/malo nogometnega igrišča v območje sredine obstoječega atletskega stadiona

- obdelati bo potrebno tudi zunanjo ureditev objekta/šole z vsemi (urbanistična ureditev) in smiselna organizacija dostopov, parkirišč in zunanjih površin ter navezave na obstoječe stanje okolja

- definirati in določiti bo potrebno vse prostore, ki jih šola potrebuje za delovanje (učilnice, kuhinja, jedilnica, zbornica, kabineti, stopnišča, tehnični prostori in ostali potrebni prostori za delovanje objekta šole)

- gre za 2 oddelčno osnovno šolo

- površina šole cca 3.500 – 4.000 m2 – neto površina (4.500 – 5.000m2 bruto površine)

- zaradi velikosti parcele bo šola morala biti v več nadstropjih