SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije Poljanska cesta 40 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN-24-201/2024 |
| Predmet javnega naročila | Storitve fizičnega in tehničnega varovanja |

VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

OPIS

Predmet javnega naročila je opravljanje storitev tehničnega in fizičnega varovanja objektov Arhiva RS z receptorskimi storitvami, intervencijami in preventivnimi obhodi, kot sledi: LOKACIJE VAROVANJA IN OPIS OBSEGA DEL IN STORITEV Storitve fizičnega in tehničnega varovanja se bodo izvajale v poslovnih objektih Arhiva RS za obdobje 48 mesecev: - Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana - poslovni prostori v skupni izmeri 6.322,2 m² neto tlorisne površine (2.533,4 m2 uporabne tlorisne površine) - fizično in tehnično varovanje; - Kapusova ulica 4, 1000 Ljubljana – arhivski depoji v skupni površini 5.786,3 m² neto tlorisne površine (4.833,1 m2 uporabne tlorisne površine) - tehnično varovanje in redni vzdrževalni pregledi ter po potrebi servisi obstoječih sistemov in naprav tehničnega varovanja. - Levstikov trg 3, 1000 Ljubljana – arhivski depoji Virant in Rožna v skupni izmeri 3.099,5 m² neto tlorisne površine (2.401,8 m2 uporabne tlorisne površine) – tehnično varovanje in redni vzdrževalni pregledi ter po potrebi servisi obstoječih sistemov in naprav tehničnega varovanja. Storitve varovanja zajemajo: - fizično varovanje obsega varnostno-receptorsko službo, interventne odzive in pomoč osebju naročnika, kontrolne obhode za poslovne prostore na Poljanski cesti 40, - tehnično varovanje za poslovne prostore na Poljanski cesti 40 obsega protivlomno, protipožarno in prostorsko varovanje ter intervencijsko varovanje v primeru vloma, požara in reševanja iz dvigal, priklop in prenos signala protipožarnih in protivlomnih sistemov na varnostno-nadzorni center (VNC), priklop in prenos signala dvigal na VNC; - tehnično varovanje za poslovne prostore na Kapusovi ulici 4 in Levstikovem trgu 3 obsega protivlomno, protipožarno in prostorsko varovanje ter intervencijsko varovanje v primeru vloma, požara in reševanja iz dvigal, menjavanje kombinacij na sistemih tehničnega varovanja, redne vzdrževalne preglede in po potrebi servise ter popravila obstoječih sistemov in naprav tehničnega varovanja, priklop in prenos signala protipožarnih in protivlomnih sistemov na VNC, priklop in prenos signala dvigal na VNC; Izbrani izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja varovanja premoženja pridobiti potrebne podatke o kontaktnih osebah pri naročniku in izdelati načrt varovanja v obliki pisnega dogovora z naročnikom, v katerem so določene: - osebe, ki se na strani naročnika obvestijo v primeru alarma ali izrednega dogodka; - osebe (seznam zaposlenih) na strani naročnika, ki lahko ob sobotah, nedeljah, praznikih in/ali ponoči vstopajo v objekt brez predhodne najave varnostni službi; - najpoznejši čas vklopa in najzgodnejši čas izklopa sistemov za odkrivanje vloma; - način obveščanja varnostne službe v primeru vstopa v prostore med najpoznejšim časom vklopa in najzgodnejšim časom izklopa; - osebe na strani naročnika, ki se jim vroči šifro za vklop in izklop sistema za odkrivanje in javljanje vloma osebam, ki jih bo določil naročnik.

- FIZIČNO VAROVANJE

Fizično varovanje se izvaja za obdobje, kot je določeno v pogodbi. Varovanje se izvaja z enim varnostnikom (z veljavno licenco za varovanje), ki je stalno prisoten, in sicer vsak delovni dan od ponedeljka do četrtka od 6:30 ure do 17:30 ure in v petek od 6:30 ure do 16:30 ure v poslovnem objektu Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana. Izvajalec bo moral zagotavljati: - Ustrezno usposobljen kader z veljavnimi licencami. - Stalnost kadrov, s katerimi bo izvajal storitve fizičnega varovanja. Ob podpisu pogodbe bo moral izvajalec naročniku sporočiti seznam najmanj dveh (2) stalnih varnostnikov, ki bosta izmenjaje izvajala storitve varovanja, in eno (1) rezervo za primere nadomeščanj. - Aktivno znanje slovenskega jezika in pasivno znanje angleškega jezika vseh varnostnikov, s katerimi bo zagotavljal storitve fizičnega varovanja. Naloge varnostno-receptorsko službe zajemajo: - fizično varovanje objektov, prostorov, ljudi in premoženja ter izvajanje nalog receptorske naloge, sprejem in evidentiranje obiskovalcev; - kontrola pristopa v objekte in v prostore naročnika; - obhod stavbe ob zaključku delovnega dne, torej ob 17:30 oziroma ob petkih ob 16:30; - realizacija prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava (tj. obveščanje policije, odgovorne osebe naročnika varnostne storitve); - gašenje začetih požarov; - opravljanje preventivnih pregledov varovanega objekta in okolice; - nadzor nad delovanjem sistema tehničnega varovanja; - pravočasni odzivi na okvare, izredne dogodke in opozarjanje naročnika na njih; - pregledi interventnih odzivov na alarmne situacije; - organiziranje in izvajanje intervencije v primeru sprožitve alarmnega signala oziroma izrednega dogodka; - vklop (izklop) alarmnih sistemov naročnikov v posameznih objektih in prostorih v skladu z dogovorom z naročnikom; - izvajanje vseh ostalih nalog in ukrepov v skladu s pooblastili, pridobljenimi licencami, usposobljenostjo varnostnikov/receptorjev in po določilih Zakona o zasebnem varovanju ZZasV-1 (Ur.l. RS, št. 17/2011), Pravilnika o požarnem varovanja (Ur.l. RS, št.: 107/2007, 92/2010 in 20/22), požarnih redov ter načrtov, ki veljajo v objektih in prostorih katere varujejo ter izjav o varnosti z oceno tveganja naročnika; - izvajanje drugih nalog in ukrepov po načrtih varovanja na posameznih lokacijah, kjer se nahajajo objekti in prostori, ki ga naročnik pripravi skupaj z izbranim izvajalcem in po navodilih naročnikov zaradi potreb, ki bi nastale v razmerah požara, potresa in drugih nesreč ter v zaostrenih požarno-varnostnih razmerah; - druge naloge po pisnem navodilu naročnika v okviru receptorskih storitev; - fizično posredovanje pri morebitnih sporih s strankami oz. obiskovalci; - nadzorovanje notranjosti objekta, gibanja ljudi in opuščenih predmetov (kot npr. kovčki, paketi,…) ; - nadzor in spremljanje videonadzornega sistema; - dajanje splošnih informacij ter usmerjanje obiskovalcev in nadzor nad njihovim gibanjem; - sprejemanje in usmerjanje telefonskih klicev v recepcijskem pultu; - odklepanje vrat in zaklepanje vrat po navodilu naročnika; - reguliranje razsvetljave; - vodenje različnih evidenc v zvezi z obiskovalci in zaposlenimi, v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov; - opravljanje varnostno-receptorske službe tudi zunaj opredeljenega termina, če to naročnik pisno naroči najmanj 24 ur vnaprej (izvajalcu jih lahko naroči le naročnikov skrbnik pogodbe ali vodstvo naročnika); - vodenje varnostnega dnevnika objekta; - izvajanje interventnih prihodov ob sprožitvi alarma ali na klic naročnika; - poleg izvajanja dela receptorske službe izvaja varnostnik – receptor tudi ukrepe v skladu s 45. členom ZZasV-1.

- TEHNIČNO VAROVANJE – NA VSEH OBJEKTIH ARHIVA RS

Tehnično varovanje na vseh objektih Arhiva RS obsega: - priklop protipožarnih sistemov na VNC; - priklop protivlomnih sistemov na VNC; - priklop dvigal na VNC; - nadzor nad delovanjem protipožarne in protivlomne centrale in dvigal ter 24 urni prenos in sprejem alarmnih signalov v VNC; - stalno spremljanje stanja statusa varnostnih naprav v varovanem objektu/prostoru; - protivlomno, protipožarno in prostorsko varovanje – 24 urna povezava alarmnih naprav preko omrežja infranet na VNC in intervencija; - redni vzdrževalni pregledi obstoječega protivlomnega in protipožarnega sistema in naprav ter varnostne razsvetljave in požarnih loput na Kapusovi ulici 4 in Levstikovem trgu 3; - storitve menjavanja kombinacij na sistemih tehničnega varovanja na Kapusovi ulici 4 in Levstikovem trgu 3; - po potrebi servisi in popravila obstoječih sistemov in naprav tehničnega varovanja na Kapusovi ulici 4 in Levstikovem trgu 3, po naročilu naročnika; - omogočanje izrednih vstopov v stavbo z vklopom oz. izklopom tehničnega varovanja (izvajalcu jih lahko naroči le naročnikov skrbnik pogodbe ali vodstvo naročnika) v času od ponedeljka do četrtka od 17:30 ure do 06:30 ure, v petek od 16:30 ure dalje, ter v soboto, nedeljo in med prazniki 24 ur dnevno; - stalna pripravljenost varnostnika ter mobilne intervencijske ekipe za takojšnjo intervencijo ob sprejemu ali izpadu signala alarma ali klicu varnostnika z objekta; - intervencijo na objektu takoj po sprejemu alarma vloma ali požara, ki jo izvajajo ustrezno v skladu z veljavnimi predpisi usposobljeni in opremljeni varnostniki – interventi; - ukrepanje na objektu v skladu s predpisi s področja zasebnega in požarnega varovanja ter načrtom požarnega varovanja; - zagotovitev prenosa signala iz dvigal ter reševanje oseb, ujetih v dvigalu skladno z določili Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 25/16); - intervencija zaradi naročenih nujnih dogodkov; - obveščanje pooblaščene osebe naročnika o nepredvidenih dogodkih in upoštevanje njegovih navodil; - opravljanje naročenih nujnih intervencij, zaradi dodatnega varovanja objektov – v primeru vandalizma in drugih dogodkov, ki jih določi naročnik, da se prepreči poškodovanje, nezakonito odtujevanje, uničenje ali drugačno poškodovanje premoženja; - dodatno obhodno varovanje v primeru izpada prenosa signala alarma brez nadomestila, - stalno spremljanje in preverjanje delovanja videonadzornega sistema; - upravljanje in nadzor nad varnostno-nadzornim sistemom; - odklepanje vrat v primeru intervencije; - vodenje evidenc tehničnega vzdrževanja; - najmanj 1x mesečni obhodi varovanih objektov zaradi preizkusa sistemov tehničnega varovanja. Vse naročnikove protipožarne in protivlomne naprave morajo biti v roku 7 dni od dneva podpisa pogodbe povezane na VNC. Prevezava signalov in spremljanje le-teh naročniku ne sme povzročati dodatnih stroškov, saj so ti stroški zajeti že v storitvi izvajanja varovanja oseb in premoženja.