## Sklop 1 - podskop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA HOLOGIC
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 50 | 0 | 22 | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 10 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | REZERVNI DELI | [5 empty] | 0
Rezervni deli za aparat Affirm Prane, S/N: APB1100374
3. | OSC-00065 | X- Ray tube | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
4. | PCB-01100 | ASSY., PIVOT TUBE FLEX BD. | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
5. | PCB-01032 | ASSY, SUPPORT ARM FLEX BD | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
6. | PCB-01118 | ASSY.,SUPPORT ARM EXTENSION FLEX | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
7. | PCB-01281 | Stage arm flex cable | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
8. | ASY-06980 | HIGH VOLTAGE MULTIPLIER DRAWER ASSEMBLY | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
9. | ASY-07006 | INVERTER DRAWER | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
10. | RM-PRD-03756 | (RM) Image Detector | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
11. | PCB-01016 | Filament protect board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
12. | PCB-01081 | Compression arm flex bd | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
13. | PCB-01222 | ASSY., SUPPORT ARM INTERFACE BD. | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
14. | PCB-01099 | ASSY., TUBE ARM FLEX BD | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
15. | PCB-01350 | ASSY., ARRAY INTERCONNECT BD. FOR PCB-01581 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. | PCB-01581 | ASSY, TUBE ARM FLEX CABLE | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. | CMP-01154 | COMPUTER | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. | PWR-00246 | POWER SUPPL Y, UPS 120V 50/60HZ 700VA | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Rezervni deli za aparat Atec Saphire, S/N: 900284
19. | SR6050-01 | VALVE, CHECK, 1/4" TUBE | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
20. | ASY-07109 | ATEC Console PM Kit | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
21. | SR6418-01 | KIT, VACUUM PUMP/COMPRESSOR MOUNTING | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
22. | SR6336-01 | PCB ASSY, ATEC CONSOLE, 240V | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
23. | SR6401-02 | COMPRESSOR ASSEMBL Y, 240V | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
24. | SR6402-02 | VACUUM PUMP ASSEMBLY, INTERNATIONAL | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
25. | ASY-02017 | VACUUM SWITCH ASSEMBLY, 240V | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
26. | SR6327-01 | PRESSURE SWITCH, ABSOLUTE, VACUUM LINE | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Rezervni deli za aparat Horizon, S/N 307999M
27. | ASY-06943 | Asy-06943, Detector, 216 Chanel | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
28. | PCB-01009 | PCB-01009, Comcon PCI-E | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
29. | PCB-00940 | PCB 00940 Assy, C-Arm interface board | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
30. | ASY-07235 | ASY-07235 Xray Source, HF, 160 kV, 12 mA | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
31. | ASY-08797 | XRAY SOURCE, HF, 160 KV, 12 MA | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
32. | ASY-13340 | HP Horizon Computer, WIN10 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
33. | PRD-02397 | Exam pad Table A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
34. | ASY-09517 | TZ Motor current and POT mounting | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
35. | FAB-14516 | Control panel, Horizon A | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
36. | PWR-00299 | TZ Pedestal Power supply | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
37. | CBL-01736 | Cable, Open panel Horizon | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
38. | ASY-08683 | Linear guide | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
Rezervni deli za aparat InSight II, S/N: 19-0515-06
39. | CMP-01332 | InSight-FD DISPLAY,LCD,HIGH BRIGHT COLOR, W /TOUCH | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
40. | FAB-04128 | C-ARM LOCKING, KNOB | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
41. | SCR-00775 | 2#1/4-28 X 1.25 FHS S.S. | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
42. | ASY-04724 | C-arm rotating Plate (left) | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
43. | PRD-03703 | Wireless Footswitch InSight | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
44. | MME-00216 | CASTER, FRONT, INSIGHT CAB | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
45. | MME-00217 | CASTER, REAR, INSIGHT CAB | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
46. | ASY-08700 | ASSY, COMPUTER TOWER, INSIGHT FD, WIN7 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
47. | ASY-08273 | ASSY, X-RAY CONTROLLER ROHS | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
48. | ASY-08028 | ASSY, POWER DISTRIBUTION ROHS | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
49. | ASY-08070 | ASSY,FIELD SIZE SWITCHES | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
50. | ASY-08362 | ASSY, AC PWR MODULE | kos | 1 | 0 | 22 | 0
Rezervni deli za aparat mamografski RTG aparat 3 Dimensions, S/N: 3DM160701029
51. | ASY-16289 | KIT, 3DIMENSIONS CAA CONTROL INSERTS, LEFT & RIGHT | kos | 1 | 0 | 22 | 0
52. | ASY-07256 | ASY-07256 FMI KIT, DIMENSIONS, NEW GENERATOR ASSEMBLY. | kos | 1 | 0 | 22 | 0
53. | ASY-01612 | ASSY, PWR DIST DRAWER | kos | 1 | 0 | 22 | 0
54. | ASY-15546 | FMI UPGRADE KIT, 3DIMENSIONS V2.2.1 HI-PERFORMANCE COMPUTER | kos | 1 | 0 | 22 | 0
55. | RM-PRD-04420 | (RM) DIMENSIONS 2.0 HDT DETECTOR | kos | 1 | 0 | 22 | 0
56. | MEL-01406-FRU | X-RAY TUBE, VAREX M113T-B115, FIELD REPLACEMENT UNIT (SINGLE PACK) | kos | 1 | 0 | 22 | 0
57. | ASY-11138 | ASSY., DIMENSIONS 2 FOOTSWITCH, LG | kos | 1 | 0 | 22 | 0
58. | RM-ASY-10477 | (RM) ASSY, GRID DEVICE, LINEAR | kos | 1 | 0 | 22 | 0
59. | ASY-01945 | PADDLE ASSEMBLY, SCREENING, 24 X 29 CM | kos | 1 | 0 | 22 | 0
60. | ASY-14959 | FMI KIT, DIMENSIONS GANTRY C-ARM TOMO POT WITH ANTI-BACKLASH GEAR AND SET SCREWS. | kos | 1 | 0 | 22 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2, so okvirne in jih izračunal na osnovi servisnih storitev v letu 2024.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - podskop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV PROIZVAJALCA HOLOGIC
Št. | Proizvajalec | Naziv naprave | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1 | Hologic | Sistem za debeloigelno biopsijo dojk Hologic Atec Saphire | 900284 |  |  | 22 | 0 | 0
2 | Hologic | Miza za vakuumsko podprto biopsijo dojk Hologic Afirm Prone | APB1100374 |  |  | 22 | 0 | 0
3 | Hologic | Aparat RTG Hologic Insight MINI C ARM | 19-0515-06 |  |  | 22 | 0 | 0
4 | Hologic | Mamografski aparat Hologic 3DM-SYS-INTL3D 3Dimensions3D | M160701029 |  |  | 22 | 0 | #VALUE!
5 | Hologic | APARAT ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE - HOLOGIC HORIZON A | 307999M |  |  | 22 | 0 | #VALUE!
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
Ponudnik mora vpisati predideno število rednih servisov, po navodilih proizvajalca in ceno na enoto mere.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA HOLOGIC
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 1 | 0
2. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 2 | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: | 0
Žig in podpis ponudnika:
Naročnik je na obrazcu predračuna navedel okvirne količine za obdobje enega leta na podlagi dosedanjih izvedb predmetne storitve. Okvirne letne količine, navedene na obrazcu predračuna niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja glede na potrebe naročnika v obdobju izvajanja okvirnega sporazuma.