POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik: _________________________________________________

Naslov: ___________________________________________________

TRR: ______________________________________________________

DŠ: _______________________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ________________________

- DELA NA REAKTORJU RC SISTEMA – leto 2025 (v €) brez DDV

A.1 Osnovni obseg– v € brez DDV

| Zap. Št. | Oznaka komponente | Opis aktivnosti | Vrednost aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RCPCRV01 (RV) | Predremontna dela |  |
| 2. |  | Remontna dela |  |
| 3. |  | Poremontna dela |  |
| SKUPAJ VREDNOST točka A.1 – brez DDV |  |  |  |

- Za vsa dela je potrebno predložiti detajlno razčlenitev vsebine, obsega posameznih aktivnosti in vrednostno opredeliti upoštevane stroške

A.2. Opcijska dela – v € brez DDV

| Zap. Št. | OZNAKA | OPIS AKTIVNOSTI | Vrednost aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Op1 | postavitev začasnega FME pokrova na reaktorsko posodo (RV) in odstranitev na izhodiščno mesto |  |
| 2. | Op2 | odstranitev spodnjega vložka (Lower Internals) iz reaktorske posode in postavitev nazaj v RV |  |
| 3. | Op3 | postavitev tesnilnega pokrova (TRVC) na reaktorsko posodo in odstranitev, iznos TRVC na izhodiščno mesto |  |
| 4. | Op4 | dodaten odmik reaktorske glave iz reaktorske posode na podstavek in postavitev nazaj |  |
| 5. | Op5 | dodaten odmik zgornjega vložka (Upper Internals) iz reaktorske posode na podstavek in postavitev nazaj, |  |
| 6. | Op6 | dodatno podvodno strojno čiščenje prirobnice reaktorske posode z brisanjem (čiščenjem) prirobnice, ko se nivo vode spusti pod nivo prirobnice |  |
| 7. | Op6a | dodatno brisanje (čiščenje) prirobnice reaktorske posode, ko se nivo vode spusti pod nivo prirobnice RV |  |
| 8. | Op7 | odmik dveh nevtronskih ščitov RC zank reaktorske posode ali SI cevovodov ter njunih pločevin. Postavitev opreme nazaj na izhodiščno mesto, |  |
| 9. | Op8 | postavitev začasnega FME/RZ pokrova na reaktorsko posodo in odstranitev na prvotno mesto, |  |
| 10. | Op9 | odstranitev štirih pokrovov RC zank in dveh pokrovov SI cevovodov v RX bazenu, pripadajočih nevtronskih ščitov, pločevin za dostop do SI cevovodov in transport navedenega na mesto za odlaganje na RB 115. Transport in montaža vse navedene opreme nazaj na izhodiščno mesto. navedene opreme nazaj na izhodiščno mesto in test tesnosti pokrovov |  |
| 11 | Op10 | prestavitev TRVC iz RB115 na prirobnico RV posode (nivo vode v RX bazenu je pod prirobnico RV posode), brisanje RV prirobnice do suhega pred postavitvijo TRVC na RV prirobnico in odstranitev opreme na prvotno mesto. |  |
| SKUPAJ VREDNOST točka A.2 – brez DDV |  |  |  |

Opcijska dela se izvedejo glede na specifiko remonta  in v primeru potreb.  V primeru morebitnih drugih nepredvidenih del , ki se bodo izkazali za potrebna, izvajalec izstavi račun na podlagi dejanskega obsega del po dnevniku del in dogovorjenih urnih postavk iz točke C.

SKUPAJ VREDNOST DEL TOČKA A.1 + A.2: ________________________

- DELA NA REAKTORJU RC SISTEMA – leto 2027 (v €) brez DDV

B.1 Osnovni obseg– v € brez DDV

| Zap. Št. | Oznaka komponente | Opis aktivnosti | Vrednost aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RCPCRV01 (RV) | Predremontna dela |  |
| 2. |  | Remontna dela |  |
| 3. |  | Poremontna dela |  |
| SKUPAJ VREDNOST točka B.1 – brez DDV |  |  |  |

- Za vsa dela je potrebno predložiti detajlno razčlenitev vsebine, obsega posameznih aktivnosti in vrednostno opredeliti upoštevane stroške

B.2. Opcijska dela – v € brez DDV

| Zap. Št. | OZNAKA | OPIS AKTIVNOSTI | Vrednost aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Op1 | postavitev začasnega FME pokrova na reaktorsko posodo (RV) in odstranitev na izhodiščno mesto |  |
| 2. | Op2 | odstranitev spodnjega vložka (Lower Internals) iz reaktorske posode in postavitev nazaj v RV |  |
| 3. | Op3 | postavitev tesnilnega pokrova (TRVC) na reaktorsko posodo in odstranitev, iznos TRVC na izhodiščno mesto |  |
| 4. | Op4 | dodaten odmik reaktorske glave iz reaktorske posode na podstavek in postavitev nazaj |  |
| 5. | Op5 | dodaten odmik zgornjega vložka (Upper Internals) iz reaktorske posode na podstavek in postavitev nazaj, |  |
| 6. | Op6 | dodatno podvodno strojno čiščenje prirobnice reaktorske posode z brisanjem (čiščenjem) prirobnice, ko se nivo vode spusti pod nivo prirobnice |  |
| 7. | Op6a | dodatno brisanje (čiščenje) prirobnice reaktorske posode, ko se nivo vode spusti pod nivo prirobnice RV |  |
| 8. | Op7 | odmik dveh nevtronskih ščitov RC zank reaktorske posode ali SI cevovodov ter njunih pločevin. Postavitev opreme nazaj na izhodiščno mesto, |  |
| 9. | Op8 | postavitev začasnega FME/RZ pokrova na reaktorsko posodo in odstranitev na prvotno mesto, |  |
| 10. | Op9 | odstranitev štirih pokrovov RC zank in dveh pokrovov SI cevovodov v RX bazenu, pripadajočih nevtronskih ščitov, pločevin za dostop do SI cevovodov in transport navedenega na mesto za odlaganje na RB 115. Transport in montaža vse navedene opreme nazaj na izhodiščno mesto. navedene opreme nazaj na izhodiščno mesto in test tesnosti pokrovov |  |
| 11 | Op10 | Prestavitev TRVC iz RB115 na prirobnico RV posode (nivo vode v RX bazenu je pod prirobnico RV posode), brisanje RV prirobnice do suhega pred postavitvijo TRVC na RV prirobnico in odstranitev opreme na prvotno mesto. |  |
| SKUPAJ VREDNOST točka B.2 – brez DDV |  |  |  |

Opcijska dela se izvedejo glede na specifiko remonta  in v primeru potreb.  V primeru morebitnih drugih nepredvidenih del , ki se bodo izkazali za potrebna, izvajalec izstavi račun na podlagi dejanskega obsega del po dnevniku del in dogovorjenih urnih postavk iz točke C.

SKUPAJ VREDNOST DEL TOČKA B.1 + B.2: _________________________

C. PREDVIDENA VREDNOST MOREBITNIH DODATNIH ali VEČ DEL

| Zap. Št. | Kvalifikacijska struktura | Vrednost urne postavke RE25 | Vrednost urne postavke RE27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vodja remontnih del, Vodja QA/QC, Tehnologi |  |  |
| 2 | QC kontrolor |  |  |
| 3 | Vodja del |  |  |
| 4 | Vzdrževalci, izvajalci del |  |  |

Urne postavke, v primerih, kjer je dogovorjen obračun po le-teh, so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika- pri naročniku. Zaračunajo se zgolj v primeru korektivnih del.

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE

|  |  | Skupaj vrednosti v € |
| --- | --- | --- |
| A. | DELA NA REAKTORJU RC SISTEMA v letu 2025 |  |
| B. | DELA NA REAKTORJU RC SISTEMA v letu 2027 |  |
| Skupaj vrednost (A +B ) brez DDV |  |  |
| Vrednost DDV |  |  |
| Skupaj vrednost (A +B ) z DDV |  |  |

Predračun velja do 31. 1. 2025

V _______________, dne___________ 				_______________________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika

Žig