## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-57/24
Predmet JN: | INŠTRUMENTARIJ
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | INŠTRUMENTARIJ ZA COB
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ - OSNOVNI 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ - OSNOVNI 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Šivalnik, TC, 0,4, dim. 150 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM032R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno | Za kirurške igle 4-0 do 6-0 | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Šivalnik Hegar-Mayo, TC, 0,5, dim. 150 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM065R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno | Za kirurške igle 3-0 in debelejše | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Šivalnik, TC, 0,4, dim. 180 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM035R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno | Za kirurške igle 4-0 do 6-0 | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Šivalnik, TC, 0,5, dim. 185 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM066R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno | Za kirurške igle 3-0 in debelejše | KOS | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Šivalnik, TC, 0,2, dim. 200 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM026R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno | Za kirurške igle 6-0 do 10-0 | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Šivalnik, TC, 0,4, dim. 230 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM036R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno | Za kirurške igle 4-0 do 6-0 | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Šivalnik, TC, 0,4, dim. 305 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM038R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno | Za kirurške igle 4-0 do 6-0 | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Škarje, TC, preparirne, ukrivljene, dim. 145 mm | METZENBAUM disekcijske škarje, ukrivljene, TC, topo/topo, 145 mm (5 3/4") | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC261R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Škarje, TC, preparirne, ukrivljene, dim. 160-165 mm | MAYO-LEXER disekcijske škarje, ukrivljene, TC , valovit rez, topo/topo, 165 mm (6 1/2") | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC284W, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Škarje, TC, preparirne, ukrivljene, dim. 180 mm | METZENBAUM disekcijske škarje, ukrivljene, TC, topo/topo, 180 mm (7") | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC263R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Škarje, TC, preparirne, ukrivljene, dim. 200 mm | METZENBAUM disekcijske škarje, ukrivljene, TC, topo/topo, 200 mm (7 7/8") | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC265R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Škarje, TC, preparirne, ukrivljene, dim. 230 mm | METZENBAUM disekcijske škarje, ukrivljene, TC, težki vzorec, topo/topo, 230 mm (9") | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC267R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Škarje, TC, ostre/tope, dim. 185 mm | Kirurške škarje, ukrivljene, standardne, ostre/tope, 185 mm (7 1/4") | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC428R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Škarje, TC, tope/tope, dim. 230mm | Škarje za disekcijo (maternične škarje), ukrivljene, TC, močan vzorec, tope/tope, 230 mm (9") | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC291R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Škarje za rezanje povojev in oblačil, nagnjene na stran, ravna topa konica/topa konica, Lister, dim. 200 mm | Nerjeveče jeklo |  | ref: BC863R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Škarje za rezanje mavca, nagnjene na stran, nazobčene znotraj, Bergmann, dim. 230 mm | Nerjeveče jeklo |  | ref: LX553R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Pinceta, kirurška, 1x2 zoba, dim. 120-130 mm |  |  | ref: BD511R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Pinceta, kirurška, 1x2 zoba, dim. 150-160 mm |  |  | ref: BD559R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Pinceta, kirurška, standard, 1x2 zoba, dim. 170-180 mm |  |  | ref: BD560R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Pinceta atravmatska, ravna, dim. 150 mm |  |  | ref: FB400R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Pinceta atravmatska, ravna, dim. 200 mm |  |  | ref: FB402R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Pinceta atravmatska, ravna, dim. 300 mm |  |  | ref: FB405R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Prijemalka, žilna, kriva, dim.100-105 mm |  |  | ref: BH105R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Prijemalka, žilna, Micro-Halsted ali enakovredno, kriva, dim. 120-125 mm |  |  | ref: BH109R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Prijemalka, žilna, kriva, dim. 150-155mm |  |  | ref: BH161R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Prijemalka, žilna, kriva, dim. 185-190 mm |  |  | ref: BH957R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Prijemalka, žilna, kriva, dim. 240-245 mm |  |  | ref: BH229, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Preparator disekcijski S oblike, nežna konica, dim. 220 mm |  |  | ref: BJ018R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | Preparator disekcijski, nežna konica, dim. 180 mm |  |  | ref: BJ012R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Prijemalka, tkivna, ravna, zobata , 140-145 mm | Kocher |  | ref: BH614R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Prijemalka, tkivna, kriva, zobata, 140-145 mm | Kocher |  | ref: BH615R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Prijemalka, tkivna, Kocher-Ochsner ali enakovredno, ravna, 1x2 zoba, 160-165 mm | Kocher |  | ref: BH642R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Prijemalka,tkivna,ravna zobata, dolžine 200mm | Kocher |  | ref: BH646R proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Držalo za sklapel št. 3, dol. 125 mm |  |  | ref: BB073R proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Držalo za sklapel št.3 , dol. 210 mm |  |  | ref: BB075R proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Prijemalka za uterus, ravna, 240mm | Museux |  | ref: EO221R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Prijemalka za meniskus Bircher-Ganske, rahlo ukrivljen, dim.200mm | krokodil |  | ref:FO810R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | Škarje standard model, topo ostre | dim.130mm |  | ref: BC323R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ - OSNOVNI 2 |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ - OSNOVNI 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Patena 0,4 liter, dim. 11,1 x 7,2 x 5,6 cm | Nerjeveče jeklo |  | ref: JG523R proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ledvička 250 mm | Nerjeveče jeklo |  | ref: JG506R proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarje preparirne, ukrivljene - Reynolds/Stevens, ozke tope konice, dim. 135mm | Za plastično kirurgijo | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: 10-1088/01 proizvajalec LINK ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Patena kovinska brez ročaja 1 -1,2 litra | Nerjeveče jeklo |  | ref: JG524R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Klešče Luer |  |  | ref: 411-651 proizvajalca Elcom ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Žlička |  |  | ref:441-282 proizvajalca Elcom ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Merilo za tetivo |  |  | ref: AR-1886 proizvajalca Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Prijemalka zrnata, ravna |  |  | ref: BF046R proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Škarje za plug, pod kotom 45⁰ | dolžine 180mm |  | ref: 75-4010/2 proizvajalec Link ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ogledalo ustno številka 4 | ročaj v enem kosu |  | ref: 769904 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ogledalo ustno številka 5 | ročaj v enem kosu |  | ref: 769905 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Retraktor homan dvozobi |  |  | ref: FK223R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA ŽILNO KIRURGIJO 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA ŽILNO KIRURGIJO 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Škrje mikro preparirne, dim.145mm, ravne | z okroglim ročajajem za lažjo manipulacijo |  | ref: FD103R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Škarje mikro, kotne, ultra delicatne, 165mm | z okroglim ročajajem za lažjo manipulacijo |  | ref:FM506 proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Klema žilna De Bakey, aortna, dim.270mm | delovna površina 111mm, razpon 60mm |  | ref: FB481R proizvajalca Aesculan ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kljukica za žilo Adson, dim.190mm | topa konica |  | ref: FD394R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Pinceta atravmatska fina, dim.200mm,TC | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. |  | ref:BD157R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Pinceta atravmatska fina, dim.250mm, TC | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. |  | ref:BD159R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Pinceta atravmatska ekstra fina, dim.230mm, TC | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. |  | ref:BD158R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Pinceta atravmatska fina z ostro konico, 180mm, TC, z diamantnim premazom proti prijemanju | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. |  | ref:BD160R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Šivalnik mikro, raven, okrogel ročaj, dim.180mm | z diamantno prevleko proti prijemanju |  | ref: FD258R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Pinceta mikro atravmatska, okrogel ročaj, dim.180mm | z diamantno prevleko proti prijemanju |  | ref:FD253R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Klema žila po Cooley 60⁰ | dimenzija čeljusti 35mm |  | ref: FB718R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA ŽILNO KIRURGIJO 2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA ŽILNO KIRURGIJO 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Klema žilna fleksibilna, z možnostji transformacije v togo klemo, z atravmatskimi vložki za 1x uporabo, ravna | dimenzija inserta 66mm, ravna | inserti za 1x uporabo na razpolgo vsaj v dveh vrstah, glede na strukturo žile | ref:V-10142 proizvajalca Peters-surgical ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Klema žilna fleksibilna, z možnostji transformacije v togo klemo, z atravmatskimi vložki za 1x uporabo, ukrivljena | dimenzija inserta 86mm, ukrivljena C oblika | inserti za 1x uporabo na razpolgo vsaj v dveh vrstah, glede na strukturo žile | ref:VS00057 proizvajalca Peters-surgical ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Klema žilna aortna, pod kotom 55⁰, z atravmatskimi vložki za 1x uporabo, | dimenzija inserta 66mm | inserti za 1x uporabo na razpolgo vsaj v dveh vrstah, glede na strukturo žile | ref:N-10049v proizvajalca Peters-surgical ali enakovredno |  | kpl | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA ORTOPEDIJO IN TRAVMATOLOGIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA ORTOPEDIJO IN TRAVMATOLOGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Retraktor Homan št.1 |  |  | ref: 24.51.38L proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Retraktor Homan št.3 |  |  | ref: 24.51.40 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Retraktor 90⁰ veliki |  |  | ref: 7115 proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Razpatorij, raven, dolžine 190mm | 14 mm delovne površine |  | ref:399.370 proizvajalca Synthes ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Razpatorij, raven, dolžine 200mm | zaobljen konica, širina 20mm |  | ref:29.11.20-S proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Razpatorij, ukrivljen, dolžine 180mm | 14mm širine |  | Ref:399.350 proizvajaca Synthes ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Dleto ukrivljeno z ofsetom |  |  | ref: 4935 proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Dleto, ukrivljeno, dolžine 205mm | širina, 20mm |  | ref: 71.34.1048 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Kladivo 500g, lesen ročaj |  |  | ref:399.420 proizvajalca Synthes ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Ploščica zaščitna za golenico |  |  | ref: 1130 proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Retraktor interkondilarni dvozobi |  |  | ref: 24.51.90 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Kladivo 700g, lesen ročaj |  |  | ref:399.430 proizvajaca Synthes ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Rašplja femoralna vhodna |  |  | ref:3004 proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Žlica repozicijska |  |  | ref:36.60.03 proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Kireta z zobci 9 mm |  |  | ref:31.60.11 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Kireta z zobci 15 mm |  |  | ref:31.60.12 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Ekstraktor za femoralno glavo |  |  | ref:36.60.02 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Ravnilo kovinsko |  |  | ref: 3.30.130 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Dleto, ravno, širina 16mm |  |  | ref:35.12.15 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Dleto, zavito, širine 16mm |  |  | ref:35.12.16 proizvajalca Mathys ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Prijemalka kostna manjša z hitrim zaklepom | za repozicijo malih fragmentov kosti |  | ref:3659 proizvajalec Innomed ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Razpirač kostni | za repozicijo malih fragmentov kosti |  | ref: 4210-LB proizvajalca INNoned ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Razpirač kostni | za repozicijo malih fragmentov kosti |  | ref: 4210-LS proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA UROLOGIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA UROLOGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Diletator urološki dolžina 345mm | Fr. 16 | topa konica | ref: EF646R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Diletator urološki dolžina 345mm | Fr. 18 | topa konica | ref: EF648R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Diletator urološki dolžina 345mm | Fr. 19 | topa konica | ref: EF649R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Diletator urološki dolžina 345mm | Fr. 20 | topa konica | ref: EF650R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Diletator urološki dolžina 345mm | Fr. 22 | topa konica | ref: EF652R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Diletator urološki dolžina 345mm | Fr. 24 | topa konica | ref: EF654R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Diletator urološki dolžina 345mm | Fr. 26 | topa konica | ref: EF656R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA ORTOPEDIJO / OPERACIJE HRBTENIC |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA ORTOPEDIJO / OPERACIJE HRBTENIC
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dalgreni - Kerrison rongeur 40 stopinj, dolžina 200mm | 3,0x4,0mm |  | ref: 75-3132/32 Link ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dalgreni - Kerrison rongeur 40 stopinj, dolžina 200mm | 4,0x5,0mm |  | ref: 75-3132/42 Link ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Dalgreni - Kerrison rongeur 40 stopinj, dolžina 200mm | 5,0x5,0mm |  | ref: 75-3132/52 Link ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Raspatorij Cobb, dolžina 280mm, 19mm |  |  | ref: FK148R Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Retraktor tkivni, oster, s pregibnim zglobom, dolžina 320mm | dolžina zoba retraktorja 49-50mm |  | ref: 75-2624 Link ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Elevator kriv, obojestranski 3mm/4mm, dolžina 240mm |  |  | ref: 75-3748/01 Link ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA TRAVMATOLOGIJO 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA TRAVMATOLOGIJO 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dleto ravno, dolžine 220mm, širina 30mm |  |  | ref: FL408R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dleto ravno, dolžine 220mm, širina 15mm |  |  | ref: FL405mm proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Dleto / osteotom po Stille dim.205mm, raven | širina 10mm |  | ref:FL523R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Dleto / osteotom po Stille dim.205mm, raven | širina 15mm |  | ref:FL525R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Dleto / osteotom po Stille dim.205mm, raven | širina 20mm |  | ref:FL526R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Dleto / osteotom po Stille dim.205mm, ukrivljen | širina 10mm |  | ref: FL553 proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Dleto / osteotom po Stille dim.205mm, ukrivljen | širina 15mm |  | ref: FL555 proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Dleto / osteotom po Stille dim.205mm, ukrivljen | širina 20mm |  | ref: FL556 proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Luer, Hartman | Dolžina 170 – 180mm |  | ref:F0457R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Luer, Beyer | Dolžina 170 – 180mm |  | ref:FO453R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Prijemalka repizicijska špičasta, za male fragmente, 135mm |  |  | ref: FO115R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Retraktor grablje tope na 4 zobce, dim.230mm |  |  | ref:BT288R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Retraktor enozobi, oster, dim.245mm |  |  | ref:BT232R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Retraktor / homan 1 |  |  | ref: FK170R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA TRAVMATOLOGIJO 2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA TRAVMATOLOGIJO 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Endoskopska prijemalka za šiv, ravna, Ø 3,4mm | z nastavkom za izpiranje |  | ref:AR-1254OF proizvajalca Arthrx ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Perforator, srednje obrnjeno, ravno telo, Ø 3,4mm |  |  | ref:AR-1253OWproizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarje endoskopske za rezanje niti, ravne, Ø 4,2mm | z nastavkom za izpiranje |  | ref:AR-12250F proizvajalca Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Škarje endoskopske za rezanje niti, ravne, Ø 2,75 mm | z nastavkom za izpiranje |  | ref:AR-11790F proizvajalca Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Ščipalka endoskopska, ukrivljena konica, 5.5mm x 2.5mm |  |  | ref:AR-41026 proizvajalca Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Perforator veliki, raven vrh, ravno telo, Ø2,75mm | z nastavkom za izpiranje |  | ref:AR-11200F proizvajalca Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Merilo za merjenje tkivnega grafta | kanulirano merilo za več dimenzij |  | ref: AR-1886 proizvajaca Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA GINEKOLOGIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA GINEKOLOGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 1,5mm |  | ref:EM131R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 2,0mm |  | ref:EM102R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia2,5mm |  | ref:EM132R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 3mm |  | ref:EM103R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 3,5mm |  | ref:EM133R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 4mm |  | ref:EM104R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 4,5mm |  | ref:EM134R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 5mm |  | ref:EM105R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 5,5mm |  | ref:EM135R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 6mm |  | ref:EM106R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 6,5mm |  | ref:EM1136R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 7mm |  | ref:EM107R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 7,5mm |  | ref:EM137R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 8mm |  | ref:EM108R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 8,5mm |  | ref:EM138R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 9mm |  | ref:EM109R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Dilatator za uterus, s konično konico, dim.185mm | dia 9,5mm |  | ref:EM139R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA ORL OPERACIJSKE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA ORL OPERACIJSKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Spekul ušesni po Hartmanu | zunanji premer 4mm, delovna dolžina 3,6cm |  | ref: 122004 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Spekul ušesni po Hartmanu | zunanji premer 5mm, delovna dolžina 3,6cm |  | ref: 122005 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Spekul ušesni po Hartmanu, otroški | zunanji premer 4mm, delovna dolžina 2,7cm |  | ref: 122504 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Spekul ušesni po Hartmanu, otroški | zunanji premer 5mm, delovna dolžina 2,7cm |  | ref: 122505 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Retraktor po Senn-mullerju, obojestranski, nosni | ena stran z trizobo ostro kljukico, druga z topo lopatico | dolžina retraktorja 16 cm | ref: 505610 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kireta žlićka po Kuhn-Bolgerju 55⁰ zavita | majhna delovna površina, dolžina 19 cm |  | ref:628712 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Kireta žlićka po Kuhn-Bolgerju 90⁰ zavita | majhna delovna površina, dolžina 19 cm |  | ref: 628714 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ščipalka po Kerrisonu rigidna | delovna površina obrnjena navzgor 40⁰naprej, velikost 3mm | delovna dolžina ščipalke 17cm | ref:662133 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Elevator po Castelnuovo, obojestranski | en del zavit in po kotom ter delno oster, dru del top in rahlo pod kotom | graduiran, dolžine 22 cm | ref: 629824 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Ščipalka po Hosemann za nosni sinus | 70⁰zavita navzgor, diameter 3,5mm, z irigacijskim kanalom | delovna dolžine 13cm | ref: 651503 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Loparček po Bruningsu | za odmik jezika, perforiran | dolžina 19cm | ref: 740000 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Pinceta kirurška po Waughu | 1x2 zobca, dolžine 20cm |  | ref: 793220 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: RETRAKTOR ZA SPLOŠNO KIRURGIJO OMNI-TRACK ZA POTREBE CELOTNE KRG |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | RETRAKTOR ZA SPLOŠNO KIRURGIJO OMNI-TRACK ZA POTREBE CELOTNE KRG
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | nosilec za sterilno polje |  | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 10244 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | podporna roka |  | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref: 11050 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | standardna roka okvirja |  | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref: 10269 ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | mala roka okvirja |  | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref: 10270 ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | snapclamp držalo |  | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 4040 ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | zgibana podaljšana roka, 48cm |  | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 11121 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Mayo vrtljivi retraktor, 7cmx5cm |  | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3335 ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | vrtljivi retraktor Fence | 10,2cmx15,2cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3772 ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | splanhični vrtljiv retraktor | 5cmx15,2cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3774 ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | vrtljivi retraktor deaver | 7cmx11,4cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3784 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | nastavljiv režast vrtljiv retraktor | 5cmx16,5cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3788 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | nastavljiv režast vrtljiv retraktor | 7,6cmx16,5cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3790 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | harrington sweetheart vrtljivi retraktor | 5cmx12,7cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3794 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Kelly modificiran vrtljiv retraktor | 7,6cm x 6,4cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3862 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Kelly modificiran vrtljiv retraktor | 7,6cm x 10,2cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3864 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Marsall nastavljiv vrtljiv retraktor za mehur | 7,6 cm x 15,2 cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3792 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | harrington sweetheart vrtljivi retraktor | 6,4cm x 17,8 cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3796 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | splanhični vrtljiv retraktor | 3,8cm x 10,2cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3798 ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | deaver vrtljivi retraktor | 3,8cm x 15,2 cm | del splošnega KRG-seta z okvirjem za pritrditev na operacijsko mizo, ki mora biti kompatibilen z vso ostalo vsebino seta | ref 3854R ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: STREILIZACIJSKI POKROVI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | STREILIZACIJSKI POKROVI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Pokrov za sterilizacijski zabojnik 1/1 dimenzija 588x281x36mm, iz aluminija, z dvema permanentnima filtroma, narejen iz PTFE in omogoča vsaj 5000 sterilizacij | kompatibilno z obstoječimi zabojniki ponudnika Aesculab | vsaj 5 barv, dva zapirala na pokrovu |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Pokrov za sterilizacijski zabojnik 1/2 dimenzija 298x281x36mm, iz aluminija, z dvema permanentnima filtroma, narejen iz PTFE in omogoča vsaj 5000 sterilizacij | kompatibilno z obstoječimi zabojniki ponudnika Aesculab | vsaj 5 barv, dva zapirala na pokrovu |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Permanenten filter iz PTFE za sterilizacijski zabojnik Primeline in Primeline Pro | validiran za 5000 sterilizacijskih ciklusov |  | ref JP050 proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: STERILIZACIJSKI ZABOJNIKI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | STERILIZACIJSKI ZABOJNIKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Zabojnik za sterilizacijo za osnovni inštrumentarij | dimenzije 550-600x270-280 mm | višina zabojnika 138 -150 mm | Teflonski filter mora omogočati vsaj 2000 sterilizacij in na pokrovu zabojnika | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | kpl | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Zabojnik za sterilizacijo za osnovni inštrumentarij | dimenzije 550-600x270-280 mm | višina zabojnika 190-200 mm | Teflonski filter mora omogočati vsaj 2000 sterilizacij in na pokrovu zabojnika | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | kpl | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Zabojnik za sterilizacijo za osnovni inštrumentarij | dimenzije 260-310 x 270 - 285 mm | višina zabojnika cca 138-160 mm | Teflonski filter mora omogočati vsaj 2000 sterilizacij in na pokrovu zabojnika | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | kpl | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Perforirana žičnata košara za osnovni inštrumentarij | dimenzije 510-550 x 240-250 x 70 mm |  |  | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | kos | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Perforirana žičnata košara za osnovni inštrumentarij | dimenzije 240-250 mm x 240-250 mm x50 mm |  |  | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | kos | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: STERILIZACIJSKI ZABOJNIKI / za plazmo |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | STERILIZACIJSKI ZABOJNIKI / za plazmo
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | sterilizacijski zabojnik za endoskopske kamere | dimenzije 279 x 254 x 102 mm |  | ref 13836 proizvajalca ASP ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | sterilizacijski zabojnik za endoskopske kamere | dimenzije 584 x 279 x 102 mm |  | ref: 13837 proizvajalca ASP ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | INŠTRUMENTARIJ ZA ORL AMBULANTE
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA ORL AMBULANTO 2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA ORL AMBULANTO 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Pean upog./ de bakey- mosquito forceps atraumatic curved | Dolžina 12 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref:535812 |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Škarje upog./ WULLSTEIN scissors, curved, sharp | Dolžina 14 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref:213314 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarje fine upog./ FISCH scissors, fine, curved, sharp | Dolžina 10,5 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 213411 |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Držalo za rezilo /surgical handle fig. 3 | Dolžina 12,5 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 20800 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Škarje ravne/ scissors straight same blunt/blunt | Dolžina 13 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 790503 |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Škarje ravne/ scissors straight same blunt/blunt | Dolžina 14,5 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref:790803 |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Šivalnik/needle holder crile -wood | Dolžina 15 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 515515 |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Aspirator/Fraizer suction tube 9 Fr. | Delovna dolžina 10 cm, s cut-off luknjo, z označeno dolžino med 5-9 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 529309 |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Prijemalka zrnata/dresing and sponge holdinh forceps, slim, curved, with ratcet | Dolžina 18 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref:748200 |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Pinceta kirurška/ tissue forceps, standard width. 1x2 teeth | Dolžina 14,5 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 793401 |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Pinceta kirurška/ tissue forceps, medium width. 1x2 teeth | Dolžina 14,5 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 793402 |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ADSON BROWN TISSUE FORCEPS, non traumatic, fine side grasping teeth, tungsten carbide inserts | Širina 1,5 mm, dolžina 12 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref:533214 |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Pean/ SCHNIDT forceps, slighty curved serrated | Dolžina 19 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 754719 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Ušesni lij/HARTMANN ear speculum | Dolžina 3,6 cm, zunanji premer 5 mm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 122005 |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Pinceta bipolar up./ bipolar coagulanting forceps, blunt, tip 1mm wide, angled | Dolžina 16 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 842216 |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Pinceta bipolar ravna/ bipolar coagulanting forceps straight, blunt, tip 1mm wide | Dolžina 16 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 841216 |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | grablje/VOLKMANN, retractor, blunt, 2 prongs | Dolžina 21 cm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 800502 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Kljuka/LANGENBECK | Dolžina 22 cm, velikost 1, 25 x 7,5 mm | ENAKO KOT KARL STORZ | Ref: 801001 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | INŠTRUMENTARIJ ZA GINEKOLOGIJO
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA GINEKOLOGIJO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA GINEKOLOGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KLEŠČE BIOPSIJSKE SCHUMACHER, 6 mm | kakovost enakovredna kot Rudolf | kat. št. RU 7265-06 |  |  | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: HISTEROSKOPSKA MREŽA ZA HISTEROSKOPSKO VIDEOLINIJO WOLF, Truclear 5C, 77204752 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | HISTEROSKOPSKA MREŽA ZA HISTEROSKOPSKO VIDEOLINIJO WOLF, Truclear 5C, 77204752
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kaseta sterilizacijska 500 x 60 x 200 mm |  | kat. št. 33024 | kompatibilno z obstoječo opremo in sistemom za histeroskopije Truclear |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Teleskop za histeroskop 2,9 mm, 30 stopinj |  | kat. št. 40302LE.HD | kompatibilno z obstoječo opremo in sistemom za histeroskopije Truclear |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Srajčka zunanja za histerosko 5 mm, sistem klik |  | kat. št. 4702301 | kompatibilno z obstoječo opremo in sistemom za histeroskopije Truclear |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Srajčka notranja za histeroskop s 5 Fr. Del. Kanalom |  | kat. št. 4702311 | kompatibilno z obstoječo opremo in sistemom za histeroskopije Truclear |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Prijemalka biopsijska 5 Fr., 410 mm |  | kat. št. 4641116 | kompatibilno z obstoječo opremo in sistemom za histeroskopije Truclear |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Škarje koničaste za histeroskopijo 5 Fr. | z rotacijskim mehanizmom, ročnik z mehanizmom za preprečitev preobremenitev, modularni sistem (sestavljiv ročnik in vložek prijemalk) | kat. št. 8642.6812 | kompatibilno z obstoječo opremo in sistemom za histeroskopije Truclear |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Prijemalka za histeroskopijo z zobci, 5 Fr. | z rotacijskim mehanizmom, ročnik z mehanizmom za preprečitev preobremenitev, modularni sistem (sestavljiv ročnik in vložek prijemalk) | kat. št. 8642.6502 | kompatibilno z obstoječo opremo in sistemom za histeroskopije Truclear |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | INŠTRUMENTARIJ ZA UROLOGIJO
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA UROLOGIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA UROLOGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 12FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | ŠIFRA 27572c | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 15 FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | ŠIFRA 27572E | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 16,5 FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27572F | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 18FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27572G | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 19,5FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27572H | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 21 FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27572J | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 22,5 FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27572K | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | DILATATOR UPOGNJEN /DITTEL BOUGIES | 13,5 FR, UPOGNJEN, BREZ DELOVNEGA KANALA | topa konica | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27572D | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | KLEŠČE /FORCEPS FORIGN, BODY REMOVAL | FEKSIBILNE DVOJNA ČELJUST , 7 FR, DOLŽINA 40 CM |  | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27175A | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | MOST/ TELESCOPE BRIDGE |  | kompatibilen s cistoskopom | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27025F | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ALBORAN/ CATHETER DEFLECTING MECHANISM | DVA DELOVNA KANALA, Z ZATIČEM | kompatibilen s cistoskopom | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27026 EF | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | CISTOSKOP/URETHROSCOPE SHEATH | FR 17, DEOVNA DOLŽINA 22CM,DIAMETER 4MM,Z OBTURATORJEM, LUERLOCK | ni vezano na aparat | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27026UK | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | CISTOSKOP/URETHROSCOPE SHEATH | FR19, DELOVNA DOLŽINA 22CM, 4MM, Z OBTURATORJEM, LUERLOCK | ni vezano na aparat | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27026DK | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | CISTOSKOP/URETHROSCOPE SHEATH | FR16, DELOVNA DOLŽINA 22CM, DIAMETER 4MM, Z OBTURATORJEM, LUERLOCK | ni vezano na aparat | KOT KARL STORZ ALI ENAKOVREDNO | 27034BK | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop V.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| V. | INŠTRUMENTARIJ ZA KRG AMBULANTE
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA PLASTIČNO KIRURGIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA PLASTIČNO KIRURGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | ŠKARJE STEVENS | DOLŽINA 125MM |  | KOT AESCULAP ALI ENAKOVREDNO | BC195R | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VI.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VI. | INŠTRUMENTARIJ ZA NEFROLOŠKI IN GASTROENTEROLOŠKI ODDELEK
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA NEFROLOŠKI IN GASTROENTEROLOŠKI ODDELEK |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA NEFROLOŠKI IN GASTROENTEROLOŠKI ODDELEK
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Patena | inox | 200ml |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Pean raven | inox | 15 cm | zobci/možnost zapiranja |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VII. | INŠTRUMENTARIJ ZA URGENTNI CENTER
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTARIJ ZA URGENTNI CENTER |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | INŠTRUMENTARIJ ZA URGENTNI CENTER
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Hrošč, dim. 135 mm |  |  | ref: BF433R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Hrošč, dim. 110 mm |  |  | ref: BF432R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Pean raven, 145 mm |  |  | ref: AN908R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pean raven, 165 mm |  |  | ref: AN910R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Pean ukrivljen, dim. 145 mm |  |  | ref: BH126R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Pean ukrivljen, dim. 175 mm |  |  | ref: BH337R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Pinceta, kirurška, ravna, dim. 130 mm |  |  | ref: BD555R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Pinceta, kirurška, ravna, dim. 160 mm |  |  | ref: BD559R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Pinceta,, anatomska,ravna, 130 mm | standard model |  | ref: BD045R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Pinceta,, anatomska,ravna, 130 mm | medium |  | ref: BD025R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Pinceta,, anatomska,ravna, 160 mm | standard model |  | ref: BD049R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Pinceta,, anatomska,ravna, 160 mm |  |  | ref: BD029R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Škarje, ostre/tope, ravne, dim 145 mm | kirurške škarje | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC374R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Škarje, ostre/tope, ravne, dim. 130 mm | kirurške škarje | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC503R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Škarje, ostre/tope, ukrivljene, dim 130 mm | kirurške škarje | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC403R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Škarje, ostre/tope, ukrivljene, dim. 145 mm | kirurške škarje | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC404R , proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Škarje, tope/tope, ravne, dim. 130 mm | kirurške škarje | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC313R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Škarje, tope/tope, ravne, dim. 145mm | kirurške škarje | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC314R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Škarje, tope/tope, ukrivljene, dim. 120 mm | preparirne | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: OC430R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Škarje, nežna konica, dim. 145 mm | preparirne | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC180R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Škarje, za rezanje povoja in oblačila, dim. 155 mm |  | Rezila z varjeno trdo kovino. Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | ref: BC848, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Škarje, za rezanje povoja in oblačila, univerzalne | črne barve |  | ref: BC881R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Držalo za skalpel, št. 3, dim 125mm |  |  | ref: BB073R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Šivalnik, TC, dim.130 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM205R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Šivalnik, TC, dim. 145 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku. | Insert čeljusti piramidna plast - diamantni rez iz TC | ref: BM215R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Prijemalka, tkivna,zobata, ravna, dim. 145 mm | Kocher |  | ref: BH610R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Prijemalka, tkivna,zobata, ravna, dim. 130 mm | Kocher |  | ref: BH612R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Prijemalka, tkivna,zobata, ukrivljena, dim. 140 mm | Kocher |  | ref: BH615R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | Žlička, ravna, fi: 4 mm, dim.165 mm | Kohlea |  | ref: FK612R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Žlička, ravna, fi: 5 mm, dim.165 mm | Kohlea |  | ref: FK613R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Žlička, ravna, fi: 6 mm, dim.165 mm | Kohlea |  | ref: FK614R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Grabljice, dvozobe, dim. 165 mm |  |  | ref: BT122R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Grabljice, trizobe, dim. 165 mm |  |  | ref: BT123R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Ledvička, 250 mm | nerjaveče jeklo |  | ref: JG506R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Posodica, prostornina 1 l | Patena, nerjaveče jeklo |  | ref: JG524R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: STERILIZACIJSKI ZABOJNIKI ZA URGENTNI CENTER |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | STERILIZACIJSKI ZABOJNIKI ZA URGENTNI CENTER
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kontejner za sterilizacijo kirurških instrumentov NIZEK, dimenzije 260-310 x 270-285 x 90-100 mm | pokrov zabojnika v različnih barvah / vsaj 4 različne barve | Teflonski filter mora omogočati vsaj 2000 sterilizacij in na pokrovu zabojnika | ref: K-605, proizvajalec AYGUN ali enakovredno | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | KOS | 14 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kontejner za sterilizacijo kirurških instrumentov,VISOK, dimenzije 260-310 x 270-285 x 110-120 mm | pokrov zabojnika v različnih barvah / vsaj 4 različne barve | Teflonski filter mora omogočati vsaj 2000 sterilizacij in na pokrovu zabojnika | ref: K-606, proizvajalec AYGUN ali enakovredno | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | KOS | 23 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | perforirana žičnata košara za osnovni inštrumentarij | dimenzijsko ustrezna sterilizacijskemu zabojniku |  |  | možnost sterilizacije v avtoklavu na 134 st.celzija | KOS | 37 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0