## Podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe: ___________________
Datum: _______________________
PREDRAČUN – Podsklop 1
VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKE PERIFERNE OPREME IN FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV FUJIFILM – kurativno vzdrževanje, rezervni deli in najem nadomestne opreme
Zap.št. | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
KURATIVNO VZDRŽEVANJE
1. |  | cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 100 | 0 | 0
2. |  | cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika | prihod | 12 | 0 | 0
|  | SKUPAJ KURATIVNO VZDRŽEVANJE V EUR |  |  |  | 0
REZERVNI DELI
Predvideni potrebni rezervni deli za popravilo aparatov
4. | 543780 | Ventilator CSC | kos | 1 | 0 | 0
5. | 347136 | Motor PCS | kos | 1 | 0 | 0
6. | 490556 | Manometer | kos | 1 | 0 | 0
7. | 926A | Stopalka za proženje | kos | 1 | 0 | 0
8. | 182A | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 0
9. | 956B | Switch ON/OFF | kos | 1 | 0 | 0
10. | 523780CA | ARGON valve | kos | 1 | 0 | 0
11. | 345136FG | LCD krmilna enota | kos | 1 | 0 | 0
12. | 504556BG | Stopalno vezje | kos | 1 | 0 | 0
13. | 237898 | LED modul | kos | 1 | 0 | 0
14. | 637894 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 0
15. | 113Y638899AA | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 0
16. | 113Y638919AA | Switch ON/OFF | kos | 1 | 0 | 0
17. | 1C7389 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 0
18. | 1C6537 | Stikalo ON/OFF | kos | 1 | 0 | 0
19. | 1C6387 | Membranski ventil HPPF | kos | 1 | 0 | 0
20. | 1C5437 | Ohišje | kos | 1 | 0 | 0
21. | 43637 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 0
22. | 42790 | Stikalo ON/OFF | kos | 1 | 0 | 0
23. | AF5278 | Napajalno vezje | kos | 1 | 0 | 0
24. | FL8798 | Stikalo ON/OFF | kos | 1 | 0 | 0
25. | AS9766 | Vakumska črpalka | kos | 1 | 0 | 0
26. | 10A1333935G | CHA-G402A | kos | 1 | 0 | 0
27. | 898Y2007080 | ISA-G402A | kos | 1 | 0 | 0
28. | 343A1337436B | FSA-G402A | kos | 1 | 0 | 0
29. | 830Y200029A | BSA-G400A | kos | 1 | 0 | 0
30. | P848Y2001390 | CHA | kos | 1 | 0 | 0
31. | P898Y200933 | ISA | kos | 1 | 0 | 0
32. | 343A1337436B | FSA | kos | 1 | 0 | 0
33. | 848Y200012H | CHA | kos | 1 | 0 | 0
34. | P898Y200713A | ISA | kos | 1 | 0 | 0
35. | 370Y2011820 | FSA | kos | 1 | 0 | 0
36. | P342Y2000030 | ELEVATOR ASSY | kos | 1 | 0 | 0
37. | P68A13046920 | FLEXIBLE SECTION ASSY | kos | 1 | 0 | 0
38. | P10A1304816A | DISTAL END TIP ASSY EG-580UT | kos | 1 | 0 | 0
39. | P68A13046920 | FLEXIBLE SECTION ASSY | kos | 1 | 0 | 0
40. | P10A1304166A | DISTAL END TIP ASSY EG-580UR | kos | 1 | 0 | 0
41. | P350N102482B | FCT INLET COVER RUBBER | kos | 1 | 0 | 0
42. | P343A1318296A | FSB (A) ASSY | kos | 1 | 0 | 0
43. | 63537444 | PUMP MOTOR | kos | 1 | 0 | 0
44. | 63638333 | FRONT PANEL | kos | 1 | 0 | 0
45. | 53637134 | MAIN BOARD | kos | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ REZERVNI DELI V EUR |  |  |  | 0
NAJEM NADOMESTNE OPREME
46. |  | Najem nadomestne linearne/radialne sonde | dan | 20 | 0 | 0
47. |  | Najem nadomestega fleksibilnega gastroskopa/kolonoskopa | dan | 20 | 0 | 0
|  | SKUPAJ NAJEM NADOMESTNE OPREME V EUR |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST PODSKLOP 1 BREZ DDV - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
|  | STOPNJA DDV |  |  |  | 22%
|  | VREDNOST DDV |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST PODSKLOP 1 Z DDV - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec "Cena na EM brez DDV" vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.

## Podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe: ___________________
Datum: _______________________
PREDRAČUN – Podsklop 2
VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKE PERIFERNE OPREME IN FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV FUJIFILM – redno preventivno vzdrževanje opreme za posamezni aparat
Zap.št. | Naziv naprave | Oznaka | Serijska številka | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | Vrednost brez DDV (EUR)
1. | Video procesor Eluxeo EP-6000 | 142385 | 1V693K347 | kos |  | 0 | 0
2. | Izvor svetlobe Multi LED | 142385 | iV693K357 | kos |  | 0 | 0
3. | Voziček za endoskope ITD-03 | 142385 | 1010120 | kos |  | 0 | 0
4. | Monitor FSN | 142385 | D27520030011 | kos |  | 0 | 0
5. | VF elektrokirurški nož argon plazma EMED | 142386 | 601436 | kos |  | 0 | 0
6. | Video gastroskop Fujifilm EG-760R | 142387 | 7G02K305 | kos |  | 0 | 0
7. | Gastroskop Fujifilm ELUXEO EG-760CT | 142388 | 5G411K070 | kos |  | 0 | 0
8. | Črpalka irigacijska EMED Waterfall | 142389 | 220595 | kos |  | 0 | 0
9. | Črpalka sukcijska Cheiron Victoria | 142390 | V15457 | kos |  | 0 | 0
10. | Insuflator C02 ENDO STRATUS | 142391 | 1000040243 | kos |  | 0 | 0
11. | Video procesor Eluxeo EP-6000 | 142392 | 2V693K067 | kos |  | 0 | 0
12. | Izvor svetlobe MultiLED | 142392 |  | kos |  | 0 | 0
13. | Voziček za endoskope ITD-03 | 142392 | 1010122 | kos |  | 0 | 0
14. | Monitor FSN | 142392 | D27520030002 | kos |  | 0 | 0
15. | UZ endoskopska enota Fujifilm SU-1H | 142393 | 5V658K004 | kos |  | 0 | 0
16. | UZ endoskop Fujifilm EG-580UR | 142394 | 4U048K058 | kos |  | 0 | 0
17. | UZ endoskop Fujifilm UG-580T | 142395 | 5UD47K149 | kos |  | 0 | 0
18. | VF elektrokirurški nož ENDO ARGON PLAZMA | 142396 | 601446 | kos |  | 0 | 0
19. | Črpalka irigacijska EMED Waterfall | 142397 | 220596 | kos |  | 0 | 0
20. | Črpalka sukcijska Cheiron Victoria | 142398 | V15456 | kos |  | 0 | 0
21. | Insuflator C02 ENDO STRATUS | 142399 | 1000040243 | kos |  | 0 | 0
22. | EG-760CT- terapevtski gastroskop Eluxeo | 156067 | 8G411K127 | kos |  | 0 | 0
23. | EP-6000 Eluxeo procesor in izvor svetlobe Multi LED | 156096 | 3V683K128 | kos |  | 0 | 0
24. | Video kolonoskop z ZOOM funkcijo EC-760Z-V/M | 156097 | 3C746K023 | kos |  | 0 | 0
25. | Video kolonoskop z ZOOM funkcijo EC-760Z-V/M | 156098 | 3C746K024 | kos |  | 0 | 0
26. | Automatic leakage test ALD-1 | 156099 | MD440037 | kos |  | 0 | 0
27. | Video-gastroskop za transnazalno uvajanje EG-740N | 156100 | 7G399K123 | kos |  | 0 | 0
28. | Sukcijsko irigacijska črpalka Fluid Control | 160809 | 2212CE0005 | kos |  | 0 | 0
29. | Fluid monitoring modul | 160808 | 2309CE0096 | kos |  | 0 | 0
30. | LED izvor svetlobe LED 1.2 | 160721 | 1101045404 | kos |  | 0 | 0
31. | Svetlobni kabel CBLR 4,8/3M 3,5mm/2,3m | 160722 | 1575491 | kos |  | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV | [5 empty] | 0
| SKUPAJ VREDNOST PODSKLOP 2 BREZ DDV - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
| STOPNJA DDV | [5 empty] | 22%
| VREDNOST DDV | [5 empty] | 0
| SKUPAJ VREDNOST PODSKLOP 2 Z DDV - 1 LETNO OBDOBJE | [5 empty] | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec "Količina" vpisati predvideno število rednih servisov v okviru rednega preventivnega vzdrževanja opreme za posamezni aparat, skladno z navodili proizvajalca.
Ponudnik mora v stolpec "Cena na EM brez DDV" vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.

## Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe: ___________________
Datum: _______________________
PREDRAČUN – REKAPITULACIJA
VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKE PERIFERNE OPREME IN FLEKSIBILNIH ENDOSKOPOV FUJIFILM
Zap.št. | OPIS | letna ocenjena vrednost brez DDV (v EUR)
1. | PREDRAČUN – Podsklop 1 (SKUPNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN – Podsklop 2 (SKUPNA VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV | 0
Žig in podpis ponudnika:
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti.