OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-1298/2024

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba preizkusa in vzdrževanja varnostne razsvetljave (VR), za potrebe MNZ, GPU, MP in PU-jev (v nadaljevanju: storitve), ki zajema: izvedbo funkcionalnega preizkusa delovanja varnostne razsvetljave (VR), izdelavo poročila o ugotovljenih pomanjkljivostih s predlogom vzdrževanja ali zamenjave (svetilk, baterij, modulov acu), vzdrževanje ali zamenjavo (svetilk, baterij, modulov acu), označevanje (VR) skladno s tehnično smernico TSG-N-002:2021, obdobno izvedbo pregleda (VR) in izdajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite (VR) ali izdelavo presoje požarne varnosti sistema aktivne požarne zaščite (VR).

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE STORITVE

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- ODZIVNI ČAS IN ČAS ODPRAVE NAPAK

Odzivni čas in čas odprave napak sta opredeljena v 6. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- DELOVNI NALOG

Izbrani ponudnik bo moral k računu za izvedbo storitev prilagati delovni nalog, in sicer:

Delovni nalog za izvedbo storitev,  navedenih pod Zap. št. 1. (od 1.1 do 1.15) Priloge št. 3.1 – Ponudbeni predračun s specifikacijo mora vsebovati:

•	datum naročila storitve,

•	opis – specifikacija storitve,

•	lokacija opravljene storitve,

•	datum opravljene storitve,

•	vrsta in količina zamenjanih elementov po ponudbenem predračunu,

•	vrsta in količina zamenjanih elementov, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu,

•	število dejansko opravljenih nepredvidenih delovnih ur (samo v primeru izvedbe del, ki niso predvidena v ponudbenem predračunu),

•	dolžina dejansko prevoženih km (samo za storitve,  navedene pod Zap. št. od 1.1 do 1.15 v Prilogi št. 3.1 – Ponudbeni predračun s specifikacijo)

•	čitljivo izpisano ime in priimek izvajalčevega vzdrževalca,

•	čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis tehničnega skrbnika pogodbe posameznega proračunskega uporabnika.

Delovni nalog za izvedbo storitev,  navedenih pod Zap. št. 2. (od 2.1 do 2.4) ter Zap. št. 3. (od 3.1 do 3.4) Priloge št. 3.1 – Ponudbeni predračun s specifikacijo mora vsebovati:

•	datum naročila storitve,

•	opis storitve,

•	lokacija opravljene storitve,

•	datum opravljene storitve pregleda in preizkusa varnostne razsvetljave,

•	čitljivo izpisano ime in priimek osebe, ki je izvedla storitev pregleda in preizkusa varnostne razsvetljave

•	čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis tehničnega skrbnika pogodbe posameznega proračunskega uporabnika.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik - izvajalec mora jamčiti, da:

- ima za izvedbo storitev po predmetni pogodbi na razpolago ustrezno število delavcev, in sicer:

- vsaj pet (5) redno zaposlenih kvalificiranih elektro instalaterjev, za katere bo predložil kopijo obrazcev M-1 in kopijo spričeval o končanem izobraževanju (šolanju) iz elektro smeri,

- vsaj enega (1) redno zaposlenega kvalificiranega elektro instalaterja z opravljenim izpitom za izvajanje zahtevnih in manj zahtevnih električnih meritev, za katerega bo predložil kopijo obrazca M-1, kopijo spričevala o končanem izobraževanju (šolanju) iz elektro smeri, ter kopijo potrdila o opravljenem izpitu oz. NPK za preglednika električnih instalacij,

- bodo storitve po predmetnem naročilu izvedene kvalitetno in strokovno,

- bo uporabljeni material po kvaliteti in lastnostih ustrezal vsem veljavnim predpisom in standardom slovenskega in EU tržišča in bo skladen s standardi: SIST EN 1838:2011, ISO 30061(2007) in CIE S 020(2007),

- bo označevanje svetilk varnostne razsvetljave potekalo skladno s tehnično smernico TSG-N-002:2021,

- bo pregled varnostne razsvetljave oz. presoja požarne varnosti sistema aktivne požarne zaščite (VR) izveden skladno s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19),

- bodo potrdila oz. poročila ob izvedbi pregleda varnostne razsvetljave oz. presoje požarne varnosti sistema aktivne požarne zaščite (VR) izdana s strani Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) oz. Inštituta za varstvo pri delu (IVD) oz. ostalih pooblaščencev, ki izvajajo storitve pregleda in izdajajo potrdila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite – varnostne razsvetljave,

- izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje storitev ter, da bo storitve izvajal skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.