PRILOGAD/1b

PONUDBENI PREDRAČUN

Sklop 1: Dobava NN plastičnih vgradnih omaric

| Št. | Material | Količina (kos) | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost (količina x cena/enoto) v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 1 (PMO 2) | 15 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 2 (PMO 3PS) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 3 (PMO 3PS + PODSTAVEK) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 4 (PMO 4) | 200 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 5 (PMO 4 + POL 2 – 3 okenca) | 20 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 6 (PMO 1K + POL 1) | 7 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 7 (PL 3NT) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 8 (POL 2NT + PL4NT) | 10 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 9 (PL 4NT) | 20 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 10 (PL 2NT) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 11 (PS 4NT) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 12 (PS 5NT) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 13 (PS 5NT + podstavek) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 14 (PS 4NT + podstavek) | 5 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 15 (PMO 1K) | 3 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 16 (PMO 1K/2) | 3 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 17 (POL 2) | 7 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 18 (PMO 1K + PO 2 PS) | 10 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 19 (PMO 3K) | 700 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 20 (PMO 3KPL- ležeča) | 70 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA OMARICA PRIKLJ.PVC – tip 21 (ZIDNA) | 70 |  |  |
|  | NIZKONAPETOSTNA KABELSKA OMARICA – tip 22 (INOX) | 60 |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

SKLOP 2: Dobava NN kovinskih  vgradnih omaric

| Št. | Material | Količina (kom/kpl) | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost (količina x cena/enoto) v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NN KOVINSKA MERILNA OMARA za 6 MERILNIH MEST | 10 |  |  |
|  | NN KOVINSKA MERILNA OMARA za 9 MERILNIH MEST | 10 |  |  |
|  | NN KOVINSKA MERILNA OMARA za 12 MERILNIH MEST | 25 |  |  |
|  | ŠTEVČNA OMARA Z GLAVNIM STIKALOM - NN KOVINSKA NAPAJALNA OMARA, IP 20 V DIMENZIJAH (šxvxg) 400x2000x400 mm, Z VGRAJENIM ODKLOPNIKOM 400 A in MOŽNOSTJO VGRADNJE MERILNE GARNITURE | 12 |  |  |
|  | ODJEMNO MESTO S POLDOIREKTNO MERILNO GARNITURO | 8 |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                                    Ponudnik:

Žig in podpis:

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.