PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: dobava materiala za sterilizacijo

Sklop 10: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev

Sklop 11: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

Sklop 12: Kemični indikatorji

Sklop 14: Trak za avtoklav

1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SKLOP 10 – Testi za nadzor delovanja termodezinfektorjev. Namenjen dokazovanju učinkovitosti čiščenja s termodezinfektorjem. Indikator mora biti naravno onesnažen. Skladen s standardom EN15883.

SKLOP 11 - Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

Skladni s standardom EN ISO 11138-2:2009.

Ponudnik mora ponuditi pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev.

SKLOP 12 - Kemični indikatorji

Za parno sterilizacijo, razred 2.  Skladni s ISO 11140-1. Ponudnik mora  ponuditi pripadajoči nosilec glede na število sterilizatorjev.

SKLOP 14 - Trak za avtoklav

Za kontrolo parne sterilizacije, razred 1. Skladni s EN ISO 11140.

Ponudnik mora ponuditi ustrezne nosilce glede na število operacijskih dvoran.

Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

OSTALE ZAHTEVE:

- Trajanje naročila: 3 leta.

- Lokacija dobave: FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra -  Lekarna razloženo.

- Količine so okvirne in so navedene v obrazcu predračuna.

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Priložiti je potrebno ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko uredbo MDR (EU) 2017/745 - CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR. => Ponudnik mora skladno z MDR, 26/28. člen, v elektronski dobavnici poleg kataloške št., serijske št. in roka uporabe zagotavljati še UDI-DI kodo za ponujene medicinske pripomočke za vsaditev razreda III.

- Priložiti je potrebno katalog proizvajalca in ostala dokumentacija, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce, in sicer vsaj eno originalno zaprto transportno pakiranje v roku, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.