## Rekapitulacija
Investitor: |  | Ministrstvo za obrambo RS
Vojkova cesta. 55
1000 Ljubljana
Lokacija: |  | območje celotne Slovenije (objekti v upravljanju SV, URSZR, SSZ, IRSVNDN)
Objekt: |  | Dimnikarske storitve v objektih MO po Sloveniji v obdobju 2025-2028 (SV, URSZR, SSZ, IRSVNDN)
Ponudnik:
Št. ponudbe:
Ponudba za sklop/-e:
POPIS DEL
Dimnikarske storitve v objektih MO po Sloveniji v obdobju 2025-2028
(SV, URSZR, SSZ, IRSVNDN)
SKUPNA REKAPITULACIJA (za celotno pogodbo - obdobje 4 let)
| 1. | SKLOP 1 - osrednjeslovenska regija |  |  | 0 | €
| 2. | SKLOP 2 - gorenjska regija |  |  | 0 | €
| 3. | SKLOP 3 - primorska regija |  |  | 0 | €
| 4. | SKLOP 4 - dolenjska regija |  |  | 0 | €
| 5. | SKLOP 5 - štajerska regija |  |  | 0 | €
| 6. | POPUST |  |  | 0 | %
| 7. | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  | 10% | 0 | €
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0 | €
|  | DDV (22%): |  |  | 0 | €
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0 | €
OPOMBA PRI ODDAJI PONUDBE:
* | Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* | Vrednosti cen vpisati samo k zahtevanim količinam, zmnožki se seštevajo samodejno;
* | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna
za nemoteno izvajanje del!
* | Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati različne lokacije in različne objekte;
* | Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom - navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna
(Zakon o javnem naročanju) - posamezne karakteristike morajo biti enakovredne ali boljše od predvidenih!
* | Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
* | Najugodnejša ponudba se šteje za tisto, ki bo imela najnižjo skupno vsoto vseh faktoriranih vrednosti
* | Izvajajo se lahko tudi druga dela izven pogodbenega cenika.
* | Za ta dela se upošteva redni cenik izvajalca, na kateri cenik se da določen % rabata (popusta)
* | Popis del je sestavljen iz sklopov
* | Ponudnik naj označi za katere sklope oddaja ponudbo - izpolniti je potrebno vsa zeleno obarvana polja
* | Ponudbi je potrebno priložiti cenik ponujene opreme za katero ponudnik poda popust
* | Za oddajo ponudbe je potrebno izpolniti zavihke "SKLOP X" za katere ponudnik želi oddati ponudbo
* | Naročnik bo zaradi različnih karakteristik objektov in prostorov lahko izvajal tudi ostale storitve iz rednega cenika
polja z zeleno (cene) in modro barvo (podatki pri rekapitulaciji) mora ponudnik pri oddaji ponudbe obvezno izpolniti
(izpolnjeno polje se nato obarva modro)
SKLOP 1 - osrednjeslovenska regija
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojašnica Slovenske Teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6, 1210 Lljubljana - Šentvid
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Štula
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Brezovica pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici BŠ, 1353 Borovnica
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Krim, Strahomer b.š., 1292 Ig
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Grmez, Babnogoriška cesta b.š., 1291 Škofljica
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Rakov hrib, RAKOV HRIB BŠ, 1360 VRHNIKA
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Kamna Gorica, Spodnje blato b.š., 1290 Grosuplje
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Ljubljanski vrh, Ljubljanski vrh bš, 1360 Vrhnika
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Roje, Ulica bratov Komel 51, 1210 Ljubljana - Šentvid
| SKLOP 1 | Slovenska vojska | Vojaški objekt TS Podstrmec Borovnica, Borovnica BŠ, 1353 Borovnica
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 1 | Uprava za zaščito in reševanje | Ig, Zabrv 12
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 1 | Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 LJUBLJANA
SKLOP 2 - gorenjska regija
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 2 | Slovenska vojska | Vojašnica Boštjana Kekca, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
| SKLOP 2 | Slovenska vojska | Vojašnica Petra Petriča, Bleiweisova cesta 32, 4000 KRANJ
| SKLOP 2 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Rudolfa Badjure, Pokljuka
| SKLOP 2 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Poljče, Poljče 27 , 4275 Begunje na Gorenskem
| SKLOP 2 | Slovenska vojska | Letališče Jožeta Pučnika, Zgornji Brnik 130 K, 4210 BRNIK
| SKLOP 2 | Slovenska vojska | Vojaški objekt, skladiše TS Drulovka
| SKLOP 2 | Slovenska vojska | Strelišče Crngrob
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 2 | Služba za splošne zadeve | Namestitveni objekt Bled, Cankarjeva cesta 5, 4260 Bled
| SKLOP 2 | Služba za splošne zadeve | Namestitveni objekt Stari vrh, Četena Ravan 30, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
SKLOP 3 - primorska regija
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojašnica Stanislava Požarja, KOLODVORSKA CESTA 59, 6257 PIVKA
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Ajševica 18, NOVA GORICA
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Sežana
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Bloška polica
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojašnica barona Andreja Čehovina, LJUBLJANSKA CESTA 37, 6230 POSTOJNA
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | VOJAŠNICA SLOVENSKIH POMORŠČAKOV, JADRANSKA CESTA 11, 6280 ANKARAN
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | VOJAŠNICA JANKA PREMRLA VOJKA, BEBLERJEVA ULICA 28, 5271 VIPAVA
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Rijavci, RIJAVCI BŠ, 5252 TRNOVO PRI GORICI
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojaški objekt TS Mačkovec - Postojna
| SKLOP 3 | Slovenska vojska | Vojaški objekt TS Šentviška gora
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 3 | Uprava za zaščito in reševanje | Goriška cesta 79, Ajdovščina
| SKLOP 3 | Uprava za zaščito in reševanje | Trg tigravcev 5, Tolmin
| SKLOP 3 | Uprava za zaščito in reševanje | Bazoviška cesta 13 Sežana
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 3 | Služba za splošne zadeve | Namestitveni objekt Debeli rtič, Jadranska cesta 77, 6280 Ankaran
SKLOP 4 - dolenjska regija
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 4 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Spodnje garažće-Kočevska reka
| SKLOP 4 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Primoži-Kočevska reka
| SKLOP 4 | Slovenska vojska | VOJAŠNICA FRANCA URŠIČA, STRAŠKA CESTA 26, 8000 NOVO MESTO
| SKLOP 4 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Trdinov vrh
| SKLOP 4 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Škrilj-Zdihovo, Škrilj 1, 1338 Kočevska Reka
| SKLOP 4 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Poganci - Novo mesto
| SKLOP 4 | Slovenska vojska | Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 4 | Služba za splošne zadeve | Namestitveni objekt Gričice, Komarna vas 124, 8333 Semič
SKLOP 5 - štajerska regija
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojašnica Generala Maistra, Ramovševa 2, 2000 Maribor
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Bežigrad Celje, Bežigrajska cesta BŠ, 3000 Celje
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Boč , Drevenik BŠ, 3241 Podplat
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Ledinekov kogel, Slivniško Pohorje 23, 2311 HOČ
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojašnica Murska Sobota Kopališka 4 9000 Murska Sobota
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojašnica Franca Rozmana Staneta, Mariborska cesta 29, 3000 Celje
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Zaloška Gorica, Zaloška Gorica 9 A, 3301 Petrovče
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica BŠ, 2316 Zgornja Ložnica
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Kidričevo, Zgornja Hajdina BŠ, 2288 Hajdina
| SKLOP 5 | Slovenska vojska | Vojaški objekt Koprivna, Koprivna bš, 2393 Črna na Koroškem
| SKLOP | Organizacijska enota | Naslov
| SKLOP 5 | Uprava za zaščito in reševanje | Pohorska cesta 2, Slovenj Gradec
| SKLOP 5 | Uprava za zaščito in reševanje | Kidričeva ulica 3, Slovenj Gradec
| SKLOP 5 | Uprava za zaščito in reševanje | Bezjakova ulica 151, Maribor
| SKLOP 5 | Uprava za zaščito in reševanje | Maistrova ulica 5, Celje
V ENOTAH CENE MORAJO BITI ZAJETI TUDI VSI NASLEDNJI STROŠKI:
* | Manjša nepredvidena spremljevalna dela, ki se pojavijo v časuizvajanja del
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, tudi začasne deponije
* | Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije, razen pri pozicijah, kjer je posebej navedeno
* | Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih ali kompleksu kot celoti
* | Dobava materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.
Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
* | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov,
podpisanimi s strani izvajalca
IZVEDBA DEL:
* | Pri uvedbi v delo mora izvajalec investitorju izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
* | Popis zajema vse dimnikarske sisteme, vendar ne vsebuje detajlnih načrtov
* | Izvajalec bo moral biti ustrezno varnostno preverjen
* | Izvedba del poteka skladno s pogodbenimi določili ter naročilnim nalogom
* | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu ter se z morebitni podizvajalci pravočasno dogovoriti in uskladiti.
* | Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
* | Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati, da bodo objekti v času gradnje obratovali.
* | Čiščenje po končanih delih.
DELA JE POTREBNO IZVAJATI V SKLADU Z:
* | vso veljavno zakonodako, podzakonski predpisi in veljavni standardi
DOKUMENTACIJA :
* | podpisan primopredajni zapisnik/zapisnik o pregledu,
* | potrjen predračun s strani odgovorne osebe naročnika na lokaciji del, ki ga izvede izvajalec,
* | obračun izvedenih del (delovni nalog),
* | zaključen gradbeni dnevnik (če je tako dogovorjeno z naročnikom),
* | vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala in opreme,
* | navodila za vzdrževanje v garancijski dobi (za izvedena dela, kjer je potrebno navesti postopek vzdrževanja in sta se o tem predhodno dogovorila pooblaščeni
* | osebi, zadolženi za realizacijo te pogodbe),
* | fotodokumentacijo na CD (če je tako dogovorjeno z naročnikom).
ZAKLJUČEK IN OBRAČUN:
* | Po zaključku del za vsako naročilo je potrebno dostaviti vso pogodbeno dokumentacijo
* | Računu je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo

## POVZETEK
Zap.št. | Opis storitve | ME | Faktor (letno) | Faktor (celotna pogodba)
Lokacija: | Lokacije po Sloveniji - navedene v zavihkih Sklop od 1 do 5
naslov za račun: | Navedene v zavihkih Sklop od 1 do 5
1. | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 39 | 156
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 8 | 32
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 11 | 44
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 12 | 48
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 7 | 28
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 2 | 8
g | MKN z medijem za prenos toplote od 2001 - 3500 kW | kos | 6 | 24
85
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 13 | 52
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 15 | 60
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 10 | 40
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 5 | 20
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 4 | 16
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 4 | 16
g | MKN z medijem za prenos toplote od 2001 - 3500 kW | kos | 2 | 8
1.3 | Kurilni medij: trdo gorivo
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50kW - peleti | kos | 1 | 4
b | MKN z medijem za prenos toplote od 501 do 1000 kW - sekanci | kos | 1 | 4
b | MKN z medijem za prenos toplote do 50kW - drva | kos | 2 | 8
1.4 | Dimnik, izočnice - pregled, čiščenje
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 79 | 316
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm. | kos | 40 | 160
c | koaksialni dimnik | kos | 35 | 140
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 78 | 312
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 34 | 136
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 53 | 212
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 26 | 104
h | multicilkon | kos | 1 | 4
1.5 | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50. kW | 1 meritev | 37 | 148
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50. kW | 1 meritev | 45 | 180
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50. kW | 2 meritvi | 27 | 108
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 40 | 160
1.6 | Obdelava evidenc | kos |  | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV V PAKETU |  | / | /
2. | OSTALE STORITVE
2.1 | Prvi pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 53 | 212
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 82 | 328
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 11 | 44
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 15 | 60
2.2 | Ponovni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 52 | 208
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 82 | 328
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 11 | 44
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 15 | 60
2.3 | Izredni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 52 | 208
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 82 | 328
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 10 | 40
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 15 | 60
2.4 | Strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev
a | cena ene ure dimnikarske službe | ura | 5 | 20
b | strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev (15 min) | kos | 5 | 20
c | strošek zavrnjenega izvajanja dim. storitev za naslednjega potrebnega delavca izvajanja | kos | 5 | 20
d | fiksni strošek prevoza | kos | 5 | 20
2.5 | Kemično čiščenje MKN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 52 | 208
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 82 | 328
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 10 | 40
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 15 | 60
| SKUPAJ VREDNOST OSTALE STORITVE |  | / | /
| SKUPAJ |  | / | /
3. | POPUST |  | % | %

## SKLOP 1-osrednjeslovenska
Zap.št. | Opis storitve | ME | Faktor | € / ME brez DDV | fVrednost (brez DDV) | DDV 22% | fVrednost (z DDV)
|  | kontrola | 26
lokacija: 1.0. | Vojašnica Slovenske Teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6, 1210 Lljubljana - Šentvid
naslov za račun: | Vojašnica Slovenske Teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6, 1210 Lljubljana - Šentvid
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50. kW | 1 meritev | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 1.2. | Vojaški objekt Štula, Štula 23 a, 1210 Ljubljana Šentvid
naslov za račun: | Vojašnica Slovenske Teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6, 1210 Lljubljana - Šentvid
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
c | koaksialni dimnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
h | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 1.3 | Vojaški objekt Brezovica pri Borovnici, Brezovica pri Borovnici BŠ, 1353 Borovnica
naslov za račun: | Vojašnica Slovenske Teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6, 1210 Lljubljana - Šentvid
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 1.4 | Vojaški objekt Krim, Strahomer b.š., 1292 Ig
naslov za račun: | Vojašnica Edvarda Peperka, Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 1.5 | Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
naslov za račun | Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 1.6 | Vojaški objekt Grmez, Babnogoriška cesta b.š., 1291 Škofljica
naslov za račun: | Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 1.7 | Vojaški objekt Rakov hrib, RAKOV HRIB BŠ, 1360 Vrhnika
naslov za račun | Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 1.8 | Vojaški objekt Kamna Gorica, Spodnje blato b.š., 1290 Grosuplje
naslov za račun: | Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 1.9 | Vojaški objekt Ljubljanski vrh, Ljubljanski vrh bš, 1360 Vrhnika
naslov za račun: | Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 1.10 | Vojaški objekt Roje, Ulica bratov Komel 51, 1210 Ljubljana - Šentvid
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij:LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 1.11 | Vojaški objekt TS Podstrmec Borovnica, Borovnica BŠ, 1353 Borovnica
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 1.12. | IRSVNDN, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
naslov za račun: | Vojkova c. 61, 1000 LJUBLJANA referenčna števila: 3
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 1.13 | URSZR, Izobraževalni center Ig, Zabrv 12, Ig
naslov za račun: | Vojkova c. 61, 1000 LJUBLJANA
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 do 500 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Meritve dimnih plinov MKN
c. | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Obdelava evidenc | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OSTALE STORITVE ZA I. SKLOP
2.1 | Prvi pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Ponovni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Izredni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev
a | cena ene ure dimnikarske službe | ura | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev (15 min) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | strošek zavrnjenega izvajanja dim. storitev za naslednjega potrebnega delavca izvajanja | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | fiksni strošek prevoza | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Kemično čiščenje MKN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST OSTALIH STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP 2-gorenjska
Zap.št. | Opis storitve | ME | Faktor | € / ME brez DDV | fVrednost (brez DDV) | DDV 22% | fVrednost (z DDV)
|  | kontrola | 21
lokacija: 2.0. | Vojašnica Boštjana Kekca, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
naslov za račun: | Vojašnica Boštjana Kekca, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
2.1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 2.1 | Vojašnica Petra Petriča, Bleiweisova cesta 32, 4000 Kranj
naslov za račun: | Vojašnica Petra Petriča, Bleiweisova cesta 32, 4000 Kranj
1. | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | MKN z medijem za prenos toplote od 2001 - 3500 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | koaksialni dimnik | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Meritve dimnih plinov MKN
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 9 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Obdelava evidenc | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 2.2 | Vojaški objekt Rudolfa Badjure, Pokljuka
naslov za račun: | Vojašnica Boštjana Kekca, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
1. | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Kurilni medij: trdo gorivo
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50kW - drva | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 2.3 | Vojaški objekt Poljče, Poljče 27 , 4275 Begunje na Gorenjskem
naslov za račun | Vojašnica Boštjana Kekca, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela
1. | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 2. 4 | Letališče Jožeta Pučnika, Zgornji Brnik 130 K, 4210 Brnik
naslov za račun: | Vojašnice Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, Cerklje ob Krki
1. | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: LKO
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopenjski gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 2.5 | Vojaški objekt, skladiše TS Drulovka
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 2.6 | Strelišče Crngrob
naslov za račun: | Vojašnica barona Andreja Čehovina,Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 2.7. | Namestitveni objekt Bled, Cankarjeva cesta 5, 4260 Bled
naslov za račun: | Ministrstvo za obrambo, Služba za splošne zadeve, Vojkova cesta 59, Ljubljana
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 2.8. | Namestitveni objekt Stari vrh, Četena Ravan 30, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
naslov za račun: | Ministrstvo za obrambo, Služba za splošne zadeve, Vojkova cesta 59, Ljubljana
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: kamin - trdo gorivo drva
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
a | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OSTALE STORITVE ZA II. SKLOP
2.1 | Prvi pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Ponovni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Izredni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev
a | cena ene ure dimnikarske službe | ura | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev (15 min) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | strošek zavrnjenega izvajanja dim. storitev za naslednjega potrebnega delavca izvajanja | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | fiksni strošek prevoza | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Kemično čiščenje MKN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST OSTALIH STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP 3-primorska
Zap.št. | Opis storitve | ME | Faktor | € / ME brez DDV | fVrednost (brez DDV) | DDV 22% | fVrednost (z DDV)
|  | kontrola | 27
lokacija: 3.0. | Vojašnica Stanislava Požarja, Kolodvorska cesta 59, 6257 Pivka
naslov za račun: | Vojašnica Stanislava Požarja, Kolodvorska cesta 59, 6257 Pivka
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | koaksialni dimnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 3.1 | Vojaški objekt Ajševica
naslov za račun: | Vojaški objekt Ajševica 18, Nova Gorica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 4 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 3.3 | Vojaški objekt Sežana
naslov za račun: | Vojaški objekt Ajševica 18, Nova Gorica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
c | koaksialni dimnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 3.4 | Vojaški objekt Bloška polica
naslov za račun: | Vojašnica barona Andreja Čehovina, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 3.5 | Vojašnica barona Andreja Čehovina, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna
naslov za račun: | Vojašnica barona Andreja Čehovina, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
g | MKN z medijem za prenos toplote od 2001 - 3500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Kurilni medij na trdo gorivo - sekanci
a | MKN z medijem za prenos toplote 501 do 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
h | multicilkon | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 3.6 | Vojašnica slovenskih pomorščakov, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran
naslov za račun: | Vojašnica slovenskih pomorščakov, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 3.7 | Vojašnica Janka Premrla Vojka, Beblerjeva ulica 28, 5271 Vipava
naslov za račun: | Vojašnica Janka Premrla Vojka, Beblerjeva ulica 28, 5271 Vipava
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
c | koaksialni dimnik | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
h | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 3.8 | Vojaški objekt Rijavci, Rijavci BŠ, 5252 Trnovo pri Gorici
naslov za račun: | Vojašnica Janka Premrla Vojka, Beblerjeva ulica 28, 5271 Vipava
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 3.9 | Vojaški objekt TS Mačkovec - Postojna
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 3.10 | Vojaški objekt TS Šentviška gora
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1. | Kurilni medij na trdo gorivo - peleti
| MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 3.11 | URSZR, GRS Tolmin, Trg tigravcev 5, Tolmin
naslov za račun: | Vojkova cesta 61, Ljubljana
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik do vključno nad 20 do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod nad D=20 dolžine 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopenjski gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 3.12 | URSZR, LC Ajdovščina, Goriška cesta 79, Ajdovščina
naslov za račun: | Vojkova cesta 61, Ljubljana
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Dimnik, izočnice
c | koaksialni dimnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 3.13 | URSZR, ICZR Sežana, Bazoviška cesta 13, Sežana
naslov za račun: | Vojkova cesta 61, Ljubljana
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopenjski gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OSTALE STORITVE ZA III. SKLOP
2.1 | Prvi pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Ponovni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Izredni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev
a | cena ene ure dimnikarske službe | ura | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev (15 min) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | strošek zavrnjenega izvajanja dim. storitev za naslednjega potrebnega delavca izvajanja | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | fiksni strošek prevoza | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Kemično čiščenje MKN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST OSTALIH STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP 4-dolenjska
Zap.št. | Opis storitve | ME | Faktor | € / ME brez DDV | fVrednost (brez DDV) | DDV 22% | fVrednost (z DDV)
|  | kontrola | 55
lokacija: 4.0. | Vojaški objekt Spodnje garažće-Kočevska reka
naslov za račun: | Vojaški zdravstveni objekt Štula, Štula 23a, 1210 Ljubljana Šentvid
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija 4.1 | Vojaški objekt Primoži-Kočevska reka
naslov za račun: | Vojaški zdravstveni objekt Štula, Štula 23a, 1210 Ljubljana Šentvid
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | koaksialni dimnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 4.2 | Vojašnica Franca Uršiča, Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
naslov za račun: | Vojašnica Franca Uršiča, Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 23 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 13 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 7 |  | 0 | 0 | 0
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 13 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 23 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 4.3 | Vojaški objekt Trdinov vrh
naslov za račun: | Vojašnica Franca Uršiča, Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1. | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 4.4 | Vojaški objekt Škrilj-Zdihovo, Škrilj 1, 1338 Kočevska Reka
naslov za račun: | Vojaški objekt Škrilj-Zdihovo, Škrilj 1, 1338 Kočevska Reka
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1. | Kurilni medij: LKO
d | MKN z medijem za prenos toplote od 301 - 500 kW | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 4.5 | Vojaški objekt Poganci - Novo mesto
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 4.6 | Vojašnice jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki
naslov za račun: | Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
g | MKN z medijem za prenos toplote od 2001 - 3500 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | koaksialni dimnik | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 4 |  | 0 | 0 | 0
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 15 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 4.7. | Namestitveni objekt Gričice, Komarna vas 124, 8333 Semič
naslov za račun: | Ministrstvo za obrambo, Služba za splošne zadeve, Vojkova cesta 59, Ljubljana
1. | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1. | Kurilni medij:LKO
| MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
| samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
| kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OSTALE STORITVE ZA IV. SKLOP
2.1 | Prvi pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 38 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Ponovni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 38 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Izredni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 38 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev
a | cena ene ure dimnikarske službe | ura | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev (15 min) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | strošek zavrnjenega izvajanja dim. storitev za naslednjega potrebnega delavca izvajanja | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | fiksni strošek prevoza | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Kemično čiščenje MKN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 38 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 0 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST OSTALIH STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP 5-štajerska
Zap.št. | Opis storitve | ME | Faktor | € / ME brez DDV | fVrednost (brez DDV) | DDV 22% | fVrednost (z DDV)
|  | kontrola | 27
lokacija: 5.0. | Vojašnica Generala Maistra, Ramovševa 2, 2000 Maribor
naslov za račun: | Vojašnica Generala Maistra, Ramovševa 2, 2000 Maribor
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50kW | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote do 301-500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote do 51-150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
e | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 4 |  | 0 | 0 | 0
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.1 | Vojaški objekt Bežigrad Celje, Bežigrajska cesta BŠ, 3000 Celje
naslov za račun: | Vojašnica Slovenske Teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6, 1210 Lljubljana - Šentvid
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.2 | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij: PLIN
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | MKN z medijem za prenos toplote od 2001 - 3500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
g | MKN z medijem za prenos toplote od 2001 - 3500 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: modelirana regulacija moči | 3 meritve | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.3 | Vojaški objekt Boč , Drevenik BŠ, 3241 Podplat
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.4 | Vojaški objekt Ledinekov kogel, Slivniško Pohorje 23, 2311 HOČE
naslov za račun: | Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.5 | Vojašnica Murska Sobota Kopališka 4 9000 Murska Sobota
naslov za račun: | Vojašnica Murska Sobota Kopališka 4 9000 Murska Sobota
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 151 - 300 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.6 | Vojašnica Franca Rozmana Staneta, Mariborska cesta 29, 3000 Celje
naslov za račun: | Vojašnica Franca Rozmana Staneta, Mariborska cesta 29, 3000 Celje
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | MKN z medijem za prenos toplote od 1001 - 2000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Dimnik, izočnice
b | samostojni dimnik nad 20 cm do vključno D=40 cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
g | dimovod nad D=20 cm dolžine do 1,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Meritve dimnih plinov MKN
c | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopensjki gorilnik nad 50 kW | 2 meritvi | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Obdelava evidenc | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.7 | Vojaški objekt Zaloška Gorica, Zaloška Gorica 9 A, 3301 Petrovče
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.8 | Vojaški objekt Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica BŠ, 2316 Zgornja Ložnica
naslov za račun: | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.9 | Vojaški objekt Kidričevo, Zgornja Hajdina BŠ, 2288 Hajdina
naslov za račun | Vojašnica Vincenca Repnika, Ljubljanska cesta 22, 2310 Slovenska Bistrica
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | koaksialni dimnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
e | revizijska odprtina koaksialnega dimnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
a | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik do 50 kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.10 | Vojaški objekt Koprivna, Koprivna bš, 2393 Črna na Koroškem
naslov za račun | Vojašnica Generala Maistra, Ramovševa 2, 2000 Maribor
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.2 | Kurilni medij: LKO
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 150 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik do vključno D=20 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | iztočnica dimnika ali zračnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dimovod do vključno D=20 ali 20x20 cm do dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: enostopenjski gorilnik nad 50. kW | 1 meritev | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
lokacija: 5.11 | URSZR, Izpostava Celje, maistrova 5, Celje
naslov za račun | URSZR, Vojkova cesta 61, Ljubljana
1 | Storitev v paketu (letno/kos): redni pregled MKN, redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve emisij in generalno čiščenje MKN
1.1 | Kurilni medij:PLIN
e | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Dimnik, izočnice
a | samostojni dimnik nad 20 do vključno D=40 cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
f | dimovod nad D=20 dolžine 1,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Meritve dimnih plinov MKN
b | kurilna naprava na tekoča ali plinasta goriva: dvostopenjski gorilnik nad 50. kW | 2 meritvi | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Obdelava evidenc | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ LETNA STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OSTALE STORITVE ZA V. SKLOP
2.1 | Prvi pregled kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Ponovni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Izredni pregled
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev
a | cena ene ure dimnikarske službe | ura | 1 |  | 0 | 0 | 0
b | strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev (15 min) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
c | strošek zavrnjenega izvajanja dim. storitev za naslednjega potrebnega delavca izvajanja | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | fiksni strošek prevoza | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Kemično čiščenje MKN
a | MKN z medijem za prenos toplote do 50 kW | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
b | MKN z medijem za prenos toplote od 51 - 500 kW | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
c | MKN z medijem za prenos toplote od 501 - 1000 kW | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
d | MKN z medijem za prenos toplote nad 1001 kW | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST OSTALIH STORITEV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0