## Ponudbeni predračun
Priloga - Ponudbeni predračun
Ponudnik:
Ponudbeni predračun št:
Ponudbeni predračun - Vzdrževanje, dobava in montaža klimatskih in prezračevalnih naprav
A | Stalna pripravljenost – RNC Dragomelj
| OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena/ME | Vrednost
1. | Pripravljenost 24 ur/dan: - vključno z mesečnimi preventivnimi pregledi hladilnih in prezrač sistemov, - nadzor (24/7) preko CNS sistema vključno s preventivnimi pregledi, kontrolo delovanja opreme in potrebnimi nadgradnjami CNS sistema. | mesec | 36 |  | 0
2. | Intervencije (RNC Dragomelj) | ura | 40 | 94 | 3760
|  |  |  | SKUPAJ A | 3760
B | Redno vzdrževanje
| OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena/ME | Vrednost
3. | Vzdrževalni servis centralne klimatske naprave | kos | 165 |  | 0
4. | Vzdrževalni servis klimata / holter naprave | kos | 300 |  | 0
5. | Vzdrževalni servis konvektorja | kos | 1300 |  | 0
6. | Vzdrževalni servis split klime | kos | 570 |  | 0
7. | Vzdrževanje rekuperatorja | kos | 25 |  | 0
8. | Servisni pregled požarnih loput | kos | 650 |  | 0
9. | Preskus tesnosti | kos | 105 |  | 0
10. | Popravila okvar | ura | 555 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ B | 0
C | Rezervni deli
| OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena/ME | Vrednost
11. | Dobava rezervnih delov, vgrajenih v sklopu servisa ali dobava na skladišče* |  |  |  | 410000
|  |  |  | SKUPAJ D | 410000
* Vrednost postavke je določena in je ponudnik ne sme spreminjati ter jo mora prišteti v vrednosti A+B+C+D
D | Prilagoditve pri prenovi RNC Dragomelj
| OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena/ME | Vrednost
12. | Inženirska ura | ure | 160 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ D | 0
| Skupaj A+B+C+D brez DDV |  |  |  | 413760
| DDV 22% |  |  |  | 91027.2
| Skupaj A+B+C+D z DDV |  |  |  | 504787.2
| Datum: |  |  | Podpis ponudnika
C1 | Seznam najbolj uporabljenih rezervnih delov v sklopu postavke C (Dobava rezervnih delov, vgrajenih v sklopu servisa in dobava v skladišče ACB)
| OPIS ARTIKLA | ME | Kol. | Cena/kos | Vrednost
1. | Hladilni plin R410A | kg | 1 |  | 0
2. | Hladilni plin R407 C | kg | 1 |  | 0
3. | Hladilni plin 134 A | kg | 1 |  | 0
4. | Hladilni plin freon | kg | 1 |  | 0
5. | Predizolirana bakrena cev 3/8 | m | 1 |  | 0
6. | Predizolirana bakrena cev 5/8 | m | 1 |  | 0
7. | Predizolirana bakrena cev 1/2 | m | 1 |  | 0
8. | Predizolirana bakrena cev 1/4 | m | 1 |  | 0
9. | Antivibracijska cev | kos | 1 |  | 0
10. | Daljinec za split klimo | kos | 1 |  | 0
11. | Kanal PVC 100x100 | m | 1 |  | 0
12. | Nosilna konzola komplet | kos | 1 |  | 0
13. | Cev za kondenz | m | 1 |  | 0
14. | Vtič za kondenz | kos | 1 |  | 0
15. | Sobni termostat stenski - analogni | kos | 1 |  | 0
16. | Sobni termostat stenski - digitalni | kos | 1 |  | 0
17. | Sobni termostat stenski - CNS | kos | 1 |  | 0
18. | Temperaturno tipalo | kos | 1 |  | 0
19. | Tipalo vlage | kos | 1 |  | 0
20. | Motorni pogon lopute | kos | 1 |  | 0
21. | Črpalka za kondenz | kos | 1 |  | 0
22. | Črpalka vodna GHN 32 | kos | 1 |  | 0
23. | Črpalka vodna GHN 40 | kos | 1 |  | 0
24. | Črpalka vodna GHN 50 | kos | 1 |  | 0
25. | Črpalka vodna GHN 65 | kos | 1 |  | 0
26. | Črpalka vodna GHN 80 | kos | 1 |  | 0
27. | Črpalka vodna CL 4 | kos | 1 |  | 0
28. | Črpalka vodna CL 6 | kos | 1 |  | 0
29. | Ionizator | kos | 1 |  | 0
30. | Ventilator - krmiljen frekvenčno | kos | 1 |  | 0
31. | Ventilator | kos | 1 |  | 0
32. | Sobno tipalo vlage in temperature | kos | 1 |  | 0
33. | Varnostni termostat | kos | 1 |  | 0
34. | Filter vrečasti G4 standardni | kos | 1 |  | 0
35. | Filter vrečasti G4 nestandardni | kos | 1 |  | 0
36. | Filter vrečasti F5 standardni | kos | 1 |  | 0
37. | Filter vrečasti F5 nestandardni | kos | 1 |  | 0
38. | Filter vrečasti F7 standardni | kos | 1 |  | 0
39. | Filter vrečasti F7 nestandardni | kos | 1 |  | 0
40. | Filter vrečasti F9 standardni | kos | 1 |  | 0
41. | Motorni pogon konvektorja | kos | 1 |  | 0
42. | Kondenzator motorja | kos | 1 |  | 0
43. | Filter za konvektor | kos | 1 |  | 0
44. | Krmilna elektronika SPD | kos | 1 |  | 0
45. | Protizmrzovalni termostat | kos | 1 |  | 0
46. | Jermen SPZ | kos | 1 |  | 0
47. | Jermen za rekuperatorje | m | 1 |  | 0
48. | Pogon žaluzij Belimo | kos | 1 |  | 0
49. | Mešalni ventil | kos | 1 |  | 0
50. | Filter kasetni G4/G3 | kos | 1 |  | 0
51. | Filter kasetni G4/G3 nestandardni | kos | 1 |  | 0
52. | Dezinfekcijsko sredstvo | kos | 1 |  | 0
53. | Sobno temperaturno tipalo | kos | 1 |  | 0
54. | Temperaturni omejevalnik | kos | 1 |  | 0
55. | Tipalo tlaka | kos | 1 |  | 0
56. | Sprožilni mehanizem za PL | kos | 1 |  | 0
57. | Termo varovalo za PL | kos | 1 |  | 0
58. | Končno stikalo za PL | kos | 1 |  | 0
59. | Objemka SGT W3 9mm 8-40mm | kos | 1 |  | 0
60. | Objemka SGT W3 9mm 30-60mm | kos | 1 |  | 0
61. | Objemka SGT W3 9mm 50-90mm | kos | 1 |  | 0
62. | Detekcija kondenza | kos | 1 |  | 0
63. | Sobni temperaturni regulator | kos | 1 |  | 0
64. | Šoba | kos | 1 |  | 0
65. | Ventil magnetni | kos | 1 |  | 0
66. | Kompresor Emraco | kos | 1 |  | 0
67. | Kompresor Bristol DBEA | kos | 1 |  | 0
68. | Kompresor Bristol DBEE | kos | 1 |  | 0
69. | Kompresor Bristol DREF | kos | 1 |  | 0
70. | Kompresor Bristol DBEL | kos | 1 |  | 0
71. | Kompresor Bitzer jc | kos | 1 |  | 0
72. | Kompresor Bitzer hc | kos | 1 |  | 0
73. | Kompresor Bitzer gc | kos | 1 |  | 0
74. | Kompresor Bitzer fc | kos | 1 |  | 0
75. | Kompresor Bitzer dc | kos | 1 |  | 0
76. | Kompresor Bitzer cc | kos | 1 |  | 0
77. | Kompresor Bitzer nc | kos | 1 |  | 0
78. | Kompresor Bitzer pcs | kos | 1 |  | 0
79. | Kompresor Bitzer 22 | kos | 1 |  | 0
80. | Kompresor Bitzer 44 | kos | 1 |  | 0
81. | Kompresor Bitzer 4j | kos | 1 |  | 0
82. | Kompresor Bitzer 6h | kos | 1 |  | 0
83. | Kompresor Bitzer 44g | kos | 1 |  | 0
84. | Kompresor Bitzer 66 | kos | 1 |  | 0
85. | Kompresor Bitzer H | kos | 1 |  | 0
86. | Kompresor D copeland | kos | 1 |  | 0
87. | Kompresor D2 copeland | kos | 1 |  | 0
88. | Kompresor D3 copeland | kos | 1 |  | 0
89. | Kompresor D4 copeland | kos | 1 |  | 0
90. | Kompresor D6 copeland | kos | 1 |  | 0
91. | Kompresor D6S copeland | kos | 1 |  | 0
92. | Kompresor ZB copeland | kos | 1 |  | 0
93. | Kompresor ZF copeland | kos | 1 |  | 0
94. | Kompresor Danfoss BD | kos | 1 |  | 0
95. | Kompresor Danfoss FR | kos | 1 |  | 0
96. | Kompresor Danfoss SC | kos | 1 |  | 0
97. | Kompresor Danfoss HHP | kos | 1 |  | 0
98. | Kompresor Danfoss HI | kos | 1 |  | 0
99. | Kompresor Danfoss H | kos | 1 |  | 0
100. | Kompresor MTZ maneurop | kos | 1 |  | 0
101. | Kompresor NTZ maneurop | kos | 1 |  | 0
102. | Bat z ojnico | kos | 1 |  | 0
103. | Gred kompresorja | kos | 1 |  | 0
104. | Oljni disk | kos | 1 |  | 0
105. | Ventilna plošča | kos | 1 |  | 0
106. | Sesalni zaporni ventil | kos | 1 |  | 0
107. | Tlačni zaporni ventil | kos | 1 |  | 0
108. | Tesnilni pokrov gredi | kos | 1 |  | 0
109. | Nepovratni ventil | kos | 1 |  | 0
110. | Tesnilo kompresorja | kos | 1 |  | 0
111. | El omarica ECP | kos | 1 |  | 0
112. | Notranja elektronika NTC - klima enota | kos | 1 |  | 0
113. | Fotocelica | kos | 1 |  | 0
114. | Vžigalne elektrode | kos | 1 |  | 0
115. | Sušilna patrona | kos | 1 |  | 0
116. | Diferenčno tlačno tipalo | kos | 1 |  | 0
117. | Regulator Desigo | kos | 1 |  | 0
118. | Regulator DDC | kos | 1 |  | 0
119. | Filter v roli G3 1000x1000 | kos | 1 |  | 0
120. | Protizmrzovalna tekočina (liter) | kos | 1 |  | 0
121. | Ventilator z motorjem - zunanja enota | kos | 1 |  | 0
122. | Ventilator z motorjem - notranja enota | kos | 1 |  | 0
123. | Izolacija komore | m2 | 1 |  | 0
124. | Olje sintetično | L | 1 |  | 0
125. | Olje mineralno | L | 1 |  | 0
126. | Oljni grelec | kos | 1 |  | 0
127. | Oljni filter | kos | 1 |  | 0
128. | Kontrola nivoja olja | kos | 1 |  | 0
129. | Kontrolna plošča notranje enote Split | kos | 1 |  | 0
130. | Pokazno steklo | kos | 1 |  | 0
131. | Baterijski vložek za daljinca Split | kos | 1 |  | 0
132. | Regulator RWI | kos | 1 |  | 0
133. | Filter črpalke | kos | 1 |  | 0
134. | Ventil polnilnega priklopa na k. napravi | kos | 1 |  | 0
135. | Split klimatska naprava 2,5 kW hlajenje | kos | 1 |  | 0
136. | Split klimatska naprava 3,5 kW hlajenje | kos | 1 |  | 0
137. | Split klimatska naprava 5 kW hlajenje | kos | 1 |  | 0
138. | Split klimatska naprava 7 kW hlajenje | kos | 1 |  | 0
139. | Split klimatska naprava 5 kW hlajenje - stropna | kos | 1 |  | 0
140. | Split klimatska naprava 7 kW hlajenje - stropna | kos | 1 |  | 0
141. | Split klimatska naprava 3,5 kW hlajenje - dvojček | kos | 1 |  | 0
142. | Split klimatska naprava 3,5 kw hlajenje - trojček | kos | 1 |  | 0
143. | Split klimatska naprava 5 kW hlajenje - dvojček | kos | 1 |  | 0
144. | Split klimatska naprava 5 kW hlajenje - trojček | kos | 1 |  | 0
145. | Izolacija DN 65x25mm | kos | 1 |  | 0
146. | Izolacija armflex | kos | 1 |  | 0
147. | Zalogovnik 1000 l | kos | 1 |  | 0
148. | Ekspanzijska posoda 105 l | kos | 1 |  | 0
149. | Ventil k.v. 2''1/2 | kos | 1 |  | 0
150. | Gumi kompenzator DN 65 | kos | 1 |  | 0
151. | Čistilni kos 3/4 | kos | 1 |  | 0
152. | Ventilatorski konvektor, 2 cevni sistem | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj C1: | 0
| Merilo za izbor: A+B+C1+D: |  |  | 3760
| Datum: |  |  | Podpis ponudnika