## spremni list
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDRAČUNOM
OBRTNIŠKA DELA - FINALIZACIJA
Investitor: | UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA
Chengdujska cesta 45
1260 Ljubljana - Polje
Objekt: | Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Urgentni blok z arhivi
Št. projekta: | D 160950
Projektant: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
Vodja projekta: | Uršula Pollak, univ.dipl.inž.arh.
Datum izdelave popisa: | Julij 2024

## 0. SPLOŠNA NAVODILA
OBJEKT:
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Urgentni blok z arhivi
INVESTITOR:
UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA
KLINIKA LJUBLJANA
Chengdujska cesta 45
1260 Ljubljana - Polje
ŠT. PROJEKTA:
D 160950
0. | SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ:
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah!
1. | Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred oddajo ponudbe in pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost predvidenih izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
2. | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
3. | V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
4. | Pred izvedbo je ponudnik oz. izvajalec dolžan obvezno predložiti projektantu v potrditev vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli). Vzorce pred nabavo oz. izvedbo potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
ZA RAZPIS:
Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika
Kraj in datum:

## rekapitulacija_fin
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Univerzitetna psihiatrična klinika - Urgentni blok z arhivi
SKUPNA REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
E. | OBRTNIŠKA DELA - FINALIZACIJA OBJEKTA
| I. | ESTRIH | 0
| II. | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
| III. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
| IV. | KERAMIČARSKA DELA | 0
| V. | VINILNE OBLOGE | 0
| VI. | EPOKSI TLAKI | 0
| VII. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO | 0
| VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| IX. | DVIGALA | 0
| X. | RAZNA DELA (finalizacija) | 0
|  | SKUPAJ FINALIZACIJA OBJEKTA: | 0
Od nadzora ali investitorja odobrena in potrjena dodatna nepredvidena dela (ocenjeno, obračun po dejanskih stroških):
|  | 5% | 0
|  | FINALIZACIJA OBJEKTA SKUPAJ: | 0
V cenah 22 % DDV ni upoštevan!

## ESTRIHI
E. | OBRTNIŠKA DELA - FINALIZACIJA
I. | ESTRIH
Opomba:
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- v ceno izdelave plavajočih estrihov je všteta dobava vsega potrebnega materiala kot je navedeno v posameznih postavkah (estrih s superplastifikatorji, folije, toplotne izolacije, robni trak, armaturne mreže oziroma mikroarmatura), ter izdelavo potrebnih dilatacij po projektu dilatacij oz. skladno z navodili stroke ter polaganje robnega traku deb. 1cm (tip kot npr. EPE Fragmat Stirotrak v primeru izvedbe z EPS ter kot npr.: DL robni trak (Knauf insulation) v primeru izvedbe z volno ali enakovredno), ter opaž robov estrihov (kjer so potrebni),
- estrihi morajo vsebovati dodatek za zmanjšanje krčenja (superplastikator),
- trdota izolacij mora biti ustrezna glede na obremenitve,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo.
- toplotnoizolacijski materiali morajo ustrezati standardu SIST EN 13163
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (servisni prostori, hodniki, IT prostor, zgodovinski arhiv):
- toplotna izolacija - EPS v debelini 10 cm: talne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, CS(Y/10)≥150kPa), polaganje v enem sloju, prosto položene na podlago, tip kot npr. Fragmat EPS150 ali enakovredno
- PE folija 0.20 tip kot npr. Uponor Multi folija PE 0,2mm 60x1,25m ali enakovredno,
- mikroarmiran betonski estrih (C25/30, mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,9 kg/m3), robno dilatiran, v debelini 9,7 cm.
V ceno je potrebno vključiti vsa pomožna dela (začasni opaži), ves ustrezen sidrni in pritrdilni material, preklope, dilatacijske zareze in vsa drobna dela.
V predelu vrat med obstoječim in novim objektom upoštevati poglobitev estriha skladno z detajlom Dn-01.
| Sestava TT-01, TT-06, TT-07 | m2 | 1078 |  | 0
2 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (sanitarije v kletnih prostorih):
- toplotna izolacija - EPS v debelini 12 cm: talne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, CS(Y/10)≥150kPa), polaganje v enem sloju, prosto položene na podlago, tip kot npr. Fragmat EPS150 ali enakovredno
- PE folija 0.20 tip kot npr. Uponor Multi folija PE 0,2mm 60x1,25m ali enakovredno,
- mikroarmiran betonski estrih (C16/20, mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,9 kg/m3), robno dilatiran, v debelini 6,3 cm.
V ceno je potrebno vključiti vsa pomožna dela (začasni opaži), ves ustrezen sidrni in pritrdilni material, preklope, dilatacijske zareze in vsa drobna dela.
| Sestava TT-03 | m2 | 8 |  | 0
3 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (kletni prostori):
- toplotna izolacija - EPS v debelini 12 cm: talne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, CS(Y/10)≥150kPa), polaganje v enem sloju, prosto položene na podlago, tip kot npr. Fragmat EPS150 ali enakovredno
- PE folija 0.20 tip kot npr. Uponor Multi folija PE 0,2mm 60x1,25m ali enakovredno,
- mikroarmiran betonski estrih (C16/20, mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,9 kg/m3), robno dilatiran, v debelini 7,5 cm.
V ceno je potrebno vključiti vsa pomožna dela (začasni opaži), ves ustrezen sidrni in pritrdilni material, preklope, dilatacijske zareze in vsa drobna dela.
| Sestava TT-04 | m2 | 165 |  | 0
4 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (vetrolov):
- toplotna izolacija - EPS v debelini 8 cm: talne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, CS(10)=150kPa) tip kot npr. Fragmat EPS150 ali enakovredno
- toplotna izolacija - EPS v debelini 4 cm: plošče iz elastificiranega ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, s'=15MN/m3), plošče primerne za tlačne obremenitve do 650 kg/m2, tip kot npr. Fragmat EPS Silent T650 43/40 ali enakovredno
- PE folija 0.20 tip kot npr. Uponor Multi folija PE 0,2mm 60x1,25m ali enakovredno,
- mikroarmiran betonski estrih (C20/25), mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,95 kg/m3 tip kot npr. Fibrils F120 ali enakovreno, robno dilatiran, v debelini 5,3 cm.
V ceno je potrebno vključiti vsa pomožna dela (začasni opaži), ves ustrezen sidrni in pritrdilni material, preklope, dilatacijske zareze in vsa drobna dela.
| Sestava TN-01 | m2 | 22 |  | 0
5 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (avla):
- toplotna izolacija - EPS v debelini 8 cm: talne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, CS(10)=150kPa) tip kot npr. Fragmat EPS150 ali enakovredno
- toplotna izolacija - EPS v debelini 4 cm: plošče iz elastificiranega ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, s'=15MN/m3), plošče primerne za tlačne obremenitve do 650 kg/m2, tip kot npr. Fragmat EPS Silent T650 43/40 ali enakovredno
- PE folija 0.20 tip kot npr. Uponor Multi folija PE 0,2mm 60x1,25m ali enakovredno,
- mikroarmiran betonski estrih (C16/20), mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,90 kg/m3, robno dilatiran, v debelini 6,5 cm.
V ceno je potrebno vključiti vsa pomožna dela (začasni opaži), ves ustrezen sidrni in pritrdilni material, preklope, dilatacijske zareze in vsa drobna dela.
| Sestava TN-02 | m2 | 59 |  | 0
6 | Izdelava plavajočih estrihov, dobava, vgradnja, ravnanje ter strojna zagladitev v sestavi (vetrolov):
- toplotna izolacija - EPS v debelini 8 cm: talne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, CS(10)=150kPa) tip kot npr. Fragmat EPS150 ali enakovredno
- toplotna izolacija - EPS v debelini 4 cm: plošče iz elastificiranega ekspandiranega polistirena (λD = max. 0,034W/mK, s'=15MN/m3), plošče primerne za tlačne obremenitve do 650 kg/m2, tip kot npr. Fragmat EPS Silent T650 43/40 ali enakovredno
- PE folija 0.20 tip kot npr. Uponor Multi folija PE 0,2mm 60x1,25m ali enakovredno,
- mikroarmiran betonski estrih (C16/20), mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,90 kg/m3, robno dilatiran, v debelini 7,3 - 7,7 cm.
V ceno je potrebno vključiti vsa pomožna dela (začasni opaži), ves ustrezen sidrni in pritrdilni material, preklope, dilatacijske zareze in vsa drobna dela.
V predelu vrat med obstoječim in novim objektom upoštevati poglobitev estriha skladno z detajlom Dn-02.
| Sestava TN-03, TN-04, TN-05 | m2 | 723 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betonskega estriha (C16/20), mikroarmatura: PP vlakna, doziranje 0,90 kg/m3, robno dilatiran, v debelini do 10 cm v oljni pokrov dimenzije 100x100cm. | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava utora v estrihu za vgradnjo teleskopskih drsnih vrat, dimenzija utora cca 10 cm širine in do cca 5 cm višine | m1 | 5 |  | 0
| ESTRIH skupaj: |  |  |  | 0

## SUHOM.
II. | SUHOMONTAŽNA DELA
Opomba:
-V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- v ceno izdelave sten iz mavčno kartonskih plošč so vštete tudi izdelave prebojev vsled instalacijskih vodov, ojačitve v podkonstrukcijah pri vratih,
- v cenah morajo biti zajeti vsi potrebni delovni odri,
- izvajalec mora v ceni upoštevati vse alu vogalnike,
- detajli suhomontažnih del se izvedejo skladno s tipskimi detajli proizvajalca suhomontažnega sistema, enako velja za izvedbo in način pritrjeavnja posameznih elementov, izvedbo ustreznih ojačitev na potrebnih mestih za obešanje opreme (vključno z ojačitvami za montažo konzole tuš ročke, tuš armature in tuš kabine, po standardnih detajlih), bandažiranje ter v ceni posameznih del upoštevati vse ustrezen zvočne zaščite, tesnitve, vogalnike, izvedbo ustreznih priklopov montažnih konstrukcij na ostale konstrukcijske elemente vključno z vsem potrebnim in ustreznim sidrnim in pritrdilnim materialom.
- stik MK sten oz. oblog z AB oziroma zidanimi elementi, je potrebno izvesti skladno z detajli proizvajalca - dilatacijski stik.
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- izvajalec mora pred dokončnim zapiranjem stene upoštevati in vgraditi ustrezne ojačitve, skladno s projektno dokumentacijo.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
MK STENE
1 | Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 10 cm, stena v sestavi:
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW50, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 10 cm,
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_3.1.1 | m2 | 10 |  | 0
2 | Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 15 cm, stena v sestavi:
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW100, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 10 cm,
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_1.2.1, MK_3.2.1, MK_3.2.2 | m2 | 163 |  | 0
3 | Dobava in montaža predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 20 cm, stena v sestavi:
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW150, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 15 cm,
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_3.3.1, MK_3.3.2 | m2 | 68 |  | 0
4 | Dobava in montaža enostransko mehansko odpornih predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 15 cm, stena v sestavi:
- mehansko odporna mavčnokartonska plošča debeline 1x1,25 cm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno in mavčnokartonska plošča deb. 1x1,25 kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW100, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 10 cm,
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_5.1.1, MK_5.1.2 | m2 | 313 |  | 0
5 | Dobava in montaža enostransko mehansko odpornih predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 20 cm, stena v sestavi:
- mehansko odporna mavčnokartonska plošča debeline 1x1,25 cm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno in mavčnokartonska plošča deb. 1x1,25 kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW150, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 15 cm,
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_5.1.3, MK_5.2.1 | m2 | 83 |  | 0
6 | Dobava in montaža obojestransko mehansko odpornih predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W115 ali enakovredno deb. 21,5 cm, stena v sestavi:
- mehansko odporna mavčnokartonska plošča debeline 1x1,25 cm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno in mavčnokartonska plošča deb. 1x1,25 kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW75, kot npr.: sistem KNAUF W115 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 7,5 cm,
- medprostor, zračni sloj med profili deb. 1,5 cm
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW75, kot npr.: sistem KNAUF W115 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 7,5 cm,
- mehansko odporna mavčnokartonska plošča debeline 1x1,25 cm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno in mavčnokartonska plošča deb. 1x1,25 kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_5.3.1 | m2 | 14 |  | 0
Požarne stene
7 | Dobava in montaža požarno odpornih predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 15 cm, stena v sestavi:
- požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKF ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW100, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 10 cm,
- požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKF ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_2.1.1 | m2 | 66 |  | 0
8 | Dobava in montaža požarno odpornih in enostransko mehansko odpornih predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 15 cm, stena v sestavi:
- mehansko odporna mavčnokartonska plošča debeline 1x1,25 cm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno in požarno odporna mavčnokartonska plošča deb. 1x1,25 kot npr. Knauf GKF ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW100, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 10 cm,
- požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKF ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: MK_2.4.4 | m2 | 90 |  | 0
MK OBLOGE
9 | Dobava in montaža mavčnokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm, kot npr.: sistem Knauf W626 ali enakovredno
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW50, osni razmak med stojkami manjši ali enak 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4, gostota 50 kg/m3), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 5 cm,
- mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: Omk_3.4.1, Omk_3.4.2 | m2 | 746 |  | 0
10 | Dobava in montaža mehansko odporne mavčnokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm, kot npr.: sistem Knauf W626 ali enakovredno
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW50, osni razmak med stojkami manjši ali enak 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4, gostota 50 kg/m3), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 5 cm,
- mehansko odporna mavčnokartonska plošča debeline 1x1,25 cm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno in mavčnokartonska plošča deb. 1x1,25 kot npr. Knauf GKB ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
V ceni upoštevati bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: Omk_5.2.3 | m2 | 70 |  | 0
11 | Dobava in montaža požarne mehansko odporne mavčnokartonske stenske obloge debeline 7,5 cm, kot npr.: sistem Knauf W626 ali enakovredno
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW50, osni razmak med stojkami manjši ali enak 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4, gostota 50 kg/m3), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 5 cm,
- mehansko odporna mavčnokartonska plošča debeline 1x1,25 cm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredno in požarno odporna mavčnokartonska plošča deb. 1x1,25 kot npr. Knauf GKF ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
V ceni upoštevati bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: Omk_2.4.2 | m2 | 70 |  | 0
MK SPUŠČENI STROPOVI
12 | Dobava in izdelava spuščenega mavčnokartonskega stropa, v sestavi:
- mavčnokartonska plošča, tip kot npr. Knauf GKB ali enakovredno debeline 1x1,25 cm,
- kovinska podkonstrukcija/zračni sloj, sestavljena iz obešal, stropni osnovni in nosilni C profili dim. 60/27/0,6 mm,
- upoštevanje bandažiranje stikov (dvakratno) - bandaža kvalitete K2,
- višina spuščenega stropa 62-95 cm, način polaganja skladno s projektno dokumentacijo.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter vgradnjo posameznih materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: St-MK1 | m2 | 404 |  | 0
13 | Dobava in izdelava akustičnega spuščenega mavčnokartonskega stropa, v sestavi:
- mavčnokartonska plošča, tip kot npr. Knauf Cleaneo Akustik ali enakovredno debeline 1x1,5 cm, izvedba z neprekinjeno ravno okroglo perforacijo 10/23 R, po potrebi uporaba mineralne volne po DIN EN 13162, debeline 20 cm, položena na nosilne CD profile. Glede na velikost stropnih površin predviditi dilatacijske reže.
- kovinska podkonstrukcija/zračni sloj, sestavljena iz obešal, stropni osnovni in nosilni C profili dim. 60/27/0,6 mm,
- višina spuščenega stropa 80-95 cm, način polaganja skladno s projektno dokumentacijo.
V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter vgradnjo posameznih materialov skladno z navodili proizvajalca.
| Sestava: St-MK2 | m2 | 100 |  | 0
SPUŠČENI RASTERSKI STROPOVI
14 | Dobava in montaža akustičnega spuščenega rasterskega stropa iz mineralnih plošč kot naprimer KCS Armstrong Perla OP 1,00 ali enakovredno, debeline 2 cm, bele barve, s poglobljenim robom Tegular 15/90 in vidnim T profilom. Koeficient absorbcije zvoka: 1,00 po EN ISO 11654. Plošče na enonivojski podkonstrukciji sestavljeni iz glavnih in pečnih profilov kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 15 mm profilov ali enakovredno, obešenih v primarni AB strop z obešali za spuščanje nad 1 m. Ob steni zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. V ceno je potrebno vključiti ves pritrdilni material in nosilno podkonstrukcijo.
a.) | dim. plošč 60 x 60 cm, višina spusta 35-95 cm
| Sestava: St-R1 | m2 | 257 |  | 0
b.) | dim. plošč 120 x 60 cm, višina spusta 35-95 cm
| Sestava: St-R2 | m2 | 70 |  | 0
15 | Dobava in montaža vertikalnega zaključka spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč 1x1,25 cm kot npr. Knauf mavčnokartonskih plošč GKB ali enakovredno, kompletno s podkonstrukcijo in zaključnim profilom-kaskade med različnimi višinami spuščenega stropa. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2:
| - kaskada višine do 40 cm | m1 | 15 |  | 0
| - kaskada višine do 20 cm | m1 | 62 |  | 0
16 | Dobava in montaža požarne zapore v medstropovju nad steklenimi vrati med avlo in hodniki iz požarno odpornih predelnih sten kot naprimer sistem Knauf W112 ali enakovredno deb. 10 cm, stena v sestavi:
- požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKF ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo,
- kovinska podkonstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov CW50, kot npr.: sistem KNAUF W112 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62,5 cm, z vmesnim toplotnoizolacijskim polnilom iz kamene volne (skladno s SIST EN 13162, s specifično upornostjo zračnemu toku vrednosti 5kN.s/m4), kot npr. Knauf Insulation TI 140 W ali enakovredno, debelina 5 cm,
- požarno odporna mavčnokartonska plošča debeline 2x1,25 cm kot npr. Knauf GKF ali enakovredno, vijačena v kovinsko podkonstrukcijo.
V ceni upoštevati obojestransko bandažiranje stikov - bandaža kvalitete K2.
| V ceni upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni, tesnilni, dilatacijski, zvočni in drobni material, vključno z vsemi prenosi in prevozi ter obdelavo materialov skladno z navodili proizvajalca. | m2 | 10 |  | 0
OSTALA DELA
17 | Doplačilo za izdelavo in obdelavo notranjih špalet širine do 20 cm, vključno z vsemi ustreznimi vogalniki ter bandažiranjem do kvalitete K2. | m1 | 105 |  | 0
18 | Obloga jeklenih profilov NPU 280 na mestih vrat med obstoječim in novim delom. Obloge iz MK plošč deb. 2x1,25 cm do stropa (višina obloge cca. 80 cm) z vso potrebno podkonstrukcijo. | m1 | 5 |  | 0
19 | Obloga AB stebrov oz. sten z mavčnokartonskimi ploščami deb. 2x12,5mm, z lepljenjem na betonsko podlago. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. | m2 | 5 |  | 0
20 | Dobava in montaža dodatne mavčnokartonske plošče na steno nad keramiko v sanitarijah. Plošča debeline 9mm. | m2 | 15 |  | 0
21 | Doplačilo za vlagoodporne mavčnokartonske plošče v enem sloju (1x1,25 cm) kot npr. Knauf GKBI ali enakovredno.
| Sestava: Omk_2.4.2 | m2 | 28 |  | 0
22 | Doplačilo za vlagoodporne mavčnokartonske plošče v dveh slojih (2x1,25 cm) kot npr. Knauf GKBI ali enakovredno.
| Sestava: MK_3.1.1, MK_3.2.1, MK_3.2.2, MK_3.3.1, MK_3.3.2, MK_5.1.2, MK_5.1.3, Omk_3.4.1, Omk_3.4.2 | m2 | 1080 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja dodatnih požarnih MK plošč 2x1,25cm kot npr. Knauf GKF ali enakovredno v širini 15 cm za izvedbo podboja na stikih obstoječega in novega objekta. Vključiti ves potrebni tesnilni in pritrdilni material.
| Detajl: Dn-02 | m1 | 46 |  | 0
24 | Doplačilo za dobavo in montažo profila (prehod med mavčnokartonskim stropom in rasterskim stropom). | m1 | 168 |  | 0
25 | Doplačilo za izdelavo požarnega tesnenja stikov s konstrukcijo - stik MVK in nosilna AB konstrukcija na izvedenih mavčno kartonskih stenah. Vključno z dobavo in montažo ustreznih tesnil ter vseh ustreznih pritrdilnih materialov - skladno z načrtom požarne varnosti. | m1 | 92 |  | 0
26 | Dodatek za lesene ojačitve iz OSB plošč deb. 25mm v suhomontažni steni za vgradnjo:
| - WC/ročaj in tuš/ročaj, plošča širine 100 cm in višine 200 cm Oznaka: OJ-1, OJ-2 | kos | 11 |  | 0
| - tuš/sedež, plošča širine 60 cm in višine 125 cm Oznaka: OJ-3 | kos | 6 |  | 0
| - tuš/sedež, plošča širine 50 cm in višine 200 cm Oznaka: OJ-4 | kos | 2 |  | 0
| - visečih elementov pohištva, ekranov itd, plošče širine do 50 cm | m1 | 30 |  | 0
27 | Dobava in montaža UA profilov - na kritičnih mestih (za montažo vrat, vogali in zaključki sten). | m1 | 420 |  | 0
28 | Dodatek za lesene ojačitve iz lesenih moralov 5/8cm v v suhomontažni steni za vgradnjo-montažo steklenih sten. | m1 | 38 |  | 0
29 | Dobava in montaža "slepih" loput v spuščenem stropu iz mavčnokartonskih plošč, v enaki sestavi kot strop (dostop do inštalacij).
| - dim do 60x60 cm | kos | 43 |  | 0
| - dim do 120x60 cm | kos | 2 |  | 0
30 | Doplačilo za izrezovanje lukenj v spuščenem stropu: okrogle in pravokotne (luči, zvočniki, rešetk...). | kos | 170 |  | 0
31 | Dodatek za najem dvižne košare za čas izdelave suhomontažnih del na višini. | ure | 10 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opombe:
- | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- | v ceno slikoplesk. del so zajeti vsi delovni odri,
- | v ceni upoštevati vse zaščite ter čiščenje prostorov med in po končanih delih,
- | v ceni zajeti tudi vsa predhodna pripravljalna dela za pripravo podlage (očiščenje površine prahu, madežev in drugih nečistoč, impregnacija…),
- | ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto.
- | izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
AB stene
1 | Brušenje neravnin na AB stenah, ki so posledica opažovanja, izlivanja cem. mleka in dvakratno beljenje AB zidov z notranjo zidno barvo.
| Sestave: ZT-01, ZT-02, ZT-03, ZN-02 | m2 | 700 |  | 0
2 | Brušenje neravnin na AB stenah (ki so posledica opažovanja, izlivanja cem. mleka) s sprotnim odsesavanjem; impregnacija z emulzijo, kot npr. Kemagrund A ali enakovredno, groba izravnava z enkratnim nanosom bele cementne izravnalne mase kot npr. Kemaglet G ali enakovredno, fina izravnava z disperzijsko maso kot npr. Kemaglet KIT ali enakovredno
| Sestave: ZF-01, ZF-02 | m2 | 130 |  | 0
3 | Brušenje neravnin na AB stenah (ki so posledica opažovanja, izlivanja cem. mleka) s sprotnim odsesavanjem; nanos izravnalne mase kot npr. Jubogled Nivelin D ali enakovredno; osnovni premaz kot npr. Akril emulzija ali enakovredno
| Sestave: ZF-03, ZF-04, ZN-01 | m2 | 1032 |  | 0
4 | Kitanje in slikanje sten z mat latexom, kot npr JUPOL latex semi mat ali enakovredno.
| Sestave: ZF-03, ZF-04, ZN-01, ZP-1, ZP-2 | m2 | 1032 |  | 0
5 | Kitanje in dvakratno beljenje AB zidov in z notranjo zidno barvo.
| Sestave: ZF-01, ZF-02 | m2 | 130 |  | 0
Porobetonske stene
6 | Dvakratno beljenje notranjih porobetonskih zidov, ki so predhodno izvedeni z tankoslojnim ometom (zajeto v zidarskih delih) z notranjo zidno barvo
| Sestave: ZN-02 | m2 | 90 |  | 0
6 | Dvakratno beljenje notranjih porobetonskih zidov, ki so predhodno izvedeni z tankoslojnim ometom (zajeto v zidarskih delih) z mat latexom kot npr.: Jupol Latex semi mat.
| Sestave: ZP-1, ZP-2 | m2 | 113 |  | 0
Mavčno kartonske stene
8 | Dvakratno glajenje in brušenje suhomontažnih sten in oblog z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo zidno barvo kot npr. Jupol Latex mat ali enakovredno.
| Sestave: MK_1.2.1, MK_1.2.3, MK_2.1.1, MK_2.4.4, MK_3.2.1, MK_3.3.1, MK_5.1.1, MK_5.1.2, MK_5.1.3, MK_5.2.1, MK_5.3.1, MK_5.3.2, Omk_2.4.2, Omk_5.2.3 | m2 | 970 |  | 0
AB stropovi
9 | Brušenje neravnin na AB stropovih in dvakratno beljenje AB stropov in z notranjo zidno barvo. | m2 | 1150 |  | 0
Mavčno kartonski stropovi in kaskade
9 | Dvakratno glajenje in brušenje spuščenega stropa in kaskad iz gips plošč z notranjim kitom ter dvakratno beljenje z notranjo disperzijsko mat belo barvo. | m2 | 430 |  | 0
Ostala slikopleskarska dela
10 | Dobava in vgradnja materiala za obdelavo okenskih in vratnih špalet. Obdelava zajema vgradnjo 2cm, XPS lepljenega na betonsko površino, vključno z mrežico in vogalniki, ki so vtopljeni v dva sloja lepila. Preko tega se izvede dvakratno kitanje in brušenje ter barvanje z latex notranjo barvo kot npr.: Jupol Latex mat ali enakovredno. Špaleta širine do 20 cm. V ceni upotševati ves drobni pritrdilni in sidrni material ter emulzije. Detajl DF-09 | m1 | 80 |  | 0
11 | Nepredvidena dela, obračun po dejan. stroških.
| Ocena: KV pleskar | ure | 10 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## KERAM
IV. | KERAMIČARSKA DELA
Opombe:
-V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- ploščice I. kvalitete,
- vzorce pred izvedbo potrdi projektant,
- izvajalec pred naročilom preveri količine,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- v ceni izvedbe obloge z keramičnimi ploščicami, mora izvajalec pred naročilom materiala preveriti količine
- V ceni na enoto mere mora izvajalec upoštevati vsa enevtuelna predhodnja čiščenja, izravnave ter premaze. V ceni morajo biti upoštevana vsa prirpavljalna in zaključna dela (čiščenje, prenosi, prevozi, rezanje, vpasovnaje, vstavljanje letvic, fugiranje in končno čiščenje. Upoštevati je potrebno strokovno in tehnično pravilno izvedbo ter za delo uporabiti kvalitetne materiale. Fugirna masa, zaključne letvice in ostali vgradnji elementi morajo biti pred vgradnjo potrjeni s strani arhitekta. Izvdba dilatacijskih stikov sledi izvedbi dilatacij v estrihih oz. pripravljeni spodnji površini.
- Vsa keramika protidrsnega razreda R10 mora omogočati enostavno ročno čiščenje s krpo.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Talna keramika
1 | Dobava in polaganje obloge tlaka v kletnih prostorih s talno keramiko dim. 60/60 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi, uporaba fleksibilnega cement-akrilatnega lepila kot na primer Mapei Keraflex ali enakovredno ter predhodnega grundirnega premaza (tip keramike kot npr ali enakovredno Caesar, Portraits, Rouen, mat). Razred protidrsnosti keramike R10, debelina keramike 0,9 cm. V ceni upoštevati tudi fugiranje keramike, s fugirno maso, čiščenje po končanih delih ter izvedbo kitanja na dilatacijskih mestih z enokomponentno poliuretansko maso. Polaganje keramike na minimalno fugo (2mm), barvo fugirne mase in trajnoelastočne mase mora predhodno potrditi projektant oz. investitor. Sestava TT-03 | m2 | 8 |  | 0
2 | Dobava in polaganje obloge tlaka v pritličju s talno keramiko dim. 60/60 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi, uporaba fleksibilnega cement-akrilatnega lepila kot na primer Mapei Keraflex ali enakovredno ter predhodnega grundirnega premaza (tip keramike kot npr ali enakovredno Caesar, Portraits, Rouen, mat). Razred protidrsnosti keramike R9, debelina keramike 0,9 cm. V ceni upoštevati tudi fugiranje keramike, s fugirno maso, čiščenje po končanih delih ter izvedbo kitanja na dilatacijskih mestih z enokomponentno poliuretansko maso. Polaganje keramike na minimalno fugo (2mm), barvo fugirne mase in trajnoelastočne mase mora predhodno potrditi projektant oz. investitor. Sestava TN-02 | m2 | 81 |  | 0
3 | Dobava in polaganje obloge tlaka pred vhodom s talno keramiko dim. 60/60 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi, uporaba fleksibilnega cement-akrilatnega lepila kot na primer Mapei Keraflex ali enakovredno ter predhodnega grundirnega premaza (tip keramike kot npr ali enakovredno Aextra20 RT). Razred protidrsnosti keramike R11, debelina keramike 2 cm. V ceni upoštevati tudi fugiranje keramike, s fugirno maso, čiščenje po končanih delih ter izvedbo kitanja na dilatacijskih mestih z enokomponentno poliuretansko maso. Barvo fugirne mase in trajnoelastočne mase mora predhodno potrditi projektant oz. investitor. Sestava T1 | m2 | 15 |  | 0
4 | Dobava in montaža nizkostenske obrobe s keramičnimi ploščicami v avli (enak tip kot talna keramika) z vsemi pomožnimi deli in prenosi. V ceni upoštevati tudi uporabo fleksibilnega cementnega lepila, fugiranje keramike, čiščenje po končanih delih ter izvedbo kitanja na dilatacijskih mestih z enokomponentno poliuretansko maso, vključno z akrilnim kitanjem stika nizkostenske talne obrobe s steno. Polaganje keramike na minimalno fugo (2mm), bravo fugirne mase in trajnoelastočne mase mora predhodno potrditi projektant oz. investitor | m1 | 30 |  | 0
5 | Dobava in polaganje dvokomponentnega hidroizolacijskega premaza na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov kot npr. Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s fleksibilnim sistemskim trakom po detajlu proizvajalca. V ceni upoštevana dobava in montaža mrežice iz alkalno odpornih steklenih vlaken Fiberglass Mesh, ki se jo vtisne v prvi sloj, tesnilnih trakov, manšet in lepila ter grundirnega premaza. Sestava TT-03, TN-01 | m2 | 49 |  | 0
Stenska keramika
6 | Dobava in polaganje obloge sten sanitarij v kleti dim. 30/60cm do višine podboja vrat (2,10 m) z vsemi pomožnimi deli in prenosi (kot naprimer ali enakovredno Caesar, Portraits, Comblanchien, mat), debelina keramike 9,0 mm. V ceni upoštevati tudi uporabo fleksibilnega cemenetnega lepila, fugiranje keramike s fugirno maso, vse ustrezne vogalnike, zaključke, čiščenje po končanih delih ter izvedbo kitanja na dilatacijskih mestih, z enokomponentno poliuretansko maso. Polaganje keramike na minimalno fugo (2mm), barvo fugirne mase in trajnoelastočne mase mora predhodno potrditi projektant oz. investitor. | m2 | 35 |  | 0
Drobni material
7 | Dobava in vgradnja tipskih RF kotnikov d=3mm za zaključevanje keramike v tlaku. | m1 | 9 |  | 0
8 | Kitanje s silikonskim kitom (stik talna-stenska in vertikalni stiki v kotih pri keramiki v sanitarijah). | m1 | 38 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## VINILNE OBLOGE
V. | VINILNE OBLOGE
Opombe:
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- izvajalec pred izvedbo dostavi vzorce, ki jih potrdi projektant,
- izvajalec pred naročilom preveri količine,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- način in smer polaganja potrdi projektant
- izvajalec mora pred pričetkom del preveriti ravnost estriha ter preveriti vsebnost vlage.
- izvajalec mora v cenah na enoto upoštevati ustrezno zaščito končno položenega parketa.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
VINILNI TLAKI
1 | Dobava in polaganje PVC/vinilnega tlaka v suhih prostorih deb. 0,2 cm, razreda protizdrsnosti R9 kot npr. FORBO Sphera Element ali enakovredno, barva po izboru projektanta, vključno z vsemi predpripravami kot opisano: - brušenje obstoječe podlage (estriha), trdote in ravnosti po standardu - izdelava parne zapore - nanos hitrovezne, polimercementne samorazlivne talne izravnalne mase za notranjo uporabo v deb. 0,3 cm - lepljenje na podlago z epoksi poliuretanskim dvokomponentnim lepilom
| V ceni vključeno varjenje po spojih, vsa ostala potrebna dela in vezni material. Sestava TT-04, TN-03 | m2 | 768 |  | 0
2 | Dobava in montaža nizkostenskih vinilnih oblog višine 10 cm, radij zaokrožnice 5 cm v tonu talnih vinilnih oblog iz postavke 01. V ceni vključiti varjenje p ospojih, vsa ostala potrebna dela in vezni material. Detajl Dk-01, Df-03 | m1 | 750 |  | 0
3 | Dobava in polaganje PVC/vinilnega tlaka v mokrih prostorih deb. 0,2 cm, razreda protizdrsnosti R10 kot npr. FORBO Surestep Laguna ali enakovredno, barva po izboru projektanta, vključno z vsemi predpripravami kot opisano: - brušenje obstoječe podlage (estriha), trdote in ravnosti po standardu - izdelava parne zapore - nanos hitrovezne, polimercementne samorazlivne talne izravnalne mase za notranjo uporabo v deb. 0,3 cm vključno s predhodno izdelanim predpremazom - lepljenje na podlago z epoksi poliuretanskim dvokomponentnim lepilom
| V ceni vključeno varjenje po spojih v (vodotesno), vsa ostala potrebna dela in vezni material. Sestava TN-04 | m2 | 95 |  | 0
4 | Dobava in polaganje dvokomponentnega hidroizolacijskega premaza na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov kot npr. Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s fleksibilnim sistemskim trakom po detajlu proizvajalca. V ceni upoštevana dobava in montaža mrežice iz alkalno odpornih steklenih vlaken Fiberglass Mesh, ki se jo vtisne v prvi sloj, tesnilnih trakov, manšet in lepila ter grundirnega premaza. Sestava TN-04 | m2 | 110 |  | 0
VINILNE STENSKE OBLOGE
5 | Dobava in polaganje PVC/vinilnIH stenskih oblog v mokrih prostorih deb. 0,92 mm, kot npr. FORBO Onyx+ ali enakovredno, barva po izboru projektanta, vključno z vsemi predpripravami kot opisano: - brušenje obstoječe podlage - lepljenje na podlago z lepilom za vinilne obloge
| V ceni vključeno varjenje po spojih (vodotesno), vsa ostala potrebna dela in vezni material. | m2 | 432 |  | 0
6 | Dobava in izdelava dvokomponentnega hidroizolacijskega premaza na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov kot npr. Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden na stenah v predelu tuša, ter pri vratih s fleksibilnim sistemskim trakom po detajlu proizvajalca. V ceni upoštevana dobava in montaža mrežice iz alkalno odpornih steklenih vlaken Fiberglass Mesh, ki se jo vtisne v prvi sloj, tesnilnih trakov, manšet in lepila ter grundirnega premaza. | m2 | 47 |  | 0
| VINILNE OBLOGE skupaj: |  |  |  | 0

## EPOKSI TLAKI
VI. | EPOKSI TLAKI
Opombe:
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- izvajalec pred izvedbo dostavi vzorce, ki jih potrdi projektant,
- izvajalec pred naročilom preveri količine,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- način in smer polaganja potrdi projektant
- izvajalec mora pred pričetkom del preveriti ravnost estriha ter preveriti vsebnost vlage.
- izvajalec mora v cenah na enoto upoštevati ustrezno zaščito končno izvedenega epoksi tlaka.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€) | 1.N | 2.N | 3.N | 4.N | 5.N | TE
1 | Dobava in izvedba dvoslojnega dvokomponentnega epoksidnega tankoslojnega premaza v debelini 3 mm z dodatkom barvila vključno s predpripravo tlaka in vsemi potrebnimi deli. Brava po izboru projektanta. Tip protiprašnega premaza kot npr. KEMAPOX C 6500 AQUA ali enakovredno.
| Sestava TT-01, TT-07, TN-05 | m2 | 1092 |  | 0 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.25
2 | Dobava in izvedba antistatičnega dvoslojnega dvokomponentnega epoksidnega tankoslojnega premaza v debelini 3 mm z dodatkom barvila vključno s predpripravo tlaka in vsemi potrebnimi deli. Tip elektrostatično prevodnega talnega premaza kot npr. Sikafloor MultiDur ES-24 ECF ali enakovredno.
| Sestava TT-06 | m2 | 11 |  | 0
3 | Izdelava epoksidne zaokrožnice na stiku epoksi tla - stena, vrsta in barva v prostoru zaokrožnice enaka kot epoksi tla, višina zaokrožnice do 10 cm
| Sestava TT-01, TT-07, TN-05, TT-06 | m1 | 432 |  | 0
4 | Dobava in izvedba protiprašnega brezbarvnega hidrofobnega premaza za zaščito betona pred vodo, oljem in madežem kot npr. ProtectGuard ali enakovredno. Vključno s predpripravo tlaka in vsemi potrebnimi deli.
| Sestava TT-02 | m2 | 4 |  | 0
| EPOKSI TLAKI skupaj: |  |  |  | 0

## NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
VII. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
Opombe:
- | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- | izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- | mere izdelkov vzeti na objektu, ne meriti po načrtu; pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta,
- | v cenah je potrebno vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- | v cenah upoštevati ateste, poročilo o brezhibnem delovanju vgrajenih elementov električnih vrat,
- | ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto,
- | izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- | v ceni postavk so zajeta vsa dela za izvedbo po shemah, vključno z notranjimi policami in senčili
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
PONOVNE MONTAŽE OBSTOJEČIH ELEMENTOV STAVBNEGA POHIŠTVA
1 | Odvzem obstoječih elementov stavbnega pohištva, transport na lokacijo ponovne vgradnje in vgradnja. V ceni je potrebno zajeti tudi nov pritrdilni, sidrni in tesnilni material potreben za ponovno vgradnjo, čiščenje in morebitno potrebne manjše nastavitve.
a. | obstoječa okna dim. 160 x 180cm | kos | 2 |  | 0
b. | obstoječa steklena stena dim.180 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
c. | doplačilo za RAL montažo obstoječih oken in zasteklitev s tesnilnimi RAL trakovi | m1 | 22 |  | 0
NOTRANJA LESENA VRATA V KOVINSKEM PODBOJU
2 | Dobava in vgradnja vrat VK1 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK1 (osnovna različica vrat VK1 ID.ST.003, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 17 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za elektroključavnico-kontrola pristopa | kos | 13 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za izvedbo spodrezanega krila | kos | 2 |  | 0
| - razlika v ceni k osnovni različici za izvedbo finalne obdelave vrat v sklopu obdelave stene | kos | 1 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za izvedbo ključavnice z odklepanjem po sistemu generalnega ključa | kos | 16 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za izvebo samozapirala | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja vrat VK2 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK2 (osnovna različica vrat VK2 ID.ST.022 brez ključavnice na metuljček, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 11 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za ključavnico na metuljček | kos | 7 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za izvedbo spodrezanega krila | kos | 9 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja vrat VK8 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK8 (osnovna različica vrat VK8 ID.ST.042 z zahtevo po zvočni izolativnosti 30 dB, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 9 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za zahtevo po zvočni izolativnosti 35 dB | kos | 4 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za elektroključavnico-kontrola pristopa | kos | 7 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja vrat VK9 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK9 (osnovna različica vrat VK9 ID.ST.050, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 5 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za ključavnico na metuljček | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja vrat VK10 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK10 (osnovna različica vrat VK10 ID.ST.056, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja vrat VK12 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK12 (osnovna različica vrat VK12 ID.ST.062, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 4 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja vrat VK15 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK15 (osnovna različica vrat VK15 ID.ST.069, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja vrat VK16 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK16 (osnovna različica vrat VK16 ID.ST.070, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja vrat VK22 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK22 (osnovna različica vrat VK22 ID.ST.088, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
POŽARNA VRATA (JEKLO-LES)
11 | Dobava in vgradnja vrat VZ1 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VZ1 (osnovna različica vrat VZ1 ID.ST.081, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 3 |  | 0
KOVINSKA VRATA
4 | Dobava in vgradnja vrat VK4 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK4 (osnovna različica vrat VK4 ID.ST.035, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za elektroključavnico-kontrola pristopa | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja vrat VK6 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK6 (osnovna različica vrat VK6 ID.ST.016, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 3 |  | 0
| - doplačilo k osnovni različici za vgradnjo v steno debeline 30 cm | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja vrat VK21 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK21 (osnovna različica vrat VK21 ID.ST.077, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 1 |  | 0
POŽARNA KOVINSKA VRATA
15 | Dobava in vgradnja vrat VK3 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK3 (osnovna različica vrat VK3 ID.ST.033, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja vrat VK5 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK5 (osnovna različica vrat VK5 ID.ST.037, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja vrat VK7 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK7 (osnovna različica vrat VK7 ID.ST.079, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
18 | Dobava in vgradnja vrat VK11 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK11 (osnovna različica vrat VK11 ID.ST.057, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 4 |  | 0
| - doplačilo za EI60-C3 | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja vrat VK17 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK17 (osnovna različica vrat VK17 ID.ST.071, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 3 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja vrat VK19 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK19 (osnovna različica vrat VK19 ID.ST.075, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja vrat VK20 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK20 (osnovna različica vrat VK20 ID.ST.076, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja vrat VZ3 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VZ3 (osnovna različica vrat VZ3 ID.ST.084, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
ALU STAVBNO POHIŠTVO
23 | Dobava in vgradnja vrat VK14 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK14 (osnovna različica vrat VK14 ID.ST.067, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 1 |  | 0
POŽARNO ALU STAVBNO POHIŠTVO
24 | Dobava in vgradnja vrat VK13 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VK13 (osnovna različica vrat VK13 ID.ST.065, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja vrat VZ4 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Kot npr. Doorson 300T ali enakovredno. Talno vodilo v tlaku. Upoštevati karakteristike vrat navedene v shemah oken in vrat projektne dokumentacije.
| - VZ4 (osnovna različica vrat VZ4 ID.ST.086, skladno s tabelo sheme v načrtu) | kos | 2 |  | 0
NOTRANJE ZASTEKLITVE
26 | Dobava in vgradnja notranje zasteklitve Ssn01 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike notranje zasteklitve navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - steklena stena Ssn01 | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja notranje zasteklitve Ssn02 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike notranje zasteklitve navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - steklena stena Ssn02a | kos | 1 |  | 0
| - steklena stena Ssn02b | kos | 1 |  | 0
| - steklena stena Ssn02c | kos | 1 |  | 0
28 | Dobava in vgradnja notranje zasteklitve Ssn03 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike notranje zasteklitve navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - steklena stena Ssn03 | kos | 1 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja notranje zasteklitve Ssn04 po spodnji shemi, vključno z vsemi ustreznimi pritrdilnimi in sidrnimi elementi. Upoštevati karakteristike notranje zasteklitve navedene v shemeh oken in vrat projektne dokumentacije.
| - steklena stena Ssn04.1 | kos | 2 |  | 0
| - steklena stena Ssn04.1 | kos | 2 |  | 0
| NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO skupaj: |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA DELA
VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe:
- | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- | izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- | mere za izdelke je vzeti na objektu,
- | v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- | ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto.
- | izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- | vsi jekleni elementi morajo biti abrazivno peskani s stopnji Sa 21/2 po EN 8501-1 in protikorozijsko zaščiteni. Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij se izvede z vročim cinkanjem ali s sistemom premazov (glede na razred atmosferske korozivnosti). Jeklena konstrukcija protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem (zunanje konstrukcije) spada v razred C4 atmosferske korozivnosti po SIST EN 14713-1. Vroče cinkanje se izvede v skladu s standardom SIST EN ISO 1461 v debelini min. 200 µm.
- | Jeklena konstrukcija protikorozijsko zaščitena s sistemom premazov (notranje konstrukcije), ki je primeren za zaščito jeklenih konstrukcij, spada v razred atmosferske korozivnosti C2 po SIST EN ISO 12944-2. Premaz se izvede v skladu s standardi SIST EN ISO 12944 (dli 1-8), EN ISO 8501-3 in SIST EN ISO 12944-5 v skupni debelini suhega filma min. 160 µm.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Dilatacije
1 | Dobava in montaža talnega dilatacijskega elementa kot npr. Deflex 446/b-030 ali enakovredno, višine 35 mm, vijačen v talno AB ploščo novega objekta in AB zid (porezan) obstoječega objekta. Vključno z tesnilno maso in zapolnitvijo preostalega volumna na delu obstoječega objekta s pustim betonom po detajlu. Detajl Dn-01, Dn-02 | m1 | 8 |  | 0
2 | Dobava in montaža pokrivnega dilatacijskega profila kot npr. Deflex 322-050 ali enakovredno, vijačen v steno novega in obstoječega objekta. Dilatacija poteka v vertikalni in horizontalni smeri. Izvedba po detajlu. Detajl Dn-01, Dn-02 | m1 | 34 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža ojačitev težjih vratnih okvirjev iz pohištvenih pravokotnih profilov dim 100 x 50 x 3 mm skladno s projektno dokumentacijo. V ceno vključiti ves potrebni pritrdilni material. | m1 | 13 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža jeklenega kotnika dim. 50/75/6 mm za pritrjevanje talnega dilatacijskega elementa. Kotnik je stransko vijačen v obstoječo konstrukcijo. V ceno vključiti ves pritrdilni in sidrni material. Op.:Dn-02 | m1 | 5 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža RF L kotnika (varjen), dim 60/30/5 mm, sidran v estrih v vetrolovu. V ceno vključiti ves pritrdilni in sidrni material Detajl Df-08 | m1 | 7 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža RF profila na pragu pri vetrolovu, dim 65/5 mm, varjen stransko med nosilca fasadnih stebrov. V ceno vključiti ves pritrdilni in tesnilni material. Detajl Df-08 | m1 | 7 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije rešetk.
a | Podkonstrukcija jeklenih rešetk (kotniki), jeklo kvalitete S235 JR. Konstrukcija je vroče cinkana, upoštevati vsa potrebna dela. | kg | 50 |  | 0
b | Jeklene pocinkane rešetke višine 30mm, z okenci 33/33mm, letve 30/2mm v nosilni in 10/2mm v nenosilni smeri, v okvirju iz L kotnikov, montirane na kovinske kotnike postavke a. V ceni vključiti še izdelavo prebojev/izrezov za strojne inštalacije ter izdelavo in vgradnjo čistilnega kosa. Tlorisna dimenzija 100cm x 100cm. | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije omar pokrite s solzasto pločevino
a | - jeklena podkonstrukcija kvalitete S235 JR. Konstrukcija je vroče cinkana, upoštevati vsa potrebna dela. | kg | 100 |  | 0
b | Solzasta pocinkana pločevina debeline do 4 mm, snemljiv del | m2 | 1 |  | 0
c | Solzasta pocinkana pločevina pod elektro omaro debeline do 4 mm, fiksen del | m2 | 1 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## DVIGALO
IX. | DVIGALA
Opombe:
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Ponudnik mora v ponudbi upoštevati dobavo, montažo in zagon naprav ter commissioning po koncu gradnje. Commissioning je proces, ki zajema nastavitev in parametriranje ter testiranje z meritvami vseh sistemov in naprav vgrajenih v objektu. Namen commissioninga je zagotoviti, da so vsi sistemi in naprave vgrajeni in zagnani po zahtevah proizvajalca in uporabnika za doseganje zastavljenih ciljev obratovanja.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
D1: OSEBNO DVIGALO (tip kot npr. SCHINDLER 3000 Times Square ali enakovredno)
1 | Izdelava, dobava in montaža električnega osebnega dvigala brez strojnice s sistemskim certifikatom, kot npr. Schindler 3000 Times Square ali enakovredno.
Dvigalo v skladu s standardi SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28, SIST EN81-58.
Nosilnost dvigala 675 kg ali 9 oseb. Velikost dvigala dimenzij kot npr.: širina 1200 mm, dolžina 1400 mm, višina 2139 mm (svetla višina 2100 mm).
Sistem pogona: električni, ACVF - frekvenčno reguliran, brez reduktorja.
Nazivna moč naprave: 4,60 kW [PMN]; 4,26 kW [PME]
Električna napetost: 3f x 400 V / 230 V, 50Hz
Višina dviga: 3,5 m
Število postaj: 2 (0,1)
Število vhodov: 2 (neprehodna kabina)
Hitrost: 1,0 m/s
Sistem upravljanja:
- mikroprocesorsko - zbirno krmiljenje proti glavni postaji
- govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala
- požarni program - pri prejetju signala iz požarne centrale se dvigalo parkira v postaji, ki je definirana kot požarna postaja in se izklopi (skladno s SIST EN81-73).
- svetlobni signal za preobremenitev
- avtomatsko vračanje v glavno postajo, ko dvigalo ni v uporabi
- naprava za servisno krmiljenje dvigala na strehi kabine skladno s točko 5.12.1.5.2.3 standarda SIST EN81-20
- avtomatska evakuacija v najbližjo postajo, v primeru izpada električne napetosti
- regenerativni pogon
- krmilje dvigala locirano v podboju jaškovnih vrat najvišje postaje
- razsvetljava jaška skladno s SIST EN81-20 (točka 5.2.1.4)
- vsa varnostna in končna stikala skladno s SIST EN81-20 (točka 5.12.2)
- krmilna omarica dvigala v podboju jaškovnih vrat najvišje postaje
Signalizacija v kabini:
- 1 x mehansko kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine, s kontrastnimi in reliefnimi tipkami (črne tipke)
- displej v črni barvi
- tipke z »Braillovimi« oznakami
- rezervacija kabine s pomočjo ključa na kabinskem tipkalu
- tipka za zapiranje vrat
- tipka za odpiranje vrat
- tipka za alarm
- svetlobna indikacija potrditve pozivov
Signalizacija v glavni postaji:
- pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje - displej v črni barvi
- zvočni signal ob prihodu kabine – gong
- tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
- pozivno tipkalo iz brušene nerjavne pločevine in črnega stekla
- stikalo za požarno vožnjo
- omejitev dostopa – predpriprava za čitalec kartic, katerega zagotovi naročnik
Signalizacija v ostalih postajah:
- pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje - displej v črni barvi
- zvočni signal ob prihodu kabine – gong
- tipkalo in pokazalnik montiran podometno v podboju jaškovnih vrat
- pozivno tipkalo iz brušene nerjavne pločevine in črnega stekla
- omejitev dostopa – predpriprava za čitalec kartic, katerega zagotovi naročnik
Kabina:
- kabine mora biti narejena skladno s SIST EN81-20 (točka 5.4)
- stene kabine iz brušene nerjaveče pločevine
- strop iz brušene nerjavne pločevine, z LED razsvetljavo tip: »Line«
- ročaj na stranski (nasproti kabinskega tipkala) in zadnji steni kabine, iz brušenega nerjavnega jekla
- ogledalo: na zadnji steni nad nivojem ročaja, širine 900mm
- talna obloga: predpriprava za lokalno polaganje keramike v debelini 14mm
- število vhodov: 1, neprehodna kabina
- zaščita vhoda: elektronska svetlobna zavesa, omejilec sile zapiranja
Vrata kabine:
- avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom
- dimenzije: širina 900 mm, višina 2100 mm
Jaškovna vrata:
- avtomatska, teleskopska, 2-delna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s požarno odpornostjo EI60 skladno s standardom SIST EN81-58
- dimenzije: širina 900 mm, višina 2100 mm
Vodila:
- vodila kabine in protiuteži morajo biti dimenzionirana skladno s standardom SIST EN81-50 (priloga C)
Jašek dvigala:
- armirano-betonski
- dimenzije: širina 1700 mm, globina 1750 mm
- glava jaška: 3670 mm
- poglobitev: 1100 mm
Ostale zahteve:
- lestev za dostop v jašek skladna s SIST EN81-20 (priloga F)
- ploščice in napisi
- navodila za uporabo in vzdrževan je skladno z SIST EN81-20 (točka 7.2)
- pridobitev pozitivnega certifikata iz strani organizacije ZVD ali IVD
Dvigalo mora ustrezati veljavnim standardom v RS.
| V ceni vključiti tudi uravnavanje in nastavitev dvigala na končni tlak stopnišča ter izdelavo PZI in PID projektov ter tehnični pregled dvigala. | kpl. | 1 |  | 0
| DVIGALA skupaj: |  |  |  | 0

## RAZNO
X. | RAZNA DELA (finalizacija)
Opombe:
- | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
- | izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
- | ob izvedbi del je potrebno upoštevati dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava, dobava in montaža vtopljenega predpražnika s čistilno preprogo (alu-guma) z ustrezno povoznostjo za bolnišnične objekte, protizdrsni razred R11, okvir standardni aluminij, višina 22 mm, kot npr. EMCO Marschall Original z rips vložkom 522 SR svetlo sive barve št. 220 ali enakovredno.
| - dim. 240/295 cm, | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža stenskih odbojnikov v svetli barvi skladno s projektno dokumentacijo. Odbojniki se montirajo na stene hodnikov. Montirane so v območju od 10 do 30 cm in od 70 do 90 cm od tal. V ceno je potrebno vključiti ves pritrdilni in tesnilni material. | m1 | 150 |  | 0
3 | Dobava in montaža stenskih odbojnikov v temnejši barvi skladno s projektno dokumentacijo. Odbojniki se montirajo na stene hodnikov. Montirane so v območju od 10 do 30 cm in od 70 do 90 cm od tal. V ceno je potrebno vključiti ves pritrdilni in tesnilni material. | m1 | 108 |  | 0
4 | Dobava in montaža stenskih ročajev skladno s projektno dokumentacijo. V ceno je potrebno vključiti ves montažni material. | m1 | 72 |  | 0
5 | Dobava in montaža zaščitnih vogalnikov skladno s projektno dokumentacijo. V ceno je potrebno vključiti ves montažni material. | m1 | 40 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja ojačitvenega PVC vogalnika r.š. cca. 10 cm pri odprtinah za vrata. Stik z AB steno je dvakrat bandažiran in kitan. Vključiti ves pritrdilni in tesnilni material. | m1 | 8 |  | 0
7 | Dobava in montaža notranje obrobe zasteklitev v vetrolovu, Alu kotna letev dim 25/25/2 mm. Vključiti ves pritrdilni material. Detajl Df-08 | m1 | 17 |  | 0
8 | Dobava in montaža gasilnih aparatov po požarnem redu:
| - Ročni aparat na prah 6 kg; Število enot gasila: 9 EG; Vključno z stensko montažo (glava ročnega gasilnika za aktiviranje v višino 80 do 120 cm od tal) | kos | 27 |  | 0
| - Ročni aparat na CO2; Število enot gasila: 5 EG; Vključno z stensko montažo (glava ročnega gasilnika za aktiviranje v višino 80 do 120 cm od tal); | kos | 8 |  | 0
| RAZNA DELA (finalizacija) skupaj: |  |  |  | 0