## spremni list
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDRAČUNOM
Investitor: | Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260 Ljubljana - Polje
Objekt: | Univerzitetna psihiatrična klinika - urgentni blok z arhivi
Segment : | OVOJ
Št. projekta: | D160950
Projektant: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
Odgovorni projektant: | Urška Pollak, univ. dipl. inž. arh.
Popis izdelal: | Grega Prelovšek dipl. inž. gr.
Datum izdelave popisa: | Julij 2024

## Splošni pogoji
| 0.1 | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE:
šifra
2A.05 |  | Splošno
2A.05.1 | - | Pri izvajanju del je potrebno upoštevati pogoje, zahteve in navodila iz:
2A.05.11 | - | Tehničnih poročil in navodil iz vseh sestavnih delov projektne dokumentacije (PZI).
2A.05.12 | - | Študije ravnanja z gradbenimi odpadki (začasne in stalne deponije), ter upoštevati sprotno odvažanje odpadkov, ki nastajajo pri izvedbi.
2A.05.13 | - | Pri izvedbi upoštevati vse veljavne predpise (splošno, področje gradbeništva in varstva pri delu,…).
2A.05.14 | - | Splošne tehnične pogoje iz različnih ustreznih predpisov in standardov (gradbeni postopki, tolerance, kvalitetne zahteve in kontrole,…).
2A.05.15 | - | Izvajalec mora zagotavljati sprotno čiščenje gradbišča, vključno z odvozom odpadkov na trajno deponijo, vključno z plačilom takse.
ZA RAZPIS:
Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika
| 0.2 | SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO VSEH GO DEL
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ:
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-30!
| 1. | Pri dobavi, vgradnji, montaži, nadzoru mora izvajalec upoštevati navodila TPSG - tehnične pogoje zagotavljanja kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje.
| 2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
| 3. | Geodetski posnetek pred pričetkom in po končanju del.
| 4. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
| 5. | Varnostne ograje pred padci v globino, varovanje jarkov, označbe skladno s predpisi o varstvu pri delu in urejanja gradbišč, vključno z vsemi prestavitvami, popravili ipd. v času izvedbe del.
| 6. | V času izvajanja rušitvenih, geotehničnih in zemeljskih del, mora izvajalec zagotavljati vsakodnevno čiščenje javnih dostopnih cest.
| 7. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala in odpadkov.
| 8. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
| 9. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
| 10. | Izvajalec mora zagotvaljalti sprotno čiščenje gradbišča, vključno z odvozom odpadkov na trajno deponijo, vključno z plačilom takse. Velja tudi za začasne najeme kontejnerjev za odvoze.
| 11. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja,
| 12. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
| 13. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
| 14. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
| 15. | Vse stroške najema, postavitev, vzdrževanja in priklopov začasnih vodov električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja…
| 16. | V cenah je potrebno zajeti vse stroške za potrebe operativnega vodenja gradbišča (gradbiščni kontejnerji, sanitarije, jedilnice, garderobe ipd.). V cenah je potrebno upoštevati vse stroške za ustrezna čiščenja ter skrbeti za red in čistočo.
| 17. | Vse manipulativne stroške.
| 18. | Vse stroške zunanjega in notranjega vertikalnega in horizontalnega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
| 19. | Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov, ter skrbeti za vse predpise varnega dela na začasnih in premičnih gradbiščih velja za vse začasne zaščitne ograje na previsih, pokrivanje odprtin ipd. oz. za delo nevarnih območjih.
| 20. | Eventuelno črpanje vode, vključno z vsemi eventualnimi najemninami, amortizacijami ter prečrpavanjem,
| 21. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovoljenja.
| 22. | Vse potrebne meritve, certifikate, poročila in preglede za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta.
| 23. | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov vidnih obdelav površin predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev.
| 24. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
| 25. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
| 26. | Programiranje opreme, funkcionalni preizkusi, testi vodotesnosti, zagoni, šolanje osebja, izdealva navodil za obratovanje in vzdrževanje, analize, nastavitve…
| 27. | V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
| 28. | Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred oddajo ponudbe in pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost predvidenih izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
| 29. | V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
| 30. | Pred izvedbo je ponudnik oz. izvajalec dolžan obvezno predložiti projektantu v potrditev vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli). Vzorce pred nabavo oz. izvedbo potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
| 31. | Za ustrezno izvedbo vseh del je potrebno upoštevati vse elaborate, tehnične skice, načrte, navodila ki so v presoji vplivov na okolje (hrup, svetilnost ipd.) ter vse druge sestavne dele projektne dokumentacije ki se vežejo na projekt.

## rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA-OVOJ STAVBE
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA-OVOJ | 0
II. | STREHA | 0
III. | STREHA NAD KLETJO - ATRIJ | 0
IV. | FASADA | 0
V. | ZUNANJA ALU VRATA IN OKNA | 0
VI. | ZUNANJA KOVINSKA VRATA | 0
VII. | KADILNICA | 0
| OVOJ SKUPAJ: | 0
Od nadzora ali investitorja odobrena in potrjena dodatna nepredvidena dela (ocenjeno, obračun po dejanskih stroških):
| 5% | 0
| OVOJ STAVBE SKUPAJ: | 0
V cenah 22 % DDV ni upoštevan!

## I.KLJUČAVNIČARSKA DELA-OVOJ
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA-OVOJ
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- upoštevati je potrebno dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto.
-za vse postavke vgradnje konstrukcijskih jeklenih elementov je v ceno postavke všteta tudi izdelava delavniških načrtov.
- v postavkah za jekleno konstrukcijo je dodana 3% teža za upoštevanje veznih sredstev in zvarov. V kolikor ponudnik ocenjuje, da je količina veznih sredstev in zvarov večja ali manjša od že upoštevane, mora svojo ceno prilagoditi glede na predvidevanje večjih ali manjših količin veznih sredstev in zvarov.
- jekleni elementi morajo biti abrazivno peskani s stopnji Sa 21/2 po EN 8501-1 in protikorozijsko zaščiteni. Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij se izvede z vročim cinkanjem ali s sistemom premazov (glede na razred atmosferske korozivnosti). Jeklena konstrukcija protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem (zunanje konstrukcije) spada v razred C4 atmosferske korozivnosti po SIST EN 14713-1. Vroče cinkanje se izvede v skladu s standardom SIST EN ISO 1461 v debelini min. 200 µm.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava, dobava in montaža kovinske lestve višine 7,0 m (skupaj z ločnimi oprijemali in hrbtobranom) za dostop s terena na ravno streho prizidka, komplet z vsem pritdilnim in tesnilnim materialom; vse vročecinkano. Barvano v RAL po izboru projektanta. Pritrjevanje v betonsko steno po navodilih proizvajalca. Konstrukcija je vročecinkana in se vgradi z detajli, kot je prikazano na shemi lestve. Jeklo kvalitete S235 J0 je skladno s SIST EN 1090-2:2008 v izvedbeni razred EXC 2. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža jeklene konstrukcije nadstreška nad vhodom iz jekla kvalitete S235 J0 po SIST EN 10025-5, SIST EN 10210 in SIST 10219. Jeklena konstrukcija je skladna s SIST EN 1090-2 v izvedbeni razred EXC 2. Konstrukcija je vroče cinkana. Teža vključuje ves potrebni sidrni material in pritrdilni material. Konstrukcija se vgradi z detajli vgrajevanja, kot je prikazano v načrtih jeklene konstrukcije. | kg | 15000 |  | 0
3 | Dobava in montaža jeklene NPU ojačitev nad preboji za nova vrata iz jekla kvalitete S235 JR po SIST EN 10025-5, SIST EN 10210 in SIST 10219. Jeklena konstrukcija je skladna s SIST EN 1090-2 v izvedbeni razred EXC 2. Konstrukcija je vroče cinkana. Teža vključuje ves potrebni sidrni material in pritrdilni material. Konstrukcija se vgradi z detajli vgrajevanja, kot je prikazano v načrtih jeklene konstrukcije. | kg | 250 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA-OVOJ skupaj: |  |  |  | 0

## II.STREHA NAD PRITLIČJEM
II. | STREHA
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- upoštevati je potrebno dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Ravna streha nad pritličjem
Zelena streha
1 | Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine, vgrajene na AB ploščo v naklonu v sestavi: - hidroizolacija - hladni bitumenski premaz + polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno - toplotnoizolacijske plošče XPS 24 cm, ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], npr.: RAVATHERM XPS 300 SL ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago -ločilni sloj: PP filc, min. 200 g/m² Sestava TS.04 | m2 | 860 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja prodca frakcije 8/16, debelina sloja od 5 cm pod zelenim delom do 15 cm na robnem pasu strehe. | m3 | 50 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja drenaže z vodnim zalogovnikom in filtrirnega filca. Drenažni zalogovnik kot npr. URBANSCAPE® Drenažni sistem z vodnim zalogovnikom, izdelan iz mehansko odpornega polistirena z izjemno nosilnostjo. Plošče se polagajo direktno na protikoreninsko membrano z odprtinami navzgor, tako da se robovi prekrivajo. Vključno z polaganje filtrienega filca kot npr. URBANSCAPE® Geotextile 110 ali enakovredno nad zalogovnik, s prekrivanjem na 10 cm. Vgradnja po sistemu proizvajalca. TS.04 | m2 | 780 |  | 0
4 | Dobava in izvedba sloja za ekstenzivno ozelenitev na strehi, sistem zazelenitve kot npr. Urbanscape: - akumulator vode iz naravnih negorljivih mineralnih vlaken kot npr.: URBANSCAPE Green Roll 4 cm ali enakovredno, - vegetacijska plast oz preproga z nizkorastočo trpežno debelolistno vegetacijo kot npr. Urbanscape Sedum-mix vegetacijska preproga ali enakovredno. V ceni vključeni vsi potrebni razmejitveni profili in ostali drobni material. Vgradnja po sistemu proizvajalca. Sestava TS.04 | m2 | 780 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja pranih plošč dimenzije 50x50 na naložbo strehe (izgradnja potke na strehi). | m2 | 70 |  | 0
Atika
6 | Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine - obdelava atike strehe nad pritličjem kjer ni stika z obstoječim objektom - dobava in vgradnja XPS kotne letve - omilitev kota loma hidroizolacije - dvig hidroizolacije na atiko, višina dviga do 100 cm, dobava in vgradnja enake hidroizolacije kot pri ravni strehi - dobava in vgradnja OSB plošče tip 4, d=20 mm, vključno s C profili (širine 10 cm), vgradnja vertikalno ob atiko, višina do 40 cm - dobava in vgradnja termoizolacije - zapolnitev C profilov s termoizolacijo debeline 10 cm, kot npr. Fibran XPS 300-L ali enakovredno, višina 50 cm - dobava in vgradnja naklonske letve višine 4-6 cm, dolžine 30 cm, raster polaganja na 80 cm - dobava in vgradnja mineralne volne - zapolnitev prostora med letvami, višina 4-6 cm - dobava in vgradnja OSB plošče - tip 4, d=20 mm, širine 65 cm - podloga kape atike Detajl Df-01 | m1 | 145 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov atike strehe nad pritličjem kjer ni stika z obstoječim objektom, vključno s tesnili in vijačnim materialom: - 2x podložna pločevina, FeZn, d=2,0mm, r.š. 20 cm, vijačena v OSB ploščo, raster vgradnje na cca 80 cm - kapa atike iz FeZn pločevine, d=1,2 mm, r.š. 960 mm, RAL po izboru projektanta, kovičena v podložno pločevino, stikovanje - pregibni kleparski stik - maska atike - FeZn pločevina d=1,2 mm, r.š. 430 mm, barvano v RAL po izboru projektanta Detajl Df-01 | m1 | 145 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine - obdelava atike strehe nad pritličjem na stiku z obstoječim objektom - dobava in vgradnja XPS kotne letve - omilitev kota loma hidroizolacije - dvig hidroizolacije na atiko, višina dviga do 60 cm, dobava in vgradnja enake hidroizolacije kot pri ravni strehi - dobava in vgradnja termoizolacije debeline 10 cm, kot npr. Fibran XPS 300-L ali enakovredno, višina 30 cm - dobava in vgradnja naklonske letve višine 4-6 cm, dolžine 30 cm, raster polaganja na 80 cm - dobava in vgradnja mineralne volne - zapolnitev prostora med letvami, višina 4-6 cm - dobava in vgradnja OSB plošče - tip 4, d=20 mm, širine 40 cm - podloga kape atike - dobava in vgradnja fugirnega traku za premostitev dilatacijskih reg in bitumensko tesnenje, preklop hidroizolacije se izvede z dilatacijskim trakom, vgradnja po navodilih proizvajalca Detajl Df-10 | m1 | 25 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov atike strehe nad pritličjem na stiku z obstoječim objektom, vključno s tesnili in vijačnim materialom: - 1x podložna pločevina, FeZn, d=2,0mm, r.š. 20 cm, vijačena v OSB ploščo, raster vgradnje na cca 80 cm - kapa atike iz FeZn pločevine, d=1,2 mm, r.š. 500 mm, RAL po izboru projektanta, kovičena v podložno pločevino, stikovanje - pregibni kleparski stik - maska atike - FeZn pločevina d=1,2 mm, r.š. 200 mm, barvano v RAL po izboru projektanta Detajl Df-10 | m1 | 25 |  | 0
10 | Zamenjava obstoječe police oken na stiku strehe: stari in novi objekt, vključno s tesnili in vijačnim materialom: - dolžina okenske police cca 1,6 m - previdna odstranitev obstoječe police, r.š. 200 mm, nalaganje na transport in odvoz na trajno deponijo - dobava in vgradnja nove police, FeZn pločevina, d=1,2 mm, r.š. 300 mm, RAL po izboru projektanta | kos | 2 |  | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža zaključkov strehe, izdelava odtočnika ravne strehe nad pritličjem v sestavi: - izdelava preboja skozi AB parapet debeline 20 cm; velikost preboja cca 20/20 cm - dobava in montaža kotnega elementa za gravitacijski odvod vode z bitumensko prirobnico (kot npr. Italprofili art. 312 ali enakovredno, bitumenska HI privarjena na okvir elementa - izdelava, dobava in montaža košare z mrežico za zadrževanje nasutja dim 20/15 cm iz FeZn perforirane pločevine debeline 2,0 mm. | kos | 6 |  | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža zaključkov strehe, izdelava varnostnega preliva atike strehe nad pritličjem v sestavi: - izdelava preboja skozi AB parapet debeline 20 cm - dobava in montaža varnostnega preliva 50/10cm, dolžne cca 60 cm in 5 cm nad tlakom atike, - obdelava varnostnih prelivov v atiki objekta z dobavo in polaganjem končne hidroizolacijske folije kot v sestavi strehe - izdelava, dobava in montaža škatle za varnostne prelive na fasadi objekta, iz pocinkane, barvane pločevine deb.1,0 mm, r.š. 120 cm z izolacijo, tesnili in vijačnim materialom. | kos | 6 |  | 0
13 | Izdelava zaključkov strehe, obdelava raznih vertikalnih prebojev do fi 200 skozi streho (odduh, elektrika,..) Višina strešnih naložb do 50 cm, minimalna višina obdelave nad strešnimi naložbami cca 25 cm. - dobava in vgradnja plastificirane pločevine za varjenje strešne hidroizolacije - dobava in vgradnja protikondenčne izolacije okoli cevi - dvig hidroizolacije s posipom (UV obstojnost) na cevi - tesnenje s tesnilno prirobnico ali odkapno obrobo ter zatesnitev s trajnoelastičnim kitom. | kos | 5 |  | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža zaključkov strehe, obdelava preboja strehe s prezračevalnimi jaški ali drugimi škatlastimi preboji prereza do cca 110x110 cm v sestavi:
a | dobava in vgradnja hidroizolacije (enaka kot v sestavi ravne zelene strehe nad pritličjem), dvig hidroizolacije vertikalno ob klimatu | m2 | 5 |  | 0
b | dobava in vgradnja mineralne volne debeline 10 cm, vertikalno ob klimatu | m2 | 5 |  | 0
c | dobava in vgradnja C profila, pocinkana pločevina, vključno z vsem pritrdilnim materialom | kg | 200 |  | 0
d | dobava in vgradnja objemke s tesnilno prirobnico ali HI poliuretanski premaz | kos | 2 |  | 0
e | dobava in vgradnja mineralne volne debeline do 5 cm, zapolnitev vrzeli med AB ploščo in klimatom | kos | 2 |  | 0
f | tesnenje na spodnji strani AB plošče | kos | 2 |  | 0
Strešno varovanje
15 | Dobava in montaža točkovnega varovalnega sistema na ravni strehi nad pritličjem z vsemi potrebnimi deli in potrebnim sidrnim in pritrdilnim materialom. V ceno vključiti montažo in dobavo: - sidrnih elementov, ki se ne pripenjajo v AB kostrukcijo, 15 kom (kot npr. Knauf Insulation SafetyPro green sec ali enakovredno). - vpenjalnih točk, 15 kom (kot npr. Knauf Safetypro ali enakovredno). | kpl | 1 |  | 0
Preureditev odvodnjavanja obstoječe strehe
16 | Demontaža obstoječega žlebu z odtoki, ponovno montaža z novimi padci in odtoki skladno s projektom, vključno z vsemi pomožnimi, tesnilnimi in pritrdilnimi deli, odvozom in deponiranjem odvečnih elementov in dobavo ter vgradnjo novih.
a | Znotraj atrija: obstoječa dolžina žlebu cca 20 metrov, višina vertikale cca 13 m do tal, nova postavitev dožina enaka, možna sprememba padca, vertikala speljana 6 metrov nižje na novo streho | kpl | 2 |  | 0
b | Zunaj atrija, južna stran: obstoječa dolžina žlebu cca 8 metrov, višina vertikale cca 13 m do tal, nova postavitev dožina enaka, možna sprememba padca, vertikala speljana 6 metrov nižje na novo streho | kpl | 1 |  | 0
c | Znotraj atrija, severna stran: obstoječa dolžina žlebu cca 8 metrov, višina vertikale cca 13 m do tal, nova postavitev dožina enaka, možna sprememba padca, vertikala speljana 13 metrov nižje mimo nove strehe | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža sistema vodotesnega odvodnjavanja strehe kompletno z vsemi pripadajočimi deli. Opis: PE cevi fi 160 mm, elektrovarjeni spoji, protikondenčna izolacija, cevi so skrite v sestavi ravne strehe v sloju XPS. | m1 | 36 |  | 0
Nadstrešek
Zelena streha
18 | Dobava in vgradnja: - OSB/4 plošč ali vodoodpornih vezanih plošč, debeline 2,5 cm, položene dvopoljno -sekundarna nosilna konstrukcija strehe: nosilne letve v naklonu dim 4/5 cm, 4/10 cm, (izdelava padca strehe, skladno z načrtom) | m2 | 140 |  | 0
a | doplačilo za izdelavo žlote/žlebu v ravni strehi iz OSB plošč (poglobitev za cca 5 cm in širine 25 cm). | m1 | 13 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja lesenih trikotnih letev 3/3 cm v žloto/žlev za lažji preklop hidroizolacije. | m1 | 26 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 1,8 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-18 ali enakovredno. Vgradnja po navodilu proizvajalca. | m2 | 130 |  | 0
a | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije v žloti/žlebu, ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 1,8 mm, kot npr. SARNAFIL TS 77-18 ali enakovredno. Vgradnja po navodilu proizvajalca. | m2 | 10 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja - ločilni sloj: PP filc, min. 200 g/m², vgrajen na sloj hidroizolacije pod prodcem. | m2 | 20 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja prodca frakcije 16/32, debelina sloja do 30 cm - pas med zeleno površino strehe in atiko | m3 | 5 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja drenaže z vodnim zalogovnikom in filtrirnega filca. Drenažni zalogovnik kot npr. URBANSCAPE® Drenažni sistem z vodnim zalogovnikom, izdelan iz mehansko odpornega polistirena z izjemno nosilnostjo. Plošče se polagajo direktno na protikoreninsko membrano z odprtinami navzgor, tako da se robovi prekrivajo. Vključno z polaganje filtrienega filca kot npr. URBANSCAPE® Geotextile 110 enakovredno nad zalogovnik, s prekrivanjem na 10 cm. Vgradnja po sistemu proizvajalca. TS.05 | m2 | 115 |  | 0
24 | Dobava in izvedba sloja za ekstenzivno ozelenitev na strehi, sistem zazelenitve kot npr. Urbanscape ali enakovredno: - akumulator vode iz naravnih negorljivih mineralnih vlaken kot npr.: URBANSCAPE Green Roll 2 cm ali enakovredno, - vegetacijska plast oz preproga z nizkorastočo trpežno debelolistno vegetacijo kot npr. Urbanscape Sedum-mix vegetacijska preproga ali enakovredno. V ceni vključeni vsi potrebni razmejitveni profili in ostali drobni material. Vgradnja po sistemu proizvajalca. Sestava TS.05 | m2 | 115 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja vtočnika z žlote nadstreška, vključno z vsemi tesnilnim in pritrdilnimi deli. Fi 160 mm. | kos | 2 |  | 0
25 | Dobava in montaža sistema vodotesnega odvodnjavanja strehe kompletno z vsemi pripadajočimi deli. Opis: PE cevi fi 160 mm, elektrovarjeni spoji, protikondenčna izolacija. Odvod z nadstreška v fasado. | m1 | 10 |  | 0
Atika
Atika - stik z objektom (detajl Df-07)
27 | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov atike strehe nadstreška na stiku z obstoječim objektom, vključno s tesnili in vijačnim materialom: - maska atike - FeZn pločevina d=1,2 mm, r.š. cca 350 mm, barvano v RAL po izboru projektanta Detajl Df-07 | m1 | 19.5 |  | 0
28 | Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine - obdelava atike strehe nadstreška na stiku z obstoječim objektom - dobava in vgradnja lesene trikotne letve - omilitev kota loma hidroizolacije - dvig hidroizolacije na atiko, višina dviga do 20 cm, dobava in vgradnja enake hidroizolacije kot pri ravni strehi - dobava in vgradnja termoizolacije debeline 10 cm, kot npr. Fibran XPS 300-L ali enakovredno, višina 20 cm Detajl Df-07 | m1 | 19.5 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja termoizolacije - kamena volna, razred gorljivosti A1, lepljeno s hidravličnim lepilom za plošče toplotne izolacije. Debelina izolacije 20 cm. Vgradnja na čelo atike objekta - stik z nadstreškom. Detajl Df-07 | m1 | 19.5 |  | 0
Atika - brez stika z objektom (detajl Df-06)
30 | Izdelava, dobava in montaža izolirane strešne kritine - obdelava atike nadstreška kjer ni stika z obstoječim objektom - dobava in vgradnja OSB/4 d=20mm, širina 65 cm. - dobava in vgradnja lesene trikotne letve - omilitev kota loma hidroizolacije - dvig hidroizolacije na atiko, višina dviga do 65 cm, dobava in vgradnja enake hidroizolacije kot pri ravni strehi - dobava in vgradnja naklonske letve 55-58 mm, dolžina 30 cm, sidrana v jekleni venec na cca. 80 cm. Detajl Df-06 | m1 | 40 |  | 0
31 | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov atike nadstreška, kjer ni stika z obstoječim objektom, vključno s tesnili in vijačnim materialom: - podložna pločevina FeZn, d=2mm, r.š. 20 cm, vijačena v OSB ploščo na cca 80 cm, 2x na prerez - maska atike - FeZn pločevina d=1,2 mm, r.š. cca 250 mm, barvano v RAL po izboru projektanta - kapa atike, FeZn pločevina, d=1,2 mm, r.š. 960 mm, barvano v RAL po izboru projektanta, kovičena v podložno pločevino, stikovanje - pregibni kleparski stik Detajl Df-06 | m1 | 40 |  | 0
32 | Izdelava, dobava in montaža zaključkov strehe, izdelava varnostnega preliva atike nadstreška - dobava in montaža varnostnega preliva 50/10cm, dolžne cca 50 cm in 5 cm nad tlakom atike, - obdelava varnostnih prelivov v atiki objekta z dobavo in polaganjem končne hidroizolacijske folije kot v sestavi strehe - izdelava, dobava in montaža škatle za varnostne prelive na fasadi objekta, iz pocinkane, barvane pločevine deb.1,0 mm, r.š. 120 cm z izolacijo, tesnili in vijačnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Čelo atike
33 | Dobava in vgradnja OSB/4 plošč debeline 2,0 cm, pritrjena na jekleno konstrukcijo. | m2 | 40 |  | 0
34 | Izdelava prezračevane fasadne obloga iz vremensko odpornih ter UV stabilnih vlaknocementnih plošč, naravno sušenih na prostem brez dodatne toplote ali umetnih pospeševalcev, kot npr. Equitone [natura] ali enakovredno, v barvah po izboru arhitekta. - zračni sloj/podkonstrukcija: tipska podkonstrukcija za obešene fasade, debelina sloja 13 cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom - vlaknocementna plošča: kot npr. Equitone Natura ali enakoredno, vertikalno polaganje, vključno s tovarniškim razrezom, pri pritrjevanju plošč se mora upoštevati fiksne in pomične točke pritrjevanja skladno z navodili dobavitelja, v zgornjem in spodnjem delu fasade se montira Alu perforiran profil v barvi po izboru arhitekta, ki zapira prezračevalni kanal. N154 Detajl Df-06 | m2 | 40 |  | 0
Dno nadstreška
35 | Dobava in vgradnja termoizolacije - kamena volna, razred gorljivosti A1, lepljeno s hidravličnim lepilom za plošče toplotne izolacije. Debelina izolacije 6,0 cm. Vgradnja na strop AB previsa - stik z nadstreškom. Detajl Df-06, Df-07, Df-08 | m2 | 15 |  | 0
36 | Izdelava zunanjega stropa nadstreška v sestavi: - dobava in vgradnja alu podkonstrukcije, pritrjene na jekleno konstrukcijo nadstreška (sloj 8,8 cm) - dobava in vgradnja vlaknocementne plošče debeline 1,3 cm, primerne za zunanjo uporabo (kot npr. Aquapanel outdoor ali enakovredno) Vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Detajl Df-06, Df-07, Df-08 Sestava Ss.2 | m2 | 160 |  | 0
37 | Izdelava ometa stropa nadstreška: - osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico - finalni tankoslojni omet, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barva in zrnavost po izboru projektanta. Vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Detajl Df-06, Df-07, Df-08 Sestava Ss.2 | m2 | 160 |  | 0
| STREHA skupaj: |  |  |  | 0

## III.STREHA NAD KLETJO - ATRIJ
III. | STREHA NAD KLETJO - ATRIJ
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- upoštevati je potrebno dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Streha nad kletjo - gradbeni del
Novi del
1 | Dobava in vgradnja polimer bitumenske horizontalne hidroizolacije na podložni beton. Izvedba upošteva; 1x hladni bitumenski premaz in 2x bitumenski trak, polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno, varjen po celotni površini z 10 cm preklopom, s predhodnim čiščenjem in fino izravnavo betonske podlage komplet z izravnavo stikov s cementno malto. Hidorizolacija mora biti izvedena skladno z navodili tehničnih specifikacij proizvajalca. Sestava TS.01, TS.01b, TS.02, TS.03 | m2 | 410 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja horizontalne toplotne izolacije z XPS izolacijo deb. 22,0 cm ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], npr.: RAVATHERM XPS 300 SL ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago. Sestava TS.01, TS.01b, TS.02, TS.03 | m2 | 380 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja čepaste folije pod travne rešetke po detajlu zunanje ureditve. Npr. Tefond ali enakovredno. Sestava TS.01, TS.01b, TS.02, TS.03 | m2 | 400 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja drenažnega sloja frakcije 16/32 nad termoizolacijo. Sestava TS.01, TS.01b, TS.02 | m3 | 50 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja geotekstila (ločilni sloj) pred nasipavanjem tamponskega materiala, natezna trdnost vzdolžno/prečno > 16/16 kN/m. Sestava TS.01, TS.01b, TS.02, TS.03 | m2 | 410 |  | 0
6 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije TD 32 frakcije od 0 - 32mm, planiranje in utrjevanje do potrebne zbitosti. | m3 | 15 |  | 0
7 | Izdelava drenaže - drenažna cev DN 100, ovito z geosintetikom, obsuto z enozrnatim prodcem in ponovno ovito z geosintetikom 16kN/m. Ploščina prereza drenaže cca 0,15 x 0,5 m. | m1 | 70 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja prefabriciranih betonskih podstavkov za klopce, beton odporen na zunanje vplive, dimenzija podstavka 50x25x18 cm, s posnetimi robovi na zgornji ploskvi, vrh betonskega temelja bo poravnan z novijem poti iz epoksi peska, vključno z opažem in ostalimi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 20 |  | 0
9 | Obdelava prebojev skozi hidroizolacijo na področju strehe nad kletjo, vključno s tesnenjem in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. Predvideni preboji za drenažo, elektriko, vodovod (do fi 160). | kos | 5 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja FeZn pločevine, d=3 mm, r.š. 30 cm, pritrjena na naklonski beton s 5 cm previsom na XPS, po detajlu Df-05. | m1 | 40 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja fugirnega traku za rešitev detajla hidroizolacije diletacije. Izvedba traku na stiku stari-novi objekt. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. Detajl Df-05. | m1 | 40 |  | 0
a | Dobava in vgradnja fazonskih kosov na vse lome in vogale na območju polaganja fugirnega traku, vgradnja po navodilih proizvajalca. | kos | 3 |  | 0
Obstoječi del
12 | Odstranitev obstoječega tlaka ob stopnišču do AB plošče (predvideno talna obloga, estrih, izolacija, vse skupaj v debelini do 15 cm). Detajl Df-05. | m2 | 10 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja polimer bitumenske vertikalne in horizontalne hidroizolacije na AB steno in ploščo. Izvedba upošteva; 1x hladni bitumenski premaz in 1x bitumenski trak, polimer-bitumenska, enoslojna (APAO), kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno, varjen po celotni površini z 10 cm preklopom, s predhodnim čiščenjem in fino izravnavo betonske podlage komplet z izravnavo stikov s cementno malto. Hidorizolacija mora biti izvedena skladno z navodili tehničnih specifikacij proizvajalca. Detajl Df-05. | m2 | 15 |  | 0
14 | Izdelava betona v naklonu, debelina do 4 cm. Detajl Df-05. | m2 | 10 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja horizontalne toplotne izolacije z XPS izolacijo deb. 3,0 cm ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], npr.: RAVATHERM XPS 300 SL ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago. Detajl Df-05. | m2 | 10 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja PE gradbene folija na XPS debeline 3 cm, kot ločilni sloj med termoizolacijo in betonom. | m2 | 10 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja betona C25/30, zmrzlinsko odpornega, armiranega, nad sloj XPS, debelina 4 cm, vključno z robnim opažem/trakom. Detajl Df-05. | m2 | 10 |  | 0
18 | Dobava in polaganje dvokomponentnega hidroizolacijskega premaza na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov kot npr. Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s fleksibilnim sistemskim trakom po detajlu proizvajalca. V ceni upoštevana dobava in montaža mrežice iz alkalno odpornih steklenih vlaken Fiberglass Mesh, ki se jo vtisne v prvi sloj, tesnilnih trakov, manšet in lepila ter grundirnega premaza. | m2 | 10 |  | 0
19 | Dobava in polaganje obloge tlaka na obstoječem objektu s talno keramiko dim. 60/60 cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi, uporaba fleksibilnega cement-akrilatnega lepila kot na primer Mapei Keraflex ali enakovredno ter predhodnega grundirnega premaza (tip keramike kot npr ali enakovredno Aextra20 RT). Razred protidrsnosti keramike R11, debelina keramike 2 cm. V ceni upoštevati tudi fugiranje keramike, s fugirno maso, čiščenje po končanih delih ter izvedbo kitanja na dilatacijskih mestih z enokomponentno poliuretansko maso. Barvo fugirne mase in trajnoelastočne mase mora predhodno potrditi projektant oz. investitor. Detajl Df-05. | m2 | 10 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja kamnite pohodne police dimenzije 23/3/190 cm, z odkapnim vodnim nosom, položena v naklonu 2%, vgrajena v podložni beton. | m1 | 1.9 |  | 0
Streha nad kletjo - krajinsko arhitekturni del
Zgornji ustroj
21 | Dobava in izvedba tlaka iz epoxi peščene mase iz epoxi peska po izboru projektanta v deb. 2,7cm na izravnano in utrjeno tamponsko podlago. Upoštevati vsa pomožna dela in material. | m2 | 100 |  | 0
22 | Dobava in vgrajevanje kvalitetne humusne zemlje v območja vseh zelenic. V ceni je zajeti raztiranje in uvaljanje zemlje. | m3 | 95 |  | 0
23 | Ozelenitev površin, dobava in sejanje travnega semena. Grabljenje in fino rahljanje površine pred setvijo, odstranjevanje plevela in kamenja, večjega od 5 cm. Setev mešanice travnega semena (kot npr.: Travna mešanica Tivoli ali enakovredno), raztros mineralnega gnojila (25g/m2). Uvaljanje in zalivanje. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 11 |  | 0
24 | Dobava in zasaditev dreves, vključno z delom in materialom (količek z veznim trakom, založno gnojilo, kvaliteten substrat, izkop in sajenje, protiplevelna tkanina ter zastirka iz lubja):
a | drevo Amelanchier lamarckii (šmarna hrušica), 150-200 (širina), 250-300 (višina) cm, min. 4x presajen, sadika v loncu ali koreninska gruda | kos | 2 |  | 0
b | drevo Acer palmatum (pahjlačasti javor), 100-150 (širina), 200-250 (višina) cm, min. 4x presajen, sadika v loncu ali koreninska gruda | kos | 2 |  | 0
c | drevo Prunus accolade (Prummus accolade), 149-200 (širina), 250-300 (višina) cm, min. 4x presajen, sadika v loncu ali koreninska gruda | kos | 2 |  | 0
d | drevo Acer griseum (sivi javor), 10/12, min. 3x presajen, sadika v loncu ali koreninska gruda | kos | 1 |  | 0
e | drevo Parrotia persica (parocija), 12/14, min. 3x presajen, sadika v loncu ali koreninska gruda | kos | 1 |  | 0
f | drevo Cornus kousa (dren), 100-150 (širina), 250-300 (višina), min. 4x presajen, sadika v loncu ali koreninska gruda | kos | 2 |  | 0
25 | Izvedba sidranja drevesnih grud, dobava in vgradnja mreže ter pripenjanje drevesa na mrežo, vse po detajlu 2.2.6. | kos | 10 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja zalivalne in prezračevalne cevi okoli dreves, dolžina do 2,0 m, vključno s pokrovčkom proti glodalcem. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. | kos | 10 |  | 0
27 | Priprava, dobava in posaditev grmovnic vključno z izkopom, pripravo, zastirko in navodili z vsemi deli in materialom.
a | Lonicera nitida Maigrun (kosteničevje), pogoj za nabavo sadika v loncu, gostota saditve 4 kos/m2 | m2 | 85 |  | 0
b | Hebe pinguifolia 'Sutherlandii', velikost 5L | kos | 44 |  | 0
c | Skimmia japonica, 5L | kos | 24 |  | 0
28 | Priprava, dobava in posaditev trajnic vključno z izkopom, pripravo, zastirko in navodili z vsemi deli in materialom.
a | Anemone x hybrida 'Jobert' | kos | 98 |  | 0
b | Brunnera macrophylla 'Jack Frost' | kos | 48 |  | 0
c | Dicentra spectabilis | kos | 28 |  | 0
d | Galium odoratum | kos | 102 |  | 0
e | Hosta 'Silly string' | kos | 42 |  | 0
f | Phlox subulata | kos | 66 |  | 0
29 | Priprava, dobava in posaditev vzpenjalk vključno z izkopom, pripravo, zastirko in navodili z vsemi deli in materialom.
a | Clemantis armandii, velikost 5L, sadika v loncu | kos | 18 |  | 0
Urbana oprema
29 | Dobava in postavitev klopi (O1) dim. 104x50x47 (d*š*v) iz vroče cinkane konstrukcije, prašno barvane v RAL po izboru projektanta (predviden antracit), sedalna površina iz lesenih letev tropskega lesa oprema. Pritrjevanje vijačeno v podlago. Kot npr. klop Atriva Mina 1 tip KL-33-RON1 ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja protiplezalne ograje (O2) višine 2438 mm, material vročecinkano jeklo plastificirano s poliestrom, barva antracit, pritrjevanje vijačeno v podlago, kot npr. Defence Palisada ali enakovredno. Vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in pritrditvenim materialom. | m1 | 26 |  | 0
a | Izdelava osebnega prehoda v protiplezalni ograji, širina prehoda 1,0m, material enak ograji. | kos | 2 |  | 0
31 | Izdelava, dobava in montaža fiksne pergole (O3), kot npr. Misteral ali enakovredno, dim. 6,0 x 5,0 x3,0m, Alu obodna konstrikcija, spodnji del strehe oblečen v les. Vse v RAL po izboru projektanta (predviden antracit). Pritrjevanje vijačeno v betonsko podlago, dodatki LED luči pod streho. V ceni zajeti ves pomožni in pritrdilni material in delo. Vključiti še zeleno streho: - OSB plošče - hidroizolacija - protikoreninska membrana - sistem drenaže z vodnim zalogovnikom - akumulator vode - preproga z nizkorastočo trpežno debelolistno vegetacijo | kpl | 1 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja WPC letvane ograje, dimenzija letve 10 x 1,2 x 580 cm (d x š x v), material WPC deska, polni profil, barva burma teak, pritrjevanje: vijačeno na kovinsko konstrukcijo. WPC ograja kot npr. WoodCore WPC ograja Roksal ali enakovredno. Vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in pritrditvenim materialom. | m2 | 18 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja okroglih betonskih stopalnih kamnov, fi 30 cm, debelina cca 4 cm. | kos | 43 |  | 0
34 | Dobava in izvedba zunanjega tlaka iz WPC (lesno kompozitne deske) podnic deb.2,5 cm, dim. 220 x 15 cm, vključno z alu podkonstrukcijo 2 x 4 cm (aluminijasta prečna in vzdolžna podložna letev, višina vsake letve 4 cm, polaganje podkonstrukcije po shemi 2.2.3b), vse po navodilih proizvajalca, skladno s shemo in detajli. Rob terase se laključi z L letvijo in pokončno postavljeno WPC desko pod nivojem epoksi peska. | m2 | 60 |  | 0
| STREHA NAD KLETJO - ATRIJ skupaj: |  |  |  | 0

## IV.FASADA
IV. | FASADA
Opomba:
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvižne košare, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi v pooblaščeno deponijo in dostaviti ustrezna dokazila,
- izvajalec pred izvedbo dostavi vzorce vseh fasadnih elementov in vzorce vseh fasadnih barv velikosti vsaj 1x1 m, ki jih potrdi projektant,
- v cenah po enoti mora biti zajeto: dobava vsega materiala, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti, prenosi, dvigi in vsemi pomožnimi deli, zaščite stavbnega pohištva in ostalih vgrajenih materialov.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Suhomontažna dela - fasadne stene (med ploščama)
1 | Dobava in montaža zunanjih sten kot naprimer sistem KNAUF Aquapanel WM412C ali enakovredno v sestavi: -mavčnokartonska plošča kot npr. Knauf DIAMANT ali enakovredno, d=12,5 mm - notranja podkonstrukcija iz profilov UW/CW 50 ali enakovredno + toplotna izolacija med profili, kot npr. ECOSE KNAUF INSULATION AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina 5 cm - parna zapora kot npr. KI Homeseal LDS 100 ali enakovredno, preklopi folije zatesnjeni s paronepropustnim lepilnim trakom LDS Soliplan ali enakovredno, na robovih se folija na tla, strop in stene zatesni z lepilno-tesnilno maso LDS Solimur ali enakovredno - dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih plošč - 1 x GKF 12,5 mm ali enakovredno + 1 x Diamant 12,5 mm ali enakovredno Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. Sestava: ZF-05 | m2 | 53 |  | 0
2 | Dobava in montaža zunanjih sten kot naprimer sistem KNAUF Aquapanel WM412C ali enakovredno v sestavi: -mavčnokartonska plošča kot npr. Knauf DIAMANT ali enakovredno, d=12,5 mm - notranja podkonstrukcija iz profilov UW/CW 50 ali enakovredno + toplotna izolacija med profili, kot npr. ECOSE KNAUF INSULATION AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina 5 cm - parna zapora kot npr. KI Homeseal LDS 100 ali enakovredno, preklopi folije zatesnjeni s paronepropustnim lepilnim trakom LDS Soliplan ali enakovredno, na robovih se folija na tla, strop in stene zatesni z lepilno-tesnilno maso LDS Solimur ali enakovredno - dvoslojna obloga iz mavčnokartonskih plošč - 2 x GKF 12,5 mm ali enakovredno Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. Sestava: ZF-06 | m2 | 105 |  | 0
a | doplačilo za 1 sloj impregnirane vlagoodporne plošče | m2 | 46 |  | 0
Suhomontažna dela - fasada (po celotni fasadi)
3 | Dobava in montaža zunanjih sten kot naprimer sistem KNAUF Aquapanel WM412C ali enakovredno v sestavi: - enoslojna obloga iz cementno vlaknenih plošč - kot npr. KNAUF Aquapanel outdoor ali enakovredno deb. 1x12,5 mm, - paropropustna folija kot npr. Knauf Insulation Homeseal LDS 004 ali enakovredno, - podkonstrukcija iz KAW fasadnih profilov 150 ali enakovredno (osna razdalja med profili 417mm), zapolnjeno s toplotno izolacijo (mineralna volna)med profili toplotna izolacija - kamena volna, npr. ECOSE KNAUF INSULATION NATURBOARD VENTI ali enakovredno, (poudarek na PRITRJEVANJU), širine 525mm, debelina 10+5 cm. Vsi stiki so dvakrat bandažirani - bandaža kvalitete K2. Sestava: ZF-05 in ZF-06 | m2 | 270 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja kamene mineralne volne SIST EN 13162, razred gorljivosti A1, [λD = max. 0.035 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation FKD-S Thermal ali enakovr., plošče dim. 120/40 cm, lepljene in sidrane v podlago po tehn.specifikaciji proizvajalca sistema. Debelina 2,0 cm. Mesto vgradnje čelo AB plošče in atike nad pritličjem. | m2 | 55 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja kamene mineralne volne SIST EN 13162, razred gorljivosti A1, [λD = max. 0.035 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation FKD-S Thermal ali enakovr., plošče dim. 120/40 cm, lepljene in sidrane v podlago po tehn.specifikaciji proizvajalca sistema. Debelina 5,0 cm. Mesto vgradnje čelo AB plošče in AB nastavka za suhomontažno steno v pritličju. | m2 | 30 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja kamene mineralne volne SIST EN 13162, razred gorljivosti A1, [λD = max. 0.035 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation NaturBoard VENTI ali enakovr., plošče dim. 100/40 cm, mehansko pritrjene v podlago po tehn.specifikaciji proizvajalca sistema. Debelina 20,0 cm. Mesto vgradnje AB stene z vlaknocementno fasado. Vključiti še dobavo in vgradnjo membrane - zaščitne folije v vodoodporno vrhnjo plastjo, namenjena nadzoru vodne pare in zaščita proti vetru in dežju, UV odporna, odporna proti trganju, kemičnim impregnacijam, gnitjem in plesni, razred gorljivosti B, kot npr. Knauf insulation HOMESEAL LDS 0,02 UV ali podobno. | m2 | 180 |  | 0
Vlaknocementne plošče
7 | Izdelava prezračevane fasadne obloga iz vremensko odpornih ter UV stabilnih vlaknocementnih plošč, naravno sušenih na prostem brez dodatne toplote ali umetnih pospeševalcev, kot npr. Equitone [natura] ali enakovredno, v barvah po izboru arhitekta. - zračni sloj/podkonstrukcija: tipska podkonstrukcija za obešene fasade, debelina sloja 13 cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom - vlaknocementna plošča: kot npr. Equitone Natura ali enakoredno, vertikalno polaganje, vključno s tovarniškim razrezom, pri pritrjevanju plošč se mora upoštevati fiksne in pomične točke pritrjevanja skladno z navodili dobavitelja, v zgornjem in spodnjem delu fasade se montira Alu perforiran profil v barvi po izboru arhitekta, ki zapira prezračevalni kanal. Sestava: ZF-04, ZF-05 in ZF-06
a | barva N892 | m2 | 60 |  | 0
b | barva N154 | m2 | 500 |  | 0
c | Doplačilo za podkonstrukcijo - širši zračni sloj na površinah betonskih sten (30 cm namesto 13 cm) | m2 | 180 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža vlakocementne fasadne obloge skupaj s potrebno podkonstrukcijo ob okenskih stranicah, v širini in višini oken. Vključeno z protimrčesno mrežico za prezračevanje fasade na zgornji obrobi med zunanjimi žaluzijami in fasadnimi ploščami. Globina špalet do 25 cm. | m1 | 96 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja vlaknocementnih plošč kot na fasadi, vgradnja kot cokl objekta, lepljene na XPS. | m2 | 50 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov cokla fasade objekta - FeZn pločevina, d = 0,6 mm, barvana v RAL po izboru projektanta, r.š. do 15 cm Detajl Df-03 | m1 | 145 |  | 0
Kontaktna fasada
11 | Izdelava kontaktne fasade: sistemska topl.-izolacijska fasadna obloga, obloga visoke trdnosti,s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna, kot npr.: StoTherm mineral ali enakovredno, s finalno mikrostrukturirano,silikonsko paroprepustno barvo tipa STO-Lotusan-Color ali enakovredno
V sestavi: - hidravlično vezivno lepilo za plošče toplotne izolacije npr.: STO Level UNI ali enakovredno - kamena mineralna volna SIST EN 13162, razred gorljivosti A1, [λD = max. 0.035 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation FKD-S Thermal ali enakovr., plošče dim. 120/40 cm, lepljene in sidrane v podlago po tehn.specifikaciji proizvajalca sistema - osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca npr.: STO-Armat Classic plus ali enakovredno - hidravlično vezivno lepilo za plošče toplotne izolacije npr.: STO Level UNI ali enakovredno
a | volna debeline 10 cm (pozidava okoli stebrov) | m2 | 12 |  | 0
b | volna debeline 20 cm | m2 | 235 |  | 0
Skrito odvodnjavanje v fasadi
12 | Dobava in montaža sistema vodotesnega odvodnjavanja strehe kompletno z vsemi pripadajočimi deli. Opis: PE cevi fi 160 mm, elektrovarjeni spoji, protikondenčna izolacija, cevi so skrite v sestavi fasade. | m1 | 30 |  | 0
Fasadne rešetke
11 | Dobava in montaža prezračevalne rešetke na fasadi, komplet s protimrčesno zaščito. V ceni je potrebno upoštevati vse zahteve naštete v shemah rešetk v načrtu arhitekture.
a | Rste 1 185 x 105 cm | kos | 1 |  | 0
b | Rste 2 95 x 95 cm | kos | 1 |  | 0
c | Rste 3 80 x 80 cm | kos | 1 |  | 0
| FASADA skupaj: |  |  |  | 0

## V.ZUNANJA ALU VRATA IN OKNA
V. | ZUNANJA ALU VRATA IN OKNA
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- pred izvedbo je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- izvajalec pred izvedbo dostavi vzorce vseh profilov in stekel v dejanski velikosti, ki jih potrdi projektant,
- pri zunanjih senčilih "Krpan" -žaluzije je upoštevati model "Z"
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
| ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
| Izdelava, dobava in montaža ALU zasteklitev v konstrukciji, v ceni je potrebno upoštevati vse zahteve naštete v shemah zasteklitev v načrtu arhitekture. V ceni upoštevati ves protreben pritrdilni in sidrni material. |  |  |  | 0
1 | SSf1 - glavni vhod v objekt (opomba: vrata VD1 so zajete v samostojni postavki!). Detajl DF08. | kos | 1 |  | 0
2 | SSf2 - glavni vhod v objekt (opomba: vrata VD2 so zajete v samostojni postavki!). Detajl DF08. | kos | 1 |  | 0
ALU OKNA
Izdelava, dobava in montaža zunanjih ALU oken v konstrukciji, v ceni je potrebno upoštevati vse zahteve naštete v shemah zasteklitev v načrtu arhitekture. V ceni upoštevati ves protreben pritrdilni material.
3 | O1 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 1 |  | 0
4 | O2 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 1 |  | 0
5 | O3 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 1 |  | 0
6 | O4 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij, RW ≥ 30 dB | kos | 12 |  | 0
a | Doplačilo za boljšo izolativnost - RW ≥ 35 dB | kos | 12 |  | 0
b | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 12 |  | 0
7 | O5 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 3 |  | 0
a | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 3 |  | 0
8 | O6 - okno v vetrolovu; vključno z notranjo in zunanjo polico | kos | 1 |  | 0
8 | O7 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 1 |  | 0
10 | O8 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 1 |  | 0
11 | O9 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico: | kos | 4 |  | 0
a | Dobava in vgradnja notranjega senčila proti bleščanju na ročni pogon | kos | 4 |  | 0
12 | O10 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico: | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja notranjega senčila proti bleščanju na ročni pogon | kos | 1 |  | 0
13 | O11 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico: | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja notranjega senčila proti bleščanju na ročni pogon | kos | 1 |  | 0
14 | O12 - okno v fasadi: | kos | 1 |  | 0
15 | O13 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico: | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja notranjega senčila proti bleščanju na ročni pogon | kos | 1 |  | 0
16 | O14 - okno v fasadi; vključno z notranjo in zunanjo polico, OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
a | Dobava in vgradnja žaluzije tip "krpanka" na elektromotorni pogon | kos | 1 |  | 0
ALU VRATA
Izdelava, dobava in montaža zunanjih ALU vrat v konstrukciji, v ceni je potrebno upoštevati vse zahteve naštete v shemah zasteklitev v načrtu arhitekture. V ceni upoštevati ves protreben pritrdilni material.
17 | VD1 - vrata v zasteklitvi Ssf1; OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
18 | VD2 - vrata v zasteklitvi SSf2; OPOMBA: Elektro priklop, stikala in elektro dovod za žaluzije izvede izvajalec elektroinstalacij | kos | 1 |  | 0
19 | Odvzem obstoječih elementov stavbnega pohištva, transport na lokacijo ponovne vgradnje in vgradnja. V ceni je potrebno zajeti tudi nov pritrdilni, sidrni in tesnilni material potreben za ponovno vgradnjo, čiščenje in morebitno potrebne manjše nastavitve.
a. | obstoječa zasteklitev v kleti dim. 180 x 230cm | kpl | 1 |  | 0
| ZUNANJA ALU VRATA IN OKNA skupaj: |  |  |  | 0

## VI.ZUNANJA KOVINSKA VRATA
VI. | ZUNANJA KOVINSKA VRATA
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- pred izvedbo je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi projektant,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- izvajalec pred izvedbo dostavi vzorce vseh profilov in stekel v dejanski velikosti, ki jih potrdi projektant,
- pri zunanjih senčilih "Krpan" -žaluzije je upoštevati model "Z"
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
KOVINSKA VRATA
Izdelava, dobava in montaža zunanjih kovinskih vrat v konstrukciji, v ceni je potrebno upoštevati vse zahteve naštete v shemah vrat v načrtu arhitekture. V ceni upoštevati ves protreben pritrdilni in tesnilni material.
1 | VK18 - požarna vrata | kos | 1 |  | 0
2 | VZ2 - požarna vrata | kos | 1 |  | 0
| ZUNANJA KOVINSKA VRATA skupaj: |  |  |  | 0

## VII.KADILNICA ATRIJ
VII. | KADILNICA
Opombe:
- izdelki so izdelani po shemah iz projekta, po detajlih in po dogovoru s projektantom,
- mere za izdelke je vzeti na objektu,
- v cenah je vkalkulirati vsa pomožna dela (odri, prenosi, dvigi ipd.),
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- upoštevati je potrebno dnevno čiščenje gradbišča, cene teh del morajo biti zajete v cenah na enoto.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Izdelava kabine za potrebe kadilcev za postavitev na zunanjem območju, razdeljena z ojačano varno izdelano stekleno predelno steno z vmesnim alu inštalacijskim modulom (pepelnik, vžigalnik...) na ženski in moški del, oboje z ločenima vhodoma preko vrat s sistemom samodejnega zapiranja, ter podaljškom v obliki tehničnega prostora z ločenim vhodom, ter vključenim sistemom prezračevanja, hlajenja in ogrevanja z osnovno opremo vezano na prezračevanje in zadostitev kadilskega pravilnika (senzor, tlakomer) glede na izhodiščne zahteve projektanta:
1.PREZRAČEVANJE Prezračevanje prostora za kadilnice do max.2 osebi (na kadilnico) 1.1. Cevni ventilator za odvod zraka iz kadilnice 2.1. Brez stopenjski regulator pretoka 3.1. Manometer za nastavitev podtlaka v prostoru kadilnice. 4.1. Senzor gibanja, v kadilnici, ki vklopi prezračevalni sistem. 6.1. Regulacija sistema kadilnice-krmilni del 7.1. Odvodna prezračevalna maska 8.1. Dovodna prezračevalna maska dim. skupaj z zbirno komoro za priključitev odvodnega ventilatorja. 9.1. Aluminijasta fleksibilna prezračevalna cev 10.1. Prezračevalni kanali in reducirni kos, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom 11.1. Zunanje rešetke za zajem/izpuh zraka 12.1. Izolacija zajemnega in dovodnega kanal. 13.1. Izvedba pooblaščenih meritev pretoka zraka s poročilom. 14.1. Demontaža obstoječega ventilatorja 15.1. Tesnitev obstoječih prezračevalnih rešetk/odprtin. 16.1. Izdelava prebojev 17.1. Vratna rešetka, okvirna dimenzija 18.1. Filter na zajemu svežega zraka 19.1. Komplet rezernih filtrov za obdobje enega leta 20.1. Izdelava PID načrta 21.1. Zagon in ureguliranje sistema, začetna in zaključna dela, transportni stroški, navodila in tehnična dokumentacija, izdelava elaborata z laboratorijskimi preiskavami
DOBAVA IN MONTAŽA STEKLENE KABINE Dobava in montaža zunanje kadilnice -Tlorisne dimenzije: 2200x2200mm, višina 3300mm. Sistem: Zunanji: ALU-K SL50 + C67K, stekla 44.2 ESG+VSG/16/4/16/44.2 ESG+VSG ali enakovredno Streha: ALU-K SL50 ali enakovredno Notranji: ALU-K 55N ali enakovredno V ceno zajeto: - 3 x zunanja fiksna steklena stena 2200x3300mm - 1x zunanja fiksna polna stena 1000x3300mm - 1x zunanja fiksna polna stena 1000x3300mm z dvojimi enokrilnimi vrati 1000x2150mm Oprema vrat: kljuka/kljuka, 1-točkovna ključavnica, cilinder za prvo vgradnjo, ALU prag - 1x zunanja fiksna stena 2200x3300mm, z dvojnimi enokrilnimi vrati 1000x2150mm Oprema vrat: kljuka/kljuka, 1-točkovna ključavnica, cilinder za prvo vgradnjo, ALU prag - streha 3200x2200mm - 1x notranja fiksna steklena stena 2200x3300mm - 1x notranja fiksna polna stena 2200x3300mm
STENSKI ALI (z imporovizacijo v montažno steno) VGRADNI STENSKI PEPELNIK kos: 2. Stenski (vgradni) pepelnik s priloženimi pritrdilnimi elementi za pritrditev zbirnika za cigarete na steno. Sprednja stran, ki jo je mogoče zakleniti se odpre in v notranjosti se nahaja odstranljiv zabojnik za pepel, ki ga je mogoče po potrebi izprazniti, sprednja stran ima svetleč motiv z logotipom cigarete. Varna ključavnica z 2 ključema. Tehnični podatki: -Stenski pepelnik -Enostaven za namestitev, vrtanje ni potrebno. -Jeklo, prašno lakirano s svilenim tiskom -Črna barva -Debelina: 6 mm -2 ključa -Dimenzije: 20x16x9 cm VGRADNI VŽIGALNIK 12V (PO ŽELJI 220V, ista cena, sporočiti ob nabavi) Stenski vgradni brezplamenski vžigalnik s krmilnim časovnikom. Vžigalnik je izdelan iz nerjavečega jekla z osvetljenim proti vandalizmu odpornim gumbom in pritrdilnimi vijaki za zaščito pred posegi kot del standardne opreme. Enota zasnovana za uporabo v robustnih okoljih, kjer odprt ogenj predstavlja tveganje za ljudi, lastnino in okolico. Vžigalnik je vgradni in se lahko v celoti poravna s površino. Pred montažo je po priloženo elektro shemi potrebno pripraviti elektro dovode. Vžigalnik upravlja varnostni kontrolni časovnik. Uporabnik pritisne gumb in ga nato sprosti. Enota nato teče skozi cikel, ki segreje element, ga izklopi in nato sprovede cikel ohlajanja. Časovnika ni mogoče znova zagnati, medtem ko ta cikel teče. 12-voltna različica naprave potrebuje neposredno 12-voltno napajanje na primarni strani za transformatorjem. Zgornja enota vžigalnika cigaret ima zaščito IP65.
Tehnični podatki : Napajanje: AC in AC izhod Napetost: 230V - 50Hz ali 12V Transformator (N/A v modelu 12v): 60 VA Frekvenca: 50-60 Hz Primarna varovalka: 3,15 A BS 1362 (ali enakovredna) Sekundarna varovalka: 6,3 A Moč: 72 W IP zaščita: IP65 (ko je dvojno zatesnjen s silikonskim tesnilom) Dimenzije ohišja naprave : 150 mm (v) x 80 mm (š) x 55 mm (d) Sprednja plošča: 175 mm (v) x 105 mm (š) Teža 3 kg
| Montaža je vključena v ceno in zajema montažo prezračevanja, ogrevanja, hlajenja, montažo kabine na pripravljena tla, montažo vrat, zagon in primopredajo. | kpl | 1 |  | 0
| KADILNICA skupaj: |  |  |  | 0