## SPREMNI LIST
3/2.1.2 | PROJEKTANTSKI POPIS
NAČRT ELEKTROTEHNIKE
-TEHNIČNO VAROVANJE
| Investitor: | Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska 45
1260 Ljubljana
| Objekt: | UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA
URGENTNI BLOK Z ARHIVI
| Št. projekta: | D160950
| Projektivno podjetje: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
| Odgovorna projektanta: | mag. Gregor Bavdaž, univ.dipl.inž.el., E-1359
Miroslav Petrač, el. teh., E-9057
| Popis pripravil: | Marko Svilenković, inž. ekt
| Datum izdelave popisa: | 2024-03-23

## OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti načrt požarne varnosti ter elaborat protieksplozijske zaščite.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo in s tem povezane stroške zajeti v ceni!
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene in ovoj stavbe, prehodi morajo biti ustrezno tesnjeni!
V ceni mora biti zajet najem dvižnih ploščadi, odrov…
Oprema oz. materiali v popisu so definirani. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. materiali, morajo biti enake ali boljše kvalitete, kar pa mora biti enoznačno navedeno v ponudbi. Oprema se lahko zamenja le ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, investitorja in nadzora. Eventualno dodatno potrebni preračuni projektanta, ter izdelava spremembe projektne dokumentacije zaradi zamenjave opreme oz. materialov so stroški izvajalca.
Pogodbena cena vključuje vse stroške na strani izvajalca, ki izhajajo iz pravočasne in kvalitetne izvedbe obsega del, kar vključuje transportne stroške do gradbišča, delovno oprema za delo na višini, vse organizacijske stroške in stroške gradbišča, ki nastanejo na strani izvajalca
V cenah mora biti zajeto označevanje vseh elementov z ustreznimi nalepkami.
Pri pripravi ponudbe mora biti upoštevano:
Dobava materiala je z vključenimi transportnimi in manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) stroški ter stroški zavarovanja. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
Pripravljenje dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec preda pred montažo nadzornemu organu in vključeje: ateste, izjave o lastnostih, CE certifikati, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.).
Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o suposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavkaj je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
Zagon, kontrola in optimizacija delovanja posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema ter spremljanje zastavljenih parametrov delovanja sistema v času garancijske dobe.
Izdelavo enopolnih, fukcionalnih shem vključno s plastificiranjem in montažo shem na stene.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja urejene dokumentacije kot podlaga izdelovalcu PID načrta.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Pripravo podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, šolanje uporabnika in pomoč v prvem letu obratovanja.
V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja, bo izvajalec že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
Vgradnjo sistemov tehničnega varovanja kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja, bo izvajalec že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
Pri izvajanju sistemov tehničnega varovanja se upošteva Zakon o zasebnem varovanju.

## rekap
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | INŠTALACIJSKI MATERIAL | 0
II. | SISTEM JAVLJANJA VLOMA | 0
III. | SISTEM KONTROLE DOSTOPA | 0
IV. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA | 0
V. | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM | 0
VI. | SISTEM VIDEO NADZORA | 0
VII. | CNS - CENTRALNI NADZORNI SISTEM ZA POŽAR, VLOM (panik tipke) in VIDEO NADZOR | 0
VIII. | SPLOŠNO | 0
| SKUPAJ: | 0
DDV v ceni ni upoštevan!
STROŠKOVNA OCENA
Ocena investicijskih stroškov za električne inštalacije znaša brez DDV: |  | 0
Opombe:
Ocena je projektantska in informativna, ker je treba za dokončno oceno stroškov
zbrati ponudbe za konkretno opremo.
V oceni niso zajeta gradbena dela.

## I. INST. M.
I. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Instalacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (JAVLJANJE VLOMA). Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1.
| - LiYCY 2x0,5+4x0,22 mm2 | m1 | 650 |  | 0
| - J-H(St)H HP 5x2x0,8 mm | m1 | 890 |  | 0
2 | Instalacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (VIDEO NADZOR). Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1
| - F/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A | m1 | 1060 |  | 0
3 | Instalacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (KONTROLA PRISTOPA IN RDČ). Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1
| - LiHCH 2x0,5+8x0,22 mm2 | m1 | 2600 |  | 0
| - F/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A | m1 | 2750 |  | 0
4 | Instalacijski kabel položen delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (VIDEO DOMOFON). Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1 |  |  |  | 0
| - F/FTP 4x2x23 AWG cat.6A - B2 s2 d1 a1 | m1 | 210 |  | 0
5 | Instalacijski kabel položen delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (POVEZAVE MED VOZLIŠČI). Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1 |  |  |  | 0
| - Optični kabel Leviton 12 Fibre Singlemode G652D - Premise Distribution Cable | m1 | 60 |  | 0
| - F/FTP 4x2x23 AWG cat.6A | m1 | 320 |  | 0
6 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna PN, skupaj s koleni in rebrasta, gibljiva od Ø 16mm - Ø36mm | m1 | 2500 |  | 0
7 | Jekleni profili za razne pomožne konstrukcije in kovinske cevi za mehansko zaščito kablov, opleskano z osnovno in končno barvo (ocenjeno) | kg | 60 |  | 0
0
8 | Caddy profili različnih dimenzij komplet z obešalnim priborom, konzolami, za potrebe pritrjevanja elementov električnih inštalacij (zbiralčni sistemi, kabelske police, ….) | m1 | 40 |  | 0
9 | Dolbljenje in vrtanje sten in tal, Izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave električnih inštalacij (do fi 110 mm) ter druga manjša gradbena dela,, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo (ocenjeno) | ur | 20 |  | 0
10 | Potrejevanje opreme: Pregled in potrjevanje predlagane opreme s strani izvajalca | kpl. | 1 |  | 0
0
11 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kos | 1 |  | 0
0
12 | Drobni in vezni material |  | 2% |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0

## II. VLOM
II. | SISTEM JAVLJANJA VLOMA
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Protivlomna centrala, 32 sektorjev, do 256 con (16 na centrali), 240+8+1 uporabniških kod, do 256 progr. izhodov, arhiv za 24575 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih con, vgrajen PSTN tel. komunikator, brez ohišja, po standardu EN 50131-Grade 3, kot na primer SATEL INTEGRA 256 Plus, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator 20V, za centralo INTEGRA 128 in INTEGRA 256 | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulatorska baterija 12V/17 Ah (za namestitev v centralo) | kos | 1 |  | 0
4 | Plastično ohišje za centrale INTEGRA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 324 x 382 x 108 mm, kot na primer SATEL OPU-3 P, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Plastično ohišje za centrale VERSA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 266 x 286 x 100 mm, kot na primer SATEL OPU-4 P, ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
6 | ETHERNET modul, za VERSA in INTEGRA centrale, kot na primer SATEL ETHM-1 Plus, ali enakovreno | kos | 1 |  | 0
7 | Aplikacija za upravljanje s protivlomnim sistemom SATEL INTEGRA preko pametnega telefona ali tablice (opremiti varnostnika in glavno recepcijo), kot na primer SATEL INTEGRA CONTROL, ali enakovreno | kos | 1 |  | 0
8 | LCD tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika, s pokrovom, po standardu EN 50131-Grade 3, kot na primer SATEL INT-KLCD-GR, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
9 | Enosektorska tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk, s pokrovom, po standardu EN 50131-Grade 2, kot na primer SATEL INT-S-GR, ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
10 | ABAX - 2 Brezžični sprejemnik, do 48 brezžičnih con, za centrale VERSA in INTEGRA, , po standardu EN 50131-Grade 2, kot na primer SATEL ACU-220, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
11 | Daljinec, dvosmerna komunikacija, se uporablja z ABAX 2/ABAX brezžičnim sistemom, kot na primer SATEL APT-200, ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
12 | Brezžična panik tipka; ABAX - 2 - za montažo pod mizo/ oz. steno, kot na primer SATEL APB-200, ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
13 | Prikazovalni pano (s shemo kompletnega EIPT objekta in svetlobnimi prikazovanjem lokacije panik alarma-oddelek), komplet v ohišju (predviden prostor za 4 x INT-O modulov) | kos | 3 |  | 0
14 | Povezovanje elementov in priklop. Vezava in priklop sistema na pripravljeno in označeno inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
15 | Programiranje protivlomnega sistema po zahtevanih parametrih, programiranje gesel in področji, programiranje komunikatorja, test procesa. | kpl | 1 |  | 0
16 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEM ZA JAVLJANJE VLOMA | kpl | 1 |  | 0
17 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 2% |  | 0
| SISTEM JAVLJANJA VLOMA skupaj: |  |  |  | 0

## III. KONTROLA PRISTOPA
III. | SISTEM KONTROLE DOSTOPA
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Zone Wing krmilnik - Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišče. Nizka poraba električne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. | kos | 2 |  | 0
2 | Zone Door I/O naprava z varovalko - Optimizirana enota pristopne točke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, čitalnikov, ključavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 čitalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. Varovalka je vključena v paketu. | kos | 25 |  | 0
3 | Napajalnik TDR60-12VK | kos | 5 |  | 0
4 | Elektro omarica za sistem KP velika - Dimenzija 55 x 60 x 14 cm. Omogoča priklop do 24 točk kontrole pristopa. | kos | 2 |  | 0
5 | Elektro omarica za sistem kontrole pristopa XL - Dimenzije: 55 x 75 x 14 cm. Omogoča priklop do 32 točk kontrole pristopa. | kos | 2 |  | 0
6 | Panik terminal (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: piktogram IZHOD V SILI ki je osvetljen 24V DV napajalni paket, 950 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena Skladno z EN 13637 kot na primer GEZE TZ 320 ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
7 | GEZE Taster tipka AS 500 | kos | 7 |  | 0
8 | Brezkontaktni čitalnik iCLASS SE R10 - Možno je naknadno vključiti Mifare s konfiguracijsko kartico. | kos | 57 |  | 0
9 | Namestitev terminalske naprave montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave z napajanjem na ustrezno pripravljeno instalacijo (Z1W, Z1D, Z1B TT, DOG, BOX, DOX, kamera), komplet z montažo razdelilne omarice | kos | 27 |  | 0
10 | Programiranje in nastavitve sistema | kpl | 1 |  | 0
11 | Sodelovanje na sestankih projektne skupine.Priprava izvedbenega načrta in terminskega plana.Usklajevanje izvajalcev del in naročnika.Spremljanje poteka implementacije sistema inpravočasno opozarjanje na odstopanja.Skrb za izvedbo projekta v rokih in pod pogoji določenimi v pogodbi | kpl | 1 |  | 0
12 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo KONTROLE PRISTOPA | kpl | 1 |  | 0
13 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 2% |  | 0
| SISTEM KONTROLE DOSTOPA skupaj: |  |  |  | 0

## IV.RDČ
IV. | REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
Dobava in montaža opreme, razširitev obstoječega sistema
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Registrator delovnega časa, grafični barvni zaslo nna dotik z ločljivostjo 480 × 640 točk, tehnologija TFT z LED osvetlitvijo, poljubno nastavljive tipke, vgrajeni čitalnik ID kartic: 13,56 MHz, podpira branje kartic MIFARE DESFire EV2, mobilnih telefonov (Android, iOS), doseg cca 5 cm in 125 kHz, podpira branje kartic Hitag 1 in EM4xxxna zaslonu na dotik, PoE napajalnik, kot na primer Četrta pot TA-500 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Programska oprema za evidenco delovnega časa. | kpl | 1 |  | 0
3 | Namestitev terminalske naprave montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave z napajanjem na ustrezno pripravljeno instalacijo. | kpl | 1 |  | 0
4 | Programska nastavitev alarma ali točke | kpl | 1 |  | 0
5 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA | kpl | 1 |  | 0
6 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 2% |  | 0
| REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA skupaj: |  |  |  | 0

## V.VIDEO DOMOFON
V. | VIDEO DOMOFONSKI SISTEM
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Modularen SIP domofonski sistem z 1 tipko HD kamera, HD kvaliteta zvoka, kovinski odlitek, najvišja, stopnja odpornosti IP54, IK8 antivandal, EU certifikati, možnost avtomatizacije procesov, SIPs, 802.1x, detekcije, zvoka in slike, ONVIF in RTSP integracije, upravljanje preko https, PoE, 2M nadomet, polna licenca , kot na primer 2N IP Verso, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Notranja enota 2N Indoor Touch 2.0, črn, WiFi, namizna izvedba | kos | 2 |  | 0
3 | Videodomofnska polna licenca za konfiguracijo | kos | 1 |  | 0
4 | Montaža sistema video domofonskega sistema na pripravljene instalacije, po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, programiranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
5 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEMA VIDEO DOMOFONA | kpl | 1 |  | 0
6 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 2% |  | 0
| VIDEO DOMOFONSKI SISTEM skupaj: |  |  |  | 0

## VI. VIDEONADZOR
VI. | SISTEM VIDEO NADZORA
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” komunikacijske omare +KV-TV: KOMUNIKACIJSKA OMARA 15HE Kot npr. tip Schneider ali enakovredno - višina: ne sme presegati 770mm - širina: 600mm • Globina: 600mm • - perforirana sprednja vrata - montažni stranici na obeh straneh - možnost uvoda kablov zgoraj ali apodaj - vgrajeni 19'' profil Server, po globini hitro nastavljiv v rastru 20mm spredaj in zadaj - vgrajen na levi in desni strani spredaj vertikalni organizator kablov - montažni pribor (matice s kletko in vijaki) - streha omare z vhodi za kable in možnostjo vgradnje hladilne enote - hladilna enota dva ventilatorja - opcija - digitalni termostat Dixell s ploščo 1HE - opcija 1x DIN letev montirana na 19'' raster 1x Kovinska polica za 19" do 50 kg 2x 1U 19" 6x 230V razdelilec s prenapetnostno zaščito - UPS priklop z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
| - optični delilnik LC/PC 24/48 za 24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), LEVITON | kos | 1 |  | 0
| stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, LEVITON, sestavljen iz: a) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov 1kos ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 24kos s karakteristikami: - barva črna - kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja - toolFree zaključevanje - pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti - testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav - RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) - dovoljena temperatura med delovanjem 0°C do 60°C - dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) - maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju - možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 1 |  | 0
- | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod | kos | 4 |  | 0
- | priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, LEVITON | kos | 3 |  | 0
- | priključni kabel FO 4xLC 2m OS2 SM, LEVITON | kos | 1 |  | 0
- | priključni kabel cat. 6A, RJ45 - RJ45, F/FTP, dolžine 1,5m, LEVITON | kos | 5 |  | 0
- | priključni kabel cat. 6A, RJ45 - RJ45, F/FTP, dolžine 3m , LEVITON | kos | 20 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | IP snemalna naprava za do 64 IP kamer, 400Mbps/4000Mbps, resolucija do 32 MP, možnost do 8x SATA (kapacitete do 16TB),2 x HDMI izhod, 2x RJ45, možnost RAID 0,1,5,6 in 10, 2HU višina, napajanje 240Vac, kot na primer HIKVISION DS-9664NI-M8, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Trdi disk, kapacitete 6TB (predviden arhiv za 30 dni + RAID), kot na primer HDD 6.0 TB PURPLE, ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
4 | 4 megapiksel IR mrežna bullet kamera, objektiv 2.8 mm, IP67, IR do 30m, PoE, komplet z nosilcem, brez priključne doze, kot na primer HIKVISION DS-2CD1043G2-I, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Priključna doza za montažo bullet kamere, kot na primer HIKVISION DS-1280ZJ-XS ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | 4 MP Acusense Mini Dome mrežna kamera, objektiv 2.8 mm, IP67, IR do 30m, PoE, brez priključne doze. Kot na primer HIKVISION DS-2CD2546G2-IS ali enakovredno. | kos | 18 |  | 0
7 | Priključna doza za montažo mini dome kamere, kot na primer HIKVISION DS-1280ZJ-DM46, ali enakovredno. | kos | 18 |  | 0
8 | 24-portni switch, 10/100, PoE funkcija, 19" rack izvedba, 2 x SFP port ali 2xRJ45 1000Mbps (combo porti), smart managed, prepoznava topologije HIKVISION naprav in prikaz napak (grafični prikaz), kot na primer HIKVISION DS-3E1526P-SI, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
9 | Prenaptostna zaščita za zunanje kamere, za hitrosti do 500MHz, nameščena v komunikacijski omari; Tip: PLANET; ELA-100 | kos | 1 |  | 0
10 | Montaža in povezovanje opreme sistema videonadzora na pripravljene instalacije, po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
11 | Programiranje sistema in določitev področij pokritja, določitev režimov snemanja, nastavitev aplikacije za daljinski dostop do sistema preko pametnega telefona, zagon sistema. | kpl | 1 |  | 0
12 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEM VIDEO NADZORA | kpl | 1 |  | 0
13 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 2% |  | 0
| SISTEM VIDEO NADZORA skupaj: |  |  |  | 0

## VII.CNS
VII. | CNS - CENTRALNI NADZORNI SISTEM ZA POŽAR, VLOM (panik tipke) in VIDEO NADZOR
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Komunikacijska kartica RS-232, kot na primer MORLEY 795-005, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Osebni računalnik (server) za CNS (vizualni nadzor nad sistemi), komplet z tremi monitorji 27" LCD, tipkovnico in miško (predvidena v glavni recepciji + pri vratarju zadaj) | kos | 2 |  | 0
3 | Programska oprema za upravljanje in nadzor požarnih sistemov MORLEY (t.i. CNS - centralni nadzorni sistem), komplet z licencami za do 16 požarnih central Morley družine ZX; (naložiti na obe delovne postaji pri varnostniku zadaj in glavni recepciji), kor na primer MORLEY Visualeyez ZXAMXL3, ali enakovredno. Predvideno za vse centrale na kompleksu Studenec. | kpl | 1 |  | 0
4 | Vnos in obdelava posameznega tlorisa (prejetega v ACAD- u) v sistem CNS (požar) (situacija ter posamezni objekti po etažah) | kos | 6 |  | 0
5 | Vnos posameznega požarnega elementa sistema v CNS (javljalniki, moduli itd) | kos | 500 |  | 0
6 | Vzpostavitev CNS sistema za protivlomni sistem in sistem panik tipku, (vključno z vnosom grafičnih podlog in posameznih elementov) OPOMBA: Programska oprema GUARDX je brezplačna. | kpl | 1 |  | 0
7 | Postavitev delovne postaje, nalaganje programov, zagon, testiranje in šolanje uporabnika na objektu | kpl | 2 |  | 0
8 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo CNS sistema | kpl | 1 |  | 0
9 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 2% |  | 0
| CNS - CENTRALNI NADZORNI SISTEM ZA POŽAR, VLOM (panik tipke) in VIDEO NADZOR skupaj: |  |  |  | 0

## VIII. SPLOSNO
VIII. | SPLOŠNO
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami | kpl | 1 |  | 0
2 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl | 1 |  | 0
3 | Režijska ura odobrena s strani nadzor in investitorja (ocena) | ur | 60 |  | 0
| SPLOŠNO skupaj: |  |  |  | 0