## REKAPITULACIJA
NAROČNIK:
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260 Ljubljana - Polje
INVESTITOR:
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260 Ljubljana - Polje
Šenčur, julij 2024
PROJEKTANTSKI POPIS ZA PROJEKT PZI
Projekt št. D160950
NOTRANJA OPREMA
1.0 | OPREMA PO DETAJLU |  | /
2.0 | KATALOŠKA OPREMA |  | 0
3.0 | TEHNIČNA OPREMA |  | /
|  | SKUPAJ NOTRANJA OPREMA: | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ NOTRANJA OPREMA z ddv : | 0
OPOMBA: V popisu niso zajeti: - označevalne, usmerjevalne in dekorativne grafike/table, - folije in potiski steklenih sten in vrat, - LCD zasloni, multimedijska in ostala tehnična oprema, ki ni navedena pot točko 3. TEHNIČNA OPREMA

## 2_OPREMA_KATALOŠKA_TIPI
| 2.0 | DOBAVA IN MONTAŽA KATALOŠKE OPREME
SPLOŠNE ZAHTEVE (veljajo za vso razpisano opremo)
Vsak element, ki je predmet naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo
za predviden namen v okolju bolnišnice.
Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe
v ekonomski dobi, zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane
oziroma s splošno veljavnimi in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
Barve oziroma barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti v skladu z barvno študijo.
Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dipozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana.
Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.
Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo,
ki bi jo povzročil na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
POSEBNE ZAHTEVE in OPOZORILA
OPOZORILO velja za opremo vseh sklopov:
| 1. | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
| 2. | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme
in s tem povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo,
ki v zvezi z dimenzijami v celoti izpoljnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpoljnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako
dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti
zagotavljal prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, pohištveno in mobilna oprema itd.)
| 3. | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo dolžan
zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov
in finalna dela za sanacijo teh posegov.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:
| 1. | Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312.
| 2. | Laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3.
| 3. | Dekorativne laminatne plošče, stisnjene pod visokimi pritiski – HPL (high pressure laminates), debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4.
| 4. | Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322.
Zahteve v zvezi z obdelavami, nosilnostjo idr.
| 1. | Vsi robovi ivernih plošč z robnimi trakovi (police, stranice omar, vrata itd).
| 2. | Police ustreznih debelin in pritrdil, da ustrezajo nosilnosti posamezne police 35kg
Barve materialov:
Barva in tip materiala po izboru projektanta in investitorja!
NAVODILO v zvezi z izpoljnjevanjem obrazca oziroma vnašanjem podatkov in cen
Ponudnik je dolžan za vsako pozicijo opreme vnesti podatke v stolpce: Proizvajalec, Tip in Kataloška številka.
V stolpec Cena/enoto je dolžan ponudnik vpisati ceno na enoto.
V stolpec Cena skupaj brez DDV je vnesena enačba, ki pomnoži št. kosov s ceno/enoto. Ponudnik stolpca Cena skupaj brez DDV ne izpoljnjuje.
Zadnja vrstica popisov je seštevek cen za celoten sklop brez DDV.
zap.št. | oznaka | oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka,… | Cena/enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
2.0 |  | KATALOŠKA OPREMA
2.20 | PR1 | Premični arhivski regali, dim. 7403x8100x2150 mm | 1 |  |  | 0
|  | Prostor: K 01 03 |  | kot npr. Trevis, Premični arhivski regal
Komplet premičnih arhivskih regalov, dim. 7403x8100x2150 mm
2.21 | PR2 | Premični arhivski regali, dim. 6203x8100x2150 mm | 3 |  |  | 0
|  | Prostor: K 01 03 |  | kot npr. Trevis, Premični arhivski regal
Komplet premičnih arhivskih regalov, dim. 6203x8100x2150 mm
2.22 | PR3 | Premični arhivski regali, dim. 3803x6100x2150 mm | 3 |  |  | 0
|  | Prostor: K 01 03 |  | kot npr. Trevis, Premični arhivski regal
Komplet premičnih arhivskih regalov, dim. 3803x6100x2150 mm
2.23 | PR4 | Premični arhivski regali, dim. 7023x6500x2150 mm | 1 |  |  | 0
|  | Prostor: K 01 03 |  | kot npr. Trevis, Premični arhivski regal
Komplet premičnih arhivskih regalov, dim. 7023x6500x2150 mm
2.24 | PR5 | Premični arhivski regali, dim.6203x11000x2150 mm | 1 |  |  | 0
|  | Prostor: K 01 03 |  | kot npr. Trevis, Premični arhivski regal
Komplet premičnih arhivskih regalov, dim. 6203x11000x2150 mm
|  | SKLOP 2.0: OPREMA KATALOŠKA SKUPAJ: |  |  |  | 0