TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila: Servisiranje in vzdrževanje sistemov priprav tehnoloških voda, sterilizatorjev, dezinfektorjev, hladilnikov in zamrzovalnih omar

Sklop 1

5 - letno vzdrževanje hladilnih in zamrzovalnih omar proizvajalca FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Naročilo obsega servisiranje sledečih naprav

- Fiocchetti, Medika 700 ECT-F, S. Št.: 66241, Inv.: 118908,

- Fiocchetti, MEDIKA 700, S. Št.: 90881, Inv.: 122486,

- Fiocchetti, Ultrafreezer 240, S. Št.: 22648, Inv.: 112353,

- Fiocchetti, Medika 100, S. Št.: 64139, Inv.: 118682,

- Fiocchetti, MEDIKA 140, S. Št.: 72320, Inv.: 119925,

- Fiocchetti, Medika 700 ECT-F, S. Št.: 66240, Inv.: 118907,

- Fiocchetti, MED0141, S. Št.: 51138, Inv.: 116970,

- Fiocchetti, MEDIKA 140, S. Št.: 83822, Inv.: 121039,

- Fiocchetti, Medika 140, S. Št.: 22041, Inv.: 112246,

- Fiocchetti, Medika 700, S. Št.: 76207, Inv.: 120216.

Sklop 2

5 - letno vzdrževanje naprav proizvajalca SMEG S.p.A.

Naročilo obsega servisiranje sledečih naprav

- Smeg, GW4090C, S. Št.: 21215 0016 2, Inv.: 121548,

- Smeg, WD5090, S. Št.: 30518 0008 2,

- Smeg, WD6010, S. Št.: 28604571022200010314, Inv.: 120657,

- Smeg , WD6010M, S. Št.: 28604572022500080314, Inv.: 120993,

- Smeg, WD5090T, S. Št.: 2 860242 10916 0003 0312, Inv.: 120992

- Smeg, WD5090, S. Št.: 01109 0001 2, Inv.: 120316,

- SMEG, WD5090, S. Št.: 8101500021, Inv.: 120131.

Sklop 3

5 - letno vzdrževanje naprav proizvajalca MMM GmbH

Naročilo obsega servisiranje sledečih naprav

- MMM, Venticell VC22 eco, S. Št.: H220628, Inv.: 121195,

- MMM, Incucel lIVC 22 ECO, S. Št.: H 180070, Inv.: 118765,

- MMM, Selectomat PL 9612-2HR, S. Št.: B110914,

- Mmm, Selectomat PL 9612-2HL, S. Št.: B110913.

Sklop 4

5 - letno vzdrževanje naprav proizvajalca EVOQUA Water Technologies GmbH in regeneracija ionskih izmenjevalcev

Naročilo obsega servisiranje sledečih naprav

- DEMI 3000 (3 kos),

- Reverzna osmoza EVOQUA, Ultra Clear RO EDI 20, ser. št.: 2304156,

Sklop 5

5 - letno vzdrževanje RO sistema v kotlovnici proizvajalca MAK CMC MINOM 1D INIRO 50 LP in regeneracija ionskih izmenjevalcev

Pretok dobitka (12 stopinj C): 0,5 m3/h

Zadržani del topljenca: 95%

Dobitek (permeat) do 72%

Delovni tlak: 8 bar

Delovna temperatura: 10-35 stopinj C

El. priključek: 400V/50Hz/1,5kW

Priključki: DN15

ser. št.:3738

Sklop 6

5 - letno vzdrževanje mehčalne naprave v kuhinji

Kapaciteta: 40m3

PENTAIR SFE0/05 12VAC 50Hz, ser. Št: A1763-190701

Sklop 7

5-letno vzdrževanje avtoklava

TUTTNAUER, model 2840EL, inv.št.:120170

1.ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudba mora vključevati izvedbo rednih letnih in izrednih servisnih pregledov opreme.

Za ceno delovne ure naj ponudnik upošteva izvedbo del v času rednega delovnega časa naročnika in sicer med 7:00 in 17:00 uro.

Odzivni čas v primeru izrednega servisa ne sme presegati 2 uri od prijave napake.

Popravilo napake mora biti izvedeno v roku 24 ur od prijave napake izvajalcu.

Termin izvedbe na lokacijah se izvede v skladu z dogovorom s predstavnikom naročnika.

Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem evidence izvedenih servisov, da lahko zagotavlja:

- informacije o terminskih obveznostih;

- arhiviranje servisne dokumentacije opravljenih pregledov;

- možnosti ponovne pridobitve dokumentacije v primeru izgube (v evidencah morajo biti

shranjeni delovni nalogi in varnostni testi, oz. drugi tesni protokoli v pdf. obliki z

možnostjo ponatisa kopije na zahtevo naročnika).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti:

- Plan vzdrževanja z navedbo števila preventivnih pregledov ki jih predvideva proizvajalec,

- Cenik rezervnih delov z   višino popusta, ki ga bo priznal naročniku pri nakupu rezervnih delov na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov,

- Protokol vzdrževanja proizvajalca opreme,

- Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu v Sloveniji,

- Potrdilo proizvajalca opreme o usposobljenosti za servisiranje ,

- Seznam najmanj 4 serviserjev, ki bodo vzdrževali opremo s potrdili o usposobljenosti.

Ponudnik mora oddati ponudbo za vse sklope.

2.REDNO VZDRŽEVANJE

Redno vzdrževanje mora obsegati  preventivno  vzdrževanje oziroma posege po navodilih proizvajalca.

3.IZREDNI SERVIS

Izredno vzdrževanje in zamenjava potrebnih nadomestnih delov  se obračuna na podlagi cene delovne ure, ki jo mora ponudnik navesti v ponudbenem predračunu.

Za izvedbo izrednega vzdrževanja na podlagi zahteve naročnika, oz. odpravo napak na opremi, ki

se ugotovi med izvedbo rednega letnega vzdrževanja, izvajalec naročniku v potrditev predloži dodatno ponudbo za popravilo, za vsak primer posebej, v skladu s cenikom najpogosteje

uporabljenih rezervnih delov, kot priloga k tej ponudbi.

Nadomestni/rezervni deli  se zaračunajo posebej glede na veljavni cenik, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi.

Ponudnik mora v ponudbeni predračun navesti tudi ceno delovne ure, ki jo bo zaračunal naročniku. Naročnik je v obrazcu ponudbeni predračun navedel število ur=1. Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja se cena delovne ure ne sme spremeniti.

V ceno delovne ure morajo biti všteti vsi stroški dela, torej delo, potni stroški, stroški dnevnic in podobno.