TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: dobava šivalnega materiala

- Sklop 4: šivalni material - za artroskopske posege rame tip 3

- Sklop 6: kožni spenjalniki (Enakovredno kot Manipler AZ proizvajalca B. Braun Aesculap)

- Sklop 13: trakovi

- Sklop 15: šivalni material za artroskopske posege rame Tip 4 (Enakovredno FiberTak proizvajalca Arthrex)

- Sklop 16: šivalni material za artroskopske posege kolena Tip 2 (Enakovredno kot Ultrabutton QUAD in Ultrabutton TIB proizvajalca S&N)

- Sklop 17: šivalni material za artroskopske posege kolena Tip 3

1. STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Sklop 4: šivalni material za artroskopske posege rame tip 3

- Sklop 6: kožni spenjalniki (Enakovredno kot Manipler AZ proizvajalca B. Braun Aesculap)

- Sklop 13: trakovi

- Narejeni morajo biti iz UHMWPE materiala. Morajo biti 10x močnejši kot jeklo na t.i. utežni osnovi. Narejeni morajo biti po principu nove t.i. R2F (round to flat) SutureTape tehnologije. Trakovi naj bodo velikosti 1.4 - 2.2 mm, različnih barv (zaradi lažje orientacije in prepoznave, npr. modra ali črna), dodatno sta zahtevani opciji CCS (sternum curve) in 1c (half circle), dolžine 48 – 60 mm.

- Sklop 15: šivalni material za artroskopske posege rame Tip 4 (Enakovredno FiberTak proizvajalca Arthrex)

- Sklop 16: šivalni material za artroskopske posege kolena Tip 2 (Enakovredno kot Ultrabutton QUAD in Ultrabutton TIB proizvajalca S&N)

- Sklop 17: šivalni material za artroskopske posege kolena Tip 3

2. OSTALE ZAHTEVE

Lokacija dobave: FCO Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra- razloženo.

Roki: dobave v roku 24 ur od naročila naročnika.

Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še 24 mesecev od dneva dobave.

Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

Priložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

Priložiti katalog proizvajalca ali ostalo dokumentacijo, iz katere je razvidna kataloška številka izdelka, z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene proizvode in proizvajalec ter ustreznost zahtevanim strokovnim kriterijem.

Ponudnik mora  zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti  primerno zalogo proizvodov iz naslednjih sklopov 4, 13, 15,  16 in 17 v komisijskem skladišču  pri naročniku  in jo  promptno obnavljati. Do porabe so proizvodi  last dobavitelja.

Ponudniki morajo predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. V primeru sterilnega pakiranja morajo vzorce dostaviti v najmanjšem originalnem transportnem pakiranju. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po ocenjevanju bo naročnik odločil, ali ponujeni izdelki izpolnjujejo strokovne zahteve naročnika.

Ponudnik mora predložiti dokazila o kompatibilnosti z MRI preiskavo do 3Tesla,     specifikacijo materiala ter dokazila o hipoalergenosti, kjer smiselno.

Ponudba mora vključevati brezplačno uporabo vseh pripadajočih inštrumentov, ki so potrebni za uporabo šivalnega materiala (vključno z njihovim vzdrževanjem).