## Predračun
PREDRAČUN (OBR-6b) - SN ENERGETSKI KABLI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Teža Al v kablu v kg/m (WAl) | Teža Cu v kablu v kg/m (WCu) | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | KABEL NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM 12/20 kV |  |  |  |  | 18700 | m | 0 | 0 | 22% | 0
2. | KABEL NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM 12/20 kV |  |  |  |  | 371000 | m | 0 | 0 | 22% | 0
3. | KABEL NA2XS(F)2Y 1x240/25 RM 12/20 kV |  |  |  |  | 35000 | m | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ : | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Podpis:
Opombe: | [5 empty] | Datum:
Iz ponudbi priloženih tehničnih podatkov mora biti razviden tudi podatek o teži aluminija in bakra v kablu (WAl) in (WCu) za vse pozicije ponubenega predračuna. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v stolpcu K preveriti stopnjo DDV, jo po potrebi popraviti, v kolikor posluje z žigom mora ponudbeni predračun tudi žigosati.