## NN en. kabli
PONUDBENI PREDRAČUN (PRILOGA D/1b) - NN ENERGETSKI KABLI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Teža Al v kablu WAl (kg/m) | Količina Elektro Ljubljana | Količina Elektro Maribor | Količina Elektro Celje | Količina Elektro Primorska | Količina Elektro Gorenjska | Skupna količina EDP | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | Kabel NAY2Y-J 4×70 mm2 SM 0,6/1 kV | [5 empty] | 111750 |  |  | 111750 | m |  | 0 | 22% | 0
2. | Kabel NAY2Y-J 4×150 mm2 SM 0,6/1 kV | [5 empty] | 93000 |  | 30000 | 123000 | m |  | 0 | 22% | 0
3. | Kabel NAY2Y-J 4×240 mm2 SM 0,6/1 kV | [5 empty] | 99000 |  | 30000 | 129000 | m |  | 0 | 22% | 0
4. | Kabel NA2XY-J 4×70 mm2 SM 0,6/1 kV |  |  |  | 90000 | 25000 | 14100 |  |  | 129100 | m |  | 0 | 22% | 0
5. | Kabel NA2XY-J 4×150 mm2 SM 0,6/1 kV |  |  | 5 | 170000 | 25000 | 13950 |  |  | 208950 | m |  | 0 | 22% | 0
6. | Kabel NA2XY-J 4×240 mm2 SM 0,6/1 kV |  |  |  | 70000 | 25000 | 30600 |  |  | 125600 | m |  | 0 | 22% | 0
7. | Kabel NAYY-J 4×150 mm2 SM 0,6/1 kV | [6 empty] | 10000 |  | 10000 | m |  | 0 | 22% | 0
8. | Kabel NAYY-J 4×240 mm2 SM 0,6/1 kV | [6 empty] | 25000 |  | 25000 | m |  | 0 | 22% | 0
SUM |  |  |  |  | 330000 | 75000 | 362400 | 35000 | 60000 | 862400
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Kraj in datum: | [8 empty] | Podpis odgovorne osebe:
Opombe:
Iz ponudbi priloženih tehničnih podatkov mora biti razviden tudi podatek o teži aluminija v kablu (WAl) za vse pozicije ponubenega predračuna. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izključil.
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na 2 (dve) decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izključil.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati!