## PRILOGA D-1b_Distribucijski TR
PONUDBENI PREDRAČUN (PRILOGA D/1b) – DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina Elektro Ljubljana | Količina Elektro Maribor | Količina Elektro Celje | Količina Elektro Primorska | Količina Elektro Gorenjska | Skupna količina EDP | EM | Prazna cena=P0 za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | TR 50 kVA, 21/0,42 kV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
2. | TR 100 kVA, 21/0,42 kV |  |  |  | 5 | 18 |  |  | 23 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
3. | TR 160 kVA, 21/0,42 kV |  |  |  | 2 | 11 |  |  | 13 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
4. | TR 250 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 110 | 2 | 42 |  |  | 154 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
5. | TR 400 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 55 | 1 | 12 | 3 |  | 71 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
6. | TR 630 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 60 | 2 | 36 | 10 |  | 108 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
7. | TR 1000 kVA, 21/0,42 kV |  |  | 45 | 1 | 21 | 3 |  | 70 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
8. | TR 250 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
9. | TR 400 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
10. | TR 630 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
11. | TR 1000 kVA, 21(10,5)/0,42 kV |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
12. | TR 35 kVA, 21/0,42 kV, za montažo na steber | [6 empty] | 2 | 2 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
13. | TR 50 kVA, 21/0,42 kV, za montažo na steber |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 8 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
14. | TR 100 kVA, 21/0,42 kV, za montažo na steber | [6 empty] | 5 | 5 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
15. | TR 160 kVA, 21/0,42 kV, za montažo na steber | [6 empty] | 5 | 5 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
16. | TR 250 kVA, 21/0,42 kV, za montažo na steber |  |  |  |  | 2 | 11 | 5 | 18 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
17. | Natični skoznji izolator 12/20 (24) kV |  |  | 30 |  | 58 |  |  | 88 | kos | 0 | 0 | 22% | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Kraj in datum: | [8 empty] | Podpis:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik mora v stolpcu N v vsaki vrstici preveriti stopnjo DDV in jo popraviti, v kolikor je napačna.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.